## PC_CCT
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DE PUESTOS DE OPERADOR PARA CENTROS DE CONTROL
ESPECIFICACION TÉCNICA DTE/ISC/33/20240530
Los Items corresponden a la misma numeración contenida en la Especificación Técnica (E.T. DTE/ISC/XX/2023)
ITEM | DESCRIPCION | EETT ANDE DTE/ISC | OFERENTE
| Descripción | Suministro de PC para Centros de Control
Fabricante/Marca:
Modelo:
Pais de Fabricaciòn:
1. | Objetivo de la Especificación Técnica | Cumplimiento Obligatorio
2. | Características ambientales, factor de forma y alimentación
• | Factor de forma | Tipo torre
• | Temperatura de operación | 5 a 35ºC
• | Humedad | 10 a 85% sin condensación
• | Alimentación | 220 VAC – 50Hz
3. | Características técnicas
3.2 | El Workstation será de altas prestaciones para uso profesional con frecuencia 24x7, según los siguientes requerimientos mínimos: | Cumplimiento Obligatorio
3.2.1 | Procesador | Modelo: Tecnología de 24 núcleos o superior
Subprocesos: ≥ 24
Velocidad mínima: ≥ 2GHz
Capacidad de Cache: ≥60MB
3.2.2 | Grafica | ≥ 12 GB GDDR6
3.2.3 | Memoria | Mínima instalada: ≥ 32GB RAM
3.2.4 | Alimentación | Fuente de alimentación redudante interna (opcional), ≥ 1450 W, hasta 90 % de eficacia.
3.2.5 | Almacenamiento | ≥ 1 TB SSD NVMe. Factor de forma: M.2
3.2.6 | Monitor | 3 monitores activos
27 pulgadas, Matriz activa - TFT LCD, FHD.
Soporte con brazo Hidráulico e independiente para cada monitor
3.2.7 | Teclado | Español
3.2.8 | Mouse | Conexión USB, óptico
3.2.9 | Conectividad | Placa de red local 10/100/1000 Mbps, Ethernet, 10/100 base Tx, 1000 Base-T, Dual Port 10/25GbE SFP28 NIC
2-Port GbE SFP Network Card, PCle.
3.2.10 | Interfaces externas mínimas | ≥ 3 puertos USB Tipo C
≥ 6 puertos USB 3.0
≥ 5 puerto de video HDMI
≥ 2 puerto RJ45
≥ 1 auricular
≥ 1 micrófono
3.2.11 | Software | Sistema operacional: Windows 11 Pro (la versión más actual) + Office Hogar y Empresas 2023, preinstalado y licencia de uso a nombre de ANDE
2012-02-03 | Certificaciones | - ISV Certification - ENERGY STAR - EPEAT. TCO o equivalentes - EN IEC 63000:2018 (RoHS) - EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020 - EN 61000-3-3:2013 - EN IEC 62311:2020 - EN 62623:2013 - EN 50564:2011
3.3 | Garantía de al menos 3 (tres) años del equipamiento y accesorios | Cumplimiento Obligatorio
4 | Accesorios
● | Se deberá proveer de todos los accesorios requeridos para el montaje (cableado de potencia, mouse, teclado, dispositivo de audio), como así también de los softwares que requiera para su configuración y puesta en servicio con sus correspondientes licencias. | Cumplimiento Obligatorio
5. | Documentos a ser presentados
5.1 | Planilla de Datos Garantizados: Debidamente completada en todos sus ítems. | Cumplimiento Obligatorio
5.2 | Catálogos / Folletos Técnicos: De manera a corroborar la información consignada en la planilla de datos garantizados. | Cumplimiento Obligatorio
6. | OBSERVACIÓN
● | Todas las hojas presentadas (oferta de precios, especificaciones técnicas, planilla de datos garantizados, catálogos, documentos, etc.) deberán estar debidamente firmadas y selladas por el oferente. | Cumplimiento Obligatorio