## 3-Firewall_NGFW
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACION TÉCNICA DTE/ISC/24/20240530
Los Items corresponden a la misma numeración contenida en la Especificación Técnica (E.T. DTE/ISC//2024)
ITEM | DESCRIPCION | EETT ANDE DTE/ISC | OFERENTE CUMPLE/NO CUMPLE
| Descripción | FIREWALL PARA DATACENTER
Fabricante/Marca:
Modelo:
Pais de Fabricaciòn:
2 | ALCANCE DEL SUMINISTRO [Cumplimiento Obligatorio]
2.1 | Cantidad de Firewalls | 2 (dos)
2.2 | Firewall conforme a lo descrito en la presente Especificación Técnica. | Cumplimiento Obligatorio
2.3 | Servicio de Montaje y configuración (ruteo y seguridad) que garanticen la conexión de los equipos del Datacenter con la red de ANDE. | Cumplimiento Obligatorio
2.4 | Pruebas según lo descrito en la EETT. | Cumplimiento Obligatorio
2.5 | Documentación técnica completa para el montaje, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento del sistema. | Cumplimiento Obligatorio
2.6 | El fabricante propietario de la solución deberá contar en su portfolio global de soluciones con productos posicionados entre los tres primeros lugares del cuadrante de Gartner en al menos 3 categorías afines a la seguridad. | Cumplimiento Obligatorio
2.7 | El fabricante propietario de la solución deberá contar en su portfolio global de soluciones con productos certificados por ICS labs en al menos 4 categorías. | Cumplimiento Obligatorio
2.8 | El proveedor deberá contar en su plantel técnicos certificados en el producto y formar parte de la nómina con al menos 1 año de antigüedad, la cual deberá ser comprobada con la documentación o constancia emitida por el IPS (Instituto de Previsión Social), para dar soporte local en caso de que se requiera. | Cumplimiento Obligatorio
2.9 | Garantía escrita de 1 año emitida por el fabricante o su representante oficial en el Paraguay por la solución ofertada. Debe incluir 36 meses de soporte local que deberá ser ejecutado por los técnicos locales certificados del oferente, incluirá acceso a actualizaciones y escalamientos posteriores, para la resolución de problemas relacionados a la solución a implementar. | Cumplimiento Obligatorio
2.10 | El proveedor deberá presentar una carta del fabricante o su representante oficial en Paraguay, en la cual avale que el mismo se encuentra en condiciones y autorizado para la venta, instalación, configuración y soporte de la solución ofertada | Cumplimiento Obligatorio
2.11 | Cursos de capacitación en los siguientes temas: montaje, configuración, ajustes, parametrización, pruebas, actualizaciones y puesta en servicio de los Firewall. El curso deberá ser con la modalidad teórico-practico, y el contenido deberá ser presentado a la ANDE para su aprobación pudiendo ANDE agregar/o sacar módulos del contenido si considera necesario. El profesional especialista que impartirá el curso deberá tener experiencia y deberá contar con certificaciones técnica del producto, equipo y sistema ofertado. | Cumplimiento Obligatorio
3 | CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1 | Modo de Funcionamiento
3.1.1 | Los Firewalls deberán permitir el envío de paquetes entre redes (WAN/LAN) mediante Protocolos TCP/IP, a los efectos de interconectar puntos remotos transmitiendo datos. Deberán ser controlados por microprocesador, basándose en programas almacenados.
3.1.2 | Los Firewalls ofertados deberán ser de la misma marca y esta condición deberá constar en los documentos técnicos entregados por el Oferente.
3.1.3 | El Firewall debe soportar el Protocolo de Parallel Redundancy Protocol (PRP)
3.1.4 | El Firewall debe permitir el ruteo estático, y el ruteo dinámico a través de protocolos estándares, OSPF
3.1.5 | El Firewall debe tener los siguientes servicios: NGFW Application Control, IPS, Antivirus, Botnet Security, IP/Domain Reputation, Industrial Security Service (IEC-60870-5, IEC-60870-6, IEC-61850, IEC-61850 MMS, IEC-61850 R-GOOSE, IEC-61850 Sampled Values, y otros protocolos para entornos industriales OT-Operational Technology), Security Rating, filtrado web, gestion de ancho de banda y calidad de servicio Qos, inspección de tráfico cifrados TLS/SSL, integración con directorios LDAD, inspección profunda de paquetes (Deep Packet Inspection -DPI )
3.1.6 | El detalle de Configuración, arquitectura e integración deberá ser presentada a la ANDE para su evaluación antes del SOW - Statement of Work y será revisado durante el SOW para la aprobación respectiva.
3.2 | Compatibilidad con el Sistema de Comunicación de Datos de la ANDE(Existente) [Cumplimiento Obligatorio]
3.2.1 | El equipamiento ofertado deberá ser completamente compatible a nivel de físico (interfaces físicas) y lógico (protocolos de comunicaciones, seguridad, gerenciamiento y demás softwares) con el equipamiento existente actualmente en la ANDE, compuesto básicamente por los siguientes dispositivos que operan utilizando el Protocolo de Enrutamiento de Gateway Interior Mejorado (EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) o Primer Camino Más Corto (OSPF: Open Shortest Path First)
• | Router marca Cisco Systems modelo 3600
• | Router marca Cisco Systems modelo 3845
• | Router marca Cisco Systems modelo 2821
• | Router marca Cisco Systems modelo 2600
• | Router marca Cisco Systems modelo 1600
• | Firewall marca Fortinet modelo Fortigate-300E
• | Firewall marca Fortinet modelo Fortigate-100D
• | Firewall marca Fortinet modelo Fortigate-400E
• | Firewall marca Fortinet modelo Fortigate-VM64-KVM
• | Router marca Huawei modelo AR550
3.3 | Condiciones Ambientales
3.3.1 | Temperatura | 0°C a 40°C
3.3.2 | Temperatura de almacenamiento | .-35°C a 70°C
3.3.3 | Humedad | 5% a 90% sin condensar
3.4 | Características eléctricas y de funcionamiento
3.4.1 | Tensión de alimentación (AC): | 100-240 V, 50/60 Hz
3.4.2 | Doble entrada de alimentación. | Si
3.5 | Protocolos requeridos funciones ruteo
3.5.1 | Protocolo Internet (IP: Internet Protocol)
3.5.2 | Protocolo para encapsulación de enrutamiento genérico (GRE: Generic routing encapsulation) y multipunto (MGRE)
3.5.3 | Protocolo Standart 802.1d Spanning Tree
3.5.4 | Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol) server, cliente, relay
3.5.5 | Protocolos DNS, DNS Proxy, DNS Spoofing
3.5.6 | Protocolos IPv4 e IPv6
3.5.7 | Protocolo Open Shortest Path First (OSPF)
3.5.8 | Protocolo de Gatway Fronterizo (BGP: Border Gateway Protocol)
3.5.9 | Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3)
3.5.10 | Protocolo IPSec
3.5.11 | Protocolo de Detección de Reenvío Bidireccional (BFD: Bi-Directional Forwading Detection)
3.5.12 | Protocolo de enrutamiento Primero el Camino Abierto más Corto (OSPF: Open Shortest Path First)
3.5.13 | Protocolo de Operación de Sistema Intermedio a Sistema Intermedio (IS-IS Protocol)
3.5.14 | Protocolo de resolución del siguiente salto (NHRP: Next Hop Resolution Protocol)
3.5.15 | Protocolo de Túnel versión 3 para Capa 2(L2TPv3)
3.5.16 | Protocolo de encapsulación Ethernet 802.1q VLAN.
3.6 | Prestaciones mínimas requeridas del Firewall
3.6.1 | Sistema de prevención de intrusos transparente (IPS)
3.6.2 | Interfase de túneles virtuales dinámica (VPN Dynamic Virtual Tunnel Interfaces)
3.6.3 | Traducción de direcciones de red (NAT)
3.6.4 | Soporte de protocolo de inicio de sesión según la prioridad (SIP)
3.6.5 | Interface dependiente del medio(MDI/MDI crossover, MDX)
3.6.6 | Filtrado MAC
3.6.7 | Gateway con Selección de Servicio (Service Selection Gateway –Service Selection Gateway - Configurable Maximum Number of Allowed Subscribers)
3.6.8 | Encriptación estándar avanzada y Algoritmos de encriptación triple (Triple-Data Encryption Standard Algorithm Encryption)
3.6.9 | Direccionamiento IPv4 e IPv6.
3.6.10 | Autenticación de contraseñas (Multicast Source Discovery Protocol MD5)
3.6.11 | Enrutamiento Basado en Política (Policy Based Routing)
3.6.12 | Descripción extendida de TCP (TCP Show Extensión)
3.6.13 | ICMP de limitación de rango de usuarios para retroalimentación (Internet Control Message Protocol Unreachable Rate Limiting User Feedback)
3.6.14 | Protocolos de Seguridad IP: (IPSec) DES (DES, 3DES), y AES (AES 128, 192, y 256)
3.6.15 | Protocolo IEC 60-870-5-101/104
3.6.16 | Protocolo DNP3 Serial/TCP
3.6.17 | IEC 60870-6 (TASE.2/ICCP)
3.6.18 | ELCOM 90
3.6.19 | IEC 61850 (MMS)
3.6.20 | Modbus TCP
3.6.21 | IEEE C37.118 Synchrophasor
3.6.22 | Soporte de Conmutación Etiquetada de Multiprotocolos VPN (MPLS VPN support).
3.6.23 | Multipunto Dinámico en Redes Privadas Virtuales (Dynamic Multipoint VPN “DMVPN”)
3.6.24 | Interfaces de Túneles Virtuales (Virtual Tunnel Interface “VTI”)
3.6.25 | Contexto de Seguridad de Reenvío en Múltiples Rutas Virtuales y Soporte de Conmutación Etiquetada de Multiprotocolos (Multi-VRF and MPLS Secure Contexts)
3.6.26 | Control e Inspección de Aplicaciones Avanzadas (Advanced Application Inspection and Control)
3.6.27 | Configuración de calidad de servicio (QoS) en el manejo del flujo de tráfico de paquetes con características de “Control Plane Policing”.
3.6.28 | Características de “AutoSecure” para seguridad de la configuración del router.
3.6.29 | Capacidad de Memoria y CPU para operación en condiciones de alta carga de procesamiento (CPU/Memory Thresholding)
3.6.30 | Protocolo Simple de Administración de Redes versión 3 (Simple Network Management Protocol Version 3 “SNMPv3”)
3.6.31 | Control de Admisión a la Red (Network Admission Control “NAC”)
3.6.32 | Control de latencia Cola (LLQ)
3.6.33 | Espera Equitativa poderada (WFQ)
3.6.34 | Lista de control de acceso (ACLs: Access Control List)
3.6.35 | Servicio Diferenciado (DiffServ)
3.6.36 | Clases Basada en Politicas de Trafico (CBTP)
3.6.37 | Enrutamiento basado en políticas (PBR)
3.6.38 | Clase de servicio (CoS)
3.6.39 | Acceso Remoto Seguro SSL VPN
3.6.40 | Encriptación por Hardware (DES, 3DES, AES 128, AES 192 y AES 256)
3.6.41 | Soporte para Infraestructura de Clave Pública (PKI)
3.6.42 | Firewall con estado de inspección
3.6.43 | Seguridad de HTTP (HTTPS), FTP (SFTP)
3.6.44 | Autenticación Proxy Telnet.
3.6.45 | Seguridad Estática y Dinámica de puerto
3.6.46 | IPSec sobre IPv6
3.6.47 | Funcionalidades IPv6: Mecanismos de transición a IPv6, Resolución de nombres IPv6, Arquitectura de direccionamiento IPv6, Estadísticas IPv6, ICMPv6
3.6.48 | Servicio de Autenticación, Autorización y Auditoria para seguridad de redes (Authentication, Authorization, and Accounting “AAA”)
3.6.49 | Soporte de 802.1x (IEEE 802.1x)
3.6.50 | Soporte de 802.3ah (IEEE 802.3)
3.6.51 | Servicio de Seguridad en Redes LAN inalámbricas (Secure Wireless LAN Services)
3.6.52 | Soporte de Enrutamiento entre Dominios sin Clase (CIDR: Classless Interdomain Routing)
3.6.53 | Soporte de uso de Mascara de Subred de Longitud Variable (VLSM: Variable Length Subnet Mask)
3.6.54 | Utilización de Ruteo Estático y Dinámico
3.6.55 | Control de colisión (Storm Control)
3.6.56 | Control de Aplicaciones
3.6.57 | Soporte configuración en alta disponibilidad (HA- high availability )sin pérdida de datos, hot-hot y hot-standby.
3.6.58 | MTBF - Mean Time Between Failures >= 180.000Horas
3.6.59 | Envío de logs de eventos de ciberseguridad en el portal nube(cloud) del fabricante, en una cuenta exclusiva para ANDE, donde se pueda ver y filtrar los registros anomalías como del Antivirus, de los Sistemas de Detección de Intrusos, las principales amenazas, entre otros eventos del sistema. A traves del software de administración centralizada según ítem 3.7.4
3.6.60 | Todas las funcionalidades requeridas deberán estar activadas, en caso que requieran algún tipo de licencia deberá estar vigente al menos por tres años contados a partir de la puesta en servicio del firewall.
3.6.61 | Deberá dar soporte del fabricante del equipo de al menos por un año contados a partir de la puesta en servicio del firewall.
3.7 | Administración/Gestión/Configuración
3.7.1 | El Firewall deberá tener la opción de poder realizar la configuración a través de los protocolos HTTPS, SSH y serial, a estos protocolos se podrá crear reglas de seguridad con usuarios y contraseñas.
3.7.2 | La configuración, pruebas, puesta en servicio y capacitación deberán ser realizado por especialistas certificados a modo de asegurar la correcta implementación de las reglas de seguridad restrictiva, donde se permite solo el trafico esencial y se deniega todo lo demás, esto aplica a las siete capas del modelo OSI- Open Systems Interconnection. En la última capa de aplicación, las funciones no utilizadas de los protocolos deberán ser bloqueadas.
3.7.3 | La Especificación de Diseño de Ciberseguridad - EDC deberá ser presentada a la ANDE para su evaluación antes del SOW - Statement of Work, acompañado del documento de reglas a ser aplicadas, las modificaciones podrán ser realizadas a solicitud de ANDE. Una vez aprobada la EDC cualquier otra modificación que surja en el proceso deberán ser evaluados en conjunto el impacto y sus implicancias.
3.7.4 | Para las actualizaciones de la base de datos de firmas (signature) de los módulos Antimalware, IPS/IDS, Control de Aplicaciones y otros, podrán realizare a través de la aplicación FortiManager existente en ANDE o deberan incluir licencia de la aplicación similar de la marca a ser proveída para la Centralización de las actualizaciones de las diversas firmas que la componen. No se permite la conexión directa a internet.
3.7.5 | WAN.: La integración a la red OT de ANDE se realizará a través de los protocolos de enrutamiento dinámico OSPF, se utilizaran los puertos SFP ópticos (OPGW o ADSS según disponibilidad)
3.7.6 | LAN.: La integración a la red de área local se realizará en configuración Alta Disponibilidad con los switches.
3.8 | Equipamiento Minimo del Firewall
3.8.1 | Puertos RJ45 >= | 16 Unidades
3.8.2 | Puertos 1GE SFP >= | 8 Unidades
3.8.3 | Puertos 10GE SFP+ >= | 4 Unidades
3.8.4 | Puertos 25GE/10GE SFP >= | 4 Unidades
3.8.5 | Puertos GE RJ45 MGMT | 1 Unidades
3.8.6 | Puertos GE RJ45 HA | 1 Unidades
3.8.7 | Puertos USB | 2 Unidades
3.8.8 | Puerto de Consola RJ45 | 1 Unidades
3.8.9 | Almacenamiento interno >= | 480 GB SSD
4 | CIBERSEGURIDAD
4.1 | Control de Acceso
4.1.1 | Autenticación mutua y autorización de todos los nodos conectados a la red.
4.1.2 | Autenticación basada IEEE 802.1x, control de acceso basado en roles (RBAC)
4.1.3 | Identificación basada en certificados, nombre de usuario y contraseñas.
4.1.4 | Soporte para inclusión de autoridades certificadoras
4.2 | Integridad de Datos, confidencialidad y privacidad.
4.2.1 | Cifrado de datos en la capa de enlace local.
4.2.2 | Cifrado de datos en la capa de red WAN mediante (Ipsec)
4.2.3 | Administración de claves escalables, generación, intercambio y renovación de claves de cifrado.
4.3 | Detección y Mitigación de Amenazas
5 | NORMAS Y CERTIFICACIONES. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y CERTIFICACIONES O SU EQUIVALENTE
5.1 | Inmunidad Electromagnética y seguridad
• | EN55032
• | IEC 62368
• | EN62311
• | EN50665
• | EN62479
5.2 | Compatibilidad electromagnética
• | EN 55035
• | EN 61000-3-2
• | EN 61000-3-3
• | EN 301 489-1
• | EN 301 489-17
5.3 | RoHS
5.4 | Certificaciones
• | Antivirus
• | Firewall Throughput ≥ 70Gbps (64 byte)
• | IPS ≥ 14 Gbps
• | Ipsec ≥ 55Gbps (512 byte)
• | SSL-VPN
6 | ACCESORIOS
6.1 | Todos los accesorios como ser: cables, conectores, adaptadores, dispositivos, software (con sus correspondientes licencias), etc., para el montaje, la alimentación (VDC), operación, ajuste, programación, configuración, calibración y mantenimiento del equipamiento ofertado.
6.2 | Accesorios para cableado de interconexión de equipos, misma cantidad por cada Firewall
6.2.1 | Transceiver SFP Giga Ethernet, Fibra óptica Single mode LC (≥10km.), cantidad 2 (dos) por equipo. | Cumplimiento Obligatorio
6.2.2 | Transceiver SFP Giga Ethernet, Fibra óptica Single mode LC (≥20km.), cantidad 2 (dos) por equipo. | Cumplimiento Obligatorio
6.2.3 | Transceiver SFP Giga Ethernet, Fibra óptica Single mode LC (≥40km.), cantidad 2 (dos) por equipo. | Cumplimiento Obligatorio
6.2.4 | Transceiver SFP Giga Ethernet, Fibra óptica Single mode LC (≥80km.), cantidad 2 (dos) por equipo. | Cumplimiento Obligatorio
6.2.5 | Transceiver SFP 10 Giga Ethernet, Fibra óptica Multimode LC, cantidad: 4 (cuatro) por equipo. | Cumplimiento Obligatorio
6.2.6 | Transceiver SFP 10/25 Giga Ethernet, Fibra óptica Multimode LC, cantidad: 4 (cuatro) por equipo. | Cumplimiento Obligatorio
6.3 | Patch-Cord RJ45: 16 por cada Firewall | Cumplimiento Obligatorio
6.2 | Patch-Cord de Fibra Óptica según la siguiente tabla de cantidades | Cumplimiento Obligatorio
2024-05-06 | El proveedor deberá contar en su plantel, Técnicos Certificados en el producto, además de formar parte de la nómina con al menos 1 año de antigüedad, la cual deberá ser comprobada con la documentación oficial de los productos y constancia emitida por el IPS (Instituto de Previsión Social) para dar soporte local en caso de que se requiera.
7. | DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS
7.1 | Planilla de Datos Garantizados: Debidamente completada en todos sus ítems.
7.2 | Catálogos / Folletos Técnicos: De manera a corroborar la información consignada en la planilla de datos garantizados.
7.3 | Manuales y Procedimientos: Manuales y procedimientos para la administración, gestión, configuración y mantenimiento de los equipos (mensual, trimestral, semestral y anual)
8 | OBSERVACIÓN: Todas las hojas presentadas (oferta de precios, especificaciones técnicas, planilla de datos garantizados, catálogos, documentos, etc.) deberán estar debidamente firmadas y selladas por el oferente.