## 3-Firewall_NGFW
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA REPOTENCIACIÓN DE SERVIDORES TIPO I DEL SISTEMA SCADA
ESPECIFICACION TÉCNICA DTE/ISC/34/20240530
Los Items corresponden a la misma numeración contenida en la Especificación Técnica (EE.TT DTE/ISC/XX/2024)
ITEM | DESCRIPCION | EE.TT DTE/ISC | OFERENTE CUMPLE/NO CUMPLE
Fabricante/Marca:
Modelo:
País de Fabricación:
1 | OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Cumplimiento Obligatorio
2 | INFRAESTRUCTURA ACTUAL | Cumplimiento Obligatorio
3 | INFRAESTRUCTURA A SER IMPLEMENTADA | Cumplimiento Obligatorio
3.1 | MEMORIA RAM
3.1.1 | Cantidad: conforme se indica en la tabla de resumen de cantidades. | Cumplimiento Obligatorio
3.1.2 | Capacidad/Tamaño por memoria ≥ 64 GB | Cumplimiento Obligatorio
3.1.3 | Frecuencia ≥ 3200 MHz | Cumplimiento Obligatorio
3.1.4 | Tipo DIMM DDR4 | Cumplimiento Obligatorio
3.2 | DISPOSITIVO DE ARRANQUE DE SO
3.2.1 | Cantidad: conforme se indica en la table de resumen de cantidades. | Cumplimiento Obligatorio
3.2.2 | 2XDiscos SSD NVMe M.2 con capacidad ≥ 480 GB, por cada dispositivo de arranque. | Cumplimiento Obligatorio
3.2.3 | Dispositivo de arranque con instalación hot-plug universal. | Cumplimiento Obligatorio
3.2.4 | Hardware RAID 1 dedicado. | Cumplimiento Obligatorio
3.2.5 | Carga de trabajo: para aplicaciones de sistemas críticos/SCADA. | Cumplimiento Obligatorio
3.3 | DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO
3.3.1 | Cantidad: conforme se indica en la tabla de resumen de cantidades. | Cumplimiento Obligatorio
3.3.2 | Capacidad de cada disco duro ≥ 3.84 TB | Cumplimiento Obligatorio
3.3.3 | Formato SFF | Cumplimiento Obligatorio
3.3.4 | Carga de trabajo: "Mixed use", para aplicaciones de sistemas críticos/SCADA o Endurance ≥ 3 DWPD | Cumplimiento Obligatorio
3.4 | DISCOS DUROS DE CACHÉ
3.4.1 | Cantidad: conforme se indica en la tabla de resumen de cantidades. | Cumplimiento Obligatorio
3.4.2 | Capacidad de cada disco duro ≥ 1.6 TB | Cumplimiento Obligatorio
3.4.3 | Formato SFF | Cumplimiento Obligatorio
3.4.4 | Carga de trabajo: "Write Intensive", para aplicaciones de sistemas críticos/SCADA o Endurance ≥ 10 DWPD | Cumplimiento Obligatorio
3.5 | CONTROLADORA DE DISCOS
3.5.1 | Cantidad: conforme se indica en la tabla de resumen de cantidades. | Cumplimiento Obligatorio
3.5.2 | Como referencia: Controladora actual en servidores | Cumplimiento Obligatorio
3.5.2.1 | Modelo: HPE MR216i-a Gen10+ | Cumplimiento Obligatorio
3.5.2.2 | Storage protocol: SATA / SAS / NVMe | Cumplimiento Obligatorio
3.5.2.3 | Puertos: 2x8 host / x16 Tri-mode interno. | Cumplimiento Obligatorio
3.5.2.4 | Raid levels: 0, 1, 10. | Cumplimiento Obligatorio
3.5.3 | Considerar controlador con dichas prestaciones mínimas, compatible con el modelo de servidor implementado en ANDE. | Cumplimiento Obligatorio
3.6 | Reutilización de discos de 1.92 TB para datastore local, RAID10, en el Servidor 1 y 2. | Cumplimiento Obligatorio
3.7 | Incluir Box (caja de discos) por cada servidor según como indica tabla de cantidades. | Cumplimiento Obligatorio
3.8 | El oferente podrá realizar el relevamiento de datos de servidores a modo de asegurar la completa compatibilidad de hardware y software en los repuestos a ser provistos y los servidores pertenecientes a ANDE según el modelo descrito en las secciones previas. | Cumplimiento Obligatorio
3.9 | Incluir otros accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los componentes, cables, conectores, adaptadores y otros necesarios según la guía de buenas prácticas del fabricante. | Cumplimiento Obligatorio
3.10 | Servicio de montaje, instalación, configuración, ajuste, parametrización, pruebas (disponibilidad de discos, disponibilidad de máquinas virtuales y servidores físicos con el vSAN) y puesta en producción de los componentes, en donde los trabajos se realizarán en conjunto ANDE tendiendo los cuidados necesarios para el montaje de estas partes. | Cumplimiento Obligatorio
3.11 | El oferente deberá contar en su plantel Técnicos Certificados en el producto y formar parte de la nómina con al menos 1 año de antigüedad, la cual deberá ser comprobada con la documentación o constancia emitida por el IPS (Instituto de Previsión Social) para dar soporte local en el caso de que se requiera. | Cumplimiento Obligatorio
3.12 | Todos los repuestos y equipamiento deberán ser completamente compatibles con el hardware existente actualmente en la ANDE. | Cumplimiento Obligatorio
3.13 | Garantía de al menos tres años en todos los repuestos. | Cumplimiento Obligatorio
3.14 | Cualquier otro requerimiento necesario no contemplado en esta EE.TT deberá ser propuesto a ANDE para su verificación, validación y aprobación. | Cumplimiento Obligatorio
3.15 | Tabla de resumen de cantidades | Cumplimiento Obligatorio
4 | ACCESORIOS
4.1 | Todos los accesorios como ser: cables, conectores, adaptadores, dispositivos, software (con sus correspondientes licencias), etc., para el montaje, la alimentación (VDC), operación, ajuste, programación, configuración, calibración y mantenimiento del equipamiento ofertado. | Cumplimiento Obligatorio
5 | DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS
5.1 | Planilla de Datos Garantizados: Debidamente completada en todos sus ítems. | Cumplimiento Obligatorio
5.2 | Catálogos / Folletos Técnicos: De manera a corroborar la información consignada en la planilla de datos garantizados. | Cumplimiento Obligatorio
5.3 | Manuales y Procedimiento: Manuales y procedimientos para la administración, gestión, configuración, mantenimiento de todo sistema (mensual, trimestral, semestral y anual). | Cumplimiento Obligatorio
6 | OBSERVACIÓN
6.1 | Todas las hojas presentadas (oferta de precios, especificaciones técnicas, planilla de datos garantizados, catálogos, documentos, etc.) deberán estar debidamente firmadas y selladas por el oferente. | Cumplimiento Obligatorio