## Red_Bas
CONSTRUCCION DE LA RED COLECTORA, CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DESAGUE CLOACAL,
PARA LA CIUDAD DE CAAZAPA
PLANILLA DE PRECIOS DETALLE - RED COLECTORA ( RED BASICA, RAMAL CONDOMINIAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS)
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL |  | PRECIO TOTAL
|  |  |  | M. OBRA | MATERIAL | M. OBRA | MATERIAL
A | OBRADOR
1 | Oficina | meses | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Provisión y colocación del cartel de obra | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Obrador y deposito | meses | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | SERVICIOS TECNICOS
1 | Ingeniero Residente de las obras | meses | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Asistente Tecnico para elaboración de Certificados y Dibujo de Planos conforme a Obra | meses | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Movilidad para Personales | meses | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Trabajos de divulgación con promotoras sociales. Entrega de tripticos y manuales de usuarios y firma de acta de adhesion al proyecto. Visita por cada casa o lote urbano. | und | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Disño e impresión de triplicos | und | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Impresión de manuales de usuarios | und | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Relevamiento y replanteo de red colectora, con auxilio de equipo topográfico del tipo estación total o RTK, acompañado de promotora social, incluyendo elaboración de planos. Por cada manzana | und | 115 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Relevamiento y replanteo de red colectora interno a las manzanas, con auxilio de equipo topográfico del tipo estación total o RTK, acompñado de promotora social, incluyendo elaboración de planos. Por cada manzana. | und | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Relevamiento y replanteo de trazado de conexiones intraprediales, con auxilio de equipo topográfico del tipo estación total o RTK, acompñado de promotora social, incluyendo los planos. Por cada casa o lote urbano | und | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Acompañamiento de las promotoras sociales, durante la construcción de la red colectora con trazado por vereda o por la calle. Por cada manzana. | und | 115 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Acompañamiento de las promotoras sociales, durante la construcción de la red colectora con trazado dentro de las manzanas. Por cada manzana. | und | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Acompañamiento de las promotoras sociales, durante la construcción de las conexiones intraprediales. Por cada casa o lote urbano. | und | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Divulgación radial sobre el proyecto, por las promotoras sociales | meses | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Revisión del diseño hidráulico de la red colectora por la vereda y por dentro de las manzanas, incluyendo planos y planillas de cálculo. Por cada manzana. | und | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Diseño de las pendientes de las conexiones intraprediales, inclueyendo planos y planillas de calculo. Por cada casa o lote urbano. | und | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Desarrollo, implantación y capacitación del software de contabilidad y cargas de datos tecnicos para inventario de las conexiones domiciliarias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Control topográfico de la ejecución de las redes colectoras, con auxilio de equipo topografico del tipo "estación total", incluyendo elaboración de planos como construidos. Por cada manzana. | und | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C | SERVICIOS PRELIMINARES
1 | Corte y destronque de árboles diámetro con auxilio mecánico y traslado, mas plan de reforestación indicado por resolución municipal | und | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Suministro de placas de señalización padronizadas diurna y nocturna | mes | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pasarela con planchas de madera | m2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D | MOVIMIENTO DE SUELO
D.1 | EXCAVACION DE ZANJA PARA RED BASICA, RAMAL CONDOMINIAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
1 | Excavación manual o con miniexcavadora de zanjas, profundidad hasta 1,0 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca | m3 | 14434.92 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Excavación manual o con miniexcavadora de zanjas, profundidad de 1,0 hasta 1,5 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca | m3 | 8414.8618 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Excavación mecánica de zanjas, profundidad de 1.5 mts hasta 2,5 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca | m3 | 4319.1484 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Excavación de mecánica de zanjas, profundidad de 2,5 mts hasta 3,5 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca | m3 | 1170.2116 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Excavación mecánica de zanjas, profundidad de 3,5 mts hasta 4,0 mts excepto roca | m3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Excavación mecánica de zanjas, profundidad de 1,5 mts hasta 4,0 mts en terreno con tosca | m3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D.2 | RELLENOS
1 | Relleno de zanjas con compactación manual, con suelo del lugar | m3 | 11060.28 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Relleno y compactación mecánica con suelo del lugar, con control de grado de compactación | m3 | 17565.9629 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Relleno y compactación mecánica con suelo de prestamo, con control de grado de compactación, incluyendo, adquisición, carga, transporte y descarga | m3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Relleno de zanjas y pozos con arena lavada de río, incluyendo provisión, carga, descarga, transporte y descarga | m3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D.3 | COLCHON DE ARENA LAVADA
1 | Colchon de Arena lavada | m3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Carga, transporte y descarga de arena lavada, | m3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D.4 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA
1 | Carga, transporte y descarga de suelo, de escobros de veredas, pavimentos y rocas, hasta distancia de 3 km | m3 | 259 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E | ENTIBAMIENTOS
1 | Entibamiento de madera continuo | m2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Entibamiento de madera discontinuo | m2 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
F | DESAGUES
1 | Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP | horas | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
G | CAJAS DE INSPECCIÓN PREFABRICADAS Y POZOS DE VISITAS IN SITU
G.1 | Colocación de cajas de inspección pré-fabricado, interno a los lotes, tapa, cuerpo y base de hormigón,diámetro de 0,40 mts, incluyendo excavación, relleno y compactación manual
1 | Profundidad de 0,41 mts hasta 0,45 mts-existente en deposito | und | 428 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Profundidad de 0,46 mts hasta 0,50 mts-existente en deposito | und | 501 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Profundidad de 0,51 mts hasta 0,55 mts | und | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Profundidad de 0,56 mts hasta 0,60 mts | und | 106 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Profundidad de 0,61 mts hasta 0,70 mts | und | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Profundidad de 0,71 mts hasta 0,80 mts | und | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Profundidad de 0,81 mts hasta 0,90 mts | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Profundidad de 0,91 mts hasta 1,00 mts | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Profundidad de 1,11 mts hasta 1,20 mts | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Profundidad de 1,21 mts hasta 1,30 mts | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Profundidad de 1,31 mts hasta 1,40 mts | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Profundidad de 1,41 mts hasta 1,50 mts | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Profundidad de 1,51 mts hasta 1,60 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
G.2 | Fabricación de piezas de cajas de inspección pré-fabricado, para completar las cantidades existentes existentes en depósitos, de tapa, cuerpo y base de hormigón,diámetro de 0,40 mts
1 | Limpieza de la media caña de la base de hormigón prefabricado, con hidrolavadora y reparación de la media caña con arena-cemento (1:1) | und | 1794 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Tubo de hormigón prefabricado, diámetro de 0,40 mts, para las siguientes profundidades | und |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Profundidad de 0,56 mts hasta 0,60 mts | und | 241 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Profundidad de 0,61 mts hasta 0,70 mts | und | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Profundidad de 0,71 mts hasta 0,80 mts | und | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Profundidad de 0,81 mts hasta 0,90 mts | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Profundidad de 0,91 mts hasta 1,00 mts | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Profundidad de 1,11 mts hasta 1,20 mts | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Profundidad de 1,21 mts hasta 1,30 mts | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Profundidad de 1,31 mts hasta 1,40 mts | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Profundidad de 1,41 mts hasta 1,50 mts | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Profundidad de 1,51 mts hasta 1,60 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Tapa de hormigón prefabricado, ciega, para diámetro de 0,40 mts | und | 594 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
G.3 | Fabricación y colocación de cajas de inspección pré-fabricado, tapa, cuerpo y base de hormigón,diámetro de 0,60 mts
1.1 | Profundidad de 0,80 mts | und | 663 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Profundidad de 0,81 mts hasta 0,90 mts | und | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Profundidad de 0,90 mts hasta 1,0 mts | und | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Profundidad de 1,0 mts hasta 1,10 mts | und | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Profundidad de 1,10 mts hasta 1,20 mts | und | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Fabricación y colocación de tapa prefabricada para cajas de inspección pré-fabricado, diámetro de 0,60 mts | und | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
G.4 | Ejecución de pozos de visitas en hormigón in situ de fck=210 kg/cm2, con marco y tapa de HºFº circular, para uso peatonal, excepto excavación, relleno y compactación manual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Profundidad de 1,21 mts hasta 1,5 mts | und | 58 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Profundidad de 1,51 mts hasta 2,0 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Profundidad de 2,01 mts hasta 2,5 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Profundidad de 2,51 mts hasta 3 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Profundidad de 3,01 mts hasta 3,5 mts | und | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Profundidad de 3,51 mts hasta 4 mts | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
G.5 | Ejecución de pozos de visitas en hormigón in situ de fck=210 kg/cm2, con marco y tapa de HºFº circular, para uso vehicular, excepto excavación, relleno y compactación manual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Profundidad de 1,21 mts hasta 1,5 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Profundidad de 2,01 mts hasta 2,5 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Profundidad de 2,51 mts hasta 3 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Profundidad de 3,01 mts hasta 3,5 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Profundidad de 3,51 mts hasta 4 mts | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
G.6 | Ensayo de rotura del hormigón realizado en el INTN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | A los 7 días de los registros in situ | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | A los 28 días de los registros in situ | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
H | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED
1 | Provisión y colocación Tubos nuevos de PVC soldable DN 100 mm, norma 5688, espesor 2,5 mm | mts | 10691 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Colocación Tubos existentes en depósitos de PVC soldable DN 100 mm, norma 5688, espesor 2,5 mm | mts | 28817 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Provisión y colocación de Tubos nuevos de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma 7362 | mts | 119 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Colocación de Tubos existentes en depósitos de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma 7362 | mts | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Tubos de PVC con anillo DN 200 mm, JEI, norma 7362 | mts | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Provisión y colocación deTubos nuevos de PVC con anillo DN 250 mm, JEI, norma 7362 | mts | 265 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Colocación deTubos existentes en depósitos de PVC con anillo utiliando DN 300 en reemplazo de 250 mm, JEI, norma 7362 | mts | 582 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Te de PVC JEI, para tubo de queda, DN 150mm, norma 7362 | und | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TE de PVC , norma 5688, para tubo de queda, DN 100 mm | und | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
H | PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
1 | Colocación de tubos en depósitos de PVC soldable DN 100 mm, norma 5688, espesor 2,5 mm | mts | 5400 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Unión de correr con anillo PVC, nuevos DN 100 mm, norma 5688 | und | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Provisión y colocación Te nuevos de PVC soldable p/tubo DN 100 mm, norma 5688 | und | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Colocación Te existentes en depósitos de PVC soldable p/tubo DN 100 mm, norma 5688 | und | 1753 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Provisión y colocación de codo 90º nuevos de PVC soldable p/tubo DN 100 mm, norma 5688 | und | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Colocación de codo 90º en depósitos de PVC soldable p/tubo DN 100 mm, norma 5688 | und | 1758 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Sellin 90º elástico PVC para red de desagüe DN 150x100 | und | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Sellin 90º elástico PVC para red de desagüe DN 200x100 | und | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Sellin 90º elástico PVC para red de desagüe DN 250x100 | und | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Colocación de Adaptador en depósitos de PVC para sellin elástico p/tubo DN 100, norma 5688 | und | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Provisión y colocación Tapón nuevos de PVC soldable DN 100 mm, norma 5688 | und | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Ccolocación Tapón en depósitos de PVC soldable DN 100 mm, norma 5688 | und | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DESOBSTRUCCIÓN DE RED COLECTORA EXISTENTE Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISITAS CONSTRUIDOS
1 | Limpieza de pozos de visitas taponados con material de escombros, tierras | und | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Limpieza de la red colectora construida con agua y recolección del agua usada | mts | 10552 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Desobstrucción de puntos de la red colectora con el equipo de mantenimiento existente. Por cada intervencion. | und | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
I | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN LA RED
1 | Tubos de PVC, soldable y JEI-red construida y nueva | mts. | 51976 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
J | VEREDAS Y PAVIMENTOS
1 | Remoción y reposición de pavimento asfáltico | m2 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Remoción y reposición de empedrado | m2 | 79.07 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Remoción y reposición de hormigón | m2 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Remoción y reposición de veredas | m2 | 8200 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Remoción y reposición de cordon | mts. | 225 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K | CRUCES ESPECIALES
1 | Cruce de Ruta (con tuneleadora ) , diámetro PVC de 100 mm | ml | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
L | EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
1 | Evaluación y puesta en operación del equipo de mantenimiento de red colectora existente | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento antes de la puesta en funcionamiento del equipo de mantenimiento de red colectora (cambio de aceite de motor, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, aire, e hidráulico, juegos de correas, cuatro cubiertas, limpieza del radiador y colocar liquido refrigerante, cambio de bateria y limpieza del tanque de agua) | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Capacitación de operación y mantenimiento | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL MATERIALES Y MANO DE OBRA (Gs. IVA incluido) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Según oferta | 2095166336 | 2924514543 | 5019680879
[5 empty] | Diferencia | -2095166336 | -2924514543 | -5019680879
[5 empty] | Observación: | Variación por decimales ocultos