## EB3-ptar
CONSTRUCCION DE LA RED COLECTORA, CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DESAGUE CLOACAL,
PARA LA CIUDAD DE CAAZAPA
LOCALIDAD: CAAZAPA
PLANILLA DE PRECIOS DETALLE - ESTACION DE BOMBEO DEL EMISARIO-PTAR
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL |  | PRECIO TOTAL
|  |  |  | M. OBRA | MATERIAL | M. OBRA | MATERIAL
A | SERVICIOS TECNICOS
1 | Replanteo de la estación de bombeo y línea de impulsión, con auxilio de equipo topográfico del tipo estación total y elaboración de plano como construido | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ingeniero civil residente de obra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ingeniero electromecánico residente de obra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dibujante técnico en CAD para elaboración de soportes de certificados | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Movilidad para personales | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | CASETA DE OPERACIÓN |  |  | 0 | 0
1 | Excavación y relleno de zanjas para cimiento piedra bruta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Excavación en suelo blando | m3 | 4.39 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Traslado, descarga, esparcido, escarificado, aireado, mojado y compactado con GC. PN 95% | m3 | 107.24 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Esparcido de material sobrante de excavación, en el terreno de la estación de bombeo | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Carga de cimiento de piedra bruta | m3 | 4.39 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Mampostería de nivelación para caseta | m2 | 5.85 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Aislación horizontal en forma de "U", pared vertical | m2 | 30.2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Mampostería de elevación | m2 | 51.55 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Salpicado de viga y losa | m2 | 48.55 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Revoque de mampostería | m2 | 135.87 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Ejecución de la losa techo en HºAº y viga cadena inferior y superior |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Elaboración y carga de hormigón estructural fck=210 kg/cm2 | m3 | 7.12 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Preparación y colocación de armadura, acero estructural fyd= 4200 Kg/cm2 | kg | 524.16 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Alambre de atar nº 17 | kg | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Aislación del techo con membrana asfaltica, revestida con aluminio espesor de 4 mm | m2 | 50.74 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Ducto de desagüe pluvial 0,05mtsx0,05mts,chapa 28 | mts. | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Balancín metálico | m2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Provisión y colación de vidrio liso de 4mm. | m2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Puerta metálica 2,10 x 0,80 y 2,10 x 0,40, con marco metálico, cerradura tipo cilindro | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pintura de mampostería al látex y losa | m2 | 135.87 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Pintura anticorrosivo y esmalte sintético |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1 | Balancines metálico | m2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0
15.2 | Puerta metálica y marco metálico | m2 | 5.85 |  |  | 0 | 0 | 0
15.3 | Bajada de desagüe pluvial | m2 | 1.16 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Contrapiso de hormigón- fck=150 kg/cm2 | m3 | 1.21 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Piso de hormigón armado, fck=210 kg/cm2 | m3 | 1.21 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Base de hormigón armado p/equipos de bombeo 1,70 mtsx 0,60mtsx0,20 mts | und | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Vereda perimetral |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19.1 | Excavación para cimiento y base de piso | m3 | 4.04 |  |  | 0 | 0 | 0
19.2 | Mamposteria de nivelación de 0,30mts | m2 | 8.66 |  |  | 0 | 0 | 0
19.3 | Contrapiso de hormigón- fck=150 kg/cm2 | m3 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0
19.4 | Piso de hormigón armado, fck=210 kg/cm2 | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
19.5 | Junta de piso de hormigón, asfaltica de 5 mm | mts. | 11.44 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Ladrillo convocó cerámico | m2 | 0.95 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Equipamiento electromecánica |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21.1 | Provisión y montaje equipo de re-autocebante 45 m3/h altura 22 mts, NPSH de instalación 5,68 mts, con motor y polea del fabricante e incluyendo válvula de alivio de aire con altura de succión de 7 mts | und | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Fabricación y montaje del tablero de mando trifásico para el equipo de bombeo re-autocebante de 10 HP | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Provisión e instalación de boyas para guarda niveles | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Instalación eléctrica de la caseta | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Fabricación y montaje del tablero principal, según proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Línea de media tensión trifásica, incluyendo aprobación final en la Ande | mts. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Línea de baja tensión trifásica, entre transformador y caseta de operación, cable trensado protegido | mts. | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Puesto de transformador trifásico de 45kva, incluyendo cable desnudo de 35 mm2 desde los descargadores y de la carcaza del transformador y del cable de conexión del medidor hasta la jabalina de puesta a tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Acometida en media tensión trifásica | mts. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Sistema de puesta a tierra del puesto de transformador
30.1 | Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8"x2,40 mts, con una bolsa de bentonita, dentro de hoyo de 0,15 mts de diámetro | und | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
30.2 | Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra | mts. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
30.3 | Provisión y colocación de cable desnudo de 50 mm2, incluyendo excavacion de zanja de 0,40mtsx0,80mts | mts. | 135.2 |  |  | 0 | 0 | 0
30.4 | Soldadura exotérmica entre jabalina con cable desnudo y entre cables/cables desnudo | und | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
30.5 | Medición de resistencia de la puesta a tierra con informe técnico y esquema con las dimensiones de la malla construida con el replanteo de las obras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Pago de derecho de conexión trifásica | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Provisión e colocación de tubo de PEAD 2" y protección de ladrillo superior | mts. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Provisión e instalación de cable sección 4x6 mm2 para instalaciones subterráneas, | mts. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Puesta en operación de los equipos de bombeo | gl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Curso de capacitación de operación de los equipos de bombeo | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Registro con tapa de hormigón dimensions de 1,30x0,5x0,6, espesor tapa 8 cmts, tapas en tres divisorias | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Registro con tapa de hormigón dimensions de 0,60x0,6x0,6, espesor de tapa 6 cmts | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Desague pluvial |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38.1 | Registro de mampostería con rejilla metálica, dimensiones 0,40x0,40x0,4, | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
38.2 | Provisión y colocación de tubo de PVC DN 100mm para desague cloacal | mts. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
38.2 | Provisión y colocación de césped en panes | m2 | 102.44 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  | 0 | 0
1 | Excavación mecánica hasta la profundidad de 4 mts, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Excavación mecánica en suelo blando | m3 | 70.27 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Relleno de excavación, compactado mecanico en capas de 0,30 mts, sin grado de compactación | m3 | 52.71 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Carga, transporte y descarga de material sobrante de relleno hasta el predio de la planta de tratamiento, distancia 3 km | m3 | 17.56 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Estructura de hormigón |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Elaboración y carga de hormigón de regularización, espesor 0,05 cmts, fck=150 kg/cm2 | m3 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Elaboración y carga de hormigón estructural | m3 | 10.22 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Preparación y colocación de armadura, acero estructural | kg | 1178.16 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Alambre de atar nº 17 | kg | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Ejecución de pilotes tipo strauss, diámetro de 0,30 mtsx6mtsx4 und, incluyendo descabezado | mts. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Ensayo de rotura del hormigón, realizado en el INTN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | A los 7 días | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | A los 28 días | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Prueba de estanqueidad del pozo de bombeo | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Provisión de tuberías, accesorios y válvulas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | Tramos de tubo hierro fundido K-9, PN 10 punta lisa para soldar, longitud de 6 mts |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Diámetro de 4 pulg | mts. | 24 |  |  |  | 0 | 0
7.2 | Curvas de HºFº con bridas PN 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
a | Curva 45 con brida HºFº, DN 4¨ | und | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
b | Curva 90 con brida HºFº, DN 4¨ | und | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Bridas de HºFº para soldar PN 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
a | Brida HºFº para soldar, DN 4¨ | und | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Brida PVC con enchufe para PVC-O, con bulones, DN 200 mm | und | 1 |  |  |  | 0 | 0
7.5 | Reducción de HºFº con bridas PN 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
a | Reducción concetrica con brida HºFº, DN 6¨x4¨ | und | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
b | Reducción excéntrica con brida HºFº, DN 4¨x3¨ | und | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c | Reducción concéntrica con brida HºFº, DN 4¨x3¨ | und | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d | Reducción concetrica con brida HºFº, DN 8¨x4¨ | und | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.6 | Válvulas de HºFº con bridas PN 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
a | Válvula exclusa HºFº con brida y volante, DN 4¨ | und | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b | Válvula retención horizontal HºFº c/brida, DN 4¨ | und | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.7 | Te de HºFº con bridas PN 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
a | Te de HºFº con brida, DN 4¨x4¨ | und | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.8 | Tubo y accesorios dePVC roscable |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
a | Tubo de PVC roscable, DN 1¨, tramos de 6 mts | und | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b | Unión sencilla PVC roscable, DN 1¨ | und | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c | Alma doble de PVC roscable, DN 1¨ | und | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d | Unión doble de PVC roscable, DN 1¨ | und | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
e | Codo 90º PVC roscable, DN 1¨ | und | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.9 | Bulones HºGº con tuerca |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
a | Bulones HºGº con tuerca, 5/8¨x2 1/2¨ | und | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.10 | Junta de goma sintética, espesor de 3 mm |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
a | Junta de goma sintética accesorios de HºFº, DN 4¨ | und | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.11 | Transporte y descarga de tubos, accesorios y válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.12 | Montaje de las tuberías, accesorios y válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Fabricación y montaje de la tapa en acero inoxidable, con marco de acero inoxidable, bisagra tipo portón 3/4"x4", dimensiones libre de la tapa 0,60 m x 1,0 m | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP | horas | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Puesta en funcionamiento de las instalaciones hidáulicas y electromecánicas de los equipos de bombeo | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO con brida y totalizador por la pared, Caudal 95m3/hora, diametro de 6" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Sello de tuberías por la pared del pozo de bombeo de HºAº, DN 250 mm | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | REGISTRO DE MANIOBRA |  |  | 0 | 0
1 | Pozo de maniobra de válvula de desague de línea de impulsión, hormigón in situ, tapa de hierro fundido, diámetro de 0,80 mts y profundidad de 1,20 mts, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Excavación manual de suelo blando, excepto roca, hasta profundidad de 1,25 mts | m3 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Excavación en suelo roca, con martillo neumático y retiro del material excavado con retroexcavadora, profundidad hasta 1,35 mts | m3 | 1.69 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Relleno de zanjas con compactación manual | m3 | 1.49 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Carga, transporte y descarga de roca blanda y sana en el terreno de la planta de tratamiento, distancia de 2 km | m3 | 1.69 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Ejecución del pozo de maniobra, incluyendo elaboracón y carga de hormigón, corte y colocación de armadura | m3 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Provisión y colocación de tapa de hierro fundido circular para uso peatonal | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Linea de Impulsión |  |  | 0 | 0
G.1 | LINEA DE EIMPULSION-EMISARIO |  |  | 0 | 0
1 | Excavación de zanja hasta profundidad 1,3 mts, ancho de zanja de 0,80 mts |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Excavación mecánica | m3 | 4845.57 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Relleno y compactación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Relleno de excavación, compactado manualmente, | m3 | 2114.91 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Relleno de excavación, compactado mecanicamente, sin control de grado de compactación | m3 | 2608.72 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Carga, Transporte y Descarga de arena lavada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Carga, transporte y descarga y colocacion de cama de arena lavada, en los tramos con agua, colchón de 0,10 mts | m3 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Tubos PVC-O, 6 kg/cm2, diámetro de 200 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Provisión y transporte de tubos | und | 803 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Colocación, incluyendo solucion limpiadora y pasta lubricante | mts. | 4658.43 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Provisión y colocación de accesorios de PVC-O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Brida con enchufe de PVC-O con bulones, DN 200 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Unión de correr PVC-O, 200 mm | und | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Curva 90º x200 mm-PVC-O | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Curva 45º x200 mm-PVC-O | und | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP | horas | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Prueba de estanqueidad de la línea de impulsión con el equipo de bombeo instalado | mts. | 4658.43 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Ejecución de muro de HºAº, dimensiones de0,45x1x1,55, con armadura gaiola de 6 mm c/20 cmt | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | Linea de rebose del pozo de bombeo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Excavación de zanja hasta profundidad 1,3 mts, ancho de zanja de 0,60 mts |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Excavación mecánica | m3 | 19.2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Relleno y compactación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Relleno de excavación, compactado manualmente, | m3 | 11.73 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Relleno de excavación, compactado mecanicamente, sin control de grado de compactación | m3 | 7.47 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Carga, Transporte y Descarga |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Carga, transporte y descarga de material sobrante de excavación, hasta el predio de la planta de tratamiento, distancia de 2 km | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Tubos PVC, JEI diámetro de 250 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Provisión y transporte de tubos | und | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Colocación, incluyendo solucion limpiadora y pasta lubricante | mts. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP | horas | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Prueba de estanqueidad de la línea de rebose | mts. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Ejecución de pozos de visitas en hormigón in situ de fck=210 kg/cm2, con marco y tapa de HºFº circular, para uso vehicular, excepto excavación, relleno y compactación manual |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Profundidad de 1,3 mts | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Ejecución de muro de HºAº, dimensiones de0,45x1x1,55, con armadura gaiola de 6 mm c/20 cmt | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL MATERIALES Y MANO DE OBRA (Gs. IVA incluido) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Según oferta | 222795033 | 436160295 | 658955328
[5 empty] | Diferencia | -222795033 | -436160295 | -658955328
[5 empty] | Observación: | Variación por decimales ocultos