PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 02/25 “CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO CON PISTA DEPORTIVA EN LA ESC. BÁS. N° 1779 SAN JOSÉ DE CERRO MEMBY, DISTRITO DE YBY YAÚ, CON ID N° 460.415”

| Item N° | Descripción de la obra | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación de la obra - Limpieza y preparación del terreno | GL | 429 |  |  |
| 2 | Cartel de obra | UN | 1 |  |  |
| 3 | Replanteo y marcación | M2 | 429 |  |  |
| 4 | Excavación para zapata (1,00 x 1,00 x 1,30) | M3 | 20,8 |  |  |
| 5 | Zapata de H° A° (1,00 x 1,00 x 0,35) cm | M3 | 5,6 |  |  |
| 6 | Pilar de H° A° de (0,20 x 0,40) | M2 | 9,28 |  |  |
| 7 | Encadenado Inferior de H° A° (0,20 X 0,30) | M3 | 5,1 |  |  |
| 8 | Encadenado Intermedio de H° A° (0,20 X 0,30) | M3 | 5,1 |  |  |
| 9 | Muros de nivelación de 0,30 m | M2 | 25,5 |  |  |
| 10 | Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica N° 27 | M2 | 458 |  |  |
| 11 | Cabreada metálica | ML | 105 |  |  |
| 12 | Tensores de cabreada | ML | 380 |  |  |
| 13 | Instalación Eléctrica - Tablero General | UN | 1 |  |  |
| 14 | Ducto eléctrico dentro de las estructuras de H° A° | GL | 1 |  |  |
| 15 | Provisión y colocación de reflectores de 400W | UN | 6 |  |  |
| 16 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 85 |  |  |
| 17 | Piso de H° A° con parilla de 8 (0,20 x 0,20 m) - Espesor de pista 10 cm con helicoptereado | M2 | 429 |  |  |
| 18 | Pintura acrílica de piso color gris | M2 | 429 |  |  |
| 19 | Limpieza final retiro de desechos y materiales | GL | 1 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |