PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 04/25 CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁS. N° 4133 SANTA CLARA, DISTRITO DE YBY YAÚ, CON ID N° 469.877

| Item N° | Descripción de la obra | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO | M2 | 93,74 |  |  |
| 2 | REPLANTEO Y MARCACIÓN | M2 | 93,74 |  |  |
| 3 | EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC | M3 | 13 |  |  |
| 4 | ZAPATAS DE H° A° | M3 | 1,84 |  |  |
| 5 | PILARES DE H° A° | M3 | 1,30 |  |  |
| 6 | VIGAS DE GALERÍA DE H° A° | M3 | 0,42 |  |  |
| 7 | ENCADENADO DE H° A° - INFERIOR | M3 | 1,68 |  |  |
| 8 | ENCADENADO DE H° A° - SUPERIOR | M3 | 1,89 |  |  |
| 9 | MURO DE NIVELACIÓN - DE 0,30 CM ARMADA | M2 | 16,04 |  |  |
| 10 | RELLENO Y APISONADOS DE INTERIORES | M3 | 17,63 |  |  |
| 11 | AISLACIÓN ASFALTICA DE PAREDES | M2 | 46,10 |  |  |
| 12 | MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15 PARA REVOCAR | M2 | 69,46 |  |  |
| 13 | MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN - DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES | M2 | 84,14 |  |  |
| 14 | ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS 2 A 8 POR HILADAS (2 HILADAS) | ML | 42 |  |  |
| 15 | PILARES DE 0,35 X 0,35 VISTO PARA CORREDOR | ML | 10,40 |  |  |
| 16 | TECHO DE CHAPA DE ZINC SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 120 |  |  |
| 17 | REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA | M2 | 139 |  |  |
| 18 | REVOQUE DE ENCADENADO DE H° A° | M2 | 20,94 |  |  |
| 19 | REVOQUE DE PILARES DE H° A° | M2 | 5,38 |  |  |
| 20 | CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES | M2 | 89,74 |  |  |
| 21 | CARPETA PARA PISO CERÁMICO | M2 | 89,74 |  |  |
| 22 | PISO CERÁMICO | M2 | 89,74 |  |  |
| 23 | ZÓCALO CERÁMICO | ML | 55,90 |  |  |
| 24 | PUERTA DE MADERA DE 0,80 X 2,10 - PLACA | UN | 2 |  |  |
| 25 | VENTANA TIPO BALANCIN | M2 | 12,6 |  |  |
| 26 | PUERTA DE METÁLICA DE 1,10 X 2,10 DE 2 HOJAS | UN | 1 |  |  |
| 27 | PUERTA METÁLICA 0,80 X 2,10 DE 1 HOJA | UN | 1 |  |  |
| 28 | ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA) | ML | 40,60 |  |  |
| 29 | PINTURA DE PAREDES AL LÁTEX | M2 | 139 |  |  |
| 30 | PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO | M2 | 12,42 |  |  |
| 31 | PINTURA DE ENCADENADO Y PILARES AL LÁTEX | M2 | 26,32 |  |  |
| 32 | PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA | M2 | 20,58 |  |  |
| 33 | PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO | M2 | 84,14 |  |  |
| 34 | PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO CON PINTURA SINTÉTICA | M2 | 47,62 |  |  |
| 35 | PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ | M2 | 3,36 |  |  |
| 36 | REVESTIDO DE AZULEJOS | M2 | 6,09 |  |  |
| 37 | VIDRIOS DOBLES | M2 | 12,60 |  |  |
| 38 | CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26 DESARROLLO 33 CM | ML | 36,60 |  |  |
| 39 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | GL | 1 |  |  |
| 40 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | GL | 1 |  |  |
| 41 | AGUA CORRIENTE | GL | 1 |  |  |
| 42 | DESAGUE CLOACAL (INCLUYE CÁMARA SÉPTICA Y POZO ABSORBENTE) | GL | 1 |  |  |
| 43 | PILETA DE COCINA CON GRIFERÍA | GL | 1 |  |  |
| 44 | CIELORRASO DE PVC | M2 | 70 |  |  |
| 45 | PLACA CONMEMORATIVA | GL | 1 |  |  |
| 46 | CARTEL DE OBRA | GL | 1 |  |  |
| 47 | AIRE ACONDICIONADOS | UN | 1 |  |  |
| 48 | LIMPIEZA FINAL | M2 | 93,74 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |