| # ANEXO B - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| Marca |  |  |  |  | Aclarar |  |
| Fabricante |  |  |  |  | Aclarar |  |
| Tipo o modelo |  |  |  |  | Aclarar |  |
| Procedencia |  |  |  |  | Aclarar |  |
| 2 | REFERENCIAS NORMATIVAS | Norma de referencia principal para la fabricación. |  |  | IEC 61010 / IEC 61326 / IEC 60695 / Otras aclarar |  |
|  |  | Requerimientos de calidad del fabricante. |  |  | Aclarar |  |
| 3 | CONDICIONES DE SERVICIO | Apto para funcionar con las condiciones de uso: Según ítem 3.1. |  |  | Sí |  |
|  |  | Temperatura de trabajo del equipo (°C) |  |  | -10 a 55 |  |
|  |  | Apto para funcionar con las condiciones ambientales: Según ítem 3.2. |  |  | Sí |  |
|  |  | Apto para funcionar con las características eléctricas de la red: Según ítem 3.3. |  |  | Sí |  |
| 4 | CARACTERISTICAS TECNICAS | CARACTERISTICAS ELECTRICAS | Tensión nominal (V) |  | 380 |  |
|  |  |  | Frecuencia nominal (Hz) |  | 50 |  |
|  |  |  | Corriente de medición (A) |  | ≥ 600 |  |
|  |  |  | Corriente mínima de medición (A) |  | ≤ 1 |  |
|  |  |  | Medición de valores eficaces |  | Sí |  |
|  |  |  | Tensión máxima (kV) |  | ≥ 3 |  |
|  |  | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | Permite la medición de corriente sin interrupción del conductor mediante flujo magnético |  | Sí |  |
|  |  |  | Pantalla digital auto-iluminado |  | Sí |  |
|  |  |  | Cumple con la norma IEC 61010-1 categoría IV |  | Sí |  |
|  |  |  | Clase de Precisión |  | ≤ 1,5% |  |
|  |  |  | Grado IP3 como mínimo, según norma IEC 60695 |  | Sí |  |
|  |  | Marcación |  | Marcado conforme 4.3.1 | Sí |  |

| ANEXO B - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  | Aclarar |  |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 5 | EMBALAJE | Estuche de protección y transporte |  | Sí |  |
|  |  | Provisión de accesorios y componentes conforme ítem 5.1.2 |  | Sí |  |
| 7 | ALCANCE DEL SUMINISTRO |  | Componentes: Según 7.1. | Sí |  |
| 8 | GARANTÍA | Garantía: Según ítem 8.1 |  | Sí |  |
|  |  | Periodo de garantía: Según ítem 8.2 |  | Aclarar |  |
|  |  | Cobertura contra motivos de falla: Según ítem 8.3 |  | Sí |  |
|  |  | Sustitución y reposición: Según ítem 8.4 |  | Sí |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |