## LISTA 1A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 1A - SUMINISTROS
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | P. UNITARIO | P. UNITARIO | P. TOTAL
[8 empty] | Moneda Dólares | Moneda Dólares | Moneda Dólares
[8 empty] | (IVA + Gastos Import. + Aranc. Aduaneros) | (Incl. IVA)
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
|  | 1.1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA
|  | 1.1.1 | SUBESTACION BARCEQUILLO
| 1 | 1.1.1.1 | Transformador de potencia trifásico, 66/23 kV - 50 MVA, en baño de aceite, con dos etapas de ventilación forzada (ONAN-ONAF1-ONAF2), con conmutador de derivaciones bajo carga completo con todos sus accesorios, incluye ensayos conforme las Especificaciones Técnicas | Unidad | 2
| 2 | 1.1.1.1.1 | Direccion Técnica Especializada de Montaje de cada Transformador trifásico 66/23 kV - 50 MVA | Unidad | 2 |  |  | N/A
| 3 | 1.1.1.1.2 | Sistema de prevención de explosión e incendio para cada Transformador trifásico. Incluye montaje | Unidad | 2
|  | 1.1.1.2 | Módulos de GIS en 66 kV
| 4 | 1.1.1.2.1 | Módulo de Bahía de LT (INCLUYE 2 MÓDULOS PARA POSICIONES FUTURAS), aislado en gas SF6, configuración doble barra principal, completo, incluido equipos de potencia, compartimiento de baja tensión, aisladores pasantes, terminales estancos, etc., y todos los materiales y accesorios de montaje para el correcto funcionamiento, según lo indicado en la EE.TT. | Unidad | 4
| 5 | 1.1.1.2.2 | Módulo de Bahía para Transformadores, aislado en gas SF6, configuración doble barra principal, completo, incluido equipos de potencia, compartimiento de baja tensión, aisladores pasantes, terminales estancos, etc., y todos los materiales y accesorios de montaje para el correcto funcionamiento, según lo indicado en la EE.TT. | Unidad | 2
| 6 | 1.1.1.2.3 | Módulo de Bahía de Acoplamiento, aislado en gas SF6, configuración doble barra principal, completo, incluido equipos de potencia, compartimiento de baja tensión, aisladores pasantes, terminales estancos, etc., y todos los materiales y accesorios de montaje para el correcto funcionamiento, según lo indicado en la EE.TT. | Unidad | 1
| 7 | 1.1.1.2.4 | Direccion Técnica Especializada de Montaje | Unidad | 7 |  |  | N/A
| 8 | 1.1.1.2.5 | Puente Grua (Suministro y Montaje) | Unidad | 1
| 9 | 1.1.1.2.6 | Detector de Fuga de Gas SF6 mediante cámara infrarroja conforme EE.TT N° GT/MET/013/2015 | Unidad | 1
|  | 1.1.1.3 | Equipos de Maniobras y Medición de 66 kV
| 10 | 1.1.1.3..1 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 72,5kV, 2000 A, 40 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, con cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 2
| 11 | 1.1.1.3..2 | Transformador de potencial capacitivo 245 kV, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 6
| 12 | 1.1.1.3..3 | Descargador de sobretensión de 198 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 6
|  | 1.1.1.4 | Celdas Metal Enclosed aisladas en gas SF6 de 24 kV con todos los accesorios necesarios p/ su interconexión, s/ EETT
| 13 | 1.1.1.4.1 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Centro de Distribución | Unidad | 2
| 14 | 1.1.1.4.2 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida Alimentador | Unidad | 14
| 15 | 1.1.1.4.3 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Llegada de Transformador | Unidad | 2
| 16 | 1.1.1.4.4 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Trafo SS.AA. | Unidad | 2
| 17 | 1.1.1.4.5 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 2
| 18 | 1.1.1.4.6 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 1
| 19 | 1.1.1.4.7 | Direccion Técnica Especializada de Montaje de Celdas Metal Enclosed (x grupo o juego de celdas) | Unidad | 2 |  |  | N/A
| 20 | 1.1.1.5 | Banco de Capacitores de 24 kV, de 6.000 kVAr, incluyendo los condensadores con sus correspondientes protecciones individuales, conectores, barras, dispositivos de fijación, etc., y todos los accesorios para formar el banco. | Unidad | 2
| 21 | 1.1.1.6 | Generador 200 kVA conforme EETT, incluye llave de transferencia y accesorios. | Unidad | 1
| 22 | 1.1.1.7 | Transformador Trifásico de Servicios Auxiliares 23000/380-220 V-300 kVA Tipo Pedestal, incluyendo los codos conectores no operables bajo carga para cables de 240 mm2, Tablero general con llaves TM, además de los repuestos s/ EETT | Unidad | 2
|  | 1.1.1.8 | Mufas terminales
| 23 | 1.1.1.8.1 | Mufas terminales para cable de cobre aislado tipo XLPE, 800 mm2, 66 kV, tipo exterior. | Unidad | 12
| 24 | 1.1.1.8.2 | Mufas terminales para cable de cobre aislado tipo XLPE, 240 mm2, 23 kV, tipo exterior. | Unidad | 30
|  | 1.1.1.9 | Cable de cobre aislado tipo XLPE
| 25 | 1.1.1.9.1 | Conductor de Cobre 1 x 800 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 66 kV nominal/máxima. | m | 580
| 26 | 1.1.1.9.2 | Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 1690
|  | 1.1.1.10 | Conductores de potencia
| 27 | 1.1.1.10.1 | Conductor ACAR 950kcmil p/ interconexiones entre equipos de potencia. | m | 420
| 28 | 1.1.1.10.2 | Conductor tubo de Aluminio Ø 3" Sch 80 | m | 24
| 29 | 1.1.1.10.3 | Conductor tubo de Aluminio Ø 2" Sch 80 | m | 24
|  | 1.1.1.11 | Aisladores de vidrio templado para Cadena de Aisladores
| 30 | 1.1.1.11.1 | Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN | Unidad | 66
|  | 1.1.1.12 | Conjunto de Herrajes para Cadena de Aisladores de 66 kV (no incluyen los vidrios)
| 31 | 1.1.1.12.1 | Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para SIMPLE conductor ACAR 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 6
| 32 | 1.1.1.12.2 | Conjunto de Herrajes para Cadena de Suspensión para SIMPLE conductor ACAR 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 6
|  | 1.1.1.13 | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal
| 33 | 1.1.1.13.1 | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 23kV - Circulo de pernos Ø3" | Unidad | 6
|  | 1.1.1.14 | Conectores de potencia 66kV
| 34 | 1.1.1.14.1 | Conectores de potencia 66kV para todas las interconexiones entre conductores, que hacen parte del proyecto. | Global | 1
|  | 1.1.1.15 | Sistema de Iluminación
| 35 | 1.1.1.15.1 | Provisión de Iluminación de patio y toma corriente (para el área completa de la Subestación, aprox. 2.160 m2), incluyendo conductores, tableros de toma corriente y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
|  | 1.1.1.16 | Conductores de cobre aislado para servicios auxiliares - 1 kV
| 36 | 1.1.1.16.1 | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero General de SSAA al Tablero de Transferencia | Global | 1
| 37 | 1.1.1.16.2 | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero General de SSAA a los toma corrientes del transformador de potencia | Global | 1
| 38 | 1.1.1.16.3 | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero de Transferencia del Generador al TDCA. | Global | 1
| 39 | 1.1.1.16.4 | Conductores de cobre aislados para interconectar el TDCA a los circuitos de Calefacción, Iluminación, Tomas, Alimentación de Equipos de Potencia, etc.; de los tableros ubicados en la Casa de Control, en la Sala de Celdas de 23 kV, en el Patio de Maniobras, etc., a los tableros de Iluminación y Tomas Corrientes, ventilación, AA, y otro tipo de cargas; de la Casa de Control, Sala de 23 kV, etc., a los tableros de Iluminación y Tomas y de éstos a los artefactos de iluminación de patios y otros. | Global | 1
|  | 1.1.1.17 | Malla de tierra
| 40 | 1.1.1.17.1 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 1900
| 41 | 1.1.1.17.2 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas | m | 1295
| 42 | 1.1.1.17.3 | Kit de soldadura exotermica, incluyendo los moldes y accesorios necesarios | Unidad | 200
| 43 | 1.1.1.17.4 | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diametro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. | Unidad | 35
| 44 | 1.1.1.17.5 | Pletina de A° G° (5x30x6000) para puesta a tierra de la cerca perimetral, incluyendo la conexión de estos a la malla de tierra | Unidad | 200
| 45 | 1.1.1.17.6 | Cinta de cobre en forma de tiras de 10 cm de ancho para malla de referencia | m | 500
|  | 1.1.1.18 | Pantalla Electrostática
| 46 | 1.1.1.18.1 | Cable de guardia 3/8 EHS | m | 200
| 47 | 1.1.1.18.2 | Provisión de Herrajes y accesorios | Global | 1
|  | 1.1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA - SE BARCEQUILLO
|  | 1.1.2 | SECCIONAMIENTO LT 66 kV SLO-TBO
| 48 | a. | Conductor ACAR 950 MCM p/derivacion torre - pórtico. | m | 360
| 49 | b. | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. Máx. = 14 mm | m | 120
| 50 | c. | Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. Máx. = 14 mm con todos sus accesorios. | Unidad | 2
| 51 | d. | Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN | Unidad | 162
|  | e. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Aisladores de 66 kV (no incluyen los vidrios) y Cable de Guardia
| 52 | e.1 | Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje conductor ACAR 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 12
| 53 | e.2 | Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para conductor tipo HTLA ACCC - Codigo Copenaghen (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 6
| 54 | e.3 | Conjunto de herrajes de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm | Unidad | 6
|  | 1.1.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SECCIONAMIENTO LT 66 kV SLO-TBO
|  | 1.1.3 | LOTE DE REPUESTOS
|  | 1.1.3.1 | LOTE DE REPUESTOS SE-BARCEQUILLO
| 55 | 1.1.3.1.1 | Lote de Repuestos del Transformador trifásico de Potencia a suministrar conforme se detalla en las tablas del ANEXO 1: LOTE DE REPUESTOS, de la EETT Objeto y Alcance | Global | 1
| 56 | 1.1.3.1.2 | Lote de Repuestos "Módulos GIS 66 kV" a suministrar conforme se detalla en la EETT. | Global | 1
| 57 | 1.1.3.1.3 | Lote de Repuestos "Equipos de Potencia 66 kV" a suministrar conforme se detalla en las tablas del ANEXO 1: LOTE DE REPUESTOS de la EETT Objeto y Alcance | Global | 1
| 58 | 1.1.3.1.4 | Lote de Repuestos "Equipos de 23 kV" a suministrar conforme se detalla en las tablas del ANEXO 1: LOTE DE REPUESTOS de la EETT Objeto y Alcance | Global | 1
| 59 | 1.1.3.1.5 | Lote de Repuestos "Materiales Varios" a suministrar conforme se detalla en las tablas del ANEXO 1: LOTE DE REPUESTOS de la EETT Objeto y Alcance | Global | 1
|  | 1.1.3 | SUBTOTAL LOTE DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE POTENCIA
|  | 1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA
|  | 1.2 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN
|  | 1.2.1 | SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
|  | a. | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
| 60 | a.1 | Sistemas de Protección (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición del TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/23 kV, 50 MVA | Unidad | 2
| 61 | a.2 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 66 kV (BARCEQUILLO-SAN LORENZO). | Unidad | 1
| 62 | a.3 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 66 kV (BARCEQUILLO-TRES BOCAS). | Unidad | 1
| 63 | a.4 | Sistemas de Protección ( Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de ACOPLAMIENTO de 66 kV | Unidad | 1
| 64 | a.5 | Sistema de Supervisión y Control para Alimentadores de 23 kV con Pantalla Touch Screen (2 juegos de celdas) (incluye 1 PQM's, uno por cada llegada de Trafo) | Unidad | 1
| 65 | a.6 | Sistema de Supervisión y Control para Servicios Auxiliares CC/CA (Incluye PQM 380 Vac y Monitor de Baterias) | Unidad | 1
| 66 | a.7 | Sistema de Registro de Fallas y Osciloperturbografía para el sector de 66 kV.(Incluye Sincrofasores PMU). Obs.: Incluye el Software de Gerenciamiento para los Armónicos, y Sincrofasores PMU, a ser instalados en el Panel de Datos No Operacionales. | Unidad | 1
| 67 | a.8 | Sistema de Protección Diferencial de Barras 87B+50BF (tipo distribuido), para el SECTOR 66 kV. | Global | 1
| 68 | a.9 | Centro Integrado de Control (CIC) + 2 Firewall/Router para CPE (EETT FW SC DTEISC 01 20210805 NGFW). | Global | 1
| 69 | a.10 | Sistema de Regulación Automática de Tensión y Monitoreo para operación independiente/paralela de Transformadores - IEC 61850 nativos. (Debe regular la tensión, medir la potencia de carga, indicar los TAPs, medir temperaturas de aceite e imagen térmica). | Unidad | 2
| 70 | a.11 | Panel Concentrador de Datos no Operacionales. (Para el monitoreo del Trafo, la extracción de oscilografías, el registro de las mediciones de los PQMs, otros). | Unidad | 1
| 71 | a.12 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
| 72 | a.13 | Integración del CIC al CNDC (SCADA e-Terra) | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | Cables de Control
| 73 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1
|  | c. | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 74 | c.1 | Tablero de Distribución de Corriente Continua 110 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 75 | c.2 | Tablero de Distribución de Corriente Continua 48 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 76 | c.3 | Tablero de Distribución de Corriente Continua 12 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 77 | c.4 | Tablero de Distribución de Corriente Alterna 380/220 Vac - TDCA. (Incluye Tablero de Transferencia Auto y Tablero de Tratamiento de Aceite de SS.AA.) | Unidad | 1
| 78 | c.5 | Gabinete de Servicios Auxiliares de 110 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 79 | c.6 | Gabinete de Servicios Auxiliares de 48 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 80 | c.7 | Gabinete de Servicios Auxiliares de 12 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 81 | c.8 | Herramientas especiales (densímetro, voltímetro, torquímetro) para las obras de Montaje y Puesta en Servicio, de todos los sistemas suministrados que hacen parte de este apartado. | Unidad | 1
|  | d. | SISTEMA DE CCTV
| 82 | d.1 | Provisión del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), con suministro de Switch, de acuerdo a lo indicado en las EE.TT. respectivas | Global | 1
|  | e. | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
| 83 | e.1 | Provisión del Sistema de Detección de Incendio para la casa de control, incluyendo Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a las EE.TT. respectivas | Global | 1
|  | f. | SISTEMA DE VIDEO WALL
| 84 | f.1 | Provisión del equipo de Video Wall conforme a la EE.TT. N° 29.11.02 R2, para visualización de los Sistemas de Protección, Medición y Control de la Subestación, en la Sala de Control | Global | 1
|  | g. | SEGURIDAD
| 85 | g.1 | Suministro del CERCO PERIMETRAL ELECTRONICO y CONCERTINA para todo el perímetro de la Subestación | Global | 1
|  | h. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 86 | h.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, a ser montado en la Subestación. | Global | 1
| 87 | h.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnicas SISTEMA DE COMUNICACIÓN DMR TRONCALIZADO para la SE-BAR y Sede Central | Global | 1
|  | i. | DIRECCION TECNICA
| 88 | i.1 | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema según EE.TT. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PMC, SS.AA. Y COMUNICACIÓN - SE-BARCEQUILLO
|  | 1.2.2 | SUBESTACIÓN SAN LORENZO
|  | a. | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
| 89 | a.1 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 66 kV (SAN LORENZO-BARCEQUILLO). | Unidad | 1
| 90 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1
| 91 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 92 | b.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, en la Subestación. | Global | 1
| 93 | b.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnicas SISTEMA DE COMUNICACIÓN DMR TRONCALIZADO. | Global | 1
|  | c. | DIRECCION TECNICA
| 94 | c.1 | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema según EE.TT. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PMC, SS.AA. Y COMUNICACIÓN - SE-SLO
|  | 1.2.3 | SUBESTACIÓN TRES BOCAS
|  | a. | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
| 95 | a.1 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 66 kV (TRES BOCAS-BARCEQUILLO). | Unidad | 1
| 96 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1
| 97 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | Cables de Control
| 98 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1
|  | c. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 99 | c.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, en la Subestación. | Global | 1
| 100 | c.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnicas SISTEMA DE COMUNICACIÓN DMR TRONCALIZADO. | Global | 1
|  | d. | DIRECCION TECNICA
| 101 | d.1 | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema según EE.TT. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.3 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PMC, SS.AA. Y COMUNICACIÓN - SE-TBO
|  | 1.2.4 | LOTE DE REPUESTOS DE PMC
|  | 1.2.4.1 | REPUESTOS PMC SE-BARCEQUILLO
| 102 | 1.2.4.1.1 | Repuestos según el Alcance PMC N° 32.226.25 item 4.2.1 y subitems. | Unidad | 1
|  | 1.2.4.2 | REPUESTOS PMC SE-SAN LORENZO
| 103 | 1.2.4.2.1 | Repuestos según el Alcance PMC N° 32.226.25 item 4.2.2 y subitems. | Global | 1
|  | 1.2.4.3 | REPUESTOS PMC SE-TRES BOCAS
| 104 | 1.2.4.3.1 | Repuestos según el Alcance PMC N° 32.226.25 item 4.2.3 y subitems. | Global | 1
|  | 1.2.5 | SUBTOTAL LOTE DE REPUESTOS DE PMC
|  | 1.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN
|  | 1. | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL

## RESUMEN 1A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 1A - RESUMEN SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda Dólares (Incl. IVA + Gastos Importación + Aranceles Aduaneros)
1.1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA
1.1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA - SE BARCEQUILLO
1.1.2 | SUBTOTAL LOTE DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE POTENCIA
1.2 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN
1.2.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PMC, SS.AA. Y COMUNICACIÓN - SE-BARCEQUILLO
1.2.3 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PMC, SS.AA. Y COMUNICACIÓN - SE-SLO
1.2.4 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PMC, SS.AA. Y COMUNICACIÓN - SE-TBO
1.2.5 | SUBTOTAL LOTE DE REPUESTOS DE PMC
1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
Son Dólares Americanos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
| …………………………………………….. | ……………………………………………..
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## LISTA 2A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 2A - OBRAS
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 2 | OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
|  | 2.1 | OBRAS CIVILES
|  | 2.1.1 | SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
|  | 2.1.1.1 | PATIO 66 kV
| 105 | 2.1.1.1.1 | Instalación de faenas (incluye oficinas para fiscalización) | Global | 1
| 106 | 2.1.1.1.2 | Despeje del área de la Subestación | Global | 1
| 107 | 2.1.1.1.3 | Replanteo de la obra | Global | 1
|  | 2.1.1.1.4 | Estudios de suelo complementarios
| 108 | a. | Ensayos de penetración estándar - SPT. (Incluye Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato ) | m | 56
| 109 | b. | Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas) | Unidad | 2
| 110 | c. | Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas. | Unidad | 2
| 111 | d. | Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.) | m | 10
| 112 | e. | Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas | Unidad | 2
| 113 | f. | Mediciones de resistividad eléctrica del suelo | Unidad | 5
|  | 2.1.1.1.5 | Movimiento de tierras
| 114 | a. | Despeje de la capa vegetal, incluye el retiro y la eliminación del material extraído | m³ | 432
| 115 | b. | Corte, excavación, incluye el retiro y la eliminación del material extraído | m³ | 500
| 116 | c. | Relleno y compactación | m³ | 500
| 117 | d. | Relleno y compactación con suelo de préstamo | m³ | 3240
|  | 2.1.1.1.6 | FUNDACIONES
|  | a. | Para Mufas, TPs y Descargador 66kV
| 118 | a.1 | Excavación | m3 | 23.4
| 119 | a.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m3 | 12.8
| 120 | a.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m3 | 12.7
| 121 | a.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m3 | 1.3
| 122 | a.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m3 | 10.8
| 123 | a.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 900
| 124 | a.7 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 72
| 125 | a.8 | Provisión y colocación de encofrado | m2 | 34.2
|  | b. | Para Seccionador 66kV
| 126 | b.1 | Excavación | m3 | 10.5
| 127 | b.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m3 | 5.1
| 128 | b.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m3 | 12.9
| 129 | b.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m3 | 0.5
| 130 | b.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m3 | 3.5
| 131 | b.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 595
| 132 | b.7 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 32
| 133 | b.8 | Provisión y colocación de encofrado | m2 | 18.5
|  | c. | Para (2) Trasformadores Trifásicos 66/23kV - 50 MVA, incluyendo todos los cabrestantes de mano necesarios |  |  |  | 0
| 134 | c.1 | Excavación | m³ | 47.6
| 135 | c.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 2
| 136 | c.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 54.8
| 137 | c.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 5.6
| 138 | c.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 32.6
| 139 | c.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 1740
| 140 | c.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 180
| 141 | c.8 | Provisión y colocación de pernos de anclaje | Unidad | 8
| 142 | c.9 | Rieles para el traslado del transformador, incluye elementos de fijación, placas de apoyo de gato, argollas, etc. | m | 28
| 143 | c.10 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 30
|  | d. | Sistema de rieles para Transformador Trifásico 66/23kV - 50 MVA
| 144 | d.1 | Excavación | m³ | 10.8
| 145 | d.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 0.6
| 146 | d.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 12
| 147 | d.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1.8
| 148 | d.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 9
| 149 | d.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 660
| 150 | d.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 21.8
| 151 | d.8 | Rieles para el traslado del transformador, incluye elementos de fijación, placas de apoyo de gato, argollas, etc. | m | 6
| 152 | d.9 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 5.1
|  | e. | Para fosa separadora de aceite
| 153 | e.1 | Excavación | m³ | 89
| 154 | e.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 7
| 155 | e.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 98.4
| 156 | e.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 3.3
| 157 | e.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 25.5
| 158 | e.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 3070
| 159 | e.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 140
| 160 | e.8 | Provisión y colocación de Tapas de Hormigón Armado con sus manijas de hierros, Escaleras, y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | Global | 1
|  | f. | Cabrestantes (Incluye el suministro y colocación de barras y argollas)
| 161 | f.1 | Excavación | m³ | 9
| 162 | f.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 3.4
| 163 | f.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 6.7
| 164 | f.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.7
| 165 | f.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 6
| 166 | f.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 230
| 167 | f.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 18
| 168 | f.8 | Colocación de barras y argollas | Unidad | 2
|  | g. | Para pantalla cortafuego. H= 10 m. con huecos
| 169 | g.1 | Excavación | m³ | 78.8
| 170 | g.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 40
| 171 | g.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 46.8
| 172 | g.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 2.8
| 173 | g.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 80.4
| 174 | g.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 5560
| 175 | g.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 1520
|  | h. | Fundaciones para postes de HºAº para Iluminación
| 176 | h.1 | Excavación | m³ | 13.5
| 177 | h.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 1.6
| 178 | h.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 14.3
| 179 | h.4 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 11.9
| 180 | h.5 | Provisión y colocación de encofrado | m³ | 11.2
|  | i. | Fundaciones para postes de Pantalla Electrostática
| 181 | i.1 | Excavación | m³ | 18.4
| 182 | i.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 4
| 183 | i.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 16.8
| 184 | i.4 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 16
| 185 | i.5 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 15.2
|  | j. | Fundaciones para equipos 23kV, Banco de Capacitores, Transformador de Servicios Auxiliares y Mufas 23 kV
| 186 | j.1 | Excavación | m³ | 16
| 187 | j.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 6
| 188 | j.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 12
| 189 | j.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 2
| 190 | j.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 14
| 191 | j.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 866
| 192 | j.7 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 56
| 193 | j.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 26
|  | k. | Para Generador
| 194 | k.1 | Excavación | m³ | 2
| 195 | k.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 1
| 196 | k.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 1.2
| 197 | k.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1
| 198 | k.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 1
| 199 | k.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 120
| 200 | k.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 1
| 201 | 2.1.1.1.7 | Provisión y colocación de piedra triturada en la Subestación | m2 | 1060
| 202 | 2.1.1.1.8 | Cordón limitador de patios | m | 40
|  | 2.1.1.1.9 | Canaletas para cables (incluye tapas, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos)
| 203 | a. | De 1,00 m de ancho interior, de H°A° | m | 83
| 204 | b. | De 0,80 m de ancho interior, de H°A° | m | 50
| 205 | c. | De 0,60 m ancho interior, de mamp. ladrillos reforzada con pilares de H°A° | m | 14
| 206 | d. | De 0,40 m ancho interior, de mamp. ladrillos reforzada con pilares de H°A° | m | 27
|  | 2.1.1.1.10 | Cámara de cables
| 207 | a. | Cámara tipo 1 - Para cables de Control y Potencia | Unidad | 2
| 208 | b. | Cámara tipo 2 - Para salida de Alimentadores | Unidad | 2
|  | 2.1.1.1.11 | Batería de ductos
| 209 | a. | De (18 Ø 100) | m | 12
| 210 | b. | De (36 Ø 100) | m | 12
|  | 2.1.1.1.12 | Camino empedrado interior y de acceso
| 211 | a. | Empedrado, incluye cordón cuneta | m2 | 680
| 212 | b. | Provisión y colocación de sumideros en camino empedrado interior (incluye rejillas y conexión a CDI) | Unidad | 12
|  | 2.1.1.1.13 | Provisión y colocación de columnas de H°A°(incluyen todos sus accesorios)
| 213 | a. | Para postes de iluminación 9/200 | Unidad | 4
| 214 | b. | Para pantalla electrostática tipo B2-21/1000 | Unidad | 4
|  | 2.1.1.1.14 | Estructuras soporte de equipos eléctricos, completos con todos sus accesorios y puestas a tierra, incluyendo los costos de lo indicado en planos y Especificaciones
|  | a. | De Mufa de 66 kV
| 215 | 1. | Suministro | Unidad | 6
| 216 | 2. | Montaje | Unidad | 6
|  | b. | De Mufa de 66 kV (por pantalla)
| 217 | 1. | Suministro | Unidad | 6
| 218 | 2. | Montaje | Unidad | 6
|  | c. | De Descargador de sobretensión de 60 kV
| 219 | 1. | Suministro | Unidad | 6
| 220 | 2. | Montaje | Unidad | 6
|  | d. | De Transformador de Tensión 66 kV
| 221 | 1. | Suministro | Unidad | 6
| 222 | 2. | Montaje | Unidad | 6
|  | e. | De Seccionador 66 kV (con P.a.T)
| 223 | 1. | Suministro | Unidad | 2
| 224 | 2. | Montaje | Unidad | 2
|  | f. | Rejilla para operar seccionador
| 225 | 1. | Suministro | Unidad | 4
| 226 | 2. | Montaje | Unidad | 4
|  | g. | De Mufa de 23 kV para Trafos
| 227 | 1. | Suministro | Unidad | 6
| 228 | 2. | Montaje | Unidad | 6
|  | h. | De Mufa de 23 kV para Banco de Capacitores
| 229 | 1. | Suministro | Unidad | 2
| 230 | 2. | Montaje | Unidad | 2
| 231 | 2.1.1.1.15 | Construcción de muro perimetral de 0,20 mts de ladrillo trabado h = 3,00 mts. (incluye zapatas, vigas y pilares de Ho. Ao., muro de nivelación y elevación) | m | 186
| 232 | 2.1.1.1.16 | Construcción de Cerco con postes metálicos en Sector de 23kV para Banco de Capacitores y Servicios Auxiliares ( Incluye Portón de Acceso) | m | 42
| 233 | 2.1.1.1.17 | Portón de Acceso (Incluye provisión y colocación de portón metálico y rieles metálicos para portón, según planos, toda la mano de obra y materiales necesarios para estos trabajos) | Unidad | 1
|  | 2.1.1.1.18 | Sistema de drenaje, incluye el perfilado necesario
| 234 | a. | Tuberías filtro Ø 200 mm | m | 72
| 235 | b. | Tuberías colectoras de 150 mm de diámetro | m | 36
| 236 | c. | Tuberías colectoras de 200 mm de diámetro | m | 40
| 237 | d. | Tuberías colectoras de 300 mm de diámetro | m | 40
| 238 | e. | Tuberías colectoras de 500 mm de diámetro | m | 40
| 239 | 2.1.1.1.19 | Cámaras de inspección | Unidad | 16
| 240 | 2.1.1.1.20 | Alcantarilla de acceso | Unidad | 1
| 241 | 2.1.1.1.21 | Canal a cielo abierto | m | 120
| 242 | 2.1.1.1.22 | Provisión y colocación de césped y taludes | m² | 530
|  | 2.1.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES DE PATIO 66 kV
|  | 2.1.1.2 | CASA DE CONTROL Y CELDAS
|  | 2.1.1.2.1 | Estructura de Hormigón Armado
| 243 | a. | Fundaciones (zapatas, fustes y vigas), incluyendo la excavación, relleno y Hº de regularización | m³ | 33
| 244 | b. | Pilares a la vista | m³ | 20
| 245 | c. | Vigas perimetrales a la vista | m³ | 13
| 246 | d. | Losas y vigas | m³ | 85
| 247 | e. | Cenefas a la vista | m³ | 12
| 248 | f. | Escalera de Ho. Ao. | m³ | 3
| 249 | 2.1.1.2.2 | Cimiento de piedra bruta colocada, incluyendo la excavación | m³ | 2
|  | 2.1.1.2.3 | Mampostería con ladrillos comunes
| 250 | a. | Doble de 0,15 m. a la vista una cara | m² | 569
| 251 | b. | De 0,15 m | m² | 156
| 252 | c. | De 0,30 m | m² | 46
| 253 | d. | De 0,30 m. para nivelación | m² | 2
|  | 2.1.1.2.4 | Aislación
| 254 | a.1 | Horizontal de paredes | m | 87
| 255 | a.2 | Vertical de cenefa | m² | 80
| 256 | a.3 | Horizontal de marquesina | m² | 61
| 257 | a.4 | Vertical de marquesina | m² | 33
| 258 | 2.1.1.2.5 | Techo de chapa ondulada, incluyendo estructura soporte del techo | m² | 237
|  | 2.1.1.2.6 | Revoques
| 259 | a. | de paredes | m² | 971.7
| 260 | b. | de cielorraso | m² | 342.2
| 261 | 2.1.1.2.7 | Revestimiento de azulejos | m² | 33.9
|  | 2.1.1.2.8 | Pisos, incluyendo contrapiso
| 262 | a. | baldosones graníticos de 30 x 30 cm | m² | 212.1
| 263 | b. | baldosas cerámicas de 20 x 20 cm | m² | 7.7
| 264 | c. | De epoxi | m² | 124.2
| 265 | d. | Suministro y colocación de pisos falsos en Sala de Control y de Comunicación (incluye suministro de estructura metálica soporte del piso de fibra cemento y tapas del mismo material) | m² | 107.4
|  | 2.1.1.2.9 | Aberturas
|  | a. | Puertas
| 266 | a.1 | de madera | m² | 5
| 267 | a.2 | metálicas de acero | m² | 48
| 268 | b. | Ventanas metálicas de aluminio tipo pivotante y fijas | m² | 83
| 269 | c. | Parasoles de Aluminio | m² | 91
| 270 | d. | Rejilla metálica | Unidad | 2
|  | 2.1.1.2.10 | Pinturas
| 271 | a. | de paredes | m² | 972
| 272 | b. | de paredes a la vista | m² | 569
| 273 | c. | de aberturas de madera | m² | 10
| 274 | d. | de aberturas de acero | m² | 95
| 275 | e. | de cielorraso | m² | 342
| 276 | 2.1.1.2.11 | Vereda Perimetral (Incluye contrapiso, rampa y señalizaciones) | m² | 120
|  | 2.1.1.2.12 | Zócalos
| 277 | a. | Graníticos | m | 141
| 278 | b. | Cerámico | m | 19
| 279 | c. | De H°V° | m | 74
| 280 | 2.1.1.2.13 | Instalación Sanitaria | Global | 1
| 281 | 2.1.1.2.14 | Instalación Eléctrica, incluyendo iluminación de emergencia. (Provisión Contratista) | Global | 1
| 282 | 2.1.1.2.15 | Desagüe Cloacal | Global | 1
| 283 | 2.1.1.2.16 | Desagüe Pluvial | Global | 1
| 284 | 2.1.1.2.17 | Sistema de provisión de agua( comprende cañerías, válvulas y accesorios para la provisión de agua, bombas y todo lo necesario para la provisión y el correcto funcionamiento) | Global | 1
| 285 | 2.1.1.2.18 | Provisión e instalación de AA -18000 BTU - Sala de Comunicaciones | Unidad | 2
| 286 | 2.1.1.2.19 | Provisión e instalación de AA -36000 BTU - Sala de Control | Unidad | 4
| 287 | 2.1.1.2.20 | Provisión e instalación de muebles de cafetería | Global | 1
| 288 | 2.1.1.2.21 | Provisión e instalación de cocina eléctrica de dos hornallas | Global | 1
| 289 | 2.1.1.2.22 | Chimeneas de ventilación (incluye todos los materiales, accesorios y mano de obra) | Unidad | 5
|  | 2.1.1.2.23 | Provisión y colocación de marcos y tapas metálicas antideslizantes en Sala de Celdas de 23 kV
| 290 | a. | para canaletas de 0,40 m - incluye perchas para cables | m | 23
| 291 | b. | para canaletas de 0,60 m - incluye perchas para cables | m | 6
| 292 | c. | para canaletas de 0,80 m - incluye perchas para cables | m | 18
| 293 | 2.1.1.2.24 | Provisión e instalación de Extractor de Aire | Unidad | 4
| 294 | 2.1.1.2.25 | Columnas metálicas sobre Casa de Control para pantalla electrostática (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | Unidad | 12
| 295 | 2.1.1.2.26 | Suministro e instalación de muebles y equipos para la Subestación. | Global | 1
| 296 | 2.1.1.2.27 | Galería de H°A°, ancho= 2,00 m - incluye perchas para cables | m | 16
| 297 | 2.1.1.2.28 | Sistema de Bombeo para Galería de H°A°. | Global | 1
|  | 2.1.1.2 | SUBTOTAL OBRAS CASA DE CONTROL
|  | 2.1.1.3 | EDIFICIO GIS 66 KV
|  | 2.1.1.3.1 | Estructura de Hormigón Armado
| 298 | a. | Fundaciones (zapatas, fustes y vigas), incluyendo la excavación, relleno y Hº de regularización. | m³ | 21
| 299 | b. | Pilares a la vista y Ménsula de apoyo | m³ | 8
| 300 | c. | Vigas perimetrales a la vista | m³ | 14
| 301 | d. | Losas y vigas | m³ | 16
| 302 | e. | Cenefas a la vista | m³ | 10
| 303 | f. | Fundación para Gis. H=50 cm | m³ | 10
| 304 | g. | Piso de H°A° | m³ | 12
|  | 2.1.1.3.2 | Mampostería con ladrillos comunes
| 305 | a. | Doble de 0,15 m. a la vista una cara | m² | 249
| 306 | b. | Doble de 0,15 m | m² | 252
|  | 2.1.1.3.3 | Aislación
| 307 | a. | Horizontal de paredes | m | 42
| 308 | b. | Vertical de cenefa | m² | 79
| 309 | c. | Horizontal de marquesina | m² | 38
| 310 | d. | Vertical de marquesina | m² | 20
| 311 | 2.1.1.3.4 | Techo de chapa ondulada, incluyendo estructura soporte del techo | m² | 83
|  | 2.1.1.3.5 | Revoques
| 312 | a. | de paredes | m² | 263
| 313 | b. | de cielorraso | m² | 83
|  | 2.1.1.3.6 | Pisos, incluyendo contrapiso de cascotes 10 cm
| 314 | a. | Baldosones de 40 x 40 cm ( Vereda Perimetral ) | m² | 103
| 315 | b. | De epoxi | m² | 12
|  | 2.1.1.3.7 | Aberturas
|  | a. | Puertas
| 316 | a.1 | metálicas de acero (4,0x4,0) m | m² | 11
|  | b. | Ventanas
| 317 | b.1 | Rejillas metálicas de ventilación | m² | 21
| 318 | b.2 | Ventanas metálicas de aluminio y vidrio fijo | m² | 14
|  | 2.1.1.3.8 | Pinturas
| 319 | a. | de paredes | m² | 263
| 320 | b. | de paredes a la vista | m² | 263
| 321 | c. | de aberturas de acero | m² | 11
| 322 | d. | de cielorraso | m² | 71
|  | 2.1.1.3.9 | Canaletas para cables con tapas metálicas
| 323 | a. | de 0.40 m | m | 3
| 324 | b. | de 0.60 m | m | 6
| 325 | c. | de 0.80 m | m | 12
| 326 | 2.1.1.3.10 | Desagüe Pluvial | Global | 1
| 327 | 2.1.1.3.11 | Instalación Eléctrica, incluyendo iluminación de emergencia. | Global | 1
| 328 | 2.1.1.3.12 | Provisión e instalación de Extractor de Aire | Unidad | 4
| 329 | 2.1.1.3.13 | Galería de H°A°, ancho= 3,00 m - incluye perchas para cables | m | 11
| 330 | 2.1.1.3.14 | Sistema de Bombeo para Galería de H°A°. | Global | 1
| 331 | 2.1.1.3.15 | Placas de apoyo metálica para equipos GIS | m | 60
| 332 | 2.1.1.3.16 | Provisión y colocación de Puente Grua (incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | Global | 1
| 333 | 2.1.1.3.17 | Columnas metálicas sobre Casa de Control para pantalla electrostática (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | Unidad | 5
|  | 2.1.1.3 | SUBTOTAL EDIFICIO GIS 66 kV
|  | 2.1.1.4 | SECCIONAMIENTO LT 66 kV SLO-TBO
|  | 2.1.1.4.1 | Columna Octogonal tipo PD1
| 334 | a. | Suministro | Unidad | 2
| 335 | b. | Montaje | Unidad | 2
| 336 | 2.1.1.4.2 | Fundaciones para Torre tipo PD1 | Unidad | 2
|  | 2.1.1.4 | SUBTOTAL SECCIONAMIENTO LT 66 kV SLO-TBO
|  | 2.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES - SE-BARCEQUILLO
|  | 2.2 | OBRAS ELECTROMECÁNICAS
|  | 2.2.1 | SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
| 337 | 2.2.1.1 | Montaje de Iluminación de patio y toma corriente, incluyendo todas las conexiones y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
| 338 | 2.2.1.2 | Tendido e instalación de conductores para interconexiones entre Tableros de Transformador de SSAA, Tableros de Transferencia, Tablero de Generador con el TDCA, y de este último a los Tableros de Iluminación de Patio y Artefactos de iluminación, Tableros de equipos de patio y otros. | Global | 1
| 339 | 2.2.1.3 | Montaje de la pantalla electrostática, incluyendo las conexiones a malla de tierra. | m | 200
|  | 2.2.1.4 | Malla de tierra
| 340 | a. | Excavación de zanjas de 0.7 m de profundidad y 0.25 m de ancho para la malla de tierra, incluye el relleno y apisonado. | m | 1900
| 341 | b. | Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 1900
| 342 | c. | Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas. | m | 1295
| 343 | d. | Mano de obra calificada para la realización de soldadura exotérmica para la construcción de la malla de tierra y otros. | Unidad | 200
| 344 | e. | Montaje de jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. | Unidad | 35
| 345 | f. | Montaje de pletina de A° G° para puesta a tierra de la cerca perimetral, incluyendo la conexión de estos a la malla de tierra. | Unidad | 200
| 346 | g. | Montaje de cinta de cobre en forma de tiras de 10 cm de ancho para malla de referencia. | m | 500
|  | 2.2.1.5 | Montaje electromecánico de módulos 66 kV, aislados en gas SF6 , con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, conductores de Cu desnudo, etc., incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios, para el correcto funcionamiento de lo que se detalla a seguir :
| 347 | a. | Módulo para posición de bahía de Transformadores | Unidad | 2
| 348 | b. | Módulo para posición de bahía de Línea 66 kV (incluye 2 posiciones futuras) | Unidad | 4
| 349 | c. | Módulo para posición de bahía de Acoplamiento 66 kV | Unidad | 1
|  | 2.2.1.6 | Montaje electromecánico de equipos de potencia de 66 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, conforme Planos y EE.TT. Técnicas, incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios, para el correcto funcionamiento de lo que se detalla a seguir :
| 350 | a. | Transformador de Potencia trifásico 66/23 kV - 50 MVA | Unidad | 2
| 351 | b. | Seccionador c/PAT 72,5 kV | Unidad | 2
| 352 | c. | Transformador de Tensión 72,5 kV | Unidad | 6
| 353 | d. | Descargador 60 kV | Unidad | 6
| 354 | 2.2.1.7 | Montaje de Interconexiones entre todos los Equipos de Potencia 66 kV; como el montaje de aisladores, conectores de potencia, herrajes y otros, necesarios para el correcto funcionamiento y puesta en servicio. | Global | 1
|  | 2.2.1.8 | Sector 23 kV y Servicios Auxiliares
|  | a. | Montaje electromecánico de Celdas tipo Metal Enclosed de 23 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, conductores de Cu desnudo, etc., de:
| 355 | a.1 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Centro de Distribución | Unidad | 2
| 356 | a.2 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida Alimentador | Unidad | 14
| 357 | a.3 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Llegada de Transformador | Unidad | 2
| 358 | a.4 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Trafo SS.AA. | Unidad | 2
| 359 | a.5 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 2
| 360 | a.6 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 1
| 361 | b. | Montaje de Banco de Capacitores 23 kV, 6 MVAr (Incluye la provisión de los accesorios menores necesarios para el correcto funcionamiento) | Unidad | 2
| 362 | c. | Montaje de Transformador de Servicios Auxiliares 300 kVA, incluye la conexión en B.T. al panel de C.A., todas las obras civiles y electromecánicas y de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Unidad | 2
| 363 | d. | Montaje de Generador 200 kVA con todos sus accesorios (tablero, conductores etc.), incluye obras civiles necesarias, cableado e interconexiones. | Global | 1
|  | 2.2.1.9 | Montaje de conductores con aislación tipo XLPE y mufas terminales
| 364 | a. | Montaje, tendido e interconexiones de Conductor de Cobre 1 x 800 mm2 - 66 kV | m | 580
| 365 | b. | Montaje, tendido e interconexiones de Conductor de Cobre 1 x 240 mm2 - 23 kV | m | 1690
| 366 | c. | Montaje de Mufas terminales para conductor 1x800 mm2 - 66 kV | Unidad | 12
| 367 | d. | Montaje de Mufas terminales para conductor 1x240 mm2 - 23 kV | Unidad | 30
|  | 2.2.1 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SE-BARCEQUILLO
|  | 2.2.2 | OBRAS ELECTROMECÁNICAS SECCCIONAMIENTO LT 66 kV SLO-TBO
| 368 | 2.2.2.1 | Derivación LT 66 kV - Columna Metalica tipo Octogonal PD1 al Pórtico de Llegada/Salida (Incluye seccionamiento del conductor HTLS tipo ACCC-Copenaghen y C.G. tipo EHS 3/8" e interconexión con el pórtico de la SE BAR de 1 ACAR por fase, montaje de todos los conjuntos de Suspension, Anclaje y Suministro y montaje del Sistema de P.a.T) | Unidad | 1
|  | 2.2.2 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SECCIONAMIENTO
|  | 2.3 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN
|  | 2.3.1 | SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 369 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: dos (2) posiciones de LT 66 kV, dos (2) posiciones de Transformadores Trifásicos de 66/23kV, una (1) Posición de Acoplamiento 66 kV, un (1) Sistema para el sector de 23 kV (2 juegos de celdas), Un (1) Sistema para Servicios Auxiliares, un (1) Sistema de Protección Diferencial de Barras 66kV (87B-66kV). | Unidad | 8
| 370 | a.2 | Montaje, cableado e interconexiones del Sistema Registrador de Fallas y Osciloperturbografía 66 kV, con los Paneles del Sistema de Protección y Control, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE | Global | 1
| 371 | a.3 | Montaje, cableado e interconexiones, en Sala de Control, del Centro Integrado de Control (CIC), con todos sus mobiliarios, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 372 | a.4 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás Paneles que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 373 | a.5 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control, ubicados en la Sala de Control (con Cables de Cobre, Fibra Optica u otro tipo de cable requerido), con los Tableros de Control, Medición y Señalización Local, de los equipos de maniobras y medición, de cada posición de 220 kV, ubicados en la Sala de Celdas Blindadas; como también con los transformadores de potencia (incluyendo la conexión de la caja de terminales y Armario de los Transformadores y su interconexión al Armario centralizado en caso de Banco de Transformadores, con provisión de todos los accesorios necesarios para dicho fin), etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los conectores y accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 374 | a.6 | Conexión de la caja de terminales y Armario de los Transformadores Trifásicos (gabinete de ventiladores, gabinete del conmutador bajo carga, gabinete del filtro de aceite). Con provisión de todos los accesorios necesarios para dicho fin, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 375 | a.7 | Cableado de todas las celdas de 23 kV (comprende la interconexión entre cada una de ellas, con cables de cobre, fibra óptica o cualquier otro tipo de conexión; con los tableros de corriente alterna, corriente continua, paneles de control de 23 kV, etc.; de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 376 | a.8 | Conexionado, programación y ajustes de los Reguladores Automáticos de Tensión y Monitoreo de Transformadores (IEC 61850 Nativos) y su interconexión con los transformadores y Bancos de transformadores de potencia ubicados en el patio. Incluye el lanzamiento de cables y el acondicionamiento de los sistemas conforme los planos eléctricos y de acuerdo al proyecto ejecutivo elaborado por la contratista y aprobado por la ANDE. | Global | 1
| 377 | a.9 | Montaje, cableado e interconexiones del panel Concentrador de Datos no operacionales, de acuerdo a las EE.TT., a la Arquitectura Orientativa y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | b. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los SERVICIOS AUXILIARES
| 378 | b.1 | Montaje del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA con el Tablero de Transferencia Automática (en la casa de control) y del Tablero de Tratamiento de Aceite. Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, tablero de Conmutación automática, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1
| 379 | b.2 | Montaje (en la casa de control) del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC (110, 48 y 12). Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1
| 380 | b.3 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Tablero de Conmutación Automática, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 381 | b.4 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 110Vcc, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Rectificadores, Banco de Baterías, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 382 | b.5 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 48Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 383 | b.6 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 12Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 384 | b.7 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 110 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 110 y otros. | Global | 1
| 385 | b.8 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 48 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 48 y otros. | Global | 1
| 386 | b.9 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 12 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 12 y otros. | Global | 1
|  | c. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Grabación Digital CCTV-IP
| 387 | c.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | d. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Detección de Incendio
| 388 | d.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios para Subestaciones Eléctricas, de acuerdo a la EE.TT. N° 29.10.02 R2B y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | e. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Video Wall
| 389 | e.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Video Wall para Subestaciones Eléctricas. | Global | 1
|  | f. | SEGURIDAD
| 390 | f.1 | Montaje, Conexionado y Puesta en servicio del Cerco Perimetral Electrónico y Concertina de Seguridad en todo el Perímetro de la Subestación. | Global | 1
|  | g. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 391 | g.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección. | Global | 1
| 392 | g.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO en la SE-BAR y Sede Central. | Global | 1
|  | 2.3.1 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS SE-BARCEQUILLO
|  | 2.3.2 | SUBESTACIÓN SAN LORENZO
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 393 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: una (1) posición de LT 66 kV. | Unidad | 1
| 394 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles existentes que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye lanzamiento de mazos de cables y suministro de los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 395 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 396 | a.4 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1
| 397 | a.5 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1
|  | b. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 398 | b.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección. | Global | 1
| 399 | b.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO en la Subestación. | Global | 1
|  | 2.3.2 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS SE-SLO
|  | 2.3.3 | SUBESTACIÓN TRES BOCAS
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 400 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: una (1) posición de LT 66 kV. | Unidad | 1
| 401 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles existentes que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye lanzamiento de mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 402 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye lanzamiento de mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 403 | a.4 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 404 | a.5 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 405 | a.6 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1
| 406 | a.7 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1
|  | b. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 407 | b.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección. | Global | 1
| 408 | b.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO en la Subestación. | Global | 1
|  | 2.3.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS SE TBO
|  | 2.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN
|  | 2.4 | OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
|  | 2.4.1 | CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE ALIMENTADORES PARA SE BARCEQUILLO
|  | 2.4.1.1 | CONSTRUCCIÓN SUBTERRANEA
| 409 | a. | Excavación de zanja en pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,60 m (terreno normal) | m | 30
| 410 | b. | Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,80 x 1,60 m (terreno normal) | m | 300
| 411 | c. | Excavación con Máquina Tunelera Trenchless (tipo topo) para ducto exterior de caño PEAD de 200 a 250mm liso, incluyendo la colocación del caño dentro del túnel, según ITD 30.10.30 REV 04 - Terreno Normal. Incluye toda la logistica para la ejecucion del trabajo, no incluye provision de los caños | m | 30
| 412 | d. | Tendido de Caño PEAD tri-tubo de 3 x 40mm | m | 330
| 413 | e. | Tendido de un caño PEAD de 110 mm (4 pulgadas) en zanja abierta | m | 4770
| 414 | f. | Relleno de zanja abierta en vereda o pavimento con Hormigón simple entre ductos PEAD | m | 30
| 415 | g. | Colocación de banda plástica de señalización con leyenda "PELIGRO ELÉCTRICO" | m | 330
| 416 | h. | Reparación de vereda por sostén colocado | m2 | 6
| 417 | i. | Construcción de registro para líneas subterráneas tipo 1 con: paredes de HºAº 0,15 m (dimensión interior) de 1,20 m (largo) x 1,20 m (ancho) x 1,70 m (profundidad), con interior alisado (sin rebabas cortantes), base de 10 cm de piedra triturada, entrada de caños de 160 mm con bordes de hierro perfil "L" de 50 mm x 50 mm x 5 mm, anclado enteramente a la pared, para encastre de las tapas | Unidad | 16
| 418 | j. | Construcción de registro para líneas subterráneas Tipo 2 para empalme o quiebre de 2 m (largo) x 1,20 m (ancho) según ITD 30.10.30 REV 04 | Unidad | 4
| 419 | k. | Tendido de cable subterráneo unipolar de 240 mm2. Cu o Al, en canaletas, ductos o registros | m | 2520
| 420 | l. | Construcción de terminal para interior en cable subterráneo 240 mm2. Cu o Al | Unidad | 6
| 421 | m. | Construcción de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm2. Cu o Al | Unidad | 6
| 422 | n. | Construcción y colocación de Tapas de acero, fundición y/o aluminio para registros de inspección en MT, según ITD 30.10.30 Rev. 4 | Unidad | 20
| 423 | o. | Colocación de caño de Fe Gº para protección de salida subterránea | Unidad | 6
|  | 2.4.1.2 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS
| 424 | a. | Construcción de línea aérea protegida de 3x185 mm² | m | 5300
|  | 2.4.1.3 | MATERIALES
| 425 | a. | Caño PEAD tri-tubo de 3 x 40 mm | m | 330
| 426 | b. | Ductos PEAD de 110 mm con accesorios | m | 4770
| 427 | c. | Cable unipolar CU 240 mm2 subterráneo con aislación HEPR (etileno propileno de alto modulo, temp serv 105°C). | m | 2520
| 428 | d. | Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso interior para cable de MT de CU 240 mm2. | Unidad | 18
| 429 | e. | Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso exterior para cable de MT de CU 240 mm2. | Unidad | 18
| 430 | f. | Poste de H°A° 12 m 800 kgf. (p/ estructura TSA) | Unidad | 6
|  | 2.4.1 | SUBTOTAL OBRAS DE DISTRIBUCIÓN SE-BARCEQUILLO
|  | 2. | SUBTOTAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBICIÓN

## RESUMEN 2A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 2A - RESUMEN OBRAS
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
2.1 | OBRAS CIVILES
2.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES - SE-BARCEQUILLO
2.2 | OBRAS ELECTROMECÁNICAS
2.2.1 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SE-BARCEQUILLO
2.3 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN
2.3.1 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS SE-BARCEQUILLO
2.3.2 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS SE-SLO
2.3.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS SE TBO
2.4 | OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
2.4.1 | SUBTOTAL OBRAS DE DISTRIBUCIÓN SE-BARCEQUILLO
2. | TOTAL GENERAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
Son Dólares Americanos: .................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## LISTA 3A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 3A - INGENIERIA DE DETALLES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
| 431 | 3.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES | Global | 1
|  | 3. | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES

## RESUMEN 3A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 3A - RESUMEN INGENIERIA DE DETALLES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
3.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## LISTA 4A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 4A - GESTION AMBIENTAL
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 4. | GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES
|  | 4.1 | Licenciamiento Ambiental Subestación BARCEQUILLO
|  | a. | Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental preliminar
| 432 | a.1 | Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental preliminar (Incluye honorarios del Consultor Ambiental, elaboración de Informe, gestión de la licencia, pago de tasas) -Ley N° 294/93 de EvIA. | Global | 1
|  | 4.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
|  | 4.2. | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
|  | a. | Contratación de Profesionales
| 433 | a.1 | Un (1) Consultor Ambiental (Responsable Ambiental) | Mensual | 24
| 434 | a.2 | Un (1) Especialista Social | Mensual | 24
| 435 | a.3 | Un (1) Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional | Mensual | 24
|  | b. | Programa de Educación Ambiental y Social al personal de la Contratista
|  | b.1 | Charlas de Educación Ambiental
| 436 | b.1.1 | Honorarios de Capacitadores (4 charlas de 2 h), para personal asignado a la construcción y ampliación de las Subestaciones. | Horas | 8
| 437 | b.1.2 | Materiales didácticos exclusivo de Educación Ambiental (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 200
| 438 | b.1.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1
| 439 | b.1.4 | Gastos operativos para cada capacitación | Unidad | 4
|  | b.2 | Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios
| 440 | b.2.1 | Honorarios de Capacitadores (4 charlas de 2 h), para personal asignado a la construcción y ampliación de las Subestaciones. | Horas | 8
| 441 | b.2.2 | Materiales didácticos exclusivo de Seguridad, e Higiene y Primeros auxilios (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 200
| 442 | b.2.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1
| 443 | b.2.4 | Gastos operativos para capacitación | Unidad | 4
|  | c. | Programa de Información Pública
| 444 | c.1 | Gastos operativos para entrega de materiales preparados por la contratista (Reuniones informativas, transporte, viáticos) | Global | 1
| 445 | c.2 | Materiales informativos (diseño, diagramación) | Global | 1
| 446 | c.3 | Materiales informativos exclusivos para Información Pública (impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 500
| 447 | c.4 | Spot publicitarios radiales de 30 segundos ( 3 veces x día x 2 días consecutivos) al inicio y final de obra | Unidad | 2
|  | d. | Medidas de Mitigación Ambiental
|  | d.1. | Programa de la calidad del Medio Físico (Residuos, ruidos)
| 448 | d.1.1. | Kit de 3 basureros ecológicos de plastico de 150 lts con tapa en los obradores | Unidad | 2
| 449 | d.1.2. | Paquete de 10 Bolsas plásticas de 150 litros, resistentes para residuos | Unidad | 150
|  | d.2. | Programa de Salud, Seguridad y Señalización
|  | d.2.1 | Salud
| 450 | d.2.1.1 | Botiquín de primeros Auxilios para obrador | Unidad | 1
|  | d.3 | Seguridad
| 451 | d.3.1 | Extintores portátiles PQS de 6 kg en obrador con cartel identificatorio + recarga anual | Unidad | 4
|  | d.4 | Señalización
| 452 | d.4.1 | Kit de Carteles de material acrílico en áreas de trabajo y campamentos | Unidad | 1
| 453 | d.4.2 | Kit de Carteles de material acrílico para la Subestacion en Operación (Según requerimientos de la Oficina de Seguridad Ocupacional) | Unidad | 1
|  | 4.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
|  | 4.3 | PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
| 454 | a. | Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.2) | Global | 1
| 455 | b. | Medidas adicionales no previstas en el EIA (10 % del costo total de la implementación del PGA- ítem 4.2) | Global | 1
|  | 4.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
|  | 4.4 | SERVICIOS AMBIENTALES
| 456 | a. | Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales según Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 por un valor del 1% del Precio del Contrato de las Subestación (Suministros, excluidos los costos de REPUESTOS: items 1.1.1, y 1.2.1 de la LISTA REFERENCIAL N° 1A - RESUMEN SUMINISTROS + las Obras de Construcción: ítems 2.1.1, 2.2.1, y 2.3.1 de la LISTA REFERENCIAL N° 2A - RESUMEN OBRAS), exentas de IVA + 3% de tasa de inscripción sobre el valor de la adquisición de los Servicios Ambientales (Resolución N° 153/2020 - Resolución N° 81/19 - Resolución N° 34/21)) | Global | 1
|  | 4.4 | SUBTOTAL SERVICIOS AMBIENTALES
|  | 4. | SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES

## RESUMEN 4A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 4A - RESUMEN GESTION AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
4.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
4.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
4.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
4.4 | SUBTOTAL SERVICIOS AMBIENTALES
4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL DE SUBESTACIONES
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## LISTA 5A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 5A - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB)
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
|  | 5. | COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
|  | 5.1 | SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
| 457 | 5.1.1 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación BARCEQUILLO, que incluyen ensayos de los Equipos de Potencia y Maniobra Electromecánicos, ensayos de Soportabilidad de Equipos de Alta tensión, ensayos de Resistencia de Aislación, Pruebas de Maniobra/Conmutación en vacío, Sistemas de Puesta a Tierra (Malla de tierra, aterramiento de las torres de alta tensión y de los diferentes sistemas, interconexión de los sistemas de aterramiento), Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 458 | 5.1.2 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación BARCEQUILLO, de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 459 | 5.1.3 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación SAN LORENZO, de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 460 | 5.1.4 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación TRES BOCAS, de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
|  | 5. | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO

## RESUMEN 5A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 5A - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE BARCEQUILLO
5.2 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - PMC SE-SAN LORENZO
5.3 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - PMC SE-TRES BOCAS
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## LISTA 6A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 6A - ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACION
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
| 461 | 6.1 | ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD SUBESTACION BARCEQUILLO | m2 | 2160
|  | 6. | SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACION ZÁRATE ISLA Y TARUMANDY

## RESUMEN 6A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
LISTA REFERENCIAL N° 6A - RESUMEN ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACION
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
6.1 | SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
6. | TOTAL GENERAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SE-BARCEQUILLO
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## LISTA A - SE RESUMEN GRAL
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y SECCIONAMIENETO DE LA LT 66 kV
RESUMEN GENERAL
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
2. | TOTAL GENERAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL DE SUBESTACIONES
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
6. | TOTAL GENERAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SE-BARCEQUILLO
A. | TOTAL GENERAL LISTA A - SUBESTACIONES
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## LISTA CUOTA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1842/2025
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARCEQUILLO
LISTA DE MONTOS LICITADOS
ITEM | CONCEPTO |  | MONTOS
Moneda: Dólares
(IVA INCLUIDO)
1. | PRECIO TOTAL DE LA PRESTACIÓN
Son Dólares Americanos: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
2. | CUOTA PERIÓDICA LICITADA
Son Dólares Americanos: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
3. | VALOR RESIDUAL
Son Dólares Americanos: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada