PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 06/25 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BÁS. N° 383 SALVADOR PARDES, DISTRITO DE YBY YAÚ, CON ID N° 470.303.

| Item N° | Descripción de la obra | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartel de Obra | UN | 1 |  |  |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 27,1 |  |  |
| 3 | Replanteo y marcación | M2 | 27,1 |  |  |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 10 |  |  |
| 5 | Encadenado de H° A° | M3 | 2,4 |  |  |
| 6 | Muro de Nivelación de 0,30 cm | M2 | 12,2 |  |  |
| 7 | Relleno y apisonados de interiores | M3 | 8,5 |  |  |
| 8 | Aislación asfáltica de paredes | M2 | 5,3 |  |  |
| 9 | Muro de elevación de 0,15 para revocar | M2 | 55 |  |  |
| 10 | Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | M2 | 48 |  |  |
| 11 | Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 o 8 por hiladas (2 hiladas) | ML | 20 |  |  |
| 12 | Techo con tejas y tejuelones prensados a máquina | M2 | 43 |  |  |
| 13 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | M2 | 162 |  |  |
| 14 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 22 |  |  |
| 15 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 22 |  |  |
| 16 | Piso cerámico | M2 | 22 |  |  |
| 17 | Zócalo cerámico | ML | 2,6 |  |  |
| 18 | Abertura de madera - Puerta de 0,80 x 2,10, marco y contramarco y cerradura - Tablero | UN | 3 |  |  |
| 19 | Abertura metálica - Puerta para boxes enchapados en fórmica | UN | 5 |  |  |
| 20 | Ventanas tipo balancines | M2 | 3,36 |  |  |
| 21 | Guarda Obra | M2 | 10,3 |  |  |
| 22 | Rampa peatonal | UN | 1 |  |  |
| 23 | Alfeizar de ventanas: de revoques 1:3 (cemento - arena) | ML | 7 |  |  |
| 24 | Pintura de paredes revocadas al látex | M2 | 66 |  |  |
| 25 | Pintura de aberturas de madera con barniz sintético | M2 | 10,1 |  |  |
| 26 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintético | M2 | 3,36 |  |  |
| 27 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 48 |  |  |
| 28 | Pintura de maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 43 |  |  |
| 29 | Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ML | 17,5 |  |  |
| 30 | Revestido de azulejos | M2 | 97,5 |  |  |
| 31 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | M2 | 162 |  |  |
| 32 | Desagüe Pluvial: canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm | ML | 17,5 |  |  |
| 33 | Instalación eléctrica | GL | 1 |  |  |
| 34 | Artefactos eléctricos | GL | 1 |  |  |
| 35 | Instalación Sanitaria - Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios | GL | 1 |  |  |
| 36 | Cámara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00 | UN | 1 |  |  |
| 37 | Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00 | UN | 1 |  |  |
| 38 | Placa conmemorativa | UN | 1 |  |  |
| 39 | Limpieza final | M2 | 27,10 |  |  |