PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 01/2025 “CONSTRUCCIÓN DE AULA PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BÁSICA. N° 1361 MAESTRA SARAH ESCOBAR DE BARRIOS DE YPACARAÍ, CON ID Nº 471.368

| ÍTEM Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UN. | CANT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Cartel de obra | GL | 1 |  |  |
| 2 | Limpieza del lugar | M2 | 55 |  |  |
| 3 | Replanteo y marcación | M2 | 55 |  |  |
| 4 | Pilar de H°A° de 20 x 20 cm | ML | 7,5 |  |  |
| 5 | Vigas y dados de H° A° | M3 | 0,81 |  |  |
| 6 | Vigas encadenadas de H° A° | M3 | 2,56 |  |  |
| 7 | Construcción de escalera de H° A° | GL | 1 |  |  |
| 8 | Aislación de horizontal de paredes | M2 | 9,25 |  |  |
| 9 | Mampostería de elevación 0.15 para revocar | M2 | 104,75 |  |  |
| 10 | Mampostería de elevación de 0,15 mts visto una cara | M2 | 11,52 |  |  |
| 11 | En varillado de mampostería 2varillas de 8 mm por hilada | ML | 29,99 |  |  |
| 12 | Viga de H° A° en galería | GL | 1 |  |  |
| 13 | Techo de chapa termo acústica sobre estructura metálica tipo perfil y correas | M2 | 57,15 |  |  |
| 14 | Vigas metálicas tipo perfil | ML | 8,93 |  |  |
| 15 | Revoque de pared del interior exterior a una capa | M2 | 209,67 |  |  |
| 16 | Revoques de pilares 0,20 x 20 de H° A° | ML | 7,5 |  |  |
| 17 | Contra pisos de cascotes | M2 | 55,00 |  |  |
| 18 | Piso cerámico | M2 | 55 |  |  |
| 19 | Zócalo cerámico | ML | 33,49 |  |  |
| 20 | Puerta de madera 1,20 x2.10 | UN | 1 |  |  |
| 21 | Ventana tipo balancín | M2 | 4,32 |  |  |
| 22 | Alfeizar de ventanas revoque 1:3 (cemento de arena) d- de ladrillos comunes tipo sardinel | ML | 3,60 |  |  |
| 23 | De paredes al látex | M2 | 39 |  |  |
| 24 | De pilares al látex | M2 | 13 |  |  |
| 25 | Pintura de viga cumbrera al látex | M2 | 10,70 |  |  |
| 26 | Pintura de aberturas metálicas con sintético | M2 | 15,48 |  |  |
| 27 | Pintura de ladrillo visto con anti moho incoloro | M2 | 11,52 |  |  |
| 28 | Pintura de estructura metálica techo | M2 | 57,15 |  |  |
| 29 | Pintura de abertura de madera al barniz | M2 | 8,64 |  |  |
| 30 | Pintura de barandas anti oxido y acabado sintético | M2 | 25,26 |  |  |
| 31 | Vidrios dobles | M2 | 15,48 |  |  |
| 32 | Canaletas y caño bajada chapa N° 26 desarrollo 33 | ML | 35 |  |  |
| 33 | Pizarrones adosados a la pared con aislante | UN | 1 |  |  |
| 34 | Tablero seccional | UN | 1 |  |  |
| 35 | Tablero de ventiladores | UN | 1 |  |  |
| 36 | Bocas de luz | UN | 9 |  |  |
| 37 | Bocas de tomacorrientes | UN | 4 |  |  |
| 38 | Bocas de ventiladores de techo | UN | 4 |  |  |
| 39 | Equipos de focos led de 105 watt | UN | 6 |  |  |
| 40 | Equipos focos de 21 watt | UN | 2 |  |  |
| 41 | Ventiladores de techo | UN | 4 |  |  |
| 42 | Alimentación para tablero | GL | 1 |  |  |
| 43 | Techo de escalera chapa de zinc trapezoidal sobre estructura metálica tipo perfil y correas | M2 | 12,85 |  |  |
| 44 | Baranda metálica Escalera | M2 | 17,13 |  |  |
| 45 | Baranda metálica balcón | M2 | 8,13 |  |  |
| 46 | Limpieza final | GL | 1 |  |  |