## 2-Serv_CCT
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS SERVIDOR PARA CENTRO DE CONTROL
ESPECIFICACION TÉCNICA DTE/ISC/05/2025
Los Items corresponden a la misma numeración contenida en la Especificación Técnica (E.T. DTE/ISC/05/2025)
ITEM | DESCRIPCION | EETT ANDE DTE/ISC | OFERENTE
| Descripción | Suministro de Concentrador para Reconectadores
Hardware
Fabricante/Marca:
Modelo:
Pais de Fabricaciòn:
3 | CARACTERISTICAS TECNICAS
3.2. | Hardware.
3.2.1 | Equipo con arquitectura servidor, es decir para ser montado en Rack | Cumplimiento Obligatorio
3.2.2 | Factor de Forma | 2 U
3.2.2 | CPU
3.2.3.1 | Cantidad instalada: | ≥ 2
3.2.3.2 | Frecuencia | ≥ 2.3 GHz
3.2.3.3 | Núcleos: | ≥ 16
3.2.3.4 | Cache Nivel 3: | ≥ 24 MB.
3.2.3.5 | UPI/QIP: | 3 a 10.4GT/s
3.2.3.6 | Alimentación: | ≥205 W
3.2.3.7 | DDR5: | ≥4800 MT/s.
3.2.3.8 | Memoria por Zocalo: | ≥1TB
3.2.4 | Almacenamiento
3.2.4.1 | Compartimentos: | 19 SFF/LFF
3.2.4.2 | Discos: | 6 discos 600 Gb SAS SFF, SSD.
3.2.5 | Memoria RAM
3.2.5.1 | Frecuencia: | ≥4800 MHz.
3.2.5.2 | Cantidad de Ranuras: | 12
3.2.5.3 | Cantidad instalada: | 256 GB RAM
3.2.5.4 | Capacidad máxima: | hasta 1.5TB
3.2.6 | Interfaces
3.2.6.1 | Puerto de Red: | 4 Gigabit Ethernet
3.2.6.2 | Puerto de Gestión: | 1
3.2.6.3 | Puertos USB 3.0 | ≥2
3.2.7 | Slots
3.2.7.1 | CPUs mult-icores: | 2
3.2.8 | Fuentes de Alimentación
3.2.8.1 | Cantidad: | 2
3.2.8.2 | Potencia: | ≥750W
3.2.8.3 | Nivel de tensión y frecuencia | 110 – 220VAC, 50 – 60Hz
3.2.8.4 | Tipo: | Hotplug
3.2.9 | Controladores de Almacenamiento
3.2.9.1 | Software RAID | 1
3.2.9.2 | Controlador RAID con 2 (Dos) puertos de 2GB Flash Backed Write Cache | 1
3.2.10 | Consideraciones especiales del hardware
3.2.10.1 | Discos Duros, SAS, tecnología Hot Swap, SSD (Raid 1 + 0).
3.2.11 | Puerto de supervisión remota independiente (ejemplo puerto iLO en máquinas HP)
Prever compatibilidad con sistema existente en ANDE (VMware vCenter Server 8 y superior; vSAN 8 Advanced)
4. | COMPONENTES ADICIONALES
4.1. | El conjunto de accesorios forma parte de la Oferta Básica y deberá incluir más no limitarse a lo siguiente:
4.1.1 | Cables, conectores, dispositivos, herrajes, etc; que permitan la instalación, operación, ajuste, programación, configuración y calibración del equipo ofertado
4.1.2 | Instaladores de los aplicativos y software básico proporcionado, con sus licencias a nombre de ANDE
5. | DOCUMENTOS PARA PRESENTAR | Cumplimiento Obligatorio