## PC_Industrial
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DE PUESTOS DE OPERADOR PARA ESTACIONES ELECTRICAS
ESPECIFICACION TÉCNICA DTE/ISC/01/2024
ITEM | DESCRIPCION | EETT ANDE DTE/ISC | OFERENTE
| Descripción | PUESTOS DE OPERADOR PARA ESTACIONES ELECTRICAS
Fabricante/Marca:
Modelo:
Pais de Fabricaciòn:
1. | Objetivo de la Especificación Técnica | Cumplimiento Obligatorio
2. | Características ambientales, factor de forma y alimentación
• | Temperatura de operación | -25 a 70° C
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85° C
• | Humedad Relativa | 90% a 40° C sin condensación
• | Alimentación | ±110VDC 150W ≥ 2
3 | Características técnicas | Estación de Trabajo Robusta de altas prestaciones para uso profesional con frecuencia de uso 24x7, alta tolerancia a las vibraciones, libre de partes móviles (fanless).
3.1 | Montaje | Rackeable o sobre bandeja de Rack 2U
3.2 | Procesador | Modelo Tecnologia: ≥ 16 nucleos
Frecuencia Base del Procesador: ≥ 1.1 GHz
TDP: limitado a 25W
Capacidad de Cache ≥ 33 MB
3.3 | Memoria | Mínima instalada: ≥ 64 GB RAM DDR4
Cantidad mínima: 2 slots DDR4 SODIMM
3.4 | Almacenamiento | SSD industrial storage ≥ 512 GB
Slot hot-swappable para HDD/SSD de 2.5" ≥ 4
M.2 2280 (SATA o NVMe) Compatible con tarjeta RAID Adaptec 3101E-4i (RAID 0/1/5/) ≥ 1
3.5 | Conectividad | Puerto de red local SFP con Soporte de protocolos HSR/PRP ≥ 2
Interface inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opcional)
3.6 | Interfaces externas mínimas | puertos USB 2.0/3.0/3.2 ≥ 4
Puerto de Display Port ≥ 2 (opcional)
Puerto de video HDMI ≥ 2
Puertos seriales RS-232/422/485 DB9 ≥ 2
3.7 | Software | Sistema operacional: Windows 11 Pro + Office Microsoft 365, preinstalado y licenciado a nombre de ANDE (se proporcionará la cuenta a ser asociada)
3.8 | Monitor | 2 monitores activos
Puerto HDMI ≥ 1
Puerto Display Port ≥ 1
27 pulgadas, Matriz activa - TFT LCD, FHD.
Soporte con brazo Hidráulico e independiente para cada monitor
3.9 | Teclado | Español
3.10 | Mouse | Conexión USB, óptico
3.11 | Certificaciones (u homologaciones) | CE, FCC Clase A CB UL IEC 61850-3 IEC 60068-2-27 IEC60068-2-64
3.12 | Ciclo de vida | MTBF ≥ 200.000 horas
4 | Componentes Adicionales
● | Se deberá proveer todo lo requerido para el montaje (cableado de potencia, mouse, teclado, dispositivo de audio), como así también de los softwares que requiera para su configuración y puesta en servicio con sus correspondientes licencias | Cumplimiento Obligatorio
5. | Documentos a ser presentados
5.1 | Planilla de Datos Garantizados: Debidamente completada en todos sus ítems. | Cumplimiento Obligatorio
5.2 | Catálogos / Folletos Técnicos: De manera a corroborar la información consignada en la planilla de datos garantizados. | Cumplimiento Obligatorio
6. | OBSERVACIÓN
● | Todas las hojas presentadas (oferta de precios, especificaciones técnicas, planilla de datos garantizados, catálogos, documentos, etc.) deberán estar debidamente firmadas y selladas por el oferente. | Cumplimiento Obligatorio