PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 05/2025 AMPLIACIÓN DE TINGLADO MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DELFÍN CHAMORRO DE YPACARAÍ, CON ID Nº 476.171

| ÍTEM Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UN. | CANT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | LIMPIEZA DEL LUGAR DE OBRA | UN. | 1 |  |  |
| 2 | REPLANTEO Y MARCACIÓN | M2 | 480 |  |  |
| 3 | EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN | M3 | 6 |  |  |
| 4 | CIMIENTO DE H° CICLOPEO | M3 | 6 |  |  |
| 5 | PILAR DE H° A° DE 20 X 40 CMS | M3 | 2,88 |  |  |
| 6 | HORMIGONADO DE PILAR DE H° A° DE 20 X 40 CM (RETICULADO DE VARILLAS DE 16, 12, 10 EXISTENTE), ALTURA 3 MTS 20 UNIDAD | M3 | 9 |  |  |
| 7 | TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 480 |  |  |
| 8 | DESAGUE Y CAÑOS DE BAJADA | ML | 76 |  |  |
| 9 | CARTEL DE OBRA | UN. | 1 |  |  |
| 10 | LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | GL | 1 |  |  |