## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE PREDIOS MUNICIPALES con ID: 320952
LOTE NRO: 1
Remodelación de Dispensarios Medicos , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 10 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-011 | Revision del sistema de desague cloacal, destrancar baños, los inodoros, incluye colocacion y accesorios. | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72102507-003 | Impermeabilizacion de losa, previo alisado con pendiente, con tela bedatex e imprimacion con impacril o similar | Metros cuadrados | 15 |  | 0
9 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
10 | 72102602-005 | Provision y colocacion de puerta tipo placa incluye cerradura de 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
11 | 72102602-005 | Cambio de puerta metalica acceso. 1,60 x 2,10 | Metros cuadrados | 3,36 |  | #VALUE!
12 | 72131601-007 | Cambios de chapa de eternit en cocina | Metros cuadrados | 6 |  | 0
13 | 72131601-007 | Desmontar cielorraso de machimbrado | Metros cuadrados | 20 |  | 0
14 | 72131601-007 | Desmontar artefactos electricos | Unidad | 2 |  | 0
15 | 72131601-007 | Colocacion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 48 |  | 0
16 | 72131601-007 | Colocacion de artefactos electricos2 x 40 w | Unidad | 6 |  | 0
17 | 72102602-005 | Cambio de puerta tipo tablero en cocina, de 0,80 x 2,10, incluye cerradura y accesorios | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72102201-9997 | Colocacion de ventilador de techo con soporte metalico | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72102503-001 | Azulejado lavadero odontologico | Metros cuadrados | 5 |  | 0
20 | 72102401-001 | Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 355 |  | 0
21 | 72102401-001 | Puertas de madera al sintetico | Metros cuadrados | 45,5 |  | #VALUE!
22 | 72102401-001 | Ventana balancin al sintetico | Metros cuadrados | 20 |  | 0
23 | 72102401-001 | Pintura tipo zocalo altura 1,50 al sintetico en todo el perimetro | Metros cuadrados | 187,5 |  | #VALUE!
24 | 72102401-001 | Pintura de techo de maderamen con tejuelon | Metros cuadrados | 130 |  | 0
25 | 72102401-001 | Pintura de losa | Metros cuadrados | 15 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 5 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 4 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 90 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 400 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 48 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
15 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 77 |  | 0
16 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar | Metros cuadrados | 97 |  | 0
17 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm | Metro lineal | 6 |  | 0
18 | 72141510-001 | Demolicion de piso ceramico en galeria | Metros cuadrados | 33 |  | 0
19 | 72131601-009 | Colocacion de piso ceramico PI4 alto trafico | Metros cuadrados | 33 |  | 0
20 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 18 |  | 0
21 | 72131601-007 | Reparacion de tejas , cambio y reposicion | Metros cuadrados | 30 |  | 0
22 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
23 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 11 |  | 0
24 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10. Incluye cerradura y contramarcos | Unidad | 1 |  | 0
25 | 72131601-010 | Abertura metalica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
26 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
27 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 5 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 4 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 90 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 400 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 48 |  | 0
13 | 72102401-001 | Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
14 | 72102401-001 | Techo de losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
15 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 77 |  | 0
16 | 72153207-001 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar | Metros cuadrados | 97 |  | 0
17 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm | Metro lineal | 6 |  | 0
18 | 72141510-001 | Demolicion de piso ceramico en galeria | Metros cuadrados | 33 |  | 0
19 | 72131601-009 | Colocacion de piso ceramico PI4 alto trafico | Metros cuadrados | 33 |  | 0
20 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 18 |  | 0
21 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
22 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 11 |  | 0
23 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 de 2 hojas . Incluye cerradura y contramarcos | Unidad | 1 |  | 0
24 | 72131601-010 | Abertura metalica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
25 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
26 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 10 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-011 | Revision del sistema de desague cloacal, destrancar baños, los inodoros | Unidad | 4 |  | 0
7 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 4 |  | 0
8 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canaleta d= 40 cm. No. 24 | Metro lineal | 32 |  | 0
9 | 72131601-011 | Provision y colocacion de bajadas d= 33 cm. No. 24 | Metro lineal | 24 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 145 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 325 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 75 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 60 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
15 | 72131601-9984 | Construccion de una rampa para discapasitados 1,5 x 2 | Unidad | 1 |  | 0
16 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 4 |  | 0
17 | 72102602-005 | Provision y colocacion de puerta principal de 2 hojas 1,80 x 2,10 tipo tablero | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72102602-004 | Repocision de vidrios de 3mm. ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 2 |  | 0
19 | 72131601-007 | Desmontar techo de eternit existente | Metros cuadrados | 80 |  | 0
20 | 72131601-007 | Desmontar cielorraso de machimbrado | Metros cuadrados | 72 |  | 0
21 | 72131601-007 | Desmontar artefactos electricos | Unidad | 12 |  | 0
22 | 72131601-007 | Colocacion de estructura metalica c/chapa zinc. No. 26 | Metros cuadrados | 80 |  | 0
23 | 72131601-007 | Colocacion de cielorraso de PVC. | Metros cuadrados | 72 |  | 0
24 | 72131601-007 | Colocacion de artefactos electricosd 2 x 40 w. | Unidad | 12 |  | 0
25 | 72102602-005 | Cambio y reparacion de puerta tipo tablero en cocina, de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
26 | 72102602-005 | Desmontar ventana existente tipo persiana con marco de madera, y colocar una ventana tipo balancin 1,50 x 1,10 | Unidad | 1 |  | 0
27 | 72131601-009 | Construccion de carpeta y colocacion de piso en cocina | Metros cuadrados | 12 |  | 0
28 | 72131601-001 | Colocacion de una toma corriente en cocina | Unidad | 1 |  | 0
29 | 72131601-001 | Revision y readecuacion de tablero electrico | Unidad | 1 |  | 0
30 | 72101603-002 | Canaleta d= 40 cm. Chapa galvanizada no. 24 | Metro lineal | 12 |  | 0
31 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 190 |  | 0
32 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera al sintetico | Metros cuadrados | 20 |  | 0
33 | 72102401-001 | Ventana balancin al sintetico | Metros cuadrados | 10 |  | 0
34 | 72101601-001 | Cambio de techo existente por metalico | Metros cuadrados | 8 |  | 0
35 | 72101607-003 | Regularizar paredes | Metros cuadrados | 20 |  | 0
36 | 72102201-003 | Desmantelar artefactos | Unidad | 3 |  | 0
37 | 72131601-011 | agua corriente | Unidad | 6 |  | 0
38 | 72102304-007 | Desague cloacal | Unidad | 6 |  | 0
39 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 3 |  | 0
40 | 72102503-001 | Azulejado con carpeta de base | Metros cuadrados | 36 |  | 0
41 | 72131601-009 | Piso y carpeta | Metros cuadrados | 9 |  | 0
42 | 72102602-005 | Puerta metalica tipo persiana c/marco | Unidad | 3 |  | 0
43 | 72102602-005 | Ventana balancin | Unidad | 2 |  | 0
44 | 72131601-002 | Guarda obra | Metros cuadrados | 10 |  | 0
45 | 72102201-003 | Artefactos de 1 x 20 | Unidad | 3 |  | 0
46 | 72102201-003 | Boca de llave y tomacorriente | Unidad | 3 |  | 0
47 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 40 |  | 0
48 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas al sintetico | Metros cuadrados | 15 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 4 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 2 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm. | Metro lineal | 18 |  | 0
8 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 90 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior. | Metros cuadrados | 400 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 90 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura cielorraso de losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
14 | 72101607-001 | Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3 | Metros cuadrados | 77 |  | 0
15 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 77 |  | 0
16 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar | Metros cuadrados | 97 |  | 0
17 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm | Metro lineal | 6 |  | 0
18 | 72101607-003 | Reparacion de rajaduras | Metro lineal | 6 |  | 0
19 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
20 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 6
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 1 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 5 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 4 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72102201-003 | Colocacion pilastra de acometida de mamposteria 45 x 45 cm | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72102201-003 | Colocacion de caja para ande y caño galvanizado de 2", con curva y pipeta para acometida monofasica | Unidad | 1 |  | 0
8 | 72102201-003 | Artefacto tipo alumbrado de 250 W. con soporte anclado a la acometida de la Ande | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72131601-011 | Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado | Unidad | 2 |  | 0
10 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 1 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 225 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 75 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético, incluye divisoria de madera | Metros cuadrados | 30 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
15 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon pobre y carpeta 1:3 | Metros cuadrados | 77 |  | 0
16 | 83101504-995 | Tejido perimetral, con postes de Ho. Prefabricado cada 3 metros de 2,70 cm. De altura . Tejido alambre no. 20 . ( 20 de frente x 15 de fondo). Altura tejido 1,60 m. | Metros cuadrados | 112 |  | 0
17 | 73121602-002 | Porton peatonal con bastidor metalico de 1,2 x 1,6 m. | Unidad | 1 |  | 0
18 | 73121602-002 | Porton vehicular con bastidor metalico y tejido metalico 3 x 1,50 m. | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
20 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 3 |  | 0
21 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 . Incluye cerradura y contramarcos | Unidad | 3 |  | 0
22 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm. | Metros cuadrados | 2 |  | 0
23 | 72131601-007 | Techo metalico con vigas tipo U dobles y correas C de 4", chapa zinc. No. 26 | Metros cuadrados | 77 |  | 0
24 | 72131601-015 | Pilares metalicos de chapa doblada de 5" de 12,5 x 25 cm. Con soporte de angulos de 1/2" ., altura 4m., con zapatas de Ho. Ao. De base 60 x 60 cm. X 80 cm. De profundidad. | Unidad | 6 |  | 0
25 | 72131601-007 | Vigas metalicas de chapa doblada de 12,5 x 25 cm. | Metro lineal | 25 |  | 0
26 | 72101601-002 | Cielo raso de PVC, solo interior no incluye galeria | Metros cuadrados | 55 |  | 0
27 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 7
Remodelación de Dispensarios Médicos , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 10 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 4 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion tapa para inodoro | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm. | Metro lineal | 36 |  | 0
9 | 72131601-011 | Embutir cañerias de agua | Metro lineal | 12 |  | 0
10 | 72131601-011 | Cambio de tomas con 2 puntos de luz | Unidad | 3 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 80 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 240 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 240 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 90 |  | 0
15 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
16 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Cielorraso losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
17 | 72101607-001 | Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso y paredes, vigas., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3. | Metros cuadrados | 125 |  | 0
18 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 8 |  | 0
19 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar | Metros cuadrados | 8 |  | 0
20 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm. | Metro lineal | 1 |  | 0
21 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
22 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro. | Unidad | 9 |  | 0
23 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
24 | 72131601-010 | Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
25 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm. | Metros cuadrados | 2 |  | 0
26 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 8
Remodelación de Dispensario Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 5 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 4 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72102201-003 | Embutir cañerias | Metro lineal | 12 |  | 0
8 | 72102201-003 | Cambio de tomas con 2 puntos de luz | Unidad | 3 |  | 0
9 | 72131601-011 | Provision y colocacion tapa para inodoro | Unidad | 2 |  | 0
10 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm. | Metro lineal | 36 |  | 0
11 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja . | Unidad | 2 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura de machimbrado con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 180 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 540 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 180 |  | 0
15 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 47,04 |  | #VALUE!
16 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 25 |  | 0
17 | 72101607-001 | Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso y paredes, vigas., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3 | Metros cuadrados | 125 |  | 0
18 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 97 |  | 0
19 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar | Metros cuadrados | 97 |  | 0
20 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm | Metro lineal | 6 |  | 0
21 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
22 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 12 |  | 0
23 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
24 | 72131601-010 | Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
25 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
26 | 72131601-007 | Remosion de chapa de eternit y repocision con chapa tipo zinc. | Metros cuadrados | 180 |  | 0
27 | 76111702-001 | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 9
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W | Unidad | 5 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W | Unidad | 2 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja . | Unidad | 2 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 90 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 400 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 48 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
15 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 77 |  | 0
16 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar. | Metros cuadrados | 97 |  | 0
17 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm. | Metro lineal | 6 |  | 0
18 | 72141510-001 | Demolicion de piso ceramico en galeria | Metros cuadrados | 33 |  | 0
19 | 72131601-009 | Colocacion de piso ceramico PI4 alto trafico | Metros cuadrados | 45 |  | 0
20 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 18 |  | 0
21 | 72131601-007 | Reparación de tejas , cambio y reposicion | Metros cuadrados | 45 |  | 0
22 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
23 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro. | Unidad | 5 |  | 0
24 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 de 2 hojas . Incluye cerradura y contramarcos. | Unidad | 1 |  | 0
25 | 72131601-010 | Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
26 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
27 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 10
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 4 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W | Unidad | 5 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 4 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72102201-003 | Colocacion pilastra de acometida de mamposteria 45 x 45 cm. | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 300 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético | Metros cuadrados | 150 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético, incluye divisoria de madera | Metros cuadrados | 30 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
13 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
14 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro. | Unidad | 3 |  | 0
15 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 . Incluye cerradura y contramarcos | Unidad | 3 |  | 0
16 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
17 | 72101601-002 | cielo raso de PVC, solo interior no incluye galeria | Metros cuadrados | 55 |  | 0
18 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 11
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 10 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W | Unidad | 4 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm | Metro lineal | 18 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de Pintira: de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 90 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 400 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 90 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Cielorraso losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
15 | 72101607-001 | Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3. | Metros cuadrados | 77 |  | 0
16 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 77 |  | 0
17 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar | Metros cuadrados | 97 |  | 0
18 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm. | Metro lineal | 6 |  | 0
19 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
20 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro. | Unidad | 12 |  | 0
21 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72131601-010 | Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
23 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm. | Metros cuadrados | 2 |  | 0
24 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 12
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W | Unidad | 10 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W | Unidad | 4 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72131601-011 | Embutir en la tierra caño de alimentacion de agua corriente | Metro lineal | 10,5 |  | #VALUE!
8 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de machiembrado con sintético brillante | Metros cuadrados | 85 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 250 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 100 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 20 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura de cenefa metalica al sintetico. | Metros cuadrados | 36 |  | 0
14 | 72141510-001 | Demolicion de revoque zona zocalo | Metros cuadrados | 5 |  | 0
15 | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo | Metros cuadrados | 5 |  | 0
16 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
17 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 3 |  | 0
18 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72131601-010 | Abertura metalica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
20 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm. | Metros cuadrados | 2 |  | 0
21 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 13
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 1 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W | Unidad | 5 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W | Unidad | 2 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificacion readecuacion de tablero pilastra | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72102201-003 | Colocacion de una columna de Ho. Prefabricado de 9 m. con artefacto de iluminacion tipo alumbrado publico de 250 w | Unidad | 1 |  | 0
8 | 72131601-011 | Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 4 |  | 0
10 | 72131601-011 | Provision y colocacion de pileta de lavar de 1,20 doble bacha, incluye pilastras de soporte, con provision de agua y canilla de 1/2 " de bronce pico manguera | Unidad | 1 |  | 0
11 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 360 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 135 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético, incluye divisoria de madera | Metros cuadrados | 30 |  | 0
15 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
16 | 72102401-001 | Servicio de pintura: de muralla | Metros cuadrados | 140 |  | 0
17 | 72131601-008 | Revoque de muralla incluye pilares | Metros cuadrados | 140 |  | 0
18 | 72131601-009 | Caminero acceso, de 1,20 x 10 m., contrapiso con alisado de Ho. De 10 cm | Metros cuadrados | 12 |  | 0
19 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 4 |  | 0
20 | 72102602-005 | Provisión y colocación de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 3 |  | 0
21 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 . Incluye cerradura y contramarcos | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72102602-004 | Abertura metálica: Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
23 | 72154013-001 | Colocacion de tejido malla 5cm. Con bastidor metalico para la muralla existente | Metros cuadrados | 78 |  | 0
24 | 73121602-002 | Porton metalico para peatones de 1,20 x 2 m | Unidad | 1 |  | 0
25 | 73121602-002 | Porton vehicular de 2,10 x 3 m | Unidad | 1 |  | 0
26 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 14
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72154013-001 | Desmontar y colocar tejido de alambre malla 5 | Metros cuadrados | 30 |  | 0
4 | 72102201-012 | Quitar puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72131601-007 | Desmonte de techo, incluye reposcicion: tirante defectuoso 2 x 5 " de 3 m. y tejuelones con tajas | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
7 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W | Unidad | 5 |  | 0
8 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W | Unidad | 4 |  | 0
9 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72102201-003 | Alimentación eléctrica para compresor | Unidad | 2 |  | 0
11 | 72131601-011 | Provision y colocacion de un labatorio con pedestal | Unidad | 2 |  | 0
12 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm | Metro lineal | 18 |  | 0
13 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 90 |  | 0
15 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 400 |  | 0
16 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
17 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 90 |  | 0
18 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
19 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
20 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 77 |  | 0
21 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar | Metros cuadrados | 97 |  | 0
22 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm | Metro lineal | 6 |  | 0
23 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
24 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 12 |  | 0
25 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
26 | 72131601-010 | Abertura metalica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
27 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
28 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 15
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W | Unidad | 5 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W | Unidad | 4 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion de un labatorio con pedestal y tapa para inodoro | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm. | Metro lineal | 18 |  | 0
9 | 72131601-011 | Embutir cañerias | Metro lineal | 12 |  | 0
10 | 72131601-011 | Cambio de tomas con 2 puntos de luz | Unidad | 3 |  | 0
11 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 90 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 400 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
15 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 90 |  | 0
16 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
17 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Cielorraso losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
18 | 72101607-001 | Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso y paredes, vigas., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3 | Metros cuadrados | 125 |  | 0
19 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 97 |  | 0
20 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar. | Metros cuadrados | 97 |  | 0
21 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm | Metro lineal | 6 |  | 0
22 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
23 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 12 |  | 0
24 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
25 | 72131601-010 | Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
26 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
27 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 16
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W | Unidad | 5 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W | Unidad | 2 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja . | Unidad | 2 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 90 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 330 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 52 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 48 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de losa | Metros cuadrados | 140 |  | 0
15 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 55 |  | 0
16 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar | Metros cuadrados | 65 |  | 0
17 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm | Metro lineal | 6 |  | 0
18 | 72141510-001 | Demolicion de piso ceramico en galeria | Metros cuadrados | 33 |  | 0
19 | 72131601-009 | Colocacion de piso ceramico PI4 alto trafico | Metros cuadrados | 45 |  | 0
20 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 18 |  | 0
21 | 72101607-003 | Reparacion de bordes de obra o guarda obra | Metros cuadrados | 15 |  | 0
22 | 72131601-009 | Carpeta con contrapiso canal de desague pluvial | Metros cuadrados | 8 |  | 0
23 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
24 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro. | Unidad | 11 |  | 0
25 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 de 2 hojas . Incluye cerradura y contramarcos | Unidad | 1 |  | 0
26 | 72131601-010 | Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
27 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
28 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 17
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72101607-003 | Reparación de rajaduras con varillas tipo Z | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 5 |  | 0
5 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 2 |  | 0
6 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion tapa para inodoro | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm. | Metro lineal | 36 |  | 0
9 | 72131601-011 | Embutir cañerias de agua | Metro lineal | 12 |  | 0
10 | 72131601-011 | Cambio de tomas con 2 puntos de luz | Unidad | 3 |  | 0
11 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 80 |  | 0
13 | 72102401-001 | Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 240 |  | 0
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 240 |  | 0
15 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 90 |  | 0
16 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
17 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Cielorraso losa | Metros cuadrados | 160 |  | 0
18 | 72101607-001 | Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso y paredes, vigas., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3. | Metros cuadrados | 125 |  | 0
19 | 72153207-001 | Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo | Metros cuadrados | 8 |  | 0
20 | 72102507-003 | Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar. | Metros cuadrados | 8 |  | 0
21 | 72102304-009 | Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm | Metro lineal | 1 |  | 0
22 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
23 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 9 |  | 0
24 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
25 | 72131601-010 | Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
26 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
27 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 18
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revision y reparacion de perdida de agua | Unidad | 1 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provision y colocacion de artefactos tipo flourescente 2 x 40 W | Unidad | 3 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provision y colocacion de ventilador de techo tipo Watson | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificacion y readecuacion del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72131601-011 | Provision y colocacion de ducha electrica tipo Lorenzetti, con brazo | Unidad | 1 |  | 0
8 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 4 |  | 0
9 | 72131601-009 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 4 |  | 0
10 | 72102503-001 | Azulejo cerámico | Metros cuadrados | 20 |  | 0
11 | 72102602-005 | Ventana balancín 0,20 x 0,40 | Unidad | 1 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 50 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico | Metros cuadrados | 258,5 |  | #VALUE!
14 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 61,5 |  | #VALUE!
15 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 25 |  | 0
16 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 11 |  | 0
17 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
18 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 19
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W | Unidad | 10 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 4 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-011 | Provision y colocacion de tapa para inodoro | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72131601-011 | Embutir en la tierra caño de alimentacion de agua corriente. | Metro lineal | 10,5 |  | #VALUE!
8 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Pintura de tejuelon y maderamen al sintetico | Metros cuadrados | 60 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 270 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 270 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 20 |  | 0
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 15 |  | 0
14 | 72101601-001 | Remocion de tejas rotas | Metros cuadrados | 5 |  | 0
15 | 72131601-007 | Reposicon de tejas | Metros cuadrados | 5 |  | 0
16 | 72102503-001 | Azulejos baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
17 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro. | Unidad | 5 |  | 0
18 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72131601-010 | Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes | Unidad | 4 |  | 0
20 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm. | Metros cuadrados | 2 |  | 0
21 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 20
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revision y reparacion de perdida de agua | Unidad | 1 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provision y colocacion de artefactos tipo flourescente 2 x 40 W. | Unidad | 4 |  | 0
4 | 72102201-003 | Verificacion y readecuacion del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
6 | 72102503-001 | Azulejo cerámico | Metros cuadrados | 3 |  | 0
7 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante | Metros cuadrados | 50 |  | 0
8 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 200 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 55 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 20 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 10 |  | 0
12 | 83101504-995 | Tejido perimetral, con postes de Ho. Prefabricado cada 3 metros de 2,70 cm. De altura . Tejido alambre no. 20 . ( 20 de frente x 15 de fondo). Altura tejido 1,60 m. | Metros cuadrados | 60 |  | 0
13 | 73121602-002 | Porton peatonal con bastidor metalico de 1,2 x 1,6 m. | Unidad | 1 |  | 0
14 | 73121602-002 | Porton vehicular con bastidor metalico y tejido metalico 3 x2,00 m. | Unidad | 1 |  | 0
15 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
16 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 21
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-998 | Revisión y reparación de perdida de agua | Unidad | 2 |  | 0
2 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W. | Unidad | 10 |  | 0
4 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W. | Unidad | 4 |  | 0
5 | 72102201-003 | Verificación y readecuación del tablero general | Unidad | 1 |  | 0
6 | 72131601-011 | Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 150 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético. | Metros cuadrados | 100 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético, incluye divisoria de madera | Metros cuadrados | 30 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Servicio de pintura de exteriores | Metros cuadrados | 15 |  | 0
12 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo de tejas con tejuelon con sintetico brillante | Metros cuadrados | 95 |  | 0
13 | 72141510-001 | Demolicion de una ventana | Unidad | 1 |  | 0
14 | 72131601-008 | Revoque de 1 capa | Metros cuadrados | 10 |  | 0
15 | 72131601-009 | Azulejado y piso de baño | Metros cuadrados | 25 |  | 0
16 | 72131601-009 | Piso de galeria | Metros cuadrados | 32 |  | 0
17 | 72102602-005 | Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro | Unidad | 3 |  | 0
18 | 72102602-005 | Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 . Incluye cerradura y contramarcos | Unidad | 2 |  | 0
19 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 2 |  | 0
20 | 72131601-007 | cielo raso de PVC | Metros cuadrados | 30 |  | 0
21 | 72131601-007 | Techo metalico con vigas y correas de chapa doblada, pilar metalico de 10 x 10 cm., vigas de doble C 10x 10, correas de chapa doblada de 4" | Metros cuadrados | 40 |  | 0
22 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 22
Remodelación de Dispensarios Médicos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72102201-003 | Provision y colocacion de artefactos tipo flourescente 2 x 40 W | Unidad | 4 |  | 0
3 | 72102201-003 | Embutir alimentacion para ventilador | Unidad | 1 |  | 0
4 | 72102602-001 | Cerradura tipo cilindro para puerta metalica | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72102602-001 | Macizado c/silicona los bordes de las ventanas balancines. | Metro lineal | 15 |  | 0
6 | 72131601-008 | Revoque de pilares | Metro lineal | 9 |  | 0
7 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 22 |  | 0
8 | 72131601-009 | Piso ceramico area techo metalico | Metros cuadrados | 22 |  | 0
9 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Techo ceramico | Metros cuadrados | 50 |  | 0
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior | Metros cuadrados | 320 |  | 0
11 | 72102401-001 | Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético | Metros cuadrados | 25 |  | 0
12 | 72102401-001 | Ventanas tipo balancín con sintético | Metros cuadrados | 11 |  | 0
13 | 72131601-011 | Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
14 | 72141510-001 | Demolicion y sustitucion de azulejos en baños | Metros cuadrados | 2 |  | 0
15 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 23
Remodelación de la Escuela de Artes y Oficios , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Trab prelim Cartel con Logotipo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-010 | Cambio de aberturas de maderas y cambios de cerraduras | Unidad | 15 |  | 0
3 | 72131601-012 | Servicio de pintura: Pintura tipo epoxi para piso escenario y rampa | Metros cuadrados | 150 |  | 0
4 | 72131601-012 | Servicio de pintura: losa | Metros cuadrados | 2.000 |  | 0
5 | 72131601-012 | Servicio de pintura: Interior Exterior pared látex acrilico incluye muralla perimetral | Metros cuadrados | 7.500 |  | 0
6 | 72131601-012 | Servicio de pintura: Pintura sintetica de aberturas | Metros cuadrados | 290 |  | 0
7 | 72131601-012 | Servicio de pintura: Pintura cielorraso auditorio | Metros cuadrados | 455 |  | 0
8 | 72131601-012 | Servicio de pintura: Colocacion de Cielorraso de PVC. Area direccion y confeccion | Metros cuadrados | 220 |  | 0
9 | 72131601-012 | Servicio de pintura: Interior pared látex incluye aberturas | Metros cuadrados | 200 |  | 0
10 | 72131601-012 | Servicio de pintura: exterior de ladrillo visto en acrilico | Metros cuadrados | 150 |  | 0
11 | 72131601-012 | Servicio de pintura: de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 52 |  | 0
12 | 72131601-012 | Servicio de pintura: exterior de ladrillo visto en acrilico | Metros cuadrados | 150 |  | 0
13 | 72131601-012 | Servicio de pintura: Interior pared látex incluye aberturas | Metros cuadrados | 400 |  | 0
14 | 72131601-012 | Servicio de pintura: de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 70 |  | 0
15 | 72131601-012 | Servicio de pintura: interior/exterior en acrilico incluye graderias | Metros cuadrados | 1.200 |  | 0
16 | 72131601-012 | Servicio de pintura: polideportiva para piso | Metros cuadrados | 850 |  | 0
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura: de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 180 |  | 0
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura: de tejido metalico | Metros cuadrados | 40 |  | 0
19 | 72131601-012 | Servicio de pintura: interior/exterior en latex acrilico | Metros cuadrados | 1.600 |  | 0
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura: sintetica de canaletas y bajadas | Metro lineal | 220 |  | 0
21 | 72131601-012 | Servicio de pintura: sintetica de aberturas | Metros cuadrados | 85 |  | 0
22 | 72102602-005 | Cambio de cerraduras | Unidad | 15 |  | 0
23 | 72103003-001 | Demolicion de piso area de desague de lava cabellos. | Metro lineal | 10 |  | 0
24 | 72101510-005 | Construccion de canal de desague con regilla de 30 cm. de ancho quita y pone. Conectar cada lava cabeza a la regilla. | Metro lineal | 10 |  | 0
25 | 72131601-009 | reposicion de piso | Metros cuadrados | 20 |  | 0
26 | 73121602-008 | Mantenimiento de portones de acceso incluye cambios de ruedas, cerraduras | Unidad | 3 |  | 0
27 | 76111702-001 | Limpieza final, retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
28 | 72131601-001 | Manteniiento Correctivo de Acometida ANDE en 23.000 Voltios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
29 | 72131601-001 | Manteniiento Preventivo en Transformador Trifasico 150KVA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
30 | 72131601-001 | Readecuacion de Caja Medidor ANDE | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
31 | 72131601-001 | Sistema de Puesta a Tierra segun norma ANDE para Transformador | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
32 | 72131601-001 | Mantenimiento Correctivo en Banco de Capacitor | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
33 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Caja Metalica 1200x800x350mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 400 Amperes | Unidad | 1 |  | 0
34 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Cableado con Cable 1x150mm NYY 0.6/1KV | Metro lineal | 60 |  | 0
35 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Cableado con Cable 1x35mm NYY 0.6/1KV | Metro lineal | 60 |  | 0
36 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Cableado con Cable 1x25mm NYY 0.6/1KV | Metro lineal | 100 |  | 0
37 | 72131601-001 | Provisión y Montaje de Caja Metálica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100 Amperes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
38 | 72131601-001 | Provision y Colocacion de Cable NYY 4x10mm 0.6/1KV | Metro lineal | 100 |  | 0
39 | 72131601-001 | Provision y Colocacion de Cable NYY 1x6mm 0.6/1KV | Metro lineal | 100 |  | 0
40 | 72131601-001 | Provision y Colocacion de Cable NYY 1x4mm 0.6/1KV | Metro lineal | 50 |  | 0
41 | 72131601-001 | Provision y Colocacion de Llave Termomagneticas de acuerdo a Cargas Instaladas en Tablero de Salon auditorio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
42 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 150 Watts | Unidad | 20 |  | 0
43 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 2x40 Watts | Unidad | 10 |  | 0
44 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Aires Acondicionados de distintos Capacidades | Unidad | 2 |  | 0
45 | 72131601-001 | Provision y colocacion de Ventiladores de Techo 56 pulgadas | Unidad | 2 |  | 0
46 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 27 Watts | Unidad | 15 |  | 0
47 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Caja Metalica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100 Amperes, | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
48 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 400 Watts | Unidad | 6 |  | 0
49 | 72131601-001 | Provision y Colocacion de Jabalinas de Puesta a Tierra en Estructura Metalica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
50 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Caja Metalica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100Amperes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
51 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 400 Watts | Unidad | 3 |  | 0
52 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 27 Watts | Unidad | 10 |  | 0
53 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 2x40 Watts | Unidad | 10 |  | 0
54 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Caja Metalica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100Amperes (Ingles, Electricidad, Cantina, Locucion, Oratoria, Contable) | Unidad Medida Global | 6 |  | 0
55 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 1x40 Watts | Unidad | 5 |  | 0
56 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 2x40 Watts | Unidad | 42 |  | 0
57 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Aires Acondicionados de distintos Capacidades (Secretaria, Corte Confeccion, Direccion, Peluqueria, Mecanica, Idiomas, Electricidad, Electronica, Refrigeracion, Maquillaje, Cocina, contable) | Unidad | 17 |  | 0
58 | 72131601-001 | Provision y colocacion de Ventiladores de Techo 56 pulgadas ( Corte Confeccion, Mecanica, Electricidad, Electronica, Refrigeracion, Oratoria, contable, Informática) | Unidad | 19 |  | 0
59 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Tomas electricas 220 Voltios (Cambio de Cableado y Pico de tomas) | Unidad | 20 |  | 0
60 | 72131601-001 | Provision y colocacion de Tomas Tipo Shuco de 20Amperes en Peluqueria, Refrigeracion, Turismo (Cableado y Pico de tomas) | Unidad | 25 |  | 0
61 | 72131601-001 | Mantemineto de Iluminacion de Patio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
62 | 72131601-001 | Elaboracion de Plano electrico del Predio con Cuadro de Cargas y distibucion de Tableros | Unidad | 1 |  | 0
63 | 72102303-001 | Perforación de pozo artesiano, entubado, sello sanitario con Hº Aº | Unidad | 1 |  | 0
64 | 72131601-011 | Alimentacion de agua corriente, con caños de 2" alta presion de 10 Kg., en las distintas dependencias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 24
Remodelación de la Casa de la Cultura, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de obras con estructura metálica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-012 | Servicio de Pintura interior/exterior en latex acrilico | Metros cuadrados | 3.500 |  | 0
3 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de losa al latex | Metros cuadrados | 690 |  | 0
4 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de piso en polideportivo y guarda obras previo arreglo de pisos | Metros cuadrados | 1.800 |  | 0
5 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de baranda en sintetico | Metros cuadrados | 56 |  | 0
6 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 180 |  | 0
7 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de rejas en sintetico incluye base en latex acrilico | Metros cuadrados | 540 |  | 0
8 | 72131601-010 | Mantenimiento de aberturas incluye boxes de baños cambio de cerraduras | Unidad | 15 |  | 0
9 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 8 |  | 0
10 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 8 |  | 0
11 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 4 |  | 0
12 | 72131601-011 | Duchas | Unidad | 4 |  | 0
13 | 72131601-011 | Desmantelar cañerias de agua corriente | Unidad | 24 |  | 0
14 | 72131601-011 | Desmantelar cañeria cloacal | Unidad | 24 |  | 0
15 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 8 |  | 0
16 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 8 |  | 0
17 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 4 |  | 0
18 | 72131601-011 | Duchas | Unidad | 4 |  | 0
19 | 72131601-011 | Pulsadores con valvula de descaga tipo docol o similar | Unidad | 8 |  | 0
20 | 72131601-011 | Llaves de paso de 1/2" y 3/4" | Unidad | 12 |  | 0
21 | 72131601-011 | Canilla para lavatorio de 1/2", cromado clasico de pico largo | Unidad | 8 |  | 0
22 | 72131601-011 | Alimentacion del tanque al bloque del baño. De 2" | Metro lineal | 75 |  | 0
23 | 72102304-006 | Inodoros y cisternas | Unidad | 8 |  | 0
24 | 72102304-006 | Lavatorios | Unidad | 8 |  | 0
25 | 72102304-006 | Mingitorio | Unidad | 4 |  | 0
26 | 72102304-006 | Duchas | Unidad | 4 |  | 0
27 | 72102304-006 | Rejillas de piso 15 x 15 | Unidad | 6 |  | 0
28 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 8 |  | 0
29 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 8 |  | 0
30 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 4 |  | 0
31 | 72131601-011 | Duchas | Unidad | 4 |  | 0
32 | 72131601-011 | llave de paso de 2" | Unidad | 4 |  | 0
33 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 6 |  | 0
34 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 4 |  | 0
35 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 2 |  | 0
36 | 72131601-011 | Desmantelar cañerias de agua corriente. | Unidad | 12 |  | 0
37 | 72131601-011 | Desmantelar cañeria cloacal | Unidad | 12 |  | 0
38 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 6 |  | 0
39 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 4 |  | 0
40 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 2 |  | 0
41 | 72131601-011 | Pulsadores con valvula de descaga tipo docol o similar | Unidad | 6 |  | 0
42 | 72131601-011 | Llaves de paso de 1/2" y 3/4" | Unidad | 6 |  | 0
43 | 72131601-011 | Canilla para lavatorio de 1/2", cromado clasico de pico largo | Unidad | 4 |  | 0
44 | 72131601-011 | Alimentacion del tanque al bloque del baño. De 2" | Metro lineal | 50 |  | 0
45 | 72102304-006 | Inodoros y cisternas | Unidad | 6 |  | 0
46 | 72102304-006 | Lavatorios | Unidad | 4 |  | 0
47 | 72102304-006 | Mingitorio | Unidad | 2 |  | 0
48 | 72102304-006 | Rejillas de piso 15 x 15 | Unidad | 6 |  | 0
49 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 6 |  | 0
50 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 4 |  | 0
51 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 2 |  | 0
52 | 72131601-011 | llave de paso de 2" | Unidad | 2 |  | 0
53 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 8 |  | 0
54 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 6 |  | 0
55 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 3 |  | 0
56 | 72131601-011 | Desmantelar cañerias de agua corriente. | Unidad | 17 |  | 0
57 | 72131601-011 | Desmantelar cañeria cloacal | Unidad | 17 |  | 0
58 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 8 |  | 0
59 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 6 |  | 0
60 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 3 |  | 0
61 | 72131601-011 | Pulsadores con valvula de descaga tipo docol o similar. | Unidad | 8 |  | 0
62 | 72131601-011 | Llaves de paso de 1/2" y 3/4" | Unidad | 12 |  | 0
63 | 72131601-011 | Canilla para lavatorio de 1/2", cromado clasico de pico largo. | Unidad | 6 |  | 0
64 | 72131601-011 | Alimentacion del tanque al bloque del baño. De 2" | Metro lineal | 20 |  | 0
65 | 72102304-006 | Inodoros y cisternas | Unidad | 8 |  | 0
66 | 72102304-006 | Lavatorios | Unidad | 6 |  | 0
67 | 72102304-006 | Mingitorio | Unidad | 3 |  | 0
68 | 72102304-006 | Rejillas de piso 15 x 15 | Unidad | 6 |  | 0
69 | 72131601-011 | Inodoros y cisternas | Unidad | 8 |  | 0
70 | 72131601-011 | Lavatorios | Unidad | 6 |  | 0
71 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 3 |  | 0
72 | 72131601-011 | Llave de paso de 2" | Unidad | 4 |  | 0
73 | 72131601-011 | Revision de registros y pozos ciegos, camara septica, mantenimiento general. | Unidad | 3 |  | 0
74 | 72131601-011 | Desmantelar caños de pluvial | Metro lineal | 80 |  | 0
75 | 72131601-011 | Colocar bajadas de chapa galvanizada No, 24. Desarrollo 45 cm | Metro lineal | 80 |  | 0
76 | 72131601-011 | Construccion de registros pluviales con rejilla, de 30 x 30 cm | Unidad | 20 |  | 0
77 | 72131601-011 | Control de las cañerias de desague pluvial, limpieza general | Metro lineal | 120 |  | 0
78 | 72131601-011 | Demolicion de piso y azulejos de baños sexados en planta baja y alta | Metros cuadrados | 370 |  | 0
79 | 72131601-011 | Reposicion de azulejos y piso de baño planta alta y baja | Metros cuadrados | 370 |  | 0
80 | 76111702-001 | Limpieza general y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
81 | 72102508-9999 | Espejos en danza | Metros cuadrados | 50 |  | 0
82 | 72131601-009 | Piso en auditorio planta alta | Metros cuadrados | 25 |  | 0
83 | 72131601-007 | Vedacion de techo de chapa anexo al polideportivo, previa colocacion de bedatex y luego colocar una cupertina de chapa desarrollo 0,50 x 16 ml | Metro lineal | 15 |  | 0
84 | 72131601-001 | Manteniiento Correctivo de Acometida ANDE en 380 Voltios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
85 | 72131601-001 | Readecuacion de Caja Medidor ANDE | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
86 | 72131601-001 | Sistema de Puesta a Tierra segun norma ANDE para Acometida y Tablero General | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
87 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Caja Metalica 800x600x350mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 200Amperes | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Cableado con Cable 1x10mm NYY 0.6/1KV | Metro lineal | 100 |  | 0
89 | 72131601-001 | Provision y Montaje de Caja Metalica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100Amperes (Polideportivo, Bomba de Agua) | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
90 | 72131601-001 | Provision y Montaje Bomba Supergible Trifasico con cañeria PVC para Pozo Artesiano 150metros Profundidad | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
91 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 2x40 Watts | Unidad | 25 |  | 0
92 | 72131601-001 | Provision y colocacion de Ventiladores de Techo 56 pulgadas) | Unidad | 5 |  | 0
93 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Tomas electricas 220 Voltios (Cambio de Cableado y Pico de tomas) | Unidad | 20 |  | 0
94 | 72131601-001 | Provision y colocacion de Tomas Tipo Shuco de 20Amperes en Peluqueria, Refrigeracion, Turismo (Cableado y Pico de tomas) | Unidad | 15 |  | 0
95 | 72131601-001 | Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 400 Watts(Polideportivo) | Unidad | 12 |  | 0
96 | 72131601-001 | Mantemineto de Iluminacion de Patio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
97 | 72131601-001 | Elaboracion de Plano electrico del Predio con Cuadro de Cargas y distibucion de Tableros | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 25
Construcción de Tinglado para Depósito , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Trabajo prelim Cartel c/Logotipo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-007 | Techo tipo tinglado de chapas y estructura metalica de perfil tipo U con aislacion , incluye base, pilares s/diseño y membrana tipo isolante de 5 mm. TV5 con tensado de alambre. | Metros cuadrados | 55 |  | 0
3 | 72131601-009 | Piso de HºAº de 7 cm | Metros cuadrados | 50 |  | 0
4 | 72152710-001 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 6 |  | 0
5 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº | Metro lineal | 20 |  | 0
6 | 72131601-005 | Mamposteria 0,15 ladrillo hueco | Metros cuadrados | 70 |  | 0
7 | 72131601-008 | Revoque | Metros cuadrados | 140 |  | 0
8 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex acrilico | Metros cuadrados | 140 |  | 0
9 | 72131601-001 | Instalación electrica incluye cableado iluminacion tipo fluorescentes de 2x40 y tomas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 76111702-001 | Limpieza final, retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 26
Cercado Perimetral, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72154027-001 | Excavacion y carga de cimiento de PBC. Para los postes. 0,30 x 0,60 | Metros cúbicos | 39,6 |  | #VALUE!
3 | 72154027-001 | Colocacion y provision de postes de Ho. PrefabricadoAltura total 3,00 m. ( 10 x 10 cm.) | Unidad | 220 |  | 0
4 | 72154027-001 | Colocacion de postes de Ho. Prefabricado . Altura total 3,00 m. ( 20 x 20) para anclajes tipo muerto. | Unidad | 20 |  | 0
5 | 72154027-001 | Excavacion y carga de cimiento de PBC tipo 0. Para la mamposteria de 0,15. 0,30 x 0,30 | Metros cúbicos | 48,51 |  | #VALUE!
6 | 72131601-005 | Mamposteria 0,15 de ladrillo hueco de base de resguardo, altura 0,30 m | Metros cuadrados | 269,5 |  | #VALUE!
7 | 72154013-001 | Tejido de alambre no. 20 malla 5 cm. Altura 1,50 | Metros cuadrados | 810 |  | 0
8 | 72154013-001 | Alambre de pua, 3 hilos | Metro lineal | 1.617 |  | 0
9 | 73121602-002 | Porton de acceso vehicular de 3m de ancho x 2m | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72154013-001 | Alambre de acero tipo san martin no. 14, 3 hilos y catracas | Unidad | 1.617 |  | 0
11 | 76111702-001 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]