## items
Ítems del llamado REPARACION DE EDIFICIO ESCOLAR Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESC. BAS. N° 4446 ITA VERA DE PASO GÜEMBE - TRINIDAD con ID: 337065
LOTE NRO: 1
REFACCION Y REPARACIONES VARIAS DE EDIFICIO ESCOLAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | Instalacion de obrador y baño para personal de obra | Metros cuadrados | 12 |  | 0
1.2 |  | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 8 |  | 0
2 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | Demolicion total de techo de tejas francesas y cielorraso | Metros cuadrados | 324 |  | 0
2.2 |  | Reparación y reposición parcial de paredes de ladrillo común a ser revocados en zonas afectadas por la demolicion de techo | Metros cuadrados | 20 |  | 0
2.3 |  | Estructura metálica de techo perfiles y chapas de acero galvanizadas plegadas tipo tejas con color a elegir. | Metros cuadrados | 324 |  | 0
2.4 |  | Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio . | Metros cuadrados | 324 |  | 0
2.5 |  | Reparación y colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo | Metro lineal | 18 |  | 0
2.6 |  | Reparación de revoques averiados de bases de nivelacion frontales y parte superior de las paredes adyacentes al techo. Impermeable para paredes con hidrofugo. | Metros cuadrados | 130 |  | 0
3 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | Cambio de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.2 |  | Cambio de porta tubos y tubos de fluorescentes de 2 x 40W con sus accesorios | Unidad | 22 |  | 0
3.3 |  | Cambio de porta tubos exteriores y tubos de fluorescentes de 40W con sus accesorios | Unidad | 10 |  | 0
3.4 |  | Reparacion de tomacorrientes con material nuevo | Unidad | 20 |  | 0
3.5 |  | Instalacion para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto) | Unidad | 11 |  | 0
4 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | Reparación de piso en zonas averiadas con el mismo material del piso calcareo | Metros cuadrados | 30 |  | 0
4.2 |  | Reparación de zocalos en zonas averiadas con el mismo material calcareo | Metro lineal | 30 |  | 0
5 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1 |  | Reposición de vidrios 3 mm de sectores rotos | Metros cuadrados | 3 |  | 0
6 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | Extracción total de cielorraso de machimbrado de madera | Metros cuadrados | 252 |  | 0
6.2 |  | Colocacion nueva de Cielorraso PVC siguiendo la pendiente del techo | Metros cuadrados | 324 |  | 0
7 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.1 |  | Reparación de aberturas- Reposición de cerraduras y ajustes de cerramientos | Unidad | 11 |  | 0
8 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.1 |  | Revestimiento de piedras areniscas lajas cortadas rectangulares de la zona parte frontal, dos laterales altura 1,50 m. y columnas alt hasta capitel | Metros cuadrados | 100 |  | 0
9 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.1 |  | Construcción de tres rampas con piso antideslizante calcáreo de 2m x 5 ml | Metros cuadrados | 30 |  | 0
10 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.1 |  | Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco) | Metros cuadrados | 240 |  | 0
10.2 |  | Pintura de Paredes interiores al latex | Metros cuadrados | 480 |  | 0
10.3 |  | Pintura de revestimiento de piedra laja arenisca con barniz siliconado | Metros cuadrados | 100 |  | 0
10.4 |  | Pintura de puertas de Madera al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 15 |  | 0
10.5 |  | Pintura de ventanas Metálicas al esmalte Sintético | Metros cuadrados | 20 |  | 0
10.6 |  | Restauración y pintura de pizarrones, con pintura especial y colocación de portatizas | Metros cuadrados | 24 |  | 0
11 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.1 |  | Poda de arboles que afectan techos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.1 |  | Demolición de brocal y relleno de pozo de agua existente con tierra y ripio sin materiales contaminantes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.2 |  | Demolición total de techo de tejas francesas de dos aulas existentes en estado deteriorado. | Metros cuadrados | 133,5 |  | #VALUE!
12.3 |  | Demolición de paredes de ladrillos comunes de fachada de aula | Metros cuadrados | 93 |  | 0
12.4 |  | Demolición de tres columnas de ladrillos de galería de un aula en estado averiado | Unidad | 3 |  | 0
13 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.1 |  | Excavación y carga de Cimiento de piedra bruta colocada de aula central del pabellón | Metros cúbicos | 4 |  | 0
14 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.1 |  | Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30m de aula central del pabellón | Metros cuadrados | 12 |  | 0
15 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15.1 |  | Encadenado de hormigon armado de base 20 x 20 cm | Metro lineal | 24 |  | 0
16 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16.1 |  | Construcción nueva de paredes de ladrillo común a ser revocados para aula nueva entre aulas existentes y cerramiento de aberturas extridas | Metros cuadrados | 77 |  | 0
17 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17.1 |  | Encadenado superior de hormigon armado 15 x 20 cm | Metro lineal | 50 |  | 0
18 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
18.1 |  | Reparación y reposición parcial de paredes de ladrillo común a ser revocados en zonas afectadas por la demolición de techo | Metros cuadrados | 30 |  | 0
19 | 72131601-015 | Pilar | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
19.1 |  | Construcción nueva de 5 Pilares de hormigon armado de 25 x 25 cm altura 2,20m y 3 pilares de 25x25cm x 3,20m | Metros cúbicos | 1,3 |  | #VALUE!
20 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.1 |  | Estructura metálica de techo perfiles y chapas de acero galvanizadas plegadas tipo tejas con color a elegir. Con aislación con membrana térmica e hidrófuga. | Metros cuadrados | 264 |  | 0
20.2 |  | Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio . | Metros cuadrados | 264 |  | 0
20.3 |  | Reparación y colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo | Metro lineal | 22 |  | 0
21 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
21.1 |  | Traslado de dos puertas y dos ventanas existentes reparadas y puestas en uso | Unidad | 4 |  | 0
21.2 |  | Provision y colocación de ventana de hierro tipo balancin de 1,80x01,20m | Unidad | 3 |  | 0
21.3 |  | Provisión y colocación de puerta de chapa plegada de 0,80 x 2,10m | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
22.1 |  | Reparación de revoques averiados de bases de nivelacion frontales y parte superior de las paredes adyacentes al techo. Impermeable para paredes con hidrofugo. | Metros cuadrados | 50 |  | 0
22.2 |  | Revoque nuevo 1 capa | Metros cuadrados | 154 |  | 0
22.3 |  | Revestimiento de piedras areniscas lajas cortadas rectangulares de la zona parte frontal, dos laterales altura 1,50 m. y columnas alt hasta capitel | Metros cuadrados | 65 |  | 0
23 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
23.1 |  | Cambio de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total adaptación a trifasico | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
23.2 |  | Provisión y conexión de un tablero seccional nuevo para el pabellón | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
23.3 |  | Cambio de porta tubos y tubos de fluorescentes de 2 x 40W con sus accesorios | Unidad | 12 |  | 0
23.4 |  | Cambio de porta tubos exteriores y tubos de fluorescentes de 40W con sus accesorios | Unidad | 8 |  | 0
23.5 |  | Reparacion de tomacorrientes con material nuevo | Unidad | 12 |  | 0
23.6 |  | Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto) | Unidad | 3 |  | 0
23.7 |  | Relleno de cascotes y tierra para aula central nueva | Metros cúbicos | 27,6 |  | #VALUE!
24 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
24.1 |  | Contrapiso apisonado para aula central nueva | Metros cuadrados | 55,2 |  | #VALUE!
24.2 |  | Construcción de piso calcareo nuevo 20x20 cm nuevo en aula central y circulación. Reparación de piso en zonas averiadas con el mismo material del piso calcareo | Metros cuadrados | 110 |  | 0
24.3 |  | Reparación de zocalos en zonas averiadas con el mismo material calcareo. Colocación d zócalo en aula nueva. | Metro lineal | 40 |  | 0
25 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
25.1 |  | Colocación de vidrios traslucidos 3mm en ventanas nuevas y Reposición de vidrios 3 mm de sectores rotos | Metros cuadrados | 8 |  | 0
26 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
26.1 |  | Extracción total de cielorraso de machimbrado de madera | Metros cuadrados | 105 |  | 0
26.2 |  | Colocacion nueva de Cielorraso PVC siguiendo la pendiente del techo | Metros cuadrados | 264 |  | 0
27 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
27.1 |  | Reparación de aberturas- Reposición de cerraduras y ajustes de cerramientos | Unidad | 3 |  | 0
28 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
28.1 |  | Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco) incluye columnas y limpieza de muro de nivelacion visible | Metros cuadrados | 116,8 |  | #VALUE!
28.2 |  | Pintura de Paredes interiores al latex | Metros cuadrados | 225 |  | 0
28.3 |  | Pintura de revestimiento de piedra laja arenisca con barniz siliconado | Metros cuadrados | 65 |  | 0
28.4 |  | Pintura de puertas al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 6 |  | 0
28.5 |  | Pintura de ventanas Metálicas al esmalte Sintético | Metros cuadrados | 18 |  | 0
28.6 |  | Restauración y pintura de pizarrones, con pintura especial y colocación de portatizas | Metros cuadrados | 14,4 |  | #VALUE!
29 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
29.1 |  | Construcción de cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 1,44 |  | #VALUE!
30 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
30.1 |  | Construcción de nivelación de ladrillos comunes de 0,30m | Metros cuadrados | 3,6 |  | #VALUE!
30.2 |  | Construcción de muros de ladrillos huecos 0,12 y columnas de 30x40 cm | Metros cuadrados | 30 |  | 0
31 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
31.1 |  | Colocación de puertas de chapa metálica 0,80x2,10m pintadas con antioxido | Unidad | 2 |  | 0
32 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
32.1 |  | Ampliación de instalación cloacal. Construcción de Pozo ciego de 1,2m de diametro , profundidad de 2m, Cámara séptica, 2 rejillas de piso, 2 Cámaras de Inspección. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
33 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
33.1 |  | Ampliacion de instalacion de agua | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
34 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
34.1 |  | Ampliacion de instalación eléctrica y colocación de fluorescentes de 40W con sus accesorios | Unidad | 6 |  | 0
35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
39.1 |  | Construcción de piso cerámico nuevo en baño | Metros cuadrados | 15 |  | 0
36 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
36.1 |  | Colocacion de ventiluz 60x40 cm con Vidrios traslúcidos blancos pintado con antioxido | Unidad | 2 |  | 0
37 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
37.1 |  | Revestimiento cerámico de pared de baño y mesada de piletas | Metros cuadrados | 50 |  | 0
38 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
38.1 |  | Colocación de 2 inodoro, 1 mingitorio y 2 piletas de lavatorio fijos en mamposteria con sus accesorios | Unidad | 5 |  | 0
39 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
39.1 |  | Pintura de general de Paredes exteriores e interiores para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco) | Metros cuadrados | 78 |  | 0
40 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
40.1 |  | Reparación de piso en zonas averiadas con el mismo material del piso calcareo | Metros cuadrados | 10 |  | 0
40.2 |  | Reparación de zócalos en zonas averiadas con el mismo material calcáreo | Metro lineal | 10 |  | 0
41 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
41.1 |  | Reparación de revoques averiados | Metros cuadrados | 10 |  | 0
42 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
42.1 |  | Reparación de techo en partes averiadas. Reposición de tejas francesas | Metros cuadrados | 10 |  | 0
42.2 |  | Reparación y colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo | Metro lineal | 25 |  | 0
43 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
43.1 |  | Cambio de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total adaptación a trifasico | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
43.2 |  | Cambio de porta tubos y tubos de fluorescentes de 2 x 40W con sus accesorios | Unidad | 4 |  | 0
43.3 |  | Cambio de porta tubos exteriores y tubos de fluorescentes de 40W con sus accesorios | Unidad | 4 |  | 0
43.4 |  | Reparación de tomacorrientes con material nuevo | Unidad | 10 |  | 0
43.5 |  | Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto) | Unidad | 1 |  | 0
44 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
44.1 |  | Reposición de vidrios 3 mm de sectores rotos | Metros cuadrados | 2 |  | 0
45 | 72153507-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
45.1 |  | Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna | Unidad | 4 |  | 0
46 | 72101510-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
46.1 |  | Reparación de llave de paso y canillas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
47 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
47.1 |  | Ajuste de lavatorios y mingitorios | Unidad | 4 |  | 0
48 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
48.1 |  | Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco) incluye columnas y limpieza de muro de nivelacion visible | Metros cuadrados | 128 |  | 0
48.2 |  | Pintura de Paredes interiores al latex y viga de techo | Metros cuadrados | 144 |  | 0
48.3 |  | Pintura de Maderamen del techo al barniz con color | Metros cuadrados | 105 |  | 0
48.4 |  | Pintura de puertas al esmalte sintético | Metros cuadrados | 7,35 |  | #VALUE!
48.5 |  | Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético | Metros cuadrados | 16,6 |  | #VALUE!
48.6 |  | Restauración y pintura de pizarrones, con pintura especial y colocación de portatizas | Metros cuadrados | 4,8 |  | #VALUE!
49 | 72153507-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
49.1 |  | Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna | Unidad | 3 |  | 0
50 | 72101510-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
50.1 |  | Reparación de llave de paso y canillas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
51 | 72153507-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
51.1 |  | Ajuste, reparación y limpieza de inodoros y mingitorios.Colocación de tapas de inodoro | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
52 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
52.1 |  | Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios | Unidad | 2 |  | 0
53 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
53.1 |  | Reparación de piso de alisado de cemento | Metros cuadrados | 10 |  | 0
54 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
54.1 |  | Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco) | Metros cuadrados | 30,75 |  | #VALUE!
54.2 |  | Pintura de Paredes interiores al latex | Metros cuadrados | 24 |  | 0
54.3 |  | Pintura de tirantes y maderamen al barniz con color | Metros cuadrados | 8 |  | 0
54.4 |  | Pintura de Puertas de Madera al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 6 |  | 0
55 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
55.1 |  | Reparación y reposición parcial de tejas francesas | Metros cuadrados | 5 |  | 0
56 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
56.1 |  | Reparación de revoques externos | Metros cuadrados | 2 |  | 0
57 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
57.1 |  | Reparacion de tomacorrientes y cables adosados | Unidad | 4 |  | 0
58 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
58.1 |  | Reparación de aberturas- Reposición de cerraduras y ajustes de cerramientos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
59 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
59.1 |  | Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios | Unidad | 2 |  | 0
60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
60.1 |  | Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco) | Metros cuadrados | 37,5 |  | #VALUE!
60.2 |  | Pintura de Paredes interiores al latex | Metros cuadrados | 37,5 |  | #VALUE!
60.3 |  | Pintura de tirantes y maderamen al barniz con color | Metros cuadrados | 16 |  | 0
60.4 |  | Pintura dePuertas de Madera y ventana de cantina al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 4 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
CONSTRUCCION DE CANCHA DE EDUCACION FISICA Y ESCENARIO EN LA ESCUELA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-9986 | Construccion de cancha de futbol | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | Preparación, replanteo y marcación de obra 22 X 46 MTS | Metros cuadrados | 1.012 |  | 0
2 | 70111503-002 | Destronque de arbol | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | Destronque de 15 arboles de especies no nativas | Unidad | 15 |  | 0
3 | 72131601-9986 | Construccion de cancha de futbol | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | Excavación para nivelación del suelo con maquina retro pala y camión volquete. Area de la cancha y del escenario 22mx46 m. promedio de altura de movimeinto 0,50m. En dos niveles diferentes de escenario y cancha.pendiente 1% hacia el extremo sureste | Metros cúbicos | 500 |  | 0
3.2 |  | Relleno con ripio para cancha y escenario . Provision de material y apisonado, en capas de 20 cm. Promedio 2 capas. | Metros cúbicos | 400 |  | 0
3.3 |  | Compactación del suelo con maquina. Area 22x46m | Metros cuadrados | 1.012 |  | 0
3.4 |  | Cordón perimetral de 0,30m de la cancha del muro longitud lados exteriores 60 ml de 3 hileras de ladrillos comunes minimo y altura promedio 0,60 m de nivelación | Metros cuadrados | 40 |  | 0
3.5 |  | Cimiento de piedra bruta para construcción de escenario 52 mts lineales x 0,45x0,30 | Metros cúbicos | 7 |  | 0
3.6 |  | Muro perimetral de base del escenario de 0,30 altura 0,70 m | Metros cuadrados | 40 |  | 0
3.7 |  | Muro de Elevación de pared de escenario parte posterior 16 ml de 2m de altura con 6 columnas de hormigón armado de 20 x 20 cm con varillas de 10mm y estribos de 6mm , cada 3m . Muro de ladrillos comunes de 0,15 | Metros cuadrados | 32 |  | 0
3.8 |  | Muro de contencion parte lindante con aula de pre- escolar. Construcción de zapatas, columnas de 0,20x0,25 con varillas de 10 y 8 mm y estribos de 4,2 mm | Metros cúbicos | 3 |  | 0
3.9 |  | Construcción de MURO DE CONTENCION de piedra con drenaje cada 2m de caños PVC 40 mm. Sector cercano a aula de pre-escolar | Metros cúbicos | 18 |  | 0
3.10 |  | Relleno de suelo tipo talud del lado arco suroeste al final de la cancha. | Metros cúbicos | 6,75 |  | #VALUE!
4 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | Revoque hidrófugo de pared de escenario ambos lados y muros de base de escenario | Metros cuadrados | 72 |  | 0
5 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1 |  | Pintura acrilica de paredes de escenario, resistente a la intemperie | Metros cuadrados | 110 |  | 0
6 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | Piso de la cancha 22 x 36m de hormigon armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm. Pendiente maxima hacia los extremos de 1% | Metros cuadrados | 792 |  | 0
6.2 |  | Piso de ESCENARIO 18 X 10 de hormigon armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislacion en las juntas de 1 cm, e=7cm. Pendiente maxima hacia los extremos de 1% | Metros cuadrados | 180 |  | 0
7 | 72152705-001 | Servicio de instalación de aceras o rampas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.1 |  | Construcción de dos rampas para acceso de la cancha al escenario teniendo en cuenta la LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES . 2,00 M DE ANCHO. Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigon alisado.Pendiente maxima hacia el piso inferior de 10% | Metros cuadrados | 40 |  | 0
8 | 72152705-001 | Servicio de instalación de aceras o rampas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.1 |  | Pintura de piso de cancha | Metros cuadrados | 792 |  | 0
8.2 |  | Pintura de piso de escenario y rampas | Metros cuadrados | 220 |  | 0
9 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.1 |  | Torres de Alumbrado con caños galvanizados de 75 mm , de 8 mts de altura. Con hormigonado de zapatas | Unidad | 3 |  | 0
9.2 |  | Reflectores de altura con reactor | Unidad | 3 |  | 0
9.3 |  | Cable pre-ensamblado con llave | Unidad | 1 |  | 0
9.4 |  | Instalación eléctrica: Colocación de tomacorrientes en el escenario: 4 unidades con cable de 4mm y alimentación principal con cable de 6 mm y dos llaves térmicas | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.1 |  | Arcos de futbol, de caños galvanizados y provisión de red | Unidad | 2 |  | 0
10.2 |  | 2 caños galvanizados de 3"para practica de voley bol altura reglamentaria, quita y pone con dispositivo de incrustacion en el piso , con provision de red | Unidad | 2 |  | 0
11 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.1 |  | PROTECTORES DE VENTANAS y techo CON ESTRUCTURA METALICA de borde y sujecion a las ventanas y a la estructura de techo | Metros cuadrados | 96 |  | 0
12 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.1 |  | Limpieza y retiro de materiales | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13 | 72131601-9988 | Construccion de graderia para cancha | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.1 |  | Base de ladrillos comunes revocados con hidrofugo. Muros de 0,45m cada 2.00m | Metros cuadrados | 38,4 |  | #VALUE!
13.2 |  | Construcción de losa de Hormigón armado de 7 cm de espesor. Ancho 0,60m. Superficie superior y cantos frontales alisados | Metros cúbicos | 5,04 |  | #VALUE!
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]