## items
Ítems del llamado MANT. Y REP. DEL JUZGADO DE PAZ DE BELEN con ID: 329937
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 70111703-001 | Jardineria con plantas ornamentales - incluye provision y colocacion de plantas ornamentales con decoracion de piedras naturales en tamaños diversos (Canto rodado y piedra arenisca).colocados en forma manual | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2 | 70111703-001 | JARDINERIA Cultivo de plantas nativas. Provision y colocacion de arboles nativos (inga.tajy. Trebol. ybyra pyta.petereby | Unidad | EVENTO | 5
3 | 70111713-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Tratamiento de revestido de piedra natural limpieza con acido muriático lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | EVENTO | 41
4 | 70111713-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Relleno arena lavada altura 20cm | Metros cuadrados | EVENTO | 98,5
5 | 70111713-001 | AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Reparacion y pintura de Equipamientos de parque infantil. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
6 | 72101509-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS Puesta en funcionamiento del equipo mantenimiento del Panel Central sensores alarma audiovisual de sirena cambio de UPS prueba de fucnionamiento y adiestramiento a los funcionarios para su correcta utilización incluye reposición de piezas quemadas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7 | 72101509-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS Cambio de lueces de emergencia | Unidad | EVENTO | 5
8 | 72101601-001 | TECHO Reparación de filtraciones en TECHO y limpieza de canaletas o bandejas de desagüe. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
9 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Provision colocacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo split de 12.000BTU- incluye desmotaje de equipos viejos y cambio de cableado | Unidad | EVENTO | 3
10 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Provision colocacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo split de 24.000BTU- incluye desmotaje de equipos viejos y cambio de cableado. | Unidad | EVENTO | 1
11 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de equipos de iluminación Tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de 18w por Paneles de iLuminación LED placa 60X60 cm 40W Luz blanca. Incluye separación o independisación de Circuitos de Iluminación de tomas eléctricas. Ver pliego | Unidad | EVENTO | 22
12 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de Llaves T.M en Tablero General por una de mejor calidad. (Europeo) 1X16Amp a 1X32Amp. | Unidad | EVENTO | 10
13 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de Llaves T.M en Tablero General por una de mejor calidad (Europeo) 3X50Amp | Unidad | EVENTO | 1
14 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de Disyuntor Diferencial por una de mejor calidad (Europeo) 3x50Amp. | Unidad | EVENTO | 1
15 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Puesto de medicion - falta cambiar tapa metalica ANDE para medidor trifasico cambio de llave T.M de mejor calidad de 3X50Amp (Europeo) cambio de caja prescintable de embutir. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
16 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Verificación y reparación de cableados que presentan cortos circuitos. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
17 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de equipos Tipo plafon para exterior de adosar al techo plano con lamparas de 2x9w por Panel Led Redondo de adosar de 18W 3000K PL143 | Unidad | EVENTO | 6
18 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de equipos Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz calida bajo consumo por Reflectores Led de 10W 6500K TGD10WBL | Unidad | EVENTO | 4
19 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de Apliques de pared ubicados por la pared lateral de la fachada por Aplique Led Bidireccional Exterior OL410 | Unidad | EVENTO | 4
20 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Montaje de estructura metalica con techo de chapa zinc para protección de Motombomba | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
21 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de Alumbrados averiados por Alumbrados led de 50wX2 | Unidad | EVENTO | 2
22 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Reparación de euipos de iluminación externa tipo farol cambio de porta focos lámparas acrilicos y pintura de base metalica. | Unidad | EVENTO | 6
23 | 72102201-002 | INSTALACION ELECTRICA Cambio de REFLECTOR ASIMETRICO 150W. ILUMINACION DE FACHADA / MASTIL por Reflector led 60W RGB c/control A025 | Unidad | EVENTO | 2
24 | 72102401-001 | PINTURA Tratamiento de pared exterior ladrillo comun prensado visto previo lijado limpieza con acido muriático lavado con agua y pintura con silicona acuosa incluye reposición de ladrillos deteriorados. | Metros cuadrados | EVENTO | 240
25 | 72102401-001 | PINTURA De pared exterior revocado con latex acrilico previo lijado de la superficie incluye texturado | Metros cuadrados | EVENTO | 136
26 | 72102401-001 | PINTURA Tratamiento de revestido de piedra naturala limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | EVENTO | 28
27 | 72102401-001 | PINTURA De techo plano - losa de HºAº - revocado lijado tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA. | Metros cuadrados | EVENTO | 21
28 | 72102401-001 | PINTURA De pared interior revocado lijado tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA. | Metros cuadrados | EVENTO | 213
29 | 72102401-001 | PINTURA Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi. | Metros cuadrados | EVENTO | 147
30 | 72102401-001 | PINTURA Pintura de baranda discapacitados con esmalte base epoxi. | Metros cuadrados | EVENTO | 9
31 | 72102401-001 | PINTURA De Muralla Perimetral paredes revocadas con latex acrilico. | Metros cuadrados | EVENTO | 38
32 | 72102401-001 | PINTURA De Muralla Perimetral Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto limpieza con acido muriático lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metro lineal | EVENTO | 107,5
33 | 72102401-001 | PINTURA De bancos de madera en color marron tabaco incluye reparación de desperfectos. | Unidad | EVENTO | 2
34 | 72102401-001 | PINTURA Pintura pergolado metalico - incluye pilares - esmalte base epoxi. | Metros cuadrados | EVENTO | 46
35 | 72102401-001 | PINTURA De abertura de madera con tinta lustre. | Metros cuadrados | EVENTO | 12
36 | 72102508-001 | PISOS EXTERIOR Reparación de Piso de canto rodado cargado in situ color amarillo con franjas rojas en vereda acceso plaza y rampa de discapacitados. | Metros cuadrados | EVENTO | 10
37 | 72102602-001 | ABERTURAS Puerta de acceso principal - BLINDEX P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, reparación de la estructura de aluminio anodizado color bronce cambio de freno hidráulico de manijon de herrajes y de cerradura en bronce. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
38 | 72102602-001 | ABERTURAS Puertas - 0,80mx2,10m - MAMPARA estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - cambio de bisagras, herrajes, cerraduras tipo pomo cromado | Unidad | EVENTO | 6
39 | 72102602-001 | ABERTURAS Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,50mx2,35m reparación de estructura aluminio anodizado color bronce cambio de herrajes y de la cerradura en bronce. | Unidad | EVENTO | 1
40 | 72102802-005 | SANITARIOS Cambio de tapa y base asiento acolchonado | Unidad | EVENTO | 3
41 | 72102802-005 | SANITARIOS Cambio de cerradura averiada | Unidad | EVENTO | 1
42 | 72102802-005 | SANITARIOS Cambio de siterna alta averiada | Unidad | EVENTO | 1
43 | 72151703-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO Puesta en funcionamiento del equipo mantenimiento del Panel Central sirena sensores de los chip de apertura cambio de UPS prueba de funcionamiento y adiestramiento a los funcionarios para su correcta utilización incluye reposición de piezas quemadas. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
44 | 72152605-001 | CIELORASO Reposición de placas de yeso deteriorados, (desmontables de 60,5cmx60,5cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 5
45 | 73152101-010 | Reparación de motobomba | Unidad | EVENTO | 1
46 | 82101502-005 | CARTELERIA Reparación de todos los carteles externos y basureros incluye trabajos de pintura y cambio de textos deteriorados. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]