## items
Ítems del llamado TERMINACION DE OBRAS DE REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE DEL MSP Y BS con ID: 321361
LPN Nº 26/2017 TERMINACION DE OBRAS DE REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE DEL MSP Y BS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-004 | Pilar P.A | Metros cúbicos | 4,24
2 | 72131601-004 | Losa | Metros cúbicos | 2,17
3 | 72131601-004 | Escalera 19 escalones de 1,35 mas un descanso | Metros cúbicos | 2,5
4 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 sup | Metro lineal | 85
5 | 72131601-005 | Elevación 015 comun (1-2-10) PA | Metros cuadrados | 776
6 | 72131601-005 | Sardinel de ladrillos laminado | Metro lineal | 170
7 | 72131601-006 | De losa con membrana asfáltica de 4 mm y piso de tejuelita previa preparación de base | Metros cuadrados | 22
8 | 72131601-007 | Techo de chapa tipo colonial imitación teja color cerámico Nº 26 sustentadas en estructura metálica de chapas plegadas y perfiles. El calculo de cabriadas y correas debe realizarlo el contratista. | Metros cuadrados | 423
9 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 945
10 | 72131601-008 | Pared exterior | Metro lineal | 76
11 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 208
12 | 72131601-008 | Losa (incluye vigas) | Metros cuadrados | 337
13 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 165
14 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm sobre losa (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 329
15 | 72131601-009 | Cascotes ext. 10 cm terr natural (1-4-16-24) guarda obra. | Metros cuadrados | 68
16 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 549
17 | 72131601-009 | Cerámico PI 5 con base | Metros cuadrados | 104
18 | 72131601-009 | Piso escalera de granito antideslizante | Metros cuadrados | 16
19 | 72131601-009 | Alisado cemento guarda | Metros cuadrados | 68
20 | 72131601-9984 | Rampa salida de emergencia de HoAo terminación antideslizante previa preparación de base (incluir barandas laterales) | Metros cuadrados | 30
21 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 477,5
22 | 72101607-005 | Granito para escalera | Metro lineal | 20
23 | 72102508-003 | Azulejos blanco SS HH= 2,10 y 1,8 c/ tapa | Metros cuadrados | 506
24 | 72102508-003 | Azulejos blanco kichinet H= 1,5 | Metros cuadrados | 17,7
25 | 72101607-002 | Ladrillejos, prever en las mochetas de aberturas | Metros cuadrados | 595
26 | 72101601-002 | De fibra mineral, prensado húmedo antiinflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio placas junta lisa en auditorio | Metros cuadrados | 355
27 | 72131601-010 | Puerta boxes formicada de 06x1,8 | Unidad | 8
28 | 72131601-010 | Puerta boxes formicada de 09x1,8 | Unidad | 4
29 | 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 11
30 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 21
31 | 72131601-010 | P. Tablero cuadrille con cierre hidáulico y manijones similar a la existente 1,20x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1
32 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 vaivén de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1
33 | 72102602-011 | Mueble cocina formicada con mesada de granito pileta 1 bacha y escurridero griferia pico móvil - ver detalle | Metro lineal | 4,3
34 | 72102602-011 | Alacena colgante de cocina formicada | Metro lineal | 4
35 | 72102602-007 | Mampara de madera terminación melamina con perfileria metálica consultorio | Metros cuadrados | 54,6
36 | 72131601-010 | Ventana balancín 0,7x1,1 similar al existente | Unidad | 2
37 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,2x1,1 similar al existente | Unidad | 13
38 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,4x1,65 similar al existente | Unidad | 35
39 | 72131601-010 | Ventana balancín metálica a cuadrille 2,0x1,65 | Unidad | 1
40 | 72131601-010 | Puerta metálica a cuadrille 2,0x2,7 con barral antipanico para salida de emergencia con cristal de 4 mm | Unidad | 3
41 | 72102601-001 | Baranda de escalera con pasamano de madera lustrada | Metro lineal | 8
42 | 72102602-004 | Doble | Metros cuadrados | 103
43 | 72102304-002 | Cañeria PVC 1 desde el tanque | Metro lineal | 19
44 | 72102304-002 | Cañeria PVC 3/4 | Metro lineal | 21
45 | 72102304-002 | Cañeria PVC 1/2 | Metro lineal | 36
46 | 72102304-002 | Llaves de paso 1 | Unidad | 1
47 | 72102304-002 | Llaves de paso 3/4 | Unidad | 2
48 | 72102304-002 | Llaves de paso 1/2 | Unidad | 6
49 | 72102304-002 | Canillas de patio de 1/2 | Unidad | 3
50 | 72101510-006 | Cañeria PVC 40 | Metro lineal | 11
51 | 72101510-006 | Cañeria PVC 50 | Metro lineal | 22
52 | 72101510-006 | Cañeria PVC 75 | Metro lineal | 40
53 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 interno blanco | Metro lineal | 60
54 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 externo blanco | Metro lineal | 90
55 | 72101510-006 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 22
56 | 72101510-006 | Desengrasador | Unidad | 1
57 | 72101510-006 | Cámara inspección 40x40 | Unidad | 12
58 | 72101510-006 | Cámara inspección 50x50 | Unidad | 4
59 | 72101510-006 | Cámara inspección 60x60 | Unidad | 1
60 | 72102303-003 | Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5 | Unidad | 1
61 | 72102303-002 | Pozo ciego diámetro 1,75 prof. 3,00 | Unidad | 1
62 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja | Unidad | 16
63 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja para discapacitado | Unidad | 4
64 | 72131601-011 | Lavatorio para discapacitado | Unidad | 4
65 | 72131601-011 | Lavatorio mediano con pedestal | Unidad | 10
66 | 72131601-011 | Lavatorio chico | Unidad | 4
67 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 4
68 | 72131601-011 | Barra discapacitado de acero inoxidable | Unidad | 8
69 | 72131601-011 | Accesorios de losa | Unidad | 58
70 | 72131601-011 | Mesada de granito con zocalo, pollera, pecho paloma apoyada en mesulas metálicas con tres bachas de losa de adosar. | Metros cuadrados | 10,6
71 | 72102304-005 | Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 90
72 | 72102304-005 | Bajada externa Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 60
73 | 72102304-005 | Cañeria PVC marrón | Unidad | 8
74 | 72102304-005 | Canalón tapado | Metro lineal | 10
75 | 72102304-005 | Canalón abierto | Metro lineal | 80
76 | 72102304-005 | Plato terraza con pico | Unidad | 2
77 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 88
78 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 106
79 | 72131601-001 | Bocas de tomas shuco | Unidad | 20
80 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 31
81 | 72131601-001 | Linea para aire (17 de 18+2 de 36) | Unidad | 10
82 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 12
83 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 101
84 | 40101604-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 41
85 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 17
86 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 36,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 2
87 | 72131601-001 | Tablero principal del área trifásico compuesto de: | Unidad | 1
88 | 72131601-001 | Tablero seccional trifásico compuesto de: | Unidad | 1
89 | 72131601-001 | Linea trifásica S.T. desde TP cerca del trafo al Tp del área | Metro lineal | 62
90 | 72131601-001 | Linea trifásica desde TP al TS | Metro lineal | 5
91 | 72131601-001 | Registro eléctrico | Unidad | 4
92 | 92121702-002 | Cañería Galv 3 | Metro lineal | 68
93 | 92121702-002 | Boca incendio equipada con manguera 45 m | Unidad | 2
94 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 23
95 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 9
96 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 2
97 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2
98 | 92121702-002 | Señalización | Unidad | 9
99 | 46191601-001 | Extintor polvo quimico seco de 6 Kg | Unidad | 4
100 | 92121702-002 | Escalera metálica para salida de emergencia | Unidad | 1
101 | 72131601-012 | Visto previa limpieza y su posterior siliconado | Metros cuadrados | 595
102 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduído | Metros cuadrados | 1.889
103 | 72131601-012 | Pared exterior al agua | Metros cúbicos | 76
104 | 72131601-012 | Losa con vigas al agua | Metros cuadrados | 337
105 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 156
106 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 238
107 | 72131601-012 | Baranda metálica | Metro lineal | 8
108 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 150
109 | 72102508-001 | Reparación de vereda y cantero afectado por la construcción | Unidad Medida Global | 1
110 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 773
111 | 72103003-001 | Pilares de P.A. | Metros cúbicos | 4,24
112 | 72103003-001 | Mamposteìa de 0.15 comùn | Metros cuadrados | 776
113 | 72103003-001 | Revoque de pared interior | Metros cuadrados | 375
114 | 72103003-001 | Revoque de losa | Metros cuadrados | 302
115 | 72131601-002 | Sacar aberturas | Unidad | 4
116 | 72103003-001 | Demolición de mampostería de 015 | Metros cuadrados | 44,8
117 | 72103003-001 | Demolición de mampostería de 030 | Metros cuadrados | 18
118 | 72103003-001 | Demolición de techo de tejas con tejuelón y canaleta alero. | Metros cuadrados | 67
119 | 72101510-9998 | Sacar de artefactos sanitarios | Unidad | 2
120 | 72103003-001 | Demolición de piso | Metros cuadrados | 43
121 | 72102905-001 | Relleno apisonado H=1,0 | Metros cúbicos | 179
122 | 72103004-001 | Excavación ciment Corrida Prof. 080 | Metros cúbicos | 39
123 | 72103004-001 | Excavación zapata Prof. 1,3 | Metros cúbicos | 44
124 | 72131601-003 | Piedra bruta blanca (1:2:10) | Metros cúbicos | 29
125 | 72131601-004 | Losa (volumen sobre techo de tejas) | Metros cúbicos | 1,85
126 | 72131601-005 | Sardinel de ladrillos laminado | Metro lineal | 25
127 | 72131601-006 | De losa con membrana asfáltica de 4 mm y piso de tejuelita previa preparación de base | Metros cuadrados | 18,45
128 | 72131601-007 | Techo de tejas prensadas y tejuelón, con tirantes y vigas de HoAo con cola de pato los tirantes y vigas. Con aislación con membrana de aluminio de 2 mm | Metros cuadrados | 42
129 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 200
130 | 72131601-008 | Unión de paredes eliminando ángulos (media caña) en procedimiento, esterilización, lavado, cultivo y bacteriología. | Metro lineal | 84
131 | 72131601-008 | Pared exterior | Metros cuadrados | 35
132 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 140
133 | 72131601-008 | Losa | Metros cuadrados | 18,5
134 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 222
135 | 72131601-009 | Cascotes ext. 10 cm terr natural (1-4-16-24) guarda obra. | Metros cuadrados | 40
136 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 217
137 | 72131601-009 | Cerámico PI 5 con base | Metros cuadrados | 5
138 | 72131601-009 | Alisado cemento guarda | Metros cuadrados | 40
139 | 72131601-9984 | Rampa salida de emergencia de HoAo terminación antideslizante previa preparación de base (incluir barandas laterales) | Metros cuadrados | 30
140 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 153
141 | 72102508-003 | a1- Azulejos blanco SS HH= 2,10 | Metros cuadrados | 27
142 | 72102508-003 | a2- Azulejos blanco (extracción, procedimiento, esterilización, lavado, cultivo y bacteriología y cons) H= 1,5 | Metros cuadrados | 148
143 | 72102508-003 | a3- Azulejos blanco vestuario H=1,5 | Metros cuadrados | 16
144 | 72101607-002 | b1- Ladrillejos: prever en las mochetas de aberturas | Metros cuadrados | 135
145 | 72101601-002 | De yeso | Metros cuadrados | 87
146 | 72101601-002 | Cornisa media caña | Metro lineal | 96
147 | 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 4
148 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 13
149 | 72131601-010 | P. Tablero cuadrille con cierre hidáulico y manijones similar a la existente 1,20x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1
150 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 vaivén de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1
151 | 72102602-011 | Mueble de madera formicada de admisión, informe con mesada granito altura doble (0,80 y 1,10). El de 0,80 con mueble tipo escritorio con moldura pecho paloma con cristal de 6 mm- | Metro lineal | 3,3
152 | 72102602-011 | Mueble formicado con puertas de abrir y estante intermedio y una torre de cajoneras todos formicados con 2 piletas profundas de 50x40x35 c/ griferia pico móvil sobre mesada de granito con zócalo y moldura pecho paloma incluido en laboratorio, esteriliz, bacteriología, lavado, extracción. Ver detalle | Metro lineal | 34
153 | 72102602-011 | Alacena colgante formicada en extracción, procedim, esteriliz, lavado y bacteriología | Metro lineal | 24
154 | 72131601-010 | Ventana balancín 0,7x1,1 similar al existente | Unidad | 5
155 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,4x1,65 similar al existente | Unidad | 8
156 | 72131601-010 | Puerta metálica a cuadrille 2,0x2,7 con barral antipanico para salida de emergencia con cristal de 4 mm | Unidad | 1
157 | 72102602-004 | Doble | Metros cuadrados | 22,3
158 | 72102304-002 | Llaves de paso 1 | Unidad | 1
159 | 72102304-002 | Llaves de paso 3/4 | Unidad | 1
160 | 72102304-002 | Llaves de paso 1/2 | Unidad | 11
161 | 72102304-002 | Canillas de patio de 1/2 | Unidad | 2
162 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 externo blanco | Metro lineal | 20
163 | 72101510-006 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 2
164 | 72101510-006 | Cámara inspección 40x40 | Unidad | 4
165 | 72101510-006 | Cámara inspección 50x50 | Unidad | 1
166 | 72101510-006 | Cámara inspección 60x60 | Unidad | 1
167 | 72102303-003 | Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5 | Unidad | 1
168 | 72102303-002 | Pozo ciego diámetro 1,75 prof. 3,00 | Unidad | 1
169 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja | Unidad | 3
170 | 72131601-011 | Lavatorio mediano con pedestal | Unidad | 2
171 | 72131601-011 | Accesorios de losa | Unidad | 20
172 | 72102304-005 | Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 65
173 | 72102304-005 | Bajada externa Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 25
174 | 72102304-005 | Canaleta limahoya desarr 0,6 chapa Nº 24 | Metro lineal | 6,5
175 | 72102304-005 | Cañeria PVC 100 marrón | Unidad | 8
176 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 38
177 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 40
178 | 72131601-001 | Bocas de tomas shuco | Unidad | 20
179 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 6
180 | 72131601-001 | Linea para aire (4 de 12+4 de 18+2 de 24) | Unidad | 5
181 | 72131601-001 | Linea para ducha | Unidad | 2
182 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 15
183 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 33
184 | 40101604-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 8
185 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 4
186 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 4
187 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 24,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 2
188 | 72131601-001 | 1 llave de corte general trifásico | Unidad | 1
189 | 72131601-001 | Linea trifásica desde TP al TS | Metro lineal | 15
190 | 72131601-001 | Registro eléctrico | Unidad | 1
191 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 16
192 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 4
193 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 1
194 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 1
195 | 92121702-002 | Señalización | Unidad | 5
196 | 46191601-001 | Extintor polvo quimico seco de 6 Kg | Unidad | 3
197 | 92121702-002 | Panel central de control | Unidad | 1
198 | 92121702-002 | Disyuntor diferencial | Unidad | 1
199 | 72131601-012 | Visto previa limpieza y su posterior siliconado | Metros cuadrados | 135
200 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduído | Metros cuadrados | 469
201 | 72131601-012 | Pared exterior al agua | Metros cúbicos | 45
202 | 72131601-012 | Losa con vigas al agua | Metros cuadrados | 18,45
203 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 98,5
204 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 67
205 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 90
206 | 72102508-001 | Reparación de vereda y cantero afectado por la construcción | Unidad Medida Global | 1
207 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 264
208 | 72131601-002 | Sacar aberturas | Unidad | 5
209 | 72103003-001 | Demolición de mampostería de 015 | Metros cuadrados | 52
210 | 72103003-001 | Demolición de mampara | Metros cuadrados | 20
211 | 72103003-001 | Demolición de techo de tejas con tejuelón y canaleta alero. | Metros cuadrados | 67
212 | 72103003-001 | Demolición de piso, contrapiso y zócalo espera extracción, banco y pasillo hasta admisión y sshh | Metros cuadrados | 131,5
213 | 72103003-001 | Demolición de azulejos con revoque desde admisión y sshh hasta inicio de bloque nuevo | Metros cuadrados | 112
214 | 72103003-001 | Demolición de instalación eléctrica afectado por demoliciones | Unidad Medida Global | 1
215 | 72103004-001 | Excavación ciment Corrida Prof. 080 | Metros cúbicos | 6
216 | 72131601-003 | Piedra bruta blanca (1:2:10) | Metros cúbicos | 4,88
217 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 inf | Metro lineal | 18
218 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 sup para demolición | Metro lineal | 7
219 | 72131601-005 | Nivelación armada 030 | Metros cuadrados | 1,8
220 | 72131601-005 | Elevación 015 común (1-2-10) | Metros cuadrados | 63
221 | 72131601-005 | Armada | Metro lineal | 18
222 | 72131601-006 | Horizontal pared 015 (1-3) | Metro lineal | 18
223 | 72131601-007 | Techo de teja y tejuelón, con tirantes de madera, (todos los materiales recuperados completando lo faltante) conaislación de membrana de aluminio de 2 mm | Metros cuadrados | 67
224 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 126
225 | 72131601-008 | Unión de paredes eliminando ángulos (media caña) en procedimiento, esterilización, lavado, cultivo y bacteriología. | Metro lineal | 24
226 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 112
227 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 131,5
228 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 131,5
229 | 72131601-009 | Reparación piso calcáreo afectado por demolic. | Metros cuadrados | 10
230 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 101
231 | 72101607-005 | Reparación zócalo calcáreo afectado por demolic. | Metro lineal | 10
232 | 72102508-003 | a1- Azulejos blanco (extracción, procedimiento) H= 1,50 | Metros cuadrados | 36
233 | 72102508-003 | a2- Azulejos blanco (pasillo, espera) H= 1,5 | Metros cuadrados | 115
234 | 72102508-003 | a3- Azulejos blanco reparación área afectada por demolición H=1,5 | Metros cuadrados | 20
235 | 72101601-002 | De yeso | Metros cuadrados | 17
236 | 72101601-002 | Cornisa media caña | Metro lineal | 24
237 | 72101601-002 | Reparación de cielo raso área urgencia | Metros cuadrados | 20
238 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 6
239 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 vaiven de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1
240 | 72131601-010 | Reparación de aberturas existentes con cambio de cerraduras | Unidad | 39
241 | 72102602-011 | Mueble de madera formicada: 2 de admisión, 1 enfermeria, 1 rayo x y 1 farmacia, con mesada granito altura doble (0,80 y 1,10). El de 0,80 con mueble tipo escritorio con moldura pecho paloma con cristal de 6 mm- | Metro lineal | 8,6
242 | 72102602-011 | Mueble formicado con puertas de abrir y estante intermedio y una torre de cajoneras todos formicados con 2 piletas profundas de 50x40x35 c/ griferia pico móvil sobre mesada de granito con zócalo y moldura pecho paloma incluido en banco y procedimiento pediátrico. Ver detalle | Metro lineal | 8,9
243 | 72102602-011 | Alacena colgante formicada en banco | Metro lineal | 3,1
244 | 72102602-001 | Reparación de balancín existentes con cambio de vidrios roto | Unidad | 35
245 | 72102602-004 | Doble | Metros cuadrados | 4
246 | 72102304-002 | Cañeria PVC 1/2 | Metro lineal | 20
247 | 72102304-002 | Llave de paso de 1/2 | Unidad | 1
248 | 72101510-006 | Cañeria PVC 40 | Metro lineal | 5
249 | 72101510-006 | Cañeria PVC 50 | Metro lineal | 10
250 | 72101510-006 | Cañeria PVC 75 | Metro lineal | 15
251 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 interno blanco | Metro lineal | 15
252 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 externo blanco | Metro lineal | 20
253 | 72101510-006 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 1
254 | 72101510-006 | Cámara inspección 40x40 | Unidad | 1
255 | 72101510-009 | Canaleta moldurada y bajadas externas | Unidad Medida Global | 1
256 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 10
257 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 10
258 | 72131601-001 | Bocas de tomas shuco | Unidad | 3
259 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 18
260 | 72131601-001 | Linea para aire (2 de 12+12 de 18+4 de 24) | Unidad | 18
261 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w reposición | Unidad | 10
262 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 10
263 | 40101604-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 18
264 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 2
265 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 12
266 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 24,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 4
267 | 72131601-001 | Tablero principal del área trifásico: ampliar tablero existente para la nueva carga con sus correspondientes llaves y acometidas trifásicas necesarias | Unidad | 1
268 | 92121702-002 | Cañeria Galv 3 | Metro lineal | 90
269 | 92121702-002 | Boca incendio equipada con manguera 45 m | Unidad | 1
270 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 32
271 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 12
272 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 2
273 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2
274 | 92121702-002 | Señalización | Unidad | 12
275 | 46191601-001 | Extintor polvo quimico seco de 6 Kg | Unidad | 6
276 | 92121702-002 | Panel central de control | Unidad | 1
277 | 92121702-002 | Disyuntor diferencial | Unidad | 1
278 | 72131601-012 | Visto previa limpieza y su posterior siliconado | Metros cuadrados | 444
279 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduído | Metros cuadrados | 2.049
280 | 72131601-012 | Pared exterior al agua | Metros cúbicos | 103
281 | 72131601-012 | Losa con vigas al agua | Metros cuadrados | 47
282 | 72131601-012 | Pintura techo tejuelón y maderamen | Metros cuadrados | 830
283 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 198
284 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 161
285 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 160
286 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 884
287 | 72102905-001 | Relleno apisonado H=0,3 | Metros cúbicos | 8
288 | 72131601-004 | Viga PB | Metros cúbicos | 4,95
289 | 72131601-004 | Losa | Metros cúbicos | 17,5
290 | 72131601-004 | Pilar P.A | Metros cúbicos | 2,31
291 | 72131601-004 | Viga PA | Metros cúbicos | 1,8
292 | 72131601-004 | Escalera 19 escalones de 1,35 mas un descanso | Metros cúbicos | 2,6
293 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 inf | Metro lineal | 101
294 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 sup apoyo losa union | Metro lineal | 20
295 | 72131601-005 | Elevación 015 comun (1-2-10) PA | Metros cuadrados | 147
296 | 72131601-005 | Armada | Metro lineal | 147
297 | 72131601-006 | De losa con membrana asfáltica de 4 mm y piso de tejuelita previa preparación de base | Metros cuadrados | 26
298 | 72131601-007 | Techo de chapa ondulada galvanizada Nº 26 sustentada sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 158
299 | 72131601-007 | Techo de chapa ondulada galvanizada Nº 26 sustentada sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 85
300 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 600
301 | 72131601-008 | Pared exterior | Metro lineal | 322
302 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 18
303 | 72131601-008 | Losa (incluye vigas) | Metros cuadrados | 150
304 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 171
305 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm sobre losa (1-4-16-24). | Metros cuadrados | 117
306 | 72131601-009 | Cascotes ext. 10 cm terr natural (1-4-16-24) guarda obra. | Metros cuadrados | 36,8
307 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 288
308 | 72131601-009 | Cerámico PI 5 con base | Metros cuadrados | 2,5
309 | 72131601-009 | Piso escalera de granito antideslizante | Metros cuadrados | 16
310 | 72131601-009 | Alisado cemento guarda | Metros cuadrados | 36,8
311 | 72131601-009 | Hormigón armado previa preparación de base (vehicular) | Metros cuadrados | 25
312 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 163
313 | 72101607-005 | Granito para escalera | Metro lineal | 20
314 | 72102508-003 | a1- Azulejos blanco SS HH= 2,10 | Metros cuadrados | 12
315 | 72102508-003 | a2- Azulejos blanco lavatorio parque H=1,5 | Metros cuadrados | 6
316 | 72101601-002 | De fibra mineral, prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio placas junta lisa | Metros cuadrados | 243
317 | 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1
318 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 3
319 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 vaivén de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1
320 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,2x1,1 similar al existente | Unidad | 1
321 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,4x1,1 similar al existente | Unidad | 24
322 | 72131601-010 | Puerta metálica a cuadrille 2,0x2,7 con barral antipanico para salida de emergencia con cristal de 4 mm | Unidad | 1
323 | 72131601-010 | Puerta metálica a cuadrille 2,0x2,7 con cristal de 4 mm | Unidad | 1
324 | 72102601-001 | Baranda de escalera con pasamano de madera lustrada | Metro lineal | 12
325 | 72102602-004 | Doble | Metros cuadrados | 38
326 | 72102304-002 | Cañeria PVC 3/4 | Metro lineal | 30
327 | 72102304-002 | Cañeria PVC 1/2 | Metro lineal | 30
328 | 72102304-002 | Llaves de paso 3/4 | Unidad | 1
329 | 72102304-002 | Llaves de paso 1/2 | Unidad | 6
330 | 72102304-002 | Canillas de patio de 1/2 | Unidad | 1
331 | 72101510-006 | Cañeria PVC 40 | Metro lineal | 5
332 | 72101510-006 | Cañeria PVC 50 | Metro lineal | 10
333 | 72101510-006 | Cañeria PVC 75 | Metro lineal | 10
334 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 interno blanco | Metro lineal | 30
335 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 externo blanco | Metro lineal | 40
336 | 72101510-006 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 2
337 | 72101510-006 | Cámara inspección 40x40 | Unidad | 4
338 | 72101510-006 | Cámara inspección 50x50 | Unidad | 1
339 | 72101510-006 | Cámara inspección 60x60 | Unidad | 1
340 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja | Unidad | 1
341 | 72131601-011 | Lavatorio mediano con pedestal | Unidad | 1
342 | 72131601-011 | Lavatorio chico | Unidad | 4
343 | 72131601-011 | Accesorios de losa | Unidad | 10
344 | 72102304-005 | Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 48
345 | 72102304-005 | Bajada externa Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 45
346 | 72102304-005 | Cañeria PVC 100 marrón | Unidad | 30
347 | 72102304-005 | Plato terraza con pico | Unidad | 6
348 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 53
349 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 30
350 | 72131601-001 | Bocas de tomas shuco | Unidad | 5
351 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 28
352 | 72131601-001 | Linea para aire (2 de 18+4 de 60) | Unidad | 6
353 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 13
354 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 40
355 | 40101604-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 28
356 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 2
357 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 60,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 4
358 | 72131601-001 | Extractores eólicos | Unidad | 3
359 | 72131601-001 | Tablero principal del área trifásico compuesto de: | Unidad | 1
360 | 72131601-001 | Linea trifásica S.T. desde TP cerca del trafo al Tp del área | Metro lineal | 50
361 | 72131601-001 | Registro eléctrico | Unidad | 2
362 | 92121702-002 | Cañeria Galv 3 | Metro lineal | 41
363 | 92121702-002 | Boca incendio equipada con manguera 45 m | Unidad | 1
364 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 13
365 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 5
366 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 2
367 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2
368 | 92121702-002 | Señalización | Unidad | 7
369 | 46191601-001 | Extintor polvo quimico seco de 6 Kg | Unidad | 10
370 | 92121702-002 | Panel central de control | Unidad | 1
371 | 92121702-002 | Disyuntor diferencial | Unidad | 1
372 | 72131601-012 | Pintura de cenefa | Metros cuadrados | 60
373 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduído | Metros cuadrados | 600
374 | 72131601-012 | Pared exterior al agua | Metros cúbicos | 322
375 | 72131601-012 | Losa con vigas al agua | Metros cuadrados | 150
376 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 26
377 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 92
378 | 72131601-012 | Baranda metálica | Metro lineal | 24
379 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 93
380 | 73171602-005 | Cámara frigorífica medidas según plano | Unidad | 1
381 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 387
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]