## items
Ítems del llamado TERMINACION DE OBRAS DE REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE DEL MSP Y BS con ID: 321361
LPN Nº 26/2017 TERMINACION DE OBRAS DE REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE DEL MSP Y BS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-004 | Pilar P.A | Metros cúbicos | 4,24 |  | #VALUE!
2 | 72131601-004 | Losa | Metros cúbicos | 2,17 |  | #VALUE!
3 | 72131601-004 | Escalera 19 escalones de 1,35 mas un descanso | Metros cúbicos | 2,5 |  | #VALUE!
4 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 sup | Metro lineal | 85 |  | 0
5 | 72131601-005 | Elevación 015 comun (1-2-10) PA | Metros cuadrados | 776 |  | 0
6 | 72131601-005 | Sardinel de ladrillos laminado | Metro lineal | 170 |  | 0
7 | 72131601-006 | De losa con membrana asfáltica de 4 mm y piso de tejuelita previa preparación de base | Metros cuadrados | 22 |  | 0
8 | 72131601-007 | Techo de chapa tipo colonial imitación teja color cerámico Nº 26 sustentadas en estructura metálica de chapas plegadas y perfiles. El calculo de cabriadas y correas debe realizarlo el contratista. | Metros cuadrados | 423 |  | 0
9 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 945 |  | 0
10 | 72131601-008 | Pared exterior | Metro lineal | 76 |  | 0
11 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 208 |  | 0
12 | 72131601-008 | Losa (incluye vigas) | Metros cuadrados | 337 |  | 0
13 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 165 |  | 0
14 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm sobre losa (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 329 |  | 0
15 | 72131601-009 | Cascotes ext. 10 cm terr natural (1-4-16-24) guarda obra. | Metros cuadrados | 68 |  | 0
16 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 549 |  | 0
17 | 72131601-009 | Cerámico PI 5 con base | Metros cuadrados | 104 |  | 0
18 | 72131601-009 | Piso escalera de granito antideslizante | Metros cuadrados | 16 |  | 0
19 | 72131601-009 | Alisado cemento guarda | Metros cuadrados | 68 |  | 0
20 | 72131601-9984 | Rampa salida de emergencia de HoAo terminación antideslizante previa preparación de base (incluir barandas laterales) | Metros cuadrados | 30 |  | 0
21 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 477,5 |  | #VALUE!
22 | 72101607-005 | Granito para escalera | Metro lineal | 20 |  | 0
23 | 72102508-003 | Azulejos blanco SS HH= 2,10 y 1,8 c/ tapa | Metros cuadrados | 506 |  | 0
24 | 72102508-003 | Azulejos blanco kichinet H= 1,5 | Metros cuadrados | 17,7 |  | #VALUE!
25 | 72101607-002 | Ladrillejos, prever en las mochetas de aberturas | Metros cuadrados | 595 |  | 0
26 | 72101601-002 | De fibra mineral, prensado húmedo antiinflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio placas junta lisa en auditorio | Metros cuadrados | 355 |  | 0
27 | 72131601-010 | Puerta boxes formicada de 06x1,8 | Unidad | 8 |  | 0
28 | 72131601-010 | Puerta boxes formicada de 09x1,8 | Unidad | 4 |  | 0
29 | 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 11 |  | 0
30 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 21 |  | 0
31 | 72131601-010 | P. Tablero cuadrille con cierre hidáulico y manijones similar a la existente 1,20x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1 |  | 0
32 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 vaivén de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1 |  | 0
33 | 72102602-011 | Mueble cocina formicada con mesada de granito pileta 1 bacha y escurridero griferia pico móvil - ver detalle | Metro lineal | 4,3 |  | #VALUE!
34 | 72102602-011 | Alacena colgante de cocina formicada | Metro lineal | 4 |  | 0
35 | 72102602-007 | Mampara de madera terminación melamina con perfileria metálica consultorio | Metros cuadrados | 54,6 |  | #VALUE!
36 | 72131601-010 | Ventana balancín 0,7x1,1 similar al existente | Unidad | 2 |  | 0
37 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,2x1,1 similar al existente | Unidad | 13 |  | 0
38 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,4x1,65 similar al existente | Unidad | 35 |  | 0
39 | 72131601-010 | Ventana balancín metálica a cuadrille 2,0x1,65 | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72131601-010 | Puerta metálica a cuadrille 2,0x2,7 con barral antipanico para salida de emergencia con cristal de 4 mm | Unidad | 3 |  | 0
41 | 72102601-001 | Baranda de escalera con pasamano de madera lustrada | Metro lineal | 8 |  | 0
42 | 72102602-004 | Doble | Metros cuadrados | 103 |  | 0
43 | 72102304-002 | Cañeria PVC 1 desde el tanque | Metro lineal | 19 |  | 0
44 | 72102304-002 | Cañeria PVC 3/4 | Metro lineal | 21 |  | 0
45 | 72102304-002 | Cañeria PVC 1/2 | Metro lineal | 36 |  | 0
46 | 72102304-002 | Llaves de paso 1 | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72102304-002 | Llaves de paso 3/4 | Unidad | 2 |  | 0
48 | 72102304-002 | Llaves de paso 1/2 | Unidad | 6 |  | 0
49 | 72102304-002 | Canillas de patio de 1/2 | Unidad | 3 |  | 0
50 | 72101510-006 | Cañeria PVC 40 | Metro lineal | 11 |  | 0
51 | 72101510-006 | Cañeria PVC 50 | Metro lineal | 22 |  | 0
52 | 72101510-006 | Cañeria PVC 75 | Metro lineal | 40 |  | 0
53 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 interno blanco | Metro lineal | 60 |  | 0
54 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 externo blanco | Metro lineal | 90 |  | 0
55 | 72101510-006 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 22 |  | 0
56 | 72101510-006 | Desengrasador | Unidad | 1 |  | 0
57 | 72101510-006 | Cámara inspección 40x40 | Unidad | 12 |  | 0
58 | 72101510-006 | Cámara inspección 50x50 | Unidad | 4 |  | 0
59 | 72101510-006 | Cámara inspección 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
60 | 72102303-003 | Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5 | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72102303-002 | Pozo ciego diámetro 1,75 prof. 3,00 | Unidad | 1 |  | 0
62 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja | Unidad | 16 |  | 0
63 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja para discapacitado | Unidad | 4 |  | 0
64 | 72131601-011 | Lavatorio para discapacitado | Unidad | 4 |  | 0
65 | 72131601-011 | Lavatorio mediano con pedestal | Unidad | 10 |  | 0
66 | 72131601-011 | Lavatorio chico | Unidad | 4 |  | 0
67 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 4 |  | 0
68 | 72131601-011 | Barra discapacitado de acero inoxidable | Unidad | 8 |  | 0
69 | 72131601-011 | Accesorios de losa | Unidad | 58 |  | 0
70 | 72131601-011 | Mesada de granito con zocalo, pollera, pecho paloma apoyada en mesulas metálicas con tres bachas de losa de adosar. | Metros cuadrados | 10,6 |  | #VALUE!
71 | 72102304-005 | Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 90 |  | 0
72 | 72102304-005 | Bajada externa Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 60 |  | 0
73 | 72102304-005 | Cañeria PVC marrón | Unidad | 8 |  | 0
74 | 72102304-005 | Canalón tapado | Metro lineal | 10 |  | 0
75 | 72102304-005 | Canalón abierto | Metro lineal | 80 |  | 0
76 | 72102304-005 | Plato terraza con pico | Unidad | 2 |  | 0
77 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 88 |  | 0
78 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 106 |  | 0
79 | 72131601-001 | Bocas de tomas shuco | Unidad | 20 |  | 0
80 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 31 |  | 0
81 | 72131601-001 | Linea para aire (17 de 18+2 de 36) | Unidad | 10 |  | 0
82 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 12 |  | 0
83 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 101 |  | 0
84 | 40101604-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 41 |  | 0
85 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 17 |  | 0
86 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 36,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 2 |  | 0
87 | 72131601-001 | Tablero principal del área trifásico compuesto de: | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-001 | Tablero seccional trifásico compuesto de: | Unidad | 1 |  | 0
89 | 72131601-001 | Linea trifásica S.T. desde TP cerca del trafo al Tp del área | Metro lineal | 62 |  | 0
90 | 72131601-001 | Linea trifásica desde TP al TS | Metro lineal | 5 |  | 0
91 | 72131601-001 | Registro eléctrico | Unidad | 4 |  | 0
92 | 92121702-002 | Cañería Galv 3 | Metro lineal | 68 |  | 0
93 | 92121702-002 | Boca incendio equipada con manguera 45 m | Unidad | 2 |  | 0
94 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 23 |  | 0
95 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 9 |  | 0
96 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 2 |  | 0
97 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2 |  | 0
98 | 92121702-002 | Señalización | Unidad | 9 |  | 0
99 | 46191601-001 | Extintor polvo quimico seco de 6 Kg | Unidad | 4 |  | 0
100 | 92121702-002 | Escalera metálica para salida de emergencia | Unidad | 1 |  | 0
101 | 72131601-012 | Visto previa limpieza y su posterior siliconado | Metros cuadrados | 595 |  | 0
102 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduído | Metros cuadrados | 1.889 |  | 0
103 | 72131601-012 | Pared exterior al agua | Metros cúbicos | 76 |  | 0
104 | 72131601-012 | Losa con vigas al agua | Metros cuadrados | 337 |  | 0
105 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 156 |  | 0
106 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 238 |  | 0
107 | 72131601-012 | Baranda metálica | Metro lineal | 8 |  | 0
108 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 150 |  | 0
109 | 72102508-001 | Reparación de vereda y cantero afectado por la construcción | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
110 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 773 |  | 0
111 | 72103003-001 | Pilares de P.A. | Metros cúbicos | 4,24 |  | #VALUE!
112 | 72103003-001 | Mamposteìa de 0.15 comùn | Metros cuadrados | 776 |  | 0
113 | 72103003-001 | Revoque de pared interior | Metros cuadrados | 375 |  | 0
114 | 72103003-001 | Revoque de losa | Metros cuadrados | 302 |  | 0
115 | 72131601-002 | Sacar aberturas | Unidad | 4 |  | 0
116 | 72103003-001 | Demolición de mampostería de 015 | Metros cuadrados | 44,8 |  | #VALUE!
117 | 72103003-001 | Demolición de mampostería de 030 | Metros cuadrados | 18 |  | 0
118 | 72103003-001 | Demolición de techo de tejas con tejuelón y canaleta alero. | Metros cuadrados | 67 |  | 0
119 | 72101510-9998 | Sacar de artefactos sanitarios | Unidad | 2 |  | 0
120 | 72103003-001 | Demolición de piso | Metros cuadrados | 43 |  | 0
121 | 72102905-001 | Relleno apisonado H=1,0 | Metros cúbicos | 179 |  | 0
122 | 72103004-001 | Excavación ciment Corrida Prof. 080 | Metros cúbicos | 39 |  | 0
123 | 72103004-001 | Excavación zapata Prof. 1,3 | Metros cúbicos | 44 |  | 0
124 | 72131601-003 | Piedra bruta blanca (1:2:10) | Metros cúbicos | 29 |  | 0
125 | 72131601-004 | Losa (volumen sobre techo de tejas) | Metros cúbicos | 1,85 |  | #VALUE!
126 | 72131601-005 | Sardinel de ladrillos laminado | Metro lineal | 25 |  | 0
127 | 72131601-006 | De losa con membrana asfáltica de 4 mm y piso de tejuelita previa preparación de base | Metros cuadrados | 18,45 |  | #VALUE!
128 | 72131601-007 | Techo de tejas prensadas y tejuelón, con tirantes y vigas de HoAo con cola de pato los tirantes y vigas. Con aislación con membrana de aluminio de 2 mm | Metros cuadrados | 42 |  | 0
129 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 200 |  | 0
130 | 72131601-008 | Unión de paredes eliminando ángulos (media caña) en procedimiento, esterilización, lavado, cultivo y bacteriología. | Metro lineal | 84 |  | 0
131 | 72131601-008 | Pared exterior | Metros cuadrados | 35 |  | 0
132 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 140 |  | 0
133 | 72131601-008 | Losa | Metros cuadrados | 18,5 |  | #VALUE!
134 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 222 |  | 0
135 | 72131601-009 | Cascotes ext. 10 cm terr natural (1-4-16-24) guarda obra. | Metros cuadrados | 40 |  | 0
136 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 217 |  | 0
137 | 72131601-009 | Cerámico PI 5 con base | Metros cuadrados | 5 |  | 0
138 | 72131601-009 | Alisado cemento guarda | Metros cuadrados | 40 |  | 0
139 | 72131601-9984 | Rampa salida de emergencia de HoAo terminación antideslizante previa preparación de base (incluir barandas laterales) | Metros cuadrados | 30 |  | 0
140 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 153 |  | 0
141 | 72102508-003 | a1- Azulejos blanco SS HH= 2,10 | Metros cuadrados | 27 |  | 0
142 | 72102508-003 | a2- Azulejos blanco (extracción, procedimiento, esterilización, lavado, cultivo y bacteriología y cons) H= 1,5 | Metros cuadrados | 148 |  | 0
143 | 72102508-003 | a3- Azulejos blanco vestuario H=1,5 | Metros cuadrados | 16 |  | 0
144 | 72101607-002 | b1- Ladrillejos: prever en las mochetas de aberturas | Metros cuadrados | 135 |  | 0
145 | 72101601-002 | De yeso | Metros cuadrados | 87 |  | 0
146 | 72101601-002 | Cornisa media caña | Metro lineal | 96 |  | 0
147 | 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 4 |  | 0
148 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 13 |  | 0
149 | 72131601-010 | P. Tablero cuadrille con cierre hidáulico y manijones similar a la existente 1,20x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1 |  | 0
150 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 vaivén de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1 |  | 0
151 | 72102602-011 | Mueble de madera formicada de admisión, informe con mesada granito altura doble (0,80 y 1,10). El de 0,80 con mueble tipo escritorio con moldura pecho paloma con cristal de 6 mm- | Metro lineal | 3,3 |  | #VALUE!
152 | 72102602-011 | Mueble formicado con puertas de abrir y estante intermedio y una torre de cajoneras todos formicados con 2 piletas profundas de 50x40x35 c/ griferia pico móvil sobre mesada de granito con zócalo y moldura pecho paloma incluido en laboratorio, esteriliz, bacteriología, lavado, extracción. Ver detalle | Metro lineal | 34 |  | 0
153 | 72102602-011 | Alacena colgante formicada en extracción, procedim, esteriliz, lavado y bacteriología | Metro lineal | 24 |  | 0
154 | 72131601-010 | Ventana balancín 0,7x1,1 similar al existente | Unidad | 5 |  | 0
155 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,4x1,65 similar al existente | Unidad | 8 |  | 0
156 | 72131601-010 | Puerta metálica a cuadrille 2,0x2,7 con barral antipanico para salida de emergencia con cristal de 4 mm | Unidad | 1 |  | 0
157 | 72102602-004 | Doble | Metros cuadrados | 22,3 |  | #VALUE!
158 | 72102304-002 | Llaves de paso 1 | Unidad | 1 |  | 0
159 | 72102304-002 | Llaves de paso 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
160 | 72102304-002 | Llaves de paso 1/2 | Unidad | 11 |  | 0
161 | 72102304-002 | Canillas de patio de 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
162 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 externo blanco | Metro lineal | 20 |  | 0
163 | 72101510-006 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 2 |  | 0
164 | 72101510-006 | Cámara inspección 40x40 | Unidad | 4 |  | 0
165 | 72101510-006 | Cámara inspección 50x50 | Unidad | 1 |  | 0
166 | 72101510-006 | Cámara inspección 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
167 | 72102303-003 | Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5 | Unidad | 1 |  | 0
168 | 72102303-002 | Pozo ciego diámetro 1,75 prof. 3,00 | Unidad | 1 |  | 0
169 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja | Unidad | 3 |  | 0
170 | 72131601-011 | Lavatorio mediano con pedestal | Unidad | 2 |  | 0
171 | 72131601-011 | Accesorios de losa | Unidad | 20 |  | 0
172 | 72102304-005 | Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 65 |  | 0
173 | 72102304-005 | Bajada externa Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 25 |  | 0
174 | 72102304-005 | Canaleta limahoya desarr 0,6 chapa Nº 24 | Metro lineal | 6,5 |  | #VALUE!
175 | 72102304-005 | Cañeria PVC 100 marrón | Unidad | 8 |  | 0
176 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 38 |  | 0
177 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 40 |  | 0
178 | 72131601-001 | Bocas de tomas shuco | Unidad | 20 |  | 0
179 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 6 |  | 0
180 | 72131601-001 | Linea para aire (4 de 12+4 de 18+2 de 24) | Unidad | 5 |  | 0
181 | 72131601-001 | Linea para ducha | Unidad | 2 |  | 0
182 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 15 |  | 0
183 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 33 |  | 0
184 | 40101604-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 8 |  | 0
185 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 4 |  | 0
186 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 4 |  | 0
187 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 24,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 2 |  | 0
188 | 72131601-001 | 1 llave de corte general trifásico | Unidad | 1 |  | 0
189 | 72131601-001 | Linea trifásica desde TP al TS | Metro lineal | 15 |  | 0
190 | 72131601-001 | Registro eléctrico | Unidad | 1 |  | 0
191 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 16 |  | 0
192 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 4 |  | 0
193 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 1 |  | 0
194 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 1 |  | 0
195 | 92121702-002 | Señalización | Unidad | 5 |  | 0
196 | 46191601-001 | Extintor polvo quimico seco de 6 Kg | Unidad | 3 |  | 0
197 | 92121702-002 | Panel central de control | Unidad | 1 |  | 0
198 | 92121702-002 | Disyuntor diferencial | Unidad | 1 |  | 0
199 | 72131601-012 | Visto previa limpieza y su posterior siliconado | Metros cuadrados | 135 |  | 0
200 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduído | Metros cuadrados | 469 |  | 0
201 | 72131601-012 | Pared exterior al agua | Metros cúbicos | 45 |  | 0
202 | 72131601-012 | Losa con vigas al agua | Metros cuadrados | 18,45 |  | #VALUE!
203 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 98,5 |  | #VALUE!
204 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 67 |  | 0
205 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 90 |  | 0
206 | 72102508-001 | Reparación de vereda y cantero afectado por la construcción | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
207 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 264 |  | 0
208 | 72131601-002 | Sacar aberturas | Unidad | 5 |  | 0
209 | 72103003-001 | Demolición de mampostería de 015 | Metros cuadrados | 52 |  | 0
210 | 72103003-001 | Demolición de mampara | Metros cuadrados | 20 |  | 0
211 | 72103003-001 | Demolición de techo de tejas con tejuelón y canaleta alero. | Metros cuadrados | 67 |  | 0
212 | 72103003-001 | Demolición de piso, contrapiso y zócalo espera extracción, banco y pasillo hasta admisión y sshh | Metros cuadrados | 131,5 |  | #VALUE!
213 | 72103003-001 | Demolición de azulejos con revoque desde admisión y sshh hasta inicio de bloque nuevo | Metros cuadrados | 112 |  | 0
214 | 72103003-001 | Demolición de instalación eléctrica afectado por demoliciones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
215 | 72103004-001 | Excavación ciment Corrida Prof. 080 | Metros cúbicos | 6 |  | 0
216 | 72131601-003 | Piedra bruta blanca (1:2:10) | Metros cúbicos | 4,88 |  | #VALUE!
217 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 inf | Metro lineal | 18 |  | 0
218 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 sup para demolición | Metro lineal | 7 |  | 0
219 | 72131601-005 | Nivelación armada 030 | Metros cuadrados | 1,8 |  | #VALUE!
220 | 72131601-005 | Elevación 015 común (1-2-10) | Metros cuadrados | 63 |  | 0
221 | 72131601-005 | Armada | Metro lineal | 18 |  | 0
222 | 72131601-006 | Horizontal pared 015 (1-3) | Metro lineal | 18 |  | 0
223 | 72131601-007 | Techo de teja y tejuelón, con tirantes de madera, (todos los materiales recuperados completando lo faltante) conaislación de membrana de aluminio de 2 mm | Metros cuadrados | 67 |  | 0
224 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 126 |  | 0
225 | 72131601-008 | Unión de paredes eliminando ángulos (media caña) en procedimiento, esterilización, lavado, cultivo y bacteriología. | Metro lineal | 24 |  | 0
226 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 112 |  | 0
227 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 131,5 |  | #VALUE!
228 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 131,5 |  | #VALUE!
229 | 72131601-009 | Reparación piso calcáreo afectado por demolic. | Metros cuadrados | 10 |  | 0
230 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 101 |  | 0
231 | 72101607-005 | Reparación zócalo calcáreo afectado por demolic. | Metro lineal | 10 |  | 0
232 | 72102508-003 | a1- Azulejos blanco (extracción, procedimiento) H= 1,50 | Metros cuadrados | 36 |  | 0
233 | 72102508-003 | a2- Azulejos blanco (pasillo, espera) H= 1,5 | Metros cuadrados | 115 |  | 0
234 | 72102508-003 | a3- Azulejos blanco reparación área afectada por demolición H=1,5 | Metros cuadrados | 20 |  | 0
235 | 72101601-002 | De yeso | Metros cuadrados | 17 |  | 0
236 | 72101601-002 | Cornisa media caña | Metro lineal | 24 |  | 0
237 | 72101601-002 | Reparación de cielo raso área urgencia | Metros cuadrados | 20 |  | 0
238 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 6 |  | 0
239 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 vaiven de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1 |  | 0
240 | 72131601-010 | Reparación de aberturas existentes con cambio de cerraduras | Unidad | 39 |  | 0
241 | 72102602-011 | Mueble de madera formicada: 2 de admisión, 1 enfermeria, 1 rayo x y 1 farmacia, con mesada granito altura doble (0,80 y 1,10). El de 0,80 con mueble tipo escritorio con moldura pecho paloma con cristal de 6 mm- | Metro lineal | 8,6 |  | #VALUE!
242 | 72102602-011 | Mueble formicado con puertas de abrir y estante intermedio y una torre de cajoneras todos formicados con 2 piletas profundas de 50x40x35 c/ griferia pico móvil sobre mesada de granito con zócalo y moldura pecho paloma incluido en banco y procedimiento pediátrico. Ver detalle | Metro lineal | 8,9 |  | #VALUE!
243 | 72102602-011 | Alacena colgante formicada en banco | Metro lineal | 3,1 |  | #VALUE!
244 | 72102602-001 | Reparación de balancín existentes con cambio de vidrios roto | Unidad | 35 |  | 0
245 | 72102602-004 | Doble | Metros cuadrados | 4 |  | 0
246 | 72102304-002 | Cañeria PVC 1/2 | Metro lineal | 20 |  | 0
247 | 72102304-002 | Llave de paso de 1/2 | Unidad | 1 |  | 0
248 | 72101510-006 | Cañeria PVC 40 | Metro lineal | 5 |  | 0
249 | 72101510-006 | Cañeria PVC 50 | Metro lineal | 10 |  | 0
250 | 72101510-006 | Cañeria PVC 75 | Metro lineal | 15 |  | 0
251 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 interno blanco | Metro lineal | 15 |  | 0
252 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 externo blanco | Metro lineal | 20 |  | 0
253 | 72101510-006 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 1 |  | 0
254 | 72101510-006 | Cámara inspección 40x40 | Unidad | 1 |  | 0
255 | 72101510-009 | Canaleta moldurada y bajadas externas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
256 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 10 |  | 0
257 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 10 |  | 0
258 | 72131601-001 | Bocas de tomas shuco | Unidad | 3 |  | 0
259 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 18 |  | 0
260 | 72131601-001 | Linea para aire (2 de 12+12 de 18+4 de 24) | Unidad | 18 |  | 0
261 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w reposición | Unidad | 10 |  | 0
262 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 10 |  | 0
263 | 40101604-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 18 |  | 0
264 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 2 |  | 0
265 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 12 |  | 0
266 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 24,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 4 |  | 0
267 | 72131601-001 | Tablero principal del área trifásico: ampliar tablero existente para la nueva carga con sus correspondientes llaves y acometidas trifásicas necesarias | Unidad | 1 |  | 0
268 | 92121702-002 | Cañeria Galv 3 | Metro lineal | 90 |  | 0
269 | 92121702-002 | Boca incendio equipada con manguera 45 m | Unidad | 1 |  | 0
270 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 32 |  | 0
271 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 12 |  | 0
272 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 2 |  | 0
273 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2 |  | 0
274 | 92121702-002 | Señalización | Unidad | 12 |  | 0
275 | 46191601-001 | Extintor polvo quimico seco de 6 Kg | Unidad | 6 |  | 0
276 | 92121702-002 | Panel central de control | Unidad | 1 |  | 0
277 | 92121702-002 | Disyuntor diferencial | Unidad | 1 |  | 0
278 | 72131601-012 | Visto previa limpieza y su posterior siliconado | Metros cuadrados | 444 |  | 0
279 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduído | Metros cuadrados | 2.049 |  | 0
280 | 72131601-012 | Pared exterior al agua | Metros cúbicos | 103 |  | 0
281 | 72131601-012 | Losa con vigas al agua | Metros cuadrados | 47 |  | 0
282 | 72131601-012 | Pintura techo tejuelón y maderamen | Metros cuadrados | 830 |  | 0
283 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 198 |  | 0
284 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 161 |  | 0
285 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 160 |  | 0
286 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 884 |  | 0
287 | 72102905-001 | Relleno apisonado H=0,3 | Metros cúbicos | 8 |  | 0
288 | 72131601-004 | Viga PB | Metros cúbicos | 4,95 |  | #VALUE!
289 | 72131601-004 | Losa | Metros cúbicos | 17,5 |  | #VALUE!
290 | 72131601-004 | Pilar P.A | Metros cúbicos | 2,31 |  | #VALUE!
291 | 72131601-004 | Viga PA | Metros cúbicos | 1,8 |  | #VALUE!
292 | 72131601-004 | Escalera 19 escalones de 1,35 mas un descanso | Metros cúbicos | 2,6 |  | #VALUE!
293 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 inf | Metro lineal | 101 |  | 0
294 | 72131601-004 | Encadenado 013x027 sup apoyo losa union | Metro lineal | 20 |  | 0
295 | 72131601-005 | Elevación 015 comun (1-2-10) PA | Metros cuadrados | 147 |  | 0
296 | 72131601-005 | Armada | Metro lineal | 147 |  | 0
297 | 72131601-006 | De losa con membrana asfáltica de 4 mm y piso de tejuelita previa preparación de base | Metros cuadrados | 26 |  | 0
298 | 72131601-007 | Techo de chapa ondulada galvanizada Nº 26 sustentada sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 158 |  | 0
299 | 72131601-007 | Techo de chapa ondulada galvanizada Nº 26 sustentada sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 85 |  | 0
300 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 600 |  | 0
301 | 72131601-008 | Pared exterior | Metro lineal | 322 |  | 0
302 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 18 |  | 0
303 | 72131601-008 | Losa (incluye vigas) | Metros cuadrados | 150 |  | 0
304 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 171 |  | 0
305 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm sobre losa (1-4-16-24). | Metros cuadrados | 117 |  | 0
306 | 72131601-009 | Cascotes ext. 10 cm terr natural (1-4-16-24) guarda obra. | Metros cuadrados | 36,8 |  | #VALUE!
307 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 288 |  | 0
308 | 72131601-009 | Cerámico PI 5 con base | Metros cuadrados | 2,5 |  | #VALUE!
309 | 72131601-009 | Piso escalera de granito antideslizante | Metros cuadrados | 16 |  | 0
310 | 72131601-009 | Alisado cemento guarda | Metros cuadrados | 36,8 |  | #VALUE!
311 | 72131601-009 | Hormigón armado previa preparación de base (vehicular) | Metros cuadrados | 25 |  | 0
312 | 72101607-005 | Granito | Metro lineal | 163 |  | 0
313 | 72101607-005 | Granito para escalera | Metro lineal | 20 |  | 0
314 | 72102508-003 | a1- Azulejos blanco SS HH= 2,10 | Metros cuadrados | 12 |  | 0
315 | 72102508-003 | a2- Azulejos blanco lavatorio parque H=1,5 | Metros cuadrados | 6 |  | 0
316 | 72101601-002 | De fibra mineral, prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio placas junta lisa | Metros cuadrados | 243 |  | 0
317 | 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1 |  | 0
318 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,70 de acuerdo a especificaciones | Unidad | 3 |  | 0
319 | 72131601-010 | P. Placa 1,20x2,70 vaivén de acuerdo a especificaciones | Unidad | 1 |  | 0
320 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,2x1,1 similar al existente | Unidad | 1 |  | 0
321 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,4x1,1 similar al existente | Unidad | 24 |  | 0
322 | 72131601-010 | Puerta metálica a cuadrille 2,0x2,7 con barral antipanico para salida de emergencia con cristal de 4 mm | Unidad | 1 |  | 0
323 | 72131601-010 | Puerta metálica a cuadrille 2,0x2,7 con cristal de 4 mm | Unidad | 1 |  | 0
324 | 72102601-001 | Baranda de escalera con pasamano de madera lustrada | Metro lineal | 12 |  | 0
325 | 72102602-004 | Doble | Metros cuadrados | 38 |  | 0
326 | 72102304-002 | Cañeria PVC 3/4 | Metro lineal | 30 |  | 0
327 | 72102304-002 | Cañeria PVC 1/2 | Metro lineal | 30 |  | 0
328 | 72102304-002 | Llaves de paso 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
329 | 72102304-002 | Llaves de paso 1/2 | Unidad | 6 |  | 0
330 | 72102304-002 | Canillas de patio de 1/2 | Unidad | 1 |  | 0
331 | 72101510-006 | Cañeria PVC 40 | Metro lineal | 5 |  | 0
332 | 72101510-006 | Cañeria PVC 50 | Metro lineal | 10 |  | 0
333 | 72101510-006 | Cañeria PVC 75 | Metro lineal | 10 |  | 0
334 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 interno blanco | Metro lineal | 30 |  | 0
335 | 72101510-006 | Cañeria PVC 100 externo blanco | Metro lineal | 40 |  | 0
336 | 72101510-006 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 2 |  | 0
337 | 72101510-006 | Cámara inspección 40x40 | Unidad | 4 |  | 0
338 | 72101510-006 | Cámara inspección 50x50 | Unidad | 1 |  | 0
339 | 72101510-006 | Cámara inspección 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
340 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja | Unidad | 1 |  | 0
341 | 72131601-011 | Lavatorio mediano con pedestal | Unidad | 1 |  | 0
342 | 72131601-011 | Lavatorio chico | Unidad | 4 |  | 0
343 | 72131601-011 | Accesorios de losa | Unidad | 10 |  | 0
344 | 72102304-005 | Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 48 |  | 0
345 | 72102304-005 | Bajada externa Des 033 chapa No 26 | Metro lineal | 45 |  | 0
346 | 72102304-005 | Cañeria PVC 100 marrón | Unidad | 30 |  | 0
347 | 72102304-005 | Plato terraza con pico | Unidad | 6 |  | 0
348 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 53 |  | 0
349 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 30 |  | 0
350 | 72131601-001 | Bocas de tomas shuco | Unidad | 5 |  | 0
351 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Unidad | 28 |  | 0
352 | 72131601-001 | Linea para aire (2 de 18+4 de 60) | Unidad | 6 |  | 0
353 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 13 |  | 0
354 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 40 |  | 0
355 | 40101604-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 28 |  | 0
356 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 2 |  | 0
357 | 40101701-002 | Aire acondicionado tipo Split de 60,000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos | Unidad | 4 |  | 0
358 | 72131601-001 | Extractores eólicos | Unidad | 3 |  | 0
359 | 72131601-001 | Tablero principal del área trifásico compuesto de: | Unidad | 1 |  | 0
360 | 72131601-001 | Linea trifásica S.T. desde TP cerca del trafo al Tp del área | Metro lineal | 50 |  | 0
361 | 72131601-001 | Registro eléctrico | Unidad | 2 |  | 0
362 | 92121702-002 | Cañeria Galv 3 | Metro lineal | 41 |  | 0
363 | 92121702-002 | Boca incendio equipada con manguera 45 m | Unidad | 1 |  | 0
364 | 92121702-002 | Detector de humo calor con circuito | Unidad | 13 |  | 0
365 | 92121702-002 | Luz de emergencia | Unidad | 5 |  | 0
366 | 92121702-002 | Pulsador manual | Unidad | 2 |  | 0
367 | 92121702-002 | Alarma audiovisual | Unidad | 2 |  | 0
368 | 92121702-002 | Señalización | Unidad | 7 |  | 0
369 | 46191601-001 | Extintor polvo quimico seco de 6 Kg | Unidad | 10 |  | 0
370 | 92121702-002 | Panel central de control | Unidad | 1 |  | 0
371 | 92121702-002 | Disyuntor diferencial | Unidad | 1 |  | 0
372 | 72131601-012 | Pintura de cenefa | Metros cuadrados | 60 |  | 0
373 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduído | Metros cuadrados | 600 |  | 0
374 | 72131601-012 | Pared exterior al agua | Metros cúbicos | 322 |  | 0
375 | 72131601-012 | Losa con vigas al agua | Metros cuadrados | 150 |  | 0
376 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 26 |  | 0
377 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético | Metros cuadrados | 92 |  | 0
378 | 72131601-012 | Baranda metálica | Metro lineal | 24 |  | 0
379 | 72131601-012 | Canaleta y bajada sintético | Metro lineal | 93 |  | 0
380 | 73171602-005 | Cámara frigorífica medidas según plano | Unidad | 1 |  | 0
381 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 387 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]