## items
Ítems del llamado SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS con ID: 283109
LOTE NRO: 1
SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-002 | Traslado de equipos de aire acondicionado | Unidad |  | 2
2 | 72102402-001 | Servicios de pintura de manparas de madera en material acrilico lavable | Metros cuadrados |  | 657
3 | 72102402-001 | Servicios de pintura de puertas de madera en material sintetico opaco en ambos lados | Unidad |  | 14
4 | 72102402-001 | Servicios de pintura de marcos de puerta en material sintetico opaco | Unidad |  | 14
5 | 72102602-001 | Reparación de puertas con cambio de herrajes | Unidad |  | 10
6 | 72102602-001 | Reparación de cerradura con cambio de manijas y cilindro con tres copias de llave cada una | Unidad |  | 10
7 | 72102602-004 | Reposición de laminas de vidrios averiados de 2,00 x 1,40 mts.de 6 mm de espesor, Con colocación de polarizado tipo americano | Unidad |  | 5
8 | 72102602-004 | Reposición de laminas de vidrio averiado de 0.60 x 1,40 mts de 6 mm de espesor, con colocación de polarizado tipo americano. | Unidad |  | 1
9 | 72102602-005 | Provisión y colocación de una puerta tipo eucatex con perfilería de metal de 0,80 x 2,10 mts, con herrajes y cerradura cromada con manija (no pomo) de excelente calidad. | Unidad |  | 1
10 | 72102602-007 | Desmontaje de mamparas tipo eucatex vidriadas existentes 3 x H=2,75 mts. con recuperación | Unidad |  | 1
11 | 72102602-007 | Desmontaje de mamparas tipo eucatex ciegas existentes 9 x H=2,75 mts. Con recuperación | Unidad |  | 1
12 | 72102602-007 | Provisión y montaje de mamparas tipo eucatex ciegas con perfilería de metal 9 x H=2,75 mts. | Metros cuadrados |  | 24,75
13 | 72102602-007 | Provisión y montaje de mamparas tipo eucatex vidriadas con perfilería de metal 4,5 x 3 x H=2,75 mts. | Metros cuadrados |  | 20,63
14 | 73141704-006 | Reparación de Cortinas verticales con láminas de PVC mts2 | Metros cuadrados |  | 120
15 | 82101502-001 | Provisión e Instalación de carteles de señalización | Unidad |  | 5
Precio Total
LOTE NRO: 2
SERVICIOS DE AMPLIACIÓN DE RED INFORMÁTICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81112107-001 | Servicios de ampliación de puntos de red informática | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
SERVICIOS DE READECUACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-001 | Servicios de readecuación del Sistema de de detección de humos | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
SERVICIOS DE READECUACIÓN Y EXTENSIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141806-001 | Servicios de readecuación y extensión de tomas eléctricas | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
SERVICIOS DE READECUACIÓN DE CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 83111802-002 | Adecuación de camaras de circuito cerrado | Unidad |  | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]