## items
Ítems del llamado LPN SBE 79-17TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI con ID: 326916
TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Casilla de obrador, armado y desarmado | Metros cuadrados | 1.200
1.2 |  | Confección y colocación del Cartel de Obra en tela vinilica con bastidor metalico, impresión digital full color | Unidad | 2
1.3 |  | Provision y colocacion de bandejas y mallas de proteccion para caidas de material | Metro lineal | 6.000
1.4 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 54.000
2 | 72131601-002 | TERMINACIONES DE RUBROS DE ALBAÑILERIA AFECTADOS POR INSTALACIONES | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | MAMPOSTERIA DE ELEVACION
2.1.1 |  | De elevación de ladrillo hueco, e= 0,20 m. | Unidad Medida Global | 1
2.1.2 |  | De elevación de ladrillo hueco, e= 0,15 m | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | TABIQUES
2.2.1 |  | De placas de yeso. | Unidad Medida Global | 1
2.3 |  | REVOQUES
2.3.1 |  | A dos capas interior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas y escaleras | Unidad Medida Global | 1
2.3.2 |  | A dos capas exterior c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + HIDROFUGO incluye pilares, escaleras, vigas, parapetos y mochetas. | Unidad Medida Global | 1
2.3.3 |  | A dos capas en cielo raso de losa, vigas, pilares, bordes de losas y pórticos exteriores de hormigón armado | Unidad Medida Global | 1
2.3.4 |  | A una capa en porticos de hormigon armado | Unidad Medida Global | 1
2.3.5 |  | Azotada impermeable con hidrófugo inorgánico, e= 0,5 m en pilares, vigas, losas y pórticos de hormigón armado y zonas con azulejo | Unidad Medida Global | 1
2.3.6 |  | Aristas verticales curvas pared-pared | Unidad Medida Global | 1
2.3.7 |  | Buñas horizontales y verticales | Unidad Medida Global | 1
2.3.8 |  | Compuesto con Barium para protección radiológica | Unidad Medida Global | 1
2.3.9 |  | En edificio existente | Unidad Medida Global | 1
2.4 |  | REVESTIMIENTO
2.4.1 |  | De azulejos blancos hielo - 0,20x 0,20m. | Unidad Medida Global | 1
2.4.2 |  | Guarda de Cerámica Esmaltada de 0,20 X 0,10 m | Unidad Medida Global | 1
2.4.3 |  | Listel de Cerámica Esmaltada de 0,3 X 0,03 m | Unidad Medida Global | 1
2.4.4 |  | Cementicio texturado con hidrófugo, en fachadas | Unidad Medida Global | 1
2.4.5 |  | Cementicio texturado en interiores | Unidad Medida Global | 1
2.4.6 |  | Protecciones de acero inoxidable , en pilares (h= 1,20 y 3mtrs) | Unidad Medida Global | 1
2.4.7 |  | De PVC - Vinilco homogeneo termosoldable, en paredes h= 0,80 mts | Unidad Medida Global | 1
2.4.8 |  | Guardacamilla con pasamanos incorporado de plástico alta resistencia. Incluidas las tapas o punteras, soportes y demas accesorios para terminacion del guardacamillas . Ancho 0.20m h: 0.75m desde el piso. | Unidad Medida Global | 1
2.4.9 |  | Cantonera 50 x50 mm -90º, perfil T de acero inoxidable pulido. | Unidad Medida Global | 1
2.4.10 |  | Cantonera 50 x50 mm -90º, de aluminio revestido con vinilo de alto impacto. | Unidad Medida Global | 1
2.4.11 |  | Revestimiento de madera multilaminada con terminacion de placas de paraiso | Unidad Medida Global | 1
2.4.12 |  | De planchas de granito natural, en mesadas de sanitarios | Unidad Medida Global | 1
2.4.13 |  | De plancha de granito, en boxes de sanitarios | Unidad Medida Global | 1
2.4.14 |  | De plancha de granito, en ascensores | Unidad Medida Global | 1
2.5 |  | PINTURAS
2.5.1 |  | En paredes a dos capas interior | Unidad Medida Global | 1
2.5.2 |  | En paredes a dos capas exterior | Unidad Medida Global | 1
2.5.3 |  | En tabiques de roca yeso a dos capas | Unidad Medida Global | 1
2.5.4 |  | En losas de H° A° | Unidad Medida Global | 1
2.5.5 |  | En paredes y tabiques de rocayeso con base cementicia, | Unidad Medida Global | 1
2.5.6 |  | En cielo rasos, con base acementicia | Unidad Medida Global | 1
2.5.7 |  | Al latex de cielo raso de losa de hormigón y vigas | Unidad Medida Global | 1
2.5.8 |  | Al látex acrílico de paredes interiores | Unidad Medida Global | 1
2.5.9 |  | Al látex acrílico de paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas) | Unidad Medida Global | 1
2.5.10 |  | Al látex acrílico de cielo raso a junta tomada. | Unidad Medida Global | 1
2.5.11 |  | Al látex acrílico d buñas | Unidad Medida Global | 1
2.5.12 |  | Al esmalte sintético de aberturas metalicas, incluye marcos para aberturas de madera y metalicos, contramarcos, techo metálico, techo para ductos, portones y rejas.Previamente se darán dos manos de antióxido. | Unidad Medida Global | 1
2.5.13 |  | Al epoxi de paredes, epoxi atóxico sobre enduido cementicio | Unidad Medida Global | 1
2.5.14 |  | Al epoxi de cielo raso a junta tomada, esmalte epoxico atóxico sobre enduido cementicio. | Unidad Medida Global | 1
2.5.15 |  | Al epoxi de piso de hormigon pulido | Unidad Medida Global | 1
2.6 |  | DESMONTE DE ABERTURAS
2.6.1 |  | De aberturas de madera. | Unidad Medida Global | 1
2.6.2 |  | De aberturas metalicas. | Unidad Medida Global | 1
2.6.3 |  | De aluminio y acero inoxidable. | Unidad Medida Global | 1
2.6.4 |  | De barandas con estructura metálica. | Unidad Medida Global | 1
2.7 |  | MONTAJE Y ADECUACION DE ABERTURAS
2.7.1 |  | De aberturas de madera. | Unidad Medida Global | 1
2.7.2 |  | De aberturas metalicas. | Unidad Medida Global | 1
2.7.3 |  | De aluminio y acero inoxidable. | Unidad Medida Global | 1
2.7.4 |  | De barandas con estructura metálica. | Unidad Medida Global | 1
2.8 |  | DESMONTE DE CIELORRASO.
2.8.1 |  | Cielo raso de placas de yeso desmontables de 0,60 x 0,60 con perfileria de aluminio a la vista | Unidad Medida Global | 1
2.8.2 |  | De cielo raso de juntas tomadas con media caña de yeso perimetral | Unidad Medida Global | 1
2.8.3 |  | De media caña de yeso perimetral para cielorraso de junta tomada | Unidad Medida Global | 1
2.9 |  | MONTAJE Y ADECUACION DE CIELORRASO.
2.9.1 |  | Cielo raso de placas de yeso desmontables de 0,60 x 0,60 con perfileria de aluminio a la vista | Unidad Medida Global | 1
2.9.2 |  | De cielo raso de juntas tomadas con media caña de yeso perimetral | Unidad Medida Global | 1
2.9.3 |  | De media caña de yeso perimetral para cielorraso de junta tomada | Unidad Medida Global | 1
2.10 |  | OFICINA DE INFORMES - SEGÚN PLANO.
2.10.1 |  | Ofcina de informes. según plano de detalle - PB | Unidad Medida Global | 1
2.10.2 |  | Ofcina de informes. según plano de detalle - N1 | Unidad Medida Global | 1
2.10.3 |  | Ofcina de informes. según plano de detalle - N2 | Unidad Medida Global | 1
2.10.4 |  | Ofina de informes. según plano de detalle - N3 | Unidad Medida Global | 1
2.11 |  | AISLACIONES
2.11.1 |  | De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables. | Metros cuadrados | 4.541,1
2.11.2 |  | De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables. | Metros cuadrados | 831
3 | 72131601-007 | TECHO PARA RAMPA CONECTORA | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Techo para rampa conectora de policarbonato con estructura metalica. | Metros cuadrados | 359
4 | 72131601-009 | PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | PISOS
4.1.1 |  | De piso vinílico homogeneo de 2mm con juntas soldadas | Metros cuadrados | 5.277
4.1.2 |  | De piso vinilico homogeneo de 2mm con juntas soldadas, antideslizantes en rampas y escalera | Metros cuadrados | 1.588
4.1.3 |  | Provision y Colocacion de Piedra Triturada h: 0,10 mts. en Estacionamiento.- | Metros cuadrados | 14.679,75
4.2 |  | ZOCALOS
4.2.1 |  | Vinilico homogeneo de 2mm terminacion curva (zocalo sanitario) h=10 cm sobre la linea superior de inicio de curvatura. | Metro lineal | 3.855
4.3 |  | REVESTIMIENTOS
4.3.1 |  | Vinilico homogeneo termosoldable de 1,5 mm, en paredes de laboratorio y quirofanos | Metros cuadrados | 2.097
4.3.2 |  | Protecciones de acero inoxidable , en pilares (h= 1,20 y 3mtrs) | Metros cuadrados | 176
5 | 72102602-004 | VIDRIOS: Provisión y colocación de Espejos | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (0,60 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 164
5.2 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (0,80 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 1
5.3 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,20 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 10
5.4 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,40 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 7
5.5 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,60 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 31
5.6 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,90 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 2
5.7 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (2,00 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 13
5.8 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (2,40 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 4
5.9 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (2,90 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 16
5.10 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (4,00 x 0,80 m) | Metros cuadrados | 76
6 | 72153608-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Cortina vertical antillama, anti moho y antibacteriana, de colgar con estructura adosada al C°R°. c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable. | Metros cuadrados | 8.014
7 | 72102602-011 | PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS Y RODANTES. ALACENAS | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Mesadas de acero inoxidable - ver detalle
7.1.1 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -1, según detalle. | Unidad | 15
7.1.2 |  | Mesadas de acero inox. con fregadero doble -1b, según detalle. | Unidad | 6
7.1.3 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -3, según detalle. | Unidad | 4
7.1.4 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -4, según detalle. | Unidad | 20
7.1.5 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -4b, según detalle. | Unidad | 3
7.1.6 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -5,según detalle. | Unidad | 1
7.1.7 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -6, según detalle. | Unidad | 1
7.1.8 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -7, según detalle. | Unidad | 6
7.1.9 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -8, según detalle. | Unidad | 1
7.1.10 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -9, según detalle. | Unidad | 2
7.1.11 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -10, según detalle. | Unidad | 3
7.1.12 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -11, según detalle. | Unidad | 1
7.1.13 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -12, según detalle. | Unidad | 1
7.1.14 |  | Mesadas de acero inox. con estante inferior -13, según detalle. | Unidad | 1
7.2 |  | CAMPANAS DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA
7.2.1 |  | Campana de acero inoxidable para cocina según detalle | Unidad | 1
7.3 |  | CAMARAS FRIGORIFICAS
7.3.1 |  | Dimensionamiento y provision de camara de congelado de carne | Metros cuadrados | 45,49
7.3.2 |  | Dimensionamiento y provision de camara de lacteos | Metros cuadrados | 34,66
7.3.3 |  | Dimensionamiento y provision de camara de carnes | Metros cuadrados | 40,64
7.3.4 |  | Dimensionamiento y provision de camara de verduras | Metros cuadrados | 34,66
7.3.5 |  | Dimensionamiento pre camara | Metros cuadrados | 56,54
7.3.6 |  | Dimensionamiento y provision de camara de morgue. | Metros cuadrados | 43,26
8 | 82101502-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA INTERIOR | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Cartel adosado a mamposteria tipo 1 en material ACRILICO con impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 472
8.2 |  | Cartel adosado a mamposteria tipo 2 en material ACRILICO con impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 282
8.3 |  | Cartel adosado a mamposteria tipo 3 en material ACRILICO con impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 2
8.4 |  | Cartel adosado a puerta tipo 1 en material ACRILICO con impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 101
8.5 |  | Cartel adosado a puerta tipo 2 en material ACRILICO con impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 91
8.6 |  | Cartel adosado a puerta tipo 3 en material ACRILICO con impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 955
8.7 |  | Cartel adosado a puerta tipo 4 en material ACRILICO con impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 237
8.8 |  | Cartel suspendido tipo 1 en material ACRILICO, impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 3
8.9 |  | Cartel suspendido tipo 2 en material ACRILICO, impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 5
8.10 |  | Cartel suspendido tipo 3 en material ACRILICO, impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 25
8.11 |  | Cartel suspendido tipo 4 en material ACRILICO, impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 5
8.12 |  | Cartel suspendido tipo 5 en material ACRILICO, impresión digital en vinil adhesivo . | Unidad | 30
8.13 |  | Cartel bandera en material ACRILICO con impresion digital en vinilo adhesivo | Unidad | 183
8.14 |  | Cartel TOTEM en chapa galvanizada con impresión digital vinil adhesivo | Unidad | 2
8.15 |  | Cartel adosado al piso. | Unidad | 15
9 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA - SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL
9.1.1 |  | Dimensionamiento de las conexiones entre la red de desagüe y la futura planta de tratamiento. | Unidad Medida Global | 1
9.1.2 |  | Provision de pozo de bombeo tipo 1 y 2, incluye motobombas y accesorios | Unidad Medida Global | 1
9.1.3 |  | Dimensionamiento, diseño de pozo de bombeo tipo 3 y 4, incluye motobombas y accesorios | Unidad Medida Global | 1
9.1.4 |  | Pozos de bombeos de conexión entre la futura planta de tratamiento de efluentes y el colector a la red de ESSAP. | Unidad Medida Global | 1
9.1.5 |  | Construccion del sistema de desagüe cloacal desde la futura planta de tratamiento de efluentes al colector publico de la ESSAP. Incluye la provision y colocacion de todos los equipos e instalaciones necesarias para el correcto funcionmiento de la misma. | Unidad Medida Global | 1
10 | 72102201-003 | INSTALACION ELECTRICA - SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
10.1.1 |  | Luminaria tipo A - Artefacto de embutir con 3 lámparas (3x36W), 606x606 mm. | Unidad | 3.043
10.1.2 |  | Luminaria tipo B - Artefacto de embutir con 3 lamparas (3x26W), phi=314 mm. | Unidad | 2.478
10.1.3 |  | Luminaria tipo C - Artefacto de embutir con 2 lamparas (2x36W), 1350x235 mm. | Unidad | 1.251
10.1.4 |  | Luminaria tipo E - Artefacto de embutir con 1 lampara de (1x26W), phi=147 mm. | Unidad | 399
10.1.5 |  | Soporte para Luz cialítica | Unidad | 22
10.1.6 |  | Luminaria tipo J -2 lámparas fluorescente de 40W (1250 mm) | Unidad | 153
10.1.7 |  | Artefacto de adosar a la pared (tipo tortuga) con 1 lampara de 26W | Unidad | 505
10.1.8 |  | Artefacto tipo triade | Unidad | 230
10.1.9 |  | Artefacto tipo Farol Alto | Unidad | 226
10.1.10 |  | Artefacto tipo Slot | Unidad | 33
10.1.11 |  | Artefacto tipo Argos | Unidad | 7
10.1.12 |  | Artefacto tipo Icon | Unidad | 88
10.1.13 |  | Artefacto tipo Soft | Unidad | 58
10.1.14 |  | Artefacto tipo Wing V. | Unidad | 31
10.1.15 |  | Baterias para artefactos de iluminacion - según planos | Unidad Medida Global | 1.300
10.2 |  | TRANSFORMADORES Y GENERADORES
10.2.1 |  | Provision de transformadores tipo 1 - según planos | Unidad | 1
10.2.2 |  | Provision de transformadores tipo 2 - según planos | Unidad | 2
10.2.3 |  | Provision de transformadores tipo 3 - según planos | Unidad | 4
10.2.4 |  | Provision de transformadores tipo 4 - según planos | Unidad | 2
10.2.5 |  | Montaje de puesto de distribución, tipo 1 - según planos | Unidad | 1
10.2.6 |  | Montaje de puesto de distribución, tipo 2 - según planos | Unidad | 2
10.2.7 |  | Montaje de puesto de distribución, tipo 3 - según planos | Unidad | 4
10.2.8 |  | Montaje de puesto de distribución, tipo 4 - según planos | Unidad | 2
10.2.9 |  | Provision, de un transformador trifásico de aislamiento con pantalla electrostática para la alimentación eléctrica de Quirófano - según planos | Unidad | 22
10.2.10 |  | Instalación de transformador trifásico de aislamiento con pantalla electrostática incluye todos los materiales necesarios para su conexión a la red eléctrica y al equipo (o equipos) | Unidad | 22
10.2.11 |  | Provisión de bancos de capacitores tipo 1 - según planos | Unidad | 1
10.2.12 |  | Provisión de bancos de capacitores tipo 2 - según planos | Unidad | 6
10.2.13 |  | Provisión de bancos de capacitores tipo 3 - según planos | Unidad | 1
10.2.14 |  | Provision de generadores tipo 1 - según planos | Unidad | 1
10.2.15 |  | Provision de Cabina de insonorizacion para generador tipo 1 - según planos | Unidad | 1
10.2.16 |  | Provision de Tablero de transferencia para generador tipo 1 - según planos | Unidad | 1
10.2.17 |  | Provision de generadores tipo 2 - según planos | Unidad | 2
10.2.18 |  | Provision de Cabina de insonorizacion para generador tipo 2 - según planos | Unidad | 2
10.2.19 |  | Provision de Tablero de transferencia para generador tipo 2 - según planos | Unidad | 2
10.2.20 |  | Provision de generadores tipo 3 - según planos | Unidad | 3
10.2.21 |  | Provision de Cabina de insonorizacion para generador tipo 3 - según planos | Unidad | 3
10.2.22 |  | Provision de Tablero de transferencia para generador tipo 3 - según planos | Unidad | 3
10.2.23 |  | Montaje y puesta en servicio de generador tipo 1. Incluye materiales para su instalacion. | Unidad | 1
10.2.24 |  | Montaje y puesta en servicio de generador tipo 2. Incluye materiales para su instalacion. | Unidad | 1
10.2.25 |  | Montaje y puesta en servicio de generador tipo 3. Incluye materiales para su instalacion. | Unidad | 1
10.2.26 |  | Ampliacion de caseta para acceso de generadores. | Unidad | 1
10.2.27 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Bombas sumergibles | Unidad Medida Global | 1
10.3 |  | PUESTA A TIERRA
10.3.1 |  | Puesta a tierra en laboratorios. | Unidad Medida Global | 1
10.3.2 |  | Puesta a tierra en sala de rayos. | Unidad Medida Global | 1
10.3.3 |  | Puesta a tierra en banco de tejidos. | Unidad Medida Global | 1
10.3.4 |  | Puesta a tierra en sala de tomografo | Unidad Medida Global | 1
10.3.5 |  | Puesta a tierra en sala de mamografia | Unidad Medida Global | 1
10.3.6 |  | Puesta a tierra en sala tecnica | Unidad Medida Global | 1
10.4 |  | AMPLIACION DE TOMAS Y READECUACION DE TABLEROS.
10.4.1 |  | Ampliacion de los tomas especiales tipo "schuko" | Unidad | 344
10.4.2 |  | Ampliacion de los tomas comunes | Unidad | 8
10.4.3 |  | Ampliacion de los tomas trifasicos. | Unidad | 2
10.4.4 |  | Ampliacion de los tomas para computadora | Unidad | 67
10.4.5 |  | Readecuacion y redimensionamiento de tableros | Unidad Medida Global | 1
11 | 81112107-001 | SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS
11.1.1 |  | Panel Central de Control, con capacidad para 128 zonas. Incluye gabinete metálico, transformadores de tensión, fuentes de energía adicionales, baterías de respaldo, expansores de zonas y teclado alfanumérico . | Unidad | 1
11.1.2 |  | Expansor para alarma contra intrusos | Unidad | 7
11.1.3 |  | Sensores de doble tecnología ( microondas + infrarroja ). | Unidad | 54
11.1.4 |  | Contactos magnéticos ( adosados ó embutidos ). | Unidad | 58
11.1.5 |  | Sirenas de aviso, de 30 Watts de potencia con gabinete antivandálico. | Unidad | 4
11.1.6 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha y capacitación. | Unidad Medida Global | 1
11.2 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
11.2.1 |  | Módulos de control de acceso, con capacidad para 2 lectoras y baterías de soporte para casos de corte de energía eléctrica. | Unidad | 24
11.2.2 |  | Lectoras biométricas (huella dactilar ) y proximidad | Unidad | 48
11.2.3 |  | Computadora personal de gestión del sistema de control de acceso. | Unidad | 2
11.2.4 |  | UPS | Unidad | 47
11.2.5 |  | Impresora laser | Unidad | 2
11.2.6 |  | Brazos hidráulicos | Unidad | 44
11.2.7 |  | Cerraduras eléctricas | Unidad | 35
11.2.8 |  | Cerraduras electromagneticas | Unidad | 13
11.2.9 |  | Tarjetas de proximidad | Unidad | 480
11.2.10 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha y capacitación. | Unidad Medida Global | 1
12 | 72102305-002 | INSTALACION ACONDICIONADOR DE AIRE - SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | AIRE ACONDICIONADO
12.1.1 |  | Provision de Unidad Enfriadora de Agua, tipo 1 - según planos | Unidad | 1
12.1.2 |  | Provision de Unidad Enfriadora de Agua, tipo 2 - según planos | Unidad | 3
12.1.3 |  | Provision de Torres de Enfriamiento, tipo 1 - según planos | Unidad | 2
12.1.4 |  | Provision de Torres de Enfriamiento, tipo 2 - según planos | Unidad | 6
12.1.5 |  | Fan Coil tipo horizontal para conductos, tipo 1 - según planos | Unidad | 87
12.1.6 |  | Fan Coil tipo horizontal para conductos, tipo 2 - según planos | Unidad | 191
12.1.7 |  | Fan Coil tipo horizontal para conductos, tipo 3 - según planos | Unidad | 104
12.1.8 |  | Fan Coil tipo horizontal para conductos, tipo 4 - según planos | Unidad | 226
12.1.9 |  | Fan Coil tipo horizontal para conductos, tipo 5 - según planos | Unidad | 50
12.1.10 |  | Fan Coil tipo horizontal para conductos, tipo 6 - según planos | Unidad | 19
12.1.11 |  | Fan Coil tipo horizontal para conductos, tipo 7 - según planos | Unidad | 28
12.1.12 |  | Fan Coil tipo horizontal para conductos, tipo 8 - según planos | Unidad | 24
12.1.13 |  | Unidad Manejadora de Aire con gabinete vertical, tipo 1 - según planos | Unidad | 14
12.1.14 |  | Provision Unidad Manejadora de Aire con gabinete vertical, tipo 2 - según planos | Unidad | 34
12.1.15 |  | Provision Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, tipo 1 - según planos | Unidad | 22
12.1.16 |  | Provision Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, tipo 2 - según planos | Unidad | 3
12.1.17 |  | Provision Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, tipo 3 - según planos | Unidad | 2
12.1.18 |  | Modulo de Luces ultravioletas para Manejadoras de Aire | Unidad | 27
12.1.19 |  | Provision de Motobomba de agua para HVAC, vertical en línea tipo Split Inverter Ready, tipo 1 | Unidad | 8
12.1.20 |  | Provision de Motobomba de agua para HVAC, vertical en línea tipo Split Inverter Ready, tipo 2 | Unidad | 2
12.1.21 |  | Provision de Motobomba de agua para HVAC, vertical en línea tipo Split, tipo 3 | Unidad | 6
12.1.22 |  | Provision de Motobomba de agua para HVAC, vertical en línea tipo Split, tipo 4 | Unidad | 2
12.1.23 |  | Provision de Motobomba de agua para HVAC, vertical en línea tipo Split, tipo 5 | Unidad | 5
12.1.24 |  | Provision de Motobomba de agua para HVAC, vertical en línea tipo Split, tipo 6 | Unidad | 2
12.1.25 |  | Variador de velocidad para motobombas | Unidad | 5
12.1.26 |  | Soft starter para motobombas y torres de enfriamiento | Unidad | 28
12.1.27 |  | Termostatos digitales, para retorno, para monitoreo y control de las temperaturas desde PC en Sala de Control, más reserva. Incluye Selector de encendido / apagado y velocidad (0, 1, 2, 3) de ventiladores | Unidad | 749
12.1.28 |  | Termostatos digitales, para retorno, para monitoreo y control de las temperaturas desde PC en Sala de Control para quirofanos y UTI | Unidad | 27
12.1.29 |  | Provision de Unidad condensadora para sistema VRF tipo 1 | Unidad | 1
12.1.30 |  | Provision de Unidad condensadora para sistema VRF tipo 2 | Unidad | 2
12.1.31 |  | Provision de Unidad condensadora para sistema VRF tipo 3 | Unidad | 1
12.1.32 |  | Provision de Unidad evaporadora tipo cassette para sistema VRF tipo 1 | Unidad | 11
12.1.33 |  | Provision de Unidad evaporadora tipo cassette para sistema VRF tipo 2 | Unidad | 11
12.1.34 |  | Provision de Unidad evaporadora tipo baja silueta para sistema VRF tipo 1 | Unidad | 3
12.1.35 |  | Provision de Unidad evaporadora tipo baja silueta para sistema VRF tipo 2 | Unidad | 1
12.1.36 |  | Provision de Unidad evaporadora tipo baja silueta para sistema VRF tipo 3 | Unidad | 3
12.1.37 |  | Provision de Unidad evaporadora tipo baja silueta para sistema VRF tipo 4 | Unidad | 2
12.1.38 |  | Provision de Unidad evaporadora tipo baja silueta para sistema VRF tipo 5 | Unidad | 6
12.1.39 |  | Provision de Unidad AA tipo Split tipo 1 | Unidad | 8
12.1.40 |  | Provision de Unidad AA tipo Split tipo 2 | Unidad | 1
12.1.41 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
12.2 |  | SALA DE MAQUINAS, MONTANTES Y PATIO TECNICO
12.2.1 |  | Provisión y montaje de banco de capacitores en tablero eléctrico para chillers y bombas | Unidad Medida Global | 1
12.2.2 |  | Transporte, alzamiento con grua y montaje de equipos (Chiller, Torres de Enfriamiento, UMAs) | Unidad Medida Global | 1
12.2.3 |  | Conexiones de Chiller | Unidad | 4
12.2.4 |  | Conexiones de Motobombas de agua | Unidad | 25
12.2.5 |  | Conexiones de Torres de Enfriamiento | Unidad | 8
12.2.6 |  | Provision y montaje de cañeria de PVC de 1 1/2" para agua reposición de torre de enfriamiento y chillers | Unidad Medida Global | 1
12.2.7 |  | Provision de rejilla corrida para desagote de agua en sala de maquinas - incluye accesorios y conexión a la red existente - según planos | Unidad Medida Global | 1
12.2.8 |  | Provision de rejilla corrida para desagote de agua área de torres de enfriamiento - incluye accesorios y conexión a la red existente - según planos | Unidad Medida Global | 1
12.2.9 |  | Vallado metalico perimetral "tipo persiana" en sala de maquinas y patio tecnico de torres de enfriamiento. | Metros cuadrados | 210
12.2.10 |  | Base de hormigon armado para patio tecnico de torres de enfriamiento | Metros cuadrados | 200
12.2.11 |  | Base de hormigon para Chillers | Metros cuadrados | 36
12.2.12 |  | Base de estructura metalica para soporte de torre de enfriamiento | Unidad | 8
12.2.13 |  | Provision de Planta de tratamiento de agua para el sistema de agua fria (tanque, motobomba y complementos). | Unidad | 1
12.2.14 |  | Sala de maquinas para equipos UMAS en Azotea | Unidad Medida Global | 4
12.2.15 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
12.3 |  | BLOQUES (25)
12.3.1 |  | Alzamiento de equipos FC | Unidad | 729
12.3.2 |  | Alzamiento de equipos UMAs de gabinete vertical | Unidad | 48
12.3.3 |  | Conexiones de Fan Coils y puesta en marcha | Unidad | 729
12.3.4 |  | Conexiones de UMAS y puesta en marcha | Unidad | 75
12.3.5 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación | Unidad Medida Global | 1
12.4 |  | BLOQUE EXISTENTE
12.4.1 |  | Ductos de chapa galvanizada aislada | Metro lineal | 320
12.4.2 |  | Difusores para insuflamiento de aire, tipo paneles | Unidad | 46
12.4.3 |  | Rejas de retorno tipo AR basculante | Unidad | 15
12.4.4 |  | Conexiones de Evaporadores y puesta en marcha | Unidad Medida Global | 37
12.4.5 |  | Sistema de conduccion de gas refrigerante R410, cañerias de cobre aislados, distribuidores. | Unidad Medida Global | 1
12.4.6 |  | Cañerías de drenaje PVC soldable | Unidad Medida Global | 1
12.4.7 |  | Montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA. Tipo Split | Unidad | 9
12.4.8 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
12.4.9 |  | Ductos de chapa galvanizada (Baños) | Metro lineal | 40
12.4.10 |  | Rejas VAT(baños) | Unidad | 24
12.4.11 |  | Rejas de descarga de aire segun tamano de ductos | Unidad | 8
12.4.12 |  | Conexión y puesta en marcha de extractores | Unidad | 8
12.4.13 |  | Extractor Helicoidal tubular 500 m3/h, 10 mm c.a. | Unidad | 8
12.4.14 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha y capacitación. | Unidad Medida Global | 1
12.5 |  | SALA DE CONTROL Y OTROS
12.5.1 |  | Provisión y montaje del sistema de supervisión electrónica de los equipos de climatización, según especificaciones. Incluye Computadora Procesador Doble Nucleo 2,9Hz, Disco 1.000Gb, Ram 8Gb. | Unidad Medida Global | 1
12.5.2 |  | Provisión e instalación de software original que permite diagnosticar y manejar el conjunto chillers, bombas, manejadoras y fan coils | Unidad Medida Global | 1
12.5.3 |  | Provisión de computadora personal con accesorios según especificaciones. | Unidad | 1
12.5.4 |  | Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 1.000VA para PC | Unidad | 1
12.5.5 |  | Manuales de operación y mantenimiento en idioma español | Unidad Medida Global | 1
12.5.6 |  | Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema | Unidad Medida Global | 1
12.5.7 |  | Tablero electrico para equipo Fan Coil ( contectores, relay y preotecciones) | Unidad | 725
12.5.8 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
12.6 |  | CLIMATIZACION EN ZONA DE ESTERILIZACION Y BANCO DE TEJIDOS
12.6.1 |  | Provisión Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, tipo 4 para climatización de ZONA DE ESTERILIZACION - según planos | Unidad | 1
12.6.2 |  | Provision y Montaje de sistema de distribución de aire, presurización y filtrado de Aire para ZONA DE ESTERILIZACION - según planos | Unidad Medida Global | 1
12.6.3 |  | Provision Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, tipo 5 para climatizacion de BANCO DE TEJIDOS - según planos | Unidad | 1
12.6.4 |  | Provision y montaje de sistema de distibucion de aire, presurizacion y filtrado de Aire para BANCO DE TEJIDOS - según planos | Unidad Medida Global | 1
12.6.5 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
12.7 |  | SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES ANESTESICOS
12.7.1 |  | Sistema de Extraccion de aire para gases anestesicos (extractor de aire, tomas de aire a extraer, ductos, damper para apertura y cierre, sistema de accionamiento local ON/OFF del extractor) | Unidad | 6
12.7.2 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
12.8 |  | REFRIGERACION DE DEPOSITO DE BASURA PATOLOGICA
12.8.1 |  | Sistema de Refrigeracion y Extraccion de aire para deposito de basura patologica (Camara frigorifica para 4ºC y 2 unidades de AA tipo split, un extractor de aire, ductos, filtrado de aire para expulsion de aire al exterior) | Unidad Medida Global | 1
12.8.2 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
13 | 81112107-001 | INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES - INFORMÁTICA | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack
13.1.1 |  | Rack de 42 U | Unidad | 7
13.2 |  | Instalacion de Rack de 45 U
13.2.1 |  | Cable color rojo de 4 mm2 | Metro lineal | 35
13.2.2 |  | Cable color verde de 4 mm2 | Metro lineal | 35
13.2.3 |  | Cable color negro de 4 mm2 | Metro lineal | 35
13.2.4 |  | Cable color azul de 4 mm2 | Metro lineal | 35
13.2.5 |  | Cable color blanco de 4 mm2 | Metro lineal | 35
13.2.6 |  | Barra a tierra Raqueable | Unidad | 7
13.2.7 |  | Canal de Tension, 8 tomas | Unidad | 7
13.2.8 |  | Llave TM 1x16 AMP UPS | Unidad | 7
13.2.9 |  | Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6 | Unidad | 7
13.2.10 |  | Pach Cord Categoria 6 1m | Unidad | 168
13.2.11 |  | Dio 24 Puertos | Unidad | 7
13.2.12 |  | Ventilador interno | Unidad | 5
13.3 |  | Acometida - Fuerza
13.3.1 |  | Tablero Metalico para 36 Llaves TM, con barra, fase, neutro y Tierra, doble puerta, con luz piloto de tension, UPS - GENERADOR- ANDE | Unidad | 7
13.3.2 |  | Terminal para cable de 120mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra | Unidad | 224
13.3.3 |  | Terminal para cable de 16mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra | Unidad | 1.792
13.3.4 |  | Cable NYY de 250mm | Metros | 2.100
13.3.5 |  | Cable NYY de 120 mm | Metros | 210
13.3.6 |  | Cable color verde de 25 mm2 para tierra | Metros | 430
13.3.7 |  | Llave TM 3*250 Amp ANDE | Unidad | 14
13.3.8 |  | Llave TM 3*250 Amp UPS | Unidad | 14
13.3.9 |  | Llave TM 3*63 Amp ANDE | Unidad | 28
13.3.10 |  | Llave TM 3*63 Amp UPS | Unidad | 28
13.4 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Rack - distribucion
13.4.1 |  | Racks 21 U, Tipo II | Unidad | 15
13.5 |  | Instalacion del Racks 21U
13.5.1 |  | Cable color rojo de 4 mm2 | Metros | 75
13.5.2 |  | Cable color negro de 4mm2 | Metros | 75
13.5.3 |  | Cable color verde de 4mm2 | Metros | 75
13.5.4 |  | Cable color blanco de 4mm2 | Metros | 75
13.5.5 |  | Cable color azul de 4mm2 | Metros | 75
13.5.6 |  | Riel a tierra raqueable | Unidad | 15
13.5.7 |  | Canal de tension 5 tomas | Unidad | 15
13.5.8 |  | Llave TM 1X16 Amp UPS | Unidad | 15
13.5.9 |  | Pach Panel 24 cat 6 | Unidad | 15
13.5.10 |  | Pach cord 1 cat 6 | Unidad | 360
13.5.11 |  | Ventilador interno | Unidad | 15
13.5.12 |  | Dio 12 puertos | Unidad | 15
13.6 |  | DISTRIBUCCIÓN -Fuerza
13.6.1 |  | Tablero seccional con indicador de tension en uso (UPS-ANDE-GENERADOR) Tablero metalico para 36 llaves TM, con barra, fase, neutro y tierra. | Unidad | 15
13.6.2 |  | Terminal de 16 mm c/tornillo, arandelas planas y de presion para barra | Unidad | 480
13.6.3 |  | Terminal de 4 mm c/tornillo, arandelas plana y de presion para barra | Unidad | 3.840
13.6.4 |  | Llave TM 3X63 Amp UPS | Unidad | 8
13.6.5 |  | Llave TM 1X16 Amp ANDE | Unidad | 51
13.6.6 |  | Cable color rojo de 4 mm2 Fase | Metros | 24.000
13.6.7 |  | Cable color negro de 4mm2 Neutro | Metros | 24.000
13.6.8 |  | Cable color verde de 4 mm2 Tierra | Metros | 24.000
13.6.9 |  | Llave TM 1X16 Amo UPS | Unidad | 240
13.6.10 |  | Cable color blanco de 4mm2 Fase | Metros | 24.000
13.6.11 |  | Cable color azul de 4 mm2 Neutro | Metros | 24.000
13.7 |  | Detalle de componentes del Cableado estructurado Categ. 6
13.7.1 |  | Patch Cord Categoria 6 de 1,5 mts. | Unidad | 1.678
13.7.2 |  | Patch Cord Categoria 6 de 3 mts. | Unidad | 1.678
13.7.3 |  | Patch Cord de Fibra optica | Unidad | 288
13.7.4 |  | Tomas de Usuario Jack RJ45 Cat. 6 | Unidad | 166
13.7.5 |  | Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6 | Unidad | 70
13.7.6 |  | Placa de dos agujeros para RJ45 | Unidad | 1.678
13.8 |  | SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA
13.8.1 |  | Pulsador remoto inalambrico para llamado de enfermeria | Unidad | 671
13.8.2 |  | Monitor indicador luminico para ubicacion del llamado | Unidad | 167
13.8.3 |  | Consola auxiliar para recepcion de llamada | Unidad | 41
13.8.4 |  | Equipo centralizados de manejo del sistema | Unidad | 24
13.8.5 |  | Software aplicativo | Unidad | 16
13.8.6 |  | Materiales de instalacion | Unidad | 4.483
13.8.7 |  | Mano de obra y programacion del sistema | Unidad | 587
13.9 |  | SISTEMA DE AUDIO
13.9.1 |  | Parlante de techo de 6" con selector de baja/alta impedancia | Unidad | 214
13.9.2 |  | Amplificador - Mezclador de alta/baja impedancia | Unidad | 25
13.9.3 |  | Mezclador Pasivo de zonas | Unidad | 3
13.9.4 |  | Gabinete de montaje tipo Rack de 19" de dos parantes de 36U | Unidad | 25
13.9.5 |  | Microfono de avisos con pedestal de mesa | Unidad | 25
13.9.6 |  | Cable tipo polarizado de 2x2mm | Metros | 29.798
13.9.7 |  | Accesorios de conexion | Unidad | 647
13.9.8 |  | Mano de obra por unidad instalada | Unidad Medida Global | 1
13.10 |  | EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIÓN DE VOZ - DATOS Y MANEJO DE RED
13.10.1 |  | Switch tipo carrier de alta disponibilidad con 24 puertos de Fibra FSR de 10 GB CAPA3 QoS | Unidad | 2
13.10.2 |  | Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000- CAPA2 -QoS -y dos puerto FIBRA FST de 10GB PoE | Unidad | 70
13.10.3 |  | Firewall / Ruteador | Unidad | 1
13.10.4 |  | FST Driver fibra para switches | Unidad | 68
13.10.5 |  | Licencia para servidores de comunicación de voz IP configurable para hasta 3000 usuarios en ambiente SIC | Unidad | 720
13.10.6 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
14 | 72131601-011 | INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA PAR A HEMODIALISIS | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Diseño, dimensionamiento, montaje, instalacion de red de distribucion de agua para hemodialisis, incluye planta de tratamiento compacta, tanque elevado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1
15 | 92121702-002 | INSTALACION DE PCI - SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Tuberia para ROCIADORES H°G° ? 1/2" | Metros | 3.942
15.2 |  | Tuberia para ROCIADORES H°G° ? 1" | Metros | 3.294
15.3 |  | Tuberia para ROCIADORES H°G° ? 1 1/4" | Metros | 467
15.4 |  | Tuberia para ROCIADORES H°G° ? 1 1/2" | Metros | 1.677
15.5 |  | Tuberia para ROCIADORES H°G° ? 2" | Metros | 1.294
15.6 |  | Tuberia para ROCIADORES H°G° ? 2 1/2" | Metros | 940
15.7 |  | Tuberia para ROCIADORES H°G° ? 3" | Metros | 304
15.8 |  | Tuberia para ROCIADORES H°G° ? 4" | Metros | 1.131
15.9 |  | Tuberia para BIEs H°G° ? 4" | Metros | 790
15.10 |  | Tuberia para BIEs H°G° ? 3" | Metros | 74
15.11 |  | Tuberia para BIEs H°G° ? 2 1/2" | Metros | 1.027
15.12 |  | Tuberia para BIEs H°G° ? 1 1/2" | Metros | 1.680
15.13 |  | Indicadores de presencia de BIE | Unidad | 132
15.14 |  | B.I.E Completo | Unidad | 132
15.15 |  | B.I.S. Completo | Unidad | 2
15.16 |  | Motobomba trifásica 380 Vac/50 Hz. A especificar según calculo 50 HP | Unidad | 5
15.17 |  | Motobomba trif. jockey 1.5 HP | Unidad | 5
15.18 |  | Motobomba trifásica 380 Vac/50 Hz. A especificar según calculo 35 HP | Unidad | 5
15.19 |  | Motobomba trif. jockey 1.5 HP | Unidad | 5
15.20 |  | Rociadores automáticos | Unidad | 3.509
15.21 |  | Valvula de corte - según planos | Unidad Medida Global | 1
15.22 |  | Valvula de flujo - según planos | Unidad Medida Global | 1
15.23 |  | Indicadores de evacuacion de camillas con cinta fotoluminiscente | Metro lineal | 3.708
15.24 |  | Materiales de instalación y Mano de Obra: ductos, cables, cajas de conexión, accesorios menores. Incluye instalación, puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1
16 | 72153507-002 | RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]