## items
Ítems del llamado CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA con ID: 337401
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103001-001 | MOVIMIENTO DE SUELO - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 1 | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Desbosque, Desbroce y Limpieza de la zona de implantación | Hectáreas | 49
2 | 30131502-001 | ANCLAJES - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 1 | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Bloques de HºAº fck=210 kg/cm2 en Curvas y Tees incluido armadura. | Metros cúbicos | 450
3 | 72131701-011 | MANTENIMIENTO DE ACCESOS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 1 | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Alteo de Terraplén y Mantenimiento de Caminos de Accesos | Metros cúbicos | 90.000
3.2 |  | Alcantarillado zona de esteros + zona inundables - 1,0 x 1,0 HºAº celular | Metro lineal | 150
4 | 72101510-004 | INTERVENCIÓN SOBRE LA CAÑERÍA EXISTENTE - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 1 | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | REGISTRO de HºAº para valvulas y accesorios para derivacion a Estacion de bombeo Intermedio | Unidad | 6
4.2 |  | Registros de HºAº para las valvulas de bloqueo automatizables, tapas de HºAº y demas accesorios | Unidad | 6
4.3 |  | Valvulas de bloqueo automatizable de HºDº de 500 mm | Unidad | 3
4.4 |  | Valvulas de bloqueo automatizable de HºDº de 600 mm | Unidad | 3
5 | 72103001-001 | MOVILIZACION - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 1 | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Movilización de Obra | Unidad Medida Global | 1
6 | 72103001-001 | INSTALACIONES Y SERVICIOS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 1 | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Instalaciones y Servicios Especializados | Mes | 18
7 | 72131601-002 | SERVICIOS TECNICOS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 2 | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Replanteo de Red de Aductoras | Metro lineal | 712
8 | 72103001-001 | MOVIMIENTO DE SUELO - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 2 | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Desbosque, Desbroce y Limpieza de la zona de implantación de la Red Aductora | Hectáreas | 87,9
8.2 |  | Excavacion, relleno y compactación zona anegada. Incluye retiro de material sobrante, manejo de las aguas superficiales. | Metros cúbicos | 3.418
8.3 |  | Limpieza del terreno y nivelación para tramo pogresiva 101,400 hasta 102,112 | Unidad Medida Global | 1
9 | 72101510-004 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 2 | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Manipuleo, Transporte y Colocación de Tuberias | Metro lineal | 712
10 | 31231313-001 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIALES - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 2 | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Registro de PRFV o PEAD de 1200mm. Incluido Fondo y Tapa de H°A°, para válvulas de limpieza. | Unidad | 3
10.2 |  | Registro de H° A° para Válvula Ventosa. Incluida la Tapa de H°A°. | Unidad | 3
10.3 |  | Válvula Esclusa DN 100 mm, PN 25 y accesorios para válvula de limpieza. | Unidad | 2
10.4 |  | Válvula Mariposa Bridada Cuerpo Largo DN 100 mm, PN 25 y accesorios para válvula ventosa. | Unidad | 1
10.5 |  | Válvula Ventosa DN 100 mm, PN 25 Triple efecto. | Unidad | 1
11 | 30131502-001 | ANCLAJES - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 2 | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Bloques de HºAº fck=210 kg/cm2 en Curvas y Tees incluido armadura. | Metros cúbicos | 550
12 | 72131701-011 | MANTENIMIENTO DE ACCESOS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 2 | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Alteo de Terraplén y Mantenimiento de Caminos de Accesos progresiva 125+500 hasta 136+200 | Metros cúbicos | 130.000
12.2 |  | Alcantarillado zona de esteros + zona inundables - 1,0 x 1,0 HºAº celular | Metro lineal | 235
13 | 72101510-004 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN LA RED - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 2 | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Prueba de Estanquidad Tuberia, a 1,5 veces la presión de trabajo. | Metro lineal | 712
14 | 72101510-004 | INTERVENCIÓN SOBRE LA CAÑERÍA EXISTENTE - OBRAS COMPLEMENTARIAS - TRAMO 2 | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | REGISTRO de HºAº con valvulas y accesorios para derivacion a Estacion de bombeo Intermedio | Unidad | 6
14.2 |  | Registros de HºAº para las valvulas de bloqueo automatizables, tapas de HºAº y demas accesorios | Unidad | 5
14.3 |  | Valvulas de bloqueo automatizable de HºDº de 500 mm | Unidad | 5
16 | 83111602-002 | CONSTRUCCION DE RED DE FIBRA OPTICA - Montaje del Sistema de Comunicación y Monitoreo del Acueducto principal Puerto. | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | Armario para equipos terminales | Unidad | 2
22.2 |  | Dio y accesorios | Unidad | 2
22.3 |  | Repetidor/Amplificador Óptico | Unidad | 3
22.4 |  | Cable de Fibra Óptica Subterráneo | Metro lineal | 205.000
22.5 |  | Lote de Accesorios para tendido de Fibra Óptica (pigtail, Caja de empalme, herrajes, cinta de señalización, etc.) | Unidad Medida Global | 1
17 | 26111501-017 | Equipos Activos de Networking - - Montaje del Sistema de Comunicación y Monitoreo del Acueducto principal Puerto | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Switch Industrial Tipo 1 | Unidad | 2
24 | 72101510-004 | Puestos de detección de Perdida de Agua - - Montaje del Sistema de Comunicación y Monitoreo del Acueducto principal Puerto | Unidad Medida Global | 1
24.1 |  | Columna de Hormigón Armado tipo 12/200 | Unidad | 25
24.2 |  | Gabinete | Unidad | 25
24.3 |  | Sistema de Alimentación | Unidad | 25
24.4 |  | Switch Industrial tipo 2 | Unidad | 25
24.5 |  | Sensor de presión | Unidad | 25
24.6 |  | Unidad Terminal Remota (RTU) | Unidad | 25
24.7 |  | Lote de Accesorios para montaje en cada puesto (cables, pigtail, Caja de empalme, herrajes, borneras, etc.) | Unidad | 25
24.8 |  | Sistema de Monitoreo | Unidad | 1
24.9 |  | Lote de Repuestos para Equipos de Control | Unidad Medida Global | 1
25 | 72151602-001 | Provisión y colocación de Tendido de Fibra Óptica - Montaje del Sistema de Comunicación y Monitoreo del Acueducto principal Puerto | Unidad Medida Global | 1
25.1 |  | Tendido de Cable de Fibra Óptica (excavación, entierro de F.O., Fabricación de Registros, colocación de arenas en diferentes capas y señalización) | Unidad Medida Global | 1
25.2 |  | Fusión, Certificación y Documentación para todos los pelos de Fibra Óptica | Unidad Medida Global | 1
26 | 72151602-001 | Provisión y montaje de los puestos de Detección. - Montaje del Sistema de Comunicación y Monitoreo del Acueducto principal Puerto | Unidad Medida Global | 1
26.1 |  | Ingeniería y Montaje, Instalación, configuración, programación, integración, pruebas y puesta en servicio del puesto incluyendo el adiestramiento operativo al personal/funcionario de la Convocante | Unidad | 1
26.2 |  | capacitacion | Unidad Medida Global | 1
27 | 72151602-001 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO ? LOMA PLATA | Costo por Mil | 1
27.1 |  | Consumo Eléctrico | Mes | 12
27.2 |  | Productos / Consumibles | Mes | 12
27.3 |  | Asistencia Técnica Mecánica | Mes | 12
27.4 |  | Repuestos Menores | Mes | 12
27.5 |  | Asistencia Tecnica Electrica | Unidad | 4
27.6 |  | Asistencia Bombas Principales | Unidad | 1
27.7 |  | Mantenimiento Obra de Toma | Unidad | 2
27.8 |  | Personal Operativo | Mes | 12
27.9 |  | Generador | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]