## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVICION DE REPUESTOS A NECESIDAD DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DEL MSP Y BS con ID: 338908
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mando | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio moto compresor de baja | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio moto compresor de alta | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro, carga de gas y soldadura | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
2 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio moto compresor de baja | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio moto compresor de alta | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro, carga de gas y soldadura | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
3 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio moto compresor de baja | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio moto compresor de alta | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro, carga de gas y soldadura | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
4 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
5 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Reparacion de turbina forzadora de presion positiva | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Cambio de Prefiltro 0.90x0.30x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Cambio de sensor de caudal de aire por hilo caliente | Unidad | EVENTO | No | 1
1.7 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
6 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
7 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
8 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 15 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de turbina forzadora de presion positiva | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
9 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 15 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de placa de mando | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
10 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
11 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
12 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 15 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de turbina forzadora de presion positiva | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
13 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 15 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de turbina forzadora de presion positiva | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
14 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de llave ON/OFF | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
15 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 15 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de placa de mando | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
16 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de turbina de extraccion | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de placa de mando | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
17 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Cambio de llave TM | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
18 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Cambio de llave TM | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
19 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
20 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Cambio de llave TM | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
21 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
22 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
23 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de placa de mado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de Filtro HEPA 1.20x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
24 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 15 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de turbina forzadora de presion positiva | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
25 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 30 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de placa de mando | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
26 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara UV con reactancia electronica de 15 W-220V | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de tubo fluorecente con reactancia electronica | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de Filtro HEPA 0.60x0.60x0.15 mts. | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Reparacion de placa de mando | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
27 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
28 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
29 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
30 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
31 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
32 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
33 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
34 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
35 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
36 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
37 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Retificacion de eje giratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
38 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Retificacion de eje giratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
39 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
40 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
41 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
42 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
43 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
44 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Retificacion de eje giratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
45 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Retificacion de eje giratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
46 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Retificacion de eje giratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
47 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Retificacion de eje giratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
48 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Rectificacion de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.5 |  | Retificacion de eje giratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.6 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
49 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de ruleman | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de temporizador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
50 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | KIT de reparo, mangueritas, tubuladuras | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de peine | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
51 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de engranaje | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Torneado de eje | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Carga de gas , soldadura | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
52 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de filtro 510 nm | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
53 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
54 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
55 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
56 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
57 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
58 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
59 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
60 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
61 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
62 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
63 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
64 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
65 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
66 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
67 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
68 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
69 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Rebobinado de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de colector | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
70 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Rebobinado de inducido | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de colector | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
71 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de filtro 570 nm | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de mangueritas | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de frasco colector | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
72 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cmbio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de terminales | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de llave on-off | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
73 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cmbio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de terminales | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de llave on-off | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
74 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cmbio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de terminales | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de llave on-off | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
75 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | KIT de reparo, mangueritas, tubuladuras | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de peine | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
76 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | KIT de reparo, mangueritas, tubuladuras | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de peine | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de placa de mando | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
77 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cmbio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de terminales | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de llave on-off | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
78 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de electrodo | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de cable | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de llave on-off | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
79 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de transformador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de rotor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de cable | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
80 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Rebobinado de motor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de carbon | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
81 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de placa movil | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
82 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de cable siliconado | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
83 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de bomba de drenaje | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de manguera | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
84 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Rebobinado de motor centrifugo | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Reparacion de placa de mando | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
85 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
86 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
87 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
88 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
89 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
90 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
91 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
92 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
93 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
94 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
95 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
96 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
97 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
98 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de objetivo 100x | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de zocalo para lampara | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
99 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | KIT de reparo, mangueritas, tubuladuras | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de filtros | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, Calibracion de parametros, ajustes puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
100 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de circuito de enfriamiento | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de kit de reparo | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de cable flat y terminales | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, Calibacion y ajuste, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
101 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de electrodos | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de buje | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de cable | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, Calibracion y ajustepuesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
102 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | KIT de reparo | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de sensor de temperatura | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, Calibracion y ajuste puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
103 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de perilla | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
104 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de perilla | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
105 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de perilla | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
106 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de perilla | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
107 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de perilla | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
108 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de perilla | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
109 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
110 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
111 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
112 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
113 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Provicion de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
114 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | KIT de reparo | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de cable | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de soporte | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
115 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
116 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
117 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
118 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
119 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
120 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
121 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
122 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
123 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
124 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
125 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
126 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
127 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
128 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
129 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
130 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
131 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
132 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
133 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de ventilador interno | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
134 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de motorcito | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de placa movil | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de cable | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
135 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de sensor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
136 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
137 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
138 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de termostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro de mercurio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
139 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | cambio de engranaje | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de transformador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de circuito | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
140 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | cambio de engranaje | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de transformador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de circuito | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
141 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de sensor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
142 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de sensor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de termometro | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
143 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
144 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de controlador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
145 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de controlador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
146 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de controlador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
147 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de controlador | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
148 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
149 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
150 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
151 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
152 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
153 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
154 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
155 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
156 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
157 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
158 | 73171605-001 | Servicio de reparación y Mantenimiento de equipos laboratorio | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Cambio de llave selectora | Unidad | EVENTO | No | 1
1.3 |  | Cambio de presostato | Unidad | EVENTO | No | 1
1.4 |  | Limpieza, desinfeccion integral, verificacion, puesta en marcha, Inpeccion trimestral incluye Mano de Obra | Unidad | EVENTO | No | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]