## items
Ítems del llamado LPN SBE 128-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS con ID: 326319
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 668.732.690 Máximo: 1.337.465.379 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para la Torre de Videoendoscopia EPX-2500 de la marca FUJINON instalado en el rango de 0 a 50km | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para la Torre de Videoendoscopia EPX-2500 de la marca FUJINON instalado en el rango de 0 a 50km | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para Videogastroscopio EG-530WR de la marca FUJINON instalado en el rango de 0 a 50km | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para la Torre de Videoendoscopia EPX-4400 de la marca FUJINON instalado en el rango de 0 a 50km | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para la torre Videoendoscopia EPX-4400 de la marca FUJINON instalado en el rango de 0 a 50km | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para la Torre de Videoendoscopia EPX-4400 de la marca FUJINON instalado en el rango de 0 a 50km | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para la Torre de Videoendoscopia EPX-4450 de la marca FUJINON instalado en el rango de 0 a 50km | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Resorte de Canal de Aspiración | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch (2) | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch (2) | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Anillo | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión (2) | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cámara | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Superior | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Inferior | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electrónico | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
41 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
42 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Resorte de Canal de Aspiración | Unidad | EVENTO | 1
43 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
44 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch (2) | Unidad | EVENTO | 1
45 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch (2) | Unidad | EVENTO | 1
46 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch | Unidad | EVENTO | 1
47 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch | Unidad | EVENTO | 1
48 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo | Unidad | EVENTO | 1
49 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión (2) | Unidad | EVENTO | 1
50 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión | Unidad | EVENTO | 1
51 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
52 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal | Unidad | EVENTO | 1
53 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire | Unidad | EVENTO | 1
54 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire/Canal de Agua | Unidad | EVENTO | 1
55 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal Auxiliar | Unidad | EVENTO | 1
56 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Chip o Cámara | Unidad | EVENTO | 1
57 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz | Unidad | EVENTO | 1
58 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
59 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Superior | Unidad | EVENTO | 1
60 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Inferior | Unidad | EVENTO | 1
61 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electrónico | Unidad | EVENTO | 1
62 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
63 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
64 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
65 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
66 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc | Unidad | EVENTO | 1
67 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de punta flexible | Unidad | EVENTO | 1
68 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de inserción | Unidad | EVENTO | 1
69 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta flexible | Unidad | EVENTO | 1
70 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de agua y aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
71 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Resorte de canal de aspiración | Unidad | EVENTO | 1
72 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
73 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR Switch | Unidad | EVENTO | 1
74 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM Switch | Unidad | EVENTO | 1
75 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de trabajo | Unidad | EVENTO | 1
76 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de valvula de succión | Unidad | EVENTO | 1
77 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
78 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de punta distal | Unidad | EVENTO | 1
79 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de agua y aire | Unidad | EVENTO | 1
80 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de aire y agua | Unidad | EVENTO | 1
81 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal del balon | Unidad | EVENTO | 1
82 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
83 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
84 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
85 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
86 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
87 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Chip o camara | Unidad | EVENTO | 1
88 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de luz | Unidad | EVENTO | 1
89 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa superior e inferior | Unidad | EVENTO | 1
90 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electronico | Unidad | EVENTO | 1
91 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o´rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc. | Unidad | EVENTO | 1
92 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
93 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción | Unidad | EVENTO | 1
94 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
95 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
96 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Resorte de Canal de Aspiración | Unidad | EVENTO | 1
97 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
98 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch | Unidad | EVENTO | 1
99 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch | Unidad | EVENTO | 1
100 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo | Unidad | EVENTO | 1
101 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Anillo | Unidad | EVENTO | 1
102 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión | Unidad | EVENTO | 1
103 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
104 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal | Unidad | EVENTO | 1
105 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire | Unidad | EVENTO | 1
106 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire | Unidad | EVENTO | 1
107 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua | Unidad | EVENTO | 1
108 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Chip o Cámara | Unidad | EVENTO | 1
109 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz | Unidad | EVENTO | 1
110 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
111 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Superior | Unidad | EVENTO | 1
112 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Inferior | Unidad | EVENTO | 1
113 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electrónico | Unidad | EVENTO | 1
114 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
115 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
116 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
117 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
118 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc | Unidad | EVENTO | 1
119 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
120 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción | Unidad | EVENTO | 1
121 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
122 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
123 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Resorte de Canal de Aspiración | Unidad | EVENTO | 1
124 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
125 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch | Unidad | EVENTO | 1
126 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch | Unidad | EVENTO | 1
127 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Botón del ZOOM | Unidad | EVENTO | 1
128 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo | Unidad | EVENTO | 1
129 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Anillo | Unidad | EVENTO | 1
130 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión | Unidad | EVENTO | 1
131 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
132 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal | Unidad | EVENTO | 1
133 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire | Unidad | EVENTO | 1
134 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire | Unidad | EVENTO | 1
135 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua | Unidad | EVENTO | 1
136 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Chip o Cámara | Unidad | EVENTO | 1
137 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz | Unidad | EVENTO | 1
138 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
139 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Superior | Unidad | EVENTO | 1
140 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Inferior | Unidad | EVENTO | 1
141 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electrónico | Unidad | EVENTO | 1
142 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
143 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
144 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
145 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
146 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc | Unidad | EVENTO | 1
147 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
148 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción | Unidad | EVENTO | 1
149 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
150 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
151 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Resorte de Canal de Aspiración | Unidad | EVENTO | 1
152 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
153 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch | Unidad | EVENTO | 1
154 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch | Unidad | EVENTO | 1
155 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo del elevador | Unidad | EVENTO | 1
156 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guia del Elevador | Unidad | EVENTO | 1
157 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo | Unidad | EVENTO | 1
158 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Anillo | Unidad | EVENTO | 1
159 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión | Unidad | EVENTO | 1
160 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
161 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal | Unidad | EVENTO | 1
162 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire | Unidad | EVENTO | 1
163 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Chip o Cámara | Unidad | EVENTO | 1
164 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz | Unidad | EVENTO | 1
165 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
166 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Doble | Unidad | EVENTO | 1
167 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electrónico | Unidad | EVENTO | 1
168 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
169 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
170 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
171 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
172 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc | Unidad | EVENTO | 1
173 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
174 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción | Unidad | EVENTO | 1
175 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
176 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
177 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
178 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch | Unidad | EVENTO | 1
179 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch | Unidad | EVENTO | 1
180 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo | Unidad | EVENTO | 1
181 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Anillo | Unidad | EVENTO | 1
182 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión | Unidad | EVENTO | 1
183 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
184 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de punta Distal | Unidad | EVENTO | 1
185 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire | Unidad | EVENTO | 1
186 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire y Agua | Unidad | EVENTO | 1
187 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cámara | Unidad | EVENTO | 1
188 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz | Unidad | EVENTO | 1
189 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Doble | Unidad | EVENTO | 1
190 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector Electrónico | Unidad | EVENTO | 1
191 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
192 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
193 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
194 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
195 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
196 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc | Unidad | EVENTO | 1
197 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
198 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción | Unidad | EVENTO | 1
199 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
200 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua (conector) | Unidad | EVENTO | 1
201 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
202 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
203 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo | Unidad | EVENTO | 1
204 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión | Unidad | EVENTO | 1
205 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
206 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Imagen | Unidad | EVENTO | 1
207 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz | Unidad | EVENTO | 1
208 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de punta Distal | Unidad | EVENTO | 1
209 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire | Unidad | EVENTO | 1
210 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire y Agua | Unidad | EVENTO | 1
211 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
212 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
213 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
214 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
215 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
216 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc | Unidad | EVENTO | 1
217 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
218 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción | Unidad | EVENTO | 1
219 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible | Unidad | EVENTO | 1
220 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua (conector) | Unidad | EVENTO | 1
221 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire (conector) | Unidad | EVENTO | 1
222 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector) | Unidad | EVENTO | 1
223 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo | Unidad | EVENTO | 1
224 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión | Unidad | EVENTO | 1
225 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo | Unidad | EVENTO | 1
226 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Imagen | Unidad | EVENTO | 1
227 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz | Unidad | EVENTO | 1
228 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire | Unidad | EVENTO | 1
229 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guia del Elevador | Unidad | EVENTO | 1
230 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de punta Distal | Unidad | EVENTO | 1
231 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire y Agua | Unidad | EVENTO | 1
232 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral | Unidad | EVENTO | 1
233 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L) | Unidad | EVENTO | 1
234 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right) | Unidad | EVENTO | 1
235 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D) | Unidad | EVENTO | 1
236 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U) | Unidad | EVENTO | 1
237 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Kit de tornillos, o rings, valvulas, pegamento, lubricante, etc | Unidad | EVENTO | 1
238 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Boton de encendido/apagado | Unidad | EVENTO | 1
239 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa de control de luz | Unidad | EVENTO | 1
240 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de Bomba de irrigacion | Unidad | EVENTO | 1
241 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR | Unidad | EVENTO | 1
242 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR DE IRIS | Unidad | EVENTO | 1
243 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TORRETA DE IRIS | Unidad | EVENTO | 1
244 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE PODER | Unidad | EVENTO | 1
245 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA DE PACIENTE | Unidad | EVENTO | 1
246 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOTON ENCENDIDO APAGADO | Unidad | EVENTO | 1
247 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE PODER | Unidad | EVENTO | 1
248 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOMBA DE IRRIGACION | Unidad | EVENTO | 1
249 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PACIENTE | Unidad | EVENTO | 1
250 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR | Unidad | EVENTO | 1
251 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERFACE | Unidad | EVENTO | 1
252 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TORRETA DE IRIS | Unidad | EVENTO | 1
253 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR DEL IRIS | Unidad | EVENTO | 1
254 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA DE CONTROL DE LUZ | Unidad | EVENTO | 1
255 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOTON ENCENDIDO APAGADO | Unidad | EVENTO | 1
256 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE PODER | Unidad | EVENTO | 1
257 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PACIENTE | Unidad | EVENTO | 1
258 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de IRIS COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1
259 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOMBA DE IRRIGACION | Unidad | EVENTO | 1
260 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR | Unidad | EVENTO | 1
261 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA DE CONTROL DE LUZ | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]