## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C-3 con ID: 156814
LOTE NRO: 1
Trabajos de obras civiles, instalacion de agua corriente, sistemas de bombeo y desague e instalacion electrica para el Edificio C-3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103003-001 | Demolición de Revoque | Metros cuadrados | 296,23 |  | #VALUE!
2 | 72131601-008 | Reposición de Revoque | Metros cuadrados | 296,23 |  | #VALUE!
3 | 72102401-002 | Pintura al latex de paredes | Metros cuadrados | 1.549,08 |  | #VALUE!
4 | 72102602-001 | Reparacion de puerta metalica de sala AA | Unidad | 4 |  | 0
5 | 72102401-003 | Pintura sintetica de puerta metalica Sala AA | Metros cuadrados | 9,45 |  | #VALUE!
6 | 72102304-006 | Caseta Ubicacion de Bomba Hidráulica para desague | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72102304-002 | Provision y colocacion de cañeria de desague de lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72102304-002 | Provision y colocacion de cañeria de desague de mingitorio | Unidad | 2 |  | 0
10 | 72102304-002 | Provision y colocacion de cañeria de alimentacion de mingitorio | Unidad | 2 |  | 0
11 | 72102304-001 | Provision y colocacion de mecanismo de cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
12 | 72102304-001 | Provision y colocacion de caja rejilla sifonada 15x15 | Unidad | 1 |  | 0
13 | 72102304-001 | Provision y colocacion de mesada de marmol | Unidad | 1 |  | 0
14 | 72102508-003 | Provision y Colocacion de azulejos blancos 15x15 | Metros cuadrados | 5 |  | 0
15 | 72102602-001 | Provision y colocacion de puertas de muebles de madera | Unidad | 1 |  | 0
16 | 72102602-001 | Reparacion y ajustes de puertas de muebles de madera | Unidad | 3 |  | 0
17 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas tipo Vaivén | Unidad | 2 |  | 0
18 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 10,08 |  | #VALUE!
20 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 28,4 |  | #VALUE!
21 | 72102304-001 | Provisión y Colocac. de Mariposa de llave de paso en baños | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72102304-001 | Provision y colocacion de mecanismo de cisterna baja | Unidad | 2 |  | 0
23 | 72102304-001 | Provision y colocacion de rejilla plastica | Unidad | 1 |  | 0
24 | 72102602-001 | Provision y colocacion de puertas de muebles de madera | Unidad | 2 |  | 0
25 | 72102602-001 | Reparacion y ajustes de puertas de muebles de madera | Unidad | 4 |  | 0
26 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas tipo Vaivén | Unidad | 2 |  | 0
27 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 10,08 |  | #VALUE!
29 | 72102402-001 | Pintura de paredes y cielorraso al latex | Metros cuadrados | 26,2 |  | #VALUE!
30 | 72103003-001 | Retiro de piso vinilico | Metros cuadrados | 45,98 |  | #VALUE!
31 | 72131601-009 | Provision y colocacion de piso vinilico | Metros cuadrados | 45,98 |  | #VALUE!
32 | 72102401-002 | Pintura al latex de paredes | Metros cuadrados | 151 |  | 0
33 | 72102402-001 | Pintura sintetica de pasamanos de escalera interna | Metro lineal | 8,5 |  | #VALUE!
34 | 72102402-001 | Pintura sintetica de rejas | Metros cuadrados | 14,4 |  | #VALUE!
35 | 72102402-003 | Pintura sintetica puerta metalica sala AA | Metros cuadrados | 3,78 |  | #VALUE!
36 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de madera | Unidad | 2 |  | 0
37 | 72102401-003 | Pintura al barniz de puertas | Metros cuadrados | 8,82 |  | #VALUE!
38 | 72103003-001 | Demolicion de revoque | Metros cuadrados | 39,5 |  | #VALUE!
39 | 72131601-008 | Reposicion de revoque | Metros cuadrados | 39,5 |  | #VALUE!
40 | 72101601-002 | Provision y colocacion de cielorraso metalico | Metros cuadrados | 33 |  | 0
41 | 73141704-005 | Retiro de alfombras | Metros cuadrados | 202,92 |  | #VALUE!
42 | 73141704-002 | Provision y colocacion de alfombras | Metros cuadrados | 202,92 |  | #VALUE!
43 | 72102401-002 | Pintura al latex de paredes | Metros cuadrados | 115,01 |  | #VALUE!
44 | 72102402-002 | Pintura de estructura de Hº Aº al latex (cielorraso, pilares y parapeto) | Metros cuadrados | 116,22 |  | #VALUE!
45 | 72102602-001 | Reparacion puerta metalica corrediza de sala AA | Unidad | 3 |  | 0
46 | 72102401-003 | Pintura sintetica de puerta metalica corrediza de sala AA | Metros cuadrados | 8,82 |  | #VALUE!
47 | 72102304-001 | Provision y colocacion de inodoro | Unidad | 1 |  | 0
48 | 72102304-001 | Provision y colocacion de jabonera chica | Unidad | 1 |  | 0
49 | 72102304-001 | Provision y colocacion de lavatorio en baños | Unidad | 1 |  | 0
50 | 72102304-001 | Provision y colocacion de mesada de marmol | Unidad | 1 |  | 0
51 | 72101903-001 | Mantenimiento de abertura de aluminio | Unidad | 1 |  | 0
52 | 72102401-003 | Pintura el barniz de puertas | Metros cuadrados | 3,36 |  | #VALUE!
53 | 72131601-008 | Revoque de paredes y cielorraso | Metros cuadrados | 2,43 |  | #VALUE!
54 | 72102402-001 | Pintura de paredes y cielorraso al latex | Metros cuadrados | 2,43 |  | #VALUE!
55 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Inodoro | Unidad | 1 |  | 0
56 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Lavatorio en Baños (bacha) | Unidad | 1 |  | 0
57 | 72102304-001 | Provision y colocacion de mesada de marmol | Unidad | 1 |  | 0
58 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 1 |  | 0
59 | 72102401-003 | Pintura el barniz de puertas | Metros cuadrados | 3,36 |  | #VALUE!
60 | 72131601-008 | Revoque de paredes y cielorraso | Metros cuadrados | 2,43 |  | #VALUE!
61 | 72102402-001 | Pintura de paredes y cielorraso al latex | Metros cuadrados | 2,43 |  | #VALUE!
62 | 72103003-001 | Demolicion de revoque | Metros cuadrados | 15 |  | 0
63 | 72131601-008 | Reposocion de revoque | Metros cuadrados | 15 |  | 0
64 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio | Metros cuadrados | 3 |  | 0
65 | 73141704-005 | Retiro de alfombras | Metros cuadrados | 222,04 |  | #VALUE!
66 | 73141704-002 | Provision y colocacion de alfombra | Metros cuadrados | 222,04 |  | #VALUE!
67 | 72102401-002 | Pintura al latex de paredes | Metros cuadrados | 176,61 |  | #VALUE!
68 | 72102402-002 | Pintura de estructura de Hº Aº al latex (cielorraso, pilares y parapeto) | Metros cuadrados | 155,02 |  | #VALUE!
69 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna | Metro lineal | 6,7 |  | #VALUE!
70 | 72102602-001 | Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Unidad | 2 |  | 0
71 | 72102401-003 | Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Metros cuadrados | 9,68 |  | #VALUE!
72 | 72103003-001 | Demolición de Revoque | Metros cuadrados | 36,92 |  | #VALUE!
73 | 72131601-008 | Reposición de Revoque | Metros cuadrados | 36,92 |  | #VALUE!
74 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio | Metros cuadrados | 7 |  | 0
75 | 73141704-005 | Retiro de alfombras | Metros cuadrados | 190,91 |  | #VALUE!
76 | 73141704-002 | Provisión y Colocación de Alfombras | Metros cuadrados | 190,91 |  | #VALUE!
77 | 72102401-002 | Pintura al Látex de Paredes | Metros cuadrados | 114,97 |  | #VALUE!
78 | 72102401-002 | Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto) | Metros cuadrados | 166,39 |  | #VALUE!
79 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna | Metro lineal | 28,95 |  | #VALUE!
80 | 72102602-001 | Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Unidad | 1 |  | 0
81 | 72102401-003 | Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Metros cuadrados | 8,6 |  | #VALUE!
82 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Acrílico | Metros cuadrados | 6,36 |  | #VALUE!
83 | 72101903-001 | Mantenimiento de Paños Móvil de Aluminio | Unidad | 7 |  | 0
84 | 72101903-001 | Provisión y Colocación de Paños Móvil de Aluminio | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72102602-004 | Provisión y Colocación de Vidrios Incoloro 4 mm | Metros cuadrados | 8,65 |  | #VALUE!
86 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja | Unidad | 1 |  | 0
87 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Mesada de Mármol | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera | Unidad | 3 |  | 0
89 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
90 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para Caja Sifonada | Unidad | 1 |  | 0
91 | 72101903-001 | Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma) | Unidad | 1 |  | 0
92 | 72101505-001 | Provisión y Colocación de Cerradura para Baño | Unidad | 1 |  | 0
93 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,36 |  | #VALUE!
94 | 72102402-001 | 72102402-001 Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 2,4 |  | #VALUE!
95 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Mesada de Mármol | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para Caja Sifonada | Unidad | 1 |  | 0
98 | 72101903-001 | Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma) | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,36 |  | #VALUE!
101 | 72131601-008 | Revoque de Paredes y Cielorraso | Metros cuadrados | 2,4 |  | #VALUE!
102 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 2,4 |  | #VALUE!
103 | 72103003-001 | Demolición de Revoque | Metros cuadrados | 15,68 |  | #VALUE!
104 | 72131601-008 | Reposición de Revoque | Metros cuadrados | 15,68 |  | #VALUE!
105 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio | Metros cuadrados | 34 |  | 0
106 | 73141704-005 | Retiro de Alfombras | Metros cuadrados | 158,28 |  | #VALUE!
107 | 73141704-002 | Provisión y Colocación de Alfombras | Metros cuadrados | 158,28 |  | #VALUE!
108 | 73141704-005 | Retiro Piso de Goma | Metros cuadrados | 13,13 |  | #VALUE!
109 | 73141704-002 | Provisión y Colocación Piso Goma | Metros cuadrados | 13,13 |  | #VALUE!
110 | 72102401-002 | Pintura al Látex de Paredes | Metros cuadrados | 153,51 |  | #VALUE!
111 | 72102401-002 | Pintura Sintética de Paredes | Metros cuadrados | 16,24 |  | #VALUE!
112 | 72102402-001 | Pintura Sintética Descanso Metálico | Metros cuadrados | 13,13 |  | #VALUE!
113 | 72102402-002 | Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Cielo, Pilares, Parapeto y Pared) | Metros cuadrados | 198,19 |  | #VALUE!
114 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna | Metro lineal | 30,8 |  | #VALUE!
115 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Pilares | Metros cuadrados | 9 |  | 0
116 | 72102602-001 | Mantenim. Puerta Aluminio Sector Fachada (burletes de goma) | Unidad | 2 |  | 0
117 | 72102602-001 | Mantenim. de Vent. Aluminio Sector Fachada (burletes de goma) | Unidad | 12 |  | 0
118 | 72102401-003 | Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Metros cuadrados | 13,44 |  | #VALUE!
119 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja | Unidad | 1 |  | 0
120 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro | Unidad | 1 |  | 0
121 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera | Unidad | 2 |  | 0
122 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Grifería Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
123 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Conexión Cromada Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
124 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Caja Rejilla Sifonada 15 x 15 | Unidad | 1 |  | 0
125 | 72101505-001 | Provisión y Colocación de Cerradura para Baño | Unidad | 1 |  | 0
126 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,23 |  | #VALUE!
127 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 5,37 |  | #VALUE!
128 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja | Unidad | 1 |  | 0
129 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro | Unidad | 1 |  | 0
130 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera | Unidad | 2 |  | 0
131 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Grifería Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
132 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Conexión Cromada Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
133 | 72102304-002 | Provisión y Colocación Cañería Desagüe Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
134 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,23 |  | #VALUE!
135 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 5,37 |  | #VALUE!
136 | 72102304-001 | Provisión y Coloc. de Mesada de Mármol c / Bacha Doble Aº Inox. | Unidad | 1 |  | 0
137 | 72102304-001 | Provis. y Coloc. Griferias, Conexión Crom. y Desagüe de Bachas | Unidad | 2 |  | 0
138 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera | Unidad | 4 |  | 0
139 | 72102602-001 | Reparación Puertas de Mueble de Madera | Unidad | 2 |  | 0
140 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para Caja Sifonada | Unidad | 1 |  | 0
141 | 72102602-005 | Provisión y Colocación de Puerta de Madera | Unidad | 1 |  | 0
142 | 72101505-001 | Provisión y Colocación de Cerradura para Puerta | Unidad | 2 |  | 0
143 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 6,45 |  | #VALUE!
144 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 7,35 |  | #VALUE!
145 | 72102402-002 | Servicios de pintura de Hº Aº (parapeto) | Metros cuadrados | 91,84 |  | #VALUE!
146 | 72102402-002 | Servicios de pintura de Hº Aº (cielorraso) | Metros cuadrados | 60,63 |  | #VALUE!
147 | 72102402-001 | Pintura de pasamanos | Metro lineal | 48,8 |  | #VALUE!
148 | 72102402-001 | Pintura de interiores - pilares | Metros cuadrados | 6,04 |  | #VALUE!
149 | 72103003-001 | Demolición de Revoque | Metros cuadrados | 44,64 |  | #VALUE!
150 | 72131601-008 | Reposición de Revoque | Metros cuadrados | 44,64 |  | #VALUE!
151 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio | Metros cuadrados | 50 |  | 0
152 | 73141704-005 | Retiro de Alfombras | Metros cuadrados | 178,66 |  | #VALUE!
153 | 73141704-002 | Provisión y Colocación de Alfombras | Metros cuadrados | 178,66 |  | #VALUE!
154 | 72102401-002 | Pintura al Látex de Paredes | Metros cuadrados | 121,73 |  | #VALUE!
155 | 72102402-002 | Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto) | Metros cuadrados | 185,07 |  | #VALUE!
156 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna | Metro lineal | 26,5 |  | #VALUE!
157 | 72102602-001 | Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Unidad | 3 |  | 0
158 | 72102401-003 | Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Metros cuadrados | 9,24 |  | #VALUE!
159 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja | Unidad | 1 |  | 0
160 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Mesada de Mármol | Unidad | 1 |  | 0
161 | 72102602-001 | Reparación de Puertas de Muebles de Madera | Unidad | 3 |  | 0
162 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72101903-001 | Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma) | Unidad | 1 |  | 0
164 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,23 |  | #VALUE!
165 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 2,5 |  | #VALUE!
166 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja | Unidad | 1 |  | 0
167 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro | Unidad | 1 |  | 0
168 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
169 | 72102602-001 | Reparación de Puertas de Muebles de Madera | Unidad | 3 |  | 0
170 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Grifería Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
171 | 72102304-002 | Cambio, Provisión y Colocación Cañería Desagüe Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
172 | 72102304-001 | Fijar Lavatorio sobre Mesada de Mármol | Unidad | 1 |  | 0
173 | 72101903-001 | Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma) | Unidad | 1 |  | 0
174 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,23 |  | #VALUE!
175 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 2,5 |  | #VALUE!
176 | 72103003-001 | Demolición de Revoque | Metros cuadrados | 2 |  | 0
177 | 72131601-008 | Reposición de Revoque | Metros cuadrados | 2 |  | 0
178 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio | Metros cuadrados | 79 |  | 0
179 | 73141704-005 | Retiro de Alfombras | Metros cuadrados | 201,93 |  | #VALUE!
180 | 73141704-002 | Provisión y Colocación de Alfombras | Metros cuadrados | 201,93 |  | #VALUE!
181 | 73141704-005 | Retiro Piso de Goma Plataforma | Metros cuadrados | 7,28 |  | #VALUE!
182 | 73141704-002 | Provisión y Colocación Piso de Goma Plataforma | Metros cuadrados | 7,28 |  | #VALUE!
183 | 72102401-002 | Pintura al Látex de Paredes | Metros cuadrados | 78,29 |  | #VALUE!
184 | 72102402-002 | Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Cielo, Pilares, Parapeto y Pared) | Metros cuadrados | 271,05 |  | #VALUE!
185 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna | Metro lineal | 23,35 |  | #VALUE!
186 | 72102401-003 | Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Metros cuadrados | 9,24 |  | #VALUE!
187 | 72102402-001 | Pintura Sintética Pilares | Metros cuadrados | 9 |  | 0
188 | 72102402-001 | Pintura Sintética Piso Plataforma | Metros cuadrados | 7,28 |  | #VALUE!
189 | 72101903-001 | Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma) | Unidad | 1 |  | 0
190 | 72102602-004 | Provisión y Colocación de Vidrios 4 mm. | Metros cuadrados | 0,7 |  | #VALUE!
191 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro | Unidad | 1 |  | 0
192 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja | Unidad | 1 |  | 0
193 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
194 | 72102508-003 | Provisión y Colocación de Azulejos Blancos 15 x 15 | Metros cuadrados | 1 |  | 0
195 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Mesada de Mármol | Unidad | 1 |  | 0
196 | 72102602-001 | Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes) | Unidad | 3 |  | 0
197 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,23 |  | #VALUE!
198 | 72102401-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 4,62 |  | #VALUE!
199 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro | Unidad | 1 |  | 0
200 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Grifería Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
201 | 72102304-001 | Prov. y Coloc. Llave de Paso 1/2" c/ Conex. Cromad. p/ Inodoro | Unidad | 1 |  | 0
202 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
203 | 72102508-003 | Provisión y Colocación de Azulejos Blancos 15 x 15 | Metros cuadrados | 2 |  | 0
204 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Mesada de Mármol | Unidad | 1 |  | 0
205 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera | Unidad | 1 |  | 0
206 | 72102602-001 | Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes) | Unidad | 1 |  | 0
207 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso | Unidad | 1 |  | 0
208 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,23 |  | #VALUE!
209 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 4,62 |  | #VALUE!
210 | 72102402-002 | Pintura de Estructura de HºAº al Látex (pilares) | Metros cuadrados | 28 |  | 0
211 | 72102402-002 | Pintura de Estructura de HºAº al Látex (parapeto) | Metros cuadrados | 114,39 |  | #VALUE!
212 | 72102402-002 | Pintura de Estructura de HºAº al Látex (cielorraso) | Metros cuadrados | 226,17 |  | #VALUE!
213 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Rubros Metálicos (pasamano de escalera) | Metro lineal | 102,1 |  | #VALUE!
214 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Rubros Metálicos (pilares) | Metros cuadrados | 2,47 |  | #VALUE!
215 | 72131601-013 | Limpieza de Piso | Metros cuadrados | 114 |  | 0
216 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio | Metros cuadrados | 72 |  | 0
217 | 72102401-002 | Pintura al Látex de Paredes | Metros cuadrados | 118,27 |  | #VALUE!
218 | 72101903-001 | Mantenim. Vent. Proyec. de Aluminio (fijación y burletes de goma) | Unidad | 2 |  | 0
219 | 72101903-001 | Mantenim. Puertas de Aluminio ( fijación y burletes de goma) | Unidad | 2 |  | 0
220 | 72101505-001 | Provisión y Colocación de Cerradura Puerta de Aluminio | Unidad | 1 |  | 0
221 | 72102602-004 | Provisión y Colocación de Vidrios 6 mm. | Metros cuadrados | 1 |  | 0
222 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja | Unidad | 1 |  | 0
223 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
224 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Conexión Cromada p/ Lavatorio | Unidad | 2 |  | 0
225 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Mesada de Mármol | Unidad | 1 |  | 0
226 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Bachas p/ Mesada de Mármol | Unidad | 2 |  | 0
227 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Grifería Lavatorio | Unidad | 2 |  | 0
228 | 72102304-002 | Provisión y Colocación de Desagüe Cloacal de Bachas | Unidad | 1 |  | 0
229 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera | Unidad | 4 |  | 0
230 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso | Unidad | 1 |  | 0
231 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 7,31 |  | #VALUE!
232 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 11,49 |  | #VALUE!
233 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Grifería Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
234 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Conexión Cromada p/ Lavatorio | Unidad | 2 |  | 0
235 | 72102304-001 | Provisión y Colocación Llave de Paso 1/2 " p/ Lavatorio | Unidad | 1 |  | 0
236 | 72102304-001 | Fijación de Lavatorio sobre Mesada de Mármol | Unidad | 2 |  | 0
237 | 72102602-001 | Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes) | Unidad | 4 |  | 0
238 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso | Unidad | 1 |  | 0
239 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 7,31 |  | #VALUE!
240 | 72102402-001 | Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 11,49 |  | #VALUE!
241 | 72102602-001 | Reparación de Puerta de Acceso (cambio de fichas) | Unidad | 1 |  | 0
242 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Acceso | Unidad | 1 |  | 0
243 | 72102401-003 | Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A. | Metros cuadrados | 11,34 |  | #VALUE!
244 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 4,73 |  | #VALUE!
245 | 72102401-002 | Pintura de Paredes al Látex | Metros cuadrados | 40,32 |  | #VALUE!
246 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Acceso | Unidad | 2 |  | 0
247 | 72102402-002 | Pintura de Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 9 |  | 0
248 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 7,31 |  | #VALUE!
249 | 72102401-002 | Pintura de Paredes al Látex | Metros cuadrados | 38,5 |  | #VALUE!
250 | 72102401-002 | Pintura al Látex de Paredes | Metros cuadrados | 136,3 |  | #VALUE!
251 | 72102402-002 | Pintura al Látex de Cielorraso | Metros cuadrados | 25,41 |  | #VALUE!
252 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio | Metros cuadrados | 27 |  | 0
253 | 72101903-001 | Mantenim. Vent. Proyect. de Aluminio (fijación y burletes goma) | Unidad | 8 |  | 0
254 | 72102602-001 | Mantenim. Puertas de Aluminio ( fijación y burletes de goma) | Unidad | 4 |  | 0
255 | 72101505-001 | Provisión y Colocación de Cerraduras de Aluminio | Unidad | 2 |  | 0
256 | 72101903-001 | Manten. de Paños Fijos de Aluminio (fijación y burletes goma) | Unidad | 2 |  | 0
257 | 72102602-004 | Provisión y Colocación de Vidrios 6 mm. | Metros cuadrados | 1,4 |  | #VALUE!
258 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,44 |  | #VALUE!
259 | 72131601-013 | Limpieza de Piso | Metros cuadrados | 201,6 |  | #VALUE!
260 | 72102402-002 | Pintura de Estructura de HºAº al Látex (pilar) | Metros cuadrados | 43,12 |  | #VALUE!
261 | 72102402-002 | Pintura de Estructura de HºAº al Látex (parapeto) | Metros cuadrados | 48,53 |  | #VALUE!
262 | 72102402-002 | Pintura de Estructura de HºAº al Látex (cielorraso) | Metros cuadrados | 64,35 |  | #VALUE!
263 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Rubros Metálicos (pasamanos) | Metro lineal | 45 |  | 0
264 | 72102402-001 | Servicios de pintura de interiores (pilar) | Metros cuadrados | 6,4 |  | #VALUE!
265 | 72102401-003 | Servicios de pintura de rubros metálicos exteriores. (puerta) | Metros cuadrados | 4,2 |  | #VALUE!
266 | 72102401-003 | Servicios de pintura de rubros metálicos exteriores. (portico de acceso) | Metros cuadrados | 16,32 |  | #VALUE!
267 | 72102602-001 | Provisión y Colocación de Puerta de Madera | Unidad | 1 |  | 0
268 | 72101505-001 | Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Madera | Unidad | 1 |  | 0
269 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio | Metros cuadrados | 11 |  | 0
270 | 72102402-002 | Pintura de Cielorraso al Látex | Metros cuadrados | 17,75 |  | #VALUE!
271 | 72102401-003 | Pintura al Barníz de Puertas | Metros cuadrados | 3,23 |  | #VALUE!
272 | 72102401-002 | Pintura de Paredes al Látex (incluye caja de escalera) | Metros cuadrados | 132,06 |  | #VALUE!
273 | 72131601-013 | Limpieza de Escalera Interna de Granito de Todos los Niveles | Metros cuadrados | 59,5 |  | #VALUE!
274 | 72102401-002 | Pintura al Látex de Paredes | Metros cuadrados | 326,68 |  | #VALUE!
275 | 72101607-002 | Enduído de Paredes | Metros cuadrados | 53 |  | 0
276 | 72131601-013 | Limpieza de Piso Baldozón de Hº | Metros cuadrados | 162 |  | 0
277 | 72131601-013 | Limpieza de Piso de Escalera Externa | Metros cuadrados | 128,6 |  | #VALUE!
278 | 72102602-001 | Mantenimiento de Puertas tipo Blindex | Unidad | 2 |  | 0
279 | 72102402-002 | Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Canteros, Pilares, Pared y Techo) | Metros cuadrados | 193,27 |  | #VALUE!
280 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Rubros Metálicos (pasamanos) | Metro lineal | 39,15 |  | #VALUE!
281 | 72102402-001 | Pintura Sintética de Rubros Metálicos (techo) | Metros cuadrados | 13,95 |  | #VALUE!
282 | 72102401-003 | Pintura Sintética de Rubros Metálicos (puerta) | Metros cuadrados | 4,3 |  | #VALUE!
283 | 72102401-003 | Pintura Sintética de Rubros Metálicos (reja y portón) | Metros cuadrados | 31,3 |  | #VALUE!
284 | 72102401-002 | Pintura al Látex de Paredes | Metros cuadrados | 68,2 |  | #VALUE!
285 | 72102401-001 | Pintura Sintética de Ducto Metálico | Metros cuadrados | 19,8 |  | #VALUE!
286 | 72101903-001 | Reparación de Tapa Ducto Metálico | Unidad | 2 |  | 0
287 | 72102602-004 | Provisión y Colocación de Chapa Fibra de Vidrio | Metros cuadrados | 74,2 |  | #VALUE!
288 | 72102401-001 | Pintura Sintética de Senefa Metálica | Metros cuadrados | 150 |  | 0
289 | 72103003-001 | Retiro de Poliuretano | Metros cuadrados | 221,99 |  | #VALUE!
290 | 72101601-001 | Instalacion o reparacion de techos - preparacion | Metros cuadrados | 117,35 |  | #VALUE!
291 | 72101601-001 | Instalacion o reparacion de techos - contrapiso | Metros cuadrados | 117,35 |  | #VALUE!
292 | 72101601-001 | Instalacion o reparacion de techos - alisada | Metros cuadrados | 117,35 |  | #VALUE!
293 | 72103003-001 | Retiro de Piso Baldozón de Hº | Metros cuadrados | 117,35 |  | #VALUE!
294 | 72102507-001 | Provisión y Colocación de Aislación (Impermeabilización) | Metros cuadrados | 221,99 |  | #VALUE!
295 | 72102401-001 | Pintura Sintética de Puerta Metálica | Metros cuadrados | 7,7 |  | #VALUE!
296 | 70111703-001 | Provisión y colocación de tierra abonada. | Metros cúbicos | 12 |  | 0
297 | 70111703-001 | Provisión y cultivo de especies arbóreas y ornamentales (mirtos) | Unidad | 20 |  | 0
298 | 70111703-001 | Provisión y cultivo de especies arbóreas y ornamentales (santa rita enana) | Unidad | 10 |  | 0
299 | 70111703-001 | Provisión y cultivo de especies arbóreas y ornamentales (punta lila) | Unidad | 10 |  | 0
300 | 70111703-001 | Provisión y cultivo de especies arbóreas y ornamentales (clavito) | Unidad | 15 |  | 0
301 | 70111703-001 | Provisión y cultivo de especies arbóreas y ornamentales (ligustro japonés) | Unidad | 30 |  | 0
302 | 70111703-001 | Provisión y cultivo de pasto brasilero (incluye abono y riego) | Metros cuadrados | 40 |  | 0
303 | 81141807-002 | Reparación y reposición de cañería cortada en Sala de Bombas | Unidad | 1 |  | 0
304 | 81141807-002 | Mantenimiento de red de agua potable - Reinstalación de bomba auxiliar en sala de bomba | Unidad | 1 |  | 0
305 | 72101803-001 | Limpieza del tanque de bombeo de agua potable (en subsuelo). | Unidad | 1 |  | 0
306 | 72101803-001 | Limpieza del tanque auxiliar de agua potable (15.000 l.) | Unidad | 1 |  | 0
307 | 72102304-009 | Mantenimiento y/o reparación de bomba auxiliar en Sala de Bombas Pluviales | Unidad | 1 |  | 0
308 | 72101803-001 | Limpieza del reservorio de agua de lluvia | Unidad | 1 |  | 0
309 | 72101803-001 | Mantenimiento de rejillas de desagues existentes | Unidad | 1 |  | 0
310 | 72101803-001 | Reparacion de cañerías de desagüe pluvial (en tercer nivel). | Unidad | 1 |  | 0
311 | 72102304-009 | Reparación de cañería y embudo desagüe pluvial (en tercer nivel). | Unidad | 1 |  | 0
312 | 72102304-009 | Reparación de un tramo de cañería de 150 mm desagüe pluvial en la vereda, c/ reposición de vereda. | Unidad | 1 |  | 0
313 | 72102304-003 | Limpieza y mantenimiento de instalaciones existentes | Unidad | 1 |  | 0
314 | 72102304-007 | Construcción de caseta de mampostería, externa, c/ tapa metál. para maniobra de bombas de drenaje cloacal | Unidad | 1 |  | 0
315 | 72102304-003 | Modificación de cañería de desague cloacal p/ maniobra de bombas desde caseta externa a construir | Unidad | 1 |  | 0
316 | 72102304-003 | Desmontaje, reparación y recolocación de bomba auxiliar de drenaje cloacal | Unidad | 1 |  | 0
317 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo | Unidad | 4 |  | 0
318 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, tipo industrial, de adosar, c/ react. electrón | Unidad | 5 |  | 0
319 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x40 w, de adosar, equipo completo | Unidad | 3 |  | 0
320 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos tipo tortuga, c/ lámpara rosca E27, 220/240 V, 15W | Unidad | 7 |  | 0
321 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios | Unidad | 20 |  | 0
322 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 15 watt, 220/240 V, para artefactos tortuguitas | Unidad | 29 |  | 0
323 | 72102201-003 | Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario | Unidad | 7 |  | 0
324 | 72102201-003 | Provisión e instalación de reactancias, según necesario | Unidad | 7 |  | 0
325 | 72102201-003 | Provisión e instalación de arrancadores, según necesario | Unidad | 20 |  | 0
326 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 10 |  | 0
327 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 4 |  | 0
328 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes) | Unidad | 5 |  | 0
329 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto y toma(similar a las existentes) | Unidad | 3 |  | 0
330 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 2 puntos y toma(similar a las existentes) | Unidad | 1 |  | 0
331 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
332 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
333 | 72102201-003 | Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp., 24/27 W, c/ base similar a exist. | Unidad | 3 |  | 0
334 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios | Unidad | 43 |  | 0
335 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 21 |  | 0
336 | 72102201-003 | Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario | Unidad | 30 |  | 0
337 | 72102201-003 | Provisión e instalación de reactancias, según necesario | Unidad | 30 |  | 0
338 | 72102201-003 | Provisión e instalación de arrancadores, según necesario | Unidad | 63 |  | 0
339 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 12 |  | 0
340 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 6 |  | 0
341 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
342 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
343 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos tipo tortuga, c/ lámpara rosca E27, 220/240 V, 15W | Unidad | 3 |  | 0
344 | 72102201-003 | Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist. | Unidad | 3 |  | 0
345 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios | Unidad | 63 |  | 0
346 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 21 |  | 0
347 | 72102201-003 | Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario | Unidad | 30 |  | 0
348 | 72102201-003 | Provisión e instalación de reactancias, según necesario | Unidad | 30 |  | 0
349 | 72102201-003 | Provisión e instalación de arrancadores, según necesario | Unidad | 63 |  | 0
350 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 12 |  | 0
351 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 6 |  | 0
352 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
353 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
354 | 72102201-003 | Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp.24/27 W, c/ base similar a exist. | Unidad | 3 |  | 0
355 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios | Unidad | 58 |  | 0
356 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 23 |  | 0
357 | 72102201-003 | Provisión e instalación de zocalos, según necesario | Unidad | 20 |  | 0
358 | 72102201-003 | Provisión e instalación de reactancias, según necesario | Unidad | 20 |  | 0
359 | 72102201-003 | Provisión e instalación de arrancadores, según necesario | Unidad | 58 |  | 0
360 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 9 |  | 0
361 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 7 |  | 0
362 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
363 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón. | Unidad | 1 |  | 0
364 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
365 | 72102201-003 | Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp 24/27 W, c/ base similar a exist. | Unidad | 1 |  | 0
366 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios | Unidad | 70 |  | 0
367 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 16 |  | 0
368 | 72102201-003 | Provisión e instalación de zocalos, según necesario | Unidad | 23 |  | 0
369 | 72102201-003 | Provisión e instalación de reactancias, según necesario | Unidad | 23 |  | 0
370 | 72102201-003 | Provisión e instalación de arrancadores, según necesario | Unidad | 70 |  | 0
371 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 6 |  | 0
372 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 12 |  | 0
373 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes) | Unidad | 1 |  | 0
374 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
375 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón. | Unidad | 24 |  | 0
376 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo | Unidad | 44 |  | 0
377 | 72102201-003 | Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist. | Unidad | 12 |  | 0
378 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios | Unidad | 10 |  | 0
379 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 9 |  | 0
380 | 72102201-003 | Provisión e instalación de zocalos, según necesario | Unidad | 3 |  | 0
381 | 72102201-003 | Provisión e instalación de reactancias, según necesario | Unidad | 3 |  | 0
382 | 72102201-003 | Provisión e instalación de arrancadores, según necesario | Unidad | 9 |  | 0
383 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 8 |  | 0
384 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 7 |  | 0
385 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
386 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón. | Unidad | 1 |  | 0
387 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
388 | 72102201-003 | Provisión e instalación de llave termomagnética unip. 32 A, tipo DIN, 3 KA. | Unidad | 1 |  | 0
389 | 72102201-003 | Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp 24/27 W, c/ base similar a exist. | Unidad | 6 |  | 0
390 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios | Unidad | 74 |  | 0
391 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 28 |  | 0
392 | 72102201-003 | Provisión e instalación de zocalos, según necesario | Unidad | 28 |  | 0
393 | 72102201-003 | Provisión e instalación de reactancias, según necesario | Unidad | 28 |  | 0
394 | 72102201-003 | Provisión e instalación de arrancadores, según necesario | Unidad | 74 |  | 0
395 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 9 |  | 0
396 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 3 |  | 0
397 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
398 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón. | Unidad | 6 |  | 0
399 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo | Unidad | 2 |  | 0
400 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos tipo tortuga, c/ lámpara rosca E27, 220/240 V, 15W | Unidad | 9 |  | 0
401 | 72102201-003 | Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24 /27 W, c/ base similar a exist. | Unidad | 4 |  | 0
402 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios | Unidad | 20 |  | 0
403 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 8 |  | 0
404 | 72102201-003 | Provisión e instalación de zocalos, según necesario | Unidad | 6 |  | 0
405 | 72102201-003 | Provisión e instalación de reactancias, según necesario | Unidad | 6 |  | 0
406 | 72102201-003 | Provisión e instalación de arrancadores, según necesario | Unidad | 17 |  | 0
407 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 15 |  | 0
408 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 4 |  | 0
409 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto y toma (similar a las existentes) | Unidad | 1 |  | 0
410 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes) | Unidad | 1 |  | 0
411 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos de 1x40 w, de adosar, equipo completo | Unidad | 4 |  | 0
412 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes) | Unidad | 6 |  | 0
413 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 2 |  | 0
414 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes) | Unidad | 1 |  | 0
415 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tubos, rosca E27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 3 |  | 0
416 | 72102201-003 | Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/ 27 W, c/ base similar a exist. | Unidad | 5 |  | 0
417 | 72102201-003 | Provisión e instalación de Artefactos tipo tortuga, c/ lámpara rosca E27, 220/240 V, 15W | Unidad | 4 |  | 0
418 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/ 240 V, para artefactos varios | Unidad | 84 |  | 0
419 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes) | Unidad | 3 |  | 0
420 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ11 para teléfono (con cableado). | Unidad | 35 |  | 0
421 | 72102201-003 | Adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de señales débiles | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento general del sistema de Aire Acondicionado Central, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Provisión e instalación Motor para válvula de 3 Vías | Unidad | 3 |  | 0
2 | 72102305-001 | Provisión e instalación Relay Térmico trifásico (de 4 a 6,5 seg) para bombas | Unidad | 6 |  | 0
3 | 72102305-001 | Provisión e instalación Relay Térmico (de 12 a 18 seg) para ventiladores. | Unidad | 4 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión e instalación Contactores de 80 A. para bombas. | Unidad | 4 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión e instalación Contactores de 32 A. para ventiladores o condensadores | Unidad | 6 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión e instalación de Cajas de ductos flexibles de 10" para ampliaciones. | Unidad | 10 |  | 0
7 | 72102305-001 | Provisión e instalación Conexiones flexibles de goma para cañerías de 3". | Unidad | 6 |  | 0
8 | 72102305-001 | Provisión e instalación Abrazaderas metálicas para conexiones flexibles de 3". | Unidad | 18 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión e instalación de Correas de v/m | Unidad | 18 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión e instalación Juego de reparación de motores de bombas de condensación. | Unidad | 8 |  | 0
11 | 72102305-001 | Juego de reparación de motores de bomba de agua helada. | Unidad | 8 |  | 0
12 | 72102305-001 | Reparacion y mantenimiento de aire acondicionadoJuego de reparación de motores de ventiladores de torres de enfriamiento. | Unidad | 4 |  | 0
13 | 72102305-001 | Reparacion y mantenimiento de aire acondicionadoJuego de reparación de ventiladores (ventilación extracción mecánica). | Unidad | 4 |  | 0
14 | 72102305-001 | Cambio de cañería de agua fría ( condensación) de la parte deteriorada. | Metros | 20 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de cañería de la Torre de enfriamiento, parte averiada. | Metros | 25 |  | 0
16 | 72102305-001 | Cambio de filtro de la Torre de Enfriamiento | Unidad | 2 |  | 0
17 | 72102305-001 | Barnizado de los motores ventiladores de la Torre de Enfriamiento. | Unidad | 8 |  | 0
18 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire de todos los Fan Coil de aluminio. | Unidad | 40 |  | 0
19 | 72102305-001 | Carga de gas. | Kilogramos | 60 |  | 0
20 | 72102305-001 | Aislación de ductos en partes averiadas. | Metros cuadrados | 80 |  | 0
21 | 72102305-001 | Limpieza de los condensadores. | Unidad | 6 |  | 0
22 | 72102305-001 | Limpieza de los evaporadores. | Unidad | 6 |  | 0
23 | 72102305-001 | Cambio de pulsadores de encendido y apagado de los tableros eléctricos de los Fan Coil. | Unidad | 14 |  | 0
24 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes de la turbina de los Fan Coil. | Unidad | 28 |  | 0
25 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes de los motores eléctricos de los Fan Coil, | Unidad | 32 |  | 0
26 | 72102305-001 | Cambio de agua del sistema de agua helada y tratamiento del mismo con químicos para protección contra la corrosión, incrustaciones, lodos y algas | Unidad | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Provisión y colocación de cañerías de drenaje de torre | Metros | 30 |  | 0
28 | 72102305-001 | Desmontaje y reinstalación de torres de enfriamiento en coordinación con el contratista de Obras Civiles | Unidad | 2 |  | 0
29 | 72102305-001 | Limpieza química y con hidrolavadora de alta presión de torres de enfriamiento. Incluye carcaza y depósito de agua | Unidad | 2 |  | 0
30 | 72102305-001 | Tratamiento anticorrosivo de Fan Coil | Unidad | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Limpieza con hidrolavadora de alta presión de Fan Coil. Incluye serpentina, filtro y toda su estructura metálica. | Unidad | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Puesta en funcionamiento de equipos | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]