## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES EN LAS DISTINTAS TERMINALES DE LA ANNP con ID: 186917
LOTE NRO: 1
LOTE Nº 1 TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCION , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento general de transformadores de 200KVA correspondiente a los PD (Puesto de Distribución) Nº 1, Nº 2 y Nº 4 (en caseta) Tensión Primario 6000V | Unidad |  | 4 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 300KVA del Puesto de distribución (PD) Nº 5 de 6 KV | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 300KVA del Puesto de Distribución (PD) de Emergencia, en Pórtico. | Unidad |  | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 100 KVA del laboratorio Hidráulica. | Unidad |  | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los transformadores de 500KVA, correspondiente a los Puestos de Distribución (PD) Edificio Central (Portón de Entrada), y Área de Contenedores Refrigerados. | Unidad |  | 2 |  | 0
6 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los Puestos de Distribución Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 Nº 5 y Ex Laboratorio Hidráulico. | Unidad |  | 6 |  | 0
7 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los puestos de distribución Aéreo del: Edificio Administrativo, Área de Contenedores Refrigerados y PD de Emergencia | Unidad |  | 3 |  | 0
8 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Puesto de Distribución Principal de 6KV, compuesto de 6 (seis) celdas-Una entrada y cinco salidas. | Unidad |  | 1 |  | 0
9 | 72102201-001 | Grupo Generador Marca Caterpillar de 300KVA, Motor ICZ03795. | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE Nº 2 TERMINAL PORTUARIA DE JOSE A. FALCON, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento General del trasformador de 300KVA Aéreo | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Puesto de Distribución Aéreo | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Grupo Generador Marca ONAN de 250 KVA. Motor Cummins. | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE Nº 3 TERMINAL PORTUARIA DE JOSE A. FALCON, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento General del TRASFORMADOR DE 300KVA en Caseta. | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Puesto de Distribución en Caseta | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Grupo Generador Marca Yanmar de 50KVA. Motor PERKINS | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE Nº 4 TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 300KVA, Aéreo | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 200KVA, Aéreo | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los Puestos de Distribución Tipo Aéreo. | Unidad |  | 2 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE Nº 5 TERMINAL PORTUARIA DE CONCEPCION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 200KVA, Aéreo | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los Puestos de Distribución ? Tipo Aéreo. | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE Nº 6 TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 300KVA, en Pórtico. | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los Puestos de Distribución ? Tipo Aéreo. | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 7
LOTE Nº 7 TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 300KVA, (En Pórtico). | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 500KVA, (En Pórtico). | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los Puestos de Distribución Aéreo. | Unidad |  | 2 |  | 0
4 | 72102201-001 | Grupo Generador Marca SDMO de 400 KVA. Motor VOLVO PENTA | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 8
LOTE Nº 8 TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 400KVA, en Caseta. | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 150 KVA, en Pórtico. | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los Puestos de Distribución TIPO INTERIOR | Unidad |  | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los Puestos de Distribución TIPO AEREO | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 9
LOTE Nº 9 TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento General del Transformador de 200KVA, a Nivel. | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Mantenimiento General de los Puestos de Distribución | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]