## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS-SND con ID: 193619
CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS-SND, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad | 1 |  | 0
2 | 70111713-002 | Nivelacion, tratamiento de fertilizacion del suelo en 10cm de espesor, sistemas de drenajes, sistema de riego de 6 lineas con 4 apsersores cada una, funcionamiento electronico, posterior empastado en panes tipo gramilla (bermudita) | Metros cuadrados | 10.335 |  | 0
3 | 72131601-011 | Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados | Metros cuadrados | 1,44 |  | #VALUE!
4 | 72131601-011 | Espejo de 4mm cristal templado | Metros cuadrados | 40,22 |  | #VALUE!
5 | 72131601-011 | Equipamiento integral para baño de discapacitados(artefactos, accesorios y pasamanos) | Unidad | 4 |  | 0
6 | 72131601-011 | Grifo clasico tipo FV pico largo en baños sexados | Unidad | 58 |  | 0
7 | 72131601-011 | Portarrollos | Unidad | 62 |  | 0
8 | 72131601-011 | Dispersador de tohallas (baño palcos) | Unidad | 8 |  | 0
9 | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal | Unidad | 58 |  | 0
10 | 72131601-011 | Mingitorios tipo deca revena M713 c/griferia temporizador | Unidad | 26 |  | 0
11 | 72131601-011 | Inodoros de cisternas alta | Unidad | 62 |  | 0
12 | 72102601-001 | Mampara en oficina club | Metros cuadrados | 14,82 |  | #VALUE!
13 | 72102601-001 | Mamparas como divisorias de boxes en baños | Metros cuadrados | 164,4 |  | #VALUE!
14 | 72131601-012 | Latex con base exterior | Metros cuadrados | 2.826,31 |  | #VALUE!
15 | 72131601-012 | Latex interior | Metros cuadrados | 7.199,61 |  | #VALUE!
16 | 72131601-012 | Esmalte sintetico sobre aberturas metalicas lisas | Metros cuadrados | 8,4 |  | #VALUE!
17 | 72131601-012 | Pintura de poliuretano en aberturas lisas | Metros cuadrados | 364,14 |  | #VALUE!
18 | 92121702-002 | Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC | Unidad | 20 |  | 0
19 | 92121702-002 | Señal luminosa indicador de salida | Unidad | 11 |  | 0
20 | 92121702-002 | Luz emergencia (LE) | Unidad | 9 |  | 0
21 | 92121702-002 | Sensores termovelocimetrico(T/V) | Unidad | 44 |  | 0
22 | 92121702-002 | sENSORES HUMO CALOR(H/C) | Unidad | 27 |  | 0
23 | 92121702-002 | Pulsador manual de control (PMC) | Unidad | 11 |  | 0
24 | 92121702-002 | alarma audio visual(AAV) | Unidad | 10 |  | 0
25 | 92121702-002 | pANEL DE CONTROL CENTRAL (PCC) | Unidad | 1 |  | 0
26 | 72102304-005 | Registros de inspeccion de 0,70x0,85 | Unidad | 4 |  | 0
27 | 72102304-005 | Registros de inspeccion con rejilla de 0,40x1,50 | Unidad | 2 |  | 0
28 | 72102304-005 | Colocacion de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra | Metros | 180 |  | 0
29 | 72102304-005 | Bajadas de caño de PVC de 200mm | Metros | 84 |  | 0
30 | 72102304-007 | Colocacion de cañeria cloacal en tierra | Metros | 186 |  | 0
31 | 72102304-007 | Camara septica segun detalle | Unidad | 1 |  | 0
32 | 72102304-007 | Camara de inspeccion 60x60 hasta 60cm fondo | Unidad | 6 |  | 0
33 | 72102304-007 | Camara de inspeccion 40x40 hasta 40cm fondo | Unidad | 8 |  | 0
34 | 72102304-007 | Desague de bachas y duchas en talleres PA hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
35 | 72102304-007 | Desague de bachas y duchas en talleres PB hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
36 | 72102304-007 | desague de baño de discapacitado hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
37 | 72102304-007 | Desague de Baño sexado femenino en PB con 4 inodoro, 4 bachas hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
38 | 72102304-007 | Desague de baño sexado masculino en PB con 2 inodoro, 3 mingitorio, 4 bachas hasta 1º registro | Unidad | 1 |  | 0
39 | 72131601-011 | Instalacion de agua en sector de bachas y duchas en talleres PA | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72131601-011 | Instalacion de agua en sector de bachas y duchas en talleres PB | Unidad | 1 |  | 0
41 | 72131601-011 | Instalacion de agua fria en baño de discapacitado | Unidad | 1 |  | 0
42 | 72131601-011 | Instalacion de agua fria en baño sexado femenino en PB con 4 inodoros, 4 bachas | Unidad | 1 |  | 0
43 | 72131601-011 | Instalacion de agua fria en baño sexado masculino en PB con 2 inodoro, 3mingitorios, 4 bachas | Unidad | 1 |  | 0
44 | 72131601-011 | Alimentacion principal del bloque segun plano | Unidad | 1 |  | 0
45 | 72131601-001 | Boca telefono c/toma RJ11, cable a pant. 2 pares | Unidad | 14 |  | 0
46 | 72131601-001 | Interruptor embut. 1x20A /220V | Unidad | 12 |  | 0
47 | 72131601-001 | T.corr.univ.c/tierra 16A/125- 250V | Unidad | 12 |  | 0
48 | 72131601-001 | T.corr.Schuko 2x16A+T | Unidad | 8 |  | 0
49 | 72131601-001 | t.corr.industrial 4P+T, 380V / 32A | Unidad | 5 |  | 0
50 | 72131601-001 | T.corr.industrial 4P+T, 380V / 63A | Unidad | 4 |  | 0
51 | 72131601-001 | Ventiladores techos 56" tipo pesado | Unidad | 31 |  | 0
52 | 72131601-001 | Lamparas de 75w, con porta foco | Unidad | 20 |  | 0
53 | 72131601-001 | Lampara de 100w con porta foco | Unidad | 75 |  | 0
54 | 72131601-001 | Fluorescente acanalado de adosar 1x40w | Unidad | 303 |  | 0
55 | 72131601-001 | Reflector tipo HPIT de 1000w de potencia, cablado e instalado en torres de iluminacion | Unidad | 120 |  | 0
56 | 72131601-001 | Boca y cableado circuitos tomas de corriente | Unidad | 117 |  | 0
57 | 72131601-001 | Bocas y cableado circuitos de duchas electircas | Unidad | 22 |  | 0
58 | 72131601-001 | Bocas y cableados circuito de lueces | Unidad | 488 |  | 0
59 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
60 | 72131601-001 | Cable p.a.t. cobre desn. 10mm2 | Metros | 46 |  | 0
61 | 72131601-001 | Cable alimentador NYY 4x10mm2 | Metros | 145 |  | 0
62 | 72131601-001 | TM 1x16A | Unidad | 22 |  | 0
63 | 72131601-001 | TM 1X25A | Unidad | 18 |  | 0
64 | 72131601-001 | TM 3X40A | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-001 | Caja metalica (40x60x15)cm | Unidad | 1 |  | 0
66 | 72131601-001 | Materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
67 | 72131601-001 | Cable p.a.t. cobre desn. 6mm2 | Metros | 45 |  | 0
68 | 72131601-001 | cable alimentador NYY 4x6mm2 | Metros | 160 |  | 0
69 | 72131601-001 | TM 1X16A | Unidad | 22 |  | 0
70 | 72131601-001 | TM 1X25A | Unidad | 18 |  | 0
71 | 72131601-001 | TM3X25A | Unidad | 1 |  | 0
72 | 72131601-001 | caja metalica (40x40x15)cm. | Unidad | 1 |  | 0
73 | 72131601-001 | materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-001 | cable p.a.t. cobre desn. 10mm2 | Metros | 45 |  | 0
75 | 72131601-001 | cable aliment. NYY 4x10mm2 | Metros | 150 |  | 0
76 | 72131601-001 | TM 1X16A | Unidad | 36 |  | 0
77 | 72131601-001 | TM 1X25A | Unidad | 20 |  | 0
78 | 72131601-001 | TM 3X32A | Unidad | 1 |  | 0
79 | 72131601-001 | CAJA METALICA (4X60X15)CM. | Unidad | 1 |  | 0
80 | 72131601-001 | materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
81 | 72131601-001 | cabla p.a.t. cobre desn. 25mm2 | Metros | 45 |  | 0
82 | 72131601-001 | cable aliment. NYY 3(1x70)+35mm2 | Metros | 125 |  | 0
83 | 72131601-001 | TM1X16A | Unidad | 35 |  | 0
84 | 72131601-001 | TM1X40A | Unidad | 20 |  | 0
85 | 72131601-001 | TM3X25A | Unidad | 1 |  | 0
86 | 72131601-001 | TM3X50A | Unidad | 1 |  | 0
87 | 72131601-001 | TM3X160A | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-001 | CAJA METALICA (60X100X30)cm. | Unidad | 1 |  | 0
89 | 72131601-001 | materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
90 | 72131601-001 | cable p.a.t. cobre desn. 16mm2 | Metros | 45 |  | 0
91 | 72131601-001 | cable alimentador NYY4x16mm2 | Metros | 120 |  | 0
92 | 72131601-001 | TM1X16A | Unidad | 32 |  | 0
93 | 72131601-001 | TM3X63A | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-001 | CAJA METALICA (40X60X15)cm. | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72131601-001 | materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72131601-001 | cable p.a.t. cobre desn. 6mm2 | Metros | 70 |  | 0
97 | 72131601-001 | cable alimentador NYY4x6mm2 | Metros | 210 |  | 0
98 | 72131601-001 | TM1X16A | Unidad | 25 |  | 0
99 | 72131601-001 | TM1X25A | Unidad | 23 |  | 0
100 | 72131601-001 | TM3X25A | Unidad | 1 |  | 0
101 | 72131601-001 | CAJA METALICA (40X40X15)cm. | Unidad | 1 |  | 0
102 | 72131601-001 | materiales fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
103 | 72131601-001 | REGISTRO mampost. 80cm3,c/tapa metalic. | Unidad | 2 |  | 0
104 | 72131601-001 | ducto PVC 4x4" | Metros | 120 |  | 0
105 | 72131601-001 | cable p.a.t. (puesta a tierra)CU 70mm2 | Metros | 42 |  | 0
106 | 72131601-001 | cable NYY1x120mm2 N | Metros | 60 |  | 0
107 | 72131601-001 | cable NYY 1 x240mm2 RST | Metros | 180 |  | 0
108 | 72131601-001 | MATERIALES DE FIJACION Y CONEXION | Unidad | 1 |  | 0
109 | 72131601-001 | puesta a tierra de TS cable CU 25mm2 | Metros | 50 |  | 0
110 | 72131601-001 | puesta a tierra TP cable CU 70m2 | Metros | 42 |  | 0
111 | 72131601-001 | TM3X32A | Unidad | 1 |  | 0
112 | 72131601-001 | TM3X40A | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72131601-001 | TM3X63A | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72131601-001 | TM3X160A | Unidad | 1 |  | 0
115 | 72131601-001 | TM3X315A | Unidad | 1 |  | 0
116 | 72131601-001 | GABINETE METALICO(100X150X30)cm. con barras CU RSTN+T de (50x5)mm | Unidad | 1 |  | 0
117 | 72131601-001 | materiales de fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
118 | 72131601-001 | caja y cable p/equipo medicionKWH | Unidad | 1 |  | 0
119 | 72131601-001 | puesta a tierra menor o igual a 5 Ohm | Unidad | 1 |  | 0
120 | 72131601-001 | registro p/entr./salida de cables | Unidad | 1 |  | 0
121 | 72131601-001 | base de concreto p/el transformador | Unidad | 1 |  | 0
122 | 72131601-001 | tranformador pedestal 700kva | Unidad | 1 |  | 0
123 | 72131601-001 | materiales de fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
124 | 72131601-001 | caño hierro galvanizado 4"x6,00m | Unidad | 9 |  | 0
125 | 72131601-001 | jabalinas tipo COPPERWELD 3/4" x 3,00m | Unidad | 12 |  | 0
126 | 72131601-001 | calbe CU desnudo 35mm2 | Metros | 55 |  | 0
127 | 72131601-001 | cable aislado 23kv, AI.50mm2 | Metros | 106,5 |  | #VALUE!
128 | 72131601-001 | terminales p/cable aislado 23kv, exter. | Unidad | 10 |  | 0
129 | 72131601-001 | descargadores sobret. 18kv,10kA | Unidad | 9 |  | 0
130 | 72131601-001 | seccionadores FUS. aereo 25kv,100A | Unidad | 15 |  | 0
131 | 72131601-001 | materiales de fijacion y conexion | Unidad | 1 |  | 0
132 | 72131601-001 | anclaje MT TIPO RMS2 | Unidad | 10 |  | 0
133 | 72131601-001 | cable AAI. 35mm2 | Metros | 712 |  | 0
134 | 72131601-001 | POSTE HºAº 12/200 | Unidad | 2 |  | 0
135 | 72131601-001 | POSTE HºAº 12/300 | Unidad | 6 |  | 0
136 | 72131601-010 | CFV8 | Unidad | 1 |  | 0
137 | 72131601-010 | CFV8 | Unidad | 2 |  | 0
138 | 72131601-010 | CFV7 | Unidad | 1 |  | 0
139 | 72131601-010 | CFV6 | Unidad | 1 |  | 0
140 | 72131601-010 | CFV5 | Unidad | 2 |  | 0
141 | 72131601-010 | CFV4 | Unidad | 1 |  | 0
142 | 72131601-010 | CFV3 | Unidad | 1 |  | 0
143 | 72131601-010 | CFV2 | Unidad | 2 |  | 0
144 | 72131601-010 | CFV1 | Unidad | 1 |  | 0
145 | 72131601-010 | V6 | Unidad | 1 |  | 0
146 | 72131601-010 | V5 | Unidad | 2 |  | 0
147 | 72131601-010 | V4 | Unidad | 20 |  | 0
148 | 72131601-010 | V3 | Unidad | 4 |  | 0
149 | 72131601-010 | V2 | Unidad | 26 |  | 0
150 | 72131601-010 | V1 | Unidad | 32 |  | 0
151 | 72131601-010 | P8 | Unidad | 1 |  | 0
152 | 72131601-010 | P7 | Unidad | 10 |  | 0
153 | 72131601-010 | P6 | Unidad | 18 |  | 0
154 | 72131601-010 | P5 | Unidad | 6 |  | 0
155 | 72131601-010 | P4 | Unidad | 9 |  | 0
156 | 72131601-010 | P3 | Unidad | 42 |  | 0
157 | 72131601-010 | P2 | Unidad | 6 |  | 0
158 | 72131601-010 | P1 | Unidad | 52 |  | 0
159 | 72131601-013 | Limpieza final bruta de obra | Unidad | 1 |  | 0
160 | 72102304-005 | sellado de junta de diltatacion | Metros | 384,8 |  | #VALUE!
161 | 72102304-005 | canal de desague pluvial de HºAº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof. | Metros | 100 |  | 0
162 | 11111604-001 | zocalo de granito reconstruido gris 10x40planta palco | Metros | 385,08 |  | #VALUE!
163 | 11111604-001 | zocalo de granito reconstruido gris 10x40planta entre piso | Metros | 73,4 |  | #VALUE!
164 | 11111604-001 | zocalo de granito reconstruido gris 10x40planta baja | Metros | 925,11 |  | #VALUE!
165 | 72102508-003 | azulejados en baños | Metros cuadrados | 1.410,05 |  | #VALUE!
166 | 72131601-009 | alisado de cemento, llenado planta azotea | Metros cuadrados | 519,68 |  | #VALUE!
167 | 72131601-009 | granito reconstruido 40x40 planta palcos | Metros cuadrados | 449,54 |  | #VALUE!
168 | 72131601-009 | alisado de cemento, llenado planta entre piso | Metros cuadrados | 2.153,94 |  | #VALUE!
169 | 72131601-009 | granito reconstruido 40x40 planta entre piso | Metros cuadrados | 174,01 |  | #VALUE!
170 | 72131601-009 | granito reconstruido 40x40 planta baja | Metros cuadrados | 2.323,5 |  | #VALUE!
171 | 72131601-009 | hormigon con endurecedor planta baja | Metros cuadrados | 886,57 |  | #VALUE!
172 | 72131601-009 | alizado de cemento llenado planta baja | Metros cuadrados | 202,3 |  | #VALUE!
173 | 72131601-008 | Revoques comun para baño | Metros cuadrados | 1.310,05 |  | #VALUE!
174 | 72131601-008 | Revoque filtrado | Metros cuadrados | 9.143,12 |  | #VALUE!
175 | 72131601-009 | contrapiso de cascote de 0,5 en paz | Metros cuadrados | 519,68 |  | #VALUE!
176 | 72131601-009 | contrapiso de cascote de 0,5 en Ppalcos | Metros cuadrados | 449,54 |  | #VALUE!
177 | 72131601-009 | contrapiso de cascote de 0,5 en PE | Metros cuadrados | 2.327,95 |  | #VALUE!
178 | 72131601-009 | CONTRAPISO cascote de 0,10 en PB | Metros cuadrados | 3.242,37 |  | #VALUE!
179 | 73121602-007 | torre de iluminacion para cancha deportiva segun detalle | Unidad | 4 |  | 0
180 | 73121602-007 | en varillado de paredes (doble varilla08mm sobre abertura) | Metros | 943,74 |  | #VALUE!
181 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,20m de ladrillos comunes en planta de palcos | Metros cuadrados | 821,93 |  | #VALUE!
182 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,20m de ladrillos comunes en planta de entre piso | Metros cuadrados | 599,81 |  | #VALUE!
183 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,20m de ladrillos comunes PB | Metros cuadrados | 1.911,58 |  | #VALUE!
184 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes Ppalcos | Metros cuadrados | 106,95 |  | #VALUE!
185 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes PE | Metros cuadrados | 291,98 |  | #VALUE!
186 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes PB | Metros cuadrados | 1.613,39 |  | #VALUE!
187 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,30m de ladrillos comunes PB nivelacion | Metros cuadrados | 107,26 |  | #VALUE!
188 | 72131601-006 | de loza techo entre piso con membrana asfaltica 4mm con terminacion de aislado de cemento | Metros cúbicos | 62,75 |  | #VALUE!
189 | 72131601-006 | de loza de techo palco con membrana asfaltica de 4mm con terminacion de piso de tejuelita | Metros cuadrados | 518,57 |  | #VALUE!
190 | 72131601-006 | horizontal de paredes de 0,20m | Metros | 351,28 |  | #VALUE!
191 | 72131601-006 | horizontal de paredes de 0,15m | Metros | 185,04 |  | #VALUE!
192 | 72131601-003 | cimiento de piedra bruta colocada incluido escabacion y retiro de materiales sobrantes | Metros cúbicos | 126,51 |  | #VALUE!
193 | 72102405-001 | replanteamiento y marcacion topografico, disponibilidad de equipo y topografos en periodo de construccion a cargo de la fiscalizacion | Metros cuadrados | 6.955,24 |  | #VALUE!
194 | 76111702-002 | retiro del material sobrante de limpieza hasta una distancia de 5km | Unidad | 1 |  | 0
195 | 72131601-013 | Limpieza del predio | Metros cuadrados | 17.170 |  | 0
196 | 30201705-001 | construccion de obrador, deposito de materiales, sanitarios, comedor para personales, oficina para fiscalizacion y personales de seguridad durante el periodo de constr area 80m2 | Unidad | 1 |  | 0
197 | 82101502-003 | letrero de obra | Unidad | 1 |  | 0
198 | 72131601-004 | hormigo masa como fondo de zapatas fck=110kg/cm2 | Metros cúbicos | 84,06 |  | #VALUE!
199 | 72101703-002 | escalones en graderias Hº masa fck=210kg/cm2 | Metros cúbicos | 14,4 |  | #VALUE!
200 | 30102901-001 | parapeto de HºAº en graderia cuantia 122,56kg/m3 encofrado240pulg/metricas | Metros cúbicos | 12,12 |  | #VALUE!
201 | 30102901-001 | parapeto de HºAº en nivel entre piso cuantia 122,56kg/m3 encofrado240pulg/metricas | Metros cúbicos | 16,79 |  | #VALUE!
202 | 72101703-002 | escalones de graderias y camineros cuantia 58,06kg/m3 enfocado360pulg/metricas | Metros cúbicos | 530,75 |  | #VALUE!
203 | 72101703-002 | caja de ascensores, escaleras externas cuantia122,56kg/m3 enfocado 240pulg. metricas | Metros cúbicos | 198,54 |  | #VALUE!
204 | 72131601-014 | Escalera de ingreso c/rampas de distribucion en boca de acceso cuantia 122,56kg/m3 enfocado 240pulg. metricas | Metros cúbicos | 92,49 |  | #VALUE!
205 | 30102901-001 | vigas de losas cuantia 130,19kg/m3 enfocado 220pulg.metricas | Metros cúbicos | 118,79 |  | #VALUE!
206 | 72101704-001 | losas cuantias56,08kg/m3 enfocados 220pulg. metricas | Metros cúbicos | 386,9 |  | #VALUE!
207 | 30102901-001 | vigas de amarres cuantia 92,65kg/m3 enfocado 120pulg. metricas | Metros cúbicos | 64,24 |  | #VALUE!
208 | 30102901-001 | portico (viga inclinada) cuantia94,08kg/m3 enfocado 160 pulg. metrica | Metros cúbicos | 532,63 |  | #VALUE!
209 | 30102901-001 | vigas logitudinales medidas cuantias 150,99kg/m3 enfocado 160pulg. metricas | Metros cúbicos | 176,8 |  | #VALUE!
210 | 30102901-001 | pilares para porticos y cajas de ascensor cuantia 95,05kg/m3 enfocado 160pulg metrica | Metros cúbicos | 392,85 |  | #VALUE!
211 | 30102901-001 | vigas longitudinales inferiores cuantias 46,95kg/m3 enfocados 80 pulga metricas | Metros cúbicos | 123,76 |  | #VALUE!
212 | 30102901-003 | tubulones cuantia 40,15kg/m3 enfocados 80pulg metricas | Metros cúbicos | 955,15 |  | #VALUE!
213 | 72103004-001 | preliminares HºAº - excavacion para vigas longitudinales inferiores | Metros cúbicos | 123,76 |  | #VALUE!
214 | 72103004-001 | preliminares HºAº - excavacion con retiro de materiales (tubulones 7mts. c/campana) | Metros cúbicos | 955,15 |  | #VALUE!
215 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Agua Corriente de Entrepiso | Unidad | 1 |  | 0
216 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalacion hidráulica c/ incendio conforme Planos PCI Nº 1 | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]