## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LA REGIONAL DE MISIONES E ITA con ID: 194324
LOTE NRO: 1
LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE MISIONES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Trámites constructivos ante la municipalidad. | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Conexión ANDE (Adecuación) (trifásica y acometida). | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72131601-002 | Trabajos previos (incluye destronque de árboles y retiro de raíz, cerco perimetral y obrador). | Unidad | 1 |  | 0
4 | 72131601-002 | Replanteo y marcación. | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72103003-001 | Demoliciones de Pared de ladrillos comunes de 0,15 sin recuperación. | Metros cuadrados | 728 |  | 0
6 | 72103003-001 | Demoliciones de Pared de ladrillos comunes de 0,30 sin recuperación. | Metros cuadrados | 222,3 |  | #VALUE!
7 | 72103003-001 | Demoliciones de Revoque. | Metros cuadrados | 1.900 |  | 0
8 | 72103003-001 | Demoliciones de Piso cerámico interior y exterior | Metros cuadrados | 470 |  | 0
9 | 72103003-001 | Demoliciones de Zócalo cerámico. | Metro lineal | 270 |  | 0
10 | 72103003-001 | Demoliciones de Techo de tejas españolas, incluye tejas y tejuelitas. | Metros cuadrados | 147 |  | 0
11 | 72103003-001 | Demoliciones de Techo de tejas españolas. Incluye tejas, tejuelitas, maderamen con recuperación. | Metros cuadrados | 185 |  | 0
12 | 72103003-001 | Demoliciones de Puertas de madera 1 hoja con recuperación. | Unidad | 12 |  | 0
13 | 72103003-001 | Demoliciones de Puertas de madera doble hoja con recuperación. | Unidad | 5 |  | 0
14 | 72103003-001 | Demoliciones de Ventanas de madera con recuperación. | Unidad | 9 |  | 0
15 | 72103003-001 | Demoliciones de Ventanas de estructura metálicas y vidrio (tipo balancín) con recuperación. | Unidad | 2 |  | 0
16 | 72103003-001 | Demoliciones de Desmonte de cielorraso. | Metros cuadrados | 134 |  | 0
17 | 72103003-001 | Demoliciones de Artefactos sanitarios | Unidad | 2 |  | 0
18 | 72103003-001 | Demoliciones de Artefactos eléctricos y cableado (instalación completa). | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72103003-001 | Demoliciones de Desmonte de cañerías de agua. | Unidad | 1 |  | 0
20 | 72103003-001 | Demoliciones de Desmonte de cañerías de desagüe cloacal. | Unidad | 1 |  | 0
21 | 72103003-001 | Demoliciones de Desmonte de canaletas y bajadas de desagüe pluvial (edificio completo). | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72103003-001 | Demoliciones de Excavación de zanjas para cimiento. | Metros cúbicos | 125 |  | 0
23 | 72131601-003 | Cimiento de PBC - 0,45 x 0,80. para pared de 0,15 m. | Metros cúbicos | 43 |  | 0
24 | 72131601-003 | Cimiento de PBC - 0,60 x 0,80. para pared de 0,20 y 0,30 m. | Metros cúbicos | 25 |  | 0
25 | 72131601-004 | Losa de hormigón armado. | Metros cúbicos | 5,5 |  | #VALUE!
26 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado (Vigas). | Metros cúbicos | 5 |  | 0
27 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación de 0.45 m, armada. | Metros cuadrados | 25 |  | 0
28 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación de 0.30, m armada. | Metros cuadrados | 35 |  | 0
29 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0.30 m, con ladrillo común. | Metros cuadrados | 442 |  | 0
30 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0.15 m, con ladrillo común. | Metros cuadrados | 470 |  | 0
31 | 72131601-005 | Mampostería de elevación (del lindero) con ladrillo común c/ pilares | Metros cuadrados | 205 |  | 0
32 | 72131601-006 | Aislación horizontal y vertical con hidrófugo y asfalto sólido. | Metros cuadrados | 60 |  | 0
33 | 72131601-007 | Techo de tejas españolas sobre tejuelón (35%), con maderamen, cabriadas de madera y aislación con membrana asfáltica de 4 mm con una cara de aluminio. Alero de 0.80 m. | Metros cuadrados | 498 |  | 0
34 | 72101601-001 | Reparación de techo de tejas españolas existente, con tejas cerámicas nuevas de primera calidad sobre tejuelón y aislación con membrana asfáltica de 4 mm con una cara de aluminio. Tratamiento anti cupi'í de maderamen existente. | Metros cuadrados | 105 |  | 0
35 | 72101607-006 | Revoque exterior a dos capas con hidrófugo. (Fachadas completas, murallas). | Metros cuadrados | 710 |  | 0
36 | 72101607-006 | Revoque interior a dos capas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 1.390 |  | 0
37 | 72101607-006 | Revoque de techo de losa con hidrófugo. | Metros cuadrados | 46 |  | 0
38 | 72101607-006 | Revoque texturado con color a definir (fachada principal y sala de capacitación). | Metros cuadrados | 75 |  | 0
39 | 72102602-007 | Mampara (tipo Eucatex para baños múltiples), con puertas. | Metros cuadrados | 8 |  | 0
40 | 72101601-002 | Cielorraso de tiras de PVC rígido encastradas entre sí, de longitudes variables y ancho 15 cm. Incluye estructura de soporte. | Metros cuadrados | 433 |  | 0
41 | 72102602-007 | Mamparas divisorias vidriadas, de melamina. Incluye puertas (ver planos). | Metros cuadrados | 26,5 |  | #VALUE!
42 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote esp= 10 cm. | Metros cuadrados | 580 |  | 0
43 | 72131601-009 | Contrapiso armado con cascotes esp= 10 cm. | Metros cuadrados | 215 |  | 0
44 | 72131601-009 | Piso cerámico con carpeta. | Metros cuadrados | 545 |  | 0
45 | 72131601-009 | Vereda, patio y estacionamiento de baldosa de Cemento de 40x40. | Metros cuadrados | 322 |  | 0
46 | 72101607-005 | Zócalo de piso cerámico. | Metro lineal | 260 |  | 0
47 | 72101607-002 | Revestimiento con planchas de granito natural para pared - Fachada hasta 0,80 mts de altura | Metros cuadrados | 11 |  | 0
48 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo cerámico con guarda en baños. | Metros cuadrados | 128 |  | 0
49 | 72131601-009 | Piso cerámico para baños. Incluye carpeta. | Metros cuadrados | 30 |  | 0
50 | 72102508-999 | Mesada de granito natural - Baños y kitchenette. | Metros cuadrados | 4,45 |  | #VALUE!
51 | 72101607-005 | Zócalo de granito natural para mesadas. Altura: 10 cm. | Metros cuadrados | 1,35 |  | #VALUE!
52 | 72102508-999 | Pollera de mármol para mesadas, altura 0,20 m. | Metros cuadrados | 2 |  | 0
53 | 72102602-005 | Puerta placa de cedro madera de primera calidad. Incluye marco y contramarco de lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,80x2,10m. | Unidad | 2 |  | 0
54 | 72102602-005 | Puerta placa de madera de primera calidad. Incluye marco y contramarcode lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,70x2,10m. | Unidad | 8 |  | 0
55 | 72102602-005 | Puerta tablero de cedro madera de primera calidad. Incluye marco, contramarco de lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,80x2,10 m. | Unidad | 4 |  | 0
56 | 72102602-011 | Mueble de cocina y kitchenette con alacena, de madera de primera calidad. Terminación lustre de poliuretano en parte exterior e interior. Incluye herrajes y cerraduras. | Metro lineal | 2,25 |  | #VALUE!
57 | 72101903-001 | Provisión y colocación de rejas en ventanas. | Metros cuadrados | 42,2 |  | #VALUE!
58 | 72101903-001 | Provisión y colocación de rejas en puertas principales, con hojas rebatibles y cerradura (ver diseño). | Metros cuadrados | 16,25 |  | #VALUE!
59 | 72101903-001 | Canaletas de alero (edificio completo). | Metro lineal | 68,5 |  | #VALUE!
60 | 72101903-001 | Canaletas en limahoyas | Metro lineal | 11,3 |  | #VALUE!
61 | 72101903-001 | Canaletas embutidas | Metro lineal | 12 |  | 0
62 | 72101903-001 | Portón vehicular de carpintería metálica, automatizado, con control remoto, tipo basculante. Incluye pintura sintética mate. | Unidad | 1 |  | 0
63 | 72101903-001 | Portón peatonal de rejas metálicas y barandilla para muralla. Incluye pintura sintética mate. | Unidad | 1 |  | 0
64 | 72101903-001 | Ganchos dobles niquelados para baños. | Unidad | 10 |  | 0
65 | 72102602-005 | P1. Provisión y colocación de puerta doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,70x2, 70m. | Metros cuadrados | 4,6 |  | #VALUE!
66 | 72102602-005 | P2. Provisión y colocación de puerta doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,70x2, 15m. | Metros cuadrados | 3,7 |  | #VALUE!
67 | 72102602-005 | P3. Provisión y colocación de puertas doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes y cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,20x2,15m. | Metros cuadrados | 2,58 |  | #VALUE!
68 | 72102602-005 | P4. Provisión y colocación de puertas doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes y cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,70x2, 40m. | Metros cuadrados | 4,08 |  | #VALUE!
69 | 72102602-005 | P5. Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerradura y manija vertical niquelada. Medidas: 0.90 x 2.15 m. | Metros cuadrados | 1,94 |  | #VALUE!
70 | 72102602-005 | Ventanas corredizas de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye herrajes y cerraduras. | Metros cuadrados | 37 |  | 0
71 | 72102602-005 | Ventanas con hoja pivotante, de vidrio templado de 10mm. (Baños, depósitos, kitchenette). | Metros cuadrados | 4,7 |  | #VALUE!
72 | 72102602-005 | Ventanas de vidrio templado incoloro de 10 mm., paños fijos (para oficinas). | Metros cuadrados | 3,25 |  | #VALUE!
73 | 72102602-004 | Espejo para baños. | Metros cuadrados | 14 |  | 0
74 | 72102402-001 | Pintura al látex con enduido- interior. | Metros cuadrados | 1.390 |  | 0
75 | 72102402-003 | Pintura de aberturas de madera. | Metros cuadrados | 54,5 |  | #VALUE!
76 | 72102402-002 | Pintura al látex con enduido - exterior (fachada completa, murallas). | Metros cuadrados | 710 |  | 0
77 | 72131601-001 | Tablero eléctrico, luces y tomas con llaves termo magnéticas (tipo europea) - Tablero principal (edificación existente) y tablero seccional (sala de capacitación). | Unidad | 1 |  | 0
78 | 72131601-001 | Tablero eléctrico para AA con llaves termo magnéticas (tipo europea) según equipos - Tableros Seccionales. | Unidad | 1 |  | 0
79 | 72131601-001 | Alimentación del tablero eléctrico desde la acometida (trifásica). | Unidad | 1 |  | 0
80 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes con rejilla de adosar de 2x40w | Unidad | 21 |  | 0
81 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes con rejilla de adosar de 3x40w. | Unidad | 46 |  | 0
82 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo spot de adosar (sala de capacitación). | Unidad | 6 |  | 0
83 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto de iluminación tipo tortuga para 2 lámparas incandescentes tipo concentra (muralla patio) con fotocélulas. | Unidad | 9 |  | 0
84 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto de iluminación tipo reflector con lampara de 450 w con fotocélulas | Unidad | 5 |  | 0
85 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma corriente | Unidad | 8 |  | 0
86 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Interruptores de luz tipo combinación | Unidad | 2 |  | 0
87 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Interruptores de luz de 1 punto cada uno. | Unidad | 2 |  | 0
88 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Interruptores de luz de 2 puntos cada uno. | Unidad | 2 |  | 0
89 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Interruptores de luz de 3 puntos cada uno. | Unidad | 9 |  | 0
90 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomas eléctricas comunes. | Unidad | 45 |  | 0
91 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cajas tipo periscopio metálico para múltiples tomas según especificación, con dos tomas corrientes estabilizadas tipo americano y un toma corriente tipo universal (todos los toma corrientes deben tener conexión a tierra) y dos Jack RJ45. | Unidad | 33 |  | 0
92 | 72131601-001 | Instalación eléctrica general (varios). | Unidad | 1 |  | 0
93 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente- Baños. | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente - Kitchenette, y patio. | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72102304-006 | Instalación desagüe cloacal- Baños. | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72102304-006 | Instalación desagüe cloacal- Cocina. | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72102303-002 | Construcción de pozo ciego y registros. | Unidad | 1 |  | 0
98 | 72131601-011 | Equipos y accesorios- Baños. | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72131601-011 | Equipos y accesorios- Kitchenette. | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72102304-005 | Instalación desagüe pluvial - Registros y cañerías ø 100 mm. | Unidad | 1 |  | 0
101 | 72102304-005 | Bajadas pluviales. | Metro lineal | 70 |  | 0
102 | 70111703-001 | Colocación de césped en sector vereda y patio trasero. Provisión y colocación de arbustos en patio. | Unidad | 1 |  | 0
103 | 70111703-001 | Provisión y colocación de cordón de vereda de hormigón. | Metro lineal | 20 |  | 0
104 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de materiales sobrantes. | Unidad | 1 |  | 0
105 | 72131601-013 | Global por otros conceptos no especificados en planilla pero especificados en planos y/o visita de relevamiento de la situación actual (Listarlos al pie de la planilla). | Unidad | 1 |  | 0
106 | 43222805-001 | INTALACION DE RED TELEFONICA CON IPPBX a ser ubicado según proyecto, para 15 internos, cableados al patch panel de la red informatica con cable UTP-5E y terminales RJ45, todos certificados. | Unidad | 1 |  | 0
107 | 72102204-001 | INSTALACION DE ALARMA. (según planos y especificaciones). Sensores de movimiento y aberturas, circuito cerrado de TV con grabador de imagen (con cañería embutida y cámaras fijas IP) a ser ubicados según proyecto. | Unidad | 1 |  | 0
108 | 46191505-001 | Alarma contra incendio (según planos y especificaciones técnicas). Incluye carteles de salida e iluminación de emergencia, detectores de humo-calor, alarma. | Unidad | 1 |  | 0
109 | 46191601-001 | Extintor de polvo químico seco (de 6 kg). Incluye soporte y señalización. | Unidad | 8 |  | 0
110 | 46191601-001 | Extintor de polvo químico seco (de 4 kg). Incluye soporte y señalización. | Unidad | 2 |  | 0
111 | 72102201-003 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE NUMERACION ELECTRONICA incluye pulsadores según cantidad de puestos de atencion. Uno para Consultas y otro para PAC. Todas la instalaciones seran embutidas. | Unidad | 1 |  | 0
112 | 72102305-002 | Provisión e instalación de cañerías de cobre y desagüe para equipos de Aire Acondicionado tipo Split. | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72102305-002 | Provisión e instalación de equipos de AA tipo split de 60,000 BTU, frío/calor. | Unidad | 6 |  | 0
114 | 72102305-002 | Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 36,000 BTU, frío/calor. | Unidad | 2 |  | 0
115 | 72102305-002 | Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 24,000 BTU, frío/calor. | Unidad | 1 |  | 0
116 | 72102305-002 | Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 12,000 BTU, frío/calor. | Unidad | 1 |  | 0
117 | 72102305-002 | Provisión e instalación de llaves termomagnéticas para AA según equipos. | Unidad | 10 |  | 0
118 | 72102602-011 | Módulo tipo estante office con doble puerta y estantes regulables interior, medidas 0,90 x 0,45 x 0,90 m. de altura (bajo). | Unidad | 10 |  | 0
119 | 72102602-011 | Estante alto tipo archivo, de melamina, 6 puertas, según diseño. Medidas: 0,90 x 0,45 x 1,75 m. de altura. | Unidad | 12 |  | 0
120 | 72102602-011 | Mesa baja con estructura en cruz, realizada en melamina, medidas 0,55 x 0,55 x 0,40 m. | Unidad | 8 |  | 0
121 | 72102602-011 | Escritorio en L, formado por 1 escritorio de 1,50 x 0,70 x 0,74 m. y 1 mesa auxiliar de 0,80 x 0,60 m., con bandeja portateclado y cajonera pedestal de 1 cajon normal y porta CPU. | Unidad | 11 |  | 0
122 | 72102602-011 | Escritorios de 1,20 x 0,60 m., con cajonera independiente y portateclado. | Unidad | 10 |  | 0
123 | 72102602-007 | Mampara baja de melamina de 25 mm. para puestos de trabajo. Altura 1.30 m. | Metros cuadrados | 7,8 |  | #VALUE!
124 | 72102602-011 | Mesa de reuniones de melamina según diseño. Medidas: 1.80 x 0.90m. | Unidad | 1 |  | 0
125 | 72102602-011 | Mesa de reuniones circular, de melamina, según diseño. Medidas: 1.20 de diámetro. | Unidad | 1 |  | 0
126 | 72102602-011 | Sillas interlocutores, 4 patas, fijas, con apoya-brazos, tapizados en simil cuero negro, espuma inyectada. | Unidad | 27 |  | 0
127 | 72102602-011 | Sillas operativas giratorias, con regulación de altura a gas, con apoya-brazos, con ruedas, tapizadas en simil cuero negro, espuma inyectada. | Unidad | 20 |  | 0
128 | 72102602-011 | Sillas operativas altas giratorias (cajas), con estructura metálica, asiento y respaldo tapizados en simil cuero negro, espuma inyectada. | Unidad | 12 |  | 0
129 | 72102602-011 | Bloques de sillas de cuatro asientos unidos, iguales a las sillas operativas de 4 patas, tapizadas en símil cuero, espuma inyectada. | Unidad | 6 |  | 0
130 | 72102602-011 | Mueble alto para atención al contribuyente (según diseño). | Metro lineal | 14,6 |  | #VALUE!
131 | 72102602-011 | Iluminación para puestos de trabajo (muebles Pac). | Unidad | 1 |  | 0
132 | 72102602-011 | Estantes metálicos | Unidad | 10 |  | 0
133 | 52131501-006 | Cortina vertical | Unidad | 69 |  | 0
134 | 82101502-007 | Cartel exterior con letras corpóreas, según diseño de la SET. | Unidad | 1 |  | 0
135 | 55121722-002 | Mastiles | Unidad | 3 |  | 0
136 | 60121002-001 | Placa conmemorativa. | Unidad | 1 |  | 0
137 | 44111906-001 | Pizarrón acrílico. Medidas: 3.00x1.50 m. | Unidad | 1 |  | 0
138 | 82101502-007 | Carteles de cintra, 26 x 13 cm. (oficinas). | Unidad | 10 |  | 0
139 | 82101502-007 | Carteles de cintra, 12 x 12 cm. (sanitarios, kitchinette). | Unidad | 6 |  | 0
140 | 82101502-007 | Cartel de cintra indicativo gral.de 25 x 75 x 15 cm. | Unidad | 1 |  | 0
141 | 82101502-007 | Carteles de 26 x 26 cm. (sector espera). | Unidad | 12 |  | 0
142 | 82101502-007 | Banner de vinilo con pedestal. Medidas: 0.90x1.20. | Unidad | 2 |  | 0
143 | 82101502-007 | Cartel de chapa Nº 20 (Prohibido estacionar). | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ITA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Trámites constructivos ante la municipalidad. | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Conexión ANDE (Adecuación) (trifásica y acometida). | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72131601-002 | Trabajos previos (incluye destronque de árboles y retiro de raíz, cerco perimetral y obrador). | Unidad | 1 |  | 0
4 | 72131601-002 | Replanteo y marcación. | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72103003-001 | Demoliciones pared de ladrillos comunes de 0,15 sin recuperación. | Metros cuadrados | 120 |  | 0
6 | 72103003-001 | Demoliciones pared de ladrillos comunes de 0,30 sin recuperación. | Metros cuadrados | 3 |  | 0
7 | 72103003-001 | Demoliciones revoque. | Metros cuadrados | 200 |  | 0
8 | 72103003-001 | Demoliciones piso cerámico interior | Metros cuadrados | 215 |  | 0
9 | 72103003-001 | Demoliciones zócalo cerámico. | Metro lineal | 166,5 |  | #VALUE!
10 | 72103003-001 | Demoliciones Piso exterior. | Metros cuadrados | 155 |  | 0
11 | 72103003-001 | Demoliciones puertas de madera 1 hoja con recuperación. | Unidad | 6 |  | 0
12 | 72103003-001 | Demoliciones puertas de madera doble hoja con recuperación. | Unidad | 1 |  | 0
13 | 72103003-001 | Demoliciones ventanas de madera con recuperación. | Unidad | 10 |  | 0
14 | 72103003-001 | Demoliciones ventanas de estructura metálicas y vidrio (tipo balancín) con recuperación.u | Unidad | 1 |  | 0
15 | 72103003-001 | Demoliciones desmonte de cielorraso. | Metros cuadrados | 215 |  | 0
16 | 72103003-001 | Demoliciones artefactos sanitarios | Unidad | 3 |  | 0
17 | 72103003-001 | Demoliciones artefactos eléctricos y cableado (instalación completa, planta baja y alta). | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72103003-001 | Desmonte de cañerias de agua. | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72103003-001 | Desmonte de cañerías de desague cloacal. | Unidad | 1 |  | 0
20 | 72103003-001 | Desmonte de canaletas y bajadas de desague pluvial (edificio comlpeto). | Unidad | 1 |  | 0
21 | 72103003-001 | Excavación de zanjas para cimiento | Metros cúbicos | 78 |  | 0
22 | 72131601-003 | Cimiento de PBC - 0,45 x 0,80. para pared de 0,15 m. | Metros cúbicos | 42 |  | 0
23 | 72131601-003 | Cimiento de PBC - 0,60 x 0,80. para pared de 0,20 y 0,30 m. | Metros cúbicos | 30 |  | 0
24 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado (Zapatas). | Metros cúbicos | 2,7 |  | #VALUE!
25 | 72131601-004 | Vigas de fundación de hormigón armado. | Metros cúbicos | 5,5 |  | #VALUE!
26 | 72131601-004 | Losa de hormigón armado. | Metros cúbicos | 5,6 |  | #VALUE!
27 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado (Pilares). | Metros cúbicos | 1,62 |  | #VALUE!
28 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado (Vigas). | Metros cúbicos | 2,2 |  | #VALUE!
29 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación de 0.45 m, armada. | Metros cuadrados | 20 |  | 0
30 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación de 0.30, m armada. | Metros cuadrados | 40 |  | 0
31 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0.30 m, con ladrillo común. | Metros cuadrados | 260 |  | 0
32 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0.15 m, con ladrillo común. | Metros cuadrados | 300 |  | 0
33 | 72131601-005 | Mampostería de elevación (del lindero) con ladrillo común c/ pilares | Metros cuadrados | 209 |  | 0
34 | 72131601-006 | Aislación horizontal y vertical con hidrófugo y asfalto sólido. | Metros cuadrados | 73 |  | 0
35 | 72131601-007 | Techo de tejas españolas sobre tejuelón (35%), con maderamen y aislación con membrana asfáltica de 4 mm con una cara de aluminio. Incluye 2 cabriadas de madera de primera calidad, las cuales quedarán a la vista y deberán ser barnizadas. Alero de 0.80 m. | Metros cuadrados | 266 |  | 0
36 | 72101601-001 | Reparación de techo de tejas españolas existente, con tejas cerámicas nuevas de primera calidad sobre tejuelón y aislación con membrana asfáltica de 4 mm con una cara de aluminio. Tratamiento anti cupi'í de maderamen existente. | Metros cuadrados | 332 |  | 0
37 | 72131601-007 | Techo de policarbonato traslúcido con estructura metálica. | Metros cuadrados | 27 |  | 0
38 | 72101607-006 | Revoque exterior a dos capas con hidrófugo. (fachadas completas, murallas). | Metros cuadrados | 740 |  | 0
39 | 72101607-006 | Revoque interior a dos capas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 1.100 |  | 0
40 | 72101607-006 | Revoque de techo de losa con hidrófugo. | Metros cuadrados | 56 |  | 0
41 | 72101607-006 | Revoque texturado con color a definir (acceso sala de capacitación). | Metros cuadrados | 65 |  | 0
42 | 72102602-007 | Mampara (tipo Eucatex para baños múltiples). | Metros cuadrados | 9 |  | 0
43 | 72101601-002 | Cielorraso de tiras de PVC rígido encastradas entre sí, de longitudes variables y ancho 15 cm. Incluye estructura de soporte. | Metros cuadrados | 265 |  | 0
44 | 72101601-002 | Cielorraso de yeso, ancho 1.20 m. en laterales de sala de capacitación. | Metros cuadrados | 41 |  | 0
45 | 72102602-007 | Mamparas divisorias vidriadas, de melamina. Incluye puertas (ver planos). | Metros cuadrados | 11 |  | 0
46 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote esp= 10 cm. | Metros cuadrados | 244 |  | 0
47 | 72131601-009 | Piso cerámico con carpeta. | Metros cuadrados | 474 |  | 0
48 | 72131601-009 | Vereda, patio y estacionamiento de baldosa de Cemento de 40x40. | Metros cuadrados | 546 |  | 0
49 | 72101607-005 | Zócalo de piso cerámico. | Metro lineal | 330 |  | 0
50 | 72101607-002 | Revestimiento con planchas de granito natural para pared - Fachada hasta 0,80 mts de altura | Metros cuadrados | 32 |  | 0
51 | 72102508-003 | Guarda de mármol para pared de 10 cm de ancho sobre planchas de mármol. | Metro lineal | 40 |  | 0
52 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo cerámico con guarda en baños. | Metros cuadrados | 135 |  | 0
53 | 72102508-999 | Mesada de granito natural - Baños y kitchenette. | Metros cuadrados | 4,6 |  | #VALUE!
54 | 72101607-005 | Zócalo de granito natural para mesadas. | Metro lineal | 10,5 |  | #VALUE!
55 | 72102508-999 | Pollera de mármol para mesadas, altura 0,20 m. | Metros cuadrados | 3 |  | 0
56 | 72102602-008 | Puerta placa de cedro madera de primera calidad. Incluye marco y contramarco de lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,80x2,10m. | Unidad | 1 |  | 0
57 | 72102602-008 | Puerta placa de madera de primera calidad. Incluye marco y contramarcode lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,70x2,10m. | Unidad | 7 |  | 0
58 | 72102602-008 | Puerta tablero de cedro madera de primera calidad. Incluye marco, contramarco de lapacho, herrajes y cerradura. Medidas: 0,80x2,10 m. | Unidad | 5 |  | 0
59 | 72102602-011 | Muebles de baño, de madera de primera calidad en baño funcionarios. Terminación lustre de poliuretano, en parte exterior e interior. Incluye herrajes y cerradura. | Metro lineal | 2 |  | 0
60 | 72102602-011 | Mueble de cocina y kitchenette con alacena, de madera de primera calidad. Terminación lustre de poliuretano en parte exterior e interior. Incluye herrajes y cerraduras. | Metro lineal | 2,5 |  | #VALUE!
61 | 72101903-001 | Provisión y colocación de rejas en ventanas y puertas. | Metros cuadrados | 52 |  | 0
62 | 72101903-001 | Provisión y colocación de rejas en puertas principales, con hojas rebatibles y cerradura (ver diseño). | Metros cuadrados | 11 |  | 0
63 | 72101903-001 | Canaletas de alero (edificio completo). | Metro lineal | 70 |  | 0
64 | 72101903-001 | Portón vehicular de carpintería metálica, automatizado, con control remoto, tipo basculante. Incluye pintura sintética mate. | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72101903-001 | Portón peatonal de rejas metálicas. Incluye pintura sintética mate. | Unidad | 1 |  | 0
66 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puertas doble hoja de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes y cerraduras y manijas verticales niqueladas. Medidas: 1,70x2,30m. | Metros cuadrados | 8 |  | 0
67 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm., para salida de emergencia. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerradura y manija antipánico. Medidas: 1.00 x 2.30 m. | Metros cuadrados | 2,3 |  | #VALUE!
68 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerradura y manija vertical niquelada. Medidas: 0.90 x 2.50 m. | Metros cuadrados | 2,25 |  | #VALUE!
69 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm., color bronce para acceso de contribuyentes y de funcionarios. Incluye frenos, marco horizontal, herrajes, cerradura y manija vertical niquelada. Medidas: 1.20 x 2.95 m. 2 unidades. | Metros cuadrados | 7,1 |  | #VALUE!
70 | 72102602-005 | Ventanas corredizas de vidrio templado de 10 mm., color bronce. Incluye herrajes y cerraduras. | Metros cuadrados | 33,7 |  | #VALUE!
71 | 72102602-005 | Ventanas con hoja pivotante, de vidrio templado de 10mm. (baños, archivo, kitchenette). | Metros cuadrados | 3,25 |  | #VALUE!
72 | 72102602-005 | Ventanas de vidrio templado incoloro de 10 mm., paños fijos (para oficinas). | Metros cuadrados | 5 |  | 0
73 | 73141502-001 | Espejo para baños. | Metros cuadrados | 8 |  | 0
74 | 72102402-001 | Pintura al látex con enduido- interior. | Metros cuadrados | 1.250 |  | 0
75 | 72102401-003 | Pintura de aberturas de madera. | Metros cuadrados | 45 |  | 0
76 | 72102401-002 | Pintura al látex con enduido - exterior (fachada completa, murallas). | Metros cuadrados | 950 |  | 0
77 | 72131601-001 | Tablero eléctrico, luces y tomas con llaves termo magnéticas (tipo europea) - Tablero principal (edificación existente) y tablero seccional (sala de capacitación). | Unidad | 1 |  | 0
78 | 72131601-001 | Tablero eléctrico para AA con llaves termo magnéticas (tipo europea) según equipos - Tableros Seccionales. | Unidad | 1 |  | 0
79 | 72131601-001 | Alimentación del tablero eléctrico desde la acometida (trifásica). | Unidad | 1 |  | 0
80 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes con rejilla de adosar de 2x40w. | Unidad | 19 |  | 0
81 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes con rejilla de adosar de 3x40w. | Unidad | 15 |  | 0
82 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefactos de iluminación fluorescentes colgantes de 3.40 w., para sala de capacitación. | Unidad | 15 |  | 0
83 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefactos fluorescentes para iluminación difusa en cielorraso de yeso, en laterales de sala de capacitación. | Unidad | 1 |  | 0
84 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto de iluminación tipo tortuga para 2 lámparas incandescentes tipo concentra (muralla patio) con fotocélulas. | Unidad | 10 |  | 0
85 | 72131601-001 | Provisión e instalación de artefacto de iluminación tipo reflector con lámpara de 450 o 500 w con fotocélulas | Unidad | 5 |  | 0
86 | 72131601-001 | Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma corriente | Unidad | 6 |  | 0
87 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Interruptores de luz tipo combinación | Unidad | 4 |  | 0
88 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Interruptores de luz de 1 punto cada uno. | Unidad | 2 |  | 0
89 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Interruptores de luz de 2 puntos cada uno. | Unidad | 2 |  | 0
90 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Interruptores de luz de 3 puntos cada uno. | Unidad | 6 |  | 0
91 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomas eléctricas comunes. | Unidad | 45 |  | 0
92 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cajas tipo periscopio metálico para múltiples tomas según especificación, con dos tomas corrientes estabilizadas tipo americano y un toma corriente tipo universal (todos los toma corrientes deben tener conexión a tierra) y dos Jack RJ45. | Unidad | 15 |  | 0
93 | 72131601-001 | Instalación eléctrica general (varios). | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente- Baños. | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente - Kitchenette, y patio. | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72102304-006 | Instalación desagüe cloacal- Baños. | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72102304-006 | Instalación desagüe cloacal- Cocina. | Unidad | 1 |  | 0
98 | 72102303-002 | Construcción de pozo ciego y registros. | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72131601-011 | Equipos y accesorios- Baños. | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72131601-011 | Equipos y accesorios- Cocina y Kitchenette. | Unidad | 1 |  | 0
101 | 72102304-005 | Instalación desagüe pluvial - Registros y cañerías ø 100 mm. | Unidad | 1 |  | 0
102 | 72102304-005 | Bajadas pluviales. | Metro lineal | 27 |  | 0
103 | 70111703-001 | Colocación de césped en sector vereda y patio trasero. Provisión y colocación de arbustos en patio. | Unidad | 1 |  | 0
104 | 72101703-002 | Provisión y colocación de cordón de vereda de hormigón. | Metro lineal | 80 |  | 0
105 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de materiales sobrantes. | Unidad | 1 |  | 0
106 | 72131601-013 | Global por otros conceptos no especificados en planilla pero especificados en planos y/o visita de relevamiento de la situación actual (Listarlos al pie de la planilla). | Unidad | 1 |  | 0
107 | 43222805-001 | INTALACION DE RED TELEFONICA CON CENTRAL DIGITAL a ser ubicado según proyecto, para 15 internos, cableados al patch panel de la red informatica con cable UTP-5E y terminales RJ45, todos certificados. | Unidad | 1 |  | 0
108 | 72102204-001 | INSTALACION DE ALARMA. (según planos y especificaciones). Sensores de movimiento y aberturas, circuito cerrado de TV con grabador de imagen (con cañería embutida y cámaras fijas IP) a ser ubicados según proyecto. | Unidad | 1 |  | 0
109 | 46191505-001 | Alarma contra incendio (según planos y especificaciones técnicas). Incluye carteles de salida e iluminación de emergencia, detectores de humo-calor, alarma. | Unidad | 1 |  | 0
110 | 46191601-001 | Extintor de polvo quimico seco (de 6 kg). Incluye soporte y señalización. | Unidad | 7 |  | 0
111 | 46191601-001 | Extintor de polvo quimico seco (de 4 kg). Incluye soporte y señalización. | Unidad | 1 |  | 0
112 | 81141804-044 | INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL de acceso de funcionarios con tarjeta de aproximación y detector biométrico (dactilar). | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72102201-003 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE NUMERACION ELECTRONICA incluye pulsadores según cantidad de puestos de atencion. Uno para Consultas y otro para PAC. Todas la instalaciones seran embutidas. | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72102305-002 | Provisión e instalación de cañerías de cobre y desagüe para equipos de Aire Acondicionado tipo Split. | Metro lineal | 70 |  | 0
115 | 72102305-002 | Provisión e instalación de equipos de AA tipo split de 60,000 BTU, frío/calor. | Unidad | 4 |  | 0
116 | 72102305-002 | Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 36,000 BTU, frío/calor. | Unidad | 1 |  | 0
117 | 72102305-002 | Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 24,000 BTU, frío/calor. | Unidad | 1 |  | 0
118 | 72102305-002 | Provisión e instalación de equipos de AA, tipo split de 18,000 BTU, frío/calor. | Unidad | 1 |  | 0
119 | 72102305-002 | Provisión e instalación de llaves termomagnéticas para AA según equipos. | Unidad | 10 |  | 0
120 | 52131501-006 | Cortina vertical | Metros cuadrados | 62 |  | 0
121 | 82101502-007 | Cartel exterior iluminado según diseño de la SET. | Unidad | 1 |  | 0
122 | 55121722-002 | Mastiles | Unidad | 2 |  | 0
123 | 60121002-001 | Placa conmemorativa. | Unidad | 1 |  | 0
124 | 44111906-001 | Pizarrón acrílico. Medidas: 2.50x1.20 m. | Unidad | 1 |  | 0
125 | 82101502-007 | Carteles de cintra, 26 x 13 cm. (oficinas). | Unidad | 5 |  | 0
126 | 82101502-007 | Carteles de cintra, 12 x 12 cm. (sanitarios, kitchinette). | Unidad | 6 |  | 0
127 | 82101502-007 | Cartel de cintra indicativo gral.de 25 x 75 x 15 cm. | Unidad | 1 |  | 0
128 | 82101502-007 | Carteles de 26 x 26 cm. (sector espera). | Unidad | 7 |  | 0
129 | 82101502-007 | Banner de vinilo con pedestal . Medidas: 0.90x1.20. | Unidad | 2 |  | 0
130 | 82101502-007 | Cartel de chapa Nº 20 (Prohibido estacionar). | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]