## items
Ítems del llamado Adquisicion de Equipos Medicos con ID: 206225
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 42294804-001 | Equipo de Histeroscopio: Juego de instrumentales, detallados a continuación Óptica de visión foroblicua panorámica, 30º, diámetro 2,9 mm, longitud 30 cm, autoclavable, transmisión de luz por fibra óptica.- Vaina de exploración 3,7 mm diámetro, con adaptador LUERlock de acero quirúrgico sanitario. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
2 | 42182013-003 | Especulo vaginal chico Teflonado | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
3 | 42182013-002 | Especulo vaginal mediano Teflonado | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
4 | 42182013-001 | Especulo vaginal grande Teflonado | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
5 | 42291802-012 | Pinza para Biopsia, inoxidable de cuello uterino sacabocado | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
6 | 41114509-002 | Aparato de presion para adulto con Estetoscopio, con brazal de tela lavable aneroide. | Unidad |  | No | 60 |  |  |  | 0
7 | 42201503-005 | Chasis para pelicula radiografica Medidas: 24 x 30cm. Estructura con pulido sanitario, pantalla intensificadora de tungsteno sensible a luz verde, ventana de exposición de la película radiológica permeable a los rayos X de material sintético. | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
8 | 42204002-002 | Delantales de plomo para proteccion radiologica de 0,5 mm | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
9 | 41112213-001 | Termometro Axilar de tamaño universal | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
10 | 42152211-002 | Equipo de Turbina odontologica de alta velocidad Para uso odontológico. Velocidad de rotación de la turbina: 350 a 400 mil rpm sobre colchón de aire. Fabricado acorde a normas internacionales en acero quirúrgico sanitario, resistente al carbono, con 1 año de garantía. | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
11 | 42292202-001 | Compresor para uso odontologico, Caudal de aire necesario: 120 a 140 litros / minutos. Rango de presión del presostato automático: de 90 a 120 libras / pulg. Motor eléctrico de 1 HP. Como min. Compresor auto lubricante con 2 cabezales. Alimentación eléctrica 220V 50 Hz. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
12 | 42151705-002 | Fuente de luz halogena, PARA video Laparoscopio. Fuente de luz fría de xenón o Mínimo 175 watts o Control de intensidad variable o automático o Auto voltaje o Fibra óptica con diámetro entre 4.8 y 5 mm y longitud de 250cm o mayor | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
13 | 39101602-002 | Accesorios de focos y zócalos para equipos de Cialitica de 22,8 V, 50W. Halogenado. Zócalo de porcelana con chicote siliconado para foco dicroica, 10 A/24v. | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
14 | 42151701-001 | Accesorios de focos y zócalos para equipos de Sillón Odontológico de 12 V, 50W. Halogenado. Zócalo de porcelana con chicote siliconado para foco dicroica, 10 A/24v. | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
15 | 41111709-005 | Accesorios de focos y zócalos para equipos de Microscopio de 6 V, 20W. Halogenado. Zócalo de porcelana con chicote siliconado para foco dicroica, 10 A/24v. | Unidad |  | No | 13 |  |  |  | 0
16 | 42182003-004 | Accesorios de focos y zócalos para equipos de Colposcopio, de 15 V, 150W. Halogenado. Zócalo de porcelana con chicote siliconado para foco dicroica, 10 A/24v. | Unidad |  | No | 55 |  |  |  | 0
17 | 42151705-002 | Accesorios de focos y zócalos para equipos de Luz Halógena, de 14 V, 35 W. Halogenado. Zócalo de porcelana con chicote siliconado para foco dicroica, 10 A/24v. | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]