## items
Ítems del llamado REFACCION, REMODELACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION (SALON) con ID: 212621
REFACCION, REMODELACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION (SALON), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-009 | TECHO_Desarmar y retirar la cobertura de chapa del techo existente y la canaleta de embutir en medianera | Metros cuadrados | 90 |  | 0
2 | 72102802-009 | TECHO_Montar nuevamente la cobertura del techo con chapa nueva galvanizada nro. 26 | Metros cuadrados | 90 |  | 0
3 | 72102802-009 | TECHO_Provisión y colocación de canaleta de embutir en medianera, como así también el sellado de la misma | Metro lineal | 11,1 |  | #VALUE!
4 | 72102802-009 | AISLACION TERMICA DE TECHO_Realizar aislación térmica del techo con una espuma termo plástica, de celda cerrada, flexible con recubrimiento de aluminio en una de sus caras, de 5 mm, de espesor. | Metros cuadrados | 83,5 |  | #VALUE!
5 | 72102802-009 | DESAGUE PLUVIAL_Desagüe con caño de P.V.C. de 100 m.m. y accesorios. Parcialmente ira suspendido bajo techo sobre el cielorraso | Metro lineal | 14 |  | 0
6 | 72102802-009 | Construcción de un registro de 0 .35m. X 0.35m. Con rejilla de metal. | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72102802-009 | CIELORRAZO_Suspendido de yeso de 1,5 cm. De 0,50 x 1,00 m y perfielria de aluminio | Metros cuadrados | 80,5 |  | #VALUE!
8 | 72102802-009 | REVOQUE_Picar el revoque existente en todo el interior del local hasta una altura de 3,60 m y en forma parcial en la fachada en la parte que se encuentra deteriorada | Metros cuadrados | 120 |  | 0
9 | 72102802-009 | REVOQUE_Azotado de hidrófugo (con material hidrófugo) en el interior y exterior del local bajo revoque | Metros cuadrados | 120 |  | 0
10 | 72102802-009 | Revoque de una capa en el interior y exterior del local | Metros cuadrados | 120 |  | 0
11 | 72102802-009 | CONTRAPISO_Sobre carpeta existente en el interior del local de 8 cm de espesor | Metros cuadrados | 81 |  | 0
12 | 72102802-009 | CONTRAPISO_En vereda sobre tierra compactada de 8 cm de espesor | Metros cuadrados | 20 |  | 0
13 | 72102802-009 | CARPETA DE CEMENTO En el interior del salón para recibir piso cerámico con una dosificación 1:3 (cemento - arena) | Metros cuadrados | 82,5 |  | #VALUE!
14 | 72102802-009 | PISO Cerámico esmaltado del tipo P5 para alto transito de 0.40 x 0.40 m de dimensión aproximadamente con la junta rellana con pastina color a definir | Metros cuadrados | 82,5 |  | #VALUE!
15 | 72102802-009 | Piso tipo veredita en vereda color amarillo igual a la vereda colindante, colocada con mezcla de cal | Metros cuadrados | 20,5 |  | #VALUE!
17 | 72102802-009 | ZOCALO CERÁMICO de 8cm de altura | Metro lineal | 30 |  | 0
18 | 72102802-009 | ELECTRICIDAD Bocas de luces en el techo bajo cielorraso (Provisión y colocación de artefactos de luz tipo fluorescente 3x40 de embutir con rejilla. La reactancia, fluorescente y arrancador deberá ser de la mejor calidad) | Unidad | 8 |  | 0
19 | 72102802-009 | Bocas de toma corrientes en paredes | Unidad | 12 |  | 0
20 | 72102802-009 | Bocas de teléfono e internet en paredes (sin cableado) | Unidad | 2 |  | 0
21 | 72102802-009 | Bocas de toma corrientes en el piso | Unidad | 3 |  | 0
22 | 72102802-009 | Bocas para teléfono e internet en el piso (sin cableado) | Unidad | 3 |  | 0
23 | 72102802-009 | Bocas trifásica para instalación de aire acondicionado de 36.000 B.T.U. , con cable de 4 mm (no incluye colocación de artefacto) | Unidad | 2 |  | 0
24 | 72102802-009 | Tablero seccional para 16 TM con provisión y colocación de 3 llaves termo magnéticas trifásicas y 2 termo magnéticas monofásicas | Unidad | 1 |  | 0
25 | 72102802-009 | DINTEL SOBRE ABERTURA DE ACCESO Se procederá al cierre parcial de la abertura frontal sobre la puerta de acceso de 0,80 m x 5 m, que llevara la parte inferior un encadenado de hormigón de 0,25 x 0,25 m y completado con mampostería de ladrillos comunes envarillado de 0,30m. | Metro lineal | 4 |  | 0
26 | 72102802-009 | PINTURAS Pintura al látex en paredes interiores con sellador y enduido. | Metros cuadrados | 96 |  | 0
27 | 72102802-009 | Pintura acrílico | Metros cuadrados | 47 |  | 0
28 | 72102802-009 | Pintura sintética en abertura de madera | Metros cuadrados | 9 |  | 0
29 | 72102802-009 | Vidrios_Reposición de vidrios rotos | Metros cuadrados | 0,6 |  | #VALUE!
30 | 72102802-009 | DESMONTAR LA CORTINA DE ENROLLAR DEL ACCESO Y EL RETIRO DE LA MISMA | Unidad | 1 |  | 0
31 | 72102802-009 | Limpieza general | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]