## items
Ítems del llamado Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE con ID: 212855
LOTE NRO: 1
Lote 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza ,construcción de obrador , valla perimetral,letrero, instalaciones provisorias. | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Movimiento de suelo ( con acarreo y disposición final del material excavado) | Metros cúbicos | 860 |  | 0
3 | 72131601-002 | Escavacion para zapatas Excavación para fundación | Metros cúbicos | 115 |  | 0
4 | 72131601-004 | Zapatas (para fundación de pilares metálicos) | Metros cúbicos | 36 |  | 0
5 | 72131601-004 | Pilotines de fundacion Fundación con pilotines de Ho.Ao. Long 6 m, Diam 0.30 m | Metro lineal | 720 |  | 0
6 | 72131601-004 | Viga de Fundacion 20x30 | Metro lineal | 528 |  | 0
7 | 72131601-004 | Cabezales de HoAo | Metros cúbicos | 25 |  | 0
8 | 72131601-004 | Pilares | Metros cúbicos | 22 |  | 0
9 | 72131601-004 | Encadenado superior 15x30 | Metro lineal | 528 |  | 0
10 | 72131601-004 | Losas | Metros cúbicos | 6 |  | 0
11 | 72101903-001 | Pilares de galeria en Estructura perfil U de 4 mm. (pintada con antioxido y esmalte sintetico color blanco) Incluye Viga Riostra 2/3 de altura. | Metro lineal | 222 |  | 0
12 | 72101903-001 | Parasoles metalicos de chapas trapezoidales y correas perfil U | Metros cuadrados | 205 |  | 0
13 | 72131601-005 | de nivelación en corredores h prom. 35 cm. | Metro lineal | 216 |  | 0
14 | 72131601-005 | de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,15 m | Metros cuadrados | 1.190 |  | 0
15 | 72131601-005 | de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,20 m | Metros cuadrados | 200 |  | 0
16 | 72131601-005 | envarillado de paredes 2 hiladas con dos ø 8 mm | Metro lineal | 450 |  | 0
17 | 72131601-007 | Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre vigas metalicas - perfil U de 4 mm- y correas perfil C (pintada con antioxido y esmalte sintetico color blanco) | Metros cuadrados | 1.977 |  | 0
18 | 72101601-002 | Cielorrazo de P.V.C. con soportes de caños de 1/2 y accesorios | Metros cuadrados | 1.212 |  | 0
19 | 72131601-006 | Capas aisladoras horizontales para muros. | Metro lineal | 421 |  | 0
20 | 72101607-006 | revoque a la cal - interior en 2 capas | Metros cuadrados | 2.258 |  | 0
21 | 72101607-006 | revoque exterior filtrado a dos capas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 863 |  | 0
22 | 72101607-006 | revoque de vigas ,columnas y mochetas 4 caras | Metro lineal | 324 |  | 0
23 | 72102503-001 | Azulejo para sshh. | Metros cuadrados | 153 |  | 0
24 | 72101607-002 | Revestimiento de ladrillejo | Metros cuadrados | 200 |  | 0
25 | 72131601-009 | contrapiso de hormigòn de cascotes | Metros cuadrados | 1.865 |  | 0
26 | 72131601-009 | Piso granito 30x30 base gris, pulido y encerado | Metros cuadrados | 1.800 |  | 0
27 | 72101607-005 | zocalo ceramico Zócalo granito base gris, pulido. | Metro lineal | 512 |  | 0
28 | 72102602-008 | marco : lapacho - hoja : placa cedro - contramarcos de 1,70 x 2,20 | Unidad | 16 |  | 0
29 | 72102602-008 | marco : lapacho - hoja : placa cedro - contramarcos de 1,00 x 2,20 | Unidad | 2 |  | 0
30 | 72102602-005 | puerta para box sshh 0,70 x 1,90 de eucatex y perfileria de aluminio | Unidad | 10 |  | 0
31 | 72102602-005 | puerta para box sshh 1,00 x 1,90 de eucatex y perfileria de aluminio | Unidad | 2 |  | 0
32 | 72102602-007 | Mamparas divisorias en placa eucatex 35mm, con perfileria de aluminio anodizado color bronze para sshh. | Metros cuadrados | 55 |  | 0
33 | 72101903-001 | Ventana de 1.80 x 1.00 perfiles de aluminio anodizado. | Unidad | 16 |  | 0
34 | 72101903-001 | Ventana de 3.60 x 0.50 perfiles de aluminio anodizado. | Unidad | 14 |  | 0
35 | 72101903-001 | Ventana de 3.60 x 1.00 perfiles de aluminio anodizado. | Unidad | 16 |  | 0
36 | 72102602-004 | Vidrios de color gris de 8 mm para ventanas | Metros cuadrados | 112 |  | 0
37 | 72102304-006 | Desague cloacal, cañeria de ventilacion, para SSHH publicos | Unidad | 2 |  | 0
38 | 72102303-002 | Pozo ciego 3 x 5 m | Unidad | 1 |  | 0
39 | 72102303-003 | Camara septica | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72131601-011 | Instalacion hidraulica de SSHH publicos | Unidad | 2 |  | 0
41 | 72131601-011 | Inodoros con kit de instalacion y tapa | Unidad | 12 |  | 0
42 | 72131601-011 | Lavatorios con kit de instalacion y canilla automatica | Unidad | 11 |  | 0
43 | 72131601-011 | Mingitorio sifonado con kit de fijacion y descarga automatica | Unidad | 4 |  | 0
44 | 72131601-011 | Kit de Accesorios metalicos (porta rollos, toalleras de papel, jaboneras de jabon liquido, seca manos mecanico) | Unidad | 2 |  | 0
45 | 72131601-011 | Mesadas de granito natural (12.00m x 0.55m) | Metros cuadrados | 7 |  | 0
46 | 72131601-011 | Espejos (0.80m x 1.10m) | Unidad | 11 |  | 0
47 | 72102304-005 | Canaletas aleros y bajadas - de chapa 26-D50 chapa no. 24 - D 60 | Metro lineal | 85 |  | 0
48 | 72102304-005 | Cañerias de bajada pluvial de PVC. | Metro lineal | 54 |  | 0
49 | 72102304-005 | Registros de 30x30 con regilla | Unidad | 20 |  | 0
50 | 72102304-005 | Cañerias de desague pluvial | Metro lineal | 40 |  | 0
51 | 72131601-001 | Tableros generales y seccionales, llaves TM, puesta a tierra, conexión a la red, circuito completo para tomas, AA, computadores, incluye acometida. | Unidad | 1 |  | 0
52 | 72131601-001 | Toma corriente | Unidad | 204 |  | 0
53 | 72131601-001 | Puntos de luz | Unidad | 258 |  | 0
54 | 72131601-001 | Toma para computadoras | Unidad | 16 |  | 0
55 | 72131601-001 | Alimentacion para Acondicionadores de Aire Incluye TM | Unidad | 32 |  | 0
56 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electronica y capacitores | Unidad | 204 |  | 0
57 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes 1x40w para exterior | Unidad | 54 |  | 0
58 | 72131601-001 | Circuitos ,lineas y conexiones : telefónicas, puntos de red informatica, proyectores. | Unidad | 32 |  | 0
59 | 92101603-001 | Extintores de incendios , iluminacion de emergencia según reglamentos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. | Unidad | 1 |  | 0
60 | 72102402-001 | al latex acrilico de: pared interior | Metros cuadrados | 2.647 |  | 0
61 | 72102401-001 | al latex acrilico de pared exterior | Metros cuadrados | 863 |  | 0
62 | 72102401-003 | al barniz de: aberturas de madera | Metros cuadrados | 129 |  | 0
63 | 72102401-001 | a la silicona de: ladrillejo | Metros cuadrados | 200 |  | 0
64 | 72102401-003 | al sintetico de canaleta. | Metro lineal | 85 |  | 0
65 | 76111702-001 | Limpieza de vidrios ,artefactos ,pisos,revestimientos. Prueba de todas las instalaciones. Limpieza general y retiro de escombros. | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Lote 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Mampostería 0,15 | Metros cuadrados | 59 |  | 0
2 | 72131601-009 | Carpeta para colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 52 |  | 0
3 | 72131601-009 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 52 |  | 0
4 | 72131601-007 | Techo de chapa con estructura de perfiles | Metros cuadrados | 15 |  | 0
5 | 72131701-023 | Caminero | Metros cuadrados | 10 |  | 0
6 | 72131601-002 | Desmonte de terreno | Unidad | 1 |  | 0
7 | 72131601-014 | Escalera de mamposteria con alisada de cemento | Unidad | 4 |  | 0
8 | 72101601-002 | Cielorraso de yeso en recepción | Metros cuadrados | 617 |  | 0
9 | 72101903-001 | Rejas | Metros cuadrados | 15 |  | 0
10 | 72131601-001 | Desmonte de artefactos existentes | Unidad | 77 |  | 0
11 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de embutir 2x40 | Unidad | 69 |  | 0
12 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de embutir 1x40 | Unidad | 8 |  | 0
13 | 72131601-001 | Provisión y colocación de extractores electricos en baños de Ed. Rectorado | Unidad | 2 |  | 0
14 | 72131601-001 | Mantenimiento con desmonte de artefactos fluorescentes 2x40 | Unidad | 18 |  | 0
15 | 92101603-001 | Extintores de incendios, iluminacion de emergencia, sensores de movimiento y sensores de humo-calor, con central de alarma. | Unidad | 1 |  | 0
16 | 72102204-001 | Circuito cerrado de seguridad con sistema de grabación | Unidad | 1 |  | 0
17 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | 617 |  | 0
18 | 72102402-001 | De paredes interiores y exteriores | Metros cuadrados | 130 |  | 0
19 | 72102401-003 | De rejas al sintético | Metros cuadrados | 29 |  | 0
20 | 76111702-001 | Limpieza general y retiro de escombros | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]