## items
Ítems del llamado Construcción de Aulas con ID: 213376
LOTE NRO: 1
Ampliacion de Aulas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Limpieza de Terreno | Metros cuadrados | 300 |  | 0
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Replanteo de obra | Metros cuadrados | 245,45 |  | #VALUE!
3 | 72131601-002 | Remosion de npiso de baldosones de hormigon | Metros cuadrados | 245,25 |  | #VALUE!
4 | 72131601-002 | Acarreo y retiro de escombros en contenedor | Metros cúbicos | 73,57 |  | #VALUE!
5 | 72131601-002 | Remosion de cascotes de contrapiso | Metros cuadrados | 245,25 |  | #VALUE!
6 | 72131601-002 | DEsmonte de rejillas y canales de desague pluvial | Metro lineal | 25 |  | 0
7 | 72131601-002 | Desmonte de postes de alumbrado | Unidad | 3 |  | 0
8 | 72131601-002 | Desmonte de canteros de arboles existentes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9 | 72131601-002 | Destronque de arboles existentes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 72131601-002 | Oficina-deposito-comedor-baños portatiles | Metros cuadrados | 49 |  | 0
11 | 72131601-002 | Contenedor para materiales a granel (9.00x3.00) | Metros cuadrados | 27 |  | 0
12 | 72131601-002 | Cerco de obra, de madera con portones peatonales h=2,50 | Metros cuadrados | 135 |  | 0
13 | 72131601-002 | CArtel de obra, con reflectores de 500w, para iluminacion nocturna | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14 | 72131601-004 | Estructura de hormigon armado - Losas | Metros cúbicos | 21,36 |  | #VALUE!
15 | 72131601-004 | Estructura de hormigon armado - Vigas | Metros cúbicos | 47,28 |  | #VALUE!
16 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon armado - Escaler | Metros cúbicos | 6 |  | 0
17 | 72131601-004 | Estructura de hormigon armado - pilares | Metros cúbicos | 3,5 |  | #VALUE!
18 | 72131601-005 | Mamposteria - De elevacio de 0,15 prensado comun visto 1 cara, junta de 15mm,. (1:2:10) con cemento tipo 1 | Metros cuadrados | 57,27 |  | #VALUE!
19 | 72131601-005 | Mamposteria REvestido de ladrillo visto en viga superior de la fachada, corte hecho a maquina, con sujeciones de varillas, de la viga, junta de 15mm | Metros cuadrados | 7 |  | 0
20 | 72131601-006 | Aislacio0n - Horizontal de elevacion de 0,15 en U, con asfalto | Metro lineal | 15 |  | 0
21 | 72131601-006 | Aislacioncon puliuretano en junta de dilatacion | Metro lineal | 7,5 |  | #VALUE!
22 | 72131601-008 | REvoque base con hidrofugo para exteriores a 1 capa, espesor 1,5cm. (1:4:16) con hidrofugo | Metros cuadrados | 20 |  | 0
23 | 72131601-008 | Revoques de cielorraso de losa (azotada y revoque 1 capa) azotada (1:3) espesor 0,5 cm : 1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:12) | Metros cuadrados | 237 |  | 0
24 | 72131601-008 | Revoques de escalera de losa (azotada y revoque 1 capa), azotada (1:3) espesor 0,5cm.: 1 capa, espesor 1,5cm (1:4:12) | Metros cuadrados | 25 |  | 0
25 | 72131601-008 | de pilares y vigas (azotada y revoque 1 capa), azotada (1:3) espesor 0,5 cm ,: 1 capa, espesor 1,5cm (1:4:12) | Metro lineal | 203,5 |  | #VALUE!
26 | 72131601-009 | Contrapisos de esp 0,10 de Ho. de cascotes sobre terreno natural para base de piso de granito | Metros cuadrados | 237,75 |  | #VALUE!
27 | 72131601-009 | Colocacion de pisos de granito base gris fino (0,30x0,30) de 1ra. incluye colocacion +pulido+encerado con espesor no menor a 25mm., con cara superior o pastina de 8mm., de espesor | Metros cuadrados | 60 |  | 0
28 | 72131601-009 | Colocacion de pisos de granito base blanca fino (0,30x0,30) de 1ra. incluye colocacion +pulido+encerado con espesor no menor a 25mm., con cara superior o pastina de 8mm., de espesor | Metros cuadrados | 185,25 |  | #VALUE!
29 | 72131601-009 | Reposicion de baldoson 40x40 blanco, losetas biseladas de 5cm de espesor | Metros cuadrados | 20,48 |  | #VALUE!
30 | 72101607-005 | Zocalos de granito (0,10x0,30) | Metro lineal | 37 |  | 0
31 | 72131601-006 | Cielorraso de placas de yeso 60x60 | Metros cuadrados | 233,25 |  | #VALUE!
32 | 72131601-006 | Cielorraso - Juntas | Metro lineal | 72 |  | 0
33 | 72131601-006 | REvestimiento de escalera con planchas de granito natural, con borde antideslizante, umbral al inicio y al ingreso de abertura planta alta | Metros cuadrados | 40 |  | 0
34 | 72131601-012 | Pintura de ladrillo vistos enrasado con silicona, con 3 manos independiente, se debera esperar 24hs entre mano y mano | Metros cuadrados | 65 |  | 0
35 | 72131601-012 | Pintura de sielorraso de losa, pilares y vigas escalera al latex con enduido acrilico anmoho | Metros cuadrados | 377 |  | 0
36 | 72131601-012 | Pintura de abertura de tablero electrico, sintetico satinado color a eleccion | Metros cuadrados | 2 |  | 0
37 | 72131601-001 | Instalacion Electrica artefacto de embutir fluorescente para 2 lamparas de 40W. equipos completo con rejillas difusoras (calidad superior con certificacion escrita, acorde al estandart ISO) luz calida | Unidad | 16 |  | 0
38 | 72131601-001 | Instalacion electrica - artefacto de embutir, vapor metalico para 1 lamapra de 75W | Unidad | 12 |  | 0
39 | 72131601-001 | Toma corrientes simple | Unidad | 6 |  | 0
40 | 72131601-001 | Llave tipo combinacion escalera | Unidad | 1 |  | 0
41 | 72131601-001 | Llave de 2 puntos y una combinacion | Unidad | 1 |  | 0
42 | 72131601-001 | Artefacto tio aplique para lampara incandecente o similar | Unidad | 2 |  | 0
43 | 72131601-001 | Llave de 2 puntos | Unidad | 2 |  | 0
44 | 72131601-001 | Caja para tablero de embutir con capacidad para 20 | Unidad | 1 |  | 0
45 | 72131601-001 | Llave termomagnetica monfasica de 10A | Unidad | 3 |  | 0
46 | 72131601-001 | Llave termomagnetica trifasica de 63A | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72131601-001 | Llave termomagnetica trifasica de 80a | Unidad | 2 |  | 0
48 | 72131601-001 | interruptor diferecial de 4x20A | Unidad | 1 |  | 0
49 | 72131601-001 | Cable multifilar de 2mm2 | Metros | 200 |  | 0
50 | 72131601-001 | Cable multipolar de 4mm2 | Metros | 50 |  | 0
51 | 72131601-001 | Cable monopolar tipo NYY de 25mm2 | Metros | 200 |  | 0
52 | 72131601-001 | Jabalina para puesta a tierra de 2,4m x5/8" | Unidad | 1 |  | 0
53 | 72131601-001 | Alimentacion a tablero | Metros | 50 |  | 0
54 | 72131601-001 | Cableado para luces | Unidad | 30 |  | 0
55 | 72131601-001 | Cableado para tomacorrientes | Unidad | 6 |  | 0
56 | 72131601-001 | Cableado para tablero | Unidad | 29 |  | 0
57 | 72131601-001 | Artefacto de iluminacion para dos lamparas fluorescente de 2x40W. Equipo completo con rejilla difusora (calidad superior, con certificacion escrita acorte al estandart ISO) | Unidad | 6 |  | 0
58 | 72131601-001 | Conjunto de dos tomacorrientes, simple y conpuesta a tierra (calidad superior con certificacion escrita acorde al estandart ISO) | Unidad | 2 |  | 0
59 | 72131601-001 | Llave termomagnetica monofasica | Unidad | 1 |  | 0
60 | 72131601-001 | Llave termomagnetica trifasica de 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial de 4x63A | Unidad | 1 |  | 0
62 | 72131601-001 | Cable monopolar tipo NYY de 16mm2 | Metros | 1.000 |  | 0
63 | 72102304-005 | Desague pluvial - caño PVC 150mm | Metro lineal | 30 |  | 0
64 | 72102304-005 | Desague pluvial - registros pluviales 40x40 | Unidad | 3 |  | 0
65 | 72102304-005 | Rejilla de piso tapada (RPT 0,30x0,30) | Unidad | 1 |  | 0
66 | 72102304-005 | Rejilla corrida mamposteria y rejas metalicas | Metro lineal | 5 |  | 0
67 | 72102602-010 | Baranda y pasamanos perfileria de aluminio color bronce sin tratamiento sin pintura | Metro lineal | 15 |  | 0
68 | 72102602-010 | placa conmemorativa a inaguracio en bronce segun detalle a indicar | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
69 | 70111713-002 | Empastado y parquizacion, pasto en panes de primera calidad incluye plantas ornamentales | Metros cuadrados | 200 |  | 0
70 | 72131601-012 | pergolado metalico segun planos con tratamiento antioxido, pintura esmalte sintetico satinado color a eleccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
71 | 72131601-013 | Limpieza final de obra retiro de materiales sobrantes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
72 | 72131601-002 | TRabajos preeliminares - Replanteo de obra | Metros cuadrados | 245,25 |  | #VALUE!
73 | 72131601-004 | Estructura de hormigon armado - Vigas | Metros cúbicos | 14,7 |  | #VALUE!
74 | 72131601-004 | Estructura de hormigon armado - pilares | Metros cúbicos | 2,48 |  | #VALUE!
75 | 72131601-004 | Estructura de hormigon armado - VIgas t | Metros cúbicos | 5 |  | 0
76 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevacion de 0,15 ladrillo comun, junta de 15mm | Metros cuadrados | 211 |  | 0
77 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 prensado comun visto 1 cara juntade 15mm | Metros cuadrados | 248 |  | 0
78 | 72131601-005 | Revestido de ladrillo visto en viga de fachada, corte hecho a maquina con sujeciones de varillas de la viga junta de 15mm | Metros cuadrados | 30 |  | 0
79 | 72131601-006 | Aislaciones de loseta tpa muro doble con membrana de aluminio de 4mm | Metros cuadrados | 16 |  | 0
80 | 72131601-006 | Aislacion de babeta de techo de chapa prepintada | Metro lineal | 26 |  | 0
81 | 72131601-006 | Contrapiso cascotillo molido y tejuelitas esp= 7cm | Metros cuadrados | 233,25 |  | #VALUE!
82 | 72131601-006 | Aislado Carpeta con pendiente sobre losa | Metros cuadrados | 233,25 |  | #VALUE!
83 | 72131601-008 | Revoques comun de 2 capas (interior) espesor: 1,5cm cada capa | Metros cuadrados | 348 |  | 0
84 | 72131601-008 | Revoques de pilares y vigas (azotada y revoque 1 capa) azotada (1:3) espesor 0,5cm.: 1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:12) | Metro lineal | 66 |  | 0
85 | 72131601-008 | REvoque base con hidrofugo para exteriores, a 1 capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrofugo | Metros cuadrados | 5 |  | 0
86 | 72131601-009 | pisos de ceramica esmaltada porcellanato (0,45x0,45) pulido y natural (opaco) de 1ra. incluye colocacion | Metros cuadrados | 210 |  | 0
87 | 72101607-005 | Zocalos de madera de 7,5cm de espesor lustrado y plastificado | Metro lineal | 112 |  | 0
88 | 72131601-012 | pinturas al latex (paredes interiores) con enduido, pintura acrilica antimoho (3manos) | Metros cuadrados | 463 |  | 0
89 | 72131601-012 | Pintura de ladrillo vistos enrasado con silicona con 3 manos indeoendiente se debera esperar 24 horas entre mano y mano | Metros cuadrados | 144 |  | 0
90 | 72131601-012 | Pintura de vigas perimetrales con enduido pintura acrilica antimoho | Metros cuadrados | 52 |  | 0
91 | 72131601-012 | Pintura de techo al barniz natural a dos capas previa aplicacion de aceite de linaza para impregnacion | Metros cuadrados | 265 |  | 0
92 | 72131601-012 | Pintura de techo al esmalte sintetico sobre estructurtas metalicas a la vista de tipo sanitado | Metros cuadrados | 265 |  | 0
93 | 72131601-010 | Abertura vidrio templada y madera marco de chapa doblada - Tipo P1- 1,60/2,50 - Perfileria de aluminio color bronce - (2) hojas de vidrio blindex de 8 mm. esmerilado segun diseño, manijón vertical de 1,50 ml., banderola de 0,40, vidrio fijo color bronce 8 mm | Unidad | 2 |  | 0
94 | 72131601-010 | Abertura vidrio templada y madera marco de chapa doblada - Tipo P2 - 0,80/2,50. Marco de chapa doblada no 18, rellenado con hormigon. Hojas de placas de madera terciada, espesor de la placa 4 mm, herrajes incluidos, fichas de 5 agujeros | Unidad | 2 |  | 0
95 | 72131601-010 | Aberturas - Tipo Pv - Ventana vidrio tipo blindex color bronce 10 mm., perfileria de aluminio color bronce, (2) hojas basculantes con brazo de sujeción, según detalle indicado en el plano. Herrajes de alta resistencia y primera calidad, incluidos | Unidad | 4 |  | 0
96 | 72131601-010 | Aberturas - Tipo V -1,35x1,20- Ventana vidrio tipo blindex color bronce 8 mm, perfileria de alumnio color bronce, 2 hojas 1 corrediza y 1 fija. Herrajes de alta resistencia | Unidad | 2 |  | 0
97 | 72131601-010 | Estructuras Metalicas - Estructura metálica de soporte de artefactos electricos con caños de 40 x 60 soldados a las cabriadas metalicas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
98 | 72131601-010 | Estructura metalica - Soporte de estructura metálica para proyector multimedia con caños metalicos de 40 x 60 soldados a la cabriada metalica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
99 | 72131601-010 | Estructura metalica - Estructura metalica para soporte de condensadores de aire acondicionado split fijados a las paredes laterales sibre aulas existentes de 1,20 de ancho x 6 mts. de longitud | Unidad | 2 |  | 0
100 | 72131601-010 | Soldados - Tarima de madera, sobre estructura de madera, dimensiones 13,20 x 3,00, altura 0,20, con terminaciòn de piso flotante de madera y guarda con borde de encuentro de porcellato con madera, 0,30 alrededor de la tarima, terminacion lustrada | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
101 | 72131601-001 | instalacion Electrica - Artefacto tipo aplique bidireccional para 2 lamparas incand. | Unidad | 4 |  | 0
102 | 72131601-001 | Artefacto de embutir fluorescente para 2 lamparas de 40W - luz calida | Unidad | 32 |  | 0
103 | 72131601-001 | Artefacto de adosar fluorescente para 2 lamparas de 40W - luz calida | Unidad | 16 |  | 0
104 | 72131601-001 | Spot de embutir para lampara incandescente o similar | Unidad | 34 |  | 0
105 | 72131601-001 | Proyector vapor metalico para 1 lampara de 300W | Unidad | 10 |  | 0
106 | 72131601-001 | Tomacorriente simple | Unidad | 11 |  | 0
107 | 72131601-001 | Conjunto de tomacorriente 1 simple y otro con puesta a tierra | Unidad | 4 |  | 0
108 | 72131601-001 | Llave tipo combinacion escalera | Unidad | 2 |  | 0
109 | 72131601-001 | Llave de 3 puntos | Unidad | 2 |  | 0
110 | 72131601-001 | Disyuntor para rielera tipo DIN | Unidad | 6 |  | 0
111 | 72131601-001 | Caja para tablero de embutir con capacidad para 20 elementos | Unidad | 1 |  | 0
112 | 72131601-001 | Caja para tablero de embutir con capacidad para 30 elementos | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72131601-001 | Llave termomagnetica monofasica de 10 A | Unidad | 9 |  | 0
114 | 72131601-001 | Llave termomagnetica trifasica de 20 A | Unidad | 6 |  | 0
115 | 72131601-001 | Llave termomagnetica trifasica de 63 A | Unidad | 1 |  | 0
116 | 72131601-001 | Interruptor diferencial de 4x20A | Unidad | 2 |  | 0
117 | 72131601-001 | Cable multifilar de 2mm2 | Metros | 400 |  | 0
118 | 72131601-001 | Cable multifilar de 4mm2 | Metros | 100 |  | 0
119 | 72131601-001 | Cable multifilar tipo NYY de 4x4mm2 | Metros | 40 |  | 0
120 | 72131601-001 | Cable multifilar tipo NYY de 16mm2 | Metros | 20 |  | 0
121 | 72131601-001 | Alimentacion a tablero TS | Metros | 10 |  | 0
122 | 72131601-001 | Alimentacion a tablero TL | Metros | 30 |  | 0
123 | 72131601-001 | Cableado para luces | Unidad | 96 |  | 0
124 | 72131601-001 | Cableado para tomacorrientes | Unidad | 19 |  | 0
125 | 72131601-001 | Cableado para tablero TS | Unidad | 35 |  | 0
126 | 72131601-001 | Cableado para tablero Tl | Unidad | 33 |  | 0
127 | 72131601-001 | Mano de obra para señales | Unidad | 100 |  | 0
128 | 72131601-001 | Tomada para telefonia | Unidad | 4 |  | 0
129 | 72131601-001 | tomada para red de informatica | Unidad | 4 |  | 0
130 | 72131601-001 | Tomada para microfono | Unidad | 3 |  | 0
131 | 72131601-001 | Tomada para camara de CCTV | Unidad | 3 |  | 0
132 | 72131601-001 | Tomada para monitor de CCTV | Unidad | 1 |  | 0
133 | 72131601-001 | Amplificador de Sonido | Unidad | 5 |  | 0
134 | 72131601-001 | Artefacto de iluminación para dos lamparas fluorescentes de 2x40W. Equipo completo c/ rejilla difusoras (Calidad Superior, con certificacion escrita, acorde al estandart ISO) | Unidad | 8 |  | 0
135 | 72131601-001 | Tomacorriente simple, (Calidad Superior, con certificacion escrita, acorde al estandart ISO) | Unidad | 1 |  | 0
136 | 72131601-001 | Conjunto de dos tomacorrientes, simple y con puesta a tierra, (Calidad Superior, con certificacion escrita, acorde al estandart ISO) | Unidad | 5 |  | 0
137 | 72131601-001 | Llave termomagnetica monofasica | Unidad | 5 |  | 0
138 | 72131601-001 | Llave termomagnetica trifasica de 3x50A | Unidad | 2 |  | 0
139 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial de 4x63A | Unidad | 1 |  | 0
140 | 72131601-001 | Tablero para 28 modulos de llaves termomagneticas barras RSTN | Unidad | 1 |  | 0
141 | 72131601-001 | Cable monopolar tipo NYY de 16mm2 | Metros | 1.000 |  | 0
142 | 72131601-007 | Techo de chapa tipo trapezoidal prepintadas | Metros cuadrados | 265 |  | 0
143 | 72102304-005 | Desague pluvial - Caño de bajada PVC 100 mm - (3) bajadas con caños dobles | Metro lineal | 45 |  | 0
144 | 72102304-005 | Desague pluvial - Plato de desague pluvial 0,20 x 0,20 chapa 16 pintada con 2 boquetas de 100 mm c/u | Unidad | 2 |  | 0
145 | 72102304-005 | Desague pluvial - canaleta embutida chapa 18 desarrollo 60cm | Metro lineal | 26 |  | 0
146 | 72102304-005 | Modulos de desagues de chapa nº 16 pintada para dos boquetas de desague y dos tubos de bajadas ambas de 100 mm | Unidad | 3 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Instalacion de Aire Acondicionado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-002 | Instalacion de Aires Acondicionados | Unidad Medida Global | 6 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Instalacion de Sistema Contra incendio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Detector de humo y calor | Unidad | 2 |  | 0
2 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Pulsador manual de alarma | Unidad | 2 |  | 0
3 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Alarma audiovisual | Unidad | 2 |  | 0
4 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Leds para indicacion de salida de emergencia | Unidad | 2 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]