## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Inmuebles propiedad de la DNCP con ID: 216733
Mantenimiento y Reparación de Inmuebles propiedad de la DNCP , Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | Destranque de cañería fluviales y cloacales por evento | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
2 | 72102802-001 | Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio, Estacionamiento, Quincho y área de Deporte (incluye detección de la perdida y reparación) por eventualidad | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
3 | 72102802-001 | provisión y cambio de goma de canillas tipo externas | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
4 | 72102802-001 | provisión y cambio de canilla sencillas de sanitarios y kitchenettes | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
5 | 72102802-001 | previsión y cambio de canilla con botón de presión (anti vandalismo) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
6 | 72102802-001 | Mantenimiento de calentadores solar (paneles de duchas solares) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
7 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de calefones | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
8 | 72102802-001 | Cambio de tapa de inodoro color iguales a los existentes | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
9 | 72102802-001 | Provisión, colocación cambio de espejos iguales a los existentes | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
10 | 72102802-001 | provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (características idénticas a las actuales) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
11 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de acometidas | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
12 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de cisterna | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
13 | 72102802-001 | Cambio y colocación de reflectores de fachada frontal y zona de estacionamiento | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
14 | 72102802-001 | Cambio y colocación de lumínicas de la terraza | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
15 | 72102802-001 | Cambio y colocación de luces de emergencias (con provisión) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
16 | 72102802-001 | Cambio de motor y cadenas de Portones Eléctricos | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
17 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparación de Portones Eléctricos con provisión de repuestos y accesorios | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
18 | 72102802-001 | Reparación en filtración y humedad de paredes, con revoque, pintura (según la pintura del lugar a ser reparado) aislación en zonas intervenidas (el costeo inicia desde el momento de la detección de la perdida) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
19 | 72102802-001 | Provisión y cambio de cielorraso idéntico al actual con perfilería | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
20 | 72102802-001 | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
21 | 72102802-001 | Mantenimiento de canaletas embutida adyacente al edificio, con aislación para exterior | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
22 | 72102802-001 | Reparación de revoque | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
23 | 72102802-001 | Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
24 | 72102802-001 | Reparación de roturas de paredes con envarillado | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
25 | 72102802-001 | Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
26 | 72102802-001 | Provisión y cambio de canaletas del edificio, con colocación y pintura | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
27 | 72102802-001 | Cambio y Colocación de pisos de porcellanatto | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
28 | 72102802-001 | Cambio y colocación de piso cerámico PD4 | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
29 | 72102802-001 | Cambio y colocación de piso tipo layota para terraza | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
30 | 72102802-001 | Cambio y colocación de azulejos de baños (idéntico al existente) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
31 | 72102802-001 | Cambio y colocación de piso de vereda (idéntico al existente) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
32 | 72102802-001 | Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
33 | 72102802-001 | Cambio y colocación de zócalo de madera | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
34 | 72102802-001 | Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
35 | 72102802-001 | Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores con silleta | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
36 | 72102802-001 | Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz con silleta | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
37 | 72102802-001 | Mantenimiento de sistema de Audio | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
38 | 72102802-001 | Mantenimiento y Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plagas | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
39 | 72102802-001 | Reparación de mamparas de madera (idéntica a las actuales con sustitución y colocación) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
40 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparación de Ventiladores de Techo | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
41 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparación de Ventiladores de pared | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
42 | 72102802-001 | Provisión y cambio de vidrio de fachada delantera y trasera (idéntico al existente) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
43 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparación de Baranda de terrazas y escaleras (soldadura y pintura) | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
44 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparación de Baranda de escaleras metálicas (soldadura y pintura) | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
45 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de entradas de estacionamiento rampas y planas | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
46 | 72102802-001 | Reparación de Pared Externa del Edificio (fachada delantera Avda. EE.UU.) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
47 | 72102802-001 | Reparación de Pared Externa Trasera del Edificio (fachada trasera estacionamiento) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
48 | 72102802-001 | Aislación externa e interna con membrana asfáltica con aluminio | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
49 | 72102802-001 | provisión, Cambio y colocación de cerraduras, según las existentes | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
50 | 72102802-001 | provisión, Cambio y colocación de herrajes de ventanas (Cerradura de ventana) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
51 | 72102802-001 | provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
52 | 72102802-001 | Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes de emergencia) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
53 | 72102802-001 | Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
54 | 72102802-001 | Provisión, Cambio y colocación de puertas de vidrio (blindex) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
55 | 72102802-001 | Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex) tipo vidior VDH (vidrio acústico) laminado 4 + 4 color azul. Medida promedio 1,64 m2 | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
56 | 72102802-001 | Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
57 | 72102802-001 | Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
58 | 72102802-001 | Pintura Látex para interior ( con retoques de enduido) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
59 | 72102802-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido para exterior) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
60 | 72102802-001 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
61 | 72102802-001 | Pintura de revestimiento Wall cap | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
62 | 72102802-001 | Pintura de barandas de escaleras | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
63 | 72102802-001 | Pintura de entrada al estacionamiento tipo de cancha deportiva | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
64 | 72102802-001 | Pintura de cancha deportiva | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
65 | 72102802-001 | Pintura plastificante para madera de pergolado | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
66 | 72102802-001 | Pintura de baranda de terraza | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
67 | 72102802-001 | Pintura para paredes del estacionamiento | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
68 | 72102802-001 | Pintura de escaleras de emergencias, con pinturas antioxidantes | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
69 | 72102802-001 | Pintura de portones eléctricos con pintura antioxidante | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
70 | 72102802-001 | Mantenimiento de jardinería en área de quincho. Provisión y Cambio de plantas ornamentales. | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
71 | 72102802-001 | Mantenimiento y Provisión de ornamentos artificiales de plantas con plantera para interiores y exteriores | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
72 | 72102802-001 | Poda de árboles con retiro | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
73 | 72102802-001 | Provisión de carga de piedra triturada de para estacionamiento con distribución y acomodamiento. | Tonelada |  | 0,00 | 1 |  | 0
74 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de pérgola de madera | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
75 | 72102802-001 | Mantenimiento del Bosque de la DNCP, (incluye regado, mantenimiento de arbolitos, provisión de arbolitos, provisión de palos pintados soportes de arbolitos, limpieza en general, mantenimiento de carteleria) | Mes |  | 0,00 | 1 |  | 0
76 | 72102802-001 | Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
77 | 72102802-001 | Mantenimiento de motobombas Motobomba Centrifuga Marca SAER Procedencia Italiana Potencia 3 HP | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
78 | 72102802-001 | Mantenimiento de motobombas MOTOBOMBA PRINCIPAL Marca IMBIL Procedencia Brasilera Potencia 30 HP Caudal 50 m3/h | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
79 | 72102802-001 | Mantenimiento de motobombas MOTOBOMBA JOCKEY Marca LOWARA Procedencia Italiana Potencia de 1 HP Caudal 1m3/h | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
80 | 72102802-001 | Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
81 | 72102802-001 | Mantenimiento y limpieza de tanques de agua superiores | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
82 | 72102802-001 | Mantenimiento de portones, limitador de fin de carrera, apertura y cierre | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
83 | 72102802-001 | Cambio y colocación de mamparas de baños de vidrios esmerilados | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
84 | 72102802-001 | Cambio y Colocación de mamparas de maderas | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
85 | 72102802-001 | Ajuste y reparación de muebles de cocina (incluye carpintería, pintura) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
86 | 72102802-001 | Provisión y Colocación de Rieles de soporte para los cuadros de la Galería | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
87 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de cortinas verticales existentes | Metro lineal |  | 0,00 | 1 |  | 0
88 | 72102802-001 | Mantenimiento de carteleria interna de puertas en Gral. (provisión y colocación idéntico a los existentes) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
89 | 72102802-001 | Mantenimiento de carteleria interna indicadoras por pisos en Gral. (provisión y colocación idéntico a los existentes) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
90 | 72102802-001 | Mantenimiento de PLOTEADOS de fachadas (provisión y cambio idéntico a los existentes) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
91 | 72102802-001 | Mantenimiento de carteleria externa (provisión y cambio idéntico a los existentes) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
92 | 72102802-001 | Trabajos de carpintería en Gral. (incluya reparación, pintura, ajuste, cambio de madera por m2) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
93 | 72102802-001 | Trabajos de herrería en Gral. (incluye reparación, soldadura, ajuste, cambio de partes de hierro por ml y pintura en anti óxido) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
94 | 72102802-001 | Provisión y colocación de tela tipo media sombra | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
95 | 72102802-001 | Provisión y cambio de alfombrado (según características existentes) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
96 | 72102802-001 | Provisión y cambio de piso de goma negra antideslizante (según características existentes) | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
97 | 72102802-001 | Reparación o previsión de redes de nylon de red perimetral de cancha deportiva | Metros cuadrados |  | 0,00 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]