## items
Ítems del llamado Construccion en Sede Central y Regionales del SNPP con ID: 218267
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 3.625,2 |  | #VALUE!
2 | 72131601-002 | preparacion del terreno | Metros cuadrados | 1.620,6 |  | #VALUE!
3 | 72131601-002 | vallado perimetral - altura 2m | Metros cuadrados | 360 |  | 0
4 | 72131601-002 | obrador de 40m2 con baño | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72131601-002 | sanitarios colectivos y vestidor | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno - con material de prestamo | Metros cúbicos | 800 |  | 0
7 | 70111703-001 | Servicio de jardineria-conformacion de talues con materiales de prestamos | Metros cúbicos | 105 |  | 0
8 | 72103002-002 | Servicio de remosion y excavacion de terreno - desmonte de terreno | Metros cúbicos | 2.400 |  | 0
9 | 72103002-002 | Servicio de remosion y excavacion de terreno - retiro de arena proveniente de excavacion | Metros cúbicos | 2.400 |  | 0
10 | 72131601-004 | vigas de fundacion - hormigon armado | Metros cúbicos | 31 |  | 0
11 | 72131601-004 | pilotes tipo strauss diametro 30cm - hotmigon elaborado | Metro lineal | 404,8 |  | #VALUE!
12 | 72131601-004 | pilotes tipo strauss diametro 40cm - hotmigon elaborado | Metro lineal | 862,5 |  | #VALUE!
13 | 72131601-004 | pilotes tipo strauss diametro 60cm - hotmigon elaborado | Metro lineal | 379,5 |  | #VALUE!
14 | 72131601-004 | cabezales y vigas de fundacion - hormigon elaborado | Metros cúbicos | 204 |  | 0
15 | 72131601-004 | vigas de equilibrio - hormigon elaborado | Metros cúbicos | 25,2 |  | #VALUE!
16 | 72131601-003 | muro de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 170 |  | 0
17 | 72131601-004 | pilares - hormigon elaborado | Metros cúbicos | 219,5 |  | #VALUE!
18 | 72131601-004 | vigas - hormigon elaborado | Metros cúbicos | 257,9 |  | #VALUE!
19 | 72131601-004 | losas - hormigon elaborado | Metros cúbicos | 420 |  | 0
20 | 72131601-004 | escaleras - hormigon elaborado | Metros cúbicos | 72 |  | 0
21 | 72131601-004 | pantalla de H°A° - hormigon elaborado | Metros cúbicos | 51,7 |  | #VALUE!
22 | 72131601-004 | canaleta de H°A° - hormigon elaborado | Metros cúbicos | 7,92 |  | #VALUE!
23 | 72131601-006 | Aislaciones horizontal en mamp. 0.15 | Metro lineal | 261,3 |  | #VALUE!
24 | 72131601-006 | Aislacion horizontal en mamp. 0.30 | Metro lineal | 423 |  | 0
25 | 72131601-006 | azotada impermeable vigas, losas, pilares y pantalla de hormigon | Metros cuadrados | 1.361 |  | 0
26 | 72131601-006 | Aislacion vertical de paredes | Metros cuadrados | 453 |  | 0
27 | 72131601-006 | Aislacion de losa sanitaria | Metros cuadrados | 129,35 |  | #VALUE!
28 | 72131601-006 | Aislacion de azotea con piso de tejuelita prensada | Metros cuadrados | 275 |  | 0
29 | 72131601-005 | Mamposteria de 0.15 | Metros cuadrados | 3.427,27 |  | #VALUE!
30 | 72131601-005 | Mamposteria de 0.30 | Metros cuadrados | 3.478,53 |  | #VALUE!
31 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de 0.30 | Metros cuadrados | 44,77 |  | #VALUE!
32 | 72131601-005 | Mamposteria de 0.15 armada para parapeto | Metros cuadrados | 485,1 |  | #VALUE!
33 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo comun 0.40 | Metro lineal | 15 |  | 0
34 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo comun de 0.45 | Metro lineal | 398,8 |  | #VALUE!
35 | 72131601-004 | envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | Metro lineal | 1.680,5 |  | #VALUE!
36 | 72131601-009 | contrapiso de cascote espesor 0.10 | Metros cuadrados | 1.882,28 |  | #VALUE!
37 | 72131601-009 | contrapiso de cascote sobre losa sanitaria - altura 20cm | Metros cuadrados | 116,2 |  | #VALUE!
38 | 72131601-009 | carpeta para asiento de piso ceramico | Metros cuadrados | 2.854,2 |  | #VALUE!
39 | 72131601-008 | Revoques interior | Metros cuadrados | 9.878 |  | 0
40 | 72131601-008 | Revoques exterior con tratamiento impermeable | Metros cuadrados | 3.846 |  | 0
41 | 72131601-008 | Revoques de cielo raso-losa de H°- con salpicado de losa | Metros cuadrados | 2.031,5 |  | #VALUE!
42 | 72131601-008 | Revoques de mocheta de aberturas | Metro lineal | 1.664,66 |  | #VALUE!
43 | 72131601-008 | Revoques de pilar de 40x40 | Metro lineal | 611,6 |  | #VALUE!
44 | 72131601-008 | Revoques de pilar circular de 60cm de diametro | Metro lineal | 117,7 |  | #VALUE!
45 | 72131601-008 | Revoques de pilar circular de 60cm de diametro | Metro lineal | 1.199,65 |  | #VALUE!
46 | 72131601-009 | piso de H° liso espesor 10cm | Metros cuadrados | 1.248 |  | 0
47 | 72131601-009 | piso ceramico 30x30 | Metros cuadrados | 2.505,7 |  | #VALUE!
48 | 72131601-009 | piso ceramico 20x20 kichenete y baño | Metros cuadrados | 80,1 |  | #VALUE!
49 | 72101607-005 | zocalo ceramico | Metro lineal | 1.821,8 |  | #VALUE!
50 | 72101607-002 | azulejo blanco 15x15 | Metros cuadrados | 579,8 |  | #VALUE!
51 | 72101607-002 | revestimiento de escalera - huella-contrahuella-zocalo con borde metalico | Metros cuadrados | 314,88 |  | #VALUE!
52 | 72131601-011 | baño oficina | Unidad Medida Global | 16 |  | 0
53 | 72131601-011 | baño publico hombres | Unidad Medida Global | 5 |  | 0
54 | 72131601-011 | baño publico mujeres | Unidad Medida Global | 5 |  | 0
55 | 72131601-011 | baño discapacitado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
56 | 72131601-011 | kichenette | Unidad Medida Global | 12 |  | 0
57 | 72131601-011 | red colectora 100mm | Metro lineal | 250 |  | 0
58 | 72131601-011 | registro de inspeccion 0.60x0.60 | Unidad | 35 |  | 0
59 | 72131601-011 | columna de ventilacion 75mm c/ accesorios | Metro lineal | 106 |  | 0
60 | 72131601-011 | bajada cloacal de 150mm pvc | Metro lineal | 115 |  | 0
61 | 72131601-011 | baño oficina | Unidad Medida Global | 16 |  | 0
62 | 72131601-011 | baño publico hombres | Unidad Medida Global | 5 |  | 0
63 | 72131601-011 | baño publico mujeres | Unidad Medida Global | 5 |  | 0
64 | 72131601-011 | baño discapasitado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
65 | 72131601-011 | kichenette | Unidad | 12 |  | 0
66 | 72131601-011 | alimentacion de agua corriente con caño de 1´ | Metro lineal | 72 |  | 0
67 | 72131601-011 | alimentacion de agua corriente con caño de 11/2´ | Metro lineal | 72 |  | 0
68 | 72131601-011 | alimentacion de agua corriente con caño de 3/4´ | Metro lineal | 48 |  | 0
69 | 72131601-011 | registro de pase con llave de paso de 1´´ | Unidad | 2 |  | 0
70 | 72131601-011 | registro de pase con llave de paso de 11/2 | Unidad | 1 |  | 0
71 | 72131601-011 | inodoro con cisterna alta y tapa | Unidad | 38 |  | 0
72 | 72131601-011 | migitorio con griferia | Unidad | 10 |  | 0
73 | 72131601-011 | lavatorio con griferia y canilla y otros accesorios | Unidad | 34 |  | 0
74 | 72131601-011 | pileta de cocina con acero inoxidable 0.60x0.60 con canilla de pico movil | Unidad | 13 |  | 0
75 | 72131601-011 | canilla de 1/2 de patio con llave de paso de 1/2 | Unidad Medida Global | 5 |  | 0
76 | 72131601-007 | cobertura metalica de chapa galvanizada n° 28 sobre estructura metalica de varillas torsionadas | Metros cuadrados | 1.319 |  | 0
77 | 72102602-005 | ventana corrediza de cristal templado de 10mm de 1.80x1.2 con herrajes y tiradores de color bronce | Unidad | 28 |  | 0
78 | 72102602-005 | ventana de 0.40 x0.80 c/ vidrio de proy. | Unidad | 7 |  | 0
79 | 72102602-005 | ventana de 0.60x0.80 c/ vidrio de proyectanate de 10mmm con herrajes y tiradores de color bronce | Unidad | 8 |  | 0
80 | 72102602-005 | ventana de 0.80x0.80 c/ vidrio de proy. | Unidad | 10 |  | 0
81 | 72102602-005 | ventana de 0.80x1.60 c/ vidrio de proy. | Unidad | 11 |  | 0
82 | 72102602-005 | ventana de 1.25x1.60 c/ vidrio de proy. | Unidad | 116 |  | 0
83 | 72102601-001 | alacena de cocina p/ kichenette con puertitas lisas y tiradores metalicos | Metro lineal | 15 |  | 0
84 | 72102601-001 | mesada de cocina con puertitas inferiores para kicheette | Metro lineal | 15 |  | 0
85 | 72102601-001 | mueble de cocina tipo mesada y alacena - para kitchenette y cocina | Metro lineal | 21 |  | 0
86 | 72102601-001 | puerta placa de cedro de 0.60x1.5 con marcos y herrajes | Unidad | 17 |  | 0
87 | 72102601-001 | puerta placa de cedro de 0.65x2.1 con marcos y herrajes | Unidad | 6 |  | 0
88 | 72102601-001 | puerta placa de cedro de 0.70x2.1 con marcos y herrajes | Unidad | 8 |  | 0
89 | 72102601-001 | puerta placa de cedro de 0.75x2.1 con marcos y herrajes | Unidad | 8 |  | 0
90 | 72102601-001 | puerta placa de cedro de 0.8 x2.1 con marcos y herrajes | Unidad | 70 |  | 0
91 | 72102601-001 | puerta placa de cedro de 0.90x2.1 con marcos y herrajes | Unidad | 3 |  | 0
92 | 72101903-001 | balancin metalico de 1.50x0.60 | Unidad | 1 |  | 0
93 | 72101903-001 | baranda metalica h 1.00m | Metro lineal | 21 |  | 0
94 | 72101903-001 | baranda de balcon | Metro lineal | 262,8 |  | #VALUE!
95 | 72101903-001 | baranda de escaleras | Metro lineal | 43,6 |  | #VALUE!
96 | 72101903-001 | parasol metalico con pintura antioxido y terminacion sintetico | Metros cuadrados | 156 |  | 0
97 | 72101903-001 | parasol metalico con pintura antioxido y terminacion sintetico 0.90x4.00 | Unidad | 81 |  | 0
98 | 72101903-001 | pasa mano escalera | Metro lineal | 98,04 |  | #VALUE!
99 | 72101903-001 | puerta de chapa doblada de 0.80x2.10 con herrajes y cerradura | Unidad | 1 |  | 0
100 | 72101903-001 | puerta de chapa doblada n°20 de 1.00x2.50 | Unidad | 2 |  | 0
101 | 72101903-001 | puerta de chapa doblada n° 20 de 2 hojas de 1.20x2.50 | Unidad | 2 |  | 0
102 | 72101903-001 | puerta de chapa doblada n° 20 DE 4 HOJAS DE 2.5X2.80 | Unidad | 2 |  | 0
103 | 72101903-001 | puerta de chapa doblada n° 20 de 4 hojas de 3.10x2.80 | Unidad | 2 |  | 0
104 | 72131601-012 | acrilico 100% de paredes exteriores | Metros cuadrados | 4.230,6 |  | #VALUE!
105 | 72131601-012 | acrilico 100% de paredes interiores | Metros cuadrados | 10.865,8 |  | #VALUE!
106 | 72131601-012 | de aberturas con sintetico | Metros cuadrados | 74 |  | 0
107 | 72131601-012 | de aberturas de madera | Metros cuadrados | 375 |  | 0
108 | 72131601-012 | de aberturas de madera con barnis | Metros cuadrados | 73 |  | 0
109 | 72131601-012 | de cielo raso al latex | Metros cuadrados | 3.250 |  | 0
110 | 72131601-012 | sintetica de paredes | Metros cuadrados | 1.265,44 |  | #VALUE!
111 | 72101601-002 | cielo rsosos de placas de yeso enduido y pintado - incluye cornisa | Metros cuadrados | 2.394 |  | 0
112 | 72102602-004 | vidrio color bronce 4mm | Metros cuadrados | 74,9 |  | #VALUE!
113 | 72102602-004 | cristal templado fijo con estructura metalica de aluminio anodizado de 10mm | Metros cuadrados | 103 |  | 0
114 | 72102602-004 | ventana corrediza de cristal templado de 10mm de dos hojas de 1.50x1.10 con estructura metalica de aluminio anodizado cerradura y herrajes color bronce | Unidad Medida Global | 56 |  | 0
115 | 72102602-004 | ventana proyectante de cristal templado de 10mm de 0.80 x 0.60 con estructura metalica de aluminio anodizado cerradura y herrajes color bronce | Unidad | 11 |  | 0
116 | 72102602-004 | ventana proyectante de cristal templado de 10mm de 1.50x0.60 con estructura metalica de aluminio anodizado cerradura y herrajes color bronce | Unidad | 10 |  | 0
117 | 72102602-004 | vidrio color bronce 4mm | Metros cuadrados | 180,82 |  | #VALUE!
118 | 72102304-005 | bajada pluvial de pvc de 100mm | Metro lineal | 618 |  | 0
119 | 72102304-005 | canal con rejilla de hierro de 0.20x0.25 y 0.15 de profundidad | Unidad | 5 |  | 0
120 | 72102304-005 | canal perimetral con rejilla 0.50 de ancho | Metro lineal | 98 |  | 0
121 | 72102304-005 | canal perimetral con rejilla de 0.20 x2.5 y 0.15 de profundidad | Unidad | 2 |  | 0
122 | 72102304-005 | canaleta embutidad chapa n° 24 desarrollo 60cm | Metro lineal | 236,4 |  | #VALUE!
123 | 72102304-005 | cañeria de desague pluvial de 100mm hasta el siguiente registro | Metro lineal | 180 |  | 0
124 | 72102304-005 | caños de 50mm para desague de galeria | Unidad | 100 |  | 0
125 | 72102304-005 | red de desague pluvial diam 100mm | Metro lineal | 456 |  | 0
126 | 72102304-005 | red de desague pluvial diam 150mm | Metro lineal | 336 |  | 0
127 | 72102304-005 | registro pluvial de 30 x30 m con tapa de rejilla metalica | Unidad | 4 |  | 0
128 | 72102304-005 | registros 60x60 con rejilla superior | Unidad | 11 |  | 0
129 | 72102304-005 | registros 80x80 con rejilla superior | Unidad | 7 |  | 0
130 | 72102304-005 | sistema de drenaje tipo espina de pescado con cañeria de 100m | Metro lineal | 120 |  | 0
131 | 72102304-005 | boca de desague abierta de 50x50 con rejilla metalica | Unidad | 12 |  | 0
132 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
133 | 70111703-001 | Servicio de jardineria(reposicion de pasto y plantas ornamentales) | Metros cuadrados | 80 |  | 0
134 | 72131601-001 | artefacto de adosar para 1 lampara fluorescente 40w con rejilla | Unidad | 10 |  | 0
135 | 72131601-001 | artefacto de adosar para 2 lampara fluorescente 40w con rejilla | Unidad | 65 |  | 0
136 | 72131601-001 | artefacto de adosar para 2 lampara fluorescente 40w | Unidad | 77 |  | 0
137 | 72131601-001 | artefacto de adosar para 3 lampara fluorescente 40w | Unidad | 69 |  | 0
138 | 72131601-001 | artefacto de adosar para 3 lampara fluorescente 40w con rejilla | Unidad | 99 |  | 0
139 | 72131601-001 | artefacto colgante para 1 lampara fluorescente 1000w con rejilla | Unidad | 18 |  | 0
140 | 72131601-001 | artefacto de embutir para 1 lampara fluorescente 40w | Unidad | 2 |  | 0
141 | 72131601-001 | artefacto de embutir par a1 lampara fluorescente 40 w con rejilla | Unidad | 27 |  | 0
142 | 72131601-001 | artefacto de embutir para 2 lamparas fluorescente 40w | Unidad | 13 |  | 0
143 | 72131601-001 | artefacto de embutir para 2 lamparas fluorescente 40w con rejilla | Unidad | 90 |  | 0
144 | 72131601-001 | artefacto de embutir para 3 lamparas fluorescentes 40w | Unidad | 46 |  | 0
145 | 72131601-001 | artefacto de embutir para 3 lamparas fluorescente 40w con rejilla | Unidad | 38 |  | 0
146 | 72131601-001 | artefacto tipo ap de 250w con sus accesorios | Unidad | 2 |  | 0
147 | 72131601-001 | reflectores de 150w | Unidad | 6 |  | 0
148 | 72131601-001 | artefacto de adosar por pared tipo tortuguita de 100w | Unidad | 13 |  | 0
149 | 72131601-001 | mano de obra - boca y colocacion | Unidad | 1.580 |  | 0
150 | 72131601-001 | cajas de aluminio embutidas en el piso tipo legrand para toma corrientes estabilizada y normal | Unidad | 8 |  | 0
151 | 72131601-001 | tomacorrientes trifasico | Unidad | 2 |  | 0
152 | 72131601-001 | tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | Unidad | 400 |  | 0
153 | 72131601-001 | tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4mm2) | Unidad | 18 |  | 0
154 | 72131601-001 | tomacorrientes trifasicos en bandeja superior (cable de 4mm2) | Unidad | 36 |  | 0
155 | 72131601-001 | mano de obra con materiales (electroducto,cajas y cables) | Unidad | 1.200 |  | 0
156 | 72131601-001 | tablero principal de distribucion del bloque | Unidad | 1 |  | 0
157 | 72131601-001 | tablero principal de distribucion del bloque | Unidad | 1 |  | 0
158 | 72131601-001 | tablero principal de distribucion del bloque | Unidad | 2 |  | 0
159 | 72131601-001 | tablero principal de distribucion del bloque | Unidad | 2 |  | 0
160 | 72131601-001 | tablero principal de distribucion del bloque | Unidad | 1 |  | 0
161 | 72131601-001 | tablero principal de distribucion del bloque | Unidad | 2 |  | 0
162 | 72131601-001 | tablero seccional para 8 llaves con barra fase | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72131601-001 | tablero seccional para 12 llaves con barra fase | Unidad | 28 |  | 0
164 | 72131601-001 | tablero seccional para 16 llaves con barra fase | Unidad | 1 |  | 0
165 | 72131601-001 | tablero seccional para 18 llaves con barra fase | Unidad | 4 |  | 0
166 | 72131601-001 | tablero seccional para 32 llaves con barra fase | Unidad | 1 |  | 0
167 | 72131601-001 | alimentacion trifasica de puesto de distribucion | Metros | 45 |  | 0
168 | 72131601-001 | alimentacion trifasica de tablero principal | Metros | 18 |  | 0
169 | 72131601-001 | alimentacion trifasica de tablero principal | Metros | 42 |  | 0
170 | 72131601-001 | alimentacion trifasica de tablero principal | Metros | 204 |  | 0
171 | 72131601-001 | alimentacion trrifasica de tablero princiapl | Metros | 84 |  | 0
172 | 72131601-001 | alimentacion trifasica de tablero principal | Metros | 240 |  | 0
173 | 72131601-001 | alimentacion trifasica de tablero principal | Metros | 852 |  | 0
174 | 72131601-001 | llave termomagnetica monoasica | Unidad | 62 |  | 0
175 | 72131601-001 | llave termomagnetica monofasica | Unidad | 36 |  | 0
176 | 72131601-001 | llave termomagnetica monofasica | Unidad | 54 |  | 0
177 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 25 |  | 0
178 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 3 |  | 0
179 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 27 |  | 0
180 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 2 |  | 0
181 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 2 |  | 0
182 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 6 |  | 0
183 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 2 |  | 0
184 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 2 |  | 0
185 | 72131601-001 | llave termomagnetica trifasica | Unidad | 1 |  | 0
186 | 72131601-001 | mano de obra colocacion de llaves | Unidad | 492 |  | 0
187 | 72131601-001 | sistema de pararrayos franklin tipo redondeado | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
188 | 72102203-011 | accesorios para instalacion | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
189 | 72102203-011 | alimentacion con cable utp | Metro lineal | 50 |  | 0
190 | 72102203-011 | alimentacion de cable de malla | Metro lineal | 6.150 |  | 0
191 | 72102203-011 | alimentacion de cable de malla¦ | Metro lineal | 250 |  | 0
192 | 72102203-011 | alimentacion de cable de malla | Metro lineal | 650 |  | 0
193 | 72102203-011 | cable con proteccion | Metro lineal | 600 |  | 0
194 | 72102203-011 | cable de 2mm | Metro lineal | 2.200 |  | 0
195 | 72102203-011 | cable de cobre solido | Metro lineal | 5.130 |  | 0
196 | 72102203-011 | caja de distribucion | Unidad | 2 |  | 0
197 | 72102203-011 | caja de distribucion | Unidad | 4 |  | 0
198 | 72102203-011 | caja de distribucion | Unidad | 1 |  | 0
199 | 72102203-011 | certificacion, ordenadas en carpetas de los puestos | Unidad Medida Global | 102 |  | 0
200 | 72102203-011 | jack, 4 pares de conexxiones | Unidad | 102 |  | 0
201 | 72102203-011 | llave termomagnetica | Unidad | 34 |  | 0
202 | 72102203-011 | malla para puesta a tierra señales debiles | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
203 | 72102203-011 | mano de obra montaje, instalaciones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
204 | 72102203-011 | materiales para codificacion | Unidad | 204 |  | 0
205 | 72102203-011 | modulos de proteccion | Unidad | 57 |  | 0
206 | 72102203-011 | organizadores horizontales | Unidad | 7 |  | 0
207 | 72102203-011 | organizadores verticales | Unidad | 11 |  | 0
208 | 72102203-011 | patch coord, 1 m. categia 5e | Unidad | 102 |  | 0
209 | 72102203-011 | patch coord, 3 m. categ 5e | Unidad | 102 |  | 0
210 | 72102203-011 | patch panel, 24 puertos. categ 5e | Unidad | 7 |  | 0
211 | 72102203-011 | plano del cableado de ubicacion de los circuitos | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
212 | 72102203-011 | rack de 15u, 19´´ | Unidad | 4 |  | 0
213 | 72102203-011 | rack de 6u | Unidad | 1 |  | 0
214 | 72102203-011 | rack de 6u 19´´ con tapa frontal | Unidad | 3 |  | 0
215 | 72102203-011 | regleta de 10 pares | Unidad | 57 |  | 0
216 | 72102203-011 | switch 24 puertos | Unidad | 4 |  | 0
217 | 72102203-011 | switch 24 puertos | Unidad | 3 |  | 0
218 | 72102203-011 | switch de 16 rackeable | Unidad | 1 |  | 0
219 | 72102203-011 | tapa doble para 2 tomas corrientes | Unidad | 204 |  | 0
220 | 72102203-011 | tapa plasticas simples/dobles | Unidad | 102 |  | 0
221 | 72102203-011 | telefono ejecutivo | Unidad | 19 |  | 0
222 | 72102203-011 | telefono para interno | Unidad | 67 |  | 0
223 | 72102203-011 | toma para artefactos | Unidad | 88 |  | 0
224 | 72102203-011 | toma para computadoras | Unidad | 24 |  | 0
225 | 72102203-011 | toma corriente | Unidad | 204 |  | 0
226 | 72102203-011 | ups de 1.2 kva | Unidad | 2 |  | 0
227 | 72102203-011 | ups de 2kva para rack | Unidad | 1 |  | 0
228 | 72102203-011 | ups de 3kva para rack | Unidad | 4 |  | 0
229 | 72102204-001 | alarma audiovisual | Unidad | 18 |  | 0
230 | 72102204-001 | alimentacion desde el tablero | Metro lineal | 80 |  | 0
231 | 72102204-001 | central alarmas | Unidad | 3 |  | 0
232 | 72102204-001 | detectores termovelocimetros | Unidad | 12 |  | 0
233 | 72102204-001 | detectores de humo y calor | Unidad | 96 |  | 0
234 | 72102204-001 | extinguidor | Unidad | 41 |  | 0
235 | 72102204-001 | indicador de salida de emergencia | Unidad | 34 |  | 0
236 | 72102204-001 | luces de emergencia | Unidad | 43 |  | 0
237 | 72102204-001 | pulsador manual de alarmas | Unidad | 21 |  | 0
238 | 72102204-001 | terminal para red telefonica | Unidad | 62 |  | 0
239 | 72102204-001 | cañeria galvanizada para red | Metro lineal | 80 |  | 0
240 | 72102204-001 | boca de incendio | Unidad | 1 |  | 0
241 | 72102204-001 | boca de incendio | Unidad | 2 |  | 0
242 | 72131601-001 | boca para acondicionador de aire | Unidad | 10 |  | 0
243 | 72131601-001 | boca para acondicionador de aire | Unidad | 32 |  | 0
244 | 72131601-001 | boca para acondicionador de aire | Unidad | 19 |  | 0
245 | 72131601-001 | boca para acondicionador de aire | Unidad | 9 |  | 0
246 | 72131601-001 | boca para acondicionador de aire | Unidad | 14 |  | 0
247 | 72131601-001 | boca para ventilador de techo | Unidad | 25 |  | 0
248 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 950 |  | 0
249 | 70111703-001 | relleno y compactacion de taludes | Metros cúbicos | 150 |  | 0
250 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Metro lineal | 250 |  | 0
251 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Metros cuadrados | 120 |  | 0
252 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Metros cuadrados | 2.200 |  | 0
253 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Metros cuadrados | 1.000 |  | 0
254 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Metros cuadrados | 700 |  | 0
255 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Metros cuadrados | 1.850 |  | 0
256 | 72103003-001 | desmonte de instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
257 | 72103003-001 | desmonte de vereda | Metros cuadrados | 300 |  | 0
258 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Metros cúbicos | 600 |  | 0
259 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad | 90 |  | 0
260 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad | 8 |  | 0
261 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 210 |  | 0
262 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 504,8 |  | #VALUE!
263 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 550 |  | 0
264 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 462,4 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 250 |  | 0
2 | 72131601-002 | replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 260 |  | 0
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
4 | 72131601-002 | vallado perimetral altura 2m | Metros cuadrados | 160 |  | 0
5 | 72131601-002 | obrador | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72131601-002 | cartel de obra metalico | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 177,1 |  | #VALUE!
8 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 264 |  | 0
9 | 72131601-003 | Cimiento | Metros cúbicos | 80 |  | 0
10 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
11 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
12 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
13 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
14 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 10,45 |  | #VALUE!
15 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 8,8 |  | #VALUE!
16 | 72131601-006 | Aislacion | Metro lineal | 160 |  | 0
17 | 72131601-006 | Azotada impermeable | Metros cuadrados | 66 |  | 0
18 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 41,8 |  | #VALUE!
19 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 190 |  | 0
20 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 75 |  | 0
21 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 259 |  | 0
22 | 72131601-015 | Pilar | Unidad | 11 |  | 0
23 | 72131601-004 | envarillado | Metro lineal | 105 |  | 0
24 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
25 | 72131601-009 | carpeta de asiento de piso ceramico | Metros cuadrados | 348 |  | 0
26 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Metros cuadrados | 440 |  | 0
27 | 72131601-007 | cabriada de ybyrapyta | Unidad | 3 |  | 0
28 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
29 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
30 | 72131601-008 | Revoques | Metro lineal | 82,5 |  | #VALUE!
31 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 412 |  | 0
32 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 254 |  | 0
33 | 72101607-002 | azulejos | Metros cuadrados | 100 |  | 0
34 | 72131601-011 | baño colectivo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
35 | 72131601-011 | baño colectivo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
36 | 72131601-011 | baño servicio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
37 | 72131601-011 | baño social | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
38 | 72131601-011 | kichenette | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
39 | 72131601-011 | red colectora | Metro lineal | 54 |  | 0
40 | 72131601-011 | registro de inspeccion | Unidad | 9 |  | 0
41 | 72131601-011 | columna de ventilacion | Metro lineal | 9 |  | 0
42 | 72131601-011 | pozo absorvente | Unidad | 2 |  | 0
43 | 72131601-011 | camara septica | Unidad | 2 |  | 0
44 | 72131601-011 | baño colectivo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
45 | 72131601-011 | baño colectivo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
46 | 72131601-011 | baño servicio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
47 | 72131601-011 | baño social | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
48 | 72131601-011 | kichenette | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
49 | 72131601-011 | inodoro | Unidad | 7 |  | 0
50 | 72131601-011 | lavatorio | Unidad | 7 |  | 0
51 | 72131601-011 | pileta | Unidad | 1 |  | 0
52 | 72131601-011 | mingitorio | Unidad | 1 |  | 0
53 | 72101903-001 | balancin | Unidad | 30 |  | 0
54 | 72101903-001 | balancin | Unidad | 3 |  | 0
55 | 72101903-001 | balancin | Unidad | 2 |  | 0
56 | 72102601-001 | puerta tablero | Unidad | 8 |  | 0
57 | 72102601-001 | puerta placa | Unidad | 2 |  | 0
58 | 72102601-001 | puerta placa | Unidad | 4 |  | 0
59 | 72102601-001 | puerta placa | Unidad | 3 |  | 0
60 | 72102601-001 | puerta placa | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72102601-001 | mesada de cocina | Metro lineal | 2 |  | 0
62 | 72102601-001 | alacena de cocina | Metro lineal | 2 |  | 0
63 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
64 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
65 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 62,7 |  | #VALUE!
66 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 121 |  | 0
67 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metro lineal | 129,8 |  | #VALUE!
68 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 303,6 |  | #VALUE!
69 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 67 |  | 0
70 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 270 |  | 0
71 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 20 |  | 0
72 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 105,8 |  | #VALUE!
73 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 38,5 |  | #VALUE!
74 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 17 |  | 0
75 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 150 |  | 0
76 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 270 |  | 0
77 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 26 |  | 0
78 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 28 |  | 0
79 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 31 |  | 0
80 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 84 |  | 0
81 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 6 |  | 0
82 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 78 |  | 0
83 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 21 |  | 0
84 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
86 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
87 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
88 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 36 |  | 0
89 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 72 |  | 0
90 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metros | 48 |  | 0
91 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
92 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
93 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
94 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
95 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 4 |  | 0
96 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 14 |  | 0
97 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 7 |  | 0
98 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 13 |  | 0
99 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 110 |  | 0
100 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
101 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
102 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 10 |  | 0
103 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 10 |  | 0
104 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 16 |  | 0
105 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
106 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
107 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 8 |  | 0
108 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Metro lineal | 100 |  | 0
109 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 40 |  | 0
110 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 4 |  | 0
111 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 5 |  | 0
112 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 8 |  | 0
113 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 250 |  | 0
114 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
115 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
116 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 160 |  | 0
117 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
118 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
119 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 177,1 |  | #VALUE!
120 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 264 |  | 0
121 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 80 |  | 0
122 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
123 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
124 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
125 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
126 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 10,45 |  | #VALUE!
127 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 8,8 |  | #VALUE!
128 | 72131601-006 | Aislacion | Metro lineal | 160 |  | 0
129 | 72131601-006 | Aislacion | Metros cuadrados | 66 |  | 0
130 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 41,8 |  | #VALUE!
131 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 190 |  | 0
132 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 75 |  | 0
133 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 259 |  | 0
134 | 72131601-015 | Pilar | Unidad | 11 |  | 0
135 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 105 |  | 0
136 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
137 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
138 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Metros cuadrados | 440 |  | 0
139 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Unidad | 3 |  | 0
140 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
141 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
142 | 72131601-008 | Revoques | Metro lineal | 82,5 |  | #VALUE!
143 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 412 |  | 0
144 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 254 |  | 0
145 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Metros cuadrados | 100 |  | 0
146 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
147 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
148 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
149 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
150 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
151 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 54 |  | 0
152 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 9 |  | 0
153 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 9 |  | 0
154 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
155 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
156 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
157 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
158 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
159 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
160 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
161 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 7 |  | 0
162 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 7 |  | 0
163 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
164 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
165 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 30 |  | 0
166 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 3 |  | 0
167 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 2 |  | 0
168 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 8 |  | 0
169 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 2 |  | 0
170 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 4 |  | 0
171 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 3 |  | 0
172 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 1 |  | 0
173 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Metro lineal | 2 |  | 0
174 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Metro lineal | 2 |  | 0
175 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
176 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
177 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 62,7 |  | #VALUE!
178 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 121 |  | 0
179 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metro lineal | 129,8 |  | #VALUE!
180 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 303,6 |  | #VALUE!
181 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 67 |  | 0
182 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 270 |  | 0
183 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 20 |  | 0
184 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 105,8 |  | #VALUE!
185 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 38,5 |  | #VALUE!
186 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 17 |  | 0
187 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 150 |  | 0
188 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 270 |  | 0
189 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 26 |  | 0
190 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 28 |  | 0
191 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 31 |  | 0
192 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 84 |  | 0
193 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 6 |  | 0
194 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 78 |  | 0
195 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 21 |  | 0
196 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
197 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
198 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
199 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
200 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 36 |  | 0
201 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 72 |  | 0
202 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metros | 48 |  | 0
203 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
204 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
205 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
206 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
207 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 4 |  | 0
208 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 14 |  | 0
209 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 7 |  | 0
210 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 13 |  | 0
211 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 110 |  | 0
212 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
213 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
214 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 10 |  | 0
215 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 10 |  | 0
216 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 16 |  | 0
217 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
218 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
219 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 8 |  | 0
220 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Metro lineal | 100 |  | 0
221 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 40 |  | 0
222 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 4 |  | 0
223 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 5 |  | 0
224 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 8 |  | 0
225 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 250 |  | 0
226 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
227 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
228 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 160 |  | 0
229 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
230 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
231 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 177,1 |  | #VALUE!
232 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 264 |  | 0
233 | 72131601-003 | Cimiento | Metros cúbicos | 80 |  | 0
234 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
235 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
236 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
237 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
238 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 10,45 |  | #VALUE!
239 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 8,8 |  | #VALUE!
240 | 72131601-006 | Aislacion | Metro lineal | 160 |  | 0
241 | 72131601-006 | Aislacion | Metros cuadrados | 66 |  | 0
242 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 41,8 |  | #VALUE!
243 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 190 |  | 0
244 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 75 |  | 0
245 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 259 |  | 0
246 | 72131601-015 | Pilar | Unidad | 11 |  | 0
247 | 72131601-004 | envarillado | Metro lineal | 105 |  | 0
248 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
249 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
250 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Metros cuadrados | 440 |  | 0
251 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Unidad | 3 |  | 0
252 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
253 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
254 | 72131601-008 | Revoques | Metro lineal | 82,5 |  | #VALUE!
255 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 412 |  | 0
256 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 254 |  | 0
257 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Metros cuadrados | 100 |  | 0
258 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
259 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
260 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
261 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
262 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
263 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 54 |  | 0
264 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 9 |  | 0
265 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 9 |  | 0
266 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
267 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
268 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
269 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
270 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
271 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
272 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
273 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 7 |  | 0
274 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 7 |  | 0
275 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
276 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
277 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 30 |  | 0
278 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 3 |  | 0
279 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 2 |  | 0
280 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 8 |  | 0
281 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 2 |  | 0
282 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 4 |  | 0
283 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 3 |  | 0
284 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 1 |  | 0
285 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Metro lineal | 2 |  | 0
286 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Metro lineal | 2 |  | 0
287 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
288 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
289 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 62,7 |  | #VALUE!
290 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 121 |  | 0
291 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metro lineal | 129,8 |  | #VALUE!
292 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 303,6 |  | #VALUE!
293 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 67 |  | 0
294 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 270 |  | 0
295 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 20 |  | 0
296 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 105,8 |  | #VALUE!
297 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 38,5 |  | #VALUE!
298 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 17 |  | 0
299 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 150 |  | 0
300 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 270 |  | 0
301 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 26 |  | 0
302 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 28 |  | 0
303 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 31 |  | 0
304 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 84 |  | 0
305 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 6 |  | 0
306 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 78 |  | 0
307 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 21 |  | 0
308 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
309 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
310 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
311 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
312 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 36 |  | 0
313 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 72 |  | 0
314 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metros | 48 |  | 0
315 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
316 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
317 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
318 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
319 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 4 |  | 0
320 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 14 |  | 0
321 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 7 |  | 0
322 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 13 |  | 0
323 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 110 |  | 0
324 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
325 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
326 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 10 |  | 0
327 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 10 |  | 0
328 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 16 |  | 0
329 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
330 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
331 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 8 |  | 0
332 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Metro lineal | 100 |  | 0
333 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 40 |  | 0
334 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 4 |  | 0
335 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 5 |  | 0
336 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 8 |  | 0
337 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 250 |  | 0
338 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
339 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
340 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 160 |  | 0
341 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
342 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
343 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 177,1 |  | #VALUE!
344 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 264 |  | 0
345 | 72131601-003 | Cimiento | Metros cúbicos | 80 |  | 0
346 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
347 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
348 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
349 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
350 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 10,45 |  | #VALUE!
351 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 8,8 |  | #VALUE!
352 | 72131601-006 | Aislacion | Metro lineal | 160 |  | 0
353 | 72131601-006 | Aislacion | Metros cuadrados | 66 |  | 0
354 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 41,8 |  | #VALUE!
355 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 190 |  | 0
356 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 75 |  | 0
357 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 259 |  | 0
358 | 72131601-015 | Pilar | Unidad | 11 |  | 0
359 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 105 |  | 0
360 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
361 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
362 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Metros cuadrados | 440 |  | 0
363 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Unidad | 3 |  | 0
364 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
365 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
366 | 72131601-008 | Revoques | Metro lineal | 82,5 |  | #VALUE!
367 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 412 |  | 0
368 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 254 |  | 0
369 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Metros cuadrados | 100 |  | 0
370 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
371 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
372 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
373 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
374 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
375 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 54 |  | 0
376 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 9 |  | 0
377 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 9 |  | 0
378 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
379 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
380 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
381 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
382 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
383 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
384 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
385 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 7 |  | 0
386 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 7 |  | 0
387 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
388 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
389 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 30 |  | 0
390 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 3 |  | 0
391 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 2 |  | 0
392 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 8 |  | 0
393 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 2 |  | 0
394 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 4 |  | 0
395 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 3 |  | 0
396 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 1 |  | 0
397 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Metro lineal | 2 |  | 0
398 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Metro lineal | 2 |  | 0
399 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
400 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
401 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 62,7 |  | #VALUE!
402 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 121 |  | 0
403 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metro lineal | 129,8 |  | #VALUE!
404 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 303,6 |  | #VALUE!
405 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 67 |  | 0
406 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 270 |  | 0
407 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 20 |  | 0
408 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 105,8 |  | #VALUE!
409 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 38,5 |  | #VALUE!
410 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 17 |  | 0
411 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 150 |  | 0
412 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 270 |  | 0
413 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 26 |  | 0
414 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 28 |  | 0
415 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 31 |  | 0
416 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 84 |  | 0
417 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 6 |  | 0
418 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 78 |  | 0
419 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 21 |  | 0
420 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
421 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
422 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
423 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
424 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 36 |  | 0
425 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 72 |  | 0
426 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metros | 48 |  | 0
427 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
428 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
429 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
430 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
431 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 4 |  | 0
432 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 14 |  | 0
433 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 7 |  | 0
434 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 13 |  | 0
435 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 110 |  | 0
436 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
437 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
438 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 10 |  | 0
439 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 10 |  | 0
440 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 16 |  | 0
441 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
442 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
443 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 8 |  | 0
444 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Metro lineal | 100 |  | 0
445 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 40 |  | 0
446 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 4 |  | 0
447 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 5 |  | 0
448 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 8 |  | 0
449 | 72131701-023 | Construccion de caminero | Metros cuadrados | 250 |  | 0
450 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
451 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 260 |  | 0
452 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 160 |  | 0
453 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
454 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
455 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 177,1 |  | #VALUE!
456 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 264 |  | 0
457 | 72131601-003 | Cimiento | Metros cúbicos | 80 |  | 0
458 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
459 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
460 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
461 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 42,9 |  | #VALUE!
462 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 10,45 |  | #VALUE!
463 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 8,8 |  | #VALUE!
464 | 72131601-006 | Aislacion | Metro lineal | 160 |  | 0
465 | 72131601-006 | Aislacion | Metros cuadrados | 66 |  | 0
466 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 41,8 |  | #VALUE!
467 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 190 |  | 0
468 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 75 |  | 0
469 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 259 |  | 0
470 | 72131601-015 | Pilar | Unidad | 11 |  | 0
471 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 105 |  | 0
472 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
473 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 348 |  | 0
474 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Metros cuadrados | 440 |  | 0
475 | 72131601-007 | Colocacion de techo | Unidad | 3 |  | 0
476 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
477 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
478 | 72131601-008 | Revoques | Metro lineal | 82,5 |  | #VALUE!
479 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 412 |  | 0
480 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 254 |  | 0
481 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Metros cuadrados | 100 |  | 0
482 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
483 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
484 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
485 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
486 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
487 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 54 |  | 0
488 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 9 |  | 0
489 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 9 |  | 0
490 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
491 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 2 |  | 0
492 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
493 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
494 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
495 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
496 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
497 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 7 |  | 0
498 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 7 |  | 0
499 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
500 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
501 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 30 |  | 0
502 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 3 |  | 0
503 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 2 |  | 0
504 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 8 |  | 0
505 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 2 |  | 0
506 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 4 |  | 0
507 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 3 |  | 0
508 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 1 |  | 0
509 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Metro lineal | 2 |  | 0
510 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Metro lineal | 2 |  | 0
511 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1.014,2 |  | #VALUE!
512 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 214,5 |  | #VALUE!
513 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 62,7 |  | #VALUE!
514 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 121 |  | 0
515 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metro lineal | 129,8 |  | #VALUE!
516 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 303,6 |  | #VALUE!
517 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 67 |  | 0
518 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 270 |  | 0
519 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 20 |  | 0
520 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 105,8 |  | #VALUE!
521 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 38,5 |  | #VALUE!
522 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 17 |  | 0
523 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 150 |  | 0
524 | 70111703-001 | Servicio de jardineria | Metros cuadrados | 270 |  | 0
525 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 26 |  | 0
526 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 28 |  | 0
527 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 31 |  | 0
528 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 84 |  | 0
529 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 6 |  | 0
530 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 78 |  | 0
531 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 21 |  | 0
532 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
533 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
534 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
535 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 3 |  | 0
536 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 36 |  | 0
537 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metro lineal | 72 |  | 0
538 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Metros | 48 |  | 0
539 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
540 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
541 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
542 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
543 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 4 |  | 0
544 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 14 |  | 0
545 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 7 |  | 0
546 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 13 |  | 0
547 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 110 |  | 0
548 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2 |  | 0
549 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8 |  | 0
550 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 10 |  | 0
551 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 10 |  | 0
552 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 16 |  | 0
553 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
554 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 2 |  | 0
555 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 8 |  | 0
556 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Metro lineal | 100 |  | 0
557 | 72102203-011 | Montaje y/o desmontaje de equipos de comunicacion | Unidad | 40 |  | 0
558 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 4 |  | 0
559 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 5 |  | 0
560 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad | Unidad | 8 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 156 |  | 0
2 | 72103002-002 | Servicio de remosion y excavacion de terreno con acarreo y retiro | Metros cúbicos | 50 |  | 0
3 | 72131601-005 | cordon de ladrillo comun de 0.30 | Metro lineal | 250 |  | 0
4 | 72131601-009 | contrapiso de cascote espesor 0.10 | Metros cuadrados | 156 |  | 0
5 | 72131601-008 | Revoque con arena y cemento de cordon de ladrillo comun | Metro lineal | 250 |  | 0
6 | 72131601-009 | piso canto rodado de 30x30 | Metros cuadrados | 138 |  | 0
7 | 72131601-002 | replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 40 |  | 0
8 | 72103002-002 | Servicio de remosion y excavacion de terreno | Metros cúbicos | 15 |  | 0
9 | 72131601-005 | cordon de ladrillo comun de 0.30 para conformacion de escalones | Metro lineal | 30 |  | 0
10 | 72131601-009 | contrapiso de cascote espesor 0.10 | Metros cuadrados | 40 |  | 0
11 | 72131601-008 | revoque con arena y cemento de cordon de ladrillo comun | Metro lineal | 250 |  | 0
12 | 72131601-009 | piso canto rodado de 30x30 | Metros cuadrados | 40 |  | 0
13 | 72102304-005 | construccion de canal para desague pluvial de 1.00 m de ancho con piso de hormigon de 5cm y cordones laterales de ladrillo comun revocados con mortero de cemento, profundidad de 15 cm | Metro lineal | 5 |  | 0
14 | 72131601-004 | provision y colocacion de poste de hormigon con cabeza curva de 2.50 m de altura | Unidad | 15 |  | 0
15 | 72131701-018 | provision y colocacion de tejido de alambre galvanizado, altura de 2.00m con tensado de alambre galvanizado en tres hilos | Metro lineal | 50 |  | 0
16 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de 0.15 con ladrillos comunes y 30cm de altura | Metro lineal | 30 |  | 0
17 | 72101903-001 | porton metalico de caños cuadrados de 4 hiojas de abrir con sistema de pasadores y portacandado, con caños metalicos de 10x10 cm en los extremos macizados en el piso con terminacion de pintura sintetica | Metros cuadrados | 10 |  | 0
18 | 72101903-001 | provision y colocacion de caños metalicos de 3 pulgadas de diametro, pared 1.20mm de 9 m de altura, macizados y totalmente pintados en sintetico gris plata | Unidad | 3 |  | 0
19 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de 0.30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 7 |  | 0
20 | 72131601-009 | contrapiso de hormigon de cascotes de 10cm con previo relleno de tierra de 20 cm | Metros cuadrados | 7 |  | 0
21 | 72131601-010 | piso de alisada de cemento | Metros cuadrados | 10 |  | 0
22 | 72131601-012 | acrilico 100% de paredes exteriores | Metros cuadrados | 250 |  | 0
23 | 72131601-012 | sintetico de paredes interiores | Metros cuadrados | 300 |  | 0
24 | 72131601-012 | acrilico 100% para pavimento | Metros cuadrados | 150 |  | 0
25 | 72131601-012 | latex de paredes exteriores- muro de cercado perimetral incluye postes de hormigon | Metros cuadrados | 210 |  | 0
26 | 72131601-011 | canilla de 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
27 | 72131601-011 | boca de 1/2 para alimentacion de bebedero | Unidad | 2 |  | 0
28 | 70111703-001 | provision y colocacion de plantas hornamentales segun detalle del propietario | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
29 | 70111703-001 | provision y colocacion de pasto | Unidad Medida Global | 600 |  | 0
30 | 72103002-002 | Servicio de remosion y excavacion de terreno | Metros cúbicos | 30 |  | 0
31 | 72131601-013 | Limpieza de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]