## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS con ID: 221843
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Reparacion de la placa principal de campana de flujo laminar de marca quimis, modelo 21620FV, serie 9064266 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
2 | 73171605-001 | Mantenimiento de microscopio binocular marca View, serie 804299 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
3 | 73171605-001 | Reparacion y Mantenimiento de Balanza electronica marca kern , modelo 57Z-37 y serie W090324 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
4 | 73171605-001 | Reparacion de control de temperatura de estufa de secado marca heraeus, modelo T5060, serie 8302701 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
5 | 73171605-001 | Mantenimiento de microscopio monocular marca Boeco | Unidad |  | No | 14 |  | 0
6 | 73171605-001 | Reparacion de control automatico de de Autoclave marca Yamato, modelo SM-21 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
7 | 73171605-001 | Reemplazo de electrodo y provision de solucion de calibracion fresco de medidor de oxigeno disuelto, marca Quimis. | Unidad |  | No | 1 |  | 0
8 | 73171605-001 | Reparacion y Mantenimiento de Fotometro de Llama marca Ionometer | Unidad |  | No | 1 |  | 0
9 | 73171605-001 | Mantenimiento y Reparacion de Espectrofotometro de Absorcion Automatica marca TERMO, modelo 3300 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]