## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire con ID: 222203
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza de condensador | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza de evaporador | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Limpieza de drenaje | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Mantenimiento preventivo o correctivo con Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador(Incluido repuestos, insumos y materiales) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Servicio de rebobinado de motor ventilador | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Reparación de placa electrónica | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Servicio correctivo de placa electrónica (incluido Provisión y cambio de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Servicio correctivo de termostato alambrico (Provisión y cambio incluido según necesidad) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Reparación de termostato alambrico | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Reparación de relay de 24V (incluido Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Reparación de transformador de 220/24V (incluido Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la Provisión y cambio | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (Provisión y cambio ) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas, soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora (incluye Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de turbina de la unidad evaporadora (Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora (Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de motor ventilador de la unidad condensadora (Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Traslado de equipo split (cañeria de cobre con aislacion, drenaje e interconexión eléctrica de la UE y UC, embutido de cañería con terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye la provisión) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provision) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | Reparación de bandeja de drenaje de UE | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Servicio de Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | Reparación de válvula a sistema de expansión (Provisión y cambio de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Reparación de rele térmico (Provisión y cambio) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Reparación de control remoto universal para AA (Provisión en caso de falla total) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
40 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de bobina de 24volts (Provisión y cambio de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
41 | 72102305-001 | Instalación de válvula de servicio (con provisión) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
42 | 72102305-001 | Instalación de válvula de solenoide (con Provisión) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
43 | 72102305-001 | Instalación de filtro de aire de UE (con provisión) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
44 | 72102305-001 | Instalación de tapa de Robinete con provisión | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
45 | 72102305-001 | Instalación de Robinete de servicio con provisión | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
46 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
47 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de llave T.M. (incluida la provisión y cambio de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
48 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
49 | 72102305-001 | Reparación de protectores térmicos | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
50 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de rele temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
51 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de rele de protección para mínima tensión (Provisión y colocación) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
52 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de rele de protección para máxima tensión (Provisión y colocación) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
53 | 72102305-001 | Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
54 | 72102305-001 | Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
55 | 72102305-001 | Fijación de cañería externa( Empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
56 | 72102305-001 | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico ( alimentación de fuerza) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
57 | 72102305-001 | Reparación de de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kilogramos con provisión | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
58 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (Provisión y colocación) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
59 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (Provisión y colocación) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]