## items
Ítems del llamado Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores con ID: 222330
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46171621-001 | Grabador digital - MPEG4, para 8 cámaras | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
2 | 46171621-001 | Grabador digital - MPEG4, para 16 cámaras. | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
3 | 46171610-003 | Cámara color con resolución de 1/3" 560 TVL Color ; Auto IRIS VD/DD, 12VDC/24VAC | Unidad |  | 8 |  |  |  | 0
4 | 39121004-024 | Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para equipos de grabación digital y monitores, duración mínima 2 horas | Unidad |  | 4 |  |  |  | 0
5 | 46171610-001 | 1/3" Lente varifocal auto íris f=3.5 - 8.0mm. F=1.4 - C (EFV-358 Taiwan) | Unidad |  | 8 |  |  |  | 0
6 | 46171610-003 | Cámara color con infrarrojo para exterior 1/3" Mid-Res - 10 metros de infrarrojo con lente fijo de f=4.3mm | Unidad |  | 42 |  |  |  | 0
7 | 46171610-001 | Disco duro integrado de 1 TB, con Software de administración de imágenes | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
8 | 46171610-001 | Conversor de señal utp a coaxial - video balum | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
9 | 46171610-999 | Cobertor de cámaras para exterior | Unidad |  | 8 |  |  |  | 0
10 | 46171610-999 | Soporte para cobertores de cámaras | Unidad |  | 8 |  |  |  | 0
11 | 46171610-001 | Instalación y puesta en marcha del sistema y del sistema y Capacitación y adiestramiento del uso, manuales de operación y mantenimiento | Unidad Medida Global |  | 1 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]