## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LOCALES PARA AGENCIAS DE LA DEAG con ID: 223154
LOTE NRO: 1
LOTE 1: Distrito de Carapegua - Dpto de Paraguari, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 224 |  | 0
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 213 |  | 0
3 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 63,9 |  | #VALUE!
4 | 72131601-003 | Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 18,5 |  | #VALUE!
5 | 72131601-003 | Cimiento de HºCº de pilar de ladrillo comun visto( parte frontal del bloque) cant 7 un | Metros cúbicos | 1,6 |  | #VALUE!
6 | 72131601-006 | Aislacion horizontal y vertical con asfalto solido | Metros cuadrados | 51,4 |  | #VALUE!
7 | 72131601-003 | Encadenado Inferior (27x27) | Metro lineal | 8,68 |  | #VALUE!
8 | 72131601-003 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 42 |  | 0
9 | 72102504-002 | Muro de borde 0,30 | Metros cuadrados | 22,5 |  | #VALUE!
10 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 219,2 |  | #VALUE!
11 | 72131601-005 | Mamp de elev a la vista con ladrillo ceramico laminado de 0,15 | Metros cuadrados | 168,1 |  | #VALUE!
12 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo vistolaminado 0,30 x 0,30(cant 7un altura 2,50mts ) | Metro lineal | 25 |  | 0
13 | 72131601-010 | Envarillado sobre abertura | Metro lineal | 114,2 |  | #VALUE!
14 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon c/ madera de ybyrapyta y aislacion con membrana asfaltica son aluminio | Metros cuadrados | 261,91 |  | #VALUE!
15 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo caminero perimetral(lado frontal y lateral del bloque) | Metros cuadrados | 252 |  | 0
16 | 72131601-009 | Piso de granito | Metros cuadrados | 194,3 |  | #VALUE!
17 | 72131601-009 | Piso ceramico(banos) | Metros cuadrados | 11,7 |  | #VALUE!
18 | 72131601-009 | Piso baldosones de hº(40x40x3cms ) camineros | Metros cuadrados | 46 |  | 0
19 | 72101607-005 | Zocalo de granito | Metro lineal | 162,2 |  | #VALUE!
20 | 72101607-006 | Revoque interior de pared | Metros cuadrados | 594,4 |  | #VALUE!
21 | 72131601-008 | Revoque perimetral de aberturas, de esquinas y bajo aleros | Metro lineal | 73,2 |  | #VALUE!
22 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo(banos y cocina) | Metros cuadrados | 36,48 |  | #VALUE!
23 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,60 x 1,80 | Unidad | 4 |  | 0
24 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 8 |  | 0
25 | 72131601-010 | - Puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
26 | 72131601-010 | - Puerta tablero 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
27 | 72131601-010 | - Puerta vaiven bajo 0,70 x 0,70(area de recepcion) | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,50 x 1,20 | Unidad | 6 |  | 0
29 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,30 x 1,00 | Unidad | 1 |  | 0
30 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,00 x 0,40 | Unidad | 3 |  | 0
31 | 72131601-010 | - Rejas para Acondicionadores de Aire | Unidad | 4 |  | 0
32 | 72102602-004 | Vidrio doble incoloro de 3 mm | Metros cuadrados | 11,6 |  | #VALUE!
33 | 72102602-004 | Vidrio translucido con color | Metros cuadrados | 1,2 |  | #VALUE!
34 | 72131601-012 | De pared interior revocado al latex | Metros cuadrados | 594,4 |  | #VALUE!
35 | 72131601-012 | De pared visto a la silicona | Metros cuadrados | 156 |  | 0
36 | 72131601-012 | De techo al barniz | Metros cuadrados | 249,4 |  | #VALUE!
37 | 72131601-012 | De abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 47,1 |  | #VALUE!
38 | 72131601-012 | De abertura metalica con antioxido y sintetico | Metros cuadrados | 12,8 |  | #VALUE!
39 | 72131601-012 | De canaleta y canos de bajada al esmalte sintetico | Metro lineal | 63,2 |  | #VALUE!
40 | 72102304-005 | - De canaleta y cano de bajada chapa Nº 24 D= 33 cm | Metro lineal | 63,2 |  | #VALUE!
41 | 72102304-005 | - Rejilla de patio 30 x 30 | Unidad | 6 |  | 0
42 | 72102304-005 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 65 |  | 0
43 | 72102304-007 | - Pozo absorvente D = 1,50 h = 3,00 | Unidad | 1 |  | 0
44 | 72102304-007 | - Camara septica | Unidad | 1 |  | 0
45 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 40 x 40 | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72102304-007 | - Desengrasador redondo nº70, 250x172x50 mm | Unidad | 1 |  | 0
48 | 72102304-007 | - Rejilla de piso sifonado 15 x 15 | Unidad | 4 |  | 0
49 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 30,8 |  | #VALUE!
50 | 72102304-007 | - Canerias de absorcion perforado PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 30 |  | 0
51 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 50 mm | Metro lineal | 18 |  | 0
52 | 72102304-007 | - Cano de ventilacionPVC Ø 40 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
53 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 3/4 incluye acometida | Metro lineal | 40,8 |  | #VALUE!
54 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 1/2 | Metro lineal | 15 |  | 0
55 | 72131601-011 | - Llave depaso tipo exclusa Ø 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
56 | 72131601-011 | - Llave de paso Ø 1/2cromada, con campana | Unidad | 2 |  | 0
57 | 72131601-011 | - Canilla de ducha Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
58 | 72131601-011 | - Canilla cromada para lavatorio Ø 1/2 | Unidad | 4 |  | 0
59 | 72131601-011 | - Canilla de patio Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
60 | 72131601-011 | - Canilla de pico movil frio(area cocina) | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72131601-011 | - Registro 30 x 30 | Unidad | 1 |  | 0
62 | 72131601-011 | - Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 2 |  | 0
63 | 72131601-011 | - Lavatorio con pedestal | Unidad | 4 |  | 0
64 | 72131601-011 | - Mingitorio | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-011 | - Botiquin plastico 30 x 40 cm | Unidad | 2 |  | 0
66 | 72131601-011 | - Jabonera de embutir | Unidad | 2 |  | 0
67 | 72131601-011 | - Toallera | Unidad | 2 |  | 0
68 | 72131601-011 | - Portarrollo | Unidad | 2 |  | 0
69 | 72131601-011 | - Percha simple | Unidad | 4 |  | 0
70 | 72131601-001 | - Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 65 |  | 0
71 | 72131601-001 | - Boca para calefon ducha | Unidad | 2 |  | 0
72 | 72131601-001 | - Boca para aire acondicionado | Unidad | 4 |  | 0
73 | 72131601-001 | - Boca para equipo split | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-001 | - Toma de tierra | Unidad | 11 |  | 0
75 | 72131601-001 | a) 1 x 40 W | Unidad | 15 |  | 0
76 | 72131601-001 | b) 2 x 40 W | Unidad | 12 |  | 0
77 | 72131601-001 | - ventiladores de techo56 | Unidad | 10 |  | 0
78 | 72131601-001 | - Equipos de aire acondicinado F/C de 12000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
79 | 72131601-001 | - Ducha electrica | Unidad | 2 |  | 0
80 | 72131601-001 | - 1 x 10 amper | Unidad | 4 |  | 0
81 | 72131601-001 | - 1x20 amper | Unidad | 1 |  | 0
82 | 72131601-001 | - 1x25amper | Unidad | 3 |  | 0
83 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
84 | 72131601-001 | - 3 x 20 amper | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
86 | 72131601-001 | - 3 x 60 amper | Unidad | 2 |  | 0
87 | 72131601-001 | - Tablero general con barra neutro para 20lugares | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-001 | - Pilar de mamposteria (60x60) para medidor trifasico con accesorios(cajas, canos, soportes, aisladores ctc ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
89 | 72131601-001 | - Acometida trifasica de 4x16mm2 del medidor al TG | Metro lineal | 14 |  | 0
90 | 72131601-001 | - Acometida trifasica de la linea de ANDE al medidor 4x16m2 | Metro lineal | 10 |  | 0
91 | 72102508-999 | - Mueble de mesada c/ pileta de acero inoxidable con sus correspondientes respidarores, tiradores plasticos y cerraduras revestida de formica de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
92 | 72102601-001 | - Alacena revestida de formica,con sus correspondientes accesorios, de 1,00ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
93 | 72131601-002 | - Cartel indicador (1 x 2,5) | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-002 | - Cartel de obra (1 x 2,5) | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72102601-001 | - Armarios de madera de 2,25ml | Unidad | 2 |  | 0
96 | 72131601-013 | - Limpieza de Bloque | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
97 | 72131601-003 | - Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 3,6 |  | #VALUE!
98 | 72131601-015 | - Pilar de ladrillos comun visto de 0,30x0,30 H=0,50mts | Metro lineal | 10 |  | 0
99 | 72102504-002 | - Muro de ladrillos comun visto visto h= 0,50mts | Metros cuadrados | 17,8 |  | #VALUE!
100 | 72101903-001 | - Rejas metalica h= 1,00mts | Metros cuadrados | 35,65 |  | #VALUE!
101 | 72131601-012 | - Pintura al sintetico de reja metalico | Metros cuadrados | 71,3 |  | #VALUE!
102 | 72131601-008 | - Revoque interior de la muralla | Metros cuadrados | 17,8 |  | #VALUE!
103 | 72131601-012 | - Pintura a la cal del muro de ladrillos | Metros cuadrados | 17,8 |  | #VALUE!
104 | 72131601-003 | - Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 9 |  | 0
105 | 72131601-003 | - Nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 26,64 |  | #VALUE!
106 | 72131601-004 | - Postes de hºaº cada 2,00mts | Unidad | 44 |  | 0
107 | 72131701-018 | - Alambre tejido de 2 | Metros cuadrados | 133,2 |  | #VALUE!
108 | 72131701-018 | - Alambre de pua nº 14 | Metro lineal | 266 |  | 0
109 | 72102504-002 | - Muro de borde | Metros cuadrados | 26,7 |  | #VALUE!
110 | 72131601-009 | - Comtrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 64,5 |  | #VALUE!
111 | 72131601-009 | - Piso de baldosones de hºaº 40x40 | Metros cuadrados | 64,5 |  | #VALUE!
112 | 72101903-001 | - 1,00 x2,10 | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72101903-001 | - 3,00x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72131601-012 | Pintura al sintetico de portones metalicos | Metros cuadrados | 18 |  | 0
115 | 72131601-002 | - Preparacion de terreno | Metros cuadrados | 120,6 |  | #VALUE!
116 | 72131701-002 | - Empedrado | Metros cuadrados | 104,9 |  | #VALUE!
117 | 72131601-004 | - Cordon de Hº | Metro lineal | 27 |  | 0
118 | 72102504-001 | Mastil | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
119 | 72131601-013 | Limpieza final del bloque B | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
120 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 105,5 |  | #VALUE!
121 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 86 |  | 0
122 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 25,8 |  | #VALUE!
123 | 72131601-003 | Cimiento | Metros cúbicos | 7,36 |  | #VALUE!
124 | 72131601-003 | Cimiento de HºCº de pilar de ladrillo comun visto( parte frontal del bloque) cant 2 | Metros cúbicos | 0,65 |  | #VALUE!
125 | 72131601-006 | Aislacion horizontal y vertical con asfalto solido | Metros cuadrados | 20,45 |  | #VALUE!
126 | 72131601-003 | Encadenado Inferior (0,27x0,27) | Metros cuadrados | 13,6 |  | #VALUE!
127 | 72131601-003 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 4,54 |  | #VALUE!
128 | 72102504-002 | Muro de borde 0,30 | Metros cuadrados | 3,9 |  | #VALUE!
129 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 77,9 |  | #VALUE!
130 | 72131601-005 | Mamp de elev a la vista con ladrillo ceramico laminado de 0,15 | Metros cuadrados | 104,1 |  | #VALUE!
131 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo vistolaminado 0,30 x 0,30(cant 7un altura 2,50mts ) | Metro lineal | 10 |  | 0
132 | 72131601-010 | Envarillado sobre abertura | Metro lineal | 45,47 |  | #VALUE!
133 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon c/ madera de ybyrapyta y aislacion con membrana asfaltica son aluminio | Metros cuadrados | 105,25 |  | #VALUE!
134 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo caminero perimetral(lado frontal y lateral del bloque) | Metros cuadrados | 79,9 |  | #VALUE!
135 | 72131601-009 | Piso de granito | Metros cuadrados | 52,5 |  | #VALUE!
136 | 72131601-009 | Piso ceramico(banos) | Metros cuadrados | 3,9 |  | #VALUE!
137 | 72131601-009 | Piso baldosones de hº(40x40x3cms ) camineros | Metros cuadrados | 2 |  | 0
138 | 72131601-009 | Piso alisado de cemento (area deposito) | Metros cuadrados | 21,5 |  | #VALUE!
139 | 72101607-005 | Zocalo de granito | Metro lineal | 54,3 |  | #VALUE!
140 | 72101607-006 | Revoque interior de pared | Metros cuadrados | 259,9 |  | #VALUE!
141 | 72101607-006 | Revoque perimetral de aberturas, de esquinas y bajo aleros | Metro lineal | 102,3 |  | #VALUE!
142 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo(banos y cocina) | Metros cuadrados | 16,2 |  | #VALUE!
143 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,60 x 1,80 | Unidad | 1 |  | 0
144 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
145 | 72131601-010 | - Puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
146 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,50 x 1,20 | Unidad | 3 |  | 0
147 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,30 x 1,00 | Unidad | 1 |  | 0
148 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,00 x 0,40 | Unidad | 3 |  | 0
149 | 72102602-004 | Vidrio doble incoloro de 3 mm | Metros cuadrados | 6,35 |  | #VALUE!
150 | 72102602-004 | Vidrio translucido con color | Metros cuadrados | 1,2 |  | #VALUE!
151 | 72131601-012 | De pared interior revocado al latex | Metros cuadrados | 259,9 |  | #VALUE!
152 | 72131601-012 | De pared visto a la silicona | Metros cuadrados | 104,1 |  | #VALUE!
153 | 72131601-012 | De techo al barniz | Metros cuadrados | 105,25 |  | #VALUE!
154 | 72131601-012 | De abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 16,4 |  | #VALUE!
155 | 72131601-012 | De abertura metalica con antioxido y sintetico | Metros cuadrados | 15,1 |  | #VALUE!
156 | 72131601-012 | De canaleta y canos de bajada al esmalte sintetico | Metro lineal | 31,4 |  | #VALUE!
157 | 72102304-005 | - De canaleta y cano de bajada chapa Nº 24 D= 33 cm | Metro lineal | 31,4 |  | #VALUE!
158 | 72102304-005 | - Rejilla de patio 30 x 30 | Unidad | 4 |  | 0
159 | 72102304-005 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 40 |  | 0
160 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 40 x 40 | Unidad | 2 |  | 0
161 | 72102304-007 | , Desengrasador redondo nº70, 250x172x50 mm | Unidad | 1 |  | 0
162 | 72102304-007 | - Rejilla de piso sifonado 15 x 15 | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 10 |  | 0
164 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 50 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
165 | 72102304-007 | - Cano de ventilacionPVC Ø 40 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
166 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 3/4 incluye acometida | Metro lineal | 6 |  | 0
167 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 1/2 | Metro lineal | 6 |  | 0
168 | 72131601-011 | - Llave depaso tipo exclusa Ø 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
169 | 72131601-011 | - Llave de paso Ø 1/2cromada, con campana | Unidad | 1 |  | 0
170 | 72131601-011 | - Canilla de ducha Ø 1/2 | Unidad | 1 |  | 0
171 | 72131601-011 | - Canilla cromada para lavatorio Ø 1/2 | Unidad | 1 |  | 0
172 | 72131601-011 | - Canilla de patio Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
173 | 72131601-011 | - Canilla de pico movil frio(area cocina) | Unidad | 1 |  | 0
174 | 72131601-011 | - Registro 30 x 30 | Unidad | 1 |  | 0
175 | 72131601-011 | - Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 1 |  | 0
176 | 72131601-011 | - Lavatorio con pedestal | Unidad | 1 |  | 0
177 | 72131601-011 | - Botiquin plastico 30 x 40 cm | Unidad | 1 |  | 0
178 | 72131601-011 | - Jabonera de embutir | Unidad | 1 |  | 0
179 | 72131601-011 | - Toallera | Unidad | 1 |  | 0
180 | 72131601-011 | - Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
181 | 72131601-011 | - Percha simple | Unidad | 1 |  | 0
182 | 72131601-001 | - Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 25 |  | 0
183 | 72131601-001 | - Boca para calefon ducha | Unidad | 1 |  | 0
184 | 72131601-001 | - 1 x 20 W | Unidad | 1 |  | 0
185 | 72131601-001 | , 1 x 40 W | Unidad | 7 |  | 0
186 | 72131601-001 | - Ventilador de techo 56, de 7 velocidades y caja metalica | Unidad | 2 |  | 0
187 | 72131601-001 | -Ducha electrica | Unidad | 1 |  | 0
188 | 72131601-001 | - 1 x 10 amper | Unidad | 1 |  | 0
189 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
190 | 72131601-001 | -Tablero general con barra neutro para 6 lugares | Unidad | 1 |  | 0
191 | 72131601-001 | - Acometida monofasica de 2x6 mm | Metro lineal | 14 |  | 0
192 | 72102508-999 | - Mueble de mesada c/ pileta de acero inoxidable con sus correspondientes respidarores, tiradores plasticos y cerraduras revestida de formica de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
193 | 72102601-001 | - Alacena revestida de formica,con sus correspondientes accesorios, de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
194 | 72131601-011 | tanque y base | Unidad | 1 |  | 0
195 | 72131601-013 | Limpieza final del bloque C | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2: Distrito de Mbocayaty del Yhaguy - Dpto de Cordillera, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 170 |  | 0
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 230 |  | 0
3 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 64 |  | 0
4 | 72131601-003 | Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 17 |  | 0
5 | 72131601-003 | Cimiento de HºCº de pilar de ladrillo comun visto( parte frontal del bloque) cant 5 un | Metros cúbicos | 1,5 |  | #VALUE!
6 | 72131601-006 | Aislacion horizontal y vertical con asfalto solido | Metros cuadrados | 65 |  | 0
7 | 72131601-003 | Encadenado Inferior (27x27) | Metro lineal | 5 |  | 0
8 | 72131601-003 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 38 |  | 0
9 | 72102504-002 | Muro de borde 0,30 | Metros cuadrados | 14 |  | 0
10 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 265 |  | 0
11 | 72131601-005 | Mamp de elev a la vista con ladrillo ceramico laminado de 0,15 | Metros cuadrados | 30 |  | 0
12 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo vistolaminado 0,30 x 0,30(cant 7un altura 2,50mts ) | Metro lineal | 14 |  | 0
13 | 72131601-010 | Envarillado sobre abertura | Metro lineal | 110 |  | 0
14 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon c/ madera de ybyrapyta y aislacion con membrana asfaltica son aluminio | Metros cuadrados | 180 |  | 0
15 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo caminero perimetral(lado frontal y lateral del bloque) | Metros cuadrados | 110 |  | 0
16 | 72131601-009 | Piso de granito | Metros cuadrados | 103 |  | 0
17 | 72131601-009 | Piso ceramico(banos) | Metros cuadrados | 7 |  | 0
18 | 72131601-009 | Piso baldosones de hº(40x40x3cms ) camineros | Metros cuadrados | 21 |  | 0
19 | 72101607-005 | Zocalo de granito | Metro lineal | 90 |  | 0
20 | 72101607-006 | Revoque interior de pared | Metros cuadrados | 540 |  | 0
21 | 72131601-008 | Revoque perimetral de aberturas, de esquinas y bajo aleros | Metro lineal | 50 |  | 0
22 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo h= 1,7(banos y cocina) | Metros cuadrados | 35 |  | 0
23 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,60 x 1,80 | Unidad | 2 |  | 0
24 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 7 |  | 0
25 | 72131601-010 | - Puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
26 | 72131601-010 | - Puerta tablero 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
27 | 72131601-010 | - Puerta vaiven bajo 0,70 x 0,70(area de recepcion) | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,50 x 1,20 | Unidad | 12 |  | 0
29 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,30 x 1,00 | Unidad | 2 |  | 0
30 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,00 x 0,40 | Unidad | 2 |  | 0
31 | 72102602-004 | Vidrio doble incoloro de 3 mm | Metros cuadrados | 25 |  | 0
32 | 72102602-004 | Vidrio translucido con color | Metros cuadrados | 1 |  | 0
33 | 72131601-012 | De pared interior revocado al latex | Metros cuadrados | 235 |  | 0
34 | 72131601-012 | De pared visto a la silicona | Metros cuadrados | 30 |  | 0
35 | 72131601-012 | De techo al barniz | Metros cuadrados | 180 |  | 0
36 | 72131601-012 | De abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 47 |  | 0
37 | 72131601-012 | De abertura metalica con antioxido y sintetico | Metros cuadrados | 72 |  | 0
38 | 72131601-012 | De canaleta y canos de bajada al esmalte sintetico | Metro lineal | 55 |  | 0
39 | 72102304-005 | - De canaleta y cano de bajada chapa Nº 24 D= 33 cm | Metro lineal | 50 |  | 0
40 | 72102304-005 | - Rejilla de patio 30 x 30 | Unidad | 6 |  | 0
41 | 72102304-005 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 65 |  | 0
42 | 72102304-007 | - Pozo absorvente D = 1,50 h = 3,00 | Unidad | 1 |  | 0
43 | 72102304-007 | - Camara septica | Unidad | 1 |  | 0
44 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
45 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 40 x 40 | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72102304-007 | - Desengrasador redondo nº70, 250x172x50 mm | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72102304-007 | - Rejilla de piso sifonado 15 x 15 | Unidad | 3 |  | 0
48 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 31 |  | 0
49 | 72102304-007 | - Canerias de absorcion perforado PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 30 |  | 0
50 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 50 mm | Metro lineal | 18 |  | 0
51 | 72102304-007 | - Cano de ventilacionPVC Ø 40 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
52 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 3/4 incluye acometida | Metro lineal | 41 |  | 0
53 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 1/2 | Metro lineal | 15 |  | 0
54 | 72131601-011 | - Llave depaso tipo exclusa Ø 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
55 | 72131601-011 | - Llave de paso Ø 1/2cromada, con campana | Unidad | 2 |  | 0
56 | 72131601-011 | - Canilla de ducha Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
57 | 72131601-011 | - Canilla cromada para lavatorio Ø 1/2 | Unidad | 4 |  | 0
58 | 72131601-011 | - Canilla de patio Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
59 | 72131601-011 | - Canilla de pico movil frio(area cocina) | Unidad | 1 |  | 0
60 | 72131601-011 | - Registro 30 x 30 | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72131601-011 | - Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 2 |  | 0
62 | 72131601-011 | - Lavatorio con pedestal | Unidad | 3 |  | 0
63 | 72131601-011 | - Mingitorio | Unidad | 1 |  | 0
64 | 72131601-011 | - Botiquin plastico 30 x 40 cm | Unidad | 2 |  | 0
65 | 72131601-011 | - Jabonera de embutir | Unidad | 2 |  | 0
66 | 72131601-011 | - Toallera | Unidad | 2 |  | 0
67 | 72131601-011 | - Portarrollo | Unidad | 2 |  | 0
68 | 72131601-011 | - Percha simple | Unidad | 4 |  | 0
69 | 72131601-001 | - Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 60 |  | 0
70 | 72131601-001 | - Toma de tierra | Unidad | 6 |  | 0
71 | 72131601-001 | a) 1 x 40 W | Unidad | 16 |  | 0
72 | 72131601-001 | b) 2 x 40 W | Unidad | 12 |  | 0
73 | 72131601-001 | - ventiladores de techo56 | Unidad | 13 |  | 0
74 | 72131601-001 | - Equipos de aire acondicinado F/C de 12000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
75 | 72131601-001 | - 1 x 10 amper | Unidad | 6 |  | 0
76 | 72131601-001 | - 1x20 amper | Unidad | 2 |  | 0
77 | 72131601-001 | - 1x25amper | Unidad | 3 |  | 0
78 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
79 | 72131601-001 | - 3 x 20 amper | Unidad | 1 |  | 0
80 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
81 | 72131601-001 | - Tablero general con barra neutro para 20lugares | Unidad | 1 |  | 0
82 | 72131601-001 | - Pilar de mamposteria (60x60) para medidor trifasico con accesorios(cajas, canos, soportes, aisladores ctc ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
83 | 72131601-001 | - Acometida trifasica de 4x16mm2 del medidor al TG | Metro lineal | 14 |  | 0
84 | 72131601-001 | - Acometida trifasica de la linea de ANDE al medidor 4x16m2 | Metro lineal | 10 |  | 0
85 | 72102508-999 | - Mueble de mesada c/ pileta de acero inoxidable con sus correspondientes respidarores, tiradores plasticos y cerraduras revestida de formica de 2ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
86 | 72102601-001 | - Alacena revestida de formica,con sus correspondientes accesorios, de 1,00ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
87 | 72131601-002 | - Cartel indicador (1 x 2,5) | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-002 | - Cartel de obra (1 x 2,5) | Unidad | 1 |  | 0
89 | 72102601-001 | - Armarios de madera de 2,25ml | Unidad | 2 |  | 0
90 | 72131601-013 | - Limpieza de Bloque | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
91 | 72131601-003 | - Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 4 |  | 0
92 | 72131601-015 | - Pilar de ladrillos comun visto de 0,30x0,30 H=0,50mts | Metro lineal | 10 |  | 0
93 | 72102504-002 | - Muro de ladrillos comun visto visto h= 0,50mts | Metros cuadrados | 18 |  | 0
94 | 72101903-001 | - Rejas metalica h= 1,00mts | Metros cuadrados | 36 |  | 0
95 | 72131601-012 | - Pintura al sintetico de reja y portones metalicos | Metros cuadrados | 71 |  | 0
96 | 72131601-008 | - Revoque interior de la muralla | Metros cuadrados | 18 |  | 0
97 | 72131601-012 | - Pintura a la cal del muro de ladrillos | Metros cuadrados | 18 |  | 0
98 | 72131601-003 | - Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 20 |  | 0
99 | 72131601-003 | - Nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 50 |  | 0
100 | 72131601-004 | - Postes de hºaº cada 2,00mts | Unidad | 83 |  | 0
101 | 72131701-018 | - Alambre tejido de 2 de 1 50 h | Metros cuadrados | 141 |  | 0
102 | 72131701-018 | - Alambre de pua nº 14 | Metro lineal | 500 |  | 0
103 | 72102504-002 | - Muro de borde | Metros cuadrados | 27 |  | 0
104 | 72131601-009 | - Comtrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 65 |  | 0
105 | 72131601-009 | - Piso de baldosones de hºaº 40x40 | Metros cuadrados | 65 |  | 0
106 | 72101903-001 | - 1,00 x2,10 | Unidad | 1 |  | 0
107 | 72101903-001 | - 3,00x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
108 | 72131601-012 | Pintura al sintetico de portones metalicos | Metros cuadrados | 18 |  | 0
109 | 72131601-002 | - Preparacion de terreno | Metros cuadrados | 121 |  | 0
110 | 72131701-002 | - Empedrado | Metros cuadrados | 105 |  | 0
111 | 72131601-004 | - Cordon de Hº | Metro lineal | 27 |  | 0
112 | 72102504-001 | Mastil | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
113 | 72131601-013 | Limpieza final del bloque B | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
114 | 72131601-011 | extension de caneria de agua desde la calle | Metro lineal | 25 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3: Distrito de Mbocayaty - Dpto de Guaira, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 224 |  | 0
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 213 |  | 0
3 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 64 |  | 0
4 | 72131601-003 | Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 19 |  | 0
5 | 72131601-003 | Cimiento de HºCº de pilar de ladrillo comun visto( parte frontal del bloque) cant 7 un | Metros cúbicos | 2 |  | 0
6 | 72131601-006 | Aislacion horizontal y vertical con asfalto solido | Metros cuadrados | 51 |  | 0
7 | 72131601-003 | Encadenado Inferior (27x27) | Metro lineal | 9 |  | 0
8 | 72131601-003 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 12 |  | 0
9 | 72102504-002 | Muro de borde 0,30 | Metros cuadrados | 23 |  | 0
10 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 219 |  | 0
11 | 72131601-005 | Mamp de elev a la vista con ladrillo ceramico laminado de 0,15 | Metros cuadrados | 168 |  | 0
12 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo vistolaminado 0,30 x 0,30(cant 7un altura 2,50mts ) | Metro lineal | 25 |  | 0
13 | 72131601-010 | Envarillado sobre abertura | Metro lineal | 114 |  | 0
14 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon c/ madera de ybyrapyta y aislacion con membrana asfaltica son aluminio | Metros cuadrados | 262 |  | 0
15 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo caminero perimetral(lado frontal y lateral del bloque) | Metros cuadrados | 252 |  | 0
16 | 72131601-009 | Piso de granito | Metros cuadrados | 194 |  | 0
17 | 72131601-009 | Piso ceramico(banos) | Metros cuadrados | 12 |  | 0
18 | 72131601-009 | Piso baldosones de hº(40x40x3cms ) camineros | Metros cuadrados | 46 |  | 0
19 | 72101607-005 | Zocalo de granito | Metro lineal | 162 |  | 0
20 | 72101607-006 | Revoque interior de pared | Metros cuadrados | 594 |  | 0
21 | 72131601-008 | Revoque perimetral de aberturas, de esquinas y bajo aleros | Metro lineal | 73 |  | 0
22 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo(banos y cocina) | Metros cuadrados | 36 |  | 0
23 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,60 x 1,80 | Unidad | 4 |  | 0
24 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 8 |  | 0
25 | 72131601-010 | - Puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
26 | 72131601-010 | - Puerta tablero 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
27 | 72131601-010 | - Puerta vaiven bajo 0,70 x 0,70(area de recepcion) | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,50 x 1,20 | Unidad | 6 |  | 0
29 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,30 x 1,00 | Unidad | 1 |  | 0
30 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,00 x 0,40 | Unidad | 3 |  | 0
31 | 72131601-010 | - Rejas para Acondicionadores de Aire | Unidad | 4 |  | 0
32 | 72102602-004 | Vidrio doble incoloro de 3 mm | Metros cuadrados | 12 |  | 0
33 | 72102602-004 | Vidrio translucido con color | Metros cuadrados | 1 |  | 0
34 | 72131601-012 | De pared interior revocado al latex | Metros cuadrados | 594 |  | 0
35 | 72131601-012 | De pared visto a la silicona | Metros cuadrados | 156 |  | 0
36 | 72131601-012 | De techo al barniz | Metros cuadrados | 249 |  | 0
37 | 72131601-012 | De abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 47 |  | 0
38 | 72131601-012 | De abertura metalica con antioxido y sintetico | Metros cuadrados | 13 |  | 0
39 | 72131601-012 | De canaleta y canos de bajada al esmalte sintetico | Metro lineal | 63 |  | 0
40 | 72102304-005 | - De canaleta y cano de bajada chapa Nº 24 D= 33 cm | Metro lineal | 63 |  | 0
41 | 72102304-005 | - Rejilla de patio 30 x 30 | Unidad | 6 |  | 0
42 | 72102304-005 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 65 |  | 0
43 | 72102304-007 | - Pozo absorvente D = 1,50 h = 3,00 | Unidad | 1 |  | 0
44 | 72102304-007 | - Camara septica | Unidad | 1 |  | 0
45 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 40 x 40 | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72102304-007 | - Desengrasador redondo nº70, 250x172x50 mm | Unidad | 1 |  | 0
48 | 72102304-007 | - Rejilla de piso sifonado 15 x 15 | Unidad | 4 |  | 0
49 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 31 |  | 0
50 | 72102304-007 | - Canerias de absorcion perforado PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 30 |  | 0
51 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 50 mm | Metro lineal | 18 |  | 0
52 | 72102304-007 | - Cano de ventilacionPVC Ø 40 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
53 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 3/4 incluye acometida | Metro lineal | 41 |  | 0
54 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 1/2 | Metro lineal | 15 |  | 0
55 | 72131601-011 | - Llave depaso tipo exclusa Ø 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
56 | 72131601-011 | - Llave de paso Ø 1/2cromada, con campana | Unidad | 2 |  | 0
57 | 72131601-011 | - Canilla de ducha Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
58 | 72131601-011 | - Canilla cromada para lavatorio Ø 1/2 | Unidad | 4 |  | 0
59 | 72131601-011 | - Canilla de patio Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
60 | 72131601-011 | - Canilla de pico movil frio(area cocina) | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72131601-011 | - Registro 30 x 30 | Unidad | 1 |  | 0
62 | 72131601-011 | - Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 2 |  | 0
63 | 72131601-011 | - Lavatorio con pedestal | Unidad | 4 |  | 0
64 | 72131601-011 | - Mingitorio | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-011 | - Botiquin plastico 30 x 40 cm | Unidad | 2 |  | 0
66 | 72131601-011 | - Jabonera de embutir | Unidad | 2 |  | 0
67 | 72131601-011 | - Toallera | Unidad | 2 |  | 0
68 | 72131601-011 | - Portarrollo | Unidad | 2 |  | 0
69 | 72131601-011 | - Percha simple | Unidad | 4 |  | 0
70 | 72131601-001 | - Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 65 |  | 0
71 | 72131601-001 | - Boca para calefon ducha | Unidad | 2 |  | 0
72 | 72131601-001 | - Boca para aire acondicionado | Unidad | 4 |  | 0
73 | 72131601-001 | - Boca para equipo split | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-001 | - Toma de tierra | Unidad | 11 |  | 0
75 | 72131601-001 | a) 1 x 40 W | Unidad | 15 |  | 0
76 | 72131601-001 | b) 2 x 40 W | Unidad | 12 |  | 0
77 | 72131601-001 | - ventiladores de techo56 | Unidad | 10 |  | 0
78 | 72131601-001 | - Equipos de aire acondicinado F/C de 12000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
79 | 72131601-001 | - Ducha electrica | Unidad | 2 |  | 0
80 | 72131601-001 | - 1 x 10 amper | Unidad | 4 |  | 0
81 | 72131601-001 | - 1x20 amper | Unidad | 1 |  | 0
82 | 72131601-001 | - 1x25amper | Unidad | 3 |  | 0
83 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
84 | 72131601-001 | - 3 x 20 amper | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
86 | 72131601-001 | - 3 x 60 amper | Unidad | 2 |  | 0
87 | 72131601-001 | - Tablero general con barra neutro para 20lugares | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-001 | - Pilar de mamposteria (60x60) para medidor trifasico con accesorios(cajas, canos, soportes, aisladores ctc ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
89 | 72131601-001 | - Acometida trifasica de 4x16mm2 del medidor al TG | Metro lineal | 14 |  | 0
90 | 72131601-001 | - Acometida trifasica de la linea de ANDE al medidor 4x16m2 | Metro lineal | 10 |  | 0
91 | 72102508-999 | - Mueble de mesada c/ pileta de acero inoxidable con sus correspondientes respidarores, tiradores plasticos y cerraduras revestida de formica de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
92 | 72102601-001 | - Alacena revestida de formica,con sus correspondientes accesorios, de 1,00ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
93 | 72131601-002 | - Cartel indicador (1 x 2,5) | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-002 | - Cartel de obra (1 x 2,5) | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72102601-001 | - Armarios de madera de 2,25ml | Unidad | 2 |  | 0
96 | 72131601-013 | - Limpieza de Bloque | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
97 | 72131601-003 | - Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 6 |  | 0
98 | 72131601-015 | - Pilar de ladrillos comun visto de 0,30x0,30 H=0,50mts | Metro lineal | 15 |  | 0
99 | 72102504-002 | - Muro de ladrillos comun visto visto h= 0,50mts | Metros cuadrados | 21 |  | 0
100 | 72101903-001 | - Rejas metalica h= 1,00mts | Metros cuadrados | 41 |  | 0
101 | 72131601-012 | - Pintura al sintetico de reja y portones metalicos | Metros cuadrados | 100 |  | 0
102 | 72131601-008 | - Revoque interior de la muralla | Metros cuadrados | 18 |  | 0
103 | 72131601-012 | - Pintura a la cal del muro de ladrillos | Metros cuadrados | 18 |  | 0
104 | 72131601-003 | - Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 21 |  | 0
105 | 72131601-003 | - Nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 47 |  | 0
106 | 72131601-004 | - Postes de hºaº cada 2,00mts | Unidad | 78 |  | 0
107 | 72131701-018 | - Alambre tejido de 2 de 1 50 h | Metros cuadrados | 233 |  | 0
108 | 72131701-018 | - Alambre de pua nº 14 | Metro lineal | 465 |  | 0
109 | 72102504-002 | - Muro de borde | Metros cuadrados | 33 |  | 0
110 | 72131601-009 | - Comtrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 161 |  | 0
111 | 72131601-009 | - Piso de baldosones de hºaº 40x40 | Metros cuadrados | 161 |  | 0
112 | 72101903-001 | - 1,00 x2,10 | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72101903-001 | - 3,00x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72131601-012 | Pintura al sintetico de portones metalicos | Metros cuadrados | 18 |  | 0
115 | 72131601-002 | - Preparacion de terreno | Metros cuadrados | 121 |  | 0
116 | 72131701-002 | - Empedrado | Metros cuadrados | 105 |  | 0
117 | 72131601-004 | - Cordon de Hº | Metro lineal | 27 |  | 0
118 | 72102504-001 | Mastil | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
119 | 72131601-013 | Limpieza final del bloque B | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
120 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 106 |  | 0
121 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 86 |  | 0
122 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 26 |  | 0
123 | 72131601-003 | Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 7 |  | 0
124 | 72131601-003 | Cimiento de HºCº de pilar de ladrillo comun visto( parte frontal del bloque) cant 2 | Metros cúbicos | 1 |  | 0
125 | 72131601-006 | Aislacion horizontal y vertical con asfalto solido | Metros cuadrados | 20 |  | 0
126 | 72131601-003 | Encadenado Inferior (0,27x0,27) | Metros cuadrados | 14 |  | 0
127 | 72131601-003 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 5 |  | 0
128 | 72102504-002 | Muro de borde 0,30 | Metros cuadrados | 4 |  | 0
129 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 78 |  | 0
130 | 72131601-005 | Mamp de elev a la vista con ladrillo ceramico laminado de 0,15 | Metros cuadrados | 104 |  | 0
131 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo vistolaminado 0,30 x 0,30(cant 7un altura 2,50mts ) | Metro lineal | 10 |  | 0
132 | 72131601-010 | Envarillado sobre abertura | Metro lineal | 45 |  | 0
133 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon c/ madera de ybyrapyta y aislacion con membrana asfaltica son aluminio | Metros cuadrados | 105 |  | 0
134 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo caminero perimetral(lado frontal y lateral del bloque) | Metros cuadrados | 80 |  | 0
135 | 72131601-009 | Piso de granito | Metros cuadrados | 53 |  | 0
136 | 72131601-009 | Piso ceramico(banos) | Metros cuadrados | 4 |  | 0
137 | 72131601-009 | Piso baldosones de hº(40x40x3cms ) camineros | Metros cuadrados | 2 |  | 0
138 | 72131601-009 | Piso alisado de cemento (area deposito) | Metros cuadrados | 22 |  | 0
139 | 72101607-005 | Zocalo de granito | Metro lineal | 54 |  | 0
140 | 72101607-006 | Revoque interior de pared | Metros cuadrados | 260 |  | 0
141 | 72101607-006 | Revoque perimetral de aberturas, de esquinas y bajo aleros | Metro lineal | 102 |  | 0
142 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo(banos y cocina) | Metros cuadrados | 16 |  | 0
143 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,60 x 1,80 | Unidad | 1 |  | 0
144 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
145 | 72131601-010 | - Puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
146 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,50 x 1,20 | Unidad | 3 |  | 0
147 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,30 x 1,00 | Unidad | 1 |  | 0
148 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,00 x 0,40 | Unidad | 3 |  | 0
149 | 72102602-004 | Vidrio doble incoloro de 3 mm | Metros cuadrados | 6 |  | 0
150 | 72102602-004 | Vidrio translucido con color | Metros cuadrados | 1 |  | 0
151 | 72131601-012 | De pared interior revocado al latex | Metros cuadrados | 260 |  | 0
152 | 72131601-012 | De pared visto a la silicona | Metros cuadrados | 104 |  | 0
153 | 72131601-012 | De techo al barniz | Metros cuadrados | 105 |  | 0
154 | 72131601-012 | De abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 16 |  | 0
155 | 72131601-012 | De abertura metalica con antioxido y sintetico | Metros cuadrados | 15 |  | 0
156 | 72131601-012 | De canaleta y canos de bajada al esmalte sintetico | Metro lineal | 31 |  | 0
157 | 72102304-005 | - De canaleta y cano de bajada chapa Nº 24 D= 33 cm | Metro lineal | 31 |  | 0
158 | 72102304-005 | - Rejilla de patio 30 x 30 | Unidad | 4 |  | 0
159 | 72102304-005 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 40 |  | 0
160 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 40 x 40 | Unidad | 2 |  | 0
161 | 72102304-007 | , Desengrasador redondo nº70, 250x172x50 mm | Unidad | 1 |  | 0
162 | 72102304-007 | - Rejilla de piso sifonado 15 x 15 | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 10 |  | 0
164 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 50 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
165 | 72102304-007 | - Cano de ventilacionPVC Ø 40 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
166 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 3/4 incluye acometida | Metro lineal | 6 |  | 0
167 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 1/2 | Metro lineal | 6 |  | 0
168 | 72131601-011 | - Llave depaso tipo exclusa Ø 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
169 | 72131601-011 | - Llave de paso Ø 1/2cromada, con campana | Unidad | 1 |  | 0
170 | 72131601-011 | - Canilla de ducha Ø 1/2 | Unidad | 1 |  | 0
171 | 72131601-011 | - Canilla cromada para lavatorio Ø 1/2 | Unidad | 1 |  | 0
172 | 72131601-011 | - Canilla de patio Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
173 | 72131601-011 | - Canilla de pico movil frio(area cocina) | Unidad | 1 |  | 0
174 | 72131601-011 | - Registro 30 x 30 | Unidad | 1 |  | 0
175 | 72131601-011 | - Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 1 |  | 0
176 | 72131601-011 | - Lavatorio con pedestal | Unidad | 1 |  | 0
177 | 72131601-011 | - Botiquin plastico 30 x 40 cm | Unidad | 1 |  | 0
178 | 72131601-011 | - Jabonera de embutir | Unidad | 1 |  | 0
179 | 72131601-011 | - Toallera | Unidad | 1 |  | 0
180 | 72131601-011 | - Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
181 | 72131601-011 | - Percha simple | Unidad | 1 |  | 0
182 | 72131601-001 | - Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 25 |  | 0
183 | 72131601-001 | - Boca para calefon ducha | Unidad | 1 |  | 0
184 | 72131601-001 | - 1 x 20 W | Unidad | 1 |  | 0
185 | 72131601-001 | , 1 x 40 W | Unidad | 7 |  | 0
186 | 72131601-001 | - Ventilador de techo 56, de 7 velocidades y caja metalica | Unidad | 2 |  | 0
187 | 72131601-001 | -Ducha electrica | Unidad | 1 |  | 0
188 | 72131601-001 | - 1 x 10 amper | Unidad | 1 |  | 0
189 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
190 | 72131601-001 | -Tablero general con barra neutro para 6 lugares | Unidad | 1 |  | 0
191 | 72131601-001 | - Acometida monofasica de 2x6 mm | Metro lineal | 14 |  | 0
192 | 72102508-999 | - Mueble de mesada c/ pileta de acero inoxidable con sus correspondientes respidarores, tiradores plasticos y cerraduras revestida de formica de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
193 | 72102601-001 | - Alacena revestida de formica,con sus correspondientes accesorios, de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
194 | 72131601-013 | Limpieza final del bloque C | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
195 | 72131601-011 | extension de ca caneria de agua desde el pozo (escuela agricola) al bloque DEAg | Metro lineal | 500 |  | 0
196 | 72131601-011 | Tanque de 20000 lts con base metalico | Unidad | 1 |  | 0
197 | 72131701-012 | reparacion de ruta asfaltada | Unidad | 1 |  | 0
198 | 72131701-012 | construccion de lomada | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4: Distrito de Vaqueria - Dpto de Caaguazu, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 257 |  | 0
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 257 |  | 0
3 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 80 |  | 0
4 | 72131601-003 | Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 27 |  | 0
5 | 72131601-003 | Cimiento de HºCº de pilar de ladrillo comun visto( parte frontal del bloque) cant 7 un | Metros cúbicos | 7 |  | 0
6 | 72131601-006 | Aislacion horizontal y vertical con asfalto solido | Metros cuadrados | 74 |  | 0
7 | 72131601-003 | Encadenado Inferior (13x27) | Metro lineal | 67 |  | 0
8 | 72131601-003 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 20,1 |  | #VALUE!
9 | 72102504-002 | Muro de borde 0,30 | Metros cuadrados | 22,5 |  | #VALUE!
10 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 235 |  | 0
11 | 72131601-005 | Mamp de elev a la vista con ladrillo ceramico laminado de 0,15 | Metros cuadrados | 225 |  | 0
12 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo vistolaminado 0,30 x 0,30(cant 7un altura 2,50mts ) | Metro lineal | 20 |  | 0
13 | 72131601-010 | Encadenado Superior (13x30) | Metro lineal | 115,8 |  | #VALUE!
14 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon c/ madera de ybyrapyta y aislacion con membrana asfaltica son aluminio | Metros cuadrados | 265 |  | 0
15 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo caminero perimetral(lado frontal y lateral del bloque) | Metros cuadrados | 252 |  | 0
16 | 72131601-009 | Piso de granito | Metros cuadrados | 194,3 |  | #VALUE!
17 | 72131601-009 | Piso ceramico(banos) | Metros cuadrados | 11,7 |  | #VALUE!
18 | 72131601-009 | Piso baldosones de hº(40x40x3cms ) camineros | Metros cuadrados | 46 |  | 0
19 | 72101607-005 | Zocalo de granito | Metro lineal | 162,2 |  | #VALUE!
20 | 72101607-006 | Revoque interior de pared | Metros cuadrados | 594,4 |  | #VALUE!
21 | 72131601-008 | Revoque perimetral de aberturas, de esquinas y bajo aleros | Metro lineal | 73,2 |  | #VALUE!
22 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo(banos y cocina) | Metros cuadrados | 36,48 |  | #VALUE!
23 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,60 x 1,80 | Unidad | 4 |  | 0
24 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 8 |  | 0
25 | 72131601-010 | - Puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
26 | 72131601-010 | - Puerta tablero 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
27 | 72131601-010 | - Puerta vaiven bajo 0,70 x 0,70(area de recepcion) | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,50 x 1,20 | Unidad | 6 |  | 0
29 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,30 x 1,00 | Unidad | 1 |  | 0
30 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,00 x 0,40 | Unidad | 3 |  | 0
31 | 72131601-010 | - Rejas para Acondicionadores de Aire | Unidad | 4 |  | 0
32 | 72102602-004 | Vidrio doble incoloro de 3 mm | Metros cuadrados | 11,6 |  | #VALUE!
33 | 72102602-004 | Vidrio translucido con color | Metros cuadrados | 1,2 |  | #VALUE!
34 | 72131601-012 | De pared interior revocado al latex | Metros cuadrados | 594,4 |  | #VALUE!
35 | 72131601-012 | De pared visto a la silicona | Metros cuadrados | 156 |  | 0
36 | 72131601-012 | De techo al barniz | Metros cuadrados | 249,4 |  | #VALUE!
37 | 72131601-012 | De abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 47,1 |  | #VALUE!
38 | 72131601-012 | De abertura metalica con antioxido y sintetico | Metros cuadrados | 12,8 |  | #VALUE!
39 | 72131601-012 | De canaleta y canos de bajada al esmalte sintetico | Metro lineal | 63,2 |  | #VALUE!
40 | 72102304-005 | - De canaleta y cano de bajada chapa Nº 24 D= 33 cm | Metro lineal | 63,2 |  | #VALUE!
41 | 72102304-005 | - Rejilla de patio 30 x 30 | Unidad | 6 |  | 0
42 | 72102304-005 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 65 |  | 0
43 | 72102304-007 | - Pozo absorvente D = 1,50 h = 3,00 | Unidad | 1 |  | 0
44 | 72102304-007 | - Camara septica | Unidad | 1 |  | 0
45 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 40 x 40 | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72102304-007 | - Desengrasador redondo nº70, 250x172x50 mm | Unidad | 1 |  | 0
48 | 72102304-007 | - Rejilla de piso sifonado 15 x 15 | Unidad | 4 |  | 0
49 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 30,8 |  | #VALUE!
50 | 72102304-007 | - Canerias de absorcion perforado PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 30 |  | 0
51 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 50 mm | Metro lineal | 18 |  | 0
52 | 72102304-007 | - Cano de ventilacionPVC Ø 40 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
53 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 3/4 incluye acometida | Metro lineal | 40,8 |  | #VALUE!
54 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 1/2 | Metro lineal | 15 |  | 0
55 | 72131601-011 | - Llave depaso tipo exclusa Ø 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
56 | 72131601-011 | - Llave de paso Ø 1/2cromada, con campana | Unidad | 2 |  | 0
57 | 72131601-011 | - Canilla de ducha Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
58 | 72131601-011 | - Canilla cromada para lavatorio Ø 1/2 | Unidad | 4 |  | 0
59 | 72131601-011 | - Canilla de patio Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
60 | 72131601-011 | - Canilla de pico movil frio(area cocina) | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72131601-011 | - Registro 30 x 30 | Unidad | 1 |  | 0
62 | 72131601-011 | - Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 2 |  | 0
63 | 72131601-011 | - Lavatorio con pedestal | Unidad | 4 |  | 0
64 | 72131601-011 | - Mingitorio | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-011 | - Botiquin plastico 30 x 40 cm | Unidad | 2 |  | 0
66 | 72131601-011 | - Jabonera de embutir | Unidad | 2 |  | 0
67 | 72131601-011 | - Toallera | Unidad | 2 |  | 0
68 | 72131601-011 | - Portarrollo | Unidad | 2 |  | 0
69 | 72131601-011 | - Percha simple | Unidad | 4 |  | 0
70 | 72131601-001 | - Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 65 |  | 0
71 | 72131601-001 | - Boca para calefon ducha | Unidad | 2 |  | 0
72 | 72131601-001 | - Boca para aire acondicionado | Unidad | 4 |  | 0
73 | 72131601-001 | - Boca para equipo split | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-001 | - Toma de tierra | Unidad | 11 |  | 0
75 | 72131601-001 | a) 1 x 40 W | Unidad | 15 |  | 0
76 | 72131601-001 | b) 2 x 40 W | Unidad | 12 |  | 0
77 | 72131601-001 | - ventiladores de techo56 | Unidad | 10 |  | 0
78 | 72131601-001 | - Equipos de aire acondicinado F/C de 12000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
79 | 72131601-001 | - Ducha electrica | Unidad | 2 |  | 0
80 | 72131601-001 | - 1 x 10 amper | Unidad | 4 |  | 0
81 | 72131601-001 | - 1x20 amper | Unidad | 1 |  | 0
82 | 72131601-001 | - 1x25amper | Unidad | 3 |  | 0
83 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
84 | 72131601-001 | - 3 x 20 amper | Unidad | 1 |  | 0
85 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
86 | 72131601-001 | - 3 x 60 amper | Unidad | 2 |  | 0
87 | 72131601-001 | - Tablero general con barra neutro para 20lugares | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-001 | - Pilar de mamposteria (60x60) para medidor trifasico con accesorios(cajas, canos, soportes, aisladores ctc ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
89 | 72131601-001 | - Acometida trifasica de 4x16mm2 del medidor al TG | Metro lineal | 14 |  | 0
90 | 72131601-001 | - Acometida trifasica de la linea de ANDE al medidor 4x16m2 | Metro lineal | 10 |  | 0
91 | 72102508-999 | - Mueble de mesada c/ pileta de acero inoxidable con sus correspondientes respidarores, tiradores plasticos y cerraduras revestida de formica de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
92 | 72102601-001 | - Alacena revestida de formica,con sus correspondientes accesorios, de 1,00ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
93 | 72131601-002 | - Cartel indicador (1 x 2,5) | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-002 | - Cartel de obra (1 x 2,5) | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72102601-001 | - Armarios de madera de 2,25ml | Unidad | 2 |  | 0
96 | 72131601-013 | - Limpieza de Bloque | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
97 | 72131601-003 | - Cimiento de PBC h:50cm a:30cm | Metros cúbicos | 7 |  | 0
98 | 72131601-015 | - Pilar de ladrillos comun visto de 0,30x0,30 H=1,80mts | Metro lineal | 52 |  | 0
99 | 72102504-002 | - Muro de ladrillos comun visto visto h= 0,75mts | Metros cuadrados | 40 |  | 0
100 | 72101903-001 | - Rejas metalica h= 1,00mts | Metros cuadrados | 46 |  | 0
101 | 72131601-012 | - Pintura al sintetico de reja y porton metalico | Metros cuadrados | 110 |  | 0
102 | 72131601-008 | - Revoque interior de la muralla | Metros cuadrados | 30 |  | 0
103 | 72131601-012 | - Pintura a la cal del muro de ladrillos | Metros cuadrados | 30 |  | 0
104 | 72131601-003 | - Cimiento de P B C de h:40cm a:30cm | Metros cúbicos | 25 |  | 0
105 | 72131601-003 | - Nivelacion de 0,15 h:25cm | Metros cuadrados | 40 |  | 0
106 | 72131601-004 | -Postes de H°A° cada 2 m | Unidad | 75 |  | 0
107 | 72131601-003 | -Cimiento de H° para postes de H°A°(h:50 a:30x30) | Metros cúbicos | 3,65 |  | #VALUE!
108 | 72131701-018 | - Alambre tejido de 2 con 3 hiladas de alambre liso | Metros cuadrados | 260 |  | 0
109 | 72131701-018 | - Alambre de pua nº 14 | Metro lineal | 480 |  | 0
110 | 72102504-002 | - Muro de borde h:15cm | Metros cuadrados | 7,8 |  | #VALUE!
111 | 72131601-009 | - Comtrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 64,65 |  | #VALUE!
112 | 72131601-009 | - Piso de baldosones de hºaº 40x40 | Metros cuadrados | 64,65 |  | #VALUE!
113 | 72101903-001 | - 1,00 x2,10 | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72101903-001 | - 3,00x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
115 | 72131601-012 | Pintura al sintetico de portones metalicos | Metros cuadrados | 18 |  | 0
116 | 72131601-002 | - Preparacion de terreno | Metros cuadrados | 120,6 |  | #VALUE!
117 | 72131701-002 | - Empedrado | Metros cuadrados | 104,9 |  | #VALUE!
118 | 72131601-004 | - Cordon de Hº | Metro lineal | 27 |  | 0
119 | 72102504-001 | Mastil | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
120 | 72131601-013 | Limpieza final del bloque B | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
121 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 105,5 |  | #VALUE!
122 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 86 |  | 0
123 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 25,8 |  | #VALUE!
124 | 72131601-003 | Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 12,5 |  | #VALUE!
125 | 72131601-003 | Cimiento de HºCº de pilar de ladrillo comun visto( parte frontal del bloque) cant 2 | Metros cúbicos | 0,65 |  | #VALUE!
126 | 72131601-006 | Aislacion horizontal y vertical con asfalto solido | Metros cuadrados | 58 |  | 0
127 | 72131601-003 | Encadenado Inferior (27x27) | Metro lineal | 58 |  | 0
128 | 72131601-003 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 4,54 |  | #VALUE!
129 | 72102504-002 | Muro de borde 0,30 | Metros cuadrados | 3,9 |  | #VALUE!
130 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 86 |  | 0
131 | 72131601-005 | Mamp de elev a la vista con ladrillo ceramico laminado de 0,15 | Metros cuadrados | 114 |  | 0
132 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo vistolaminado 0,30 x 0,30(cant 7un altura 2,50mts ) | Metro lineal | 10 |  | 0
133 | 72131601-003 | Encadonado Superior (13x30) | Metro lineal | 58 |  | 0
134 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon c/ madera de ybyrapyta y aislacion con membrana asfaltica son aluminio | Metros cuadrados | 105,25 |  | #VALUE!
135 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo caminero perimetral(lado frontal y lateral del bloque) | Metros cuadrados | 79,9 |  | #VALUE!
136 | 72131601-009 | Piso de granito | Metros cuadrados | 52,5 |  | #VALUE!
137 | 72131601-009 | Piso ceramico(banos) | Metros cuadrados | 3,9 |  | #VALUE!
138 | 72131601-009 | Piso baldosones de hº(40x40x3cms ) camineros | Metros cuadrados | 2 |  | 0
139 | 72131601-009 | Piso alisado de cemento (area deposito) | Metros cuadrados | 21,5 |  | #VALUE!
140 | 72101607-005 | Zocalo de granito | Metro lineal | 54,3 |  | #VALUE!
141 | 72101607-006 | Revoque interior de pared | Metros cuadrados | 286 |  | 0
142 | 72101607-006 | Revoque perimetral de aberturas, de esquinas y bajo aleros | Metro lineal | 102,3 |  | #VALUE!
143 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo(banos y cocina) | Metros cuadrados | 16,2 |  | #VALUE!
144 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,60 x 1,80 | Unidad | 1 |  | 0
145 | 72131601-010 | - Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
146 | 72131601-010 | - Puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
147 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,50 x 1,20 | Unidad | 3 |  | 0
148 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,30 x 1,00 | Unidad | 1 |  | 0
149 | 72131601-010 | - Ventana balancin 1,00 x 0,40 | Unidad | 3 |  | 0
150 | 72102602-004 | Vidrio doble incoloro de 3 mm | Metros cuadrados | 6,35 |  | #VALUE!
151 | 72102602-004 | Vidrio translucido con color | Metros cuadrados | 1,2 |  | #VALUE!
152 | 72131601-012 | De pared interior revocado al latex | Metros cuadrados | 259,9 |  | #VALUE!
153 | 72131601-012 | De pared visto a la silicona | Metros cuadrados | 104,1 |  | #VALUE!
154 | 72131601-012 | De techo al barniz | Metros cuadrados | 105,25 |  | #VALUE!
155 | 72131601-012 | De abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 16,4 |  | #VALUE!
156 | 72131601-012 | De abertura metalica con antioxido y sintetico | Metros cuadrados | 15,1 |  | #VALUE!
157 | 72131601-012 | De canaleta y canos de bajada al esmalte sintetico | Metro lineal | 31,4 |  | #VALUE!
158 | 72102304-005 | - De canaleta y cano de bajada chapa Nº 24 D= 33 cm | Metro lineal | 31,4 |  | #VALUE!
159 | 72102304-005 | - Rejilla de patio 30 x 30 | Unidad | 4 |  | 0
160 | 72102304-005 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 40 |  | 0
161 | 72102304-007 | - Camara de inspeccion 40 x 40 | Unidad | 2 |  | 0
162 | 72102304-007 | , Desengrasador redondo nº70, 250x172x50 mm | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72102304-007 | - Rejilla de piso sifonado 15 x 15 | Unidad | 1 |  | 0
164 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 10 |  | 0
165 | 72102304-007 | - Cano PVC Ø 50 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
166 | 72102304-007 | - Cano de ventilacionPVC Ø 40 mm | Metro lineal | 5 |  | 0
167 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 3/4 incluye acometida | Metro lineal | 6 |  | 0
168 | 72131601-011 | - Cano PVC Ø 1/2 | Metro lineal | 6 |  | 0
169 | 72131601-011 | - Llave depaso tipo exclusa Ø 3/4 | Unidad | 1 |  | 0
170 | 72131601-011 | - Llave de paso Ø 1/2cromada, con campana | Unidad | 1 |  | 0
171 | 72131601-011 | - Canilla de ducha Ø 1/2 | Unidad | 1 |  | 0
172 | 72131601-011 | - Canilla cromada para lavatorio Ø 1/2 | Unidad | 1 |  | 0
173 | 72131601-011 | - Canilla de patio Ø 1/2 | Unidad | 2 |  | 0
174 | 72131601-011 | - Canilla de pico movil frio(area cocina) | Unidad | 1 |  | 0
175 | 72131601-011 | - Registro 30 x 30 | Unidad | 1 |  | 0
176 | 72131601-011 | - Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 1 |  | 0
177 | 72131601-011 | - Lavatorio con pedestal | Unidad | 1 |  | 0
178 | 72131601-011 | - Botiquin plastico 30 x 40 cm | Unidad | 1 |  | 0
179 | 72131601-011 | - Jabonera de embutir | Unidad | 1 |  | 0
180 | 72131601-011 | - Toallera | Unidad | 1 |  | 0
181 | 72131601-011 | - Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
182 | 72131601-011 | - Percha simple | Unidad | 1 |  | 0
183 | 72131601-001 | - Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 25 |  | 0
184 | 72131601-001 | - Boca para calefon ducha | Unidad | 1 |  | 0
185 | 72131601-001 | - 1 x 20 W | Unidad | 1 |  | 0
186 | 72131601-001 | , 1 x 40 W | Unidad | 7 |  | 0
187 | 72131601-001 | - Ventilador de techo 56, de 7 velocidades y caja metalica | Unidad | 2 |  | 0
188 | 72131601-001 | -Ducha electrica | Unidad | 1 |  | 0
189 | 72131601-001 | - 1 x 10 amper | Unidad | 1 |  | 0
190 | 72131601-001 | - 1 x 30 amper | Unidad | 3 |  | 0
191 | 72131601-001 | -Tablero general con barra neutro para 6 lugares | Unidad | 1 |  | 0
192 | 72131601-001 | - Acometida monofasica de 2x6 mm | Metro lineal | 14 |  | 0
193 | 72102508-999 | - Mueble de mesada c/ pileta de acero inoxidable con sus correspondientes respidarores, tiradores plasticos y cerraduras revestida de formica de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
194 | 72102601-001 | - Alacena revestida de formica,con sus correspondientes accesorios, de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
195 | 72131601-011 | tanque y base | Unidad | 1 |  | 0
196 | 72131601-013 | Limpieza final del bloque C | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]