## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO con ID: 226714
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE OCTANAJE MARCA WAUKESHA | Unidad |  | No | 1 |  | 0
2 | 73171605-001 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE TENSION DE VAPOR (VAPOUR PRESSURE TESTER) MARCA PETROTEST, CONFORME A ASTM D5191, IP 394 EN 13016-1 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
3 | 73171605-001 | PUESTA A PUNTO DEL CROMATOGRAFO MARCA VARIAN | Unidad |  | No | 1 |  | 0
4 | 73171605-001 | MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO RACIMAT 743 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
5 | 73171605-001 | MANTENIMIENTO GENERAL.CAMBIO DE ELECTRODO Y CADOTO CON CALIBRACION DE EQUIPO PARA DETERMINAR HUMEDAD | Unidad |  | No | 1 |  | 0
6 | 73171605-001 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO PARA DETERMINAR PODER CALORICO | Unidad |  | No | 1 |  | 0
7 | 73171605-001 | MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO METTLER TOLEDO DE40 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
8 | 73171605-001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA DETERMINAR CD1PP MARCA HERZOG MC 840 | Unidad |  | No | 1 |  | 0
9 | 73171605-001 | PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO PARA DETERMINAR CARBON RAMBOSTTOM | Unidad |  | No | 1 |  | 0
10 | 73171605-001 | MANTENIMIENTO GENERAL, CONSUMIBLES Y MATERIALES PARA EQUIPOS MULTIANALIZADOR DE NAFTA Y MEZCLAS DE NAFTAS, GAS OIL Y MEZCLAS DE GAS OIL MARCA PETROSPEC | Unidad |  | No | 2 |  | 0
11 | 73171605-001 | MANTENIMIENTO GENERAL Y SERVICIO DE CALIBRACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL EQUIPO MARCA ZELTEX | Unidad |  | No | 3 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]