## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS con ID: 229327
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-001 | Provision y colocacion de panel central de control | Unidad |  | 0,00 | 4 |  | 0
2 | 92121702-001 | Provision y colocacion de Pulsadores Manuales con Comando de Tapa | Unidad |  | 0,00 | 15 |  | 0
3 | 92121702-001 | Mantenimiento de dispositivos sensores de humo calor y termovelocimetricos existentes aproximadamente 80 unidades | Unidad Medida Global |  | 0,00 | 3 |  | 0
4 | 92121702-001 | Provision y colocacion de Dispositivos de ALARMA sirenas | Unidad |  | 0,00 | 15 |  | 0
5 | 92121702-001 | Mantenimiento de PLACAS de Control | Unidad |  | 0,00 | 5 |  | 0
6 | 92121702-001 | Provision y colocacion de detectores de humo | Unidad |  | 0,00 | 100 |  | 0
7 | 92121702-001 | Reposicion de bateria Gel 12 vol 7am | Unidad |  | 0,00 | 25 |  | 0
8 | 92121702-001 | Provision y colocacion de senaletica de salida de emergencia tipo luminico | Unidad |  | 0,00 | 25 |  | 0
9 | 92121702-001 | Cable telefonico de 2 pares 0 5mm | Metros |  | 0,00 | 250 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]