## items
Ítems del llamado Construccion de Oficinas - Planta Alta Rectorado con ID: 232099
Construccion de Oficinas - Planta Alta Rectorado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Demolición de piso cerámico existente | Metros cuadrados | 102 |  | 0
2 | 72131601-002 | Limpieza de losa con ácido muriático | Metros cuadrados | 102 |  | 0
3 | 72131601-002 | Base de muros con mampostería armada de 0.15m | Metros cuadrados | 41 |  | 0
4 | 72131601-006 | Aislación horizontal de muros expuestos | Metros cuadrados | 13 |  | 0
5 | 72131601-006 | Aislación de losa sector a intervenir con membrana elastomérica | Metros cuadrados | 102 |  | 0
6 | 72131601-007 | Cubierta de techo de chapas galvanizadas N° 24, lisa, plegado y doblez estructural, montadas sobre estructura metálica diseñada en forma de cabriadas con correas metálicas longitudinales para remache de chapas | Metros cuadrados | 156 |  | 0
7 | 72131601-007 | Pilares de chapa plegada con tensores interiores tubulares anclado por tornillos con tarugo en la losa existente | Unidad | 8 |  | 0
8 | 72131601-005 | Mampostería de ladrillos huecos de 0.15m | Metros cuadrados | 135 |  | 0
9 | 72101607-006 | Revoque de muros a dos capas con hidrófugo | Metros cuadrados | 272 |  | 0
10 | 72131601-009 | Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a ? 6cm apisonados | Metros cuadrados | 102 |  | 0
11 | 72131601-009 | Piso alisado de cemento | Metros cuadrados | 102 |  | 0
12 | 72102602-007 | Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex ciegas | Metros cuadrados | 26 |  | 0
13 | 72102602-007 | Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex semividriadas | Metros cuadrados | 43 |  | 0
14 | 72102602-005 | Puertas de eucatex semividriadas | Unidad | 5 |  | 0
15 | 72101601-002 | Cielo raso aplicado en placas de yeso de 0.50mx0.50m suspendido de la estructura portante del techo con junta de trabajo perimetral | Metros cuadrados | 77 |  | 0
16 | 72131601-009 | Piso de goma adherido al alisado de cemento con sobrerrelieve antideslizante circular y punteras de Plástico AR negro en tods sus aristas expuestas | Metros cuadrados | 102 |  | 0
17 | 72131601-001 | Extensión de línea BT desde TSG, conductores preemsablados NYY de 3x16mm | Metro lineal | 30 |  | 0
18 | 72131601-001 | TSG metálico anticonductivo trifásico, resistente con mirilla de cristal de 8mm con barra de fase y neutro, banderillas separadoras e indicadoras de circuitos, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72131601-001 | Puntos de Luces | Unidad | 19 |  | 0
20 | 72131601-001 | Tomacorriente | Unidad | 10 |  | 0
21 | 72131601-001 | Tomas antiexplosivas con puesta a tierra | Unidad | 5 |  | 0
22 | 72131601-001 | Bocas de A.A. | Unidad | 5 |  | 0
23 | 72131601-001 | Bocas de VT | Unidad | 5 |  | 0
24 | 72131601-001 | Boca UTP | Unidad | 10 |  | 0
25 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 3x40watt, con sistema led de accionamiento y parrilla difusora | Unidad | 10 |  | 0
26 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 2x40watt, con sistema led de accionamiento | Unidad | 3 |  | 0
27 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 1x40watt, con sistema led de accionamiento | Unidad | 10 |  | 0
28 | 72131601-001 | Electroducto de 1 para A.A. F/C tipo split de 30.000 BTU | Metro lineal | 150 |  | 0
29 | 72101903-001 | Parasol metálico de estructura tubular de hierro y aspas difusoras de láminas de aluminio de 4.28m x 1.10m amurados con tarugos a los pilares perimetrales de galería | Unidad | 4 |  | 0
30 | 72101903-001 | Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 3.60mx0.65m | Unidad | 5 |  | 0
31 | 72102304-005 | Canaleta de chapa galvanizada N° 24 moldurada de 50cm de desarrollo | Metro lineal | 25 |  | 0
32 | 72102304-005 | Bajada de canaleta en caño PVC rígido ? 100mm | Metro lineal | 17 |  | 0
33 | 72102402-001 | De muros interiores y exteriores al látex | Metros cuadrados | 272 |  | 0
34 | 72102402-002 | Enduido de cielo raso | Metros cuadrados | 77 |  | 0
35 | 72102402-002 | De cielo raso al látex | Metros cuadrados | 77 |  | 0
36 | 72102402-002 | De canaletas y bajadas | Metro lineal | 25 |  | 0
37 | 72102402-002 | De parasol al sintetico | Metros cuadrados | 38 |  | 0
38 | 76111702-001 | Limpieza periódica y final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
39 | 72131601-005 | Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 | Metros cuadrados | 7 |  | 0
40 | 72131601-005 | Elevación ladrillos Huecos de 0,15 | Metros cuadrados | 70 |  | 0
41 | 72131601-005 | Colocacion de ladrillo convocó | Metros cuadrados | 3 |  | 0
42 | 72131601-006 | Capa aisladora horizontales para muros | Metro lineal | 22 |  | 0
43 | 72131601-009 | Alisada de cemento | Metros cuadrados | 59 |  | 0
44 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 59 |  | 0
45 | 72131601-001 | Instalacion de Artefeactos (6 de 2x240), Punto y Tomas (5), Cableado, electroducto | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
46 | 72102304-005 | Arreglo de canaleta de desague pluvial existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
47 | 72102304-005 | Colocacion de piletas (de cemento) con desague correspondiente, para manejo de arcilla y lavado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
48 | 72131701-023 | Caminero de Baldoson | Metros cuadrados | 320 |  | 0
49 | 72101703-011 | Reparacion de muralla y tejido de alambre perimetral | Metros cuadrados | 525 |  | 0
50 | 76111702-001 | Limpieza Final de Obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
51 | 72131601-002 | Demolición de Puerta y Mampostería | Metros cuadrados | 15 |  | 0
52 | 72131601-002 | Demolición de piso y zócalo | Metros cuadrados | 32 |  | 0
53 | 72131601-005 | elevación ladrillos comunes de 0,15 | Metros cuadrados | 23 |  | 0
54 | 72131601-005 | ladrillo de vidrio | Unidad | 10 |  | 0
55 | 72101607-006 | revoque a la cal interior en 2 capas | Metros cuadrados | 46 |  | 0
56 | 72101607-006 | Reparación de rajaduras | Metro lineal | 25 |  | 0
57 | 72131601-009 | Piso de porcelanato | Metros cuadrados | 32 |  | 0
58 | 72131601-009 | Reposición de piso de madera | Metros cuadrados | 1 |  | 0
59 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 30 |  | 0
60 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad | 1 |  | 0
61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad | 1 |  | 0
62 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas | Metros cuadrados | 6 |  | 0
63 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas | Metros cuadrados | 3 |  | 0
64 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | Metros cuadrados | 227 |  | 0
65 | 72102402-002 | Servicio de pintura cielo razo | Metros cuadrados | 33 |  | 0
66 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | Metros cuadrados | 9 |  | 0
67 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | Metro lineal | 18 |  | 0
68 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | Metros cuadrados | 15 |  | 0
69 | 72102402-002 | Servicio de pintura cielo razo | Metros cuadrados | 67 |  | 0
70 | 72102703-001 | Servicio de Pulido y encerado de piso | Metros cuadrados | 67 |  | 0
71 | 72102703-001 | Servicio de Pulido y encerado de piso | Metros cuadrados | 67 |  | 0
72 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
73 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
74 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]