## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS, BOMBAS Y TRANSFORMADORES con ID: 236197
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA MANCALISADA (20 HP 380 V MARCA WEB) UBICACION: SSB BOMBA DE INCENDIO | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA (7.5 HP 380 V MARCA. WEB). UBICACION: SS B ELEVACION DE AGUANº 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA (7.5 HP 380 V MARCA WEB) UBICACION: SS B ELEVACION DE AGUA Nº 2 | Unidad |  | 1 |  | 0
4 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA (7.5 HP 380 V MARCA WEB) UBICACION: SS B ELEVACION DE AGUA Nº 3 | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIOBLE 220 V 1 HP MARCA LOGUARA UBICACION: SS A CLOACA Nº 3 | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE 7.5 HP 380 V MARCA ABS UBICACION: SUMIDERO FRENTE Nº 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP 380 V MARCA ABS UBICACION: SUMIDERO ATRAS Nº 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
4 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1 HP 220 V MARCA ABS UBICACION: SUBSUELO SECTOR B CLOACA Nº 4 | Unidad |  | 1 |  | 0
5 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3 CV 380 V MARCA SNEIDER UBICACION: MANANTIAL DE CONSUMO | Unidad |  | 1 |  | 0
6 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1 HP 220 V MARCA PEDROLLO UBICACION: SUBSUELO SECTOR B CLOACA Nº 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
7 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLO 2.5 CV 380 V MARCA HIRCEN UBICACION: MANANTIAL REBOSADERO | Unidad |  | 1 |  | 0
8 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA DESAGUE 2.5 CV 380 V MARCA IRCEN TIPO DA 26T UBICACION: SUMIDERO ATRAS Nº 2 | Unidad |  | 1 |  | 0
9 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 2.5 CV 380 V MARCA HIRSEN UBICACION: SUMIDERO FRENTE Nº 2 | Unidad |  | 1 |  | 0
10 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1 HP 200 V MARCA LOGUARA UBICACION: SUBSUELOSECTOR A CLOACA Nº 2 | Unidad |  | 1 |  | 0
11 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4.7 A 220 V TIPO ROBBY UBICACION: REGISTRO DE ANDE Nº 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
12 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 220 V 4.7 A MARCA ABS TIPO ROBBY UBICACION: REGISTRO DE ANDE Nº 2 | Unidad |  | 1 |  | 0
13 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1.5 KW 380 V MARCA ABS UBICACION: RESERVA | Unidad |  | 1 |  | 0
14 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA NAFTERA DE EMERGENCIA MARCA HONDA W30X UBICACION PATIO POSTERIOR | Unidad |  | 1 |  | 0
15 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DE MOTOBOMBA DE 0.5 HP 220 V MARCA VALCO UBICACION: SECTOR B SALA DE BOMBEO | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR VENTILADOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGA CON CORREA, POLEA Y ALETA Nº 1 CV 5 380 V MARCA KOHLVAH UBICACION: SUBSUELO B DEPOSITO | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGA CON POLEA, CORREA, ALETA Y RULEMANES, PROTECTOR TERMICO Nº 2 CV5 380 V MARCA WEG UBICACION: TERRAZA SECTOR B | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL MOTOR VENTILADOR AXIAL CON ALETA Nº 1 CV 1 220 - 380V MARCA KOLHVACH UBICACION: SALA DEL TRANSFORMADOR SUBSUELO SECTOR B | Unidad |  | 1 |  | 0
4 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL MOTOR VENTILADOR AXIAL CON ALETA, COBERTURA Nº 2 380 V 0.5 HP MARCA WEG 910 RPM UBICACION: SS A BAÑO PUBLICO | Unidad |  | 1 |  | 0
5 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL MOTOR VENTILADOR AXIAL, ALETA Nº 3 CV 220 - 380 V DE PROC. CHINA UBICACION: TERRAZA SECTOR A | Unidad |  | 1 |  | 0
6 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL MOTOR VENTILADOR AXIAL Nº 4 CV 1220 - 380 V MCA COHLVACH UBICACION: TERRAZA SECTOR A | Unidad |  | 1 |  | 0
7 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL MOTOR PRESURISADOR ESCALERA DE INCENDIO 380V 1 HP MARCA WEG UBICACION: ESCALERA DE INCENDIO PLANTA BAJA SECTOR B | Unidad |  | 1 |  | 0
8 | 73152101-010 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL MOTOR VENTILADOR AXIAL, ALETA CV1 220 - 380 V MARCA KOHLVANCH UBICACION: SALA DE BOMBEO SUBSUELO SECTOR B | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL TRANSFORMADOR DE MT DE 315 KVAR MARCA TRAFOPAR UBICACION: SS B SALA PD | Unidad |  | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL TRANSFORMADOR DE MT 500KVAR MARCA TRAFOPAR UBICACION: SUBSUELO SECTOR B SALA PDA | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL TRANSFORMADOR DE MT DE 200 KVAR MARCA ELECTROTRAFO UBICACION: EDIFICIO DEL "PR100 Y SUAE" | Unidad |  | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO GENERAL, REARACION GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTO SEGUN EL CASO DEL TRANSFORMADOR DE MT DE 300 KVAR MARCA TRAFO UBICACION: SEDE ESPAÑA | Unidad |  | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]