## items
Ítems del llamado PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS con ID: 238236
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26121541-001 | CONDUCTOR TETRAPOLAR DE COBRE DE 4 X 4 MM2 TIPO TALLER TPR | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
2 | 26121541-001 | CONDUCTOR DE COBRE MULTIFILAR AISLADO CON PVC DE 25 MM2 | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
3 | 26121541-001 | CONDUCTOR DE COBRE MULTIFILAR AISLADO CON PVC DE 6 MM2 | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
4 | 26121541-001 | CONDUCTOR DE COBRE MULTIFILAR AISLADO CON PVC DE 4 MM2 | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
5 | 26121541-001 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO TALLER DE 2 X 4 MM2 | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
6 | 26121541-001 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO TALLER DE 2X2 MM2 | Metros |  | No | 400 |  |  |  | 0
7 | 26121635-001 | CABLE CORDON 2X2 MM2 | Metros |  | No | 400 |  |  |  | 0
8 | 26121635-001 | CABLE CORDON 2X1 MM2 | Metros |  | No | 600 |  |  |  | 0
9 | 26121635-013 | CABLE DE AISLACION SILICONADA PARA ALTA TEMPERATURA DE 2MM2 | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
10 | 26121635-013 | CABLE DE AISLACION SILICONADA PARA ALTA TEMPERATURA DE 1MM2 | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
11 | 26121635-001 | CABLE CORDON ESPIRALADO TELEFONICO DE 1 PAR | Metros |  | No | 60 |  |  |  | 0
12 | 26121616-006 | CABLE TELEFONICO DE 1 PAR | Metros |  | No | 300 |  |  |  | 0
13 | 26121616-006 | CABLE TELEFONICO DE 2 PARES | Metros |  | No | 600 |  |  |  | 0
14 | 26121616-006 | CABLE TELEFONICO DE 6 PARES | Metros |  | No | 250 |  |  |  | 0
15 | 26121635-006 | CABLE MULTIPAR TELEFONICO AL ACEITE DE 16 PARES | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
16 | 26121635-014 | CABLE COAXIAL RG8 PARA CATV | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
17 | 39121543-001 | PLACA CON CONECTOR HEMBRA RJ 45 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
18 | 39121543-001 | PLACA CON CONECTOR HEMBRA RJ 11 | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
19 | 39121402-004 | FICHA MACHO RJ 45 | Unidad |  | No | 60 |  |  |  | 0
20 | 39121402-004 | FICHA MACHO RJ 11 (4 PINES) | Unidad |  | No | 80 |  |  |  | 0
21 | 39121402-013 | FICHA TELEFONICA RJ 9 (4 PINES) | Unidad |  | No | 60 |  |  |  | 0
22 | 39121414-001 | CONECTOR HEMBRA COAXIAL DE 50 OHM | Unidad |  | No | 12 |  |  |  | 0
23 | 39101615-003 | LAMPARA VAPOR METALICO HALOGENADO DE 1000 W | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
24 | 39101615-003 | LAMPARA VAPOR METALICO HALOGENADO DE 400 W | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
25 | 39101617-001 | LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 1000 W | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
26 | 39101617-001 | LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 400 W | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
27 | 39101605-001 | TUBO FLUORESCENTE DE 36W, 6500 K, LUZ BLANCA 220/230 VAC. | Unidad |  | No | 300 |  |  |  | 0
28 | 39101615-001 | LAMPARA MIXTA (HWL), ROSCA E40 DE 500 W | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
29 | 39101615-001 | LAMPARA MIXTA (HWL), ROSCA E40 DE 250 W | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
30 | 39101615-001 | LAMPARA PAR 38 - 80 W FLOOD 30° (COLOR AMARILLO) | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
31 | 39101615-001 | LAMPARA ESMERILADA DE 60 W, 230 V | Unidad |  | No | 150 |  |  |  | 0
32 | 39101615-001 | LAMPARA ESMERILADA DE 100 W, 230 V | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
33 | 39101615-001 | LAMPARA TIPO DE BAJO CONSUMO DE 14 W, E27 CALIDO | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
34 | 39101615-001 | LAMPARA TIPO DE BAJO CONSUMO DE 14 W, E27, LUZ BLANCA | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
35 | 39101615-004 | REACTANCIA PARA LAMPARA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERCURIO DE 400 W 220/230 V | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
36 | 39101615-004 | REACTANCIA PARA LAMPARA VAPOR DE SODIO 150 W 220/230 V | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
37 | 39101615-004 | REACTANCIA ELECTRONICA 2 X 36 W 220/230 DE ALTO FACTOR | Unidad |  | No | 70 |  |  |  | 0
38 | 31162504-006 | IGNITOR PARA LAMPARA VAPOR METALICO DE 1000 W | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
39 | 31162504-006 | IGNITOR MULTIPLE PARA LAMPARA VAPOR METALICO/VAPOR DE SODIO DE 70 A 400 W | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
40 | 31162504-006 | IGNITOR PARA LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 1000 W | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
41 | 32121502-001 | CAPACITOR DE 100 UF 230 VAC | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
42 | 32121502-001 | CAPACITOR DE 50 UF 230 VAC | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
43 | 32121502-001 | CAPACITOR DE 35+5 UF 230 VAC | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
44 | 32121502-001 | CAPACITOR DE 25 UF MONOFASICO | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
45 | 39121601-002 | DISYUNTOR TRIPOLAR REGULABLE DE 250 A 160 A, ICU DE 25 KA PARA 380/415 VAC, FORMATO INDUSTRIAL | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
46 | 39121601-002 | DISYUNTOR TRIPOLAR REGULABLE DE 160 A 100 A, ICU DE 25 KA PARA 380/415 VAC, FORMATO INDUSTRIAL | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
47 | 39121601-002 | DISYUNTOR TM 3 X 100A, ICU DE 10 KA PARA 380/415 V, PERFIL BASE DIN | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
48 | 39121601-002 | DISYUNTOR TM 3 X 40A, ICU DE 6 KA PARA 380/415 V, PERFIL BASE DIN | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
49 | 39121601-002 | DISYUNTOR TM 3 X 32A, ICU DE 6KA PARA 380/415 V, PERFIL BASE DIN | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
50 | 39121601-002 | DISYUNTOR TM 3 X 25A, ICU DE 6KA PARA 380/415 V, PERFIL BASE DIN | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
51 | 39121601-002 | DISYUNTOR TM 1 X 25 A, 6 KA, BASE PERFIL DIN | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
52 | 39121601-002 | DISYUNTOR TM 1 X 10A, BASE PERFIL DIN | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
53 | 40101701-024 | LLAVE DE CORTE DE SOBREPONER DE 30 A PARA A.A. | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
54 | 39121402-006 | MODULO TOMACORRIENTE DE EMBUTIR | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
55 | 39121402-006 | MODULO TOMACORRIENTE DE EMBUTIR | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
56 | 39121302-004 | TAPACIEGA RECTANGULAR | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
57 | 39121302-003 | TAPA CIEGA CIRCULAR | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
58 | 25172906-001 | REFLECTOR PARA LAMPARA VAPOR METALICO/VAPOR DE SODIO DE 1000 W, HERMETICO, AISLAMIENTO IP 65, CON PORTA ACCESORIOS INCORPORADOS | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
59 | 25172906-001 | REFLECTOR PARA LAMPARA VAPOR METALICO/VAPOR DE SODIO DE 400 W, HERMETICO, AISLAMIENTO IP 65, CON PORTA ACCESORIOS INCORPORADOS | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
60 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA GRANDE DE 10 MTS | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
61 | 26111702-018 | PILA AAA (ALCALINA) | Unidad |  | No | 60 |  |  |  | 0
62 | 26111702-002 | PILA AA (ALCALINA) | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
63 | 26111702-001 | PILA 9 V (ALCALINA) | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
64 | 26111702-013 | PILA GRANDE ALCALINA | Unidad |  | No | 35 |  |  |  | 0
65 | 24112401-001 | CAJA PLASTICA ANTILLAMA, COLOR NARANJA PARA LLAVE | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
66 | 26111701-003 | BATERIA 12 V 75 A, SECO PARA ACTIVAR CON SU SOLUCION CORRESPONDIENTE. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
67 | 39111706-001 | ARTEFACTO TIPO THORN PS 112 COMPLETO PARA SISTEMA DE LUCES DE BORDE TAXIWAY | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
68 | 39111706-001 | ARTEFACTO PARA LUCES TIPO ALS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
69 | 46171507-001 | ARTEFACTO TIPO BALIZA DOBLE (JUEGO COMPLETO) | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
70 | 26111701-003 | BATERIA TIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12 VCC, 150 AH PARA UPS EN SALA DE TRAFOS | Unidad |  | No | 18 |  |  |  | 0
71 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 1 MM 2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
72 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 10 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
73 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 16 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
74 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 25 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
75 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 35 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
76 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 2MM 2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
77 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 4MM 2 EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 14 |  |  |  | 0
78 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 6 MM 2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
79 | 26121635-010 | CABLE PLASTIPLOMO DE 2X2 MM 2 EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
80 | 26121635-010 | CABLE PLASTIPLOMO DE 2X4 MM 2 EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
81 | 26121635-010 | CABLE PLASTIPLOMO DE 2X6 MM 2 EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
82 | 26121635-001 | CABLE TIPO CORDON DE 2X1 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
83 | 26121635-001 | CABLE TIPO CORDON DE 2X2 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
84 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER (TPR) DE 2X2 MM2 EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
85 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER (TPR) DE 2X4 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
86 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER (TPR) DE 2X6 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
87 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER (TPR) DE 4X16 MM 2, EN METROS | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
88 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER (TPR) DE 4X35 MM2, EN BOBINAS DE 100 MTS | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
89 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER (TPR) DE 4X2 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
90 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER (TPR) DE 4X4 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
91 | 26121635-010 | CABLE PLASTIPLOMO DE 2X1 MM2, EN ROLLO DE 100 MTS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
92 | 39121205-001 | CANALETA AUTOADHESIVA PARA CABLE 10X20 MM, TIRAS 2 MTS. | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
93 | 24112401-999 | CAJA PORTA ACCESORIO DE PLASTICO REFORZADO PARA LAMPARAS VAPOR METALICO DE 400 W | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
94 | 39121529-001 | CONTACTOR DE 5.5 KW 230 VAC, 50 HZ | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
95 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA GRANDE DE 10 MTS | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
96 | 39121601-001 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DIN 1X10 A, 06 KA. | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
97 | 39121601-001 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DIN 1X16 A, 06 KA | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
98 | 39121601-001 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DIN 1X25 A, 06 KA | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
99 | 39121601-001 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DIN 1X32 A, 06 KA | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
100 | 39121601-001 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DIN 3X25 A, 06 KA | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
101 | 39121601-001 | DISYUNTOR TM REGULABLE 3 X 400 A | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
102 | 39121601-001 | DISYUNTOR TM REGULABLE 3X630 A | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
103 | 39121402-005 | ENCHUFE TIPO FICHA HEMBRA | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
104 | 39121402-004 | ENCHUFE TIPO FICHA MACHO | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
105 | 39121604-001 | FUSIBLE 10X38 MM DE 10 A | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
106 | 39121604-001 | FUSIBLE 10X38 MM DE 16 A | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
107 | 39121604-001 | FUSIBLE 10X38 MM DE 1 A | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
108 | 39121604-001 | FUSIBLE 10X38 MM DE 2 A | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
109 | 39121604-001 | FUSIBLE 5X20 MM DE 1 A | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
110 | 39121604-001 | FUSIBLE 5X20 MM DE 10 A | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
111 | 39121604-001 | FUSIBLE 5X20 MM DE 2,5 A | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
112 | 39121604-001 | FUSIBLE 5X20 MM DE 5 A | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
113 | 39121604-001 | FUSIBLE 5X20 MM DE 16 A | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
114 | 39121604-001 | FUSIBLE, ULTRA RAPIDO DE 25 A | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
115 | 39121604-001 | FUSIBLE, ULTRA RAPIDO DE 50 A | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
116 | 39121604-001 | FUSIBLE, ULTRA RAPIDO DE 80 A | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
117 | 31162504-006 | IGNITOR MULTIPLE PARA LAMPARA VAPOR METALICO HALOGENADO, VAPOR DE SODIO DE 70 A 400W | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
118 | 31162504-006 | IGNITOR PARA LAMPARA VAPOR METALICO HALOGENADO, VAPOR DE SODIO DE 1000 W | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
119 | 39101615-001 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 20 W | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
120 | 39101615-001 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 40 W | Unidad |  | No | 600 |  |  |  | 0
121 | 39101615-001 | LAMPARA TIPO BAJO CONSUMO DE 80 W | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
122 | 39101615-003 | LAMPARA TIPO 6313 PARA BASE PK30D, HALOGENADA DE 200W, 6,6 PARA LUCES DE BORDE DE PISTAS Y ALS | Unidad |  | No | 80 |  |  |  | 0
123 | 39101615-003 | LAMPARA TIPO BAJO CONSUMO DE 11 W, E27 | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
124 | 39101615-003 | LAMPARA TIPO BAJO CONSUMO DE 23 W, E27 | Unidad |  | No | 60 |  |  |  | 0
125 | 39101615-003 | LAMPARA TIPO 6313 PARA BASE PK30D, HALOGENADA DE 200W, 6,6 PARA LUCES DE BORDE TAXIWAY | Unidad |  | No | 60 |  |  |  | 0
126 | 39101615-002 | LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 400W, ROSCA E40, TUBULAR | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
127 | 39101615-002 | LAMPARA VAPOR METALICO HALOGENADO DE 1000W, ROSCA E40 TUBULAR | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
128 | 39101615-002 | LAMPARA VAPOR METALICO HALOGENADO DE 400W, ROSCA E40 TUBULAR | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
129 | 39111812-001 | LLAVE DE CORTE TIPO PANAM DE 25 A DE EMBUTIR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
130 | 39111812-001 | LLAVE DE CORTE TIPO PANAM DE 25 A DE SOBREPONER | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
131 | 39121402-006 | LLAVE DE UN PUNTO | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
132 | 39111812-001 | MODULOS PLASTICOS TIPO EXTERNO PARA UN PUNTO | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
133 | 39111812-001 | MODULOS PLASTICOS TIPO EXTERNO PARA DOS PUNTOS | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
134 | 39111812-001 | MODULOS PLASTICOS TIPO EXTERNO PARA TRES PUNTOS | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
135 | 39111812-001 | MODULOS PLASTICOS TIPO EXTERNO PARA CINCO PUNTOS | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
136 | 27113201-010 | PASACABLE PLASTICO CON ALMA DE ACERO DE 25 M | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
137 | 39121543-001 | PLACA PARA UNA TOMA CORRIENTE TIPO EMBUTIR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
138 | 26111702-002 | PILAS ALCALINAS AA DE 1,5 VOLTS | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
139 | 39111803-001 | PORTA LAMPARAS CERAMICO ROSCA E27 | Unidad |  | No | 19 |  |  |  | 0
140 | 39101605-001 | PROYECTOR PARA LAMPARA VAPOR METALICO DE 400 W CON PORTA ACCESORIOS, HERMETICO | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
141 | 39111501-008 | REACTANCIA ELECTRONICA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 1X20 W | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
142 | 39111501-008 | REACTANCIA ELECTRONICA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 1X40W | Unidad |  | No | 350 |  |  |  | 0
143 | 39101615-004 | REACTOR PARA LAMPARA VAPOR DE MERCURIO, VAPOR METALICO HALOGENADO DE 400 W | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
144 | 39101615-004 | REACTOR PARA LAMPARA VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO HALOGENADO DE 400 W | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
145 | 32111701-001 | RELE FOTOELECTRICO (FOTOCELULA) 1000 W, 22 VAC | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
146 | 39121619-013 | SECCIONADOR PARA FUSIBLE PARA MEDIA TENSION 27 KV, 100 A 6,3 KA. | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
147 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE DE 10 A | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
148 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE DE 16 A | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
149 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE, CON TOMA A TIERRA | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
150 | 39111501-007 | ZOCALOS PARA TUBOS FLUORESCENTES EN PARES Y CON TORNILLOS | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
151 | 39111501-002 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
152 | 26121609-001 | CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO AUTOSOPORTADO P/ VANO DE 80 MTS REVESTIDO ACRILICO CON BAJO PICO DE AGUA, CON CUBIERTA EXTERNA E INTERNA, NUCLEOS Y TUBOS RELLENOS CON GEL | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
153 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 20 PARES | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
154 | 26121616-006 | CABLE TELEFONICO DE 6 PARES | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
155 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
156 | 39121414-001 | CONECTOR COAXIAL RG58 | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
157 | 39121414-001 | CONECTOR ST PARA FIBRA OPTICA | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
158 | 39121402-004 | FICHA MACHO RJ45 | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
159 | 39121402-013 | FICHA TELEFONICA RJ11 | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
160 | 39101615-001 | LAMPARA DE BAJO CONSUMO DE 20 WATTS | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
161 | 39121602-009 | LLAVE TERMO MAGNETICA DE 10 AMP. | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
162 | 39121602-009 | LLAVE TERMO MAGNETICA DE 16 AMP. | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
163 | 39121602-009 | LLAVE TERMO MAGNETICA DE 20 AMP. | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
164 | 39121602-009 | LLAVE TERMO MAGNETICA DE 25 AMP. | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
165 | 39121602-009 | LLAVE TERMO MAGNETICA DE 32 AMP. | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
166 | 39111501-007 | PARES DE ZOCALO PARA TUBOS FLUORESCENTES | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
167 | 26111702-002 | PILA ALCALINA AA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
168 | 26111702-003 | PILA ALCALINA AAA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
169 | 26111702-004 | PILA CUADRADA RECARGABLE DE 9 VOLTS | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
170 | 39121402-006 | PUNTO Y TOMA PARA EMBUTIR | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
171 | 39111501-008 | REACTANCIA PARA TUBOS FLUORESCENTE DE 40 WATTS 220 VOLTS | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
172 | 39121407-001 | REGLETA DE CONEXIONES DE 10 PARES | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
173 | 39121402-002 | SUPRESOR DE PICO | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
174 | 41113637-002 | TESTER DE RED | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
175 | 41113637-002 | TESTER DIGITAL | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
176 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE DOBLE PARA EMBUTIR | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
177 | 39101605-001 | TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS | Unidad |  | No | 150 |  |  |  | 0
178 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA GRANDE | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
179 | 26121635-006 | CABLE DE 4 MM | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
180 | 39101605-001 | TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
181 | 39111501-002 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
182 | 39111501-003 | REACTANCIA DE 40 | Unidad |  | No | 7 |  |  |  | 0
183 | 39101615-001 | LAMPARA MIXTA DE 500 W | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
184 | 39121602-009 | LLAVE TM 1X16 AMP. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
185 | 39121602-009 | LLAVE TM 3X40 AMP. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
186 | 39121602-009 | LLAVE TM 1X32 AMP. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
187 | 39121602-009 | LLAVE TM 3X32 AMP. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
188 | 39111706-001 | EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 1 X 20 | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
189 | 26111702-002 | PILAS ALCALINAS CHICA AA | Unidad |  | No | 48 |  |  |  | 0
190 | 26111702-018 | PILAS ALCALINAS CHICA AAA | Unidad |  | No | 64 |  |  |  | 0
191 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE 5 M | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
192 | 39111501-003 | REACTANCIA DE 36/40 WATTS | Unidad |  | No | 160 |  |  |  | 0
193 | 39101605-001 | TUBOS FLUORESCENTES DE 36/40 WATTS | Unidad |  | No | 535 |  |  |  | 0
194 | 39121402-007 | ZAPATILLAS PARA CONEXIÓN | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
195 | 39111501-007 | ZOCALOS EN PARES | Unidad |  | No | 240 |  |  |  | 0
196 | 39111501-003 | REACTANCIA P/ TUBO FLUORESCENTE 40W 220 V | Unidad |  | No | 160 |  |  |  | 0
197 | 26121616-001 | CABLE DE 4MM X 100 MTS | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
198 | 26121616-001 | CABLE DE 1MM X 100 MTS | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
199 | 26121616-001 | CABLE DE 2X2 MM X 100 MTS | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
200 | 26121635-001 | CABLE CORDON 2X2 MM2 X 100 MTS | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
201 | 39121402-004 | FICHA MACHO | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
202 | 39121402-005 | FICHA HEMBRA | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
203 | 40142313-004 | TAPON DE 1/4 MACHO | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
204 | 40142313-005 | TAPON DE 1/4 HEMBRA | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
205 | 39111501-002 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE | Unidad |  | No | 300 |  |  |  | 0
206 | 39121308-999 | LLAVE DE PUNTO Y TOMA | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
207 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
208 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE EXTERNO | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
209 | 27112701-004 | PESTAÑADORA VIROLERA | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
210 | 30181503-003 | TERMOSTATO FRIO-CALOR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
211 | 30181503-003 | TERMOSTATO FRIO | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
212 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 25 MF | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
213 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 45 MF | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
214 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 35 MF | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
215 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 50 MF | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
216 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 2 P/ VENTILADOR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
217 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 2.5 P/ VENTILADOR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
218 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 4 P/ VENTILADOR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
219 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 6 P/ VENTILADOR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
220 | 32121502-001 | CAPACITOR DE MARCHA DE 8 P/ VENTILADOR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
221 | 39121602-008 | LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 16 (10 AMP) | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
222 | 39121602-008 | LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 25 (10 AMP) | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
223 | 39121602-008 | LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 32 (10 AMP) | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
224 | 39121602-011 | LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR DE 32 | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
225 | 39121602-011 | LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR DE 63 | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
226 | 41113637-002 | TESTER | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
227 | 39111702-001 | LINTERNA TIPO LED DE TRES ELEMENTOS RECARGABLES DE 220 VOLT. | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
228 | 39121205-001 | CANALETA P/ CABLE 18 X 21 MM | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
229 | 39121205-001 | CANALETA P/ CABLE 40 X 30 MM | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
230 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
231 | 39121311-004 | FICHA RJ 45 | Unidad |  | No | 206 |  |  |  | 0
232 | 26121609-001 | ROLLO CABLE UTP CAT. 6 | Unidad |  | No | 12 |  |  |  | 0
233 | 26121635-014 | CABLE COAXIAL RG213 CELULAR EN MTS. | Metros |  | No | 50 |  |  |  | 0
234 | 31201502-001 | CINTA ASILADORA NEGRO DE 10 MTS | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
235 | 39121311-005 | FICHA TELEFONICA RJ11 | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
236 | 39111702-001 | LINTERNA DE 2 ELEMENTOS CHICO | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
237 | 25172906-001 | REFLECTOR MOVIL PORTATIL P/ CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
238 | 26111702-010 | PILA 123 3 VOLTS | Unidad |  | No | 24 |  |  |  | 0
239 | 26111702-006 | PILA ALCALINA DE 9 VOLTS | Unidad |  | No | 24 |  |  |  | 0
240 | 26111702-013 | PILA ALCALINA GRANDE | Unidad |  | No | 24 |  |  |  | 0
241 | 26111702-012 | PILA ALCALINA MEDIANA | Unidad |  | No | 24 |  |  |  | 0
242 | 26111702-018 | PILA ALCALINA AAA | Unidad |  | No | 36 |  |  |  | 0
243 | 26111702-003 | PILA ALCALINA AAA DE 1,5 VOLTS | Unidad |  | No | 24 |  |  |  | 0
244 | 39101605-001 | TUBO FLUORESCENTE DE 20 W | Unidad |  | No | 13 |  |  |  | 0
245 | 39101605-001 | TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
246 | 39101605-001 | TUBO FLUORESCENTE DE 60 W | Unidad |  | No | 11 |  |  |  | 0
247 | 39111501-003 | REACTANCIA P/ TUBO FLUORESCENTE DE 20 W, 220/230 V | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
248 | 39111501-003 | REACTANCIA P/ TUBO FLUORESCENTE DE 40 W, 220/230 | Unidad |  | No | 16 |  |  |  | 0
249 | 39121402-005 | FICHA HEMBRA | Unidad |  | No | 23 |  |  |  | 0
250 | 39121402-004 | FICHA MACHO | Unidad |  | No | 18 |  |  |  | 0
251 | 39121402-001 | FICHA TRIPLE | Unidad |  | No | 23 |  |  |  | 0
252 | 39121402-002 | SUPRESOR DE PICO | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
253 | 39121311-005 | FICHA TELEFONICA RJ 11 | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
254 | 39121311-004 | FICHA RJ 45 | Unidad |  | No | 350 |  |  |  | 0
255 | 39111702-001 | LINTERNA DE 6 PILAS GRANDES | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
256 | 26111702-006 | PILA ALCALINA 9 VOLTS GRANDE | Unidad |  | No | 12 |  |  |  | 0
257 | 26111702-002 | PILA ALCALINA AA 1,5 V | Unidad |  | No | 55 |  |  |  | 0
258 | 26111702-003 | PILA ALCALINA GRANDE 1,5 V | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
259 | 26111702-003 | PILA ALCALINA AAA 1,5 V | Unidad |  | No | 48 |  |  |  | 0
260 | 26111702-011 | PILAS CHICAS ALCALINAS DE 6 V | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
261 | 39111706-001 | EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 1 X 20 | Unidad |  | No | 14 |  |  |  | 0
262 | 26121616-006 | CABLE TELEFONICO PLASTIPLOMO (ROLLO 300 MTS) | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
263 | 39121309-999 | CAJA DE DISTRIBUCION | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
264 | 26121635-010 | CABLE PLASTIPLOMO | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
265 | 26121616-001 | CABLE DE 2MM2 | Metros |  | No | 30 |  |  |  | 0
266 | 25131707-170 | HUB DE 4 PUERTOS | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
267 | 31201502-001 | CINTA AISLADORA DE 10 MTS | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
268 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 2 PARES X METRO | Unidad |  | No | 42 |  |  |  | 0
269 | 39101605-001 | TUBOS FLUORESCENTES DE 36 W 4000K (CALIDO) | Unidad |  | No | 13 |  |  |  | 0
270 | 39111501-002 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
271 | 39111501-003 | REACTANCIA ELECTRONICA 1X36 W DE ALTO FACTOR DE RENDIMIENTO | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
272 | 39111501-003 | REACTANCIA ELECTRONICA 2X36 W DE ALTO FACTOR DE RENDIMIENTO | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
273 | 39111501-007 | ZOCALOS P/ TUBOS FLUORESCENTES MATERIAL UREA | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
274 | 39101615-001 | LAMPARA MIXTA 250 W 220V E27 | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
275 | 39101615-001 | LAMPARA MIXTA 250W 220V E40 | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
276 | 39101615-001 | LAMPARA MIXTA 500W 220 V E40 | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
277 | 39121602-007 | LLAVE TM TRIFASICA DE 100A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
278 | 39121602-007 | LLAVE TM TRIFASICA DE 16A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
279 | 39121602-007 | LLAVE TRIFASICA DE 32A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
280 | 39121602-007 | LLAVE TM TRIFASICA DE 40A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
281 | 39121602-007 | LLAVE TM TRIFASICA DE 50A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
282 | 39121602-007 | LLAVE TM TRIFASICA DE 63A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
283 | 39121602-007 | LLAVE TRIFASICA DE 75A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
284 | 39121602-007 | LLAVE TM TRIFASICA DE CAJA MOLDEADA DE 250W-160 A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
285 | 39121602-007 | LLAVE TM TRIFASICA MOLDEADA DE 160 A REGULABLE | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
286 | 39121602-012 | TM MONOFASICO DE 16 A DE FIJACION S/ PERFIL | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
287 | 39121602-012 | TM MONOFASICO DE 25 A DE FIJACION S/ PERFIL | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
288 | 39121602-012 | TM MONOFASICO DE 32 A DE FIJACION S/ PERFIL | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
289 | 39121602-007 | TM TRIFASICO DE 40 A, DE FIJACION S/ PERFIL | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
290 | 30181503-005 | LLAVES INTERRUPTORAS | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
291 | 39121308-999 | LLAVE DE DOS PUNTOS TIPO EMBUTIR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
292 | 39121308-999 | LLAVE DE TRES PUNTOS TIPO EMBUTIR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
293 | 39121308-999 | LLAVE DE UN PUNTO TIPO EMBUTIR | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
294 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE DOBLE DE 10 A | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
295 | 39121308-999 | TOMA DE EMBUTIR P/ COMPUTADORA | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
296 | 39121308-999 | TOMA DOBLE DE EMBUTIR CON PICO | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
297 | 39121308-999 | TOMA TRIPLE DE EMBUTIR CON PICO | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
298 | 39121309-999 | CAJA DE SUPERFICIE INDIVIDUAL 80X80 P/ RJ45 | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
299 | 39121402-005 | FICHA DE CONEXIÓN HEMBRA 220V | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
300 | 39121402-004 | FICHA DE CONEXIÓN MACHO 220 V | Unidad |  | No | 18 |  |  |  | 0
301 | 39121402-004 | FICHA MACHO | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
302 | 40101701-024 | LLAVE P/ AA DE SOBRE PONER, BIPOLAR C/ PROTECCION, C/ FUSIBLES INCORPORADOS. | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
303 | 32121502-001 | CAPACITOR 10 MF | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
304 | 32121502-001 | CAPACITOR 4 MF | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
305 | 32121502-001 | CAPACITOR DE 25 MF | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
306 | 39121402-008 | PICO TOMA | Unidad |  | No | 16 |  |  |  | 0
307 | 39121402-002 | SUPRESOR DE PICOS DE TENSION MONOFASICO | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
308 | 39121205-001 | CANALETA P/ CABLE 40 X 30 MM | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
309 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA 20X20MM POR 2 MTRS | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
310 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA 20X30MM POR 2 MTRS | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
311 | 26121635-014 | CABLE COAXIAL RG 213 C EN ROLLOS DE 300 M | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
312 | 26121635-014 | CABLE COAXIAL RG 58 EN ROLLOS DE 300 M | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
313 | 26121635-014 | CABLE COAXIAL DE 7/8 (150M) | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
314 | 39111702-001 | LINTERNA TIPO LED CON BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR PARA USO PROFESIONAL | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
315 | 26111702-010 | PILA 123 3 VOLTS | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
316 | 26111702-012 | PILAS ALCALINAS MEDIANAS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
317 | 39101601-002 | FOCOS DE BAJO CONSUMO, POTENCIAS VARIAS | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
318 | 39101615-001 | LAMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO CALIDO 23W | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
319 | 39101615-001 | LAMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO CALIDO 9W | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
320 | 39101601-003 | FOCOS DE 100 W PARA BALIZAS | Unidad |  | No | 13 |  |  |  | 0
321 | 39101605-001 | FOCOS DE REPUESTO PARA FARO ROTATIVA | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
322 | 39101605-001 | FOCOS DE REPUESTO PARA PAPI | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
323 | 39101612-001 | LAMPARAS INCANDESCENTES 100W | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
324 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 16MM2 | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
325 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 4MM2 | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
326 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 6MM2 | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
327 | 39121405-004 | TERMINAL PARA CABLE PRE AISLADO HASTA 2,5 MM2 | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
328 | 39121405-004 | TERMINAL PARA CABLE PRE AISLADO HASTA 6 MM2 | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
329 | 39121405-013 | TERMINAL PREAISLADO DE COBRE ESTAÑADO AISLADO DE 2,7 A 6,6 MM | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
330 | 39121405-013 | TERMINALES DE COBRE PARA 2 MM2 | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
331 | 39121405-013 | TERMINALES DE COBRE PARA 25MM2 | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
332 | 39121405-013 | TERMINALES DE COBRE PARA 35MM2 | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
333 | 39121405-013 | TERMINALES DE COBRE PARA 50 MM2 | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
334 | 39121405-004 | TERMINALES VARIOS P/ CABLES DE 2 A 25 MM2 | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
335 | 39121409-001 | CONECTORES COAXIALES VARIOS DE 50 OHMS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
336 | 39121409-001 | CONECTORES P/ COAXIALES DE 7/8 | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
337 | 26121616-001 | CABLE MULTIPAR DE 4 PARES (POR METRO) | Metros |  | No | 40 |  |  |  | 0
338 | 26121616-001 | CABLE MULTIPAR DE 6 PARES (POR METRO) | Metros |  | No | 33 |  |  |  | 0
339 | 39121309-001 | CAJAS DE TERMINALES P/ FIBRA OPTICA C/ TERMINALES | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
340 | 39121601-001 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 100 A 160 A | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
341 | 39121604-001 | FUSIBLE TIPO NH00 (CORTE RETARDADO) 125A-500V | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
342 | 39111803-001 | PORTA LAMPARA FLUORESCENTE DE MESA DE LABORATORIO | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
343 | 39111803-001 | PORTALAMPARA DE PORCELANA CON ROSCA E40 PARA NYPLE 5/8 | Unidad |  | No | 9 |  |  |  | 0
344 | 39111803-001 | PORTALAMPARAS DE PORCELANA CON ROSCA E27 PARA NYPLE 3/8 | Unidad |  | No | 24 |  |  |  | 0
345 | 39111803-001 | PORTALAMPARAS PORTATIL CON 15 MTS DE CABLE | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
346 | 39121407-001 | REGLETA 19 CON 6 TOMA CORRIENTES | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
347 | 39121535-014 | RELE DE MINIMA Y MAXIMA TENSION | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
348 | 39121535-019 | RELE FOTOELECTRICO CON ZOCALO | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
349 | 39121535-001 | RELES C/ VARIOS CONTACTOS 48V 24V DC | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
350 | 39121001-002 | TRANSFORMADORES | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
351 | 26121616-006 | CABLE TELEFONICA PLASTIPLOMO (ROLLO 300 MTS) | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
352 | 26121616-006 | CABLE ESPIRALADO PARA APARATO TELEFONICO (ROLLO) | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
353 | 39121529-001 | CONTACTOR M400-S | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
354 | 39121529-001 | CONTACTOR M500-S | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
355 | 39121619-005 | AISLADOR CAMPANA PERNO RECTO | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
356 | 39121619-006 | AISLADOR PLOMERICO DE RETENCION PARA MEDIA TENSION | Unidad |  | No | 7 |  |  |  | 0
357 | 39121309-999 | CAJA DE DISTRIBUCION | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
358 | 26121616-006 | CABLE CRUZADITA BICOLOR (ROLLOS DE 300 M) | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
359 | 26121635-010 | CABLE PLASTIPLOMO | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
360 | 39121409-010 | BORNERAS NEGATIVAS PARA CONEXIÓN DE BATERIAS | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
361 | 39121409-010 | BORNERAS POSITIVAS PARA CONEXIÓN DE BATERIAS | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
362 | 26121607-001 | BOBINA DE CABLE DE FIBRA OPTICA P/ EXTERIORES | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
363 | 26121607-001 | BOBINA DE CABLE DE FIBRA OPTICA P/ INTERIORES MONO | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
364 | 26121607-001 | BOBINA DE CABLE DE FIBRA OPTICA P/ INTERIORES MULTI | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
365 | 26121635-003 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25MM2 (POR METRO) | Metros |  | No | 50 |  |  |  | 0
366 | 26121635-003 | COBRE DESNUDO DE 35 MM | Metros |  | No | 80 |  |  |  | 0
367 | 26121616-001 | CABLE DE 0,5 MM2 | Metros |  | No | 80 |  |  |  | 0
368 | 26121616-001 | CABLE DE 10 MM2 | Metros |  | No | 150 |  |  |  | 0
369 | 26121616-001 | CABLE DE 2 MM2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
370 | 26121616-001 | CABLE DE 4 MM2 ROLLO DE 100 MTS | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
371 | 26121616-001 | CABLE DE 6 MM2 | Metros |  | No | 400 |  |  |  | 0
372 | 26121616-001 | CABLE DE 1 MM2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
373 | 26121609-002 | CABLE UTP 5 (ROLLO) | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
374 | 26121609-003 | CABLE UTP CAT 6 (ROLLO) | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
375 | 27113201-010 | CINTA PASACABLE DE PLASTICO DE 10 METROS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
376 | 27113201-010 | CINTA PASACABLE DE PLASTICO DE 20 METROS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
377 | 27113201-010 | CINTA PASACABLE (CABO DE ACERO) 25 METROS. | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
378 | 26121541-001 | CONDUCTOR BIPOLAR C/ TIERRA (TALLER) 3 X 4 MM | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
379 | 26121541-001 | CONDUCTOR BIPOLAR DE TIPO PLASTIGOMA (TALLER) DE 2X4 MM | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
380 | 26121541-001 | CONDUCTOR TETRAPOLAR 4 X 10 MM DEL TIPO FLEXIBLE | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
381 | 26121541-001 | CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO DE 10 MM2 | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
382 | 39121429-003 | CONECTORES P/ FIBRA OPTICA | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
383 | 26121635-009 | CABLE DE ALUMINIO 35 MM2 | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
384 | 26121635-009 | CABLE DE ALUMINIO 50 MM2 | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
385 | 32111701-001 | FOTOCELULAS CON BASE 220V 10A | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
386 | 43222819-009 | PATCH PANEL P/ FIBRA OPTICA | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
387 | 39121718-015 | TUBO DE EMPALME PREAISLADO PARA CABLE HASTA 2,6 MM2 | Unidad |  | No | 49 |  |  |  | 0
388 | 39121718-015 | TUBO DE EMPALME PREAISLADO PARA CABLE HASTA 6 MM2 | Unidad |  | No | 49 |  |  |  | 0
389 | 39121718-015 | TUBO DE EMPLAME 4MM2 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
390 | 39121718-015 | TUBO DE EMPLAME 6MM2 | Unidad |  | No | 23 |  |  |  | 0
391 | 39121718-015 | TUBOS DE EMPALME DE 10 MM2 | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
392 | 39121718-015 | TUBOS DE EMPALME DE 16 MM2 | Unidad |  | No | 19 |  |  |  | 0
393 | 39121604-011 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION 15 A | Unidad |  | No | 16 |  |  |  | 0
394 | 39121604-011 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION 2 A | Unidad |  | No | 16 |  |  |  | 0
395 | 39121604-011 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION 5 A | Unidad |  | No | 52 |  |  |  | 0
396 | 39121402-007 | PROLONGADOR DE CONEXIÓN CON ZAPATILLA | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
397 | 26121635-001 | CABLE CORDON BLANCO 2X1 MTRS | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
398 | 26121635-001 | CABLE CORDON BLANCO 2X2 MTRS | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
399 | 39101615-001 | LAMPARA DE 15 W DE BAJO CONSUMO ROSCA E 27 | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
400 | 39121405-013 | TERMINALES CONECTORES TIPO BNC, PL, N | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
401 | 25172907-001 | FARO ROTATIVO TIPO BALIZA PARA CAMIONETA | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
402 | 26121635-006 | CABLE COBRE DE 4MM2 MULTIFILAR X 100 METROS | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
403 | 39111706-001 | ARTEFACTO TIPO BALIZA PARA LUCES DE BORDE DE PISTA | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
404 | 39111501-002 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE | Unidad |  | No | 16 |  |  |  | 0
405 | 39101605-001 | TUBO FLUORESCENTE 40 W | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
406 | 39111501-003 | REACTANCIA PARA TUBOS FLUORESCENTE DE 40 WATTS | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
407 | 39111706-001 | EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA PARA 220V, AUTONOMIA 4 A 6 HORAS | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
408 | 39111501-007 | ZOCALOS PARA TUBOS FLUORESCENTES | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]