## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS con ID: 239059
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE EXTERNA PVC MULTI 2P+T DE 16A,250V DE UN MODULO | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
2 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE EXTERNA PVC MULTI 2P+T DE 16A,250V DE DOS MODULO | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
3 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE EMBUTIR 16A,250V DE UN MODULO TIPO SICA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
4 | 39121402-006 | TOMA CORRIENTE EMBUTIR 16A,250V DE DOS MODULO TIPO SICA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
5 | 39121402-006 | LLAVE DE UN PUNTO EMBUTIR 16A,250V DE UN MODULO TIPO SICA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
6 | 39121402-006 | LLAVE DE DOS PUNTO EMBUTIR 16A,250V DE DOS MODULO TIPO SICA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
7 | 39121402-006 | LLAVE DE UN PUNTO BIPOLAR EMBUTIR 16A,250V DE UN MODULO TIPO SICA | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
8 | 39121402-006 | LLAVE DE UN PUNTO BIPOLAR EXTERNO 16A,250V DE UN MODULO TIPO SICA | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
9 | 39121402-006 | LLAVE DE TRES PUNTO EMBUTIR 16A,250V DE UN MODULO TIPO SICA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
10 | 39121402-006 | TOMA DE EMBUTIR 16A,250V DE TRES MODULO TIPO SICA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
11 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 3x16A, 6KA ,CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
12 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 3x25A, 6KA ,CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
13 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 3x32A, 6KA ,CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
14 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 3x63A ,10KA, CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
15 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 3x80A ,10KA, CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
16 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 3x125A ,10KA, CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
17 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 3x160A ,10KA ,CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
18 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 1x10A ,6KA ,CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
19 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 1x16A ,6KA ,CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
20 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 1x25A ,6KA ,CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
21 | 39121602-003 | DISY TERM DIN 1x32A ,6KA ,CURVA DE DISPARO C,NORMA IEC 60898 | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
22 | 39121536-001 | RELES TERMICO REGULACION 6-10 AMPER PARA MOTOR 5,5HP | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
23 | 39121402-012 | TRANSFORMADOR 220V C.A CON SALIDA 12V C.C DE 100VA | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
24 | 39121402-010 | ENCHUFE ADAPTADOR 16 A,220V TIPO GRUESO - FINO | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
25 | 39121402-010 | FICHA MACHO SCHUKO 16 A,220V | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
26 | 39121536-001 | RELES FALTA DE FASE RST-N | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
27 | 39121536-001 | INTERRUPTOR UNIPOLAR 25A (TIPO PANAN),EXTERNO | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
28 | 39121536-001 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 25A | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
29 | 39121536-001 | TOMA CORRIENTE SCHUKO C/SEGURO CON TIERRA DE UN MODULO EMBUTIR | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
30 | 26121635-001 | CABLE MULTIFILAR 4MM2,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
31 | 26121635-001 | CABLE MULTIFILAR 6MM2,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
32 | 26121635-001 | CABLE MULTIFILAR 2MM2,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
33 | 26121635-001 | CABLE MULTIFILAR 1MM2,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
34 | 26121635-001 | CABLE CORDON DE 2X2 MM2 MULTIFILAR,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
35 | 26121635-001 | CABLE CORDON DE 2X1 MM2 MULTIFILAR,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
36 | 26121635-001 | CABLE CORDON DE 2X4 MM2 MULTIFILAR,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
37 | 26121635-001 | CABLE MULTIFILAR TIPO TALLER 2X2MM2,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
38 | 26121635-001 | CABLE MULTIFILAR TIPO TALLER 2X4MM2,750V,ROLLO DE 100M | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
39 | 39101601-002 | LAMPARA BC TIPO ESPIRAL 20W,220V,LUZ DIA, | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
40 | 39101601-002 | LAMPARA TIPO CIRCULAR FLUORESCENTE 20 W,220V | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
41 | 39121402-001 | ENCHUFE TRIPLE DE PVC,220V,MATERIAL REFORZADO | Unidad |  | No | 60 |  |  |  | 0
42 | 39121402-006 | LLAVE DE TRES VIAS (LLAVE CLICKER) CON TUBO DE 10 | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
43 | 39111501-009 | EQUIPO FLURESCENTE 1X40W, CON REACTANCIA ELECTRONICA(COMPLETO) | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
44 | 30181503-001 | DUCHA ELECTRICA CONTROL DE 3 NIVELES DE TEMPERATURA,5500W,220V,CON MANGUERA HIGIENICA,CON SOPORTE (COMPLETO) | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
45 | 30181503-002 | RESISTENCIA PARA DUCHA ELECTRICA 5500W,220V | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
46 | 39101605-001 | LAMPARA TUBO FLURESCENTE STANDAR LUZ DIA 6500K/T8 20W54 | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
47 | 39101605-001 | LAMPARA TUBO FLURESCENTE STANDAR LUZ DIA 6500K/T8 40W54 | Unidad |  | No | 1.500 |  |  |  | 0
48 | 39121601-004 | DISYUNTOR DIFERENCIAL DIN 4X40 AMPER | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
49 | 32121502-002 | CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO ,2,5 MF,250V | Unidad |  | No | 300 |  |  |  | 0
50 | 32121502-002 | CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO 4 MF,250V | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
51 | 39121529-001 | CONTACTOR TRIPOLAR PARA 7,5 CV,BOBINA 220V | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
52 | 24131503-001 | PRESOSTATO PARA MOTOBOMBA,5,5 HP ,220/380VV | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
53 | 39111803-002 | PORTA LAMPARA CON SOPORTE DE DOS ORIFICIOS | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
54 | 26111702-003 | PILA ALCALINA AAA DE 1,5V,PAQUETE DE 4 UN | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
55 | 26111702-002 | PILA ALCALINA AA DE 1,5V,PAQUETE DE 4 UN | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
56 | 26111702-013 | PILA ALCALINA TIPO D DE 1,5V,PAQUETE DE 2 UN | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
57 | 39101601-015 | LINTERNA MINERA,MATERIAL ABS,12 O MAS LAMPARA LED ULTRA BRILLANTE LARGA DURACION, 2 LED ROJAS INTERMINENTE,3 AJUSTE DE LUCES DIFERENTE + 1 INETERMITENTE, BAJO CONSUMO DE ENERGIA, CORREA ELASTICA AJUSTABLE, INCLINACION AJUSTABLE | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
58 | 32121502-001 | CINTA AISLADORA DE 20 M,PROFESIONAL | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
59 | 26121635-009 | PASA CABLE CON ALMA DE ACERO DE 20 M | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
60 | 39111501-003 | REACTANCIA ELECTRONICA 20W DE ALTO FACTOR 220V | Unidad |  | No | 700 |  |  |  | 0
61 | 39111501-003 | REACTANCIA ELECTRONICA 40W DE ALTO FACTOR 220V | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
62 | 39111501-003 | REACTANCIA ELECTRONICA 2X40W DE ALTO FACTOR | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
63 | 39111501-002 | ARRANCADOR PARA REACTOR 4-65W,CAJA DE 25 UNIDAD | Unidad |  | No | 1.500 |  |  |  | 0
64 | 39111501-007 | PAR DE ZOCALOS PARA EQUIPO FLURESCENTE ESTANDAR | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
65 | 39111501-004 | CABLE CANAL ADHESIVA 20X10MMX2MTS SIN RANURA | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
66 | 39111501-004 | CABLE CANAL ADHESIVA 30X20MMX2MTS SIN RANURA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
67 | 39121402-001 | EXTENSIONES ZAPATILLA PARA COMPUTADORA PARA 5 MODULO | Unidad |  | No | 80 |  |  |  | 0
68 | 24131503-002 | COLLARIN PLASTICO 20CM CAJA DE 100 UNIDAD | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
69 | 39121602-002 | TERMINAL 4 MM2 TIPO OJAL DE COBRE | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
70 | 39121602-002 | TERMINAL 6 MM2 TIPO OJAL COBRE | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
71 | 39121602-009 | UNION TERMINAL PRE AISLADO DE 4 A 6 MM2 | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
72 | 39121602-009 | UNION TERMINAL PRE AISLADO DE 10 MM2 | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
73 | 24131503-001 | CINTA BULCANIZANTE | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
74 | 39111501-005 | CAÑO CORRUGADO ANTILLAMA 25MM ROLLO 100 M | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
75 | 39121529-003 | CAJA DE LLAVE 3X4 ANTILLAMA | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
76 | 39121529-003 | CAJA DE CONEXION 3X3 ANTILLAMA | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
77 | 39111501-006 | ELECTRODUCTO CONDUIT ANTILLAMA25 MM CON TIRA DE 3 MTS | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
78 | 26121635-013 | CURVA CONDUIT 25 MM | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
79 | 39101605-001 | ABRAZADERA TIPO D 25MM,METALICA,CAJA 50 UNIDAD | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
80 | 26121635-005 | LLAVE PARA VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
81 | 39101601-002 | FOCO ECONOMICO DE 1000 W - 220 V | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
82 | 39111803-001 | CHAPA BASE PARA FLOURECENTE DE 40 W | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
83 | 39111803-001 | CHAPA BASE PARA FLOURECENTE DE 20 W | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
84 | 39101601-015 | LINTERNA GRANDE CON CAPACIDAD DE 3 PILAS GRANDES | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
85 | 39111501-010 | EQUIPO COMPLETO PARA ALUMBRADO CON FOCO DE 250 W | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
86 | 39101601-002 | FOCO DE 250 W | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
87 | 39111501-008 | REACTANCIA PARA EQUIPO DE FLUORECENTE DE 40 W | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
88 | 39111501-008 | REACTANCIA PARA EQUIPO DE FLUORECENTE DE 20 W | Unidad |  | No | 600 |  |  |  | 0
89 | 39101601-002 | FOCO ALOJENA 24 V -150 W FILAMENTO HORIZONTAL | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
90 | 39121402-005 | FICHA HEMBRA POTENCIA MAX 10 AMP | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
91 | 39121402-004 | FICHA MACHO POTENCIA MAX 10 AMP | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
92 | 26121635-001 | CABLE UNIFILAR DE 1 MM, ROLLO DE 100 METROS | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
93 | 26121635-001 | CABLE MULTIFILAR DE COBRE DE 25 MM, ROLLO DE 100 METROS | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]