## items
Ítems del llamado Refuncionalización del Área de Lavandería con ID: 242267
Refuncionalización del Área de Lavandería, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | Demolición de Mampostería 0,15 ladrillo (con revoque y azulejo) | Metros cuadrados | 71,6 |  | #VALUE!
2 | 72102802-001 | Demolición de Piso | Metros cuadrados | 134,3 |  | #VALUE!
3 | 72102802-001 | Demolición de Azulejos | Metros cuadrados | 249,2 |  | #VALUE!
4 | 72102802-001 | Demolición - Sacar abertura (con recuperación) | Unidad | 6 |  | 0
5 | 72102802-001 | Demolición - Sacar artefactos sanitarios (con recuperación) | Unidad | 6 |  | 0
6 | 72102802-001 | Fundaciones de PBC con cal (1/2:1:4) incluyendo excavación | Metros cúbicos | 11,5 |  | #VALUE!
7 | 72102802-001 | Mampostería - Nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,30 de ancho (1:2:8) con cemento tipo 1 | Metros cuadrados | 9,5 |  | #VALUE!
8 | 72102802-001 | Mampostería - Elevación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,15 de ancho (1:2:10) con cemento tipo 1 | Metros cuadrados | 105 |  | 0
9 | 72102802-001 | Aislación horizontal 0,15 con asfalto | Metro lineal | 32 |  | 0
10 | 72102802-001 | Reparación de contrapiso existente | Metros cuadrados | 137 |  | 0
11 | 72102802-001 | Base para equipos de Hormigón Armado, con los anclajes correspondientes a cada equipo | Metros cúbicos | 0,9 |  | #VALUE!
12 | 72102802-001 | Mesada lisa de HºAº apoyadas en mampostería revestido con azulejos y cantonera metálica | Metros cuadrados | 3,2 |  | #VALUE!
13 | 72102802-001 | Mesadas de HºAº apoyadas en mampostería revestido con azulejos y cantonera metálica, con 2 piletas de acero inoxidable de 0,5 x 1,0 de 0,5 de prof y griferias. Prever el desague correspondiente | Metros cuadrados | 5,2 |  | #VALUE!
14 | 72102802-001 | Revoque de pared a 1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:16) sin hidrófugo | Metros cuadrados | 55,3 |  | #VALUE!
15 | 72102802-001 | Revoque de pared a 1 capa, espesor 1,5 cm. (1:4:16) con hidrófugo | Metros cuadrados | 382,45 |  | #VALUE!
16 | 72102802-001 | Piso PI 5, de alto tránsito | Metros cuadrados | 115,2 |  | #VALUE!
17 | 72102802-001 | Piso de Cerámica esmaltada en baños | Metros cuadrados | 21 |  | 0
18 | 72102802-001 | Revestidos - Azulejo 20 x 25 cm. | Metros cuadrados | 307,7 |  | #VALUE!
19 | 72102802-001 | Revestidos - Ladrillejo área afectada por demolición | Metros cuadrados | 4,6 |  | #VALUE!
20 | 72102802-001 | Mámparas de melamina, estructura de Chapa Laminada - Mampara ciega | Metros cuadrados | 17,5 |  | #VALUE!
21 | 72102802-001 | Mámparas de melamina, estructura de Chapa Laminada - Accesorios y herrajes para puerta simple | Unidad | 6 |  | 0
22 | 72102802-001 | Cielorraso de placa de fibra mineral | Metros cuadrados | 108,6 |  | #VALUE!
23 | 72102802-001 | Desagüe cloacal - registro 40x40x40 cm. | Unidad | 3 |  | 0
24 | 72102802-001 | Desagüe cloacal - registro 60x60x50 cm. | Unidad | 3 |  | 0
25 | 72102802-001 | Desagüe cloacal - Sifón desconector en registro PVC 4" | Metro lineal | 2 |  | 0
26 | 72102802-001 | Desagüe cloacal - Cañería de PVC 100 mm | Metro lineal | 35,3 |  | #VALUE!
27 | 72102802-001 | Desagüe cloacal - Cañería de PVC 50 mm | Metro lineal | 44,15 |  | #VALUE!
28 | 72102802-001 | Desagüe cloacal - Rejilla de piso sifonada 100 x 100 x 50/40 mm | Unidad | 2 |  | 0
29 | 72102802-001 | Desagüe cloacal - Rejilla de piso sifonada 150 x 150 x 50 mm | Unidad | 5 |  | 0
30 | 72102802-001 | Desagüe cloacal - Rejilla corrida | Metro lineal | 12,3 |  | #VALUE!
31 | 72102802-001 | Agua corriente - Instalación de agua fría en baño | Unidad | 2 |  | 0
32 | 72102802-001 | Agua corriente - Instalación agua fría para lavarropas, con llave de paso | Unidad | 4 |  | 0
33 | 72102802-001 | Agua corriente - Translado de tanque existente con su motobomba (prever accesorios necesarios). Plataforma de alisado e instalación eléctrica | Unidad | 1 |  | 0
34 | 72102802-001 | Artefactos Sanitarios - Provisión y colocación de mesadas de granito (1,20 x 0,60) con zócalo, pollera, 2 bachas de acero inoxidable de adosar con grifería | Unidad | 2 |  | 0
35 | 72102802-001 | Artefactos Sanitarios - Colocación de artefactos recuperados (inodoro y duchas, completando accesorios faltantes) | Unidad | 4 |  | 0
36 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Bocas de lámparas (56) y tomacorrientes comunes (10) | Unidad | 66 |  | 0
37 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Tomas trifásicos especiales con puesta a tierra | Unidad | 9 |  | 0
38 | 72102802-001 | Traslado y colocación de equipos de Lavandería (4 lavarropas, 3 secarropas, 1 centrifugadora industriales) con instalación eléctrica y empalme en la instalación sanitaria e instalación de Desagüe cloacal. Anclaje en base de HºAº en los casos que correspondiera | Unidad | 8 |  | 0
39 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Línea trifásica para extractor | Unidad | 8 |  | 0
40 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Línea para split | Unidad | 6 |  | 0
41 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Artefactos de 1x40 w | Unidad | 36 |  | 0
42 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Artefactos de 2x40 w | Unidad | 20 |  | 0
43 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Provisión y colocación de extractores con instalación eléctrica | Unidad | 8 |  | 0
44 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU | Unidad | 6 |  | 0
45 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Tablero seccional para equipos | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Tablero seccional del área | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72102802-001 | Instalación eléctrica - Línea trifásica desde el TP al tablero seccional del área | Metro lineal | 30 |  | 0
48 | 72102802-001 | Carpintería de madera - Colocación de Marco Recto recuperado (de 0,15 cm. para puerta de 2,10 m de alto) | Unidad | 1 |  | 0
49 | 72102802-001 | Carpintería de madera - Colocación de Puerta Placa recuperada (de 0,8 x 2,1 m) | Unidad | 1 |  | 0
50 | 72102802-001 | Carpintería de madera - Contramarcos | Metro lineal | 27,6 |  | #VALUE!
51 | 72102802-001 | Carpintería Metálica - Colocación de balanción recuperado | Unidad | 1 |  | 0
52 | 72102802-001 | Carpintería Metálica - Balanción 0,5 x 0,4 m con vidrio | Unidad | 4 |  | 0
53 | 72102802-001 | Carpintería Metálica - Puerta metálica tipo reja 0,8 x 2,1 m. | Unidad | 1 |  | 0
54 | 72102802-001 | Pintura - Limpieza con ácido para su posterior siliconado en general | Metros cuadrados | 160,4 |  | #VALUE!
55 | 72102802-001 | Pintura - Esmalte sintético en aberturas de madera | Metros cuadrados | 15,6 |  | #VALUE!
56 | 72102802-001 | Pintura - Esmalte sintético en aberturas metálicas | Metros cuadrados | 21,3 |  | #VALUE!
57 | 72102802-001 | Varios - Limpieza periodica y final de la Obra | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]