## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO DE CONCEPCION con ID: 242693
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO DE CONCEPCION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103003-001 | Demolición de lavadero | Unidad | 3 |  | 0
2 | 72103001-001 | Desmonte de desangrasador | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72102304-004 | Desmonte de inhodoro | Unidad | 2 |  | 0
4 | 72131601-004 | Construccion de viga cadena inferior de Hº Aº de 13 x 20 cm, | Metro lineal | 5 |  | 0
5 | 72101607-007 | Construccion de pared con ladrillo común | Metros cuadrados | 3,6 |  | #VALUE!
6 | 72101607-006 | Revoque de pared a 1 capa filtrado | Metros cuadrados | 7,2 |  | #VALUE!
7 | 72131601-006 | Horizontal de paredes de 0,15 cm con hidrofugo y pintura asfaltica | Metros cuadrados | 2,25 |  | #VALUE!
8 | 72102304-006 | Instalacion desague cloacal para baño social | Unidad | 2 |  | 0
9 | 72102304-007 | Construcción de reigistro cloacal 60 x 60 cm con doble tapa Hormigon | Unidad | 4 |  | 0
10 | 72102303-003 | Constr. de cámara séptica (1,00x1,60x1,20 m) | Unidad | 3 |  | 0
11 | 72102303-002 | Constr. de pozo ciego (D= 1,50 m y h= 3,00m) | Unidad | 3 |  | 0
12 | 72102304-007 | Provisión y colocación de cañeria de PVC de 200 mm2 para degue cloacal | Metro lineal | 24 |  | 0
13 | 72102304-007 | Provisión y colocación de cañeria de PVC de 100mm2 para degue cloacal | Metro lineal | 12 |  | 0
14 | 72102304-007 | Provisión y colocación de cañeria de PVC de 50 mm2 para desague cloacal de cocina | Metro lineal | 6 |  | 0
15 | 72102304-002 | Instalacion agua corriente para baño social | Unidad | 2 |  | 0
16 | 72131601-011 | Provisión y colocacion de llaves de paso de 1/2" para ducha | Unidad | 2 |  | 0
17 | 72102304-002 | Provisión y colocación de valbula de decarga con llave de paso de 1" | Unidad | 2 |  | 0
18 | 72102304-002 | Prov y coloc de cañeria de agua corrientede 1" para descarga de silla turca con accesorio | Metro lineal | 6 |  | 0
19 | 72131601-011 | Provisión y colocacion de lavadero para ropas con fregadero, incluye griferias | Unidad | 2 |  | 0
20 | 72102303-007 | Provisión y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable y grigerias | Unidad | 1 |  | 0
21 | 72131601-011 | Provisión y colocación sillas turcas de loza | Unidad | 2 |  | 0
22 | 72131601-011 | Provisión y colocación de desengrasador para cocina con rejilla (250 x 250 x 50) | Unidad | 1 |  | 0
23 | 72131601-011 | Provisión y coloación de duchas | Unidad | 2 |  | 0
24 | 72102304-002 | Provisión y colocación de inhodoro incluye tapa y cisterna alta | Unidad | 2 |  | 0
25 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejos | Metros cuadrados | 48,6 |  | #VALUE!
26 | 72131601-009 | Pisos cerámicos | Metros cuadrados | 12 |  | 0
27 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta enchapada de madera en boxes para baño (0,70x 1,50m) con marcos, herrajes y cerraduras | Unidad | 4 |  | 0
28 | 72102401-002 | Pintura de pared al latex | Metros cuadrados | 1.010,7 |  | #VALUE!
29 | 72131601-012 | Pintura sintética de abertura de madera | Metros cuadrados | 7,64 |  | #VALUE!
30 | 72131601-012 | Pintura sintética de abertura metalica | Metros cuadrados | 0,8 |  | #VALUE!
31 | 72102201-003 | Prov y coloc de faroles tipo ANDE (AP) con fotocélulas, 4 lámparas de vapor de sódio de 250W cuatro brazos completos y columnas de 9 mts | Unidad | 10 |  | 0
32 | 72102201-010 | Provisión y colocación de electroductos subterraneos con cables de 4 X 4 mm2 | Metro lineal | 350 |  | 0
33 | 72131601-004 | Construcción de registros eléctricos de 30 X 30 cm con tapa de hormigon | Unidad | 10 |  | 0
34 | 72102905-001 | Provisión y colocación de piedra triturada tipo ripio para relleno de patios (110 x 70 x 0,05m) | Metros cúbicos | 462 |  | 0
35 | 72102201-003 | Boca para toma corriente electrica | Unidad | 8 |  | 0
36 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tablero electrico para 10 llaves | Unidad | 1 |  | 0
37 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves TM de acuerdo a carga instalada | Unidad | 10 |  | 0
38 | 72102201-003 | Instalación de cables de 6mm2 | Metro lineal | 50 |  | 0
39 | 72102201-003 | Provisión y colocación de toma especial para 220 V para mezcladora | Metros cuadrados | 1 |  | 0
40 | 72102201-002 | Reparacion de boca de luces incluye cambio de cableado | Unidad | 20 |  | 0
41 | 72102201-002 | Provision y colocacin de equipo fluorescente de 40W | Unidad | 20 |  | 0
42 | 72102201-003 | Montaje y puesta en funcionamiento de amasadora | Unidad | 1 |  | 0
43 | 72102201-003 | Montaje y puesta en funcionamiento de cilindradora | Unidad | 1 |  | 0
44 | 72102201-003 | Montaje y puesta en funcionamiento de estufa | Unidad | 2 |  | 0
45 | 72102201-003 | Montaje y puesta en funcionamiento de horno electrico | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72102602-004 | Provisión y colocacion de vidrios sencillos | Metros cuadrados | 0,8 |  | #VALUE!
47 | 73121602-003 | Provisión de caseta metálica para guardarropas de 0,60 x 0,70 x 2m | Unidad | 8 |  | 0
48 | 72102305-003 | Provisión y colocacion de extractor eólico de 24" en techo de pabellon y cocina | Unidad | 6 |  | 0
49 | 72102204-001 | Provisión de extintores de 8 kls. para incendios con porta extintores y cartel indicador | Unidad | 6 |  | 0
50 | 72131601-004 | Provision y colocacion de cañeria para drenaje de Hº Diametro= 80 cm | Metro lineal | 6 |  | 0
51 | 72102504-002 | Construccion de muro de 0,45m de ladrillo comun para colocacion de cañeria de drenaje | Metros cuadrados | 4 |  | 0
52 | 72102303-005 | Desagote de pozo ciego | Unidad | 4 |  | 0
53 | 72102201-003 | Provision y colocacion de motor sumergible para pozo artesiano de 7,5 HP | Unidad | 1 |  | 0
54 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]