## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL con ID: 244658
CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Replanteo y marcacion: edificio planta de faenamiento y dependencias | Metros cuadrados | 85,12 |  | #VALUE!
2 | 72131601-001 | Instalaciones a cielo abierto | Metros cuadrados | 1.680 |  | 0
3 | 72131601-001 | Cimiento de piedra bruta colocada, incluye bases de columnas de tinglado | Metros cúbicos | 7,2 |  | #VALUE!
4 | 72131601-001 | Estructura reticulada: de barras de acero soldadas, segun diseño, con cubierta de chapa acanalada sinusoidal de hierro galvanizado BWG Nº 27 | Metros cuadrados | 87,67 |  | #VALUE!
5 | 72131601-001 | Piso de cemento alisado sobre terreno natural compactado espesor promedio de 10 cm | Metros cuadrados | 63 |  | 0
6 | 72131601-001 | Conjunto de albañileria en edificio de planta de faenamiento: cimiento de piedra bruta colocada, incluye bases de columna de tinglado | Metros cúbicos | 7,2 |  | #VALUE!
7 | 72131601-001 | mamposteria de nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 11,76 |  | #VALUE!
8 | 72131601-001 | capa aisladora | Metros cuadrados | 27 |  | 0
9 | 72131601-001 | mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 196 |  | 0
10 | 72131601-001 | dinteles de mamposteria armada, encadenado a nivel de antepecho y apoyo de cubierta | Metro lineal | 63 |  | 0
11 | 72131601-001 | relleno de suelo seleccionado compactado | Metros cúbicos | 45 |  | 0
12 | 72131601-001 | revoques a doble capa | Metros cuadrados | 192 |  | 0
13 | 72131601-001 | piletones y mesada de hormigon armado con estribos de mamposteria de ladrillo comun | Unidad | 1 |  | 0
14 | 72131601-001 | revestimiento de ceramica 20x20 de alta dureza | Metros cuadrados | 81 |  | 0
15 | 72131601-001 | sistema de tratamiento de desague: biodigestor,camaras de sedimentacion ppal.(tanque Inmof), tanque se sedim. secundaria,interseptora de grasas,registros,canales,pozos absorventes; plateas; PLATEAS DE FUNDACION DE Hº Aº FONDO DE LOSA DE HORMIGON, ESPESORES Y ARMADURAS S/ DETALLES CONSTRUCTIVOS | Metros cúbicos | 5,4 |  | #VALUE!
16 | 72131601-001 | mamposteria de 0,30 con mortero reforzado | Metros cuadrados | 54 |  | 0
17 | 72131601-001 | mamposteria de 0,15 con mortero reforzado | Metros cuadrados | 63 |  | 0
18 | 72131601-001 | tabiques,tapas de camaras y pantallas de Hº Aº espesores y armaduras s/detalles constructivos | Metros cúbicos | 6,3 |  | #VALUE!
19 | 72131601-001 | tapas de canales; losetas premoldeadas de hormigon armado | Metros cuadrados | 13,77 |  | #VALUE!
20 | 72131601-001 | revoques impermeables con aditivos hidrofugos | Metros cuadrados | 126 |  | 0
21 | 72131601-001 | recubrimiento con resina de alta resistencia a la abrasion con base epoxi(dos componentes) | Metros cuadrados | 126 |  | 0
22 | 72131601-001 | bridas y tapas de inspeccion y mantenimiento de hierro, de 0,6 x 0,6m y 3/8" de espesor, conforme a detalle constructivo | Unidad | 2 |  | 0
23 | 72131601-001 | mecanismos de agitacion conforme a detalles constructivos | Unidad | 2 |  | 0
24 | 72131601-001 | canales de mamposteria con fondo de hormigon masa, ancho 0,54 y profundidad promedio segun pendiente 0,45m | Metro lineal | 16 |  | 0
25 | 72131601-001 | canales de infiltracion tubos de pvc perforados, piedra de granulometria variada 4ª-5ª-6ª, arena lavada de rio, membrana geotextil | Metro lineal | 198 |  | 0
26 | 72131601-001 | camaras de inspeccion de 60x60, profundidad y mojinetes s/ pendiente | Unidad | 15 |  | 0
27 | 72131601-001 | movimiento de suelo, excavacion manual | Metros cúbicos | 180 |  | 0
28 | 72131601-001 | Estercolero: con tabiques de las. comun,piso de cemento alizado,incluye drenajes,camineros y de cemento alizado s/detalle constructivo; CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, ESPESORES Y PROFUNDIDAD S/ DETALLES | Metros cúbicos | 3,33 |  | #VALUE!
29 | 72131601-001 | mamposteria de nivelacion de 0,30m | Metros cuadrados | 2,94 |  | #VALUE!
30 | 72131601-001 | mamposteria de 0,15m con armadura de refuerzo inserta conforme a detalle | Metros cuadrados | 21 |  | 0
31 | 72131601-001 | contrapiso de hormigon de cascotes(empastonado)sobre suelo natural compactado,espesor promedio 10cm | Metros cuadrados | 12 |  | 0
32 | 72131601-001 | revoques impermeables con aditivos hidrofugos | Metros cuadrados | 21 |  | 0
33 | 72131601-001 | piso de cemento alisado a la llana metalica sobre contrapiso | Metros cuadrados | 12 |  | 0
34 | 72131601-001 | drenaje, tuberia de PVC 0,50 incluye macizado de proteccion c/ ladrillo comun | Metro lineal | 18 |  | 0
35 | 72131601-001 | camineros de hormigon masa rodillado,espesor 10cm, sobre terreno natural compactado | Metros cuadrados | 17,46 |  | #VALUE!
36 | 72131601-001 | conjunto de bretes,portones,corral y box matadero,construido con tablones de 6"x1" , 1/2" de curupa´y y postes de 6"x6", varillas roscadas de 1/2" planchuelas y accesorios | Metros cuadrados | 44,55 |  | #VALUE!
37 | 72131601-001 | carpinteria de madera:puertas tipo postigon abulonadas de lapacho incluye marcos | Unidad | 5 |  | 0
38 | 72131601-001 | carpinteria metalica: puertas de chapa con marcos de perfileria de hierro, bastidores de tubos y perfileria de hierro para tensar rejillas de alambre,rejillas para sumidero de desague etc. | Metros cuadrados | 14,49 |  | #VALUE!
39 | 72131601-001 | accesorios de herreria, rieles gancheras, aparejos,roldanas,andamios y escalerillas etc(conjunto completo) | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72131601-001 | vallado de tejido de alambre liso con balancines y postes de curupa´y-eté de 1,50m de alt. libre, una franja inferior de tejido romboidal de 0,60m de ancho, y un murete inferior de tres hiladas de ladrillo comun | Metro lineal | 500 |  | 0
41 | 72131601-001 | personal,tuberia de pvc reforzado para desagues, tuberia de polipropileno de vinilo para conduccion de agua,griferia fv clasica,artefactos losa blanca standard, un inodoro con sistema alt. a, un mignitorio, un lavatorio,termotanque de 60 lts. ( conjunto completo) | Unidad | 1 |  | 0
42 | 72131601-001 | instalacion electrica,pilar de medicion,tablero principal,limitadores linea europea preferentemente,ductos embutidos,cables impaco; fichas llave y toma de calidad reconocida en el mercado | Unidad | 150 |  | 0
43 | 72131601-001 | postes de hormigon premoldeados de 7,5m. | Unidad | 4 |  | 0
44 | 72131601-001 | tendido desde pilar de medicion hasta el tablero ppal. con cables pre-ensamblados accesorios y limitador termomagnetico | Metro lineal | 100 |  | 0
45 | 72131601-001 | sistema de conduccion de agua corriente,tuberia de pvc y accesorios | Metro lineal | 100 |  | 0
46 | 72131601-001 | tanque reservorio de 3500 litros de fibra de vidrio,con accesorios,sobre plataforma de mamposteria de ladrillos comunes | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72131601-001 | motobomba centrifuga con presostato y pulmon hidroneumatico de 3/4 hp | Unidad | 1 |  | 0
48 | 72131601-001 | artefactos luminarios tipo exterior con lamparas de luz mixta | Unidad | 6 |  | 0
49 | 72131601-001 | artefactos luminarios tipo fluorescentes base metalica para tubos 2x40ts | Unidad | 10 |  | 0
50 | 72131601-001 | pinturas: a la cal con fijador sobre paredes | Metros cuadrados | 196 |  | 0
51 | 72131601-001 | esmaltes sinteticos con fondo anticorrosivo sobre metales | Metros cuadrados | 36,9 |  | #VALUE!
52 | 72131601-001 | barniz poliuretanico sobre maderas | Metros cuadrados | 98,45 |  | #VALUE!
53 | 72131601-001 | gastos generales directos: incidencia de transporte, obrador,gastos de gremio,sobrestante etc. | Unidad | 1 |  | 0
54 | 72131601-001 | desmovilizacion final | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]