## items
Ítems del llamado Construcción de Aulas en Facultades de la UNE con ID: 253307
LOTE NRO: 1
Lote 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Obrador | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Demolición de piso de tejuelitas existente | Metros cuadrados | 192 |  | 0
3 | 72131601-002 | Limpieza de losa con ácido muriático | Metros cuadrados | 192 |  | 0
4 | 72131601-002 | Base de muros con mampostería armada de 0.15m | Metros cuadrados | 6 |  | 0
5 | 72131601-002 | Marcacion y replanteo | Metros cuadrados | 192 |  | 0
6 | 72131601-002 | Excavación para zapatas | Metros cúbicos | 4 |  | 0
7 | 72131601-004 | Zapatas p/ escalera | Metros cúbicos | 2 |  | 0
8 | 72131601-004 | Pilares | Metro lineal | 39 |  | 0
9 | 72131601-004 | Vigas | Metro lineal | 27 |  | 0
10 | 72131601-014 | Escaleras con 38 Escalones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11 | 72131601-006 | Aislación horizontal de muros expuestos | Metros cuadrados | 6 |  | 0
12 | 72131601-006 | Aislación de losa sector a intervenir con membrana elastomérica | Metros cuadrados | 192 |  | 0
13 | 72131601-006 | Remoción de A.A existente | Unidad | 1 |  | 0
14 | 72131601-007 | Cubierta de techo de chapas galvanizadas N° 24, lisa, plegado y doblez estructural, montadas sobre estructura metálica diseñada en forma de cabriadas con correas metálicas longitudinales para remache de chapas | Metros cuadrados | 231 |  | 0
15 | 72131601-007 | Pilares de chapa plegada con tensores interiores tubulares anclado por tornillos con tarugo en la losa existente | Unidad | 12 |  | 0
16 | 72131601-005 | Mampostería de ladrillos huecos de 0.15m | Metros cuadrados | 405 |  | 0
17 | 72131601-008 | Revoque de muros a dos capas con hidrófugo | Metros cuadrados | 810 |  | 0
18 | 72131601-009 | Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a ? 6cm apisonados | Metros cuadrados | 210 |  | 0
19 | 72131601-009 | Carpeta de cemento | Metros cuadrados | 210 |  | 0
20 | 72102602-007 | Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex ciegas | Metros cuadrados | 26 |  | 0
21 | 72102602-007 | Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex semividriadas | Metros cuadrados | 43 |  | 0
22 | 72102602-007 | Puertas de eucatex semividriadas | Unidad | 5 |  | 0
23 | 72101601-002 | Cielo raso aplicado en placas de yeso de 0.50mx0.50m suspendido de la estructura portante del techo con junta de trabajo perimetral | Metros cuadrados | 210 |  | 0
24 | 72131601-009 | Piso cerámico (PI 5) | Metros cuadrados | 197 |  | 0
25 | 72131601-009 | Piso cerámico (PI 5) en escalera de 38 escalones con carpeta | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
26 | 72101607-002 | Ladrillejos cerámicos | Metros cuadrados | 49 |  | 0
27 | 72131601-001 | Extensión de línea BT desde TSG, conductores preemsablados NYY de 3x16mm | Metro lineal | 50 |  | 0
28 | 72131601-001 | TSG metálico anticonductivo trifásico, resistente con mirilla de cristal de 8mm con barra de fase y neutro, banderillas separadoras e indicadoras de circuitos, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad | Unidad | 1 |  | 0
29 | 72131601-001 | Puntos de Luces | Unidad | 20 |  | 0
30 | 72131601-001 | Tomacorriente | Unidad | 24 |  | 0
31 | 72131601-001 | Tomas antiexplosivas con puesta a tierra | Unidad | 5 |  | 0
32 | 72131601-001 | Bocas de A.A. | Unidad | 4 |  | 0
33 | 72131601-001 | Bocas de VT | Unidad | 5 |  | 0
34 | 72131601-001 | Boca UTP | Unidad | 10 |  | 0
35 | 72131601-001 | Bocas de red | Unidad | 12 |  | 0
36 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 3x40watt, con sistema led de accionamiento y parrilla difusora | Unidad | 16 |  | 0
37 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 2x40watt, con sistema led de accionamiento | Unidad | 3 |  | 0
38 | 72131601-001 | Electroducto de 1 para A.A. F/C tipo split de 30.000 BTU | Metro lineal | 30 |  | 0
39 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?100mm | Metro lineal | 15 |  | 0
40 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?75mm | Metro lineal | 10 |  | 0
41 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?50mm | Metro lineal | 10 |  | 0
42 | 72102304-002 | Bocas de alimentación | Unidad | 4 |  | 0
43 | 72102304-002 | RPS PVC 15x15 rejilla metálica | Unidad | 2 |  | 0
44 | 72102304-002 | Ralo metálico de 1/2 con sopapa salida ?50mm | Unidad | 2 |  | 0
45 | 72102304-006 | Desague cloacal, cañeria de ventilación para baños | Unidad | 1 |  | 0
46 | 72102304-006 | Cámara séptica de 1.50x1.20x1.20 con tapa y registro de inspección de H°A° | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72102304-002 | Instalación hidraúlica de baños | Unidad | 2 |  | 0
48 | 72131601-011 | Inodoro cisterna alta con tapa y accesorios de conexión, color blanco | Unidad | 2 |  | 0
49 | 72131601-011 | Lavatorio lavamanos de adosar (sin pedestal) en mesada de granito | Unidad | 2 |  | 0
50 | 72131601-011 | Portarrollo cerámico | Unidad | 2 |  | 0
51 | 72131601-011 | Jabonera Cerámica | Unidad | 2 |  | 0
52 | 72131601-011 | Secamanos eléctrico( 2) y porta jabón liquido( 2) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
53 | 72101903-001 | Parasol metálico de estructura tubular de hierro y aspas difusoras de láminas de aluminio de 4.28m x 1.10m amurados con tarugos a los pilares perimetrales de galería | Unidad | 13 |  | 0
54 | 72101903-001 | Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 3.10mx0.65m | Unidad | 3 |  | 0
55 | 72102304-005 | Canaleta de chapa galvanizada N° 24 moldurada de 50cm de desarrollo | Metro lineal | 25 |  | 0
56 | 72102304-005 | Bajada de canaleta en caño PVC rígido ? 100mm | Metro lineal | 17 |  | 0
57 | 72102401-001 | De muros exteriores al látex | Metros cuadrados | 320 |  | 0
58 | 72102402-001 | De muros interiores al látex | Metros cúbicos | 520 |  | 0
59 | 72102402-002 | Enduido de cielo raso | Metros cuadrados | 210 |  | 0
60 | 72102402-002 | De cielo raso al látex | Metros cuadrados | 210 |  | 0
61 | 72102401-003 | De canaletas y bajadas | Metro lineal | 36 |  | 0
62 | 72102401-003 | De aberturas de madera | Metros cuadrados | 24 |  | 0
63 | 72102602-008 | Puerta 0,8 x 2,1 m marcos de lapacho , puertas placas de cedro, herrajes y contramarcos | Unidad | 2 |  | 0
64 | 72102602-008 | Puerta 1,0 x 2,1 m marcos de lapacho , puertas placas de cedro, herrajes y contramarcos | Unidad | 4 |  | 0
65 | 76111702-001 | Limpieza periódica y final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Lote 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza,construc.obrador,valla perimetr.,letrero,instalaciones provisorias y otros trabajos preliminares | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Movimiento de suelo (con acarreo y disposicion final del material excavado) | Metros cúbicos | 100 |  | 0
3 | 72131601-002 | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 3 |  | 0
4 | 72131601-002 | Demolición de pared de 0,15 cm | Metros cuadrados | 10 |  | 0
5 | 72131601-002 | Demolición de boladiz de Hº.Aº existente | Metros cuadrados | 10 |  | 0
6 | 72131601-002 | Demolición de aberturas metálicas existentes | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 408 |  | 0
8 | 72131601-002 | Demolicion de artefactos sanitarios | Unidad | 10 |  | 0
9 | 72131601-004 | Pilotines de fundacion. Fundacion con pilotines de HºAº. Long. 7 m. Diam. 0,30 m | Metro lineal | 252 |  | 0
10 | 72131601-004 | Viga de fundación 20 x 30 cm | Metro lineal | 90 |  | 0
11 | 72131601-004 | Cabezales de HºAº | Metros cúbicos | 4 |  | 0
12 | 72131601-004 | Pilares | Metros cúbicos | 7 |  | 0
13 | 72131601-004 | Losa | Metros cúbicos | 25 |  | 0
14 | 72131601-004 | Vigas | Metros cúbicos | 5 |  | 0
15 | 72131601-004 | Encadenado superior 015 x 0,30 cm | Metro lineal | 101 |  | 0
16 | 72131601-005 | de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 cm | Metros cuadrados | 575 |  | 0
17 | 72131601-005 | envarillado de paredes 2 hiladas con dos ? 8 mm | Metro lineal | 107 |  | 0
18 | 72131601-005 | Cerramiento de Ventanas incluye revoque | Metros cuadrados | 6 |  | 0
19 | 72131601-006 | capa aisladora horizontales para muros | Metro lineal | 115 |  | 0
20 | 72131601-007 | Cubierta de techo de chapas galvanizadas N° 24, lisa, plegado y doblez estructural, montadas sobre estructura metálica diseñada en forma de cabriadas con correas metálicas longitudinales para remache de chapas | Metros cuadrados | 235 |  | 0
21 | 72101607-006 | revoque exterior filtrado | Metros cuadrados | 277 |  | 0
22 | 72101607-006 | revoque a la cal filtrado - interior en 2 capas | Metros cuadrados | 830 |  | 0
23 | 72101607-006 | revoque vigas,columnas y mochetas | Metro lineal | 228 |  | 0
24 | 72101601-002 | revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 204 |  | 0
25 | 72101601-002 | cielorraso de yeso | Metros cuadrados | 204 |  | 0
26 | 72131601-009 | contrapiso de hormigon cascotes 0,07 | Metros cuadrados | 408 |  | 0
27 | 72131601-009 | piso tipo cerámico PI 5 ( incluye carpeta) | Metros cuadrados | 408 |  | 0
28 | 72131601-009 | zócalo cerámico | Metro lineal | 228 |  | 0
29 | 72131601-009 | Guarda obra de 1 m de ancho, de alizado de cemento sobre contrapiso | Metros cuadrados | 42 |  | 0
30 | 72102602-008 | puerta de 0,90 X 2,10 marco de lapacho,hoja placa y contramarco de cedro | Unidad | 8 |  | 0
31 | 72131601-009 | ventana 3,80x1,20 tipo anodizado negro reforzado,jncl. herrajes y cerraduras | Unidad | 8 |  | 0
32 | 72131601-009 | ventana 2,5 x 1,20 tipo anodizado negro reforzado,jncl. herrajes y cerraduras | Unidad | 1 |  | 0
33 | 72102602-004 | vidrios templados color gris de 6mm.templado para ventanas | Metros cuadrados | 40 |  | 0
34 | 72102304-005 | Canaletas, aleros y bajadas - de chapa 26-D50 | Metro lineal | 36 |  | 0
35 | 72102304-005 | Registros de 30x30 con rejilla | Unidad | 6 |  | 0
36 | 72102304-005 | Canaleta de desague pluvial de Hº | Metro lineal | 20 |  | 0
37 | 72131601-001 | alimentación de energía eléctric desde provisión existente,TG metálico anticonductivo trifasico resistente con barra de fase y neutro banderillas separadoras e identific de circuitos y usos de llaves TM de alta seguridad y primera calidadableos seccionales y tableros independientes de A.A | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
38 | 72131601-001 | Puntos de luces | Unidad Medida Global | 44 |  | 0
39 | 72131601-001 | Puntos de tomas | Unidad | 40 |  | 0
40 | 72131601-001 | Tomas con puesta a tierra | Unidad | 6 |  | 0
41 | 72131601-001 | Bocas de AA | Unidad | 8 |  | 0
42 | 72131601-001 | Bocas de VT | Unidad | 16 |  | 0
43 | 72131601-001 | Bocas UTP | Unidad | 10 |  | 0
44 | 72131601-001 | Bocas de red | Unidad Medida Global | 10 |  | 0
45 | 72131601-001 | Electroducto de 1 para A.A. tipo split de 24000 BTU F/C | Metro lineal | 32 |  | 0
46 | 72131601-001 | Equipos de ventiladores de techo | Unidad Medida Global | 16 |  | 0
47 | 92121702-002 | sistema prevención y combate incendios s/reglam.Cuerpo de Bomberos Volunt.del Paraguay,alarmas (2),letreros (3),mangueras(2), nichos(2),hidrantes(2),extintores(8),etc. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
48 | 72102401-001 | mampostería exterior | Metros cuadrados | 450 |  | 0
49 | 72102402-001 | mampostería interior | Metros cuadrados | 905 |  | 0
50 | 72102402-002 | de cielorraso | Metros cuadrados | 408 |  | 0
51 | 72102401-003 | aberturas de madera | Metros cuadrados | 34 |  | 0
52 | 72102401-003 | canaleta y bajadas | Metro lineal | 56 |  | 0
53 | 72101703-008 | Rampa de acceso para personas con capacidad diferente | Unidad | 1 |  | 0
54 | 72131601-011 | Colocación de artefactos sanitarios (inodoros con tapa y cisterna) | Unidad | 10 |  | 0
55 | 76111702-001 | limpieza de vidrios,artefactos,revestimientos,pisos.Prueba de todas las instalaciones.Limpieza general y retiro de escombros. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Lote 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza,construc.obrador,valla perimetr.,letrero,instalaciones provisorias y otros trabajos preliminares | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Excavación para pilotines de ? 0,30 | Metros cúbicos | 24 |  | 0
3 | 72131601-002 | Desmonte de terreno | Metros cúbicos | 468 |  | 0
4 | 72131601-002 | Relleno y compactación de suelo | Metros cúbicos | 336 |  | 0
5 | 72131601-004 | Pilotines | Metro lineal | 756 |  | 0
6 | 72131601-004 | Viga de fundación 0,2 x 0,3 | Metro lineal | 252 |  | 0
7 | 72131601-004 | Pilares | Metros cúbicos | 12 |  | 0
8 | 72131601-004 | Encadenado superior 0,15 x 0,3 | Metro lineal | 252 |  | 0
9 | 72131601-004 | Cabezales | Metros cúbicos | 11 |  | 0
10 | 72101903-001 | Pilares de galería en estructura perfil U de 4 mm (pintada con antioxido y esmalte sintetico color blanco) incluye viga rriostra a 2/3 de altura | Metro lineal | 107 |  | 0
11 | 72101903-001 | Parasoles metálicos de chapas trapezoidales y correas perfil U | Metros cuadrados | 81 |  | 0
12 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación de h prom. De 0,30 cm | Metros cuadrados | 76 |  | 0
13 | 72131601-005 | elevación de ladrillos comunes de 0,15 | Metros cuadrados | 608 |  | 0
14 | 72131601-005 | envarillado de paredes 2 hiladas | Metro lineal | 110 |  | 0
15 | 72131601-006 | capa aisladora horizontales para muros | Metro lineal | 252 |  | 0
16 | 72131601-007 | Techo de chapa de PVC con aislación termo - acustica sobre vigas metálicas - perfil U y correas perfil C (pintada con antioxido y esmalte sintético color blanco) | Metros cuadrados | 838 |  | 0
17 | 72101607-006 | revoque exterior filtrado | Metros cuadrados | 310 |  | 0
18 | 72101607-006 | revoque a la cal - interior en 2 capas | Metros cuadrados | 1.106 |  | 0
19 | 72101607-006 | revoque vigas,columnas y mochetas | Metro lineal | 327 |  | 0
20 | 72102508-003 | azulejo blanco - incluye guardas | Metros cuadrados | 107 |  | 0
21 | 72102508-999 | Mesada de granito para baños | Metro lineal | 10 |  | 0
22 | 72101607-002 | ladrillejos cerámicos | Metros cuadrados | 69 |  | 0
23 | 72101601-002 | Cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 493 |  | 0
24 | 72131601-009 | contrapiso de hormigon cascotes | Metros cuadrados | 751 |  | 0
25 | 72131601-009 | piso tipo granitico 30 x 30 base gris (aulas y sshh) | Metros cuadrados | 751 |  | 0
26 | 72131601-009 | zócalo cerámico | Metro lineal | 203 |  | 0
27 | 72131601-009 | Guarda obra de alizado de cemento sobre contrapiso de 10cm | Metros cuadrados | 228 |  | 0
28 | 72102602-008 | de 1,80 x 2,20 marco lapacho,hoja placa cedro,contramarco, herrajes | Unidad | 6 |  | 0
29 | 72102602-008 | de 1,00 x 2,20 marco lapacho,hoja placa cedro,contramarco, herrajes | Unidad | 2 |  | 0
30 | 72131601-009 | Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex ciegas | Metros cuadrados | 42 |  | 0
31 | 72131601-009 | Puerta para box sshh 0,70 x 1,90 de mampara y perfileria de aluminio | Unidad | 12 |  | 0
32 | 72131601-009 | Puerta para box sshh 1,00 x 1,90 de mampara y perfileria de aluminio | Unidad | 2 |  | 0
33 | 72102602-004 | vidrios templados de color gris de 8mm. Para ventanas | Metros cuadrados | 40 |  | 0
34 | 72102602-004 | Espejos en locales sanitarios de 6mm.c/marco de aluminio de 4,5 x 1,1 | Unidad | 2 |  | 0
35 | 72131601-011 | Accesorios p/baños,(ganchos,portarrollos,papeleras, 6 jaboneras p/jabón liquido, 2 secamanos eléctricos, portatoallas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
36 | 72102304-002 | Extención de Cañería desde punto de admisión en cañer+ia PVC ?1 | Metro lineal | 45 |  | 0
37 | 72102304-002 | Alimentación y distribución en caños PVC ? 3/4 | Metro lineal | 32 |  | 0
38 | 72102304-002 | Alimentación y distribución en caños PVC ? 1/2 | Metro lineal | 85 |  | 0
39 | 72102304-002 | Bocas de alimentación | Unidad | 30 |  | 0
40 | 72102304-002 | Llave de paso tipo exclusa de 1 | Unidad | 2 |  | 0
41 | 72102304-002 | Llave de paso tipo exclusa con campana de 3/4 | Unidad | 2 |  | 0
42 | 72102304-002 | Llave de paso tipo exclusa con campana de 1/2 | Unidad | 6 |  | 0
43 | 72131601-011 | Canilla lavamanos cromada de 1/2 | Unidad | 11 |  | 0
44 | 72131601-001 | Canilla de bronce de patio con pico de manguera de 3/4 | Unidad | 4 |  | 0
45 | 72131601-001 | Canilla monocomando con accionamiento de palanca | Unidad | 2 |  | 0
46 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?100mm | Metro lineal | 65 |  | 0
47 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?75mm | Metro lineal | 25 |  | 0
48 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?50mm | Metro lineal | 22 |  | 0
49 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?40mm | Metro lineal | 53 |  | 0
50 | 72102304-002 | Bocas de alimentación | Unidad | 31 |  | 0
51 | 72102304-002 | RPS PVC 15x15 rejilla metálica | Unidad | 6 |  | 0
52 | 72102304-002 | Ralo metálico de 1/2 con sopapa salida ?50mm | Unidad | 4 |  | 0
53 | 72102304-002 | Cámara séptica de 1.50x1.20x1.20 con tapa y registro de inspección de H°A° | Unidad | 2 |  | 0
54 | 72102304-006 | Desague cloacal, cañeria de ventilación para bañosgue cloacal | Unidad | 2 |  | 0
55 | 72102304-006 | Pozo ciego de 3 x 5 m | Unidad | 1 |  | 0
56 | 72102304-006 | Cámara séptica de 1.50x1.20x1.20 con tapa y registro de inspección de H°A° | Unidad | 1 |  | 0
57 | 72131601-011 | Instalación hidraúlica de baños | Unidad | 2 |  | 0
58 | 72131601-011 | Inodoro cisterna alta con tapa y accesorios de conexión, color blanco | Unidad | 12 |  | 0
59 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 4 |  | 0
60 | 72131601-011 | Lavatorio lavamanos de adosar (sin pedestal) en mesada de granito | Unidad | 10 |  | 0
61 | 72131601-011 | Portarrollo cerámico | Unidad | 12 |  | 0
62 | 72131601-011 | Jabonera Cerámica | Unidad | 4 |  | 0
63 | 72131601-001 | TG metálico anticonductivo trifásico, resistente con mirilla de cristal de 8mm con barra de fase y neutro, banderillas separadoras e identificadoras de circuitos, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad. | Unidad | 1 |  | 0
64 | 72131601-001 | Punto de luces | Unidad | 102 |  | 0
65 | 72131601-001 | Punto de Tomas | Unidad | 60 |  | 0
66 | 72131601-001 | Tomas con puesta a tierra | Unidad | 8 |  | 0
67 | 72131601-001 | Bocas de AA | Unidad | 6 |  | 0
68 | 72131601-001 | Bocas VT | Unidad | 12 |  | 0
69 | 72131601-001 | Bocas UTP | Unidad | 12 |  | 0
70 | 72131601-001 | Electroducto de 1para A.A. F/C tipo Split de 36.000 BTU | Metro lineal | 90 |  | 0
71 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de Adosar con tubos Fluorescentes de 2x40watt, con sistema led de accionamiento | Unidad | 102 |  | 0
72 | 72131601-001 | Reflector con reactor de piso de patio de 500V | Unidad | 4 |  | 0
73 | 72131601-001 | Instalación de poste de Hº en patio para alumbrado | Unidad | 4 |  | 0
74 | 72131601-001 | señales débiles: circuit.,líneas y conexiones:telefónicas (2),central de informática(2),puntos de red informática(8), proyectores(8),soporte para proyectores en techo (8), timbres(8),alarmas(2) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
75 | 92121702-002 | sistemas de preven.y combate c/incendio,según Rglam. Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Py, manguera(2), nicho(2), extintores(12), carteles (3), detector de H/C (8) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
76 | 72102401-001 | mampostería exterior | Metros cuadrados | 310 |  | 0
77 | 72102402-001 | mampostería interior | Metros cuadrados | 1.106 |  | 0
78 | 72102401-003 | aberturas de madera | Metros cuadrados | 54 |  | 0
79 | 72102401-003 | canaleta | Metro lineal | 48 |  | 0
80 | 72102401-002 | de ladrillejos | Metros cuadrados | 69 |  | 0
81 | 72131601-009 | piso de baldoson de Hº sobre cordones de ladrillo | Metros cuadrados | 30 |  | 0
82 | 76111702-001 | limpieza de vidrios,artefactos,revestimientos,pisos.Prueba de todas las instalaciones.Limpieza general y retiro de escombros. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
Lote 4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza general de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Obrador, sanitarios, depósito, etc. | Metros cuadrados | 45 |  | 0
3 | 72131601-002 | Construccion de vallado de horizontal de protección primer nivel 1,80 m de ancho | Metro lineal | 130 |  | 0
4 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 973 |  | 0
5 | 72131601-002 | Regularizaciones y encuadre de estructura de Ho. Ao. | Metros cuadrados | 973 |  | 0
6 | 72131601-004 | Pilares | Metros cúbicos | 22 |  | 0
7 | 72131601-004 | Vigas | Metros cúbicos | 42 |  | 0
8 | 72131601-004 | Losas | Metros cúbicos | 117 |  | 0
9 | 72131601-004 | Escalera de 1,65 de ancho con 44 escalones | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72131601-005 | elevación ladrillos comunes de 0,20 | Metros cuadrados | 303 |  | 0
11 | 72131601-005 | elevación ladrillos comunes de 0,15 | Metros cuadrados | 511 |  | 0
12 | 72131601-005 | envarillado de paredes sobre aberturas con dos varillas de ? de 8 | Metro lineal | 30 |  | 0
13 | 72131601-006 | capa aisladora horizontales para muros | Metro lineal | 121 |  | 0
14 | 72101607-006 | revoque a la cal acabado fino con hidrofugo y goteron - exterior a 2 capas | Metros cuadrados | 637 |  | 0
15 | 72101607-006 | revoque a la cal interior en 2 capas | Metros cuadrados | 1.372 |  | 0
16 | 72101607-006 | revoque de vigas y mochetas | Metro lineal | 593 |  | 0
17 | 72101601-002 | revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 1.027 |  | 0
18 | 72102508-003 | azulejo blanco - incluye guardas | Metros cuadrados | 273 |  | 0
19 | 72102508-999 | Mesada de granito para baños | Metro lineal | 10 |  | 0
20 | 72101607-002 | Revestido de ladrillejos | Metros cuadrados | 140 |  | 0
21 | 72131601-009 | contrapiso de hº de cascotes | Metros cuadrados | 919 |  | 0
22 | 72131601-009 | piso tipo granítico base gris 0,30x0,30 | Metros cuadrados | 853 |  | 0
23 | 72131601-009 | piso tipo cerámica esmaltada PEI5(incluye carpeta) | Metros cuadrados | 74 |  | 0
24 | 72131601-009 | Piso tipo granitico en escaleras con132 escalones | Unidad | 1 |  | 0
25 | 72101607-005 | granítico | Metro lineal | 244 |  | 0
26 | 72102602-008 | Abertura tipo placa hoja de 0,70 m x 2,10 m, marco de lapacho cepillado tipo cajón, placa con terciada de cedro de 6 mm de espesor, herrajes de primera calidad, contramarcos moldurados de cedro | Unidad | 10 |  | 0
27 | 72102602-008 | Abertura tipo placa hoja de 1,00 m x 2,10 m, marco de lapacho cepillado tipo cajón, placa con terciada de cedro de 6 mm de espesor, herrajes de primera calidad, contramarcos moldurados de cedro | Unidad | 20 |  | 0
28 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 2,20x1,10 | Unidad | 2 |  | 0
29 | 72131601-009 | ventana tipo de correr 1,50 x 0,70 m | Unidad | 8 |  | 0
30 | 72131601-009 | ventana tipo banderola 0,70x0,45 | Unidad | 4 |  | 0
31 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 3,4 x 1,1 m | Unidad | 4 |  | 0
32 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 2,35 x 1,1 m | Unidad | 12 |  | 0
33 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 2,15 x 1,1 m | Unidad | 2 |  | 0
34 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 2,00 x 1,1 m | Unidad | 2 |  | 0
35 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 0,85 x 1,1 m | Unidad | 4 |  | 0
36 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 4 x 1,9 m | Unidad | 4 |  | 0
37 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 2,7 x 1,9 m | Unidad | 2 |  | 0
38 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 3,50 x 1,9 m | Unidad | 2 |  | 0
39 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 3,6 x 1,90 m | Unidad | 2 |  | 0
40 | 72131601-009 | tipo anodizado negro reforzado,incl.herrajes y cerraduras ventana tipo de correr 2,8 x 1,90 m | Unidad | 2 |  | 0
41 | 72131601-009 | Puerta doble de abrir 1,6 x 2,10 m con paños fijos en costados y superior | Unidad | 2 |  | 0
42 | 72102602-004 | vidrios templados de color gris de 8mm. Para ventanas | Metros cuadrados | 159 |  | 0
43 | 72102602-004 | Espejos en locales sanitarios de 6mm.c/marco de aluminio de 4,5 x 1,1 | Unidad | 2 |  | 0
44 | 72131601-011 | Instalaciones sanitaria Divisoria de granito para baño | Metros cuadrados | 7 |  | 0
45 | 72131601-011 | Accesorios p/baños,(ganchos,portarrollos,papeleras, 6 jaboneras p/jabón liquido, 2 secamanos eléctricos, portatoallas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
46 | 72102304-002 | Extención de Cañería desde punto de admisión en cañer+ia PVC ?1 | Metro lineal | 28 |  | 0
47 | 72102304-002 | Alimentación y distribución en caños PVC ? 3/4 | Metro lineal | 32 |  | 0
48 | 72102304-002 | Alimentación y distribución en caños PVC ? 1/2 | Metro lineal | 85 |  | 0
49 | 72102304-002 | Bocas de alimentación | Unidad | 30 |  | 0
50 | 72102304-002 | Llave de paso tipo exclusa de 1 | Unidad | 2 |  | 0
51 | 72102304-002 | Llave de paso tipo exclusa con campana de 3/4 | Unidad | 6 |  | 0
52 | 72102304-002 | Llave de paso tipo exclusa con campana de 1/2 | Unidad | 15 |  | 0
53 | 72131601-011 | Canilla lavamanos cromada de 1/2 | Unidad | 12 |  | 0
54 | 72131601-011 | Canilla monocomando con accionamiento de palanca | Unidad | 2 |  | 0
55 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?100mm | Metro lineal | 45 |  | 0
56 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?75mm | Metro lineal | 25 |  | 0
57 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?50mm | Metro lineal | 22 |  | 0
58 | 72102304-002 | Caño PVC rígido ?40mm | Metro lineal | 53 |  | 0
59 | 72102304-002 | Bocas de alimentación | Unidad | 31 |  | 0
60 | 72102304-002 | RPS PVC 15x15 rejilla metálica | Unidad | 6 |  | 0
61 | 72102304-002 | Ralo metálico de 1/2 con sopapa salida ?50mm | Unidad | 4 |  | 0
62 | 72102304-006 | Cámara séptica de 1.50x1.20x1.20 con tapa y registro de inspección de H°A° | Unidad | 2 |  | 0
63 | 72131601-011 | Inodoro cisterna alta con tapa y accesorios de conexión, color blanco | Unidad | 12 |  | 0
64 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 6 |  | 0
65 | 72131601-011 | Lavarorio con pedestal | Unidad | 4 |  | 0
66 | 72131601-011 | Lavatorio lavamanos de adosar (sin pedestal) con mesada de granito | Unidad | 10 |  | 0
67 | 72131601-011 | Portarrollo cerámico | Unidad | 12 |  | 0
68 | 72131601-011 | Jabonera Cerámica | Unidad | 2 |  | 0
69 | 72131601-001 | Extensión de línea BT desde TSG, conductores preemsablados NYY de 3x16mm | Metro lineal | 45 |  | 0
70 | 72131601-001 | TSG metálico anticonductivo trifásico, resistente con mirilla de cristal de 8mm con barra de fase y neutro, banderillas separadoras e indicadoras de circuitos, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad | Unidad | 2 |  | 0
71 | 72131601-001 | Luces | Unidad | 120 |  | 0
72 | 72131601-001 | Tomas | Unidad | 64 |  | 0
73 | 72131601-001 | Tomas antiexplosivas con puesta a tierra | Unidad | 8 |  | 0
74 | 72131601-001 | Bocas de A.A. | Unidad | 10 |  | 0
75 | 72131601-001 | Bocas de VT | Unidad | 24 |  | 0
76 | 72131601-001 | Bocas de red | Unidad | 22 |  | 0
77 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 4x40watt, con sistema electrónico de accionamiento | Unidad | 140 |  | 0
78 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 3x40watt, con sistema electrónico de accionamiento | Unidad | 36 |  | 0
79 | 72131601-001 | Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 2x40watt, con sistema electrónico de accionamiento | Unidad | 8 |  | 0
80 | 72131601-001 | Reflector con reactor de piso de patio de 500V | Unidad | 6 |  | 0
81 | 72131601-001 | Electroducto de 1 para A.A. F/C tipo split de 36000 btu | Metro lineal | 90 |  | 0
82 | 72131601-001 | señales débiles: circuit.,líneas y conexiones:telefónicas(10),central de informática(2),puntos de red informática(25), proyectores(10), timbres(10),alarmas(4) | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
83 | 92121702-002 | sistemas de preven.y combate c/incendio,según Rglam. Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Py, manguera(4), nicho(4), extintores(26), carteles (8), detector H/C (28) | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
84 | 72102401-001 | mampostería exterior | Metros cuadrados | 1.452 |  | 0
85 | 72102402-001 | mampostería interior | Metros cuadrados | 2.545 |  | 0
86 | 72102402-002 | de cielorraso | Metros cuadrados | 2.405 |  | 0
87 | 72102401-003 | aberturas de madera | Metros cuadrados | 114 |  | 0
88 | 72102401-003 | de baranda de escaleras | Metros cuadrados | 78 |  | 0
89 | 72131601-007 | Techo de chapas sobre estructura de madera para cubierta de losa rebajada, incluye mamposteria de cerramiento | Metros cuadrados | 118 |  | 0
90 | 72131601-009 | Carpeta alisada de cemento con hidrófugo y pendiente adecuada | Metros cuadrados | 950 |  | 0
91 | 72131601-006 | Aislación de losa con membrana asfaltica de 3 mm adherido con material betuminoso | Metros cuadrados | 950 |  | 0
92 | 72131601-009 | Baranda metálica para escaleras | Metro lineal | 39 |  | 0
93 | 72131601-009 | Reparación de guardaobra | Metros cuadrados | 79 |  | 0
94 | 76111702-001 | limpieza de vidrios,artefactos,pisos,revestimientos.Prueba de todas las instalaciones.Limpieza general y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
Lote 5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza de terreno y destronque | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 285 |  | 0
3 | 72131601-002 | Excavación para cimiento Zapata de H° A° (1,20x1,20x1,50) | Metros cúbicos | 37 |  | 0
4 | 72131601-002 | Excavación para cimiento de PBC de mamposterías (0,45m x 0,80m) | Metros cúbicos | 17 |  | 0
5 | 72131601-002 | Zapatas de H° A° (1,50x1,50) | Metros cúbicos | 15 |  | 0
6 | 72131601-002 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (0,40m x 0,60m) | Metros cúbicos | 18 |  | 0
7 | 72131601-004 | Vigas de Fundación de H° A° (15x30) | Metros cúbicos | 5 |  | 0
8 | 72131601-004 | Pilares de H° A° (20x40) | Metros cúbicos | 7 |  | 0
9 | 72131601-004 | Vigas cadena superior para asiento de tirantes y viga cumbrera | Metros cúbicos | 8 |  | 0
10 | 72102905-001 | Relleno para nivelación de terreno | Metros cúbicos | 114 |  | 0
11 | 72102905-001 | Compactación | Metros cúbicos | 114 |  | 0
12 | 72131601-006 | Aislación horizontal de mampostería con producto asfáltico Negrolin o Similar | Metro lineal | 72 |  | 0
13 | 72131601-005 | Mampostería de Nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 40 |  | 0
14 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 ladrillo comun visto | Metros cuadrados | 296 |  | 0
15 | 72131601-007 | Techo cerámico | Metros cuadrados | 320 |  | 0
16 | 72101607-006 | Revoque de pared a 1 capa sin hidrofugo interior | Metros cuadrados | 296 |  | 0
17 | 72101607-006 | Revoque de vigas de Hormigón Mocheta | Metros cuadrados | 96 |  | 0
18 | 72101607-006 | Revoque de Pilares de Hormigón | Metro lineal | 60 |  | 0
19 | 72131601-009 | Contrapiso de 10cm | Metros cuadrados | 285 |  | 0
20 | 72131601-009 | Carpeta para pisos cerámicos de cemento, arena e hidrófugo | Metros cuadrados | 285 |  | 0
21 | 72131601-009 | Piso granitos 30x30 | Metros cuadrados | 285 |  | 0
22 | 72101607-005 | Zócalos granitos | Metro lineal | 86 |  | 0
23 | 72131601-001 | Instalaciones de circuito eléctrico boca de luces y toma corrientes | Unidad | 40 |  | 0
24 | 72131601-001 | Instalaciones de red de internet | Unidad | 16 |  | 0
25 | 72131601-001 | Red de alimentación eléctrica | Unidad | 20 |  | 0
26 | 72131601-001 | Provision y montaje de tablero eléctrico | Unidad | 1 |  | 0
27 | 72102602-008 | Puerta placa 1,00x2,10 | Unidad | 2 |  | 0
28 | 72102602-008 | Ventana balancin 1,50x1,20 | Unidad | 18 |  | 0
29 | 72102402-001 | Pintura de pared interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 296 |  | 0
30 | 72102401-001 | Pintura de pared exterior a la silicona sobre ladrillo visto comun | Metros cuadrados | 219 |  | 0
31 | 72102401-001 | Pintura de techo tejuelones y maderamen | Metros cuadrados | 320 |  | 0
32 | 72102401-003 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 12 |  | 0
33 | 92121702-002 | sistemas de preven.y combate c/incendio,según Rglam. Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Py, , extintores(6), carteles (2), detector H/C (4) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
34 | 72131601-002 | Limpieza de terreno y destronque | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
35 | 72131601-002 | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 263 |  | 0
36 | 72131601-002 | Excavación para cimiento Zapata de H° A° | Metros cúbicos | 52 |  | 0
37 | 72131601-002 | Excavación para cimiento de PBC | Metros cúbicos | 26 |  | 0
38 | 72131601-002 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (0,40m x 0,60m) | Metros cúbicos | 22 |  | 0
39 | 72131601-004 | Zapatas de H° A° (1,50x1,50) | Metros cúbicos | 14 |  | 0
40 | 72131601-004 | Vigas de Fundación de H° A° (15x30) 110 ml | Metros cúbicos | 5 |  | 0
41 | 72131601-004 | Pilares de H° A° (20x40) | Metros cúbicos | 6 |  | 0
42 | 72131601-004 | Vigas y Losas de H° A° | Metros cúbicos | 27 |  | 0
43 | 72131601-004 | Escalera de H° A° | Metros cúbicos | 9 |  | 0
44 | 72102905-001 | Relleno para nivelación de terreno | Metros cúbicos | 140 |  | 0
45 | 72102905-001 | Compactación | Metros cúbicos | 140 |  | 0
46 | 72131601-006 | Aislación horizontal de mampostería con producto asfáltico Negrolin o Similar | Metro lineal | 110 |  | 0
47 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga de losas sector de baño | Metros cuadrados | 24 |  | 0
48 | 72131601-005 | Mampostería de Nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 55 |  | 0
49 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15 ladrillo hueco | Metros cuadrados | 225 |  | 0
50 | 72101607-006 | Revoque de pared a 1 capa sin hidrofugo interior | Metros cuadrados | 385 |  | 0
51 | 72101607-006 | Revoque de pared a 1 capa con hidrofugo exterior | Metros cuadrados | 385 |  | 0
52 | 72101607-006 | Revoque de losas | Metros cuadrados | 263 |  | 0
53 | 72101607-006 | Revoque de vigas de Hormigón Mocheta | Metro lineal | 110 |  | 0
54 | 72101607-006 | Revoque de losas fondo de escalera | Metro lineal | 25 |  | 0
55 | 72101607-006 | Revoque de Pilares de Hormigón | Metro lineal | 51 |  | 0
56 | 72131601-009 | Contrapiso de 10cm | Metros cuadrados | 263 |  | 0
57 | 72131601-009 | Carpeta para pisos cerámicos de cemento, arena e hidrófugo | Metros cuadrados | 263 |  | 0
58 | 72131601-009 | Piso porcelanato (60x60) | Metros cuadrados | 263 |  | 0
59 | 72101607-005 | Zócalos porcelanato | Metro lineal | 53 |  | 0
60 | 72102508-003 | Azulejado de baños 30 x 30cm Color blanco . Altura: 2,50m | Metros cuadrados | 78 |  | 0
61 | 72131601-011 | Instalaciones de baños caballero desague cloacal hasta 1° registro y agua corriente | Unidad | 1 |  | 0
62 | 72131601-011 | Instalaciones de baños dama desague cloacal hasta 1° registro y agua corriente | Unidad | 1 |  | 0
63 | 72131601-011 | Colocacion de artefactos baño caballero | Unidad | 1 |  | 0
64 | 72131601-011 | Colocacion de artefactos baño dama | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
65 | 72131601-011 | Construcción de registro (30x30) | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
66 | 72131601-011 | Construcción de camara séptica (1,20x1,60) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
67 | 72131601-011 | Construcción de pozo ciego calzado con ladrillo común (2,00x3,00) con tapa de H° A° | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
68 | 72131601-011 | Cañeria de desague P.V.C. Ø 100 mm al pozo ciego | Metro lineal | 12 |  | 0
69 | 72131601-001 | Instalaciones de circuito eléctrico boca de luces y toma corrientes | Unidad | 60 |  | 0
70 | 72131601-001 | Instalaciones de red de internet | Unidad | 20 |  | 0
71 | 72131601-001 | Red de alimentación eléctrica | Metro lineal | 20 |  | 0
72 | 72131601-001 | Provision y montaje de tablero eléctrico | Unidad | 1 |  | 0
73 | 72102602-008 | Puerta blindex 1,60x2,50 | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72102602-008 | Puerta placa 0,80x2,10 | Unidad | 4 |  | 0
75 | 72102602-008 | puerta placa 1,20x2,10 | Unidad | 1 |  | 0
76 | 72102602-004 | Ventana blindex corrediza 1,50x1,20 | Unidad | 12 |  | 0
77 | 72102602-004 | Ventana blindex baño 0,50x1,20 | Unidad | 2 |  | 0
78 | 72102602-004 | Vidrio blindex de fachada y escalera | Metros cuadrados | 35 |  | 0
79 | 72102602-007 | Mampara divisoria con placa M.D.F. altura 3 mts | Metros cuadrados | 90 |  | 0
80 | 72131601-009 | Baranda de escalera | Metro lineal | 8 |  | 0
81 | 72102402-001 | Pintura de pared interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 385 |  | 0
82 | 72102402-001 | Pintura de losa interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 263 |  | 0
83 | 72102401-001 | Pintura de pared exterior al latex sin enduido | Metros cuadrados | 385 |  | 0
84 | 72102401-003 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 20 |  | 0
85 | 92121702-002 | Sistemas de preven.y combate c/incendio,según Rglam. Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Py, , extintores(6), carteles de salida de emergencia (2), detector H/C (4) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
86 | 76111702-001 | Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
87 | 72131601-002 | Demolición de estructura existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
88 | 72131601-002 | Limpieza y Replanteo de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
89 | 72131601-002 | Excavación para cimiento Zapata de H° A° | Metros cúbicos | 8 |  | 0
90 | 72131601-004 | Zapata de Hormigón Armado (80x80) Caseta | Metros cúbicos | 3 |  | 0
91 | 72131601-004 | Zapata de Hormigón Armado (1,20x1,20) Portico | Metros cúbicos | 2 |  | 0
92 | 72131601-004 | Encadenado de Hormigón Armado (15x20) | Metro lineal | 17 |  | 0
93 | 72131601-004 | Pilares de Hormigón Armado (15x30) Caseta | Metro lineal | 21 |  | 0
94 | 72131601-004 | Pilares de Hormigón Armado (20x80) Portico | Metros cúbicos | 3 |  | 0
95 | 72131601-004 | Vigas y losas de Hormigón Armado Caseta | Metros cúbicos | 3 |  | 0
96 | 72102905-001 | Relleno para nivelación de terreno | Metros cúbicos | 20 |  | 0
97 | 72102905-001 | Compactación | Metros cúbicos | 20 |  | 0
98 | 72131601-006 | Aislación horizontal de mampostería con producto asfáltico Negrolin o Similar | Metro lineal | 13 |  | 0
99 | 72131601-006 | Aislación Losas con membrana asfaltica | Metros cuadrados | 20 |  | 0
100 | 72131601-005 | Mampostería de Nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 5 |  | 0
101 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15 ladrillo Hueco | Metros cuadrados | 30 |  | 0
102 | 72101607-006 | Revoque de pared a 1 capa sin hidrofugo interior Caseta | Metros cuadrados | 30 |  | 0
103 | 72101607-006 | Revoque de pared a 2 capa con hidrofugo exterior Caseta | Metros cuadrados | 30 |  | 0
104 | 72101607-006 | Revoque de Pilares de Hormigón Portico | Metros cuadrados | 38 |  | 0
105 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 25 |  | 0
106 | 72131601-009 | Carpeta para colocación de pisos cerámicos | Metros cuadrados | 25 |  | 0
107 | 72131601-009 | Piso cerámico 30x30 | Metros cuadrados | 25 |  | 0
108 | 72131601-009 | Zócalos cerámico | Metro lineal | 12 |  | 0
109 | 72131601-009 | Azulejo baño | Metros cuadrados | 14 |  | 0
110 | 72102304-006 | Instalación de Baño desague cloacal agua corriente, provisión y colocación de artefacto | Unidad | 1 |  | 0
111 | 72102304-006 | Construcción de registro cloacal (30x30) | Metro lineal | 1 |  | 0
112 | 72102304-006 | Construcción de cámara séptica (1,00x1,20) | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72102304-006 | Construcción de pozo ciego (d=2,00x3,00 prof.) | Unidad | 1 |  | 0
114 | 72131601-001 | Instalaciones de circuito eléctrico boca de luces y toma corrientes | Unidad | 10 |  | 0
115 | 72131601-001 | Red de alimentación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
116 | 72131601-001 | Provision y montaje de tablero eléctrico | Unidad | 1 |  | 0
117 | 72102602-008 | Puerta placa (0,60x2,10) | Unidad | 1 |  | 0
118 | 72102602-008 | Puerta Tablero (0,80x2,10) | Unidad | 1 |  | 0
119 | 72102602-008 | Vidrio Blindex | Metros cuadrados | 13 |  | 0
120 | 72131601-009 | Estructura metálica para portico vehicular | Metros cuadrados | 9 |  | 0
121 | 72131601-009 | Portón de abrir metálica (1,00x2,10) | Unidad | 1 |  | 0
122 | 72102402-001 | Pintura de pared interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 30 |  | 0
123 | 72102401-001 | Pintura de pared exterior al latex con enduido acrilico exterior | Metros cuadrados | 30 |  | 0
124 | 72102401-003 | Pintura de estructura metálica portico y porton peatonal | Metros cuadrados | 8 |  | 0
125 | 72102401-003 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 10 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]