## items
Ítems del llamado LPN 32/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS, RAYOS X DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY con ID: 255579
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios - Verificación de funcionamiento, medición de los valores, Ajuste de visualización (cámara interna) | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios - Verificación de funcionamiento, medición de los valores, ajuste de visualización (cámara externa) | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios -Sustitución del Conector BNC RG59 de tipo prensado en uno de los extremos de cámara (incluyendo el conector) | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios -Ajuste del ángulo de visualización de la cámara, reposicionamiento de la misma en un radio de 10 mt(sin utilizar cables adicionales) | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios -Ajuste del ángulo de visualización de la cámara, reposicionamiento de la misma en un radio de 10 mt (incluyendo cables y otros materiales) | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios -cambio de posición de la cámara, en un rango de 1 a 30 mt incluido cables y accesorios (solo interior) | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios -cambio de posición de la cámara, en un rango de 31 a 60 mt incluido cables y accesorios (solo interior) | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios -cambio de posición de la cámara, en un rango de 61 a 120 mt incluido cables y accesorios (solo interior) | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios-Sustitución de la Fuente de alimentación de una cámara fija (incluyendo la fuente) | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102204-002 | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Cámaras Fijas - Mano de Obra Servicios -Reposición de la lente auto iris de la cámara fija | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-Verificación de funcionamiento, medición de los valores, ajuste de visualización y conectores (cámara interna) | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-Verificación de funcionamiento, medición de los valores, ajuste de visualización y conectores (cámara externa) | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-Sustitución del Conector BNC para cable coaxial RG 6 de tipo prensado en los extremos de la cámara (incluyendo el conector) | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-cambio de posición de la cámara móvil, en un rango de 1 a 30 mi incluido cables y accesorios (solo interior) | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-cambio de posición de la cámara móvil, en un rango de 31 a 60 mt incluido cables y accesorios (solo interior) | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-cambio de posición de la cámara móvil, en un rango de 61 a 120 mt incluido cables y accesorios (solo interior) | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-cambio de posición de la cámara móvil externa por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-Verificación de la Interface de Comunicaciones Sensornet J-Box | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Servicios-Ajuste de los motores y engranajes de la cámara móvil, así como mecanismos internos | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reparación de un Domo realizando el procedimiento de reemplazo de un motor de Pan | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reparación de un Domo realizando el procedimiento de reemplazo de un motor de Tilt | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reparación de un Domo realizando el procedimiento de reemplazo de la unidad de cámara CCD interna del Domo | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reparación de un Domo realizando el reemplazo de partes mecánicas o estructurales de la cámara móvil | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reparación de un Domo realizando el reemplazo del CPU Board | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reparación de un Domo realizando el reemplazo de la Fuente de Alimentación | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reparación de la interface de Comunicaciones Sensornet | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reemplazo de Protector de Video | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reemplazo de Protector de Datos | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102204-002 | Cámaras Móviles - Mano de Obra Reparaciones ( incluye repuestos)-Reemplazo de Protector de Alimentación | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72102204-002 | Monitores de CCTV - Mano de Obra Servicios-Ajuste de la visualización de la imagen de Monitor | Unidad |  | 1 | 1
31 | 72102204-002 | Monitores de CCTV - Mano de Obra Servicios-Mantenimiento Preventivo de un Monitor | Unidad |  | 1 | 1
32 | 72102204-002 | Monitores de CCTV - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación de Monitor LCD | Unidad |  | 1 | 1
33 | 72102204-002 | Grabadores Digitales - Mano de Obra Servicios-Ajustes en la configuración del Grabador Digital Intellex | Unidad |  | 1 | 1
34 | 72102204-002 | Grabadores Digitales - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación de un Grabador Digital Intellex, reemplazando la placa madre | Unidad |  | 1 | 1
35 | 72102204-002 | Grabadores Digitales - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación de un Grabador Digital Intellex, reemplazando la fuente de alimentación | Unidad |  | 1 | 1
36 | 72102204-002 | Grabadores Digitales - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación de un Grabador Digital Intellex, reemplazando la tarjeta de captura | Unidad |  | 1 | 1
37 | 72102204-002 | Grabadores Digitales - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación de la unidad Intellex, mediante la reparación o sustitución de partes menores | Unidad |  | 1 | 1
38 | 72102204-002 | Grabadores Digitales - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reinstalación de la aplicación del Intellex a partir de los discos de rescate, reconfiguración del mismo | Unidad |  | 1 | 1
39 | 72102204-002 | Grabadores Digitales - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo de las unidades de almacenamiento, reconfiguración de las mismas. | Unidad |  | 1 | 1
40 | 72102204-002 | Grabadores Digitales - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)- Reposición plaqueta de entrada de video ( p/8 cámaras ) | Unidad |  | 1 | 1
41 | 72102204-002 | Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Servicios-Verificación de funcionamiento y de sus valores nominales, ajuste de configuración | Unidad |  | 1 | 1
42 | 72102204-002 | Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Servicios-Calibración del Touchh Tracker para operación con cámaras móviles | Unidad |  | 1 | 1
43 | 72102204-002 | Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación de CPU Board, a nivel de fuente de alimentación | Unidad |  | 1 | 1
44 | 72102204-002 | Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación de CPU Board, reemplazando el mismo | Unidad |  | 1 | 1
45 | 72102204-002 | Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación del Joystic de control reemplazando el mismo. | Unidad |  | 1 | 1
46 | 72102204-002 | Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo del EIM del Touch Tracker | Unidad |  | 1 | 1
47 | 72102204-002 | Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo de la fuente de alimentación del Touch Tracker | Unidad |  | 1 | 1
48 | 72102204-002 | Estaciones Clientes de Network Client o Similares - Mano de Obra Servicios-Instalación del software Network Client en una PC cliente, configuración para su comunicación con el Intellex | Unidad |  | 1 | 1
49 | 72102204-002 | Estaciones Clientes de Network Client o Similares - Mano de Obra Servicios-Verificación y ajuste del software Network Client en una estación Cliente | Unidad |  | 1 | 1
50 | 72102204-002 | Estaciones Clientes de Network Client o Similares - Mano de Obra Servicios-Mantenimiento Preventivo | Unidad |  | 1 | 1
51 | 72102204-002 | Estaciones Clientes de Network Client o Similares - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reparación de un estación Network Client reemplazando la placa madre | Unidad |  | 1 | 1
52 | 72102204-002 | Estaciones Clientes de Network Client o Similares - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reparación de un estación Network Client reemplazando el CPU | Unidad |  | 1 | 1
53 | 72102204-002 | Estaciones Clientes de Network Client o Similares - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)Reparación de un estación Network Client reemplazando disco duro de 200G | Unidad |  | 1 | 1
54 | 72102204-002 | Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Servicios-Verificación de funcionamiento del conmutador Matricial VM96, incluyendo el ajuste de sus parámetros de Configuración | Unidad |  | 1 | 1
55 | 72102204-002 | Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Servicios-Mantenimiento preventivo del Conmutador Matricial VM96 | Unidad |  | 1 | 1
56 | 72102204-002 | Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo del motherboard VM96 | Unidad |  | 1 | 1
57 | 72102204-002 | Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo de la fuente de Alimentación del VM96 | Unidad |  | 1 | 1
58 | 72102204-002 | Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación del video Capture board, en cuanto a componentes menores | Unidad |  | 1 | 1
59 | 72102204-002 | Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo del video Capture board | Unidad |  | 1 | 1
60 | 72102204-002 | Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo del Board de Comunicaciones | Unidad |  | 1 | 1
61 | 72102204-002 | Sistema de control de Acceso Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Servicios -Verificación y mantenimiento del servidor principal, incluir la restitución del software Cure800 en otra máquina en caso de avería del servidor principal | Unidad |  | 1 | 1
62 | 72102204-002 | Sistema de control de Acceso Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Servicios Verificación y mantenimiento de las maquinas que contienen el software de control de visitas incluir restablecimiento del software en otra máquina en caso de avería de la actual. | Unidad |  | 1 | 1
63 | 72102204-002 | Sistema de control de Acceso Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Servicios -Verificación, ajuste y configuración de Lectoras de Control de Acceso | Unidad |  | 1 | 1
64 | 72102204-002 | Sistema de control de Acceso Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Servicios -Verificación y ajuste de cerraduras electromagnéticas | Unidad |  | 1 | 1
65 | 72102204-002 | Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reparación del panel central de control de accesos | Unidad |  | 1 | 1
66 | 72102204-002 | Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo Detector de Aberturas | Unidad |  | 1 | 1
67 | 72102204-002 | Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo de Brazo Hidráulico | Unidad |  | 1 | 1
68 | 72102204-002 | Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo de Cerradura Electromagnética | Unidad |  | 1 | 1
69 | 72102204-002 | Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Reparación ( incluye repuestos)-Reemplazo de Pestillo Eléctrico | Unidad |  | 1 | 1
70 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Verificación y ajuste de Panel de Alarma, fuente de Alimentación y Baterías | Unidad |  | 1 | 1
71 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Programación de Panel de Alarma, variación de cualquier parámetro programable | Unidad |  | 1 | 1
72 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Verificación de niveles, ajuste de funciones de Teclado. | Unidad |  | 1 | 1
73 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Verificación de niveles sonoros | Unidad |  | 1 | 1
74 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Verificación de funcionamiento y niveles de dispositivo de Alarma (Detector de Movimiento o abertura) en forma individual | Unidad |  | 1 | 1
75 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Reemplazo de dispositivo de alarma ( incluye dispositivo) | Unidad |  | 1 | 1
76 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Mantenimiento Preventivo Panel de alarma | Unidad |  | 1 | 1
77 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Mantenimiento Preventivo Teclado de alarma | Unidad |  | 1 | 1
78 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Mantenimiento Preventivo Dispositivo de Alarma (Detector de movimiento o abertura en forma unitaria) | Unidad |  | 1 | 1
79 | 72102204-002 | Sistema de Alarma contra Intrusión Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios -Mantenimiento Preventivo Sirenas | Unidad |  | 1 | 1
80 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reparación de Panel de Alarma | Unidad |  | 1 | 1
81 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reparación de Teclado | Unidad |  | 1 | 1
82 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reparación de Detector de Movimiento | Unidad |  | 1 | 1
83 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo Panel de Alarma | Unidad |  | 1 | 1
84 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo Teclado de Alarma | Unidad |  | 1 | 1
85 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo de Detector de Movimiento | Unidad |  | 1 | 1
86 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo de Detector de Aberturas | Unidad |  | 1 | 1
87 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo de Sirena de Alarma | Unidad |  | 1 | 1
88 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo de Fuente de Alimentación | Unidad |  | 1 | 1
89 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo de Batería | Unidad |  | 1 | 1
90 | 72102204-002 | Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo de cables multipares por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
91 | 72102204-002 | Intercomunicadores Intercomunicadores - Mano de Obra Servicios -Verificación de funcionamiento de Intercomunicadores | Unidad |  | 1 | 1
92 | 72102204-002 | Intercomunicadores Intercomunicadores - Mano de Obra Servicios -Mantenimiento correctivo | Unidad |  | 1 | 1
93 | 72102204-002 | Intercomunicadores - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reparación Intercomunicador | Unidad |  | 1 | 1
94 | 72102204-002 | Intercomunicadores - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)-Reemplazo de Fuente de Alimentación | Unidad |  | 1 | 1
95 | 72102204-002 | Detectores de Metales Arco Detector de Metal - Mano de Obra Servicios -Verificación de funcionamiento, de niveles de alimentación y operación, ajustes de sensibilidad | Unidad |  | 1 | 1
96 | 72102204-002 | Detectores de Metales Arco Detector de Metal - Mano de Obra Servicios -Programación del Arco Detector de Metal | Unidad |  | 1 | 1
97 | 72102204-002 | Detectores de Metales Arco Detector de Metal - Mano de Obra Servicios -Verificación de funcionamiento y ajuste de Mango Detector de Metales | Unidad |  | 1 | 1
98 | 72102204-002 | Detectores de Metales Arco Detector de Metal - Mano de Obra Servicios -Mantenimiento Preventivo del Arco Detector de Metales | Unidad |  | 1 | 1
99 | 72102204-002 | Detectores de Metales Arco Detector de Metal - Mano de Obra Servicios -Mantenimiento Preventivo del Mango Detector de Metales | Unidad |  | 1 | 1
100 | 72102204-002 | Detectores de Metal - Mano de Obra Reparación ( no incluye repuestos)-Reemplazo de Baterías | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102204-002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SMITH-Reparación y ajuste del equipo de rayos X (solo mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102204-002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SMITH-Reparación de UPS (solo mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102204-002 | Equipo de rayos X ASTROPHYSICS-Mantenimiento preventivo de rayos X | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102204-002 | Equipo de rayos X ASTROPHYSICS-Mantenimiento preventivo de UPS | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102204-002 | Equipo de rayos X ASTROPHYSICS-Mantenimiento preventivo de rayos X | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]