## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTUCTURA VARIAS con ID: 262429
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTUCTURA VARIAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | 1.1 Limpieza y preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | 1.2 Cartel de Obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72131601-002 | 1.3 Vallado de Obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4 | 72131601-002 | 1.4 Marcación y replantéo | Metros cuadrados | 504,42 |  | #VALUE!
5 | 72103003-001 | 1.5 Demolicion pared de 0,15 | Metros cuadrados | 97,65 |  | #VALUE!
6 | 72103003-001 | 1.6 Demolicion pared de 0,30 | Metros cuadrados | 196 |  | 0
7 | 72103003-001 | 1.7 Demolicion de pisos y zocalos | Metros cuadrados | 325,89 |  | #VALUE!
8 | 72103003-001 | 1.8 Demolicion techo de tejas y maderamen(con recuperacion) | Metros cuadrados | 403,2 |  | #VALUE!
9 | 72103003-001 | 1.9 Demolicion de aberturas (puertas y ventanas) | Unidad | 28 |  | 0
10 | 72103003-001 | 1.10 Demolicion de pilares de ladrillo | Unidad | 6 |  | 0
11 | 72103003-001 | 1.11 Demolicion de viga cadena en el pasillo | Metro lineal | 28 |  | 0
12 | 72102905-001 | 2.1 Relleno y compactación | Metros cúbicos | 40,32 |  | #VALUE!
13 | 72103001-001 | Desmonte | Metros cúbicos | 16,8 |  | #VALUE!
14 | 72131601-004 | 3.1 Pilotes (Incluir el descabezado) | Metros cúbicos | 27,14 |  | #VALUE!
15 | 72131601-004 | 3.2 Cabezales de hormigon armado | Metros cúbicos | 17,28 |  | #VALUE!
16 | 72131601-004 | 3.3 Vigas de fundación (0,20x0,60) | Metros cúbicos | 16,94 |  | #VALUE!
17 | 72131601-003 | 3.4 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 |  | 0
18 | 72131601-004 | 3.5 Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 1 |  | 0
19 | 72131601-004 | 3.6 Acero ADN fyk=4200 según calculo estructural | Kilogramos | 4.105,49 |  | #VALUE!
20 | 72131601-004 | 4.1.1 Pilares de Hº Aº 30x30 | Metros cúbicos | 1,02 |  | #VALUE!
21 | 72131601-004 | 4.1.2 Pilar circular de Hº Aº | Metros cúbicos | 16,99 |  | #VALUE!
22 | 72131601-004 | 4.1.3 Vigas de Hº Aº | Metros cúbicos | 18,8 |  | #VALUE!
23 | 72131601-004 | 4.1.4 Vigas postensadas | Metros cúbicos | 10,3 |  | #VALUE!
24 | 72131601-004 | 4.1.5 Losas de hormigón armado | Metros cúbicos | 38,36 |  | #VALUE!
25 | 72131601-004 | 4.1.6 Losas de hormigón armado sin vigas para el conector | Metros cúbicos | 23,35 |  | #VALUE!
26 | 72131601-004 | 4.1.7 Acero ADN fyk=4200 según calculo estructural | Kilogramos | 8.587,14 |  | #VALUE!
27 | 72131601-004 | 4.2.1 Pilares de Hº Aº 30x30 | Metros cúbicos | 1,02 |  | #VALUE!
28 | 72131601-004 | 4.2.2 Pilar circular de Hº Aº | Metros cúbicos | 10,56 |  | #VALUE!
29 | 72131601-004 | 4.2.3 Vigas de Hº Aº | Metros cúbicos | 26,03 |  | #VALUE!
30 | 72131601-004 | 4.2.4 Losas de hormigón armado | Metros cúbicos | 7,22 |  | #VALUE!
31 | 72131601-004 | 4.2.5 Canalon de H°A° | Metros cúbicos | 33,88 |  | #VALUE!
32 | 72131601-004 | 4.2.6 Acero ADN fyk=4200 según calculo estructural | Kilogramos | 6.296,71 |  | #VALUE!
33 | 72131601-007 | 4.3.1 Techo de tejas con tejuelones, utilizando el material recuperado de la demoliciòn, completando lo que sea necesario de tejas, tejuelones y maderamen, e incluyendo asilaciòn hidrofuga y termica con membrana tipo Isolant de 5 mm | Metros cuadrados | 403,2 |  | #VALUE!
34 | 72131601-007 | 4.3.2 Cabriadas metalicas (incluir diseño y calculo estructural) | Metro lineal | 55,8 |  | #VALUE!
35 | 72131601-005 | 5.1 Mamposteria de 0,30 ladrillo comun 1:2:10 de niv. | Metros cuadrados | 36 |  | 0
36 | 72131601-005 | 5.2 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun | Metros cuadrados | 51,96 |  | #VALUE!
37 | 72131601-005 | 5.3 Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo comun | Metros cuadrados | 166,49 |  | #VALUE!
38 | 72102508-999 | 5.4 Revestido con ladrillejos | Metros cuadrados | 218,45 |  | #VALUE!
39 | 72131601-999 | 6.1 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 56,4 |  | #VALUE!
40 | 72131601-006 | 7.1 Aislación de muros bajo nivel de terreno natural | Metros cuadrados | 25,38 |  | #VALUE!
41 | 72131601-006 | 7.2 Aislación de azotea no transitable | Metros cuadrados | 128,8 |  | #VALUE!
42 | 72131601-008 | 8.1 Exteriores con hidrófugo base del revestimiento acrilico | Metros cuadrados | 238,74 |  | #VALUE!
43 | 72131601-008 | 8.2 Interiores filtrado, incluído mochetas, vigas y pilares | Metros cuadrados | 625,65 |  | #VALUE!
44 | 72131601-008 | 8.3 Revoque de losas y vigas de hormigón interior | Metros cuadrados | 347,55 |  | #VALUE!
45 | 72131601-008 | 8.4 Revoque de losas y vigas de hormigón exterior | Metros cuadrados | 86,8 |  | #VALUE!
46 | 72101607-002 | 8.5 Revestimiento plástico impermeable tipo revocolor, similar al existente | Metros cuadrados | 325,54 |  | #VALUE!
47 | 72131601-009 | 9.1 Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm | Metros cuadrados | 478,2 |  | #VALUE!
48 | 72131601-009 | 9.2 Contrapiso de hormigón de cascotes e=7 cm sobre losa (Planta Alta) | Metros cuadrados | 348,92 |  | #VALUE!
49 | 72131601-009 | 10.1 Piso granitico 30 x 30 gris (similar al existente) | Metros cuadrados | 827,12 |  | #VALUE!
50 | 72131601-009 | 10.2 Zocalo granitico (similar al existente) | Metro lineal | 158,99 |  | #VALUE!
51 | 72102602-005 | 11.1 Puertas placas de 2 hojas 1,40 x 2,15 | Unidad | 8 |  | 0
52 | 72101903-001 | 12.1 Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado de 8 mm, color natural | Metros cuadrados | 59,4 |  | #VALUE!
53 | 72101903-001 | 12.2 Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminacion pintura sintetica color a elegir | Metro lineal | 28 |  | 0
54 | 72102304-005 | 13.1 Plato para desague sobre losa en chapa galvanizada | Unidad | 16 |  | 0
55 | 72102304-005 | 13.2 Registro 30 x 30 con rejillla | Unidad | 16 |  | 0
56 | 72102304-005 | 13.3 Caño de PVC 100 mm SERIE R | Metro lineal | 56 |  | 0
57 | 72102304-005 | 13.4 Caño de PVC 150 mm SERIE R | Metro lineal | 56 |  | 0
58 | 72102304-005 | 13.5 Canal abierto de ladrillos 0.60 | Metro lineal | 45 |  | 0
59 | 72102304-005 | 13.6 Canal abierto de ladrillos 0.40 | Metro lineal | 50 |  | 0
60 | 72131601-001 | 13.1.1 Bocas de luces | Unidad | 183 |  | 0
61 | 72131601-001 | 13.1.2 Tomas de corriente | Unidad | 16 |  | 0
62 | 72131601-001 | 13.1.3 Tomas de corriente con puesta a tierra | Unidad | 240 |  | 0
63 | 72131601-001 | 13.2.1 Artefacto de iluminación 3x55w de embutir o adosar con rejilla y fondo reflectivo | Unidad | 78 |  | 0
64 | 72131601-001 | 13.2.2 Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm. | Unidad | 91 |  | 0
65 | 72131601-001 | 13.2.3 Artefacto de iluminación 1x26w d=18cm | Unidad | 14 |  | 0
66 | 72131601-001 | 14.2.1 Ductos y caja para tomas de PC | Unidad | 240 |  | 0
67 | 72131601-012 | 15.1 Interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 973,2 |  | #VALUE!
68 | 72131601-012 | 15.2 Limpieza y siliconado del revestido de ladrillejos | Metros cuadrados | 218,45 |  | #VALUE!
69 | 72131601-012 | 15.3 Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz | Metros cuadrados | 58,48 |  | #VALUE!
70 | 72131601-012 | 15.4 Pintura de techo te tejas con tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 403,2 |  | #VALUE!
71 | 72131601-012 | 15.5 Pintura de estructura metalica cabriada | Metros cuadrados | 358,1 |  | #VALUE!
72 | 72102602-004 | 16.1 Vidrio doble de 4 mm traslucido en puertas | Metros cuadrados | 5,58 |  | #VALUE!
73 | 72101601-002 | 17.1 Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al latex. | Metros cuadrados | 270 |  | 0
74 | 72101601-002 | 17.2 Buñas de terminación | Metro lineal | 74,2 |  | #VALUE!
75 | 72101601-002 | 17.3 Perforación para artefactos de iluminación | Unidad | 80 |  | 0
76 | 72102602-007 | 18.1 Mamparas divisorias | Metros cuadrados | 107,73 |  | #VALUE!
77 | 72102602-007 | 18.2 Paneles moviles acusticos | Metros cuadrados | 25,5 |  | #VALUE!
78 | 72131601-013 | 18.3 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
79 | 72131601-002 | 1.1 Limpieza y preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
80 | 72131601-002 | 1.2 Cartel de Obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
81 | 72131601-002 | 1.3 Vallado de Obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
82 | 72131601-002 | 1.4 Marcación y replantéo | Metros cuadrados | 2.171,92 |  | #VALUE!
83 | 72103003-001 | 1.5 Demolicion de la pista existente, y retiro de escombros | Metros cuadrados | 800 |  | 0
84 | 72102905-001 | 2.1 Relleno y compactación | Metros cúbicos | 651,58 |  | #VALUE!
85 | 72103001-001 | 2.2 Desmonte | Metros cúbicos | 217,19 |  | #VALUE!
86 | 72131601-004 | 3.1 Pilotes (Incluir el descabezado) | Metros cúbicos | 104,05 |  | #VALUE!
87 | 72131601-004 | 3.2 Cabezales de hormigon armado | Metros cúbicos | 38,34 |  | #VALUE!
88 | 72131601-004 | 3.3 Vigas de fundación (0,20x0,60) | Metros cúbicos | 60,19 |  | #VALUE!
89 | 72131601-004 | 3.4 Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 9,9 |  | #VALUE!
90 | 72131601-004 | 3.5 Acero ADN fyk=4200 según calculo estructural | Kilogramos | 11.754,46 |  | #VALUE!
91 | 72131601-004 | 4.1.1 Pilares de Hº Aº trapezoidales apoyo de los arcos | Metros cúbicos | 52,1 |  | #VALUE!
92 | 72131601-004 | 4.1.2 Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 19,46 |  | #VALUE!
93 | 72131601-004 | 4.1.3 Vigas y losas de Hº Aº | Metros cúbicos | 59,71 |  | #VALUE!
94 | 72131601-004 | 4.1.4 Graderias | Metros cúbicos | 129,06 |  | #VALUE!
95 | 72131601-004 | 4.1.5 Canalon de hormigon armado | Metros cúbicos | 109,75 |  | #VALUE!
96 | 72131601-004 | 4.1.6 Escalera de hormigon | Metros cúbicos | 1,8 |  | #VALUE!
97 | 72131601-004 | 4.1.7 Accesos | Metros cúbicos | 21,47 |  | #VALUE!
98 | 72131601-004 | 4.1.8 Acero ADN fyk=4200 según calculo estructural | Kilogramos | 31.467,68 |  | #VALUE!
99 | 72131601-007 | 4.2.1 Techo con chapas onduladas prepintadas color rojo Nº 26, con aislación termica inferior, consistente en una manta de 10 mm | Metros cuadrados | 1.990 |  | 0
100 | 72131601-007 | 4.2.2 Arcos metalicas (incluir pintura de terminación) | Metro lineal | 320,5 |  | #VALUE!
101 | 72131601-005 | 5.1 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun | Metros cuadrados | 120,24 |  | #VALUE!
102 | 72131601-005 | 5.2 Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo comun visto una cara | Metros cuadrados | 1.251,35 |  | #VALUE!
103 | 72131601-999 | 6.1 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 20,8 |  | #VALUE!
104 | 72131601-006 | 7.1 Aislación de muros bajo nivel de terreno natural | Metros cuadrados | 101,92 |  | #VALUE!
105 | 72131601-006 | 7.2 Aislación de azotea no transitable | Metros cuadrados | 268,39 |  | #VALUE!
106 | 72131601-008 | 8.1 Exteriores con hidrófugo base del revestimiento acrilico | Metros cuadrados | 903,06 |  | #VALUE!
107 | 72131601-008 | 8.2 Interiores con hidrofugo, base de revestimiento ceramico | Metros cuadrados | 275,61 |  | #VALUE!
108 | 72101607-002 | 8.3 Revestimiento texturado color rojo | Metros cuadrados | 903,06 |  | #VALUE!
109 | 72131601-009 | 9.1 Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm | Metros cuadrados | 1.132,03 |  | #VALUE!
110 | 72131601-009 | 9.2 Contrapiso con listones para base del piso de parquet | Metros cúbicos | 800 |  | 0
111 | 72131601-009 | 10.1 Piso ceramico 30x30 PEI 5 | Metros cuadrados | 149,5 |  | #VALUE!
112 | 72131601-009 | 10.2 Revestimiento ceramico 20x20 | Metros cuadrados | 275,61 |  | #VALUE!
113 | 72131601-009 | 10.3 Guarda ceramica 10x10 | Metro lineal | 110,6 |  | #VALUE!
114 | 72131601-009 | 10.4 Piso alisado de cemento con endurecedor de superficie | Metros cuadrados | 1.132,03 |  | #VALUE!
115 | 72131601-009 | 10.5 Piso de parquet para el area deportiva | Metros cuadrados | 800 |  | 0
116 | 72102602-005 | 11.1 Puertas placas de 2 hojas 1,70 x 2,15 | Unidad | 4 |  | 0
117 | 72102602-005 | 11.2 Puertas placas de 0,90 x 2,15 con rejila de ventilación | Unidad | 4 |  | 0
118 | 72102602-005 | 11.3 Puertas placas de 1,10 x 2,15 con rejila de ventilación | Unidad | 1 |  | 0
119 | 72102602-007 | 11.4 Mamparas divisorias en los baños y vestuarios, incluyendo las puertas | Metros cuadrados | 107,6 |  | #VALUE!
120 | 72101903-001 | 12.1 Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminacion pintura sintetica color amarillo | Metro lineal | 112 |  | 0
121 | 72101903-001 | 12.2 Puertas de acceso tipo reja con caños de 20x20 | Metros cuadrados | 34,8 |  | #VALUE!
122 | 72102304-005 | 13.1 Plato para desague sobre losa en chapa galvanizada | Unidad | 18 |  | 0
123 | 72102304-005 | 13.2 Registro 30 x 30 con rejillla | Unidad | 18 |  | 0
124 | 72102304-005 | 13.3 Caño de PVC 150 mm SERIE R | Metro lineal | 159 |  | 0
125 | 72102304-005 | 13.4 Caño de PVC 100 mm SERIE R | Metro lineal | 68 |  | 0
126 | 72102304-005 | 13.5 Canal abierto de ladrillos 0.60 | Metro lineal | 122 |  | 0
127 | 72131601-011 | 14.1.1 Caños PVCR 100 mm | Metro lineal | 173,25 |  | #VALUE!
128 | 72131601-011 | 14.1.2 Caños PVCR 75 mm | Metro lineal | 19,7 |  | #VALUE!
129 | 72131601-011 | 14.1.3 Caños PVC 50 mm | Metro lineal | 16,2 |  | #VALUE!
130 | 72131601-011 | 14.1.4 Caños PVC 40 mm | Metro lineal | 23 |  | 0
131 | 72131601-011 | 14.1.5 Rejilla de piso sifonada 10 x 10 | Unidad | 12 |  | 0
132 | 72131601-011 | 14.1.6 Rejilla de piso sifonada 15 x 15 | Unidad | 6 |  | 0
133 | 72131601-011 | 14.1.7 Camara de inspección 40x40 | Unidad | 5 |  | 0
134 | 72131601-011 | 14.1.8 Camara de inspección 60x60 | Unidad | 4 |  | 0
135 | 72131601-011 | 14.1.9 Camara de inspección 80x80 | Unidad | 2 |  | 0
136 | 72131601-011 | 14.1.10 Camara de inspección 100x100 | Unidad | 2 |  | 0
137 | 72131601-011 | 14.1.11 Accesorios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
138 | 72131601-011 | 14.2.1 Caño de PVC 1 1/2" roscable | Metro lineal | 159,65 |  | #VALUE!
139 | 72131601-011 | 14.2.2 Caño PVC roscable 3/4" | Metro lineal | 110 |  | 0
140 | 72131601-011 | 14.2.3 Caño PVC roscable 1/2" | Metro lineal | 71,5 |  | #VALUE!
141 | 72131601-011 | 14.2.4 Accesorios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
142 | 72131601-011 | 14.2.5 Llave exclusa de 1 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
143 | 72131601-011 | 14.2.6 Llave de paso 3/4" c/campana | Unidad | 4 |  | 0
144 | 72131601-011 | 14.2.7 Llave de paso de 1/2" con campana | Unidad | 12 |  | 0
145 | 72131601-011 | 14.3.1 Inodoros c/ tapa y cisterna alta de plastica | Unidad | 14 |  | 0
146 | 72131601-011 | 14.3.2 Inodoros c/ tapa para discapacitados y cisterna baja | Unidad | 1 |  | 0
147 | 72131601-011 | 14.3.3 Lavatorio tipo suspensa para discapacitados | Unidad | 1 |  | 0
148 | 72131601-011 | 14.3.4 Bacha de embutir en mesada | Unidad | 14 |  | 0
149 | 72131601-011 | 14.3.5 Mingitorios de losa con sifon incorporado | Unidad | 6 |  | 0
150 | 72131601-011 | 14.3.6 Griferia para lavatorios | Unidad | 15 |  | 0
151 | 72131601-011 | 14.3.7 Duchas convencionales frio caliente | Unidad | 12 |  | 0
152 | 72131601-011 | 14.3.8 Griferia para mingitorios tipo presmatic antivandalismo | Unidad | 6 |  | 0
153 | 72131601-011 | 14.3.9 Dispenser de papel higienico | Unidad | 15 |  | 0
154 | 72131601-011 | 14.3.10 Dispenser de tohallas de papel | Unidad | 5 |  | 0
155 | 72131601-011 | 14.3.11 Dispenser de jabon liquido | Unidad | 5 |  | 0
156 | 72131601-011 | 14.3.12 Accesorios para baño de discapacitados cromados (Barra rebatible, barra fija de 0,80, y barra fija de 0,60) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
157 | 72131601-001 | 15.1 Bocas de luces | Unidad | 107 |  | 0
158 | 72131601-001 | 15.2 Bocas de tomas | Unidad | 31 |  | 0
159 | 72131601-001 | 15.3 Bocas de reflectores | Unidad | 40 |  | 0
160 | 72131601-001 | 15.4 Boca de termocalefon | Unidad | 2 |  | 0
161 | 72131601-001 | 15.5 Artefactos fluorescentes de adosar 4 x 40W | Unidad | 25 |  | 0
162 | 72131601-001 | 15.6 Artefactos fluorescentes de adosar 2 x 40W | Unidad | 6 |  | 0
163 | 72131601-001 | 15.7 Artefacto de iluminación 2 x 26w diam= 27 cm | Unidad | 46 |  | 0
164 | 72131601-001 | 15.8 Artefacto de iluminación 1 x 26w diam= 18 cm | Unidad | 12 |  | 0
165 | 72131601-001 | 15.9 Artefacto de iluminación 1 x 100w tipo adosar de pared unidireccional | Unidad | 18 |  | 0
166 | 72131601-001 | 15.10 Termocalefon de 100 lts | Unidad | 2 |  | 0
167 | 72131601-001 | 15.11 Tablero general (con puesta a tierra) | Unidad | 1 |  | 0
168 | 72102602-004 | 16.1 Vidrio templado de 8 mm en ventanas con hojas basculantes | Metros cuadrados | 18,75 |  | #VALUE!
169 | 72102602-004 | 16.2 Vidrio laminado fijo de 12 mm | Metros cuadrados | 180 |  | 0
170 | 72102602-004 | 16.3 Espejo float de 4 mm | Metros cuadrados | 15,84 |  | #VALUE!
171 | 72131601-012 | 17.1 Al latex interior sin enduido | Metros cuadrados | 1.491,83 |  | #VALUE!
172 | 72131601-012 | 17.2 Tratamiento de ladrillo visto | Metros cuadrados | 1.251,35 |  | #VALUE!
173 | 72131601-012 | 17.3.1 Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminacion pintura sintetica color amarillo | Metro lineal | 112 |  | 0
174 | 72131601-012 | 17.3.2 Puertas de acceso tipo reja con caños de 20x20 | Metros cuadrados | 34,8 |  | #VALUE!
175 | 72131601-012 | 17.4 Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 22,36 |  | #VALUE!
176 | 72131601-012 | 17.5 Pintura para piso alisado de cemento, borde de cancha y salones | Metros cuadrados | 1.132,03 |  | #VALUE!
177 | 92121702-002 | 18.1 Panel central de control | Unidad | 1 |  | 0
178 | 92121702-002 | 18.2 Alarma audiovisual | Unidad | 4 |  | 0
179 | 92121702-002 | 18.3 Pulsador manual | Unidad | 4 |  | 0
180 | 92121702-002 | 18.4 Iluminaciòn de emergencia adosado a la pàred | Unidad | 4 |  | 0
181 | 92121702-002 | 18.5 Señalización luminosa de salida | Unidad | 5 |  | 0
182 | 92121702-002 | 18.6 Tablero electrico con disyuntor diferencial | Unidad | 1 |  | 0
183 | 92121702-002 | 18.7 Caños gañlvanizados de 2 1/2" para BIE y BIS | Metro lineal | 160 |  | 0
184 | 92121702-002 | 18.8 Boca de incendio siamesa | Unidad | 1 |  | 0
185 | 92121702-002 | 18.9 Boca de incendio equipada | Unidad | 2 |  | 0
186 | 72131601-013 | 19.1 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
187 | 72131601-002 | 1.1 Limpieza y preparación de la obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
188 | 72131601-002 | 1.2 Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
189 | 72131601-002 | 1.3 Vallado de Obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
190 | 72131601-002 | 1.4 Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 400 |  | 0
191 | 72103003-001 | 1.5 Demolición de mamposteria en planta baja | Metros cuadrados | 12 |  | 0
192 | 72102905-001 | 2.1 Relleno y compactación | Metros cúbicos | 100 |  | 0
193 | 70111503-002 | 2.2 Destronque y desbroce | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
194 | 72131601-003 | 3.1 Estudio de suelo y recomendación de tipo de fundación | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
195 | 72131601-003 | 3.2 Vigas de fundación (0,30x0,30) | Metro lineal | 60 |  | 0
196 | 72131601-003 | 3.3 Vigas de fundación (0,20x0,30) | Metro lineal | 60 |  | 0
197 | 72131601-003 | 3.4 Vigas de fundación (0,15x0,30) | Metro lineal | 60 |  | 0
198 | 72131601-003 | 3.5 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 17 |  | 0
199 | 72131601-004 | 3.6 Zapatas de hormigón armado | Metros cúbicos | 17 |  | 0
200 | 72131601-004 | 4.1 Calculo y Diseño Estructural | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
201 | 72131601-004 | 4.2 Pilares de Hº Aº 0,30 x 0,30 | Metro lineal | 150 |  | 0
202 | 72131601-004 | 4.3 Pilares de Hº Aº 0,20 x 0,35 | Metro lineal | 150 |  | 0
203 | 72131601-004 | 4.4 Encadenado superior 0,30 x 0,30 | Metro lineal | 102 |  | 0
204 | 72131601-004 | 4.5 Encadenado superior 0,20 x 0,30 | Metro lineal | 102 |  | 0
205 | 72131601-004 | 4.6 Encadenado superior 0,13 x 0,30 | Metro lineal | 102 |  | 0
206 | 72131601-004 | 4.7 Escalera de hormigón armado | Unidad | 1 |  | 0
207 | 72131601-005 | 5.1 Mampostería de 0,30 ladrillo común 1:2:10 de niv. | Metros cuadrados | 40 |  | 0
208 | 72131601-005 | 5.2 Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo laminado visto | Metros cuadrados | 153,8 |  | #VALUE!
209 | 72131601-005 | 5.3 Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | 104,53 |  | #VALUE!
210 | 72131601-005 | 5.4 Mampostería de elevación de 0,20 ladrillo común | Metros cuadrados | 385,17 |  | #VALUE!
211 | 72131601-005 | 5.5 Sardinel sobre el muro visto | Metro lineal | 50 |  | 0
212 | 72131601-006 | 6.1 Horizontal mortero c/1:3 c/hidrófugo y asfalto 0,15 | Metro lineal | 150 |  | 0
213 | 72131601-006 | 6.2 Horizontal mortero c/1:3 c/hidrófugo y asfalto 0,20 | Metro lineal | 150 |  | 0
214 | 72131601-006 | 6.3 Aislación de muros bajo nivel de terreno natural | Metros cuadrados | 15 |  | 0
215 | 72131601-999 | 7.1 Dintel de hormigón prefabricado | Metro lineal | 7 |  | 0
216 | 72131601-999 | 7.2 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 25 |  | 0
217 | 72131601-008 | 8.1 Interiores filtrados. | Metros cuadrados | 489,7 |  | #VALUE!
218 | 72131601-009 | 9.1 Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm | Metros cuadrados | 262,08 |  | #VALUE!
219 | 72131601-009 | 10.1 Piso granítico 30 x 30 gris (similar al existente) | Metros cuadrados | 205 |  | 0
220 | 72131601-009 | 10.2 Zócalo granítico (similar al existente) | Metro lineal | 60 |  | 0
221 | 72131601-009 | 10.3 Alisada de cemento | Metros cuadrados | 171 |  | 0
222 | 72131601-009 | 10.4 Piso antideslizante (en escaleras internas) | Metros cuadrados | 190 |  | 0
223 | 72131601-009 | 10.5 Cantoneras metálicas con ángulo de 1" bordes de escalones de acceso y escalera | Metro lineal | 60 |  | 0
224 | 72131601-009 | 10.6 Cerámico 30x30 en baños | Metros cuadrados | 15 |  | 0
225 | 72131601-009 | 10.7 Revestimiento de azulejos 20x20 | Metros cuadrados | 48,6 |  | #VALUE!
226 | 72131601-009 | 10.8 Pisos para exteriores | Metros cuadrados | 60 |  | 0
227 | 72131601-007 | 11.1 Techo de Chapa acanalada prepintada tipo trapezoidal color rojo Nº27, sobre estructura de chapa doblada reticulada (incluir calculo) | Metros cuadrados | 455 |  | 0
228 | 72131601-006 | 11.2 Aislacion térmica para bajo chapa de doble aluminio de 10mm | Metros cuadrados | 455 |  | 0
229 | 72102305-003 | 11.3 Extractores eolicos de 24" (incluir instalación) | Unidad | 6 |  | 0
230 | 72102602-005 | 12.1 Puertas placas de 2 hojas 1,70 x 2,15 (c/ vidrio fijo) | Unidad | 3 |  | 0
231 | 72102602-005 | 12.2 Puertas placas de 1 hoja 0,80 x 2,15 | Unidad | 5 |  | 0
232 | 72101903-001 | 13.1 Ventana basculante de 1,20 x 1,00 | Unidad | 2 |  | 0
233 | 72101903-001 | 13.2 Ventana basculante de 1,40 x 1,05 | Unidad | 3 |  | 0
234 | 72101903-001 | 13.3 Ventana balancín de 1,10 x 1,70 | Unidad | 6 |  | 0
235 | 72101903-001 | 13.4 Portones en chapa doblada 4,00 x 3,50 con guías | Unidad | 1 |  | 0
236 | 72102304-005 | 14 DESAGUE PLUVIAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
237 | 72131601-011 | 15.1 Desagüe cloacal | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
238 | 72131601-011 | 15.2 Instalación de agua corriente (Frío) | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
239 | 72131601-011 | 15.3 Artefactos sanitarios, griferias y accesorios | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
240 | 72131601-001 | 16.1 Alimentación de circuitos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
241 | 72131601-001 | 16.2.1 Artefacto de iluminación fluorescentes, con lámparas de 4 x 55 w (incluir estructura metálica de soporte para colgar) | Unidad | 30 |  | 0
242 | 72131601-001 | 16.2.2 Artefacto de iluminación fluorescentes, con lámparas de 2 x 40 w (incluir estructura metálica de soporte para colgar) | Unidad | 8 |  | 0
243 | 72131601-001 | 16.2.3 Artefacto de iluminación fluorescentes, con lámparas de 1 x 55 w | Unidad | 4 |  | 0
244 | 72131601-001 | 16.2.4 Apliques de pared tipo tortuga de 1 luz para intemperie | Unidad | 4 |  | 0
245 | 72131601-012 | 17.1 Interior al látex con enduido | Metros cuadrados | 489,7 |  | #VALUE!
246 | 72131601-012 | 17.2 Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar | Metros cuadrados | 153,8 |  | #VALUE!
247 | 72131601-012 | 17.3 Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz | Metros cuadrados | 25,37 |  | #VALUE!
248 | 72131601-012 | 17.4 Aberturas metálicas c/antioxido y dos manos de sintético. | Metros cuadrados | 30 |  | 0
249 | 72131601-012 | 17.5 Estructuras metálicas c/antioxido y dos manos de sintético.17.5 Estructuras metálicas c/antioxido y dos manos de sintético. | Metros cuadrados | 350 |  | 0
250 | 72101601-002 | 18.1 Provisión y colocación de cielorraso desmontables, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al latex. Incluir las perforaciones para los artefactos de iluminación, molduras y buñas de terminación. | Metros cuadrados | 320 |  | 0
251 | 72102602-005 | 19.1 Mesada con base metálica y placas en melamina con bachas de aluminio | Metro lineal | 5 |  | 0
252 | 55121704-001 | 20.1 Cartel indicador Servicios Higienicos con letras ploteadas | Unidad | 1 |  | 0
253 | 55121704-001 | 20.2 Silueta damas, caballeros en cada puerta | Unidad | 2 |  | 0
254 | 70111703-001 | 21.1 Empastado. | Metros cuadrados | 60 |  | 0
255 | 72131601-004 | 21.2 Escalones y rampa de acceso | Metros cuadrados | 60 |  | 0
256 | 72131601-004 | 21.3 Explanada de hormigón en acceso | Metros cuadrados | 80 |  | 0
257 | 72131601-013 | 21.4 Limpieza final de obra. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
258 | 72131601-002 | 1.1 Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
259 | 72131601-002 | 1.2 Vallado de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
260 | 72131601-002 | 1.3 Marcación y replantéo | Metros cuadrados | 170 |  | 0
261 | 72131601-005 | 2.1 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun | Metros cuadrados | 156 |  | 0
262 | 72102508-999 | 2.2 Revestido con ladrillejos | Metros cuadrados | 156 |  | 0
263 | 72131601-007 | 3.1 Techo de tejas con tejuelones, y maderamen, incluyendo asilaciòn hidrofuga y termica con membrana tipo Isolant de 5 mm | Metros cuadrados | 170 |  | 0
264 | 72131601-007 | 3.2 Cabriadas metalicas (incluir diseño y calculo estructural) | Metro lineal | 25 |  | 0
265 | 72131601-999 | 4.1 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 35 |  | 0
266 | 72131601-008 | 5.1 Exteriores con hidrófugo base del revestimiento acrilico | Metros cuadrados | 156 |  | 0
267 | 72131601-008 | 5.2 Interiores filtrado, incluído mochetas, vigas y pilares | Metros cuadrados | 156 |  | 0
268 | 72131601-009 | 6.1 Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm sobre losa | Metros cuadrados | 170 |  | 0
269 | 72131601-009 | 7.1 Piso granitico 30 x 30 gris (similar al existente) | Metros cuadrados | 170 |  | 0
270 | 72131601-009 | 7.2 Zocalo granitico (similar al existente) | Metro lineal | 85,2 |  | #VALUE!
271 | 72101903-001 | 8.1 Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado de 8 mm, color natural | Metros cuadrados | 32 |  | 0
272 | 72101903-001 | 8.2 Barandas y pasamanos para escalera con caño redondo 2" terminacion pintura sintetica color a elegir | Metro lineal | 15 |  | 0
273 | 72102304-005 | 9 DESAGUE PLUVIAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
274 | 72131601-001 | 10.1.1 Bocas de luces | Unidad | 20 |  | 0
275 | 72131601-001 | 10.1.2 Tomas de corriente | Unidad | 8 |  | 0
276 | 72131601-001 | 10.1.3 Tomas de corriente con puesta a tierraConstruccion e instalaciones electricas | Unidad | 12 |  | 0
277 | 72131601-001 | 10.2.1 Artefacto de iluminación 2x40w de embutir o adosar con rejilla y fondo reflectivo | Unidad | 15 |  | 0
278 | 72131601-001 | 11.1.1 Ductos y caja para tomas de PC | Unidad | 12 |  | 0
279 | 72131601-012 | 12.1 Interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 165 |  | 0
280 | 72131601-012 | 12.2 Limpieza y siliconado del revestido de ladrillejos | Metros cuadrados | 165 |  | 0
281 | 72131601-012 | 12.3 Pintura de techo de tejas con tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 170 |  | 0
282 | 72131601-012 | 12.4 Pintura de estructura metalica cabriada | Metros cuadrados | 13,2 |  | #VALUE!
283 | 72102602-007 | 13.1 Mamparas divisorias | Metros cuadrados | 120 |  | 0
284 | 72131601-013 | 13.2 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
285 | 72131601-002 | 1.1 Limpieza y preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
286 | 72131601-002 | 1.2 Cartel de Obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
287 | 72131601-002 | 1.3 Vallado de Obra.- | Metros cuadrados | 250 |  | 0
288 | 72131601-002 | 1.4 Marcación y replantéo | Metros cuadrados | 1.013,83 |  | #VALUE!
289 | 72102905-001 | 2.1 RELLENO Y COMPACTACION | Metros cúbicos | 119,46 |  | #VALUE!
290 | 72103001-001 | 2.2 DESMONTE | Metros cúbicos | 179,19 |  | #VALUE!
291 | 72131601-003 | 3.1 Estudio de suelo y recomendación de tipo de fundacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
292 | 72131601-003 | 3.2 Tubulones | Metros cúbicos | 1 |  | 0
293 | 72131601-003 | 3.3 Vigas de fundación (0,27x0,30) | Metro lineal | 138,3 |  | #VALUE!
294 | 72131601-003 | 3.4 Vigas de fundación (0,20x0,30) | Metro lineal | 81 |  | 0
295 | 72131601-003 | 3.5 Vigas de fundación (0,15x0,30) | Metro lineal | 15,6 |  | #VALUE!
296 | 72131601-003 | 3.6 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 |  | 0
297 | 72131601-004 | 3.7 Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 86,9 |  | #VALUE!
298 | 72131601-004 | 4.1 Calculo y Diseño Estructural | Unidad | 1 |  | 0
299 | 72131601-004 | 4.2 Pilares de Hº Aº 27x27 | Metro lineal | 212,5 |  | #VALUE!
300 | 72131601-004 | 4.3 Pilares de Hº Aº 20x35 | Metro lineal | 109 |  | 0
301 | 72131601-004 | 4.4 Pilares de Hº Aº 13x27 | Metro lineal | 24 |  | 0
302 | 72131601-004 | 4.5 Vigas y losas de HºAº | Metros cúbicos | 101,98 |  | #VALUE!
303 | 72131601-004 | 4.6 Encadenado superior 0,27 x 0,30 | Metro lineal | 26,2 |  | #VALUE!
304 | 72131601-004 | 4.7 Encadenado superior 0,20 x 0,30 | Metro lineal | 129,9 |  | #VALUE!
305 | 72131601-004 | 4.8 Encadenado superior 0,13 x 0,30 | Metro lineal | 15,95 |  | #VALUE!
306 | 72131601-004 | 4.9 Escalera de HºAº | Metros cúbicos | 2 |  | 0
307 | 72131601-005 | 5.1 Mamposteria de 0,30 ladrillo comun 1:2:10 de niv. | Metros cuadrados | 118,66 |  | #VALUE!
308 | 72131601-005 | 5.2 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo laminado visto | Metros cuadrados | 196,48 |  | #VALUE!
309 | 72131601-005 | 5.3 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun | Metros cuadrados | 248,68 |  | #VALUE!
310 | 72131601-005 | 5.4 Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo comun | Metros cuadrados | 195,8 |  | #VALUE!
311 | 72131601-005 | 5.5 Mamposteria de elevación de 0,20 ladrillo comun | Metros cuadrados | 169,38 |  | #VALUE!
312 | 72131601-005 | 5.6 Sardinel sobre el muro visto | Metro lineal | 148,4 |  | #VALUE!
313 | 72131601-999 | 6.1 Dintel de hormigon prefabricado | Metro lineal | 10,8 |  | #VALUE!
314 | 72131601-999 | 6.2 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 54,4 |  | #VALUE!
315 | 72131601-006 | 7.1 Horizontal mortero c/1:3 c/hidrofugo y asfalto | Metros cuadrados | 105,71 |  | #VALUE!
316 | 72131601-006 | 7.2 Aislación de losas c/ membrana asfaltica de 4 mm | Metros cuadrados | 33,83 |  | #VALUE!
317 | 72131601-006 | 7.3 Aislación de muros bajo nivel de terreno natural | Metros cuadrados | 87,2 |  | #VALUE!
318 | 72131601-008 | 8.1 Exteriores con hidrogugo base del revocolor | Metros cuadrados | 235,58 |  | #VALUE!
319 | 72131601-008 | 8.2 Interiores filtrado | Metros cuadrados | 979,04 |  | #VALUE!
320 | 72131601-008 | 8.3 Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 685,27 |  | #VALUE!
321 | 72131601-008 | 8.4 Revoque de color Revestimiento decorativo de larga duración | Metros cuadrados | 235,58 |  | #VALUE!
322 | 72131601-009 | 9.1 Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm | Metros cuadrados | 597,31 |  | #VALUE!
323 | 72131601-009 | 9.2 Contrapiso de hormigón de cascotes e=5 cm | Metros cuadrados | 416,52 |  | #VALUE!
324 | 72131601-009 | 10.1 Piso granitico 30 x 30 gris (similar al existente) | Metros cuadrados | 1.013,83 |  | #VALUE!
325 | 72131601-009 | 10.2 Zocalo granitico (similar al existente) | Metro lineal | 286,4 |  | #VALUE!
326 | 72131601-009 | 10.3 Cantoneras metalicas con angulo de 1" bordes del piso en galeria | Metro lineal | 32,6 |  | #VALUE!
327 | 72102602-005 | 11.1 Puertas placas de 2 hojas 1,70 x 2,15 (c/ vidrio fijo) | Unidad | 8 |  | 0
328 | 72101903-001 | 12.1 Ventana basculante de 0,50 x 2.15 | Unidad | 16 |  | 0
329 | 72101903-001 | 12.2 Ventana balancin de 1.10 x 1.70 | Unidad | 32 |  | 0
330 | 72101903-001 | 12.3 Barandas metalicas con pintura de terminación sintetica | Metro lineal | 44 |  | 0
331 | 72131601-007 | 13.1 Viga L=8,00m libre (incluir calculo y diseño) | Unidad | 8 |  | 0
332 | 72131601-007 | 13.2 Techo de tejas españolas y tejuelones con tirantes y vigas de lapacho según plano y aislación termica y acustica | Metros cuadrados | 640,16 |  | #VALUE!
333 | 72102304-005 | 14.1 Canaleta embutida en chapa Nº 24 d= 1,00 m | Metro lineal | 14 |  | 0
334 | 72102304-005 | 14.2 Canaleta aerea en chapa Nº 24 d= 33 m | Metro lineal | 73,2 |  | #VALUE!
335 | 72102304-005 | 14.3 Bajada chapa Nº 24 d= 33 m | Metro lineal | 85 |  | 0
336 | 72102304-005 | 14.4 Registro 30 x 30 con rejillla | Unidad | 10 |  | 0
337 | 72102304-005 | 14.5 Caño de PVC 100 mm | Metro lineal | 104,2 |  | #VALUE!
338 | 72102304-005 | 14.6 Registro para drenaje 40 x 40 | Unidad | 10 |  | 0
339 | 72102304-005 | 14.7 Caño de PVC 100 mm para drenaje (inluyendo excavacion, triturada, arena lavada y manta geotextil) | Metro lineal | 362 |  | 0
340 | 72102304-005 | 14.8 Canal abierto de ladrillos 0.60 | Metro lineal | 50 |  | 0
341 | 72102304-005 | 14.9 Canal abierto de ladrillos 0.40 | Metro lineal | 75 |  | 0
342 | 72131601-001 | 15.1.1 Linea de alimentacion al bloque y Tablero General | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
343 | 72131601-001 | 15.1.2 Tablero general | Unidad | 1 |  | 0
344 | 72131601-001 | 15.1.3 Tablero de luces y mando de AA | Unidad | 1 |  | 0
345 | 72131601-001 | 15.1.4 De circuito de AA de 36.000 BTU | Unidad | 16 |  | 0
346 | 72131601-001 | 15.1.5 Bocas de luces | Unidad | 229 |  | 0
347 | 72131601-001 | 15.1.6 Tomas con puesta tierra | Unidad | 132 |  | 0
348 | 72131601-001 | 15.1.7 Placas de tomas y luces | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
349 | 72131601-001 | 15.2.1 Artefacto de iluminación fluorescentes, con lamparas de 3 x 55 w (incluir estructura metalica de soporte para colgar) | Unidad | 96 |  | 0
350 | 72131601-001 | 15.2.2 Artefacto de iluminación 2 x 26w diam= 27 cm (embutir) | Unidad | 99 |  | 0
351 | 72131601-001 | 15.2.3 Artefactos fluorescentes de 2 x 40W c/capacitor | Unidad | 2 |  | 0
352 | 72131601-001 | 15.2.4 Artefactos de iluminacion tipo aplique de pared para interior | Unidad | 24 |  | 0
353 | 72131601-001 | 15.2.5 Apliques de pared para interperie | Unidad | 8 |  | 0
354 | 72131601-001 | 16.1 Solo ductos y cajas para instalación informatica (60 bocas para PCs por aula) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
355 | 72131601-012 | 17.1 Interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.664,31 |  | #VALUE!
356 | 72131601-012 | 17.2 Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar | Metros cuadrados | 285,52 |  | #VALUE!
357 | 72131601-012 | 17.3 Techo: maderamen anti-termitas, tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 640,16 |  | #VALUE!
358 | 72131601-012 | 17.4 Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz | Metros cuadrados | 58,48 |  | #VALUE!
359 | 72131601-012 | 17.5 Aberturas metálicas c/antioxido y dos manos de sintetico. | Metros cuadrados | 154,08 |  | #VALUE!
360 | 72131601-012 | 17.6 Estrcturas metálicas c/antioxido y dos manos de sintetico. | Metros cuadrados | 76,8 |  | #VALUE!
361 | 72102602-004 | 18.1 Vidrio doble de 3 mm | Metros cuadrados | 77,04 |  | #VALUE!
362 | 72102602-004 | 18.2 Vidrio doble de 4 mm traslucido en puertas | Metros cuadrados | 3,25 |  | #VALUE!
363 | 72101601-002 | 19.1 Provisión y colocación de cielorraso desmontables, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al latex. Incluir las perforaciones para los artefactos de iluminación, molduras y buñas de terminación. | Metros cuadrados | 336 |  | 0
364 | 70111703-001 | 20.1 Talud empastado | Metros cuadrados | 54,8 |  | #VALUE!
365 | 72131601-013 | 20.2 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
367 | 72131601-002 | 1.1 Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 4.000 |  | 0
368 | 72103001-002 | 2.1 Desbroce capa vegetal h=0,20 | Metros cuadrados | 500 |  | 0
369 | 72103001-001 | 2.2 Desmonte y traslado del material en el mismo predio (La fiscalización indicará el lugar donde se depositará y se esparcirá el material) | Metros cúbicos | 150 |  | 0
370 | 72102905-001 | 2.3 Relleno y compactación del área a empedrar. Relleno y Nivelación aporte de Prestamo de Tierra Externo a la Facultad de Ingeniería ? UNA (Terraplén) | Metros cúbicos | 120 |  | 0
371 | 72131601-002 | 2.4 Ensayos de Laboratorio de suelo y material petreo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
372 | 72131601-002 | 2.5 Acompañamiento topográfico de las obras | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
373 | 72131701-026 | 3.1 Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 3.800 |  | 0
374 | 72101703-004 | 3.2 Cordones de hormigón prefabricado | Metro lineal | 800 |  | 0
375 | 72131601-004 | 3.3 Badén de hormigón de 0,60 m | Metro lineal | 30 |  | 0
376 | 72102304-005 | 4.1 Muros de piedra bruta de canal de desague pluvial de 0,40 m | Metros cúbicos | 30 |  | 0
377 | 72102304-005 | 4.2 Canal de desague pluvial a cielo abierto | Metro lineal | 30 |  | 0
378 | 72131601-011 | 5.1 Red de instalacion de agua perimertal con cañeria de 3/4" y 5 canillas de riego | Metro lineal | 200 |  | 0
379 | 72131601-001 | 5.2 Electroducto de 2? para red de iluminación de estacionamientos | Metro lineal | 500 |  | 0
380 | 72131601-013 | 5.3 Limpieza final, con retiro de material excedente y basura existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
381 | 72131601-005 | 1.1 Mamposteria de ladrillos comunes en Planta Baja | Metros cuadrados | 55 |  | 0
382 | 72131601-005 | 1.2 Mampostería de ladrillo visto en Planta Alta | Metros cuadrados | 39 |  | 0
383 | 72131601-006 | 2.1 Aislación horizontal en Planta Baja | Metro lineal | 13 |  | 0
384 | 72131601-999 | 3.1 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 15 |  | 0
385 | 72131601-008 | 4.1 Revoque filtrado en PLANTA ALTA y PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 50 |  | 0
386 | 72131601-009 | 5.1 Contrapiso Planta Baja | Metros cuadrados | 9 |  | 0
387 | 72131601-009 | 5.2 Carpeta para piso Planta Baja | Metros cuadrados | 9 |  | 0
388 | 72131601-009 | 5.3 Contrapiso Planta Alta | Metros cuadrados | 9 |  | 0
389 | 72131601-009 | 5.4 Carpeta para piso Planta Alta | Metros cuadrados | 9 |  | 0
390 | 72131601-009 | 6.1 Provisión y colocación de piso Planta Alta | Metros cuadrados | 10 |  | 0
391 | 72131601-009 | 6.2 Provisión y colocación de zócalos Planta Alta | Metro lineal | 13 |  | 0
392 | 72131601-009 | 6.3 Provisión y colocación de piso cerámico Planta Baja | Metros cuadrados | 9 |  | 0
393 | 72101903-001 | 7.1 Provisión y colocación de balancines en Planta Baja | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
394 | 72101903-001 | 7.2 Colocación de Baranda de metal para acceso Planta Alta | Metro lineal | 5 |  | 0
395 | 72101903-001 | 7.3 Colocación de escalera de metal para acceso Planta Alta | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
396 | 72101903-001 | 7.4 Provisión y colocación de puerta metalica Planta Baja 1,60 x 2,10 | Metros cuadrados | 4 |  | 0
397 | 72101903-001 | 7.5 Pilares de mampostería revocados Planta Alta | Metro lineal | 5,5 |  | #VALUE!
398 | 72102602-005 | 8.1 Provisión y colocación de marco, puerta de madera para Planta Alta | Unidad | 1 |  | 0
399 | 72102602-005 | 8.2 Provisión y colocación de contramarcos para puerta de madera Planta Alta | Metro lineal | 10 |  | 0
400 | 72131601-007 | 9.1 Techo de tejas y tejuelones incluir tirantes | Metros cuadrados | 31 |  | 0
401 | 72131601-012 | 10.1 Pintura de puerta metalica Planta Baja | Metros cuadrados | 4 |  | 0
402 | 72131601-012 | 10.2 Pintura al sintetico de balancines en Planta Baja | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
403 | 72131601-001 | 11.1 Instalación electrica en Planta Baja (Interior) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
404 | 72131601-001 | 11.2 Instalación electrica Planta Alta (Interior), inst. para AA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
405 | 72102304-005 | 12.1 Canal de desague pluvial a cielo abierto | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
406 | 72131601-013 | 13.1 Limpieza con silicona de ladrillos visto Planta Alta.- | Metros cuadrados | 39 |  | 0
407 | 72131601-013 | 13.2 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
408 | 72103003-001 | 1.1 Demolición de pared de 0,30 para abertura de madera (Puertas) | Metros cuadrados | 5 |  | 0
409 | 72131601-003 | 1.2 Excavación para cimiento de muro de piedra | Metros cúbicos | 1,2 |  | #VALUE!
410 | 72131601-003 | 2.1 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 3,72 |  | #VALUE!
411 | 72131601-006 | 3.1 Aislación de paredes a tres caras | Metro lineal | 18,61 |  | #VALUE!
412 | 72131601-999 | 4.1 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 3 |  | 0
413 | 72131601-005 | 5.1 Mampostería de ladrillo visto de 0,15 | Metros cuadrados | 35,2 |  | #VALUE!
414 | 72131601-005 | 5.1 Mampostería de ladrillo visto de 0,15 5.2 Mampostería de ladrillo común de 0,15 | Metros cuadrados | 35,2 |  | #VALUE!
415 | 72131601-005 | 5.3 Cordón de nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 1,44 |  | #VALUE!
416 | 72131601-005 | 5.4 Pilar de mampostería de ladrillo visto | Metro lineal | 3 |  | 0
417 | 72131601-005 | 5.5 Trabas de hierro en Z para las mamposterías | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
418 | 72131601-007 | 6.1 Techo de tejas y tejuelones incluir tirantes necesarios | Metros cuadrados | 30,33 |  | #VALUE!
419 | 72131601-009 | 7.1 Contrapiso de cascotes de 0,10 cm | Metros cuadrados | 24 |  | 0
420 | 72131601-009 | 8.1 Provisión y colocación de piso pared en baño. | Metros cuadrados | 19,5 |  | #VALUE!
421 | 72131601-009 | 8.2 Provisión y colocación de guardas de terminación | Metro lineal | 6 |  | 0
422 | 72131601-009 | 8.3 Provision, Colocación y pulido de piso de granito | Metros cuadrados | 29,75 |  | #VALUE!
423 | 72131601-009 | 8.4 Provision, Colocación de zocalos de granito | Metro lineal | 20 |  | 0
424 | 72131601-008 | 9.1 Revoque filtrado | Metros cuadrados | 130 |  | 0
425 | 72131601-011 | 10.1 Baño con provisión de Artefactos tipo Deca Rabena (Inodoro y Lavamanos), grifería, instalación de Agua, desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
426 | 72102602-005 | 11.1 Provisión y colocación de marcos de madera | Unidad | 3 |  | 0
427 | 72102602-005 | 11.2 Provisión y colocación de Puertas de madera con herrajes y cerraduras | Unidad | 3 |  | 0
428 | 72101903-001 | 12.1 Colocación de balancín de hierro en baño | Unidad | 1 |  | 0
429 | 72101903-001 | 12.2 Colocación de balancín de hierro en Deposito Obras | Unidad | 1 |  | 0
430 | 72131601-001 | 13 INSTALACION ELECTRICA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
431 | 72131601-012 | 14 PINTURA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
432 | 72102304-005 | 15 DESAGUE PLUVIAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
433 | 72131601-013 | 16.1 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
434 | 72131601-003 | 1.1 Excavación para cimiento de muro de piedra | Metros cúbicos | 1,2 |  | #VALUE!
435 | 72131601-003 | 2.1 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 |  | 0
436 | 72131601-006 | 3.1 Aislación de paredes a tres caras | Metro lineal | 6 |  | 0
437 | 72131601-005 | 4.1 Mampostería de ladrillo común de 0,30 | Metros cuadrados | 13,48 |  | #VALUE!
438 | 72131601-005 | 4.2 Mampostería de ladrillo laminado de 0,15 | Metros cuadrados | 5 |  | 0
439 | 72131601-005 | 4.3 Cordón de nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 1,44 |  | #VALUE!
440 | 72131601-999 | 5.1 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 2 |  | 0
441 | 72131601-008 | 6.1 Revoque filtrado | Metros cuadrados | 53 |  | 0
442 | 72131601-009 | 7.1 Colocación y pulido de piso de granito | Metros cuadrados | 5 |  | 0
443 | 72131601-009 | 7.2 Colocación de zocalos de granito | Metro lineal | 7 |  | 0
444 | 72131601-011 | 8.1 Baño con provisión de Artefactos tipo Deca Montecarlo (Inodoro y mesada, bacha), grifería pressmatic, instalación de Agua, desague cloacal, teléfono y piso, pared, guardas de terminación, H= 1,60.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
445 | 72102602-005 | 9.1 Provisión y colocación de marco de madera | Unidad | 1 |  | 0
446 | 72102602-005 | 9.2 Provisión y colocación de Puerta de madera con herraje y cerradura | Unidad | 1 |  | 0
447 | 72131601-001 | 10 INSTALACION ELECTRICA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
448 | 72131601-012 | 11 PINTURA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
449 | 72131601-013 | 12.1 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
450 | 72103003-001 | 1.1 Desmonte de marcos de madera con sus puertas | Unidad | 6 |  | 0
451 | 72103003-001 | 1.2 Desmonte de marco y puerta piano de madera | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
452 | 72103003-001 | 1.3 Demolición de mampostería de 0,15 con recuperación | Metros cuadrados | 150 |  | 0
453 | 72101607-003 | 1.4 Abrir vano para puerta en Depósito exístente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
454 | 72101607-003 | 1.5 Provisión y colocación de tensores para cabriadas con varillas de 16 mm soldables, con apuntalamiento en área de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
455 | 72131601-009 | 1.6 Reposición y colocación de piso de granito de 0,30x0,30 color gris en áreas donde se desmontan paredes, pulido.- | Metros cuadrados | 25 |  | 0
456 | 72131601-005 | 2.1 Mampostería de 0,30m con revoque en área de depósito y oficina | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
457 | 72131601-005 | 2.2 Mampostería vista de ladrillo prensado en ventana métalica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
458 | 72131601-012 | 3.1 Pintura latex de paredes interiores | Metros cuadrados | 189 |  | 0
459 | 72131601-012 | 3.2 Pintura de techo al barniz en maderamen | Metros cuadrados | 108 |  | 0
460 | 72131601-012 | 3.3 Pintura de techo al latex color cerámica en tejuelones | Metros cuadrados | 108 |  | 0
461 | 72131601-013 | 4.1 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
462 | 72131601-003 | 1 Excavación para bases de hormigón pilares de hierro techo | Metros cúbicos | 3 |  | 0
463 | 72131601-003 | 2 Bases de hormigón armado estructura de hierro estacionamiento | Metros cúbicos | 3 |  | 0
464 | 72131601-007 | 3 Provisión, fabricación y montaje de estructura metálica, con caños de 3¨ redondos para pilares, estructura de caños redondos de 2 1/2¨, correas de caños de 30x50, cubierta de chapa ondulada de color rojo Nro. 26. | Metros cuadrados | 183 |  | 0
465 | 72131601-012 | 4 Pintura de estructura con antioxido y terminación con pintura sintética color rojo | Unidad | 13 |  | 0
466 | 72131701-008 | 5 Reposición de empredrado en cada base | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
467 | 72131601-013 | 6 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
468 | 72103003-001 | 1.1 Desmonte de baranda metálica exístente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
469 | 72102602-004 | 2.1 Cerramiento vertical de Vidrio transparente, 10mm, con perfilería de aluminio natural, de piso a cieloraso | Metros cuadrados | 15 |  | 0
470 | 72102602-005 | 2.2 Provisión y colocación de Puerta de Vidrio 10mm, transparente de 1,80x2,10 doble hoja, con manijas de acero tipo barra y herrajes color acero (cromado), con frenos.- | Unidad | 1 |  | 0
471 | 55121704-001 | 2.3 Logotipos en puertas | Unidad | 2 |  | 0
472 | 72131601-012 | 2.4 Cerramiento de Durlock hacia la cocina con enduido y pintura | Metros cuadrados | 6 |  | 0
473 | 72102602-008 | 3.1 Provisión y colocación de marco de madera lapacho de 0,15x2,10 | Metro lineal | 1 |  | 0
474 | 72102602-005 | 3.2 Provisión y colocación de puerta placa de cedro con herrajes y cerradura a la cocina. | Unidad | 1 |  | 0
475 | 72102602-008 | 3.3 Provisión y colocación de contramarcos para puerta de la cocina | Metro lineal | 10 |  | 0
476 | 72131601-012 | 3.4 Pintura tipo barniz para puerta de madera, marco y contramarcos de la cocina. | Metros cuadrados | 4 |  | 0
477 | 72101903-001 | 4.1.1.1 Paño rectangular Nº 1, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida Total del paño: 3,81x2,14) | Metros cuadrados | 8,15 |  | #VALUE!
478 | 72101903-001 | 4.1.1.2 Paño rectangular Nº 2, con ventana proyectante de 1x1,20 m (medida Total del paño: 3,77x2,14) | Metros cuadrados | 8,07 |  | #VALUE!
479 | 72101903-001 | 4.1.1.3 Paño rectangular Nº 3, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 3,80x2,14) | Metros cuadrados | 8,13 |  | #VALUE!
480 | 72101903-001 | 4.1.1.4 Paño rectangular Nº 4, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 3,78x2,14) | Metros cuadrados | 8,09 |  | #VALUE!
481 | 72101903-001 | 4.1.2.1 Paño Tropezoidal Nº 5, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida Total del paño: 3,15x3,38x3,16x3,67) | Metros cuadrados | 10,94 |  | #VALUE!
482 | 72101903-001 | 4.1.2.2 Paño Tropezoidal Nº 6, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida Total del paño: 2,83x3,39x2,85x3,75) | Metros cuadrados | 9,95 |  | #VALUE!
483 | 72101903-001 | 4.1.2.3 Paño rectangular Nº 7, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 2,43x2,15) | Metros cuadrados | 5,22 |  | #VALUE!
484 | 72101903-001 | 4.1.2.4 Paño rectangular Nº 8, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 2,39x2,15) | Metros cuadrados | 5,14 |  | #VALUE!
485 | 72101903-001 | 4.1.2.5 Paño rectangular Nº 9, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 2,38x2,15) | Metros cuadrados | 5,12 |  | #VALUE!
486 | 72101903-001 | 4.1.3.1 Paño rectangular Nº 10, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 3,17x2,12) | Metros cuadrados | 6,72 |  | #VALUE!
487 | 72101903-001 | 4.1.3.2 Paño rectangular Nº 11, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 4,08x2,12) | Metros cuadrados | 8,65 |  | #VALUE!
488 | 72101903-001 | 4.1.3.3 Paño rectangular Nº 12, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 3,85x2,12) | Metros cuadrados | 8,16 |  | #VALUE!
489 | 72101903-001 | 4.1.3.4 Paño rectangular Nº 13, con ventana proyectante de 1x1,20m (medida total del paño: 3,85x2,12) | Metros cuadrados | 8,16 |  | #VALUE!
490 | 72131601-013 | 5.1 Limpieza general | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
491 | 72131601-009 | 1.1 Contrapiso de 0,15 mts de altura con carpeta de cemento-arena 1:3, para la colocación de la cerámica dentro del baño. | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
492 | 72131601-009 | 2.1 Provisión y colocación de piso pared de la marca Cecrisa PI4.- | Metros cuadrados | 27 |  | 0
493 | 72131601-009 | 2.2 Provisión y colocación de guardas en zona de azulejos | Metro lineal | 10 |  | 0
494 | 72131601-009 | 2.3 Colocación de zocalos cerámicos de 10cm | Metro lineal | 10 |  | 0
495 | 72131601-011 | 3.1 Provisión y colocación de Inodoro con sisterna baja del tipo Montecarlo, color beige, con tapa acolchada y sus accesorios (Conexión tipo Italiana, roseta y prolongador) | Unidad | 2 |  | 0
496 | 72131601-011 | 3.2 Provisión y colocación de bacha de losa color beige, empotrada en el granito de la mesada | Unidad | 2 |  | 0
497 | 72131601-011 | 3.3 Mesada de granito, colocación, con zocalos, faldón, perforación, mensulas de sujeción y pegado de bacha.- (Verde Ubatuva) | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
498 | 72131601-011 | 3.4 Conexión de agua al Inodoro, bacha y telefono, con sus materiales respectivos | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
499 | 72131601-001 | 4 INSTALACION ELECTRICA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
500 | 72102602-007 | 5.1 Provision y colocación de mampara (Durlock) de yeso acartonado, de altura variable, con masillado y terminación con eduido y pintura latex para interior ambas caras. | Metros cuadrados | 14 |  | 0
501 | 72102602-008 | 6.1 Provisión y colocacion de marco de madera para puerta | Unidad | 1 |  | 0
502 | 72102602-008 | 6.2 Provision y colocacion de puerta de madera con herrajes y cerradura | Unidad | 1 |  | 0
503 | 72131601-012 | 7.1 Retoques de pintura | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
504 | 72102305-003 | 8.1 Extractor para baño con colocación | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
505 | 72131601-013 | 8.2 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
506 | 72131601-002 | 1.1 Limpieza y preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
507 | 72131601-002 | 1.2 Cartel de Obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
508 | 72131601-002 | 1.3 Vallado de Obra.- | Metros cuadrados | 20 |  | 0
509 | 72131601-002 | 1.4 Marcación y replantéo | Metros cuadrados | 272 |  | 0
510 | 72102905-001 | 2.1 Relleno y compactación | Metros cúbicos | 95 |  | 0
511 | 72103001-001 | 2.2 Desmonte | Metros cúbicos | 16 |  | 0
512 | 72131601-003 | 3.1 Estudio de suelo y recomendación de tipo de fundacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
513 | 72131601-003 | 3.2 Vigas de fundación (0,15x0,20) | Metros cúbicos | 8,5 |  | #VALUE!
514 | 72131601-003 | 3.3 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 105 |  | 0
515 | 72131601-004 | 3.4 Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 15,5 |  | #VALUE!
516 | 72131601-004 | 3.5 Enganche de vigas con estructura existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
517 | 72131601-004 | 4.1.1 Inserto de varillas para pilares de Hº Aº | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
518 | 72131601-004 | 4.1.2 Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,82 |  | #VALUE!
519 | 72131601-004 | 4.1.3 Vigas y losas de Hº Aº | Metros cúbicos | 6,83 |  | #VALUE!
520 | 72131601-004 | 4.1.4 Escalera de hormigon | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
521 | 72131601-007 | 4.1.6 Techo de tejas y tejuelones | Metros cuadrados | 279,5 |  | #VALUE!
522 | 72131601-005 | 5.1 Mamposteria de 0,30 ladrillo comun 1:2:10 de niv. | Metros cuadrados | 164,5 |  | #VALUE!
523 | 72131601-005 | 5.2 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo laminado visto | Metros cuadrados | 236,85 |  | #VALUE!
524 | 72131601-005 | 5.3 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun | Metros cuadrados | 348,74 |  | #VALUE!
525 | 72131601-005 | 5.4 Sardinel sobre el muro visto | Metro lineal | 125,8 |  | #VALUE!
526 | 72131601-999 | 6.1 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 24 |  | 0
527 | 72131601-006 | 7.1 Aislación de muros bajo nivel de terreno natural | Metros cuadrados | 25,6 |  | #VALUE!
528 | 72131601-006 | 7.2 Aislacion de losas c7 membrana asfaltica de 3mm | Metros cuadrados | 33,23 |  | #VALUE!
529 | 72131601-006 | 7.3 Horizontal mortero c/1:3 c/hidrofugo y asfalto | Metros cuadrados | 38,5 |  | #VALUE!
530 | 72131601-008 | 8.1 Exteriores con hidrofugo base del revocolor | Metros cuadrados | 205,95 |  | #VALUE!
531 | 72131601-008 | 8.2 Interiores filtrado | Metros cuadrados | 375,85 |  | #VALUE!
532 | 72131601-008 | 8.3 Revoque de color Revestimiento decorativo de larga duración | Metros cuadrados | 65,2 |  | #VALUE!
533 | 72131601-009 | 9.1 Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm | Metros cuadrados | 156,46 |  | #VALUE!
534 | 72131601-009 | 9.2 Contrapiso de hormigón de cascotes e=5 cm | Metros cuadrados | 125,3 |  | #VALUE!
535 | 72131601-009 | 10.1 Piso granitico 30 x 30 gris (similar al existente) | Metros cuadrados | 256 |  | 0
536 | 72131601-009 | 10.2 Zocalo granitico (similar al existente) | Metro lineal | 130,5 |  | #VALUE!
537 | 72102602-005 | 11.1 Puertas placas de 2 hojas 1,70 x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
538 | 72102602-005 | 11.2 Puertas placas de 0,80 x 2,10 con rejila de ventilación | Unidad | 3 |  | 0
539 | 72101903-001 | 12.1 Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminacion pintura sintetica color amarillo | Metro lineal | 7,2 |  | #VALUE!
540 | 72102304-005 | 13.1 Canaleta embutida en chapa Nº 24 d= 1,00 m | Unidad | 65,3 |  | #VALUE!
541 | 72102304-005 | 13.2 Canaleta aerea en chapa Nº 24 d= 33 m | Unidad | 185,3 |  | #VALUE!
542 | 72102304-005 | 13.3 Bajada chapa Nº 24 d= 33 m | Metro lineal | 28 |  | 0
543 | 72102304-005 | 13.4 Registro 30 x 30 con rejillla | Metro lineal | 18 |  | 0
544 | 72102304-005 | 13.5 Caño de PVC 100 mm | Metro lineal | 85,3 |  | #VALUE!
545 | 72102304-005 | 13.6 Registro para drenaje 40 x 40 | Unidad | 18 |  | 0
546 | 72102304-005 | 14.1 Desague | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
547 | 72131601-011 | 14.2 Instalación agua corriente Fria | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
548 | 72131601-011 | 14.3.1 Pileta para cocina de acero inoxidable de dos bachas | Unidad | 1 |  | 0
549 | 72131601-011 | 14.3.2 Pileta para lavanderia de granito reconstituido de dos bachas | Unidad | 1 |  | 0
550 | 72131601-011 | 14.3.3 Canilla pico movil frio solo FV | Unidad | 2 |  | 0
551 | 72131601-011 | 14.3.4 Canilla 1/2" bronce FV | Unidad | 2 |  | 0
552 | 72131601-011 | 14.3.5 Mesada de granito para la cocina | Unidad | 1 |  | 0
553 | 72102602-007 | 15.1 Linea de alimentacion al bloque y Tablero General | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
554 | 72102602-007 | 15.2 Tablero general | Unidad | 2 |  | 0
555 | 72102602-007 | 15.3 Tablero de luces y mando de AA | Unidad | 2 |  | 0
556 | 72102602-007 | 15.4 De circuito de AA de 36.000 BTU | Unidad | 2 |  | 0
557 | 72102602-007 | 15.5 Bocas de luces | Unidad | 14 |  | 0
558 | 72102602-007 | 15.6 Tomas con puesta tierra | Unidad | 16 |  | 0
559 | 72102602-007 | 15.7 Placas de tomas y luces | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
560 | 72102602-007 | 15.8 Artefactos fluorescentes de 2 x 40W c/capacitor | Unidad | 26 |  | 0
561 | 72102602-007 | 15.9 Artefactos de iluminacion tipo aplique de pared para interior | Unidad | 12 |  | 0
562 | 72102602-007 | 15.10 Apliques de pared para interperie | Unidad | 6 |  | 0
563 | 72102602-004 | 16.1 Vidrio templado de 3 mm en ventanas con hojas basculantes | Metros cuadrados | 32,16 |  | #VALUE!
564 | 72102602-004 | 16.2 Vidrio doble de 4 mm traslucido en puertas | Metros cuadrados | 7,14 |  | #VALUE!
565 | 72131601-012 | 17.1 Interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 396,3 |  | #VALUE!
566 | 72131601-012 | 17.2 Tratamiento de ladrillo visto | Metros cuadrados | 102,3 |  | #VALUE!
567 | 72131601-012 | 17.3 Pintura de carpinteria metalica | Metros cuadrados | 34,08 |  | #VALUE!
568 | 72131601-012 | 17.4 Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminacion pintura sintetica color grafito | Metro lineal | 8,2 |  | #VALUE!
569 | 72131601-012 | 17.5 Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 24,36 |  | #VALUE!
570 | 72131601-013 | 18.1 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
571 | 72131601-002 | 1.1 Limpieza y preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
572 | 72131601-002 | 1.2 Cartel de Obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
573 | 72131601-002 | 1.3 Vallado de Obra.- | Metros cuadrados | 20 |  | 0
574 | 72131601-002 | 1.4 Marcación y replantéo | Metros cuadrados | 80 |  | 0
575 | 72102905-001 | 2.1 RELLENO Y COMPACTACION | Metros cúbicos | 40 |  | 0
576 | 72102905-001 | 2.2 DESMONTE | Metros cúbicos | 45 |  | 0
577 | 72131601-003 | 3.1 Estudio de suelo y recomendación de tipo de fundacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
578 | 72131601-003 | 3.2 Tubulones | Metros cúbicos | 1 |  | 0
579 | 72131601-003 | 3.3 Vigas de fundación (0,15x0,30) | Metro lineal | 4,2 |  | #VALUE!
580 | 72131601-004 | 3.4 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 |  | 0
581 | 72131601-004 | 3.5 Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 8,2 |  | #VALUE!
582 | 72131601-005 | 4.1 Mamposteria de 0,30 ladrillo comun 1:2:10 de niv. | Metros cuadrados | 20,3 |  | #VALUE!
583 | 72131601-005 | 4.2 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo laminado visto | Metros cuadrados | 72,3 |  | #VALUE!
584 | 72131601-005 | 4.3 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun | Metros cuadrados | 80 |  | 0
585 | 72131601-005 | 4.4 Sardinel sobre el muro visto | Metro lineal | 38,3 |  | #VALUE!
586 | 72131601-999 | 5.1 Dintel de hormigon prefabricado | Metro lineal | 12 |  | 0
587 | 72131601-999 | 5.2 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 19,7 |  | #VALUE!
588 | 72131601-006 | 6.1 Horizontal mortero c/1:3 c/hidrofugo y asfalto | Metros cuadrados | 45 |  | 0
589 | 72131601-006 | 6.2 Aislación de muros bajo nivel de terreno natural | Metros cuadrados | 12,3 |  | #VALUE!
590 | 72131601-008 | 7.1 Exteriores con hidrofugo base del revocolor | Metros cuadrados | 95,3 |  | #VALUE!
591 | 72131601-008 | 7.2 Interiores filtrado | Metros cuadrados | 102,3 |  | #VALUE!
592 | 72131601-008 | 7.3 Revoque de color Revestimiento decorativo de larga duración | Metros cuadrados | 32,5 |  | #VALUE!
593 | 72131601-009 | 8.1 Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm | Metros cuadrados | 75,08 |  | #VALUE!
594 | 72131601-009 | 8.2 Contrapiso de hormigón de cascotes e=5 cm | Metros cuadrados | 62,7 |  | #VALUE!
595 | 72131601-009 | 9.1 Piso granitico 30 x 30 gris (similar al existente) | Metros cuadrados | 80 |  | 0
596 | 72131601-009 | 9.2 Zocalo granitico (similar al existente) | Metro lineal | 35,4 |  | #VALUE!
597 | 72102602-005 | 10.1 Puertas placas de 2 hojas 2,00 x 2,10 (c/ vidrio fijo) | Unidad | 1 |  | 0
598 | 72101903-001 | 11.1 Ventana basculante de 1,20 x 2.00 | Unidad | 7 |  | 0
599 | 72101903-001 | 11.2 Ventana (c/ vidrio fijo) de 1.20 x 2.00 | Unidad | 1 |  | 0
600 | 72131601-007 | 12.1 Techo de tejas españolas y tejuelones con tirantes y vigas de lapacho según plano y aislación termica y acustica | Metros cuadrados | 96,76 |  | #VALUE!
601 | 72102304-005 | 13.1 Canaleta embutida en chapa Nº 24 d= 1,00 m | Metro lineal | 10,2 |  | #VALUE!
602 | 72102304-005 | 13.2 Canaleta aerea en chapa Nº 24 d= 33 m | Metro lineal | 80 |  | 0
603 | 72102304-005 | 13.3 Bajada chapa Nº 24 d= 33 m | Metro lineal | 12 |  | 0
604 | 72102304-005 | 13.4 Registro 30 x 30 con rejillla | Unidad | 4 |  | 0
605 | 72102304-005 | 13.5 Caño de PVC 100 mm | Metro lineal | 33,5 |  | #VALUE!
606 | 72102304-005 | 13.6 Registro para drenaje 40 x 40 | Unidad | 4 |  | 0
607 | 72102602-007 | 14.1.1 Linea de alimentacion al bloque y Tablero General | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
608 | 72102602-007 | 14.1.2 Tablero general | Unidad | 1 |  | 0
609 | 72102602-007 | 14.1.3 Tablero de luces y mando de AA | Unidad | 1 |  | 0
610 | 72102602-007 | 14.1.4 De circuito de AA de 36.000 BTU | Unidad | 2 |  | 0
611 | 72102602-007 | 14.1.5 Bocas de luces | Unidad | 8 |  | 0
612 | 72102602-007 | 14.1.6 Tomas con puesta tierra | Unidad | 10 |  | 0
613 | 72102602-007 | 14.1.7 Placas de tomas y luces | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
614 | 72102602-007 | 14.2.1 Artefactos fluorescentes de 2 x 40W c/capacitor | Unidad | 6 |  | 0
615 | 72102602-007 | 14.2.2 Artefactos de iluminacion tipo aplique de pared para interior | Unidad | 4 |  | 0
616 | 72102602-007 | 14.2.3 Apliques de pared para interperie | Unidad | 4 |  | 0
617 | 72102602-007 | 15.1 Solo ductos y cajas para instalación informatica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
618 | 72131601-012 | 16.1 Interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 156,5 |  | #VALUE!
619 | 72131601-012 | 16.2 Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar | Metros cuadrados | 21,3 |  | #VALUE!
620 | 72131601-012 | 16.3 Techo: maderamen anti-termitas, tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 96,76 |  | #VALUE!
621 | 72131601-012 | 16.4 Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz | Metros cuadrados | 10,2 |  | #VALUE!
622 | 72131601-012 | 16.5 Aberturas metálicas c/antioxido y dos manos de sintetico. | Metros cuadrados | 16,2 |  | #VALUE!
623 | 72102602-004 | 17.1 Vidrio doble de 3 mm | Metros cuadrados | 2,4 |  | #VALUE!
624 | 72102602-004 | 17.2 Vidrio doble de 4 mm traslucido en puertas | Metros cuadrados | 4,2 |  | #VALUE!
625 | 70111703-001 | 18.1 Talud empastado | Metros cuadrados | 18 |  | 0
626 | 72131601-013 | 18.1 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
627 | 72131601-002 | 1.1 Limpieza y preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
628 | 72131601-002 | 1.2 Cartel de Obra.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
629 | 72131601-002 | 1.3 Vallado de Obra.- | Metros cuadrados | 80 |  | 0
630 | 72131601-002 | 1.4 Marcación y replantéo | Metros cuadrados | 760 |  | 0
631 | 72102905-001 | 2.1 RELLENO Y COMPACTACION | Metros cúbicos | 200 |  | 0
632 | 72102905-001 | 2.2 DESMONTE | Metros cúbicos | 100 |  | 0
633 | 72131601-003 | 3.1 Estudio de suelo y recomendación de tipo de fundacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
634 | 72131601-003 | 3.2 Tubulones | Metros cúbicos | 1 |  | 0
635 | 72131601-003 | 3.3 Vigas de fundación (0,27x0,30) | Metro lineal | 210 |  | 0
636 | 72131601-003 | 3.4 Vigas de fundación (0,20x0,30) | Metro lineal | 221,5 |  | #VALUE!
637 | 72131601-003 | 3.5 Vigas de fundación (0,15x0,30) | Metro lineal | 23,4 |  | #VALUE!
638 | 72131601-003 | 3.6 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 |  | 0
639 | 72131601-004 | 3.7 Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 130,35 |  | #VALUE!
640 | 72131601-004 | 4.1 Calculo y Diseño Estructural | Unidad | 1 |  | 0
641 | 72131601-004 | 4.2 Pilares de Hº Aº 27x27 | Metro lineal | 318,75 |  | #VALUE!
642 | 72131601-004 | 4.3 Pilares de Hº Aº 20x35 | Metro lineal | 163,5 |  | #VALUE!
643 | 72131601-004 | 4.4 Pilares de Hº Aº 13x27 | Metro lineal | 36 |  | 0
644 | 72131601-004 | 4.5 Vigas y losas de HºAº | Metros cúbicos | 152,97 |  | #VALUE!
645 | 72131601-004 | 4.6 Encadenado superior 0,27 x 0,30 | Metro lineal | 39,3 |  | #VALUE!
646 | 72131601-004 | 4.7 Encadenado superior 0,20 x 0,30 | Metro lineal | 194,85 |  | #VALUE!
647 | 72131601-004 | 4.8 Encadenado superior 0,13 x 0,30 | Metro lineal | 23,9 |  | #VALUE!
648 | 72131601-004 | 4.9 Escalera de HºAº | Metros cúbicos | 4 |  | 0
649 | 72131601-005 | 5.1 Mamposteria de 0,30 ladrillo comun 1:2:10 de niv. | Metros cuadrados | 177,99 |  | #VALUE!
650 | 72131601-005 | 5.2 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo laminado visto | Metros cuadrados | 294,72 |  | #VALUE!
651 | 72131601-005 | 5.3 Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun | Metros cuadrados | 373,02 |  | #VALUE!
652 | 72131601-005 | 5.4 Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo comun | Metros cuadrados | 293,7 |  | #VALUE!
653 | 72131601-005 | 5.5 Mamposteria de elevación de 0,20 ladrillo comun | Metros cuadrados | 254,07 |  | #VALUE!
654 | 72131601-005 | 5.6 Sardinel sobre el muro visto | Metro lineal | 222,6 |  | #VALUE!
655 | 72131601-999 | 6.1 Dintel de hormigon prefabricado | Metro lineal | 16,2 |  | #VALUE!
656 | 72131601-999 | 6.2 Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 95,5 |  | #VALUE!
657 | 72131601-006 | 7.1 Horizontal mortero c/1:3 c/hidrofugo y asfalto | Metros cuadrados | 158,56 |  | #VALUE!
658 | 72131601-006 | 7.2 Aislación de losas c/ membrana asfaltica de 4 mm | Metros cuadrados | 50,7 |  | #VALUE!
659 | 72131601-006 | 7.3 Aislación de muros bajo nivel de terreno natural | Metros cuadrados | 130,8 |  | #VALUE!
660 | 72131601-008 | 8.1 Exteriores con hidrogugo base del revocolor | Metros cuadrados | 353,37 |  | #VALUE!
661 | 72131601-008 | 8.2 Interiores filtrado | Metros cuadrados | 1.468,56 |  | #VALUE!
662 | 72131601-008 | 8.3 Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 1.027,9 |  | #VALUE!
663 | 72131601-008 | 8.4 Revoque de color Revestimiento decorativo de larga duración | Metros cuadrados | 353,37 |  | #VALUE!
664 | 72131601-009 | 9.1 Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm | Metros cuadrados | 895,96 |  | #VALUE!
665 | 72131601-009 | 9.2 Contrapiso de hormigón de cascotes e=5 cm | Metros cuadrados | 624,78 |  | #VALUE!
666 | 72131601-009 | 10.1 Piso granitico 30 x 30 gris (similar al existente) | Metros cuadrados | 1.020 |  | 0
667 | 72131601-009 | 10.2 Zocalo granitico (similar al existente) | Metro lineal | 523,5 |  | #VALUE!
668 | 72131601-009 | 10.3 Cantoneras metalicas con angulo de 1" bordes del piso en galeria | Metro lineal | 48,9 |  | #VALUE!
669 | 72102602-005 | 11.1 Puertas placas de 1 hojas 0,8 x 2,15 (c/ vidrio fijo) | Unidad | 18 |  | 0
670 | 72101903-001 | 12.1 Ventana basculante de 0,50 x 2.15 | Unidad | 24 |  | 0
671 | 72101903-001 | 12.2 Ventana balancin de 1.10 x 1.70 | Unidad | 48 |  | 0
672 | 72101903-001 | 12.3 Barandas metalicas con pintura de terminación sintetica | Metro lineal | 55,3 |  | #VALUE!
673 | 72131601-007 | 13.1 Viga L=8,00m libre (incluir calculo y diseño) | Unidad | 12 |  | 0
674 | 72131601-007 | 13.2 Techo de tejas españolas y tejuelones con tirantes y vigas de lapacho según plano y aislación termica y acustica | Metros cuadrados | 760 |  | 0
675 | 72102304-005 | 14.1 Canaleta embutida en chapa Nº 24 d= 1,00 m | Metro lineal | 25 |  | 0
676 | 72102304-005 | 14.2 Canaleta aerea en chapa Nº 24 d= 33 m | Metro lineal | 109,8 |  | #VALUE!
677 | 72102304-005 | 14.3 Bajada chapa Nº 24 d= 33 m | Metro lineal | 127,5 |  | #VALUE!
678 | 72102304-005 | 14.4 Registro 30 x 30 con rejillla | Unidad | 16 |  | 0
679 | 72102304-005 | 14.5 Caño de PVC 100 mm | Metro lineal | 156,3 |  | #VALUE!
680 | 72102304-005 | 14.6 Registro para drenaje 40 x 40 | Unidad | 16 |  | 0
681 | 72102304-005 | 14.7 Caño de PVC 100 mm para drenaje (inluyendo excavacion, triturada, arena lavada y manta geotextil) | Metro lineal | 230 |  | 0
682 | 72102304-005 | 14.8 Canal abierto de ladrillos 0.60 | Metro lineal | 75 |  | 0
683 | 72102304-005 | 14.9 Canal abierto de ladrillos 0.40 | Metro lineal | 112,5 |  | #VALUE!
684 | 72102304-005 | 15.1.1 Linea de alimentacion al bloque y Tablero General | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
685 | 72102602-007 | 15.1.2 Tablero general | Unidad | 1 |  | 0
686 | 72102602-007 | 15.1.3 Tablero de luces y mando de AA | Unidad | 2 |  | 0
687 | 72102602-007 | 15.1.4 De circuito de AA de 36.000 BTU | Unidad | 24 |  | 0
688 | 72102602-007 | 15.1.5 Bocas de luces | Unidad | 120 |  | 0
689 | 72102602-007 | 15.1.6 Tomas con puesta tierra | Unidad | 24 |  | 0
690 | 72102602-007 | 15.1.7 Placas de tomas y luces | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
691 | 72102602-007 | 15.2.1 Artefacto de iluminación fluorescentes, con lamparas de 3 x 55 w (incluir estructura metalica de soporte para colgar) | Unidad | 120 |  | 0
692 | 72102602-007 | 15.2.2 Artefactos de iluminacion tipo aplique de pared para interior | Unidad | 36 |  | 0
693 | 72102602-007 | 16.1 Solo ductos y cajas para instalación informatica (60 bocas para PCs por aula) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
694 | 72131601-012 | 17.1 Interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.960,32 |  | #VALUE!
695 | 72131601-012 | 17.2 Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar | Metros cuadrados | 428,28 |  | #VALUE!
696 | 72131601-012 | 17.3 Techo: maderamen anti-termitas, tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 960,24 |  | #VALUE!
697 | 72131601-012 | 17.4 Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz | Metros cuadrados | 87,72 |  | #VALUE!
698 | 72131601-012 | 17.5 Aberturas metálicas c/antioxido y dos manos de sintetico. | Metros cuadrados | 231,12 |  | #VALUE!
699 | 72131601-012 | 17.6 Estrcturas metálicas c/antioxido y dos manos de sintetico. | Metros cuadrados | 115,2 |  | #VALUE!
700 | 72102602-004 | 18.1 Vidrio doble de 3 mm | Metros cuadrados | 115,56 |  | #VALUE!
701 | 72102602-004 | 18.2 Vidrio doble de 4 mm traslucido en puertas | Metros cuadrados | 5,2 |  | #VALUE!
702 | 72101601-002 | 19.1 Provisión y colocación de cielorraso desmontables, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al latex. Incluir las perforaciones para los artefactos de iluminación, molduras y buñas de terminación. | Metros cuadrados | 745 |  | 0
703 | 70111703-001 | 20.1 Talud empastado | Metros cuadrados | 65 |  | 0
704 | 72131601-013 | 20.2 Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
705 | 72131601-002 | 1.1 Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
706 | 72102905-001 | 2.1 Excavación para zapatas y vigas de fundación | Metros cúbicos | 150 |  | 0
707 | 72131601-003 | 3.1 Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 150 |  | 0
708 | 83101504-995 | 4.1 Cerco de alambre tejido 2"x2" de alambre galvanizado liso Nº14, colocado con 4 hilos de alambre galvanizado Nº14, y postes de Hº curvo de 3,00 mts, con 3 hilos de alambre de puas. | Metro lineal | 600 |  | 0
709 | 72131601-013 | 5.1 Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]